# План.                                                                                                                                                                      Вступ.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Розділ перший.Біологічний матеріал в біосенсорах.                                                  І) Ферментні біосенсори.                                                                                                        ІІ) імуносенсори.                                                                                                                  ІІІ) Біосенсори, що містять інтактні клітини.                                                                   ІV) Біосенсори базовані на молекулярних рецепторах.                                                 V) Нуклеінові кислоти в біосенсорах.                                                                                 Розділ  другий.Перетворювачі різних типів, що використовуються в біосенсорах.                                                                                                                           І) Електрохімічні біосенсори.                                                                                             ІІ) Оптичні біосенсори.                                                                                                              ІІІ) Калориметричні  біосенсори.                                                                                         ІV) Мікрогравіметричні та акустичні біосенсори.                                                         Розділ третій. Використання біосенсорів в клінічній діагностиці.                          Висновки.                                                                                                                              Література.

Вступ.

Основною причиною різкого збільшення зацікавленості та досліджень в галузі біосенсорів в останні два десятки років є  їх висока специфічність та чутливість, що досягається завдяки використанню біологічних молекул та систем. Біосенсор - це аналітичний прилад , що містить в своєму складі біологічний чутливий елемент (фермент, антитіло, ДНК, клітинні органели, клітини чи шматочки тканин) поєднаний з перетворювачем (електрохімічним, оптичним, калориметричним чи акустичним)(34). Вимірювання концентрації мішені аналізатор виконує кількісним перетворенням параметрів реакції у кількісний електричний чи оптичний сигнал (Малюнок 1).

зразок                                                                     до реєстратора сигналу

біомолекула                  перетворювач

Малюнок 1. Принцип роботи біосенсора.

Двома найбільш важливими властивостями будь якого біосенсору є : а) його специфічність та б) чутливість аналізатора відносно мішені. Специфічність біосенсора цілком керується властивостями біологічного компоненту, тому що саме тут речовина контактує з сенсором. Чутливість цілого приладу залежить як від біолгічного компоненту так  і від перетворювача, тому що тут має бути чудова взаємодія між  біомолекулою та аналізуємою речовиною, а також дуже висока  ефективність наступного визначення реакції перетворювачем (Малюнок 2). В порівнянні з хімічними сенсорами набагато вигіднішими є біологічні сенсори, висока специфічність яких є результатом оптимального молекулярного розпізнавання.Це найкраще можна показати на прикладі взаємодії антиген-антитіло(Ат-Аг) , де антитіло може розпізнати та приєднати відповідний антиген з надзвичайно високою специфічністю.

Аналітичний рівень ( моль/л)

М                         ферментні електроди

mМ     10-3                         прямі імуносенсори

М     10-6                                           непрямі імуносенсори

nМ     10-9

p М         10-12

fМ      10-15                                                          імуноаналіз

aМ      10-18

Малюнок 2. Типовий ряд  концентрацій, виміряний різними типами біосенсорів та імуноаналізом.

Найменші хімічні зміни в молекулярній структурі Аг можуть сильно зменшити спорідненість до Ат (яке мало перехідну реакційність). Наприклад, ферменти, як глюкозоксидаза, будуть розпізнавати свій природній субстрат (глюкозу в даному випадку) з набагато більшою спорідненістю, ніж інший компонент у реакційному середовищі. Хімічно подібні молекули (інші малі цукри) можуть проявляти деяку активність, якщо присутні в достатньо високій концентрації. Рівень специфічності , та в багатьох випадках чутливості, розпізнавання та вимірювання, що був досягнутий в біосенсорах, набагато перевищує  той, що існує в переважній більшості хімічних сенсорів(2).

Висока специфічність біомолекул та біологічних систем, що стосується міжмолекулярних взаємодій, може бути використана в біосенсорних приладах лише при наявності високоефективного сполучення між біологічним компонентом та компонентом перетворювача. Ряд потенційних біологічних компонентів та подібний ряд перетворювачів можуть бути використані в біосенсорах (Таблиця 1), що робить дійсно необхідним мульті- та міждісциплінарний підхід у розробці та дослідженнях в цій області(36).  Багато в області перетворювачів вже зроблено, але вона вимагає подальшого розвитку та оптимізації. На практиці широкий ряд оптичних та електрохімічних технологій було використано в поєднанні з біологічним аналізом.

Таблиця 1. Основні компоненти біосенсорів.

Біологічний компонент                                         Перетворювачі

Нуклеінові кислоти                                               Оптичні

Коферменти                                                            Флуоресцентні

Антитіла                                                                 Поглинаючі

Рецептори                                                               Електрохімчні

Ферменти                                                                Амперометричні

Ферментні системи                                               Потенціометричні

Мембрани                                                               Кондуктометричні

Органели                                                                 П’єзоелектричні

Клітини                                                                   Калориметричні

Тканини                                                                   Акустичні

Організми                                                                   Механічні

Біомолекули та біологічні системи, що застосовуються в біосенсорах,  можуть бути розділени на наступні головні групи :

1) Ферменти

2) Антитіла

3) Клітини

4) Рецептори

5) Нуклеїнові кислоти

Інші перелічені класи  біологічних компонентів , розглянутих в табл.1 (наприклад, органели, тканини, мембранні системи ), знаходять тільки обмежене застосування в галузі біосенсорів.