| № | Найменування електрообладнання електромереж цеху | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Трьох фазні асинхронні двигуни з к.з. ротором напругою до 600В відкритого та закритого виконання. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1500об/хв. n0=1500об/хв. n0=1500об/хв. n0=3000об/хв. n0=3000об/хв. n0=3000об/хв. | 7,1 – 10 кВт 5,1 – 7 кВт 10,1 – 15 кВт 30,1 – 40 кВт 7,1 – 10 Квт 15,1 –20 кВт 10,1 – 15 кВт 7,1 – 10 кВт | 5 4 17 8 10 8 11 8 |
| 9. 10. 11. | Електропечі опору, камерні з робочою температурою до 10000 С. | 65 кВт 35 кВт 20 кВт | 8 7 12 |
| . 12. | Електродвигуни кранові асинхронні з фазним ротором на напругу 500 В. n0=1000об/хв. | 22.1-30 кВт | 4 |
| 13. | Пристрій індукційний нагрівний промислової частоти, потужністю. | 120 кВт | 4 |
| 14. | Машини контактного електрозварю –вання потужністю. | 100 кВА | 4 |
| 15. | Силові трансформатори. | 630 кВА | 1 |
| 16. | Мережа заземлення. | м | 950 |
| 17. | Мережа освітлення | 3 х 1,5 мм2, м | 200 |
| 18. | Ел. освітлювальна арматура | шт. | 250 |
| 19. 20. 21. | Внутрішньо цехова силова електромережа ШМА ШРА кабель | 50 х 70 мм2, м 50 х 70 мм2, м 50 х 70 мм2, м | 2 4 91 |

Завідуюча відділенням___________________________________________Н.М.Причепа

Керівник курсової роботи_________________________________________А.А.Музика

Дата видачі „___”______________2004р

Дата здачі „___”_______________2005р

Таблиця№1Розрахунок нормативів системи ППР ел. обладнання та ел. мереж цеху та побудова структури ремонтних циклів.

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | № |
| --- | --- |
| Електричні машини. Електропіч опору камерні. Електричні печі камерні вакуумні Пристрій індукці йний нагрівний. Машини контакт ного ел зварювання. Силові трансформа тори. Внутрішньо цехова силова мережа Мережа заземлення Мережа освітлення. Ел.освітлювальна арматура. | Назва електрообладнання сіток цеху. |
| 0.4-125кВт 31-300 кВт 20-105 кВт 40-110 кВт 660 кВА 1600 кВА 50-70 мм2,м м 3*1,5 мм2,м щт | Встановлена потужність кВт |
| 12 3 3 7 4 12 20 15 14 - | Ремонтний цикл. | Таблична тривалість |
| 17 6 3 6 6 36 24 - 24 6 | Міжремонтний період. |  |
| 6 2 1 2 1,5 2 12 12 12 - | Між оглядовий період. |  |
| 1 - - - 1 1 - - - 1 |  | Ремонтний цикл. | Поправочні коефіцієнти |
| 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 - - - - |  |  |  |
| 1 1 1 1 1 1 - - - - |  |  |  |
| - - - - 0,6 - - - - - |  |  |  |
| - - - - - - - - - - |  |  |  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | Міжремонтний період. |  |
| 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - - - - |  |  |  |
| 1 1 1 1 1 1 - - - - |  |  |  |
| - - - - 0,6 - - - - - |  |  |  |
| - - - - - - - - - - |  |  |  |
| 10,2 2,55 2,55 5,95 2,04 10,2 20 15 14 - | Розрахунковий. | Рем. цикл | Планова подовженість |
| 10 3 3 6 2 10 20 15 14 - | Прийня тий. |  |  |
| 8,4 4,2 2,1 4,2 2,52 25,2 24 - 24 6 | Розрахунковий. | Міжрем. період. |  |
| 8 4 2 4 3 25 24 - 24 6 | Прийня тий. |  |  |
| 3 2 1 2 1,5 2 12 12 12 - | Між оглядовий період. |  |
| 14 8 17 17 7 4 9 - 6 - | Поточних ремонтів | Кільк.рем. і оглядів в рем.циклі |
| 25 9 18 18 8 55 10 14 7 - | Оглядів |  |
|  | Структура ремонтного циклу |

Таблиця№2 Розрахунок планової трудомісткості ремонту та тех. обслуговування ел. обладнання, ел. мереж цеху

|  | Назва обладнання | Одиниці виміру | Кількість встанов. одиниць | Норма трудомісткості. | Сумарна трудомісткість. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | П | О | ТО | К | П | О | ТО |
| 1 2 3 4 5 | Трьох фазні асинхронні двигуни з к.з. ротором напругою до 600В відкритого та закритого виконання. n0=1000об/хв. n0=1500об/хв. n0=7500об/хв. | 0,4 – 0,6кВт 3,1 – 5 кВт 7,1 – 10 кВт 15,1 – 20 кВт 30,1 – 40 Квт | 117 50 16 13 11 | 11 17 22 35 61 | 2.2 3,4 4,4 7 12 | - - - - - | 0,44 0,68 0,88 1,4 2,4 | 1287 850 352 455 671 | 257 170 70,4 91 132 | - - - - - | 51,48 34 14,08 18,2 26,4 |
| 6 7 8 | Трифазні АД з фазним ротором напругою 500В відкритого та захищеного виконання n=1000об/хв | 10,1-15 кВт 30,1-40 кВт 55,1-75кВт | 10 4 5 | 38 67 83 | 11 19 25 | - - - | 2,2 3,8 5 | 380 268 415 | 110 76 125 | - - - | 22 15,2 25 |
| 9 10 | Електродвигуни кранові асинхронні з фазним ротором на напругу 500 В. n0=1000об/хв.. | 2,3-3кВт 7,1-11 кВт | 5 10 | 20 30 | 6 9 | - - | 1,2 1,8 | 100 300 | 30 90 | - - | 6 18 |
| 11 12 13 | Електричні синхронні двигуни трифазні призначені для різних механізмів на напругу 380В n=1500об/хв | 50-75кВт 76-100кВт 101-125кВт | 3 4 3 | 120 160 200 | 36 48 60 | - - - | 7,2 9,6 12 | 360 640 600 | 108 192 180 | - - - | 21,6 38,4 36 |
| 14 15 | Електричні печі опору , камерні з робочою температурою до 1000С потужністю | 31кВт 300кВт | 8 2 | 30 220 | 7 55 | - - | 2,1 16,5 | 240 440 | 56 110 | - - | 16,8 33 |
| 16 17 | Пристрій індукційний нагрівний промислової частоти. | 40 кВт 90кВт | 2 3 | 60 110 | 12 22 | - - | 3,6 6,6 | 120 330 | 24 66 | - - | 7,2 19,8 |
| 18 19 | Електричні печі камерні вакуумні з робочою температурою до 1000С | 20кВт 105кВт | 2 3 | 30 125 | 9 37 | - - | 2,7 11,1 | 60 375 | 18 111 | - - | 5,4 33,3 |
| 20 | Машини контактного електрозварювання. | 650 кВА | 1 | 380 | 114 | - | 34,2 | 380 | 114 | - | 34,2 |
| 21 | Силові трансформатори. | 1600 кВА | 2 | 380 | 75 | - | - | 760 | 150 | - | 15 |
| 22 | Внутрішньо цехова електрична мережа | 50-70мм | 3500 | 0,32 | 0,09 | - |  | 1120 | 315 | - | 31,5 |
| 23 | Мережа заземлення | М | 970 | 0,08 | - | 0,008 | 0,0024 | 77.6 | - | 7,7 | 2,328 |
| 24 | Мережа освітлення. | 3 х 1,5 мм2, м . | 2700 | 0,25 | 0.08 | - | 0,008 | 675 | 216 | - | 21,6 |
| 25 | Ел. освітлювальна арматура | шт | 240 | - | 0,6 | - | 0,12 | - | 144 | - | 14,4 |

Таблиця№4 Розрахунок кількості електроремонтного персоналу

|  | 2 | 1 | N |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Слюсарі - електрики, зайняті капітальними та поточними ремонтами (ремонтні слюсарі електрики). | Слюсарі - електрики, з зайняті технічним обслуговуванням і оглядами (чергові слюсарі електрики). | Найменування електроремонтного персоналу. |
| 12790,06 | 6059,8 | 6730,256 | Річна трудомісткість ремонтних робіт люд. год. |
| 1737 | 1737 | 1737 | Річний дійсний фонд часу. |
| 1,05 | 1,05 | 1,05 | Коефіцієнт виконання норм. |
| 6,77 | 3019 | 3,58 | Розрахункові. | Кількість ремонтного персоналу |
| 7 | 3 | 4 | Прийняті. |  |
|  |  |  | % | І | В тому числі за розрядами |
|  |  |  | чол. |  |  |
|  |  |  | % | ІІ |  |
|  |  |  | чол. |  |  |
| 28,5 |  | 50 | % | ІІІ |  |
| 2 |  | 2 | чол. |  |  |
| 28,5 | 33,3 | 25 | % | ІV |  |
| 2 | 1 | 1 | чол. |  |  |
| 28,5 | 33,3 | 25 | % | V |  |
| 2 | 1 | 1 | чол.. |  |  |
| 14,3 | 33,3 |  | % | VI |  |
| 1 | 1 |  | чол. |  |  |
| 4,3 | 5 | 3,75 | Розрядний. | Середній коефіцієнт |
| 1.58 | 1,73 | 1,48 | Тарифний. |  |

Примітка: 1. Розміри тарифних ставок для слідуючи розрядів:

І – 2,73 грн/год

ІІ – 3,00 грн/год

ІІІ – 3,69 грн/год

ІV – 4,10 грн/год

VІ – 4,64 грн/год

V – 5,46 грн/год

2.Річна трудомісткість ремонтних робіт взята із урахуванням аварійного виходу обладнання з ладу.

|  | 2 | 1 | N |
| --- | --- | --- | --- |
| Підсумок | . Слюсарі - електрики, зайняті капітальними та поточними ремонтами ( ремонтні слюсарі електрики). | Слюсарі - електрики, зайняті технічним обслуговуванням і оглядами (чергові слюсарі електрики) | Найменування електроремонтного обладнання |
| 1,58 | 1,73 | 1,48 | Середній тарифний коефіцієнт. |
| 4,6 | 4,73 | 4,47 | Середня тарифна ставка грн.\год |
| 7 | 3 | 4 | Кількість ремонтного обладнання. |
| 1737 | 1737 | 1737 | Річний дійсний фонд робочого часу |
| 52677,96 | 24601,58 | 28076,38 | Фонд прямої заробітної плати. |
| 30 | 30 | 30 | % | Доплати |
| 15803,4 | 7380,5 | 8422,9 | грн |  |
| 73749,14 | 34442,21 | 39306,93 | Фонд основної заробітної плати |
| 20 | 20 | 20 | % | Фонд додаткових З.П. |
| 14749,8 | 6888,4 | 7861,4 | грн |  |
| 88498,3 | 41330,6 | 47168,3 | Річний фонд оплати праці. грн. |
| 2130,8 | 1148,1 | 982,7 | Середньо місячна З. П. даного робітника. грн. |

Таблиця№5 Розрахунок річного фонду заробітної плати ел. ремонтного персоналу та середньомісячної зарплати одного робітника.

Примітка:

1.Премії взяті в розмірі 40% від фонду прямої заробітної плати

Таблиця №6.1 Розрахунок потрібної кількості і вартості основних матеріалів для ремонту електричних двигунів

| № | Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Норми вимір. матер. на 100 люд год трудомісткості | Річна потреба в матеріалах | Ціна за одиницю виміру | Вартість матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | П | ТО | К | П | ТО |  | К | П | ТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Для ел. машин потужністю до 0,8 кВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Чорні метали Метизи Кольорові метали і сплави Кабельні вироби Ел. ізоляційні матеріали Лаки та фарби Хімікати | кг кг кг кг м кг м кг кг | 0,72 0,76 1,18 6,5 12 1,45 118 3,8 2,64 | 0,72 0,76 1,18 6,5 12 1,45 118 3,8 2,64 | 0,72 0,76 1,18 6,5 12 1,45 118 3,8 2,64 | - - - - - - - - - | 1,983 1,956 3,037 16,73 30,89 3,732 303,7 9,781 6,795 | 4,448 4,695 7,29 40,15 74,13 8,958 729 23,48 16,31 | 6 10 10 12 2 5 4 10 5 | - - - - - - - - - | 11,897 19,56 30,37 200,78 61,78 18,66 1214,9 97,812 33,977 | 26,69 46,95 72,9 481,9 148,3 44,79 2916 234,8 81,54 |
|  | Для ел. машин потужністю від 0,8 – 3 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Чорні метали Метизи Кольорові метали і сплави Кабельні вироби Ел. ізоляційні матеріали Лаки та фарби Хімікати | кг кг кг кг м кг м кг кг | 1,4 1,26 1,69 12,4 12 1,48 118 3,8 2,64 | 1,4 1,26 1,69 12,4 12 1,48 118 3,8 2,64 | 1,4 1,26 1,69 12,4 12 1,48 118 3,8 2,64 | - - - - - - - - - | 0,42 0,37 0,51 3,72 3,6 0,44 35,4 1,14 0,79 | 1,008 0,907 1,217 8,928 8,64 1,066 84,96 2,736 1,9 | 6 10 10 12 2 5 4 10 5 | - - - - - - - - - | 2,52 3,78 5,07 44,64 7,2 2,22 141,6 11,4 3,96 | 6,048 9,072 12,17 107,1 17,28 5,328 339,8 27,36 9,504 |
|  | Для ел. машин потужністю від 3,1 – 10 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Чорні метали Метизи Кольорові метали і сплави Кабельні вироби Ел. ізоляційні матеріали Лаки та фарби Хімікати | кг кг кг кг м кг м кг кг | 2,76 2,38 4,12 14,6 12 2,198 118 4,8 2,79 | 2,76 2,38 4,12 14,6 12 2,198 118 4,8 2,791 | 2,76 2,38 4,12 14,6 12 2,198 118 4,8 2,791 | - - - - - - - - - | 13,27 11,44 19,81 70,2 57,7 10,57 567,3 23,08 13,42 | 15,92 13,73 23,77 84,24 69,24 12,68 680,8 27,69 16,1 | 6 10 10 12 2 5 4 10 5 | - - - - - - - - - | 79,62 114,4 198,1 842,36 115,39 52,84 2269,4 230,8 67,1 | 95,55 1,373 2,377 1011 138,5 63,41 2723 276,9 80,52 |
|  | Для ел. двигунів потужністю від 10,1 – 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Чорні метали Метизи Кольорові метали і сплави Кабельні вироби Ел. Ізоляційні матеріали Лаки та фарби Хімікати | кг кг кг кг м кг м кг кг | 2,77 3,27 4,66 23,3 10 2,52 162 8 2,79 | 2,77 3,27 4,66 23,3 10 2,52 162 8 2,79 | 2,77 3,27 4,66 23,3 10 2,52 162 8 2,79 | 9,97 11,8 16,8 83,9 36 9,07 583 28,8 16,7 | 33,38 39,4 56,15 280,8 120,5 30,37 1952 96,4 56,03 | 61,42 72,5 103,3 516,6 221,7 55,87 3592 177,4 103,1 | 6 10 10 12 2 5 4 10 5 | 59,8 1,17 1,68 1007 72 45,4 2333 288 83,7 | 200,3 394 161,5 33,69 241 151,8 7808 964 280,2 | 368,5 725 1033,2 6199,3 443,4 279,4 14368 1773,7 515,5 |
|  | Для електричних машин потужністю більше 100кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Чорні метали Метизи Кольорові метали і сплави Кабельні вироби Електроізоляційні матеріали Лаки та фарби Хімікати | кг кг кг кг кг кг кг | 2,8 4,14 5,28 27,5 8 2,95 224 11,5 3,43 | 2,8 4,14 5,28 27,5 8 2,95 224 11,5 3,435 | 2,8 4,14 5,28 27,5 8 2,95 224 11,5 3,435 | - - - - - - - - - | 10,08 14,9 19 99 28,8 10,62 806,4 41,4 12,37 | 12 17,89 22,81 118,8 34,56 12,74 967,7 49,68 14,84 | 6 10 10 12 2 5 4 10 5 | - - - - - - - - - | 60,48 149,04 190,04 1188 57,6 53,1 3225,6 414 61,83 | 72,57 178,85 228,1 1425,6 69,12 63,72 3870,7 496,8 74,196 |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 3891,2 | 21516,8 | 41165,17 |
|  | Невраховані матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,12 | 2151,68 | 4116,51 |
|  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  | 4280,3 | 23668,48 | 45281,68 |

Примітка: Невраховані матеріали становлять 10% від всього

Таблиця№6.2 Розрахунок потрібної кількості і вартості основних матеріалів для ремонту електротермічного і зварювального електрообладнання

| № | Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Норми вимір. матер. на 100 люд год трудомісткості | Річна потреба в матеріалах | Ціна за одиницю виміру | Вартість матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | П | ТО | К | П | ТО |  | К | П | ТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Промислові печі та нагрівні установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Чорні метали Кольорові метали Кабельні вироби Ел. ізоляційні матеріали | кг кг м кг | 12,6 7,53 10 8,35 | 125,6 7,53 10 8,35 | 12,6 0,75 1 0,84 | 258 31,6 42 35 | 1814 108,7 144,4 120,6 | 174 10,4 13,86 11,5 | 6 10 2 5 | 3165316 84 175 | 10882 1087,3 288,8 602,87 | 1044,5 104 27,72 57,52 |
|  | Машини контактного та електрозварювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Чорні метали Метизи Кольорові метали і сплави Кабельні вироби Ел. ізоляційні матеріали Текстильні матеріали Лаки та фарби Хімікати | кг кг кг кг м кг м кг м кг кг м | 22,5 3 15,2 12 16 5,9 0,5 0,43 150 8 3,45 0,45 | 22,5 3 15,2 12 16 5,9 0,5 0,43 150 8 3,45 0,45 | 2,25 0,3 1,52 1,2 1,6 0,59 0,05 0,043 15 0,8 0,345 0,045 | - - - - - - - - - - - - | 102,6 13,68 69,31 54,72 72,96 26,9 2,28 1,96 684 36,48 15,73 2,05 | 9,23 1,23 6,24 4,93 6,57 2,47 0,2 0,16 61,6 3,28 1,23 1,64 | 6 10 10 12 2 5 4 5 5 10 5 5 | - - - - - - - - - - - - | 615,6 136,8 69,31 656,64 145,92 269,04 9,12 9,8 3420 364,8 78,66 10,26 | 55,4 12,31 62,38 59,1 13,133 12,312 0,82 0,82 307,8 32,83 6,156 8,208 |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 3740,8 | 118646,9 | 1805 |
|  | Невраховані матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,1 | 1864,69 | 180,5 |
|  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  | 4114,9 | 120511,6 | 1985,5 |

Примітки:

1.Витрати матеріалів на технічне обслуговування приймається у розмірі 10% від витрат на поточний ремонт.

2.Не враховані матеріали становлять 10% від всього.

Таблиця№6.3Розрахунок потрібної кількості та вартості матеріалів та ремонт ЦТП

| № | Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Норми вимір. матер. на 100 люд год трудомісткості | Річна потреба в матеріалах | Ціна за одиницю виміру | Вартість матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | П | ТО | К | П | ТО |  | К | П | ТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Силові трансформатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Чорні метали Метизи Кольорові метали і сплави Кабельні вироби Ел. ізоляційні матеріали Лаки та фарби Хімікати | кг кг кг кг м кг м кг кг | 26 2,15 15,25 62 0,5 22,9 58,2 4 6,61 | 26 2,15 15,25 62 0,5 22,9 58,2 4 6,61 | 2,6 0,215 1,525 6,2 0,05 2,29 5,82 0,4 0,661 | - - - - - - - - - | 39 3,23 22,9 93 0,75 34,3 87,3 6 9,16 | 4,68 0,4 2,75 11,2 0,09 4,12 10,5 0,72 1,19 | 6 10 10 12 2 5 4 10 5 | - - - - - - - - - | 234 32,25 228,75 1116 1,5 171,38 349,2 60 49,575 | 28,1 3,96 27,5 112 0,18 20,6 41,9 7,2 5,94 |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2242,65 | 247,014 |
|  | Невраховані матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,265 | 24,701 |
|  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2466,92 | 271,715 |

Примітка:

1.Витрати матеріалів на технічне обслуговування приймаються в розмірі 10% від витрат на поточний ремонт

2.Не враховані матеріали становлять 10% від всього.

Таблиця№6.4 Розрахунок потрібної кількості та вартості матеріалів на ремонт силової мережі та мережі заземлення

| № | Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Норми вимір. матер. на 100 люд год трудомісткості | Річна потреба в матеріалах | Ціна за одиницю виміру | Вартість матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | П | ТО | К | П | ТО |  | К | П | ТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Мережа заземлення і силова мережа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Установочний дріт Кабель шланговий Сталь сортова Електроди Дріт бандажний Труби газові Прокат латунний Припій свинцево – оловяновий Стрічка ізоляційна Стрічка кіперна Масло бітумний лак Фарба масляна | м м кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг | 25 100 5 0,8 0,6 8 2 0,2 0,2 15 3 3 | 25 100 5 0,8 0,6 8 2 0,2 0,2 15 3 3 | 2,5 10 0,5 0,08 0,06 0,8 0,2 00,2 0,02 1,5 0,3 0,3 | 19,4 77,6 3,88 0,62 0,47 6,2 1,55 0,16 0,16 11,6 2,33 2,33 | 78,75 315 15,75 2,52 1,89 25,2 6,3 0,63 0,63 47,25 9,45 9,45 | 10,15 40,59 2,03 0,33 0,24 3,25 0,81 0,08 0,08 6,09 1,22 1,22 | 1 15 9,07 9 0,96 12,28 12 40 40 50 14 8 | 19,4 1164 35,1 5,59 0,45 76,2 18,6 6,21 6,21 582 32,6 18,6 | 78,75 4725 142,85 22,68 1,81 309,5 75,6 25,2 25,2 2362,5 132,3 75,6 | 10,15 608,9 18,41 2,92 0,23 39,88 9,74 3,25 3,25 304,5 17,05 9,74 |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 1965,11 | 7976,99 | 1028,02 |
|  | Невраховані матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,511 | 797,7 | 102,8 |
|  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  | 2161,62 | 8774,7 | 2050,8 |

Примітка:

1.Витрати матеріалів на технічне обслуговування приймаються в розмірі 10% від витрат на поточний ремонт.

2.Не матеріали становлять 10% від всього.

Таблиця№6.5 Розрахунок потрібної кількості і вартості матеріалів для ремонту мережі освітлення і ел. освітлювальної арматури.

| № | Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Норми вимір. матер. на 100 люд год трудомісткості | Річна потреба в матеріалах | Ціна за одиницю виміру | Вартість матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | П | ТО | К | П | ТО |  | К | П | ТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Освітлювальні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Установочний дріт на освітлювальний шнур Кабель (АВРГ, АРГ і т.д.) Сталь сортова Дріт стальний м’який Електроди Труби газові Припій олов’яно – свинцевий Стрічка ізоляційна Патрони Вимикачі 6-15 А Штепсельні розетки вимикачі Ізолятори Фарба та лаки емалеві | м м кг кг кг кг кг шт шт шт шт кг | 18 6 2 0,3 0,08 2 0,2 0,2 10 10 3 10 2 | 18 6 2 0,3 0,08 2 0,2 0,2 10 10 3 10 2 | 1,8 0,6 0,2 0,03 0,008 0,2 0,02 0,02 1 1 0,3 1 0,2 | - - - - - - - - - - - - - | 90,72 30,24 10,08 1,512 0,4 10,08 1,01 1,01 50,4 50,4 15,12 50,4 10,08 | 7,78 2,59 0,86 0,13 0,04 0,86 0,09 0,09 4,32 4,32 1,3 4,32 0,86 | 1 16 9,07 1,51 9 12,28 40 40 2 5 5 0,8 9 | - - - - - - - - - - - - - | 90,72 483,8 91,43 2,28 3,63 123,8 40,32 40,32 100,8 252 75,6 40,32 90,72 | 7,78 41,47 7,84 0,2 0,31 10,61 3,46 3,46 8,64 21,6 6,48 3,46 7,78 |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1435,76 | 123,09 |
|  | Невраховані матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 143,58 | 12,3 |
|  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1579,34 | 135,39 |

Примітка:

1.Витрати матеріалів на технічне обслуговування приймаються в розмірі 10% від витрат на поточний ремонт.

2.Не враховані матеріали становлять 10% від всього.

Таблиця№7 Розрахунок кошторису затрат на виконання ремонтних робіт і проведення технічного обслуговування  ел. обладнання і ел. мереж цеху.

| № | Найменування статей зарплати | Сумарна зарплата, грн | Всього зарплат, грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К+П | ТО |  |
| 1. | Основні затрати на матеріали | 67557,842 | 49725,0898 | 117282,932 |
| 2. | Основна заробітна плата | 34442,21 | 39306,93 | 73749,14 |
| 3. | Додаткова заробітна плата | 6888,4 | 7861,4 | 14749,8 |
| 4. | Нарахування на заробітну плату | 15498,98 | 17688,12 | 33187,1 |
| 5. | Витрати на утримання та експлуатацію ел. обладнання | 2927,58 | 33410,89 | 36338,47 |
| 6. | Цехові витрати | 12332,03 | 23996,88 | 36328,91 |
| 7. | Загально заводські витрати | - | - | - |
|  | Підсумок | 139647,04 | 171989,31 | 311636,35 |

Примітка:

1. Витрати на утримання та експлуатацію ел. обладнання береться у розмірі 85% від основної зарплати.

2.Цехові витрати беруться у розмірі 33% від суми затрат на утримання електрообладнання та основної зарплати .

3.Нарахування на заробітну плату береться в розмірі 37,5% від суми основної і додаткової зарплати.

Таблиця№8 Основні техніко – економічні показники ремонту ел. Обладнання та ел. Мереж цеху.

| № | Найменування показників | Величина показників |
| --- | --- | --- |
| 1. | Річна трудомісткість ремонтних робітників в тому числі: | 12790,056 люд-год |
|  | - капітальних ремонтів | 857,6 люд-год |
|  | - поточних ремонтів | 5202,2 люд-год |
|  | - технічне обслуговування | 6730,256 люд-год |
| 2. | Чисельність ремонтного персоналу | 7 робітників |
| 3. | Продуктивність праці | 1827,15 люд-год/чол. |
| 4. | Середньомісячна зарплата | 2130,8 грн |
| 5. | Витрати на ремонт в тому числі: | 311636,35 грн |
|  | - капітальний і поточний ремонт | 139647,04 грн |
|  | - технічне обслуговування | 171989,31 грн |
| 6. | Витрати на силову електроенергію | 505528 грн |
| 7. | Витрати на освітлювальну електроенергію | 5073,71 грн |
| 8. | Витрати пару | 5,7 Гкал |
| 9. | Витрати води на господарські потреби | 136,39 грн |
| 10. | Витрати води на санітарно-технічні потреби | 1610 грн |

| 11 12 13 | 9 10 | 6 7 8 | 1 2 3 4 5 | 1 | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електричні СД 380В призначені для привод механізмів n=1500об/х | Електродвигуни кранові асинхронні з фазним ротором на напругу 500 В. n0=1000об/хв. | . Трифазні асинхронні двигуни з фазним ротором напругою 500В відкритого та захищеного виконання n=1000об/хв. | Трифазні асинхронні двигуни з к.з. ротором напругою до 600В відкритого та закритого виконання. n0=1000об/хв. n0=1500об/хв. n0=750об/хв. в. | 2 | Найменування ел. обладнання та ел. мереж цеху. |
| 50 - 75 кВт 76 - 100 кВт 101 -125 кВт | 2,3 - 3 кВт 7,1 - 11 кВт | 10,1-15 кВт 30,1- 40 кВт 55,1-75 кВт | 0,4-0,6 кВт 3,1-5 кВт 7,1-10 кВт 15,1-20 кВт 30,1- 40 кВт | 3 | Одиниці виміру |
| 3 4 3 | 5 10 | 10 4 5 | 117 50 16 13 11 | 4 | Кількість |
| П14 П4 П6 | П9 П11 | П2 П4 П7 | П1 П3 П6 П9 П12 | 5 | Шифр | Ост. рем. в ост.році |
| X XI V | XII IV | XII VI XI | IX IV V V VIII | 6 | Дата |  |
|  |  |  |  | 7 |  | Вид ремонту його трудомісткість |
|  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |
| 360 - - | - - | - - - | - - - - - | 19 | К | В тому числі |
| - 192 360 | 30 180 | 110 152 125 | 257,4 340 140,8 182 264 | 20 | П |  |
| - - - | - - | - - - | - - - - - | 21 | О |  |
| 259,2 460,8 432 | 72 216 | 264 182,4 300 | 617,8 408 169 218,4 316,4 | 22 | ТО |  |
| 619,2 652,8 792 | 102 396 | 374 334,4 425 | 875,16 748 309,76 400,4 580,4 | 23 | Сумарна трудомісткість |

|  | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 19 | 16 17 | 14 15 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього | Електроосвітлюва льна арматура | Мережа освітлення. | Мережа заземлення | Внутрішньо цехова силова електрична мережа | Силові трансформатори | Машини конта ктного електро- зварювання. | Електричні печі камерні вакуумні з робочою температурою до 1500С | Пристрій індукційний частоти нагрівний промислової | Електричні печі камерні з температурою до 1000С | 2 |
|  | шт. | 3х1,5 мм2, м | м | 50-70 мм2, м | 1600 кВА | 650 кВА | 20кВт 105кВт | 40кВТ 90кВт | 31кВт 300кВт | 3 |
|  | 240 | 2700 | 970 | 3500 | 2 | 1 | 2 3 | 2 3 | 8 2 | 4 |
|  | П12 | П7 | П1 | П5 | П8 | П2 | П9 П7 | П1 П4 | П3 П5 | 5 |
|  | IX | XII 2004 | XII | IV 2004 | XII 2003 | XI | XII XI | X XI | XII X | 6 |
| 511,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 482,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 505.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 500,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 857,6 | - | - | 77,6 | - | - | - | 60 - | 120 - | 240 - | 19 |
| 5202,2 | 288 | 216 | - | 315 | 150 | 456 | 90 666 | 48 198 | 112 330 | 20 |
|  | - | - | - | - | - | - | - - | - - | - - | 21 |
| 6730,3 | 172,8 | 259,2 | 27,94 | 378 | 180 | 410,4 | 64,8 399,6 | 86,4 237,6 | 201,6 396 | 22 |
| 12790,3 | 460,8 | 475,2 | 105,54 | 693 | 330 | 866,4 | 214,8 1065,6 | 254,4 435,6 | 553,6 726 | 23 |