З М І С Т  П Е Р Е Л І К У

засобів охоронного призначення, що пройшли сертифікацію у

Державному центрі сертифікації засобів охоронного призначення

при ГУДСО при МВС України

за 2000 рік.

Системи передавання  тривожних сповіщень та пульти централізованого

спостереження

|  | 2 |
| --- | --- |

Прилади приймально-контрольні охоронні та охоронно-пожежні

вітчизняного виробництва

4

Прилади приймально-контрольні охоронні та охоронно-пожежні

закордонного виробництва

8

Сповіщувачі охоронні та  охоронно-пожежні вітчизняного виробництва

|  | 15 |
| --- | --- |

Сповіщувачі охоронні та  охоронно-пожежні  закордонного виробництва

|  | 16 |
| --- | --- |

Засоби  інженерно-технічного укріплення  та  захисту об’єктів

|  | 27 |
| --- | --- |

Прилади охоронні  для  автомобілів

|  | 29 |
| --- | --- |

Оповіщувачі охоронні

|  | 33 |
| --- | --- |

Пристрої керування (клавіатури)

|  | 34 |
| --- | --- |

Інші вироби

|  | 35 |
| --- | --- |

1 СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ  тривожних сповіщень та пульти

централізованого спостереження

№

ч/ч

Найменування

виробу

Тип виробу

Виробник

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату,

строк його дії,

кількість виробів,

відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“ДУНАЙ-Р”

ver. Дунай 2000

у складі:

-ААДЮ.425658.001- блок базовий;

-ААДЮ.425658.001-01- блок розширення;

-ATU-CPU - модуль контролера;

-ATU-LIN- модуль лінійний;

-ATU-ATL- модуль сполучення з ППК типу “Атлас-3” та ГК

“Комета-К”;

-ATU-DC- модуль дешифратора;

-ATU-GR- модуль грозозахисту;

-ATU-MF- модуль фільтрів.

(ТУ У 16305262.003)

Ретранслятор

системи передавання тривожних сповіщень

“Дунай”

ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 01033,

м. Київ, вул.

Жилянська, 47

ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 01033,

м. Київ,

вул. Жилянська, 47

тел. (044) 227-64-58

UA1.018.05473-00

від  27.03.2000

до   26.03.2001

серійне виробництво

2

“КТС ІС 9000”

у складі:

-ІС3.082.004 – пристрій об’єктовий кінцевий (комунікатор) “ІС9101”;

-ІС3.082.006 –ретранслятор “ІС 9201”;

-ІС3.082.005 –мультип-лексор “ІС 9301”;

-23915848-00011 - програмне забезпечення сигнального комп’ютера “ІС 9401”;

-23915848-00012-01– програмне забезпечення робочої станції  “ІС 9402”.

(ТУ У 23915848.002)

Cистема

передавання

триовжних

сповіщень

АТ  “ІСТОК”

Україна, 310157,

м. Харків,

вул. Жовтневої

революції, 172,

кв. 67

АТ  “ІСТОК”

Україна,  310157,

м. Харків,

вул. Жовтневої

революції, 172, кв. 67

тел. (0572) 32-03-11,

32-01-12

UA1.018.05978-00

від  31.03.2000

до  30.03.2001

серійне виробництво

3

“КРОНОС-ЦП”

у складі:

- ПЕОМ типу Pentium 166/16/1,2 Gb;

- радіостанція типу GM350 (Motorola);

- антена типу GP-150(Alan);

- блок електроживлення типу К105 (Alan);

- плата радіомодема -

25599699.465632.001;

- програмне забезпечення -

25599699.012.

( ТУ У 25599699.005)

Пульт

централі-

зованого

спостереження радіоканальний

ТОВ  “Науково-Виробниче

підприємство

“КРОНОС”, Україна,

83052, м. Донецьк,

вул. Пархоменко, 10а

ТОВ  “Науково-Виробниче

підприємство

“КРОНОС”, Україна,

83052, м. Донецьк,

вул. Пархоменко, 10а

тел. (0622) 55-44-80

UA1.018.13986-00

від  10.07.2000

до  09.07.2001

20 од.

зав. № 0010-0030

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |

“Програмно-технічний комплекс “ІНТЕГРАЛ”

у складі:

- ІНТЗ.856.001- мультиплексор;

- ІНТ5.435.010 - контролер зв’язний   “Центр-КМ”;

- ІНТ5.435.011- контролер зв’язний   “Центр-М”;

- ІНТ5.435.012 - контролер зв’язний   “Нева 10,

Нева 10М”;

- ІНТ5.435.013 - контролер зв’язний - “Комета К”;

- ІНТ5.435.021-ретрансля- тор “Інтеграл-Т”;

- ІНТ5.405.002 –ретрансля- тор  “Інтеграл-Р”;

( ТУ У 19441675.001)

Cистема

передавання

триовжних

сповіщень про проникнення та пожежу

ВКБ “ІНТЕГРАЛ”

Україна, АР Крим,

м. Євпаторія ,

вул. Некрасова, 88а

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.17532-00

від  23.08.2000

до  22.08.2001

серійне виробництво

5

“RC 12”

(ТУ У 14357131.014)

Пульт

централі-

зованого

спостереження

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.18663-00

від   07.09.2000

до    06.09.2001

серійне виробництво

6

“Axxess-202”

(версія програмного         забезпечення 2.30) у складі:

- прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний та контролювання доступу  “BLР-205”            (програмне забезпечення Ваr_Lосk

ВLР-190/ВLР-200);

- пристрій адресний на 8 шлейфів  (програмне         забезпечення ЕхtВLР-8  версія 1.1);

- пристрій сполучення з персональним  комп'ютером RS232/RS485;

- зчитувач безконтактний РгохРго;

- зчитувач безконтактний РгохРоіпІ;

- пристрій сполучення 7004-703  4  релейний;

- силовий трансформатор електроживлення 220В  50Гц ТНП-Е70-1 виробництва СКТБ АТ "Інгул", Україна, м. Миколаїв;

- ПЕОМ "Астат", "Реntіum-II".

Комплексна

система

охоронно-пожежної

сигналізації та контролювання

доступу

Фірма

“INTELLIGENT CONTROLS, Inc”

( США )

СП у формі  ТОВ

“ТАВЕКС, Лтд.”

Україна, 03028,            м. Київ, пр-т Науки, 45

тел. (044) 265-61-78,

265-62-86,

тел./факс 265-58-71

UA1.018.19506-00

від   19.09.2000

до    18.09.2001

1 од.

етикетка  ДЦС

В№ 64597

ПРИЛАДИ  ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ ТА

ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

2.1  ПРИЛАДИ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ ТА ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

ВІТЧИЗНЯНОГО  ВИРОБНИЦТВА

№

ч/ч

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату,

строк його дії,

кількість виробів,

відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“інтеграл-о”

у складі:

-ІНТ 3.856.004 – базовий блок;

-ІНТ 3.856.001 – пристрій постановки під охорону/ зняття з охорони.

(ТУ У 19441675.002)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ВКБ “ІНТЕГРАЛ”

Україна, АР Крим,

м. Євпаторія ,

вул. Некрасова, 88а

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.00977-00

від  20.01.2000

до   19.01.2001

серійне виробництво

2

“інтеграл-о-01”

у складі:

-1ІТ 3.856.004 – базовий блок;

-ІНТ 3.856.005 – блок розширення;

-ІНТ 3.856.001 – пристрій постановки під охорону /зняття з охорони.

(ТУ У 19441675.002)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ВКБ “ІНТЕГРАЛ”

Україна, АР Крим,

м. Євпаторія ,

вул. Некрасова, 88а

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.00977-00

від  20.01.2000

до   19.01.2001

серійне виробництво

3

“інтеграл-м”

(ТУ У 19441675.003)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ВКБ “ІНТЕГРАЛ”

Україна, АР Крим,

м. Євпаторія ,

вул. Некрасова, 88а

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.00978-00

від  20.01.2000

до   19.01.2001

серійне виробництво

4

“СИГНАЛ-Д”

(ТУ У 25020759.001)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ТОВ “ІГЛ”

Україна, 49017,

м. Дніпропетровськ, вул. Волжська, 2

ТОВ  “ІГЛ”

Україна, 49017,

м. Дніпропетровськ, вул. Волжська, 2

тел. (0562) 52-22-63

UA1.018.04340-00

від  14.03.2000

до   13.03.2001

серійне виробництво

5

“КАСКАД-68”

Ver. KAS-0. HEX

у складі:

-“УАН”(Ver.KASА-0.HEX) - блок нарощування;

-“БПШ” пристрій перетворення напруги шлейфів;

-“БРР” пристрій сполученя релейний. (ААЗЧ.425513.001 ТУ)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ТОВ виробничо-комерційне підприємство фірма “ТІРАС”

Україна, 287111,

Вінницький р-н,

с. Якушенці,

Хмельницьке

шосе 3 км.

ТОВ виробничо-комерційне підприємство фірма “ТІРАС”

Україна, 287111,

Вінницький р-н,

с. Якушенці,

Хмельницьке

шосе 3 км.

тел. (0432) 52-30-01

UA1.018.04974-00

від  20.03.2000

до   19.03.2001

серійне виробництво

6

“АЛАЙ О-2”

(ТУ У 19127306.022)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел. (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.07555-00

від  19.04.2000

до   18.04.2001

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |

“Лідер-16-2”

(ТУ У 13465479.001)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ТОВ НВП  “РАКОН”

49033, Україна,

м. Дніпропетровськ,

вул.Краснопі-

льська, 9

ТОВ НВП  “РАКОН”

49033, Україна,

м. Дніпропетровськ,

вул. Краснопільська, 9

тел. (0562) 98-30-50,

98-34-64

UA1.018.07557-00

від  19.04.2000

до   18.04.2001

серійне виробництво

8

“ІНТЕГРАЛ-А-4-RKED 4”,

“ІНТЕГРАЛ-А-8-RKED 8”

(ТУ У 14357131.012)

Приймально-контрольні

охоронно-пожежні

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.10902-00

від  01.06.2000

до   31.05.2001

серійне виробництво

9

“КРОНОС-ОП”,

“КРОНОС-ОП2”,

“КРОНОС-П”

(ТУ У 25599699.007)

Приймально-контрольні

охоронно-пожежні

радіоканальні

ТОВ  “Науково-Виробниче

підприємство

“КРОНОС”, Україна,

83052, м. Донецьк,

вул. Пархоменко, 10а

ТОВ  “Науково-Виробниче

підприємство

“КРОНОС”, Україна,

83052, м. Донецьк,

вул. Пархоменко, 10а

тел. (0622) 55-44-80

UA1.018.13987-00

від  10.07.2000

до  09.07.2001

“КРОНОС-ОП” –

300 од.

зав. № 010000100-010000400

“КРОНОС-ОП2” - 300 од.

зав. № 020000100-020000400

“КРОНОС-П” –

300 од.

зав. № 050000100-050000400

10

“ВБД6”

моделей:

“ВБД6-10”, “ВБД6-11”

(версія програмного

забезпечення  “ВБД6-УУ1-

06 В1.04”) у складі:

- ВБД6-МУ - модуль;

- ВБД6-ИНД - модуль;

- DAN-DK -  модуль;

- пристрій керування;

- ВБД6-RS4 - модуль.                     (ААДЮ.425513.001)

(ТУ У 16305262.002)

Приймально-контрольні

охоронно-пожежні

радіоканальні

ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 01033,

м. Київ, вул.

Жилянська, 47

ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 01033,

м. Київ,

вул. Жилянська, 47

тел. (044) 227-64-58

UA1.018.14201-00

від  12.07.2000

до   11.07.2001

серійне виробництво

11

“ВБД6”

моделей:

“ВБД6-2”, “ВБД6-3”, “ВБД6-4”, “ВБД6-5”,

“ВБД6-6”, “ВБД6-7”, “ВБД6-8”, “ВБД6-9”, “ВБД6-12”

(версія програмного

забезпечення “ВБД6-УУ1-12 В1.03”) у складі:

- ВБД6-МУ - модуль;

- ВБД6-ИНД - модуль;

- ВБД6-КМ - модуль;

- ВБД6-ДШ - модуль;

Приймально-контрольні

охоронно-пожежні

ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 01033,

м. Київ, вул.

Жилянська, 47

ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 01033,

м. Київ,

вул. Жилянська, 47

тел. (044) 227-64-58

UA1.018.14201-00

від  12.07.2000

до   11.07.2001

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- DAN-DK - модуль;

- пристрій керування;

- ВБД6-УР - пристрій

розширення.

(ААДЮ.425513.001)

(ТУ У 16305262.002)

12

“інтеграл-о”

у складі:

-ІНТ 3.856.004 – базовий блок;

-ІНТ 3.856.001 – пристрій постановки під охорону/зняття з охорони.

(ТУ У 19441675.002)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ВКБ “ІНТЕГРАЛ”

Україна, АР Крим,

м. Євпаторія ,

вул. Некрасова, 88а

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.17533-00

від  23.08.2000

до   22.08.2001

серійне виробництво

13

“інтеграл-о-01”

у складі:

-1ІТ 3.856.004 – базовий блок;

-ІНТ 3.856.005 – блок  роз-ширення;

-ІНТ 3.856.001 – пристрій постановки під охорону/зняття з охорони.

(ТУ У 19441675.002)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ВКБ “ІНТЕГРАЛ”

Україна, АР Крим,

м. Євпаторія ,

вул. Некрасова, 88а

Д ЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.17533-00

від  23.08.2000

до   22.08.2001

серійне виробництво

14

“інтеграл-м”

(ТУ У 19441675.003)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ВКБ “ІНТЕГРАЛ”

Україна, АР Крим,

м. Євпаторія ,

вул. Некрасова, 88а

Д ЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.17535-00

від  23.08.2000

до   22.08.2001

серійне виробництво

15

“ДУНАЙ-8/32”,

“ДУНАЙ-16/32”

(версія В1.02)  у складі:

- Дунай-СМ8 - модуль

процесорний;

- Дунай-СМІ6 - модуль

процесорний;

- Дунай-КЛК8 - модуль керування та індикації;

- Дунай-КЛКІ6 - модуль керування та індикації;

- Дунай-ИС1- модуль електроживлення;

- Дунай-АД8 - пристрій нарощування шлейфів;

- Дунай-РК4 - пристрій сполучення з пристроями керування та індикації;

- Дунай-РЛ2 - пристрій сполучення 2 релейний;

- Дунай-РЛ4 - пристрій сполучення 4 релейний;

- Дунай-ТМ - пристрій санкціонованого доступу;

- Дунай-АД2 - пристрій керування, індикації та 2 шлейфного контролю;

Приймально-контрольні

охоронно-пожежні

ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 01033,

м. Київ, вул.

Жилянська, 47

ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 01033,

м. Київ,

вул. Жилянська, 47

тел. (044) 227-64-58

UA1.018.17752-00

від  28.08.2000

до   27.08.2001

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Дунай-КС8 - пристрій керування та індикації;

- Дунай-КСІ6 - пристрій керування та індикації;

- Дунай-РЛ21- модуль сполучення 2 релейний;

- Дунай-РЛ41 - модуль сполучення 4 релейний;

- Дунай-КLРТ - модуль сполучення з принтером таймерний;

- ВБД6-КМ - модуль сполучення 18 кГц;

- комплект радіоканального зв'язку.

(ТУ У 16305262.004)

16

“ВБД 4”

у складі:

- ВБД 4-МУ – модуль процесорний;

- ВБД 4-КИ – модуль керування та індикації.

(ТУ У 16305262.005)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 01033,

м. Київ, вул.

Жилянська, 47

ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 01033,

м. Київ,

вул. Жилянська, 47

тел. (044) 227-64-58

UA1.018.17753-00

від  28.08.2000

до   27.08.2001

серійне виробництво

17

“ППК300”,

“ППК300-01”

(ТУ У 23734464.001)

Приймально-контрольні

охоронно-пожежні

КТЦ у формі ТОВ

“ОХОРОННІ

СИСТЕМИ”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Басейна, 12

КТЦ у формі ТОВ

“ОХОРОННІ

СИСТЕМИ”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Басейна, 12

тел./факс

(044) 246-43-54,

тел. 246-43-53

UA1.018.17956-00

від  30.08.2000

до   29.08.2001

серійне виробництво

18

“MАКС”

моделей:

“МАКС-8-RЕD8”,

“МАКС-8-RЕD8-ЕD8”,

“МАКС-8-КЕD8”,

“МАКС-8-КЕD8-ЕD8”,

“МАКС-8-RКЕD8-ЕD8”, “МАКС-4-RЕD4”,

“МАКС-4-RЕD4-ЕD4”,

“МАКС-4-КЕD4”,

“МАКС-4-КЕD4-ЕD4”,

“МАКС-4-RКЕD4-ЕD4”, “МАКС-4-М-18”,

“МАКС-4-М-2”

у складі:

- МАКС-8 - базовий блок;

- RЕD8- безконтактна

картка;

- КЕD8 – пристрій керування;

- ЕD8 - пристрій індикації;

- МАКС- 4 - базовий блок приладу приймально-контрольного охоронно-пожежного;

- ЕD4 - пристрій індикації;

-KЕD4-пристрій керування;

- ЕD4 - пристрій індикації. (ТУ У 14357131.002)

Приймально-контрольні

охоронно-пожежні

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.18659-00

від  07.09.2000

до   06.09.2001

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |

“СИГНАЛ-60М”

(ТУ У 06952233.003)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Виробничий

кооператив

“СИНТЕЗ-5”,

Україна, 310038,

м. Харків,

вул.  І. Камишева, 9

Виробничий

кооператив

“СИНТЕЗ-5”,

Україна, 310038,

м. Харків,

вул. І. Камишева, 9

тел. (0572) 26-60-03

UA1.018.25267-00

від  27.11.2000

до   26.11.2001

серійне виробництво

2.2  ПРИЛАДИ  ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ ТА ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА

№

ч/ч

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату,

строк його дії,

кількість виробів,

відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

W73435

“BALMORAL 6/1”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ТОВ

“КЛЕНОВИЙ ЛИСТ”

Україна, 01004,

м. Київ,

вул. Лютеранська, 15

к. 15

тел. (044) 484-29-61

UA1.018.02806-00

від  17.02.2000

до   26.08.2000

16 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48650- В № 48665

2

“NX-408”

у складі:

-NX-475 сповіщувач  охоронний  точковий ручний  радіоканальний;

-NX-480 сповіщувач  охоронний об’ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний радіоканальний;

-NX-470 пристрій керування радіоканальний.

Приймально-контрольний

охоронний

радіоканальний

Фірма

“CADDX

CONTROLS Inc.”

( США )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 04086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.03947-00

від  02.03.2000

до   01.09.2000

“NX-408” – 15 од.

етикетки  ДЦС

В№ 50336- В № 50350

NX-475 - 15 од.

етикетки  ДЦС

В№ 50351- В № 50365

NX-480 - 10 од.

етикетки  ДЦС

В№ 50366- В № 50375

NX-470 - 10 од.

етикетки  ДЦС

В№ 50376- В № 50385

3

“РС-5010” (Power 832)

у складі:

-“PC-5108”-пристрій нарощування на 8 зон;

-“PC-5208”- джерело елек-троживлення на 8 виходів;

-“PC-5204”- джерело елек-троживлення на 4 виходи;

-“PC-5400”- пристрій сполучення з принтером;

-“PC-5508” -пристрій керування світлодіодний на 8 шлейфів (клавіатура);

-“PC-5516” -пристрій керу-вання світлодіодний на 16 шлейфів;

-“PC-5532” -пристрій керування світлодіодний на 32 шлейфа.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.04541-00

від  14.03.2000

до   13.03.2001

1 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-“LCD-5500”- пристрій керування рідиннокристаличний;

-“WLS-910”- пристрій керування  радіоканальний;

-“PC-5132-900”-пристрій зв’язку радіоканальний;

-“WLS-909”- пристрій керування  радіоканальний;

-“PM DSC”- пристрій  спо-лучення комунікаційний;

-“WLS-908” – сповіщувач охоронний  точковий електроконтактний  радіоканальний;

-“WLS-907”-  сповіщувач охоронний точковий магнітоконтактний радіоканальний;

-“WLS-904”-сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний радіоканальний.

4

РС-4020”

у складі:

-“TEZB 53 10001”-транс-форматор електро-живлення;

-“PC-4108A”- пристрій нарощування на 8 шлейфів;

-“PC-4116”- пристрій наро-щування на 16 шлейфів;

-“LCD-4500”- пристрій  керуквання рідин-окристаличний;

-“PC-4400”-пристрій сполучення з принтером;

-“PC-4204”-пристрій розширення релейний з джерелом живлення;

-“PC-4216”-пристрій розширення на 16 виходів;

-“PC-4164RS”(v2.0) –прис-трій зв’язку радіоканальний

-“UС-215”- сповіщувач охоронний точковий електроконтактний радіоканальний  у складі з радіобрелоком  “RC-10”;

-“Acuity AМА-100”-сповіщувач охоронний адресний акустичний розбиття скла;

-“АМР-700”- сповіщувач охоронний точковий адре-сний магнітоконтактний;

-“АМВ-300”- сповіщувач адресний об’ємний оптико-електронний пасивний.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.04543-00

від  14.03.2000

до   13.03.2001

1 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |

“SC800/1600”

у складі:

-“SK1L”- пристрій керу-вання рідинокристалічний;

-"DOB-2”-пристрій сполучення  транзисторних вихідів;

-"EEM-8”-пристрій  нарощування шлейфів;

-"POB-1”- пристрій сполучення (інтерфейс принтера);

-“RM-01”-пристрій сполучення  релейних виходів;

-"ST35GL”-трансформатор електроживлення.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“SCANTRONIC”

( США )

КТЦ у формі ТОВ

“ОХОРОННІ

СИСТЕМИ”

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Басейна, 12

тел./факс

(044) 246-43-54,

тел. 246-43-53

UA1.018.07165-00

від  14.04.2000

до   13.04.2001

1 од.

6

“D9112”

у складі:

-“D1255”- пристрій керу-вання  рідинокристалічний;

-“D1256”- пристрій керування  рідино-кристалічний;

-“D720”- пристрій керування  світлодіодний;

-“D8129”- пристрій

розширення  релейний;

-“D8128A”- пристрій нарощування  на 8 шлейфів;

-“D125F”- пристрій підключення пожежних сповіщувачів;

-“D8128M”- пристрій сполучення (інтерфейсний);

-“D9131M”- пристрій сполучення (інтерфейсний);  -“G&K-10”- пристрій сполучення об’єктовий;

-“23ХХ TRANS”- джерело електроживлення;

-“NP-12”- акумулятор 12В, 7А/г.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“RADIONICS Inc”

( США )

ДІІ  “СТІЛАРМ”

01133, Україна,

м. Київ,

бул-р. Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-34,

тел./факс 231-18-43

UA1.018.06937-00

від  12.04.2000

до   11.04.2001

1 од.

7

W73381  “Windsor 500”

у складі:

-W73161 –пристрій керу-вання  рідинокристалічний;

-W73404  – програмне            забезпечення;

-W73723 - концентратор зовнішній;

- “ААС 150”-  акумулятор

12В, 15А/г.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 03190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 484-29-61

UA1.018.08525-00

від  28.04.2000

до   27.01.2001

1 од.

кожного

найменування

W73723 - 11 од.

8

ППКОП 012-31-А

“УОТС-1-1”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

АТВТ  “СЕВКАВЕЛЕКТРО-ПРИБОР”

( Росія )

ПП “КОМТЕХ-2”

Україна, 03124,

м. Київ, Радіщева, 3 тел. (044) 265-25-07

UA1.018.09233-00

від  12.05.2000

до   11.05.2001

100 од.

етикетки ДЦС

В№ 61712- В № 61811

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |

“РС-510”,

“РС-585”,

“РС-1565-2Р”,

“РС-2550”

Приймально-контрольні

охоронно-пожежні

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.09225-00

від  12 .05.2000

до   31.12.2000

“РС-510”- 20 од.

етикетки ДЦС

В№ 50736 - В№ 50755

“РС-585”- 10 од.

етикетки ДЦС

В№ 50756 - В№ 50765

“РС-1565-2Р”-6 од.

етикетки ДЦС

В№ 50766 - В№ 50771

“РС-2550”- 24 од.

етикетки ДЦС

В№ 50772 - В№ 50795

10

“РС-5010”

у складі:

-“РС 5108” – пристрій

нарощування на 8шлейфів;

-“РС 5508” – пристрій керування  світлодіодний;

-“РС 5516” –   пристрій керування світлодіодний;

-“РС 5532” –   пристрій керування світлодіодний;

-“LCD 5500” – пристрій керування рідинокристалічний.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.09225-00

від  12 .05.2000

до   31.12.2000

24 од.

етикетки ДЦС

В№ 50796 - В№ 50819

РС 5108 -  30 од.

РС 5508 – 15 од.

РС 5516 – 5 од.

РС 5532 – 5 од.

LCD 5500 – 5 од.

11

“OMNIA-8”

з пристроєм керування

NC2/TAST

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“BENTEL SECURITY”

( Італія )

ТОВ  “БЕНТЕЛ

УКРАЇНА”

Україна, 88000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 102

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.10900-00

від  01.06.2000

до   31.05.2001

1 од.

12

“OMNIA-4”

з  пристроєм керування

NC2/TAST

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“BENTEL SECURITY”

( Італія )

ТОВ  “БЕНТЕЛ

УКРАЇНА”

Україна, 88000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 102

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.10901-00

від  01.06.2000

до   31.05.2001

1 од.

13

W73381  “Windsor 500”

з програмним

забезпеченням

W73403 Windsor 500/1

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ТОВ  “АВАНКАРД”

Україна, 03061,

м. Київ,

вул. Новопольова,85-а

тел. (044) 488-32-42

UA1.018.12135-00

від  21.06.2000

до   31.12.2000

10 од.

W73403 – 2 од.

14

“OMNIA-4”

з  пристроєм керування

NC2/TAST

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“BENTEL SECURITY”

( Італія )

ТОВ  “БЕНТЕЛ

УКРАЇНА”

Україна, 88000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 102

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.13532-00

від  04.07.2000

до   03.07.2001

30 од.

етикетки ДЦС

В № 61864 -В№ 61893

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |

“OMNIA-8”

з  пристроєм керування

NC2/TAST

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“BENTEL SECURITY”

( Італія )

ТОВ  “БЕНТЕЛ

УКРАЇНА”

Україна, 88000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 102

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.13532-00

від  04.07.2000

до   03.07.2001

15 од.

етикетки ДЦС

В№ 61894 -В№ 61908

16

“РС-510”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.17309-00

від  21.08.2000

до   20.05.2001

50 од.

етикетки ДЦС

В№ 63017 -В№ 63066

17

“РС-585”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.17309-00

від  21.08.2000

до   20.05.2001

100 од.

етикетки ДЦС

В№ 63067 -В№ 63166

18

“РС-1565-2Р”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.17309-00

від  21.08.2000

до   20.05.2001

100 од.

етикетки ДЦС

В№ 63167 -В№ 63190

19

“РС-5010”

у складі:

-“РС 5108” – пристрій

нарощування на 8 шлейфів;

-“РС 5508” – пристрій керування світлодіодний;

-“РС 5516” – пристрій керування  світлодіодний;

-“РС 5532” – пристрій керування   світлодіодний

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.17309-00

від  21.08.2000

до   20.05.2001

48 од.

етикетки ДЦС

В№ 63191 -В№ 63238

РС 5108 -  30 од.

РС 5508 – 5 од.

РС 5516 – 40 од.

РС 5532 – 10 од.

20

РС-4020”

(версія  v 3.0)

у складі:

-“PC-4116”- пристрій нарощування на 16 шлейфів;

-“PC-4216”-пристрій сполучення на 16 виходів;

-“PC-4164RS” - пристрій зв’язку радіоканальний.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.17309-00

від  21.08.2000

до   20.05.2001

8 од.

етикетки ДЦС

В№ 63239 - В№ 63246

“PC-4116”- 20 од.;

“PC-4216” – 10 од.;

“PC-4164RS” -3 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |

“D9112”

у складі:

-“D1255”- пристрій  керування рідинокристалічний;

-“D1256”- пристрій  керування  рідинокристалічний;

-“D720Х”- пристрій  керування світлодіодний;

-“D8129”- пристрій

сполучення  релейний;

-“D8128A”- пристрій нарощування  на 8 шлейфів;

-“D125BM”- пристрій сполучення (інтерфейсний);

-“D125BF”- пристрій підключення пожежних сповіщувачів;

-“D8128M”- пристрій сполучення (інтерфейсний);

-“D9131M”- пристрій сполучення (інтерфейсний);

-“D279M”- пристрій незалежного керування шлейфів

-“D279M1”- зчитувач.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“RADIONICS Inc”

( США )

Дочірнє

Підприємство

“СТІЛАРМ”, Україна, 01133, м. Київ ,

бул-р. Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-34,

тел./факс 231-18-43

UA1.018.17312-00

від  21.08.2000

до   20.08.2001

7 од.

етикетки ДЦС

В№ 62259 - В№ 62265

“D1255”- 10 од.;

етикетки ДЦС

В№ 62266 - В№ 62275

“D1256”- 3 од.;

етикетки ДЦС

В№ 62276 - В№ 62278

“D720Х”- 10 од.;

етикетки ДЦС

В№ 62279 - В№ 62288

“D8129”- 25 од.;

етикетки ДЦС

В№ 62829 - В№ 62853

“D8128A”- 62 од.;

етикетки ДЦС

В№ 62955 - В№ 63016

“D8128M”- 6 од.;

етикетки ДЦС

В№ 62854 – В№ 62859

“D125BM”- 5 од.;

етикетки ДЦС

В№ 62860 - В№ 62864

“D125BF”- 6 од.;

етикетки ДЦС

В№ 62865 - В№ 62870

“D9131M”- 6 од.;

етикетки ДЦС

В№ 62871 - В№ 62876

“D279M”- 34 од.;

етикетки ДЦС

В№ 62887 - В№ 62920

“D279M1”- 34 од.

етикетки ДЦС

В№ 62921- В№ 62954

22

“3GS”

з платою контролера  “3GS”  (версія V5.03 від 14.12.99р.) та блоком електроживлення

“3GS SM”

mod. PSU 12V 4A у складі:

- “3GS RKD” - пристрій

ке-рування  рідинокрис-галічний адресний;

-  “3GS” - адресний модуль нарощування 8 шлейфний  1 релейний;

- “3GS” - адресний пристрій сполучення 6 релейний.

Приймально-контрольний

охоронний

радіоканальний

Фірма

“EUROPLEX  TECHNOLOGIES”

( Ірландія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 04086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.23853-00

від  08.11.2000

до   07.11.2001

“3GS” - 10 од.

етикетки  ДЦС

В№ 65698 –В№ 65707

“3GS RKD”- 50 од.

етикетки  ДЦС

В№ 65708 -В№ 65757

адресний модуль нарщування “3GS”100 - од.

етикетки  ДЦС

В№ 65758 -В№ 65857

адресний пристрій сполучення “3GS”-30

етикетки  ДЦС

В№ 65858- В№ 65887

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |

“120-8001  Monitor

ISM 128-16”

у складі:

-“16/1510”- трансформатор;

- “TF 500”- модуль запо-біжників;

- “120-8100” - пристрій керування  рідинокристалічний, білий;

- “120-8101” - пристрій керування рідиннокристалічний , сірий;

- “120-8105” - оповіщувач світловий світлодіодний;

- “120-8109” - пристрій нарощування  8 охоронних шлейфів;

- “120-8117” - пристрій нарощування  16 охоронних шлейфів;

- “120-8206” - пристрій приймально-контрольний  доступу;

- “120-8220” - пристрій санкціонованого доступу, білий;

- “120-8600” - програмне забезпечення;

- “120-8805” - програмне забезпечення;

- “01-0326” - носій іденти-фікаційної інформації (картка доступу);

- “01-0343” - носій ідентифікаційної інформації

(картка доступу);

- “120-8224” – зчитувач;

- “120-8309” - пристрій нарощування пожежних шлейфів.

Приймально-контрольний

охоронний

радіоканальний

Фірма

“GUARDALL  NORT AMERICA”

( Канада )

ТОВ  “АВАНКАРД”

Україна, 03061,

м. Київ,

вул. Новопольова,85-а

тел. (044) 488-32-42

UA1.018.24602-00

від  16.11.2000

до   15.11.2001

“120-8001  Monitor

ISM 128-16” -2 од.

етикетки  ДЦС

В№ 65888, В № 65889

“16/1510”- 2 од.

“TF 500”- 2 од.

“120-8100” - 3 од.

етикетки  ДЦС

В№ 65890 – В№ 65892

“120-8101” - 3 од.

етикетки  ДЦС

В№ 65893 – В№ 65895 “120-8105” - 2 од.

етикетки  ДЦС

В № 65896, В № 65897

“120-8109” - 8 од.

етикетки  ДЦС

В№ 65898 – В№ 65904 “120-8206” - 2 од.

етикетки  ДЦС

В№ 65909 – В№ 65910

“120-8220” – 1 од.

етикетки  ДЦС

В№ 65911

“120-8240” – 1 од.

етикетки  ДЦС

В№ 65912

“120-8600” - 1 од.

“120-8805” - 1 од.

“01-0326” - 10 од.

“01-0343” -  10 од.

“120-8224” -  1 од.

“120-8309” - 4 од.

етикетки  ДЦС

В№ 65913 – В№ 65916

24

“OMNIA”

у складі:

- “Omnia 4 IN” - модуль нарощування 4 шлейфів;

- “Omnia 4 OUT” – прис-рій сполучення на 4 транзисторні виходи;

- “Omnia  TAST-R” -       пристрій керування

- “Omnia VOX” – модуль мовного оповіщення;

- “Omnia  TIMER” -   модуль сполучення з принтером;

- “Omnia 4 r” - модуль сполучення 4 релейний.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“BENTEL SECURITY”

( Італія )

ТОВ  “БЕНТЕЛ

УКРАЇНА”

Україна, 88000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 102

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.28485-00

від  28.12.2000

до   29.12.2001

1 од.

етикетка  ДЦС

В № 82137

3 СПОВІЩУВАЧІ ОХОРОННІ ТА ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

3.1  СПОВІЩУВАЧІ  ОХОРОННІ  ТА  ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

ВІТЧИЗНЯНОГО  ВИРОБНИЦТВА

№

ч/ч

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів,

відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

ИО  102-1  “ГНОМ”

(ТУ У 19127306.025)

Охоронний

точковий

магніто-

контактний

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел. (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.05471-00

від   27.03.2000

до  26.03.2001

серійне виробництво

2

“ENFORCER  Super”

(ТУ У 14357131.005)

Охоронний

об’ємний

оптико-

електронний

інфрачервоний

пасивний

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.06482-00

від   06.04.2000

до  05.04.2001

серійне виробництво

3

“EQUINOX AM”,

“EQUINOX E”

(ТУ У 14357131.007)

Охоронні

об’ємні

скомбіновані

оптико-електронні

інфрачервоні

пасивні та

радіохвильові

активні

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.06483-00

від   06.04.2000

до  05.04.2001

серійне виробництво

4

“PYRONIX COLT ОPTICA”

(ТУ У 14357131.003)

Охоронний

об’ємний

оптико-

електронний

інфрачервоний

пасивний

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.10408-00

від   29.05.2000

до  28.05.2001

серійне виробництво

5

“PYRONIX COLT  XS”

(ТУ У 14357131.003)

Охоронний

об’ємний

оптико-

електронний

інфрачервоний пасивний

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.11177-00

від   06.06.2000

до  05.06.2001

серійне виробництво

6

“BRAVO-2”

мод. BV-201

(ТУ У 13594082.001)

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.13640-00

від  05.07.2000

до   04.07.2001

серійне виробництво

7

“DG-50”

мод. DG-50A, DG-50B,

DG-50C,

(ТУ У 13594082.002)

Охоронний

акустичний

розбиття скла

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.13641-00

від  05.07.2000

до   04.07.2001

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |

ИО  102-10  “СОМК-3”

моделі:

ИО 102-10-1 “СОМК-3-1”

ИО 102-10-2 “СОМК-3-7”

ИО 102-10-3 “СОМК-3-10”

ИО 102-10-4 “СОМК-3-4” (ТУ У 19127306.008)

Охоронні

точкові

магнітоконтактні

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел. (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.17754-00

від  28.08.2000

до   27.08.2001

серійне  виробництво

9

ИО  102-9  “СОМК-1”

моделі:

ИО 102-9-1 “СОМК-1-1”

ИО 102-9-3 “СОМК-1-3”

ИО 102-9-8 “СОМК-1-8”

ИО 102-9-9 “СОМК-1-9”

(ТУ У 19127306.001)

Охоронні

точкові

магнітоконтактні

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел. (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.17755-00

від  28.08.2000

до   27.08.2001

серійне  виробництво

10

“BREAK GLASS 2000”

(ТУ У 14357131.011)

Охоронний

акустичний

розбиття скла

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.18661-00

від   07.09.2000

до    06.09.2001

серійне виробництво

3.2 СПОВІЩУВАЧІ  ОХОРОННІ  ТА ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

ЗАКОРДОННОГО  ВИРОБНИЦТВА

№

ч/ч

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів,

відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“6255-W” SURESHOT

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 03190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 484-29-61

UA1.018.01777-00

від  16.02.2000

до   15.08.2000

7 од.

етикетки ДЦС

В№ 50326 - В№ 50332

2

“310 B”

Охоронний

лінійний

радіохвильовий активний

Фірма

“SOUTHWEST

MICROWAVE, Inc.”

( США )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 04086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.03081-00

від  21.02.2000

до   20.08.2000

3 од.

етикетки ДЦС

| В№ 50333 - В№ 50335 |
| --- |
| 3 | “SRP-100” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний

пасивний

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.03899-00

від  02.03.2000

до   01.12.2000

250  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 60001 -В № 60250 |
| --- |
| 4 | “SRP-600” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний

пасивний

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.03900-00

від  02.03.2000

до   01.12.2000

250  од.

етикетки  ДЦС

В№ 60251 -В № 60500

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | “GENIUS” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний

пасивний

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.03901-00

від  02.03.2000

до   01.12.2000

100  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 60501 -В № 60600 |
| --- |
| 6 | “D&D” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний

пасивний

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.03902-00

від  02.03.2000

до   01.12.2000

100  од.

етикетки  ДЦС

В№ 60601 -В № 60700

7

“SRX-1100”

Охоронний

об’ємний

скомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

радіохвильовий активний

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.03903-00

від  02.03.2000

до   01.12.2000

200  од.

етикетки  ДЦС

В№ 60701 -В № 60900

8

“BRAVO-2”

(mod. BV-201)

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.04546-00

від  14.03.2000

до   13.03.2001

1 од.

| 9 | “DG-50” |
| --- | --- |

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“DSC, Ltd”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.04548-00

від  14.03.2000

до   13.03.2001

1 од.

| 10 | “ART-479” |
| --- | --- |

Охоронний

точковий

електро-

контактний

Фірма

“3і Security

International sri”

( Італія )

КТЦ у формі ТОВ

“ОХОРОННІ

СИСТЕМИ”

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Басейна, 12

тел./факс

(044) 246-43-54,

тел. 246-43-53

UA1.018.06259-00

від  04.04.2000

до   03.04.2001

1 од.

11

“ART-481”,

“ART-482”

Охоронні

точкові

магнітоконтактні

Фірма

“3і Security

International sri”

( Італія )

КТЦ  у формі ТОВ

“ОХОРОННІ

СИСТЕМИ”

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Басейна, 12

тел./факс

(044) 246-43-54,

тел. 246-43-53

UA1.018.06260-00

від  04.04.2000

до   03.04.2001

1 од. кожного

найменування

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |

“LB812”

Охоронний

об’ємний

скомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

радіохвильовий активний

Фірма

“BENTEL SECURITY”

( Італія )

ТОВ  “БЕНТЕЛ

УКРАЇНА”

Україна, 88000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 102

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.06334-00

від  05.04.2000

до   04.04.2001

1 од.

13

“IR86”

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“BENTEL SECURITY”

( Італія )

ТОВ  “БЕНТЕЛ

УКРАЇНА”

Україна, 88000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 102

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.06335-00

від  05.04.2000

до   04.04.2001

1 од.

| 14 | “ART-479” |
| --- | --- |

Охоронний

точковий

електро-

контактний

Фірма

“3і Security

International sri”

( Італія )

КТЦ у формі ТОВ

“ОХОРОННІ

СИСТЕМИ”

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Басейна, 12

тел./факс

(044) 246-43-54,

тел. 246-43-53

UA1.018.06441-00

від  06.04.2000

до   05.04.2001

100 од.

етикетки  ДЦС

В№ 50386 -В № 50485

15

“ART-481”,

“ART-482”

Охоронні

точкові

магнітоконтактні

Фірма

“3і Security

International sri”

( Італія )

КТЦ у формі ТОВ

“ОХОРОННІ

СИСТЕМИ”

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Басейна, 12

тел./факс

(044) 246-43-54,

тел. 246-43-53

UA1.018.06443-00

від  06.04.2000

до   05.04.2001

100 од.

кожного

найменування

етикетки  ДЦС

“ART-481”

В№ 50486 -В № 50585

“ART-482”

В№ 50586 -В № 50685

16

“1078 CW-N”,

“1042 TW-N”,

“1145 W-N”,

Panic Switch “3050-W”

Охоронні

точкові

магнітоконтактні

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 03190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 484-29-61

UA1.018.08525-00

від  28.05.2000

до   27.01.2001

“1078 CW-N”

– 36 од.,

“1042 TW-N”

- 2 од.,

“1145 W-N”

- 42 од.,

Panic Switch

“3050-W” – 6 од.

17

“5812 EZ-W”

Shatter PRO II

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 03190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 484-29-61

UA1.018.08525-00

від  28.05.2000

до   27.01.2001

13 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |

“5602-W”

Shatter  Point

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 03190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 484-29-61

UA1.018.08525-00

від  28.05.2000

до   27.01.2001

6 од.

19

W73302

“APOLLO  SOLO”

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 03190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 484-29-61

UA1.018.08525-00

від  28.05.2000

до   27.01.2001

6 од.

20

W73547

“MICRA SUPER”

Охоронний

об’ємний

скомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

радіохвильовий

активний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 03190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 484-29-61

UA1.018.08525-00

від  28.05.2000

до   27.01.2001

| 6 од. |
| --- |
| 21 | “АС-101” |

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.09225-00

від  12 .05.2000

до   31.12.2000

48 од.

етикетки ДЦС

| В№ 50820 - В№ 50867 |
| --- |
| 22 | “BV-201” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.09225-00

від  12 .05.2000

до   31.12.2000

288 од.

етикетки ДЦС

| В№ 61001 - В№ 61288 |
| --- |
| 23 | “BV-501” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.09225-00

від  12 .05.2000

до   31.12.2000

48 од.

етикетки ДЦС

| В№ 50868 - В№ 50915 |
| --- |
| 24 | “BV-501 GB” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.09225-00

від  12 .05.2000

до   31.12.2000

48 од.

етикетки ДЦС

| В№ 50916 - В№ 50963 |
| --- |
| 25 | “DG-50” |

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“DSC, Ltd”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.09225-00

від  12 .05.2000

до   31.12.2000

192 од.

етикетки ДЦС

В№ 61289 - В№ 61480

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | “F2-201” |

Охоронний

об’ємний

скомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

радіохвильовий

активний

Фірма

“DSC, Ltd”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.09225-00

від  12 .05.2000

до   31.12.2000

48 од.

етикетки ДЦС

В№ 46890 - В№ 46900

| В№ 50964 - В№ 51000 |
| --- |
| 27 | “GBS-200” |

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“JABLOTRON, s.r.o.”

(Чехія)

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.12135-00

від  21.06.2000

до   31.12.2000

50 од.

28

“JS-11”

HARMONY

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“JABLOTRON, s.r.o.”

(Чехія)

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.09226-00

від  12 .05.2000

до   31.12.2000

1 од.

етикетка ДЦС

В № 61681

30

“LB812”

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

радіохвильовий активний

Фірма

“BENTEL SECURITY”

( Італія )

ТОВ  “БЕНТЕЛ

УКРАЇНА”

Україна, 88000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 102

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.13532-00

від  04.07.2000

до   03.07.2001

20 од.

етикетки ДЦС

В№ 61844 - В№ 61863

31

“IR86”

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“BENTEL SECURITY”

( Італія )

ТОВ  “БЕНТЕЛ

УКРАЇНА”

Україна, 88000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 102

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.13532-00

від  04.07.2000

до   03.07.2001

20 од.

етикетки ДЦС

| В№ 61824 - В№ 61843 |
| --- |
| 32 | “REFLEX” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“TEXECOM”

( Велика Британія )

ТОВ  Фірма

“ДЕЛІШЕС”,

Україна, 49000,

м. Дніпропетровськ,

вул. Сімферопольська,

21

тел. (0562) 36-22-02

UA1.018.14958-00

від  24.07.2000

до   23.07.2001

100 од.

етикетки ДЦС

| В№ 61909 - В№ 62008 |
| --- |
| 33 | “UC-215” |

Охоронний

точковий

електро-

контактний

радіоканальний

Фірма

“JABLOTRON”

( Чехія )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15515-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

100 од.

етикетки ДЦС

| В№ 77701 - В№ 77800 |
| --- |
| 34 | “UP-350” |

Охоронний

об’ємний

скомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

ультрозвуковий активний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15516-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

50 од.

етикетки ДЦС

В№ 62009 - В№ 62058

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | “SRX-1100” |

Охоронний

об’ємний

скомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

радіохвильовий активний

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15517-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

200 од.

етикетки ДЦС

| В№ 80801 - В№ 81000 |
| --- |
| 36 | “SRPG-1” |

Охоронний

об’ємний

скомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15518-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

2000 од.

етикетки ДЦС

| В№ 67301 - В№ 69300 |
| --- |
| 37 | “SRP-100” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15519-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

100 од.

етикетки ДЦС

| В№ 66101- № 66200 |
| --- |
| 38 | “REFLEX” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“TEXECOM”

( Велика Британія )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15520-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

1000 од.

етикетки ДЦС

| В№ 66201- В№ 67200 |
| --- |
| 39 | “MHC” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15521-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

100 од.

етикетки ДЦС

| В№ 69501- В№ 69600 |
| --- |
| 40 | “KSM-411S” |

Охоронний

поверхневий

вібраційний п’єзоелектричний

Фірма

“SECURITON”

( Швейцарія )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15522-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

100 од.

етикетки ДЦС

| В № 69301- В № 69400 |
| --- |
| 41 | “GBD-2” |

Охоронний

об’ємний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15523-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

1000 од.

етикетки ДЦС

В№ 72701- В№73700

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | “GBD-1” |

Охоронний

об’ємний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15524-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

1000 од.

етикетки ДЦС

| В№ 78801- В№79800 |
| --- |
| 43 | “ES-400” |

Охоронний

поверхневий

вібраційний п’єзоелектричний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15525-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

100 од.

етикетки ДЦС

В№ 69401- В № 69500

44

“EQUINOX E”

Охоронний

об’ємний

cкомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

радіохвильовий

активний

Фірма

“PIRONIX

Limited”

( Велика Британия )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15526-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

100 од.

етикетки ДЦС

В№ 67201- В №67300

45

“ENFORСER  Super”

Охоронний

об’ємний

оптико-

електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“PIRONIX

Limited”

( Велика Британия )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15527-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

1000 од.

етикетки ДЦС

| В№ 69701- В№ 70700 |
| --- |
| 46 | “COUGAR BL” |

Охоронний

об’ємний

скомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний  та

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15529-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

1000 од.

етикетки ДЦС

| В№ 79801- В№ 80800 |
| --- |
| 47 | “COLT XS” |

Охоронний

об’ємний

оптико-

електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“PIRONIX

Limited”

( Велика Британия )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15530-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

1000 од.

етикетки ДЦС

| В№ 77801- В№ 78800 |
| --- |
| 48 | “BREAK GLASS 2000” |

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“PIRONIX

Limited”

( Велика Британия )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15531-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

2000 од.

етикетки ДЦС

В№ 70701- В№ 72700

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | “BRAVO-301” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15532-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

100 од.

етикетки ДЦС

| В№ 69601- В№ 69700 |
| --- |
| 50 | “ART-485” |

Охоронний

точковий

електро-

контактний

Фірма

“3і Security

International sri”

( Італія )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15533-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

2000 од.

етикетки ДЦС

| В№ 75701- В№ 77700 |
| --- |
| 51 | “ART-479” |

Охоронний

точковий

електро-

контактний

Фірма

“3і Security

International sri”

( Італія )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15534-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

2000 од.

етикетки ДЦС

В№ 73701 - В№ 75700

52

“UP 370C”

Охоронний

об’ємний

скомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

ультрозвуковий активний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 04086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.17310-00

від  21.08.2000

до   20.08.2001

200 од.

етикетки ДЦС

| В№ 63547 - В№ 63746 |
| --- |
| 53 | “IR 200C” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 04086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.17311-00

від  21.08.2000

до   20.08.2001

300 од.

етикетки ДЦС

| В№ 63247 - В№ 63546 |
| --- |
| 54 | “DS 305E” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“DETECTION

SYSTEMS, Inc.”

( США )

ДІІ  “СТІЛАРМ”

01133, Україна,

м. Київ,

бул-р. Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-34,

тел./факс 231-18-43

UA1.018.17313-00

від  21.08.2000

до   20.08.2001

300 од.

етикетки ДЦС

| В№ 62289 - В№ 62588 |
| --- |
| 55 | “FG 1025” |

Охоронний

об’ємний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“C&K

SYSTEMS, Inc.”

( США )

ДІІ  “СТІЛАРМ”

01133, Україна,

м. Київ,

бул-р. Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-34,

тел./факс 231-18-43

UA1.018.17314-00

від  21.08.2000

до   20.08.2001

240 од.

етикетки ДЦС

| В№ 62589 - В№ 62828 |
| --- |
| 56 | “MPS 10W“ |

Охоронний

точковий

магніто-

контактний

Фірма

“C&K

SYSTEMS, Inc.”

( США )

ДІІ  “СТІЛАРМ”

01133, Україна,

м. Київ,

бул-р. Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-34,

тел./факс 231-18-43

UA1.018.17315-00

від  21.08.2000

до   20.08.2001

520 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | “GBD-1” |

Охоронний

об’ємний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.19505-00

від  19.09.2000

до   18.09.2001

200  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 63747 -В № 63946 |
| --- |
| 58 | “GBD-2” |

Охоронний

об’ємний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.19505-00

від  19.09.2000

до   18.09.2001

100  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 63947 -В № 64046 |
| --- |
| 59 | “SRP-100” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“CROW  Electronic Engineernig, Ltd”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.19505-00

від  19.09.2000

до   18.09.2001

300  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 64047 -В № 64346 |
| --- |
| 60 | “SRP-600” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“CROW  Electronic

EngineeriNg, Ltd”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.19505-00

від  19.09.2000

до   18.09.2001

150  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 64347 -В № 64496 |
| --- |
| 61 | “SRPG-1” |

Охоронний

об’ємний

скомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.19505-00

від  19.09.2000

до   18.09.2001

100  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 64497 -В № 64596 |
| --- |
| 62 | “SRP-100” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.21968-00

від  17.10.2000

до   16.10.2001

1000 од.

етикетки ДЦС

| В№ 64598- В№ 65597 |
| --- |
| 63 | “SRP-600” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.21968-00

від  17.10.2000

до   16.10.2001

1000 од.

етикетки ДЦС

| В№81001- В№ 82000 |
| --- |
| 64 | “REFLEX” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“TEXECOM”

( Велика Британія )

ТОВ ФІРМА

“ДЕЛІЩЕС”

Україна, 49000,

м. Дніпропетровськ,

вул. Сімферополь-ська, 21

UA1.018.23092-00

від  31.10.2000

до   23.07.2001

100 од.

етикетки ДЦС

В№ 65598 -В№ 65697

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | W73296 “MX 950” |

Охоронний  об’ємний

оптико-електронний інфрачервоний пасивний та

| радіохвильовий активний | “GUARDALL, Ltd.” (Велика Британія) |
| --- | --- |

ТОВ  “АВАНКАРД”

Україна, 03061,

м. Київ,

вул. Новопольова,85-а

тел. (044) 488-32-42

UA1.018.24602-00

від  16.11.2000

до   15.11.2001

50 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 65917 - В№ 65966 |
| --- |
| 66 | “2505-A” |

Охоронний

точковий

магніто-

контактний

Фірма

“SENTROL Inc.” (США)

ТОВ  “АВАНКАРД”

Україна, 03061,

м. Київ,

вул. Новопольова,85-а

тел. (044) 488-32-42

UA1.018.24602-00

від  16.11.2000

до   15.11.2001

| 100 од. |
| --- |
| 67 | “1042TW” |

Охоронний

точковий

магніто-

контактний

Фірма

“SENTROL Inc.” (США)

ТОВ  “АВАНКАРД”

Україна, 03061,

м. Київ,

вул. Новопольова,85-а

тел. (044) 488-32-42

UA1.018.24602-00

від  16.11.2000

до   15.11.2001

| 100 од. |
| --- |
| 68 | Shatter Pro ІІ “5822AЕ-W” |

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“SENTROL Inc.” (США)

ТОВ  “АВАНКАРД”

Україна, 03061,

м. Київ,

вул. Новопольова,85-а

тел. (044) 488-32-42

UA1.018.24602-00

від  16.11.2000

до   15.11.2001

20 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 65967 - В№ 63986 |
| --- |
| 69 | Shatter Pro ІІ “5812AE-W” |

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“SENTROL Inc.” (США)

ТОВ  “АВАНКАРД”

Україна, 03061,

м. Київ,

вул. Новопольова,85-а

тел. (044) 488-32-42

UA1.018.24602-00

від  16.11.2000

до   15.11.2001

50 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 65987 -В№ 66000, В№ 82001 - В№ 82036 |
| --- |
| 70 | “KSM 411 A” |

Охоронний

поверхневий п’єзоелектричний

Фірма

“SECURITON”

( Швейцарія )

ТОВ  “АВАНКАРД”

Україна, 03061,

м. Київ,

вул. Новопольова,85-а

тел. (044) 488-32-42

UA1.018.24602-00

від  16.11.2000

до   15.11.2001

100 од.

етикетки  ДЦС

| № 82037 - В№ 82136 |
| --- |
| 71 | “QUEST” |

Охоронний  об’ємний

оптико-електронний    інфрачервоний

пасивний

Фірма

“ELECTRONICS LINE”

( Ізраїль )

ТОВ  “Діфенс”

Україна, 01133,

м. Київ,

вул. Щорса, 31, оф.215 тел./факс

(044) 252-92-92

UA1.018.25626-00

від  29.11.2000

до   28.11.2001

100 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 82201 - В№ 82300 |
| --- |
| 72 | “ORION” |

Охоронний  об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“ELECTRONICS LINE”

( Ізраїль )

ТОВ  “Діфенс”

Україна, 01133,

м. Київ,

вул. Щорса, 31, оф.215 тел./факс

(044) 252-92-92

UA1.018.25626-00

від  29.11.2000

до   28.11.2001

100 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 82301 - В№ 82400 |
| --- |
| 73 | “MERCURY” |

Охоронний  об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“ELECTRONICS LINE”

( Ізраїль )

ТОВ  “Діфенс”

Україна, 01133,

м. Київ,

вул. Щорса, 31, оф.215 тел./факс

(044) 252-92-92

UA1.018.25626-00

від  29.11.2000

до   28.11.2001

70 од.

етикетки  ДЦС

В№ 82401 - В№ 82470

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | “COUGAR” |

Охоронний

об’ємний

скомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

акустичний

розбиття скла

Фірма

“ELECTRONICS LINE”

( Ізраїль )

ТОВ  “Діфенс”

Україна, 01133,

м. Київ,

вул. Щорса, 31, оф.215 тел./факс

(044) 252-92-92

UA1.018.25626-00

від  29.11.2000

до   28.11.2001

50 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 82471 - В№ 82520 |
| --- |
| 75 | “UC-216” |

Охоронний

точковий

електро-

контактний

радіоканальний

Фірма

“JABLOTRON”

( Чехія )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.27621-00

від  21.12.2000

до   20.12.2001

500 од.

етикетки ДЦС

| В№ 85401 - В№ 85900 |
| --- |
| 76 | “SRP-600” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.27622-00

від  21.12.2000

до   20.12.2001

500 од.

етикетки ДЦС

| В№ 84901 - В№ 85400 |
| --- |
| 77 | “SRP-100” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINEERING, Ltd”

( Ізраїль )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.27623-00

від  21.12.2000

до   20.12.2001

1000 од.

етикетки ДЦС

В№ 83901 - В№ 84900

78

“EQUINOX E”

Охоронний

об’ємний

cкомбінований

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний та

радіохвильовий

активний

Фірма

“PIRONIX

Limited”

( Велика Британия )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.27624-00

від  21.12.2000

до   20.12.2001

200 од.

етикетки ДЦС

| В№ 83601 - В№ 83800 |
| --- |
| 79 | “COLT XS” |

Охоронний

об’ємний

оптико-

електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“PIRONIX

Limited”

( Велика Британия )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.27625-00

від  21.12.2000

до   20.12.2001

1000 од.

етикетки ДЦС

| В№ 82601 - В№ 83600 |
| --- |
| 80 | “BRAVO-301” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

інфрачервоний пасивний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.27626-00

від  21.12.2000

до   20.12.2001

100 од.

етикетки ДЦС

В№ 83801 - В№ 83900

4  ЗАСОБИ  інженерно-ТЕХНІЧНОГО  укріплення  та  ЗАХИСТУ об’єктів

№

ч/ч

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів,

відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“ПСБ-2-ВБН”

(ТУ У 23395254.002)

Сховище

панельне

банківське

АТЗТ  НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

АТЗТ  НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

(044) 241-83-18

UA1.018.01682-00

від  01 .02.2000

до     31.01.2001

серійне виробництво

2

“ДБ-3”

(ТУ У 23395254.001)

Двері

банківські

броньовані

для сховищ

цінностей

АТЗТ  НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

АТЗТ  НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

(044) 241-83-18

UA1.018.01685-00

від  01 .02.2000

до     31.01.2001

серійне виробництво

3

“СБВ3-3”

(ТУ У 23395254.002)

Сейф

броньований високої

захищеності

АТЗТ  НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

АТЗТ  НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

(044) 241-83-18

UA1.018.01686-00

від  01 .02.2000

до     31.01.2001

серійне виробництво

4

“SG-400 (300+115)”

товщиною 5 мм

(ТУ У 30309102.001)

Ударотривке

скло

ПП “ЛІЗАРД”

Україна,  254000,

м. Київ,

вул. Північно-Сирецька, 3

ПП “ЛІЗАРД”

Україна,  254000,

м. Київ, вул. Північно-

Сирецька, 3

тел. (044) 442-92-29,

тел./факс 441-95-04

UA1.018.03321-00

від  23.02.2000

до     22.02.2001

1000 м. кв.

5

“SG-700 (380+300)”

товщиною 5 мм

(ТУ У 30309102.001)

Ударотривке

скло

ПП “ЛІЗАРД”

Україна,  254000,

м. Київ,

вул. Північно-Сирецька, 3

ПП “ЛІЗАРД”

Україна,  254000,

м. Київ, вул. Північно-

Сирецька, 3

тел. (044) 442-92-29,

тел./факс 441-95-04

UA1.018.03322-00

від  23.02.2000

до     22.02.2001

1000 м. кв.

6

“СППМ-20,0”

(ТУ У 24278734.001)

Панцероване

безосколкове скло

Виробничо-комерційне підприємство “ФОРПОСТ”

у формі ТОВ

Україна, 310118,

м. Харків, пр-т 50 років ВЛКСМ, 59-в, кв. 57

Виробничо-комерційне підприємство “ФОРПОСТ”

у формі ТОВ

Україна, 310118,

м. Харків, пр-т 50 років ВЛКСМ, 59-в, кв. 57

тел. (0572) 28-04-25,

тел./факс 28-04-26

UA1.018.06121-00

від  03.04.2000

до     02.04.2001

100 м. кв.

7

“СПТТ-26,5”

(ТУ У 24278734.001)

Панцероване

безосколкове скло

Виробничо-комерційне підприємство “ФОРПОСТ”

у формі ТОВ

Україна, 310118,

м. Харків, пр-т 50 років ВЛКСМ, 59-в, кв. 57

Виробничо-комерційне підприємство “ФОРПОСТ”

у формі ТОВ

Україна, 310118,

м. Харків, пр-т 50 років ВЛКСМ, 59-в, кв. 57

тел. (0572) 28-04-25,

тел./факс 28-04-26

UA1.018.06122-00

від  03.04.2000

до     02.04.2001

100 м. кв.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |

“СБ-18,04”

(ТУ У 13615370.003)

Панцероване

осколкове скло

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

тел./факс

(0612) 65-46-41,

65-99-21, 65-40-14

UA1.018.16589-00

від  10.08.2000

до   09.08.2001

серійне виробництво

9

“СБ-25,8”

(ТУ У 13615370.003)

Панцероване

осколкове скло

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

тел./факс

(0612) 65-46-41,

65-99-21, 65-40-14

UA1.018.16590-00

від  10.08.2000

до   09.08.2001

серійне виробництво

10

“СБ-40,84”

(ТУ У 13615370.003)

Панцероване

осколкове скло

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

тел./факс

(0612) 65-46-41,

65-99-21, 65-40-14

UA1.018.16591-00

від  10.08.2000

до   09.08.2001

серійне виробництво

11

“СУ-6,38”

(ТУ У 13615370.003)

Ударотривке

скло

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

тел./факс

(0612) 65-46-41,

65-99-21, 65-40-14

UA1.018.16592-00

від  10.08.2000

до   09.08.2001

серійне виробництво

12

“СУ-8,76”

(ТУ У 13615370.003)

Ударотривке

скло

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

тел./факс

(0612) 65-46-41,

65-99-21, 65-40-14

UA1.018.16593-00

від  10.08.2000

до   09.08.2001

серійне виробництво

13

“СУ-9,52”

(ТУ У 13615370.003)

Ударотривке

скло

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

тел./факс

(0612) 65-46-41,

65-99-21, 65-40-14

UA1.018.16594-00

від  10.08.2000

до   09.08.2001

серійне виробництво

14

“СУ-10,52”

(ТУ У 13615370.003)

Ударотривке

скло

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

69104, м. Запоріжжя,

вул. Комарова, 5, кв.9

тел./факс

(0612) 65-46-41,

65-99-21, 65-40-14

UA1.018.16595-00

від  10.08.2000

до   09.08.2001

серійне виробництво

15

“ВС 6,0 SMC-12x2”

(ТУ У 23712370.001)

Ударотривке

скло

ТОВ

“СДІ Україна”,

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Боженка, 11

тел. (044) 446-53-71,

446-84-68

тел./факс 446-84--68

ТОВ

“СДІ Україна”,

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Боженка, 11

тел. (044) 446-53-71,

446-84-68

тел./факс 446-84--68

UA1.018.22888-00

від  27.10.2000

до   26.10.2001

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |

“СПБО-1”

(ТУ У 23712370.002)

Панцероване

безосколкове скло

ТОВ  “САКУРА І”,

Україна, 03039,

м. Київ,

вул. Голосіївська, 7

ТОВ  “САКУРА І”,

Україна, 03039,

м. Київ,

вул. Голосіївська, 7

тел. (044) 432-44-55,

430-86-80,

UA1.018.22890-00

від  27.10.2000

до   26.10.2001

серійне виробництво

17

“СПБО-2”

(ТУ У 23712370.002)

Панцероване

безосколкове скло

ТОВ  “САКУРА І”,

Україна, 03039,

м. Київ,

вул. Голосіївська, 7

ТОВ  “САКУРА І”,

Україна, 03039,

м. Київ,

вул. Голосіївська, 7

тел. (044) 432-44-55,

430-86-80,

UA1.018.22891-00

від  27.10.2000

до   26.10.2001

серійне виробництво

18

“СПБО-3-1”

(ТУ У 23712370.002)

Панцероване

безосколкове скло

ТОВ  “САКУРА І”,

Україна, 03039,

м. Київ,

вул. Голосіївська, 7

ТОВ  “САКУРА І”,

Україна, 03039,

м. Київ,

вул. Голосіївська, 7

тел. (044) 432-44-55,

430-86-80,

UA1.018.22892-00

від  27.10.2000

до   26.10.2001

серійне виробництво

19

“СБ1”

моделі  “СБ1.1050”, “СБ1.1200”, “СБ1.1350”, “СБ1.1500”

(ТУ У 23359366-002)

Сейфи

банківські

ТОВ  “Фірма

Раритет”,

Україна, 320070,

м. Дніпропетровськ,

вул. Мічуріна, 3

ТОВ   “Фірма

Раритет”,

Україна, 320070,

м. Дніпропетровськ,

вул. Мічуріна, 3

тел. (0562) 52-60-15,

факс 32-36-59

UA1.018.22892-00

від  21.11.2000

до   20.11.2001

серійне виробництво

5   Прилади  охоронні  для  Автомобілів

№

ч/ч

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів,

відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “RANGER SHADOW” |

Охоронний

для автомобілів

Фірма

“RENGER “

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.04236-00

від  09.03.2000

до   31.12.2000

300 од.

2

“TOP GUARD”

mod. DE-110, DE-120,

DE-150

| (ТУ У 21596250.001) | Охоронні для автомобілів |
| --- | --- |

ТОВ “ДЕДАЛ-ЕЛЕКТРОНІК”, Україна, 01042,

м. Київ, пров. Ново-Печерський, 19/3

ТОВ “ДЕДАЛ-ЕЛЕКТРОНІК”, Україна, 01042,

м. Київ, пров. Ново-Печерський, 19/3

тел. (044) 269-32-52

UA1.018.07391-00

від  17.04.2000

до   16.04.2001

серийне виробництво

3

“KODIAK 256”,

“KODIAK 322”,

“KODIAK 375-15”,

“KODIAK 777”

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“TESOR”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.06701-00

від  10.04.2000

до   09.04.2001

“KODIAK 256” –

280 од.

“KODIAK 322” –

160 од.,

“KODIAK 375-15” –

600 од.,

“KODIAK 777” –

1400 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |

“PANTERA SLK-20SC”,

“PANTERA SLK-20”,

“PANTERA SLK-25SC”,

“PANTERA SLK-35SC”,

“PANTERA SLK-85”,

“PANTERA SLK-75”,

“PANTERA SX-100”,

“PANTERA SX-300”

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.08352-00

від  27.04.2000

до   26.04.2001

1 од.

кожного

найменування

5

“ALLIGATOR  LХ- 440”,

“ALLIGATOR LХ- 550”

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.08353-00

від  27.04.2000

до   26.04.2001

“ALLIGATOR LХ- 440” –  600 од.,

“ALLIGATOR LХ-550” – 600 од.

6

“PANTERA SLK-25”,

“PANTERA SX-100”,

“PANTERA SX-300”

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.08356-00

від  27.04.2000

до   26.04.2001

“PANTERA SLK-25”

- 240 од.,

“PANTERA SX-100”

- 780 од.,

“PANTERA SX-300” - 720 од.

7

“PANTERA SLK-20SC”,

“PANTERA SLK-25SC”,

“PANTERA SLK-35SC”,

“PANTERA SLK-75”, “PANTERA SLK-85”,

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.09167-00

від  12.05.2000

до   11.05.2001

“PANTERA

SLK-20SC” -240 од.,

“PANTERA

SLK-25SC”–240 од.,

“PANTERA

SLK-35SC” –240 од.,

“PANTERA SLK-75”

- 240 од.,

“PANTERA SLK-85” - 239 од.

8

“ALLIGATOR  LХ- 440”,

“ALLIGATOR  LХ- 550”

“ALLIGATOR  LХ- 770”

“ALLIGATOR LХ- 990”

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.09661-00

від  18.05.2000

до   31.12.2000

| 500 од. |
| --- |
| 9 | “RANGER SHADOW” |

Охоронний

для автомобілів

Фірма

“RENGER “

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.09661-00

від  18.05.2000

до   31.12.2000

500 од.

10

“KODIAK 777F”

Охоронний

для автомобілів

Фірма

“TESOR”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.14360-00

від  14.07.2000

до   31.12.2000

300 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |

“ALLIGATOR  LХ- 440”,

“ALLIGATOR LХ- 550”, “ALLIGATOR LХ-770”

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.17053-00

від  17.08.2000

до   16.02.2001

“ALLIGATOR

LХ- 440” –  700 од.,

“ALLIGATOR

LХ-550” –  300 од.

“ALLIGATOR

LХ-770” – 300 од.

12

“PANTERA SLK-20SC”,

“PANTERA SLK-25SC”,

“PANTERA SLK-35SC”, “PANTERA XS-50”,

“PANTERA SLK-75”,

“PANTERA XS-100”, “PANTERA XS-300”

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.17053-00

від  17.08.2000

до   16.02.2001

“PANTERA

SLK-20SC” -180 од.,

“PANTERA

SLK-25SC”–180 од.,

“PANTERA

SLK-35SC” –180 од., “PANTERA XS-50”

- 120 од.,

“PANTERA SLK-75”

- 120 од.,

“PANTERA SLK-85”

- 120 од.

“PANTERA XS-100”

- 1188 од.,

“PANTERA XS-300”

- 180 од.

13

“KODIAK  777F”,

“KODIAK  375-15”,

“KODIAK  430”,

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“TESOR”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.18370-00

від  04.09.2000

до   03.06.2001

“KODIAK  777F” – 260 од.;

“KODIAK  375-15” – 480 од.;

“KODIAK  430” –

360 од.

14

“STINGER”

(mod. S-18)

Охоронний

для автомобілів

Фірма

“TESOR”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.18665-00

від  08.09.2000

до   07.06.2001

1000 од.

15

“FANTOM”

(mod. F-115, F-225)

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“TESOR”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.18666-00

від  08.09.2000

до   07.06.2001

600 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |

“ALLIGATOR  LХ- 440”,

“ALLIGATOR  L- 530”

“ALLIGATOR  LХ- 550” “ALLIGATOR  LХ- 770”

“ALLIGATOR LХ- 990”

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.22756-00

від  26.10.2000

до   01.07.2001

“ALLIGATOR LХ- 440” –  900 од.,

“ALLIGATOR  L-530” –  600 од.

“ALLIGATOR  LХ-550” –  540 од.

“ALLIGATOR LХ- 770” –  360 од.,

“ALLIGATOR LХ-990” – 360 од

17

“PANTERA SLK-20SC”,

“PANTERA SLK-25SC”,

“PANTERA SLK-35SC”,

“PANTERA SLK-75”, “PANTERA SLK-85”,

“PANTERA ХS-50”,

“PANTERA ХS-100”

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.22756-00

від  26.10.2000

до   01.07.2001

“PANTERA

SLK-20SC” -360 од.,

“PANTERA

SLK-25SC”–480 од.,

“PANTERA

SLK-35SC” –300 од.,

“PANTERA SLK-75”

- 300 од.,

“PANTERA SLK-85”

- 180 од.,

“PANTERA ХS-50”

- 360 од.,

“PANTERA ХS-100”

- 720 од.

18

“ALLIGATOR  LХ- 440”,

“ALLIGATOR  L- 530”

“ALLIGATOR  LХ- 550” “ALLIGATOR  LХ- 770”

“ALLIGATOR LХ- 990”

Охоронні

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.22756-00

від  26.10.2000

до   01.07.2001

“ALLIGATOR LХ- 440” –  900 од.,

“ALLIGATOR  L-530” –  600 од.

“ALLIGATOR  LХ-550” –  540 од.

“ALLIGATOR LХ- 770” –  360 од.,

| “ALLIGATOR LХ-990” – 360 од |
| --- |
| 19 | “RANGER SHADOW” |

Охоронний

для автомобілів

Фірма

“RENGER “

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.23348-00

від  02.11.2000

до   01.03.2000

600 од.

6  ОПОВІЩУВАЧІ  Охоронні

№

ч/ч

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів,

відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“TBS-69”,

“TBS-80”

Охоронні

звукові

Фірма

“TESOR”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.04236-00

від  09.03.2000

до   31.12.2000

“TBS-69” –300 од.,

“TBS-80” – 150 од.

2

“ТР-11”,

“ТР-15”,

“ТР-35-6”,

“TBS-51”,

“TBS-80”

Охоронні

звукові

Фірма

“TESOR”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.06703-00

від  10.04.2000

до   09.04.2001

“TBS-80” –405 од.,

“TBS-51” –100 од.,

“ТР-35-6”-1500 од. “ТР-11” – 300 од.,

| “ТР-15” – 100 од. |
| --- |
| 3 | “#CL 02B” |

Охоронний

звуковий

Фірма

“sATURN”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.08355-00

від  27.04.2000

до   26.04.2001

| 600 од. |
| --- |
| 4 | “SIR077” |

Охоронний

звуковий

Фірма

“SECURIT”

(Італія)

ПП  “ЦЕНТР”

Україна,  03190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 484-29-61

UA1.018.08525-00

від  28.04.2000

до   27.01.2001

1 од.

5

“ОПО-201”

мод. ОПО-201-1,

ОПО-201-2

(ТУ У 19127306.010)

Охоронні

звукові

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел. (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.08570-00

від  04.05.2000

до   03.05.2001

серійне виробництво

6

“Циклоп-1”,

“Циклоп-2”,

“Циклоп-3”

Охоронні

скомбіновані

світло-звукові

однозонні

ТОВ

“УЛЬТРАДЕНТ”

Україна, 04050,

м. Київ,

вул. Пімоненко, 10а

ТОВ  “УЛЬТРАДЕНТ”

Україна, 04050,

м. Київ,

вул. Пімоненко, 10а

тел. (044) 246-84-66

UA1.018.11883-00

від  14.06.2000

до   13.06.2001

“Циклоп-1”

– 324 од.,

“Циклоп-2”

– 50 од.,

“Циклоп-3”

– 626 од.

зав. № 1-1000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |

“ТS-35-6”,

“TBS-69”

Охоронні

звукові

Фірма

“TESOR”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.14447-00

від  17.07.2000

до   16.01.2001

| “ТS-35-6”-200 од. “ТBS-69”- 400 од. |
| --- |
| 8 | “CL02B BACKUP BATTERY SIREN 6T/20W” |

Охоронний

звуковий

Фірма

“TESOR”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.17053-00

від  17.08.2000

до   16.02.2001

| 1000 од. |
| --- |
| 9 | “CL05B ELEKTRONIC SIREN 6T/20W” |

Охоронний

звуковий

Фірма

“TESOR”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.17053-00

від  17.08.2000

до   16.02.2001

1000 од.

10

“ОСЗ-12В”

(ТУ У 16464256.005)

Охоронні

комбіновані

світло-звукові

КТЦ у формі ТОВ

“ОХОРОННІ

СИСТЕМИ”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Басейна, 12

КТЦ у формі ТОВ

“ОХОРОННІ

СИСТЕМИ”

Україна, 01023,

м. Київ,

вул. Басейна, 12

тел./факс

(044) 246-43-54,

тел. 246-43-53

UA1.018.17957-00

від  30.08.2000

до   29.08.2001

серійне виробництво

11

“ТР-11”,

“ТР-15”,

“TBS-51”

Охоронні

звукові

Фірма

“TESOR”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.18370-00

від  04.09.2000

до   03.06.2001

“ТР-11” – 500 од.,

“ТР-15” – 100 од.,

“TBS-51” – 200 од.

12

“#CL 02B”,

“#CL 05B”,

Охоронні

звукові

Фірма

“sATURN”

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.22756-00

від  26.10.2000

до   01.07.2001

1200 од.

кожного найменування

13

“ТS-35-6”,

“#CL 05Е”

Охоронні

звукові

Фірма

“RENGER “

( США )

ДП  “ЛЕТЕКС”

Україна, 03036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.23348-00

від  02.11.2000

до   01.03.2000

200 од.

кожного найменування

7   пристрої керування  (КЛАВІАТУРИ)

№

ч/ч

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів,

відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“LCD  PLUS F/RUSSIA”

Клавіатура

виносна

рідино-

кристалічна

Фірма

“ADVANTOR”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна,  03190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 484-29-61

UA1.018.03946-00

від  02.03.2000

до   01.09.2000

2 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | “Z-239m” |

Клавіатура

світлодіодна

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ТОВ

“КЛЕНОВИЙ ЛИСТ”

Україна, 01004,

м. Київ,

вул. Лютеранська, 15

к. 15

UA1.018.02806-00

від  17.02.2000

до   26.08.2000

8 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48728- В № 48735

| 3 | “SL 1000C” |
| --- | --- |

Клавіатура

кодова

Фірма

“ROGER”

( Польща )

КТЦ у формі ТОВ

“ОХОРОННІ

СИСТЕМИ”

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Басейна, 12

тел./факс

(044) 246-43-54,

тел. 246-43-53

UA1.018.07976-00

від  24.04.2000

до   23.04.2001

1 од.

4

“КВ-2051”

Клавіатура

ціфрова кодова

Фірма

“JABLOTRON, s.r.o.”

( Чехія )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.09226-00

від  12 .05.2000

до   31.12.2000

1 од.

етикетка ДЦС

| В № 61711 |
| --- |
| 5 | “DK-9510” |

Клавіатура

кодова

Фірма

“AEI”

( Китай )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15535-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

100 од.

етикетки ДЦС

| В№ 66001 - В№ 66100 |
| --- |
| 6 | SZW-02 “SATEL” |

Клавіатура

кодова

Фірма

“SATEL”

( Польща )

ДЗАТ

“ОХОРОНА

КОМПЛЕКС”,

Україна, 01001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.15537-00

від  28.07.2000

до   27.07.2001

200 од.

етикетки ДЦС

В№ 66059 - В№ 62258

8  ІНШІ ВИРОБИ

№

ч/ч

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів,

відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“блокиратор эми-205”

(ТУ У 25594451.001)

Пристрій санкціонованного

доступу

(шифропристрій)

ТОВ “Т.М.Т.”

Україна, 252000,

м. Київ,

вул. Стрітенська, 15

ТОВ “Т.М.Т.”

Україна, 252000,

м. Київ,

вул. Стрітенська, 15

тел. (044) 276-93-63,

271-79-28, 268-83-73

UA1.018.01557-00

від  28 .01.2000

до  27.01.2001

100 од.

2

W73723

“Windsor 500/700

MK3 EXTERNAL CONCENTRATOR”

Концентратор

зовнішній

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ТОВ

“КЛЕНОВИЙ ЛИСТ”

Україна, 01004,

м. Київ,

вул. Лютеранська, 15

к. 15

тел. (044) 484-29-61

UA1.018.02806-00

від  17.02.2000

до   26.08.2000

6 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48619- В № 48624

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |

W72259

“WINDSOR 500 TX

Output PCB”

Плата

потенційних

виходів

внутрішня

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ТОВ

“КЛЕНОВИЙ ЛИСТ”

Україна, 01004,

м. Київ,

вул. Лютеранська, 15

к. 15

тел. (044) 484-29-61

UA1.018.02806-00

від  17.02.2000

до   26.08.2000

6 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48625- В № 48630

4

W72993

“ELECTRONIC KEYPACK SPARE Balmoral/Windsor”

|  | Електронний ключ |
| --- | --- |

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ТОВ

“КЛЕНОВИЙ ЛИСТ”

Україна, 01004,

м. Київ,

вул. Лютеранська, 15

к. 15

тел. (044) 484-29-61

UA1.018.02806-00

від  17.02.2000

до   26.08.2000

15 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48631- В № 48645

5

W73149

“WINDSOR 500 KEYPOINT/1”

|  | Клавішний пост |
| --- | --- |

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ТОВ

“КЛЕНОВИЙ ЛИСТ”

Україна, 01004,

м. Київ,

вул. Лютеранська, 15

к. 15

тел. (044) 484-29-61

UA1.018.02806-00

від  17.02.2000

до   26.08.2000

4 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48646- В № 48649

6

“АСС 019”

Accumulator

12V 1.9 Ah

|  | Акумулятор |
| --- | --- |

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ТОВ

“КЛЕНОВИЙ ЛИСТ”

Україна, 01004,

м. Київ,

вул. Лютеранська, 15

к. 15

тел. (044) 484-29-61

UA1.018.02806-00

від  17.02.2000

до   26.08.2000

16 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48666- В № 48681

7

W71014

| “RL1” Auxiliary NC reed relay | Реле допоміжне |
| --- | --- |

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ТОВ

“КЛЕНОВИЙ ЛИСТ”

Україна, 01004,

м. Київ,

вул. Лютеранська, 15

к. 15

тел. (044) 484-29-61

UA1.018.02806-00

від  17.02.2000

до   26.08.2000

46 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48682- В № 48727

8

“RUS PLUS BAS 220”

Модуль

головний

Фірма

“ADVANTOR”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна,  03190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 484-29-61

UA1.018.03946-00

від  02.03.2000

до   01.09.2000

2 од.

9

“ADV  LEM”

Модуль

нарощування

шлейфів

Фірма

“ADVANTOR”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна,  03190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 484-29-61

UA1.018.03946-00

від  02.03.2000

до   01.09.2000

2 од.

10

“INT  ACC-4-AT”

Модуль

контролю

доступу

Фірма

“ADVANTOR”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна,  03190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 484-29-61

UA1.018.03946-00

від  02.03.2000

до   01.09.2000

3 од.

12

“DL-T0620”

Пристрій

сполучення

об’єктовий

Фірма

“NESATEC, Inc”

( Канада )

ТОВ  “ITV”

Україна, 01044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.08899-00

від  10.05.2000

до   09.05.2001

50 од.

етикетки  ДЦС

В№ 50686- В № 50735

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |

“PC-4204”

Пристрій

сполучення

релейний

Фірма

“DSC, Ltd”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.09225-00

від  12 .05.2000

до   31.12.2000

5 од.

14

“PC-4216”

Пристрій

розширення

на 16 виходів

Фірма

“DSC, Ltd”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.09225-00

від  12 .05.2000

до   31.12.2000

5 од.

15

“ТЭКОШП-01”

(ТУ У 14313949.001)

Пристрій санкціонованого

доступу

(Шифропристрій

електро-

механічний)

ВАТ  “Південний радіозавод”,

Україна, 322530, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Залізнична, 5

ВАТ  “Південний радіозавод”,

Україна, 322530,

Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Залізнична, 5

тел. (05652) 3-26-59

UA1.018.10679-00

від  30.05.2000

до  29.05.2001

| серійне виробництво |
| --- |
| 16 | “G&K-10” |

Пристрій

сполучення об’єктовий

Фірма

“SEMICO”

( Польща )

ДІІ  “СТІЛАРМ”

01133, Україна,

м. Київ,

бул-р. Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-34,

тел./факс 231-18-43

UA1.018.17312-00

від  21.08.2000

до   20.08.2001

10 од.

етикетки ДЦС

В№ 62877 -В№ 62886

17

“PPS”

моделей: “PPS-1208”, “PPS-1208А”,

“PPS-1212”,

“PPS-1212А”,

“PPS-1215”,

“PPS-1215А”

Джерела

безперебійного

електроживлення

НВП ТОВ

“РІКАС-ВАРТА”,

Україна, 03035,

м. Київ,

вул. Механізаторів, 1

тел. (044) 245-36-59

НВП ТОВ

“РІКАС-ВАРТА”,

Україна, 03035,

м. Київ,

вул. Механізаторів, 1

тел. (044) 245-36-59

UA1.018.22178-00

від  20.10.2000

до   19.10.2001

серійне виробництво

| 18 | W73412 “WINDSOR 500” | Головна плата | Фірма “GUARDALL, Ltd.” (Велика Британія) |
| --- | --- | --- | --- |

ТОВ  “АВАНКАРД”

Україна, 03061,

м. Київ,

вул. Новопольова,85-а

тел. (044) 488-32-42

UA1.018.24602-00

від  16.11.2000

до   15.11.2001

2 од.

19

ИБП-12-1-3 “АЛАЙ И-3”

(ТУ У 19127306.034-99)

Джерело

безперебійного

електроживлення

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел. (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.25190-00

від  24.11.2000

до   23.11.2001

серійне виробництво

Начальник Державного

центру сертифікації

засобів  охоронного призначення                                                                               О.І. ЧЕРКАШИН

Тел.  (044)  488-65-66

Тел/факс  (044)  488-65-11