Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Львівська політехніка”

Кафедра ІВТ

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

На тему: Перевірка аналогових амперметрів і вольтметрів

Мета: вивчити методику перевірки аналогових приладів методом порівняння із зразковими приладами набути практичні навики її застосування

Теоретичні відомості

Метрологічна перевірка (верифікація) засобу вимірювання полягає у визначенні його метрологічних характеристик  з метою виявлення придатності до вимірювань. Рішення про придатність або непридатність засобу вимірювання  до подальшого використання приймають на підставі порівняння одержаних при перевірці фактичних характеристик з нормованими для даного засобу та оформляють свідоцтвом.

Абсолютною похибкою (Δ)  вимірювального приладу називають  різницю між його показом х і дійсним  значенням вимірювальної величини х

Δ = х - х

Відносну похибку  виражають у відсотках від значення вимірюваної величини як

δ = Δ/ х*100% = Δ/х*100%

Відношення абсолютної похибки вимірювального приладу до  нормувального значення  х називають зведеною похибкою

γ = Δ/ х*100%.

Допустима похибка зразкового приладу при вимірюванні ним того ж значення  вимірюваної величини, що й  перевіюваним приладом повинна бути у 5 разів меншою від допустимою похибки перевіюваного приладу, тобто повинно виконуватись наступне співвідношення  між допустимою абсолютною чи відносною похибками зразкового й перевіюваного приладів

Δ<  Δ

або

δ<  δ

ЗАВДАННЯ

Вивчити методику перевірки аналогових приладів методом порівняння із зразковими приладами і набути практичних навиків щодо її застосування. Цим методом перевірити певні прилади і виявити який з них має кращий клас точності і який більш підходить для точних вимірювань.

Розв’язок задачі і схема

Формули для розрахунку і обчислення величин

Δ=x-xд

δ= Δ/x * 100%

γ = Δ/XN * 100%

Δдоп.= ± γдоп * XN / 100

δдоп.= ± γдоп * XN / X

Δдоп.вр.< 1/5 * Δдоп.пор.

δ доп.вр.< 1/5 * δ доп.пор.

Ід=NepCawp

Ід=NapCAKін

δI= δap+II

δI.rp.= ± (δep...rp + fi.rp.)

UД=NapCVap

B= |Xд.в.- Хд.н.|

| Покази приладу що перевірявся | Показ зразкового приладу | Стла зразкового приладу | Коефіцієнт трансоформції трансофрматора струму чи нпруги КI | Дійсне значена вимірюваної величини | Похибка приладу що перевіряється | варіація | Пох. Вимір. Дійсн знач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | абсолютна | найбільша |  |  |
|  |  |  |  |  |  | відносн | зведена |  |  |
|  |  |  |  | Хд.н. | Хд.и. |  | δ | γ | абсолютна | зведена |  |
| Х | Хвр.в | Хвр.н | СА (СV) |  |  |  | ΔВ | ΔН |  |  | В | ВB |  |
| А(В) | Под | Под | А(В) | А/А (В/В) | А(В) | А(В) | А(В) | А(В) | % | % | А(В) | % | % |

| № | Назва | Система | Верхня межа | Клас точності | Номінальний частотний діапазон | Рік випуску |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Висновок: