|  | К(1) | К(1,1) | К(3) | К(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І0К∑ | І0ВК | І0КВ | І0К∑ | І0ВК | І0КВ | ІК∑ | ІК∑ |
| К1 | max | 7,802 | 7,554 | 0,247 | 7,739 | 7,494 | 0,245 | 23,596 | 20,435 |
|  | min | 6,842 | 6,653 | 0,19 | 6,666 | 6,481 | 0,185 | 21,086 | 18,261 |
| К2 | max | 1,496 | 1,013 | 0,483 | 1,253 | 0,849 | 0,405 | 5,567 | 4,821 |
|  | min | 1,388 | 1,049 | 0,339 | 1,128 | 0,852 | 0,276 | 5,415 | 4,69 |
| К3 | max | 1,032 | 0,398 | 0,634 | 1,013 | 0,391 | 0,622 | 3,156 | 2,733 |
|  | min | 0,896 | 0,483 | 0,413 | 0,79 | 0,426 | 0,364 | 3,106 | 2,69 |
| К4 | max | 0,681 | 0,62 | 0,06 | 0,602 | 0,549 | 0,053 | 2,349 | 2,034 |
|  | min | 0,616 | 0,573 | 0,043 | 0,511 | 0,476 | 0,036 | 2,321 | 2,01 |
| К5 | max | 0,515 | 0,447 | 0,068 | 0,439 | 0,381 | 0,058 | 1,881 | 1,62 |
|  | min | 0,473 | 0,427 | 0,046 | 0,383 | 0,346 | 0,037 | 1,853 | 1,605 |
| К6 | max | 0,487 | 0,418 | 0,069 | 0,413 | 0,354 | 0,059 | 1,781 | 1,543 |
|  | min | 0,448 | 0,402 | 0,047 | 0,362 | 0,324 | 0,038 | 1,766 | 1,529 |
| К7 | max | 0,462 | 0,392 | 0,07 | 0,39 | 0,331 | 0,059 | 1,7 | 1,473 |
|  | min | 0,426 | 0,379 | 0,047 | 0,343 | 0,305 | 0,038 | 1,686 | 1,46 |
| К8 | max | - | - | - | - | - | - | 0,142 | 0,123 |
|  | min | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,078 |
| К9 | max | - | - | - | - | - | - | 1,103 | 0,955 |
|  | min | - | - | - | - | - | - | 0,691 | 0,598 |
| К10 | max | - | - | - | - | - | - | 3,616 | 3,132 |
|  | min | - | - | - | - | - | - | 2,023 | 1,752 |
| К11 | max | - | - | - | - | - | - | 2,373 | 2,055 |
|  | min | - | - | - | - | - | - | 1,297 | 1,123 |
| К12 | max | - | - | - | - | - | - | 0,687 | 0,595 |
|  | min | - | - | - | - | - | - | 0,435 | 0,377 |