| Типи ДФ | Електрик | 3 комп’ютери з’єднані в мережу | Програми і алгоритми мережі з 3 комп’ютерів | Технологія функціонування мережі з 3 комп. | Зовн. Сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Якісна недостатність | Встановлення неякісних запобіжників, кабелів, вмикачів/вимикачів, охолоджуючої рідини | Перегорання комплектуючих в результаті стрибку напруги, швидкий знос комплектуючих у результаті різкого вмикання/вимикання | Збій у роботі програм обчислення, втрата даних, пошкодження елементів операційної системи та допоміжного програмного забезпечення | Неможливісь зчитання даних досліджень, їх запису та пересилання через Інтернет. Нефункціонування мережі в цілому. | - |
| Кількісна недостатність | Встановлення недостатньої к-сті запобіжників, кабелів, вмикачів/вимикачів | Перегорання комплектуючих в результаті стрибку напруги, швидкий знос комплектуючих у результаті різкого вмикання/вимикання | Збій у роботі програм обчислення, втрата даних, пошкодження елементів операційної системи та допоміжного програмного забезпечення | Неможливісь зчитання даних досліджень, їх запису та пересилання через Інтернет. Нефункціонування мережі в цілому. | - |
| Відмови | Навмисне закорочення трансформатора, пошкодження системи охолодження, підпал | Перегорання комплектуючих в результаті стрибку напруги, швидкий знос комплектуючих у результаті різкого вмикання/вимикання | Збій у роботі програм обчислення, втрата даних, пошкодження елементів операційної системи та допоміжного програмного забезпечення | Неможливість користування мережею, через обезструмлення комп’ютерів. | - |
| Збої | Навмисне вимкнення трансформатора. | Перегорання комплектуючих в результаті стрибку напруги, швидкий знос комплектуючих у результаті різкого вмикання/вимикання | Збій у роботі програм обчислення, втрата даних, пошкодження елементів операційної системи та допоміжного програмного забезпечення | Неможливісь зчитання даних досліджень, їх запису та пересилання через Інтернет. Нефункціонування мережі в цілому. | - |
| Помилки | Встановлення неправильного режиму трансформації, подача завеликої напруги в приміщення | Перегорання комплектуючих в результаті стрибку напруги, швидкий знос комплектуючих у результаті різкого вмикання/вимикання | Збій у роботі програм обчислення, втрата даних, пошкодження елементів операційної системи та допоміжного програмного забезпечення | Неможливісь зчитання даних досліджень, їх запису та пересилання через Інтернет. Нефункціонування мережі в цілому. |  |
| Злочинні дії | Викрадення запобіжників, кабелів, деталей. | Перегорання комплектуючих в результаті стрибку напруги, швидкий знос комплектуючих у результаті різкого вмикання/вимикання | Збій у роботі програм обчислення, втрата даних, пошкодження елементів операційної системи та допоміжного програмного забезпечення | Неможливість користування мережею, через обезструмлення комп’ютерів. |  |
| Стихійні лиха | - |  |  |  |  |
| Побічні явища | Прихід на роботу в нетверезому стані, що може призвести до порушення роботи трансформатора. | Перегорання комплектуючих в результаті стрибку напруги, швидкий знос комплектуючих у результаті різкого вмикання/вимикання | Збій у роботі програм обчислення, втрата даних, пошкодження елементів операційної системи та допоміжного програмного забезпечення | Неможливісь зчитання даних досліджень, їх запису та пересилання через Інтернет. Нефункціонування мережі в цілому. |  |

Трансформатор