## Загальна частина

## Вихідні дані на проектування згідно виданого завдання на розробку архітектурно-конструктивного проекту одноповерхового житлового будинку кафедрою архітектурних конструкцій

## Район будівництва – Одеська обл.

## Глибина промерзання грунту – g=0,80 м

## Глибина закладання фундаменту = -1,750м.

## Температура найбільш холодної п’ятиденки – t=-18ºC

# Об’ємно планувальне рішення

## Житловий будинок запроектований розмірами в плані 11,82м х 11,60м,  з несучими стінами вздовж цифрових осей.  Висота приміщень – 2.6м.  К-сть входів – 2.

## Архітектурно-конструктивна частина

## Згідно теплотехнічного розрахунку зовнішні огороджуючі конструкції запроектовані товщиною 510мм.  Приймаємо фундамент – стрічковий бутобетонний.

## Зовнішні стіни – цегляні з шлакобетонними вкладишами.  Товщина підібрана за теплотехнічним розрахунком (за СНиП ІІ – 3 – 79).

## Перегородки – цегла глиняна- 120мм.

## Перекриття – з/б балки порожнистими блоками вкладишами.

## Дах з горищем – система опертих крокв з брусів.

## Покрівля і система водовідводу – черепиця пазова, організований водовідвід.

## Вікна запроектовані металопластикові.

## Двері запроектовані дерев’яні, індивідуальні, висотою  2100 мм і шириною від 700…1000 мм.  Оздоблювальні роботи: туалет і ванна викладені плиткою.

## Виконав:

## Ст. гр.ГТ-21

## Березюк Роман Ігорович

## Прийняв:

Печеник О.М.

# Львів – 2011