Будова - Багатоквартирний житловий будинок по вул.Бучми у м.Львові 
	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-1/923-01  
на Загальнобудівельні роботи	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
						відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-рати,
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									
		I. Витрати труда							
									
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	20732	12,78				
2		 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,2					
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	5947	16,04				
4		 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
5		 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту и  
 будівельного сміття	люд.-год.	712	12,42				
6		 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	3233	21,77				

	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	30624					

	  Середній розряд робіт	розряд	3,2					

		II. Будівельні машини і механізми							
7	С200-2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т	маш-год	129,9899	41,64				
8	С200-3	Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 8 т	маш-год	0,2442	48,37				
9	С201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,6537	72,41				
10	С202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	519,74741	50,59				
11	С202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	403,48395	80,68				
12	С202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	344,96	80,67				
13	С203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	13,68404	53,39				
14	С204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	369,6	31,77				
15	С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]	маш-год	1456,105	3,93				
16	С205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	23,6575	46,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	С205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв	маш-год	128,128	63,98				
18	С206-247	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу,
місткість ковша 0,5 м3	маш-год	122,92823	83,37				
19	С207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	7,28333	66,38				
20	С207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	40,97608	84,64				
21	С212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	1,53965	91,68				
22	С212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш-год	1,6537	16,66				
23	С212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	0,51955	95,14				
24	С212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,64627	80,10				
25	С214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-
оболонок	маш-год	344,96	71,09				
26	С214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння
свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш-год	689,92	204,17				
27	С231-102	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт	маш-год	1922,6592	6,52				
28	С233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій	маш-год	256,256	0,95				
29	С234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування
поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-год	7,511	1,64				
30	С311-10	 Перевезення грунту до 10 км	т	4414	19,78				
31	+С311-10-М
варіант 1	 Вивезення шламу	т	10,25	21,42				
									
		III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат							
32	С203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш-год	369,6	  -    				
33	С211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	701,329	  -    				
34	С211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш-год	1,974	  -    				
35	С233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	94,896	  -    				
36	С270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	703,3	  -    				
37	С270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	11,264	  -    				
38	С270-117	Вібратори глибинні	маш-год	276,32	  -    				
39	С270-160	Емкість 5 м3	маш-год	689,92	  -    				
40	С270-162	Бункер	маш-год	276,32	  -    				
									
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
41	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	1,150966	5367,84	5218,33	44,26	105,25	
42	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,178776	4904,33	4763,91	44,26	96,16	
43	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,86832	515,02	447,18	57,74	10,10	
44	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,064	1,45	0,70	0,72	0,03	
45	С111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,02483	4042,06	3903,33	59,47	79,26	
46	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,96908	5556,83	5403,61	44,26	108,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
47	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,453435	4116,09	3999,96	35,42	80,71	
48	С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,017189	7360,16	7180,42	35,42	144,32	
49	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,378844	6221,58	6064,17	35,42	121,99	
50	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,028816	7240,89	7053,86	45,05	141,98	
51	С111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,531439	8054,66	7851,68	45,05	157,93	
52	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,28	10,54	9,23	1,10	0,21	
53	С111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,000298	2817,38	2698,63	63,51	55,24	
54	С111-1757	Рядно	м2	208,6495	11,08	10,84	0,02	0,22	
55	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-
350	м2	83,925	4,81	4,68	0,04	0,09	
56	С111-1804	Сталь листова	т	0,6912	5733,03	5654,93	35,42	42,68	
57	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,37488	11843,85	11567,36	44,26	232,23	
58	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	27,34446	124,40	121,63	0,33	2,44	
59	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва,
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02563	437,97	395,77	33,61	8,59	
60	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	3,9728	1270,74	1216,94	28,88	24,92	
61	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	41,94178	999,74	951,26	28,88	19,60	
62	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,4898	1495,14	1436,94	28,88	29,32	
63	С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	6,5844	1704,66	1642,36	28,88	33,42	
64	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,37976	922,42	875,45	28,88	18,09	
65	С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	20,6089	1356,17	1300,70	28,88	26,59	
66	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	24,68319	883,09	836,89	28,88	17,32	
67	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,09253	546,50	506,90	28,88	10,72	
68	С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,96222	806,09	761,40	28,88	15,81	
69	С113-576	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі
групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 377 мм,
товщина стінки 12 мм	м	4	806,91	797,07	3,83	6,01	
70	С119-198	Штанга бурова, тип 01-07, діаметр 25 мм	шт	0,304	148,30	145,18	0,21	2,91	
71	С121-636	Iнші конструкції одноповерхових промислових будівель при
масі складальної одиниці від 0,1 до 0,5 т	т	3,187	10395,00	10272,90	44,72	77,38	
72	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1020,2631	71,69	69,62	0,66	1,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
73	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	4,587	99,07	96,18	0,95	1,94	
74	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6
мм	т	4,23915	5276,70	5137,82	35,42	103,46	
75	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8
мм	т	2,5627	5065,76	4931,01	35,42	99,33	
76	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10
мм	т	3,6352	4854,80	4724,19	35,42	95,19	
77	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-III, діаметр 8 мм	т	2,49216	5653,62	5507,34	35,42	110,86	
78	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-III, діаметр 10 мм	т	25,3604	5427,47	5285,63	35,42	106,42	
79	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-III, діаметр 12 мм	т	66,05635	5337,19	5197,12	35,42	104,65	
80	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-III, діаметр 14 мм	т	6,2383	5276,70	5137,82	35,42	103,46	
81	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-III, діаметр 16-18 мм	т	46,0787	5080,96	4945,91	35,42	99,63	
82	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-III, діаметр 20-22 мм	т	5,33056	4975,17	4842,20	35,42	97,55	
83	С124-46	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання
каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм	т	4,23915	3415,08	3415,08	--	--	
84	С124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання
каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	5,05486	2690,34	2690,34	--	--	
85	С124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання
каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	28,9956	2380,13	2380,13	--	--	
86	С124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання
каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	66,05635	2202,52	2202,52	--	--	
87	С124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання
каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	6,2383	2010,61	2010,61	--	--	
88	С124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання
каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	46,0787	1833,00	1833,00	--	--	
89	С124-52	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання
каркасів та сіток просторових діаметром 20-22 мм	т	5,33056	1626,19	1626,19	--	--	
90	С124-57	Надбавки за зварювання каркасів просторових із листів,
штабів, кутиків, швелерів та двотаврів	т	0,6912	953,60	953,60	--	--	
91	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо	т	1,5771	7990,76	7798,66	35,42	156,68	
92	С142-10-2	Вода	м3	484,328	5,18	5,18	--	--	
93	+С142-10-2
варіант 1	Вода	м3	2,88	3,16	3,16	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
94	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків
арматури	100кг	15,771	418,82	407,07	3,54	8,21	
95	С1113-5	Амоній сірчанокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,044694	1963,40	1866,58	58,32	38,50	
96	С1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат],
марка Б	т	0,16636	6043,68	5866,86	58,32	118,50	
97	С1113-292	Паста антисептична	т	0,048667	14857,37	14501,96	64,09	291,32	
98	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,09324	125,02	49,37	73,20	2,45	
99	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	63,36	87,94	20,57	65,65	1,72	
100	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 40 мм	м3	124,0422	422,89	316,51	98,09	8,29	
101	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],
крупність заповнювача більше 40 мм	м3	319,77	494,35	386,57	98,09	9,69	
102	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	24,8676	372,62	267,22	98,09	7,31	
103	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	240,376	435,39	328,76	98,09	8,54	
104	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	67,4366	510,01	401,92	98,09	10,00	
105	С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	617,355	451,03	344,10	98,09	8,84	
106	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	36,924	530,25	421,76	98,09	10,40	
107	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,6425	299,34	203,56	89,91	5,87	
108	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	117	9,67	8,73	0,75	0,19	
109	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	20,34	18,31	1,63	0,40	
110	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	24,43	21,99	1,96	0,48	
111	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	40	26,50	23,84	2,14	0,52	
112	К582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	30,57	27,53	2,44	0,60	
113	К582821-567	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	76	38,38	34,85	2,78	0,75	
									
		Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат							
114	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	198,6877061
4	0,3903	0,3903			
115	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	20,52525061
4	8,92	8,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
116	С1999-9006	Гiдралiчна рiдина	кг	11,088	12,34	12,34			
	
Символ + визначає, що ціна ресурсу задана користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 квiтня 2008 p.	
	
                                                   Склав                                       Стех Н.	
                                                   Перевірив