СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА

СНиП 2.01.01-82

РАЗРАБОТАНЫ НИИСФ (кандидаты техн. наук М.И. Краснов, Г К. Климова), ПНИИИС, НИИОСП им Н.М. Герсеванова Госстроя СССР. Дальневосточным Промстройниипроектом Минстроя СССР, МГУ им. М.В. Ломоносова, МИСИ им В.В Куйбышева Минвуза СССР при участии ГГО им. А.И. Воейкова Госкомгидромета

ВНЕСЕНЫ НИИСФ

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР (исполнитель канд. техн. наук Ф. В. Бобров)

С введением в действие СНиП 2.01.01-82 с 1 января 1984 г. утрачивает силу глава СНиП ((-А.6-72 «Строительная климатология и геофизика»

| Государственный комитет СССР по делам | Строительные нормы и правила | СНиП 2.01.01-82 |
| --- | --- | --- |
| строительства (Госстрой СССР) | Строительная климатология и геофизика | Взамен главы СНиП ((-А.6-72 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормы настоящей главы должны соблюдаться при разработке генеральных планов городов, поселков, сельских населенных пунктов, проектировании зданий и сооружений, выборе материалов для конструкций, проектировании систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения.

Примечания: 1. Если в таблицах для республики, края или области приведены климатические параметры по одному пункту, то эти параметры следует принимать для всей республики, края или области. Если для республики, края или области приведено несколько пунктов с разными значениями климатических параметров, то в случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями.

2. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в горных районах с абсолютной отметкой более 500 м, климатические параметры следует определять на основании данных метеорологических станций.

2. Среднюю температуру воздуха наиболее жарких суток следует определять по формуле

где

tж—средняя температура воздуха самого жаркого месяца. определяемая по графе 8 таблицы;

Т —постоянная величина, определяемая по схематической карте, приведенной на рисунке.

| Внесены Научно-исследовательским институтом строительной физики Госстроя СССР | Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 июля 1982 г. № 188 | Срок введения в действие 1 января 1984 г. |
| --- | --- | --- |

|  | Температура наружного воздуха, С( | Период со среднее суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- |

Сред-

няя

Продол

житель-

| Республика, край область, пункт | Средние по месяцам |
| --- | --- |

Сред

него-довая

Абсо-

лютно

минималь

ная

Абсо-

лютно

максималь-

ная

Средняя

максимальная

наибо-

лее жаркого

Наиболее холод-

ных суток обеспе-

ченностью

Наиболее хо-

лодной пятидне

вки обеспе-

| ченностью | < 8 (C | < 10 (C |
| --- | --- | --- |

температура наибо

лее холодно го

ность

периода

| со сред несуточ ной тем- перату |
| --- |
|  | ( | (( | ((( | (( | ( | (( | ((( | (((( | (X | X | X( | X(( |
| месяца | 0,96 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |

продол

житель

ность

сут

средняя

темпера

тура, (С

продол

житель

ность

сут

сред

няя

темпе

ратура, (С

перио

да, (С

рой ((С

| сут. |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| РСФСР |
| Алтайский край |
| Алейск | -18,1 | -16,8 | -9,8 | 2,1 | 11,6 | 17,8 | 20 | 17,3 | 11,3 | 2,8 | -8 | -15 | 1,3 | -47 | 41 | 26,5 | -44 | -42 | -41 | -З8 | 216 | -8,6 | 232 | -7,4 | -23 | 168 |
| Барнаул | -17,7 | -16,3 | -9,5 | 1,8 | 11,3 | 17,4 | 19,7 | 17 | 10,8 | 2,6 | -8,2 | -15,2 | 1.1 | -52 | 38 | 25,7 | -44 | -42 | -41 | -39 | 219 | -8,3 | 235 | -7,2 | -23 | 169 |
| Беля | -9,2 | -8,1 | -3,2 | 3,2 | 9,5 | 14,6 | 16,9 | 15,5 | 10,7 | 4,1 | -3,2 | -7,9 | 3,6 | -35 | 35 | 22,3 | -27 | -26 | -25 | -23 | 222 | -2,9 | 243 | -1,9 | -12 | 151 |
| бийск | -18,2 | -17,2 | -10,4 | 0,9 | 10,6 | 16,5 | 18,9 | 16,4 | 10,2 | 2,2 | -8,5 | -15,2 | 0,5 | -53 | 39 | 25,3 | -45 | -43 | -41 | -39 | 222 | -8.7 | 239 | -7,5 | -24 | 173 |
| Змеиногорск | -15,5 | -14,5 | -8,3 | 2,4 | 11,4 | 16,9 | 19,1 | 16,8 | 11,6 | 3,3 | -6,9 | -12,9 | 2 | -49 | 38 | 25,6 | -44 | -41 | -40 | -38 | 213 | -7,3 | 229 | -6,2 | -20 | 165 |
| Катанда | -23,6 | -19,7 | -9,8 | 1,2 | 8,8 | 13,6 | 15,2 | 13,4 | 7,8 | -0,2 | -11,4 | -19,7 | -2 | -56 | 34 | 23,2 | -43 | -42 | -42 | -40 | 239 | -9,8 | 259 | -8,3 | -26 | 179 |
| Кош-Агач | -32,1 | -28,8 | -16,4 | -2,5 | 5,5 | 11,7 | 13,8 | 12 | 5,6 | -1,2 | -17,3 | -27,4 | -6,7 | -62 | 31 | 21 | -49 | -48 | -48 | -46 | 260 | -14 | 279 | -12.5 | -36 | 204 |
| Оигудай | -22,1 | -18,8 | -8 | 2,3 | 9,2 | 14.2 | 16,2 | 14 | 8,3 | 0,5 | -10,3 | -18,2 | -1,1 | -54 | 36 | 24,3 | -42 | -41 | -40 | -39 | 235 | -8,9 | 255 | -7,5 | -28 | 171 |
| Родино | -18,2 | -17,2 | -10,7 | 1,9 | 11,9 | 18 | 19,2 | 17,5 | 11,4 | 2,7 | -8,1 | -15,3 | 1,1 | -48 | 40 | 26,1 | -44 | -42 | -41 | -38 | 217 | -8,8 | 232 | -7,7 | -24 | 169 |
| Рубцовск | -17,8 | -16,7 | -9,4 | 2,6 | 12,3 | 18,2 | 20,3 | 17,9 | 11,7 | 3,2 | -7,6 | -15 | 1 ,6 | -49 | 41 | 27,1 | -44 | -41 | -41 | -38 | 213 | -8,5 | 228 | -7,4 | -23 | 166 |
| Славгород | -19,2 | -18,3 | -11,7 | 1,6 | 12 | 18,2 | 20,4 | 17,7 | 11,5 | 2,5 | -8,3 | -16,1 | 0,9 | -18 | 40 | 26,9 | -43 | -40 | -41 | -37 | 213 | -9,7 | 229 | -8,5 | -25 | 171 |
| Тогул | -17 | -15,9 | -9,7 | 0,3 | 9,9 | 16 | 18,4 | 15,9 | 10,1 | 2 | -8,7 | -15 | 0,5 | -50 | 37 | 24.5 | -43 | -41 | -40 | -37 | 225 | -8,1 | 242 | -7 | -22 | 175 |
| Амурская область |
| Архара | -26,7 | -21,3 | -11,1 | 2,3 | 10,5 | 17 | 20,7 | 18,7 | 12 | 2.1 | -11,9 | -23,5 | -0,9 | -50 | 40 | 26,1 | -42 | -40 | -38 | -36 | 214 | -12,6 | 233 | -10,9 | -28 | 171 |
| Белогорск | -27,1 | -20,7 | -10,9 | 1,8 | 10,3 | 17,4 | 21,1 | 18,7 | 11,7 | 1,3 | -13,5 | -24 | -1,2 | -48 | 40 | 26.6 | -43 | -40 | -41 | -37 | 219 | -12.6 | 235 | -11,2 | -30 | 173 |
| Благовощенск | -24,3 | -18,6 | -9,4 | 2,6 | 10 4 | 17,8 | 21,4 | 19,1 | 12,2 | 2,1 | -11,5 | -21,8 | 0 | -45 | 41 | 26,9 | -38 | -37 | -36 | -34 |

212

| 241 | -11,5 | 231 | -9,9 | -25 | 170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бомнак | -32,5 | -24,3 | -13,5 | -1,7 | 7,4 | 14,3 | 17,8 | 15,3 | 8,5 | -3,1 | -19,6 | -30,4 | -5,2 | -52 | 35 | 24,6 | -46 | -45 | -44 | -42 | 241 | -15 | 261 | -13,2 | -36 | 192 |
| Братолюбовка | -28 | -21,8 | -12,1 | 0,8 | 9,5 | 16,3 | 19.9 | 17,6 | 10,8 | 0,5 | -14,3 | -25,3 | -2,2 | -54 | 39 | 25.6 | -41 | -40 | -39 | -37 | 223 | -13,2 | 242 | -11,5 | -31 | 178 |
| Бысса | -31,2 | -23,9 | -13,1 | -0,4 | 8,4 | 15 | 18,6 | 16,3 | 9,1 | -1.5 | -16.8 | -28.1 | -4 | -51 | 40 | 25.8 | -44 | -43 | -42 | -41 | 235 | -14,1 | 253 | -12,6 | -35 | 186 |
| Гош | -31,2 | -24,6 | -14 | 0,3 | 9,1 | 15,9 | 19,3 | 16,9 | 9,9 | -0.6 | -16.3 | -28,2 | -3,6 | -52 | 40 | 25,7 | -46 | -44 | -43 | -42 | 229 | -14.6 | 247 | -13 | -33 | 181 |
| Дамбуки | -31,1 | -24,9 | -15,1 | -1,9 | 7,5 | 14,4 | 17,9 | 15,3 | 8,2 | -3,3 | -18,8 | -28,9 | -5,1 | -54 | 37 | 24,8 | -47 | -46 | -46 | -43 | 242 | -14,7 | 259 | -13,2 | -34 | 193 |
| Ерофей Павлович | -27,6 | -22 | -13 | -1,2 | 7,5 | 15 | 18,3 | 15 | 7.9 | -3,4 | -17,6 | -26.3 | -4 | -51 | 37 | 25,5 | -43 | -42 | -40 | -38 | 243 | -13,1 | 261 | -11.6 | -31 | 192 |
| Завитянск | -26,9 | -20,9 | -11,6 | 1,3 | 9,7 | 16,7 | 20,3 | 18,1 | 11,3 | 1.1 | -13,4 | -24 | -1,5 | -50 | 40 | 25.7 | -41 | -39 | -38 | -36 | 221 | -12,6 | 239 | -11 | -30 | 175 |
| Зея | -30,1 | -23,8 | -13,6 | -0,6 | 8,4 | 15,3 | 18,6 | 15,7 | 9 | -2,4 | -17,8 | -28 | -4,1 | -52 | 36 | 25,5 | -46 | -44 | -43 | -42 | 236 | -14,2 | 254 | -12,7 | -33 | 185 |
| Норский Склад | -32,6 | -24,9 | -13,7 | 0 | 8,9 | 15,6 | 19,2 | 16,8 | 10 | -0,7 | -16.9 | -29,1 | -4 | -55 | 39 | 25,7 | -46 | -44 | -44 | -43 | 230 | -14,9 | 250 | -13,2 | -36 | 182 |
| Огорон | -29,3 | -23,1 | -13,9 | -2.3 | 7 | 13,8 | 17,1 | 14,5 | 8 | -3,3 | -18 | -27,3 | -4,7 | -50 | 35 | 24,1 | -43 | -41 | -41 | -40 | 245 | -13,6 | 264 | -12.1 | -32 | 195 |
| Поярково | -26,9 | -21,6 | -11,5 | 2.1 | 10,4 | 17.1 | 20,9 | 18,8 | 11,9 | 1,8 | -12,4 | -23,7 | -1,2 | -50 | 40 | 26,6 | -43 | -40 | -39 | -37 | 217 | -12,6 | 236 | -11 | -30 | 171 |
| Свободный | -27,7 | -21,6 | -12,1 | 1 | 9,6 | 16,6 | 20,2 | 17,7 | 10,6 | 0 | -14,9 | -25,4 | -2.2 | -52 | 40 | 16,6 | -44 | -42 | -41 | -39 | 224 | -13.2 | 242 | -11,6 | -31 | 178 |
| Сковородино | -29,1 | -23,4 | -14,1 | -1,8 | 7,2 | 14,5 | 18 | 15 | 7,7 | -3,8 | -18,4 | -27,7 | -4,7 | -52 | 36 | 25,4 | -46 | -44 | -13 | -40 | 246 | -13,7 | 263 | -12,4 | -32 | 196 |
| Средняя Нюкжа | -34,7 | -28,9 | -18,4 | -3,4 | 5,3 | 13,2 | 16,8 | 13,4 | 5,7 | -6,6 | -22,9 | -32,9 | —8 | -58 | 38 | 25 | -52 | -49 | -47 | -45 | 259 | -16,6 | 275 | -15,2 | -38 | 208 |
| Тыган-Уркак | -26,4 | -21,6 | -13.4 | -1,5 | 7,5 | 14,6 | 18,1 | 15,1 | 7,9 | -3.4 | -17,2 | -25,2 | -3,8 | -50 | 38 | 25.4 | -43 | -41 | -38 | -37 | 243 | -12,7 | 261 | -11,4 | -29 | 192 |
| Тында | -31,7 | -25,9 | -16,2 | -3.8 | 6 | 13,4 | 17,1 | 13,9 | 6,3 | -5.7 | -21,5 | -30.2 | -6.5 | -54 | 36 | 24,9 | -48 | -46 | -44 | -42 | 254 | -15,2 | 270 | -13,9 | -35 | 206 |
| Унаха | -30 | -24,5 | -15,9 | -3,5 | 6,2 | 13,6 | 17,2 | 14,1 | 6,9 | -5.1 | -20,2 | -28,3 | -5,8 | -55 | 36 | 24,9 | -48 | -45 | -44 | -42 | 254 | -14,2 | 272 | -12,8 | -33 | 201 |
| Усть-Нюкжа | -32,8 | -26,4 | -15,7 | -3,3 | 6,1 | 14,3 | 17,6 | 14,3 | 6,7 | -5.1 | -21 | -31,4 | -6,4 | -54 | 39 | 25,5 | -47 | -46 | -45 | -44 | 254 | -15,3 | 269 | -14 | -36 | 201 |
| Черняево | -27,9 | -22,4 | -12,5 | 0,2 | 8.8 | 16,1 | 19,6 | 16,8 | 9,7 | -1,2 | -16 | -25.9 | -2,9 | -52 | 37 | 25,9 | -45 | -43 | -42 | -41 | 233 | -12,8 | 249 | -11,7 | -31 | 183 |
| Шимановск | -27,7 | -21,9 | -12,2 | 0,6 | 9,1 | 16,1 | 19,7 | 16,9 | 10 | -0,8 | -15.7 | -25,3 | -2,6 | -52 | 40 | 25,9 | -43 | -41 | -40 | -38 | 229 | -13,1 | 247 | -11,5 | -31 | 181 |
| Экимчан | -33,1 | -24,8 | -14,9 | -3,2 | 6 | 13 | 16,8 | 14,5 | 7,7 | -3,5 | -19,3 | -30,5 | -5,9 | -52 | 40 | 24,5 | -17 | -45 | -45 | -44 | 252 | -14,9 | 271 | -13,1 | -35 | 196 |
| Архангельская область |
| Амдерма | -18,4 | -19,2 | -17,9 | -11,6 | -5 | 1,2 | 6,1 | 6,8 | 3,2 | -3,3 | -10,6 | -15,3 | -7 | -48 | 30 | 10,1 | -40 | -39 | -37 | -36 | 365 | -7 | 365 | -7 | -28 | 253 |
| Архангельск | -12,5 | -12 | -18 | -0,6 | 5,6 | 12,3 | 15,6 | 13,7 | 8,1 | 1.4 | -4,5 | -9,8 | 0,8 | -45 | 34 | 20,8 | -37 | -36 | -32 | -31 | 251 | -4.7 | 272 | -3,6 | -19 | 179 |
| Варандей | -17,5 | -18,3 | -17 | -9,8 | -3,5 | 3 | 8,6 | 8,4 | 4,8 | -2 | -9,4 | -14.3 | -5,6 | -48 | 32 | 12,4 | -40 | -39 | -37 | -36 | 315 | -7.8 | 365 | -5,6 | -27 | 241 |
| Вельск | -12,7 | -11,9 | -6,4 | 2 | 8,8 |

14,4

|  | 17 | 14,5 | 8,5 | 1,7 | -4.4 | -10,1 | 1.8 | -50 | 36 | 22,8 | -40 | -38 | -35 | -33 | 235 | -4,7 | 256 | -3,6 | -17 | 167 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емца | -12,9 | -12,3 | -7,7 | 0,4 | 6,9 | 12,9 | 15,9 | 13.2 | 7,4 | 0.9 | -5 | -10.5 | 0,8 | -50 | 35 | 21,7 | -39 | -33 | -35 | -33 | 250 | -4,8 | 271 | -3,7 | -18 | 177 |
| Индига | -13,8 | -14,6 | -12,7 | -5,9 | -0,7 | 5,3 | 9,6 | 9,6 | 6,3 | -0.1 | -5,9 | -11,2 | -2,8 | -48 | 30 | 13.5 | -39 | -38 | -35 | -33 | 298 | -5,6 | 341 | -3,6 | -22 | 216 |
| Канин Нос | -8,2 | -9.6 | -8,9 | -4,6 | -0,7 | 3,9 | 8,2 | 8,2 | 5,6 | 1,4 | -2,5 | -6.1 | 1 | -35 | 31 | 11,5 | -28 | -25 | -25 | -23 | 323 | -2,3 | 365 | -1,1 | -15 | 207 |
| Койнас | -15,9 | -14,7 | -9,9 | -1,4 | 4,6 | 11,7 | 15 | 12,4 | 6,5 | -0,5 | -7,2 | -13.3 | -1 | -54 | 36 | 20,9 | -48 | -46 | -41 | -40 | 264 | -6,2 | 284 | -5,1 | -24 | 192 |
| Котлас | -14 | -13 | -7,4 | 1,4 | 8,3 | 14,3 | 17,2 | 14,6 | 8,4 | 1,4 | -5,5 | -11.4 | 1,2 | -51 | 37 | 22,9 | -41 | -39 | -37 | -34 | 237 | -5,5 | 260 | -4,2 | -19 | 169 |
| Мезень | -14 | -13,6 | -9,7 | -2,5 | 3,4 | 9,9 | 13,4 | 11,8 | 6,5 | -0,2 | -6,2 | -11,5 | -1,1 | -49 | 33 | 18,9 | -40 | -39 | -36 | -35 | 269 | -5,5 | 291 | -4,4 | -21 | 197 |
| Нарьян-Мар | -16,6 | -16,8 | -14.7 | -6,2 | -0,3 | 7,6 | 12,1 | 10,6 | 5,8 | -1,6 | -8,4 | -13,9 | -3,5 | -51 | 33 | 16,9 | -43 | -42 | -39 | -37 | 285 | -7,5 | 310 | -6,1 | -25 | 220 |
| Нижняя Пеша | -14,8 | -14,9 | -11,8 | -4,6 | 1,3 | 8,7 | 12.5 | 11,2 | 6,1 | -0,8 | -7,2 | -12,6 | -2,2 | -50 | 33 | 18 | -43 | -40 | -38 | -35 | 277 | -6,4 | 310 | -4,7 | -23 | 212 |
| Онега | -11,7 | -11,6 | -7,5 | 0,1 | 6,3 | 12,6 | 15,8 | 13,9 | 8.3 | 1,8 | -3,6 | -9 | 1,3 | -46 | 33 | 20,8 | -37 | -36 | -32 | -31 | 248 | -4,2 | 269 | -3,2 | -20 | 174 |
| Тобседа | -14,8 | -16 | -11,7 | -7,8 | -2,5 | 3,3 | 8,3 | 8,4 | 5,5 | -0,7 | -6,6 | -12,1 | -4.1 | -47 | 31 | 12 | -40 | -39 | -36 | -35 | 317 | -6 | 365 | -4,1 | -25 | 231 |
| Хоседа-Хард | -18,9 | -18,9 | -16,4 | -7,7 | -0,9 | 7,6 | 12,3 | 10,1 | 4,9 | -3 | -11,3 | -17,1 | -4,9 | -53 | 32 | 18 | -47 | -46 | -43 | -42 | 291 | -8,9 | 315 | -7.5 | -28 | 227 |
| Шенкурск | -13 | -12,1 | -6,7 | 1,6 | 8,3 | 14,1 | 17,1 | 14,6 | 8,4 | 1,5 | -5 | -10,7 | 1-5 | -50 | 35 | 22,7 | -39 | -38 | -35 | -34 | 237 | -5 | 257 | -3,4 | -19 | 168 |
| Яренск | -15,1 | -14,1 | -8,2 | 0,8 | 7,1 | 13,8 | 16,5 | 13,7 | 7,5 | 0,5 | -6,7 | -13 | 0,2 | -53 | 36 | 22,3 | -42 | -41 | -40 | -37 | 247 | -6 | 268 | -4,8 | -21 | 177 |
| Астраханьская область |
| Астрахань | -6,8 | -5,8 | 0,1 | 9,6 | 17,8 | 22,8 | 25,3 | 23,7 | 17,3 | 9,8 | 2,1 | -3,5 | 9,4 | -34 | 40 | 30,9 | -27 | -26 | -24 | -23 | 172 | -1,6 | 185 | -0,8 | -8 | 113 |
| Верхний Баскунчак | -9,8 | -9,2 | -2,4 | 8.8 | 17,4 | 22,4 | 25,2 | 23,6 | 16,4 | 8 | 0 | -6,3 | 7,8 | -37 | 45 | 31,6 | -32 | -30 | -28 | -26 | 180 | -3,7 | 190 | -3,1 | -14 | 130 |
| Харабали | -8,7 | -7,6 | -0,9 | 9,3 | 17,6 | 22,3 | 25 | 23,5 | 16,7 | 8,8 | 0,9 | -5,1 | 8,5 | -36 | 42 | 31,5 | -30 | -29 | -27 | -25 | 177 | -2,7 | 190 | -1,9 | -13 | 121 |
| Башкирская АССР |
| Акъяр | -16,8 | -16,1 | -9,7 | 2.7 | 12,7 | 17,6 | 19,6 | 17,5 | 11,2 | 2,6 | -6,4 | -13,5 | 1,8 | -44 | 42 | 26,6 | -39 | -36 | -36 | -33 | 211 | -8,2 | 226 | -7,1 | -22 | 168 |
| Белорецк | -16,5 | -14,4 | -8,5 | 1,6 | 9,9 | 14.6 | 16,2 | 14,4 | 8,3 | 0,5 | -7,9 | -14,4 | 0,3 | -47 | 38 | 22,6 | -39 | -37 | -37 | -34 | 232 | -7,2 | 250 | -6 | -22 | 176 |
| Бирск | -14 | -13,5 | -7,1 | 3,3 | 12,4 | 17,5 | 19,1 | 17,2 | 11 | 2,9 | -5,4 | -11,7 | 2,6 | -44 | 38 | 24,8 | -41 | -38 | -38 | -35 | 214 | -6,3 | 229 | -5,3 | -19 | 161 |
| Дува_н | -15,9 | -14,7 | -8,5 | 1,8 | 10,1 | 15,4 | 16,9 | 14,9 | 8,8 | 1,1 | -7,3 | -13,6 | 0,8 | -49 | 38 | 22,9 | -42 | -39 | -39 | -36 | 230 | -7 | 247 | -5,9 | -21 | 172 |
| Мелеуз | -15,3 | -15 | -8,3 | 3,4 | 13,1 | 18,2 | 19,7 | 17,8 | 11.3 | 3,4 | -5.5 | -12,1 | 2,5 | -45 | 41 | 26,3 | -42 | -39 | -38 | -35 | 211 | -7,1 | 225 | -6,1 | -20 | 163 |
| Стерлитамак | -15,2 | -14,8 | -8,3 | 3,7 | 13,2 | 18,2 | 19,6 | 17,6 | 11,4 | 3,4 | -5,2 | -12,3 | 2,6 | -48 | 40 | 26 | -43 | -39 | -38 | -36 | 210 | -7,1 | 225 | -6 | -20 | 160 |
| Уфа | -14,6 | -13,7 | -7,4 | 3,2 | 12,5 | 17,7 | 19 | 17 | 10,9 | 2,7 | -5.6 | -11,9 | 2,5 | -44 | 39 | 24,7 | -41 | -38 | -38 | -35 | 214 | -6,6 | 0^9 | -5,6 | -19 | 164 |
| Яиаул | -13,1 | -14,8 | -8,4 | 1,9 | 11,3 | 16,6 | 18,7 | 16,2 | 10 | 2,3 | -6 | -12,5 | 1,7 | -51 | 38 | 25,1 | -44 | -40 | -41 | -37 | 222 | -6,8 | 23? | -5,7 | -20 | 168 |
| Белгородская область |
| Белгород | -7,6 | -7,4 | -2,2 | 6,8 | 14,7 | 18,4 | 20,2 | 19 | 13,1 | 6,3 | -0,1 | -5,3 | 6,3 | -37 | 41 | 26,5 | -29 | -28 | -27 | -23 | 196 | -2,2 | 213 | -1,3 | -12 | 130 |
| Брянская область Брянск | -8,5 | -8,3 | -3,6 | 5,2 | 12,6 | 16,6 | 18,4 | 17 | 11,4 | 5,1 | -0,8 | -6 | 4,9 | -42 | 38 | 24,8 | -34 | -30 | -30 | -26 | 206 | -2,6 | 224 | -1,8 | -13 | 140 |
| Стародуб | -7,9 | -7,6 | -3,3 | 5,4 | 13,2 | 16,7 | 18,4 | 17,2 | 11,9 | 5,7 | -0,2 | —5,3 | 5,4 | -39 | 37 | 24,1 | -31 | -29 | -27 | -25 | 203 | -2,3 | 219 | -1,5 | -12 | 136 |
| Бурятская АССР |
| Бабушкин | -16,8 | -16,5 | -9,7 | -0,7 | 5,2 | 10,6 | 14,2 | 14,2 | 8,9 | 2,6 | -5,3 | -10,4 | -0,3 | -38 | 33 | 18,9 | -33 | -30 | -30 | -28 | 254 | -5,8 | 277 | -4,6 | -18 | 173 |
| Баргузин | -27.8 | -23,6 | -12,1 | -0.1 | 7,7 | 15,1 | 18,2 | 15,8 | 8,6 | -0,4 | -12,9 | -22,8 | -2,8 | -52 | 37 | 25,2 | -46 | -44 | -44 | -42 | 239 | -11,8 | 156 | -10,6 | -29 | 184 |
| Багдарин | -30,3 | -25,7 | -16,3 | -3,7 | 5,3 | 12,3 | 15,7 | 12.6 | 5,4 | -5 | -19,6 | -28,3 | -6,5 | -50 | 35 | 23,7 | -46 | -44 | -44 | -42 | 260 | -14,1 | 279 | -12,6 | -34 | 205 |
| Кяхта | -22,4 | -18,3 | -8,9 | 2 | 9,5 | 16,7 | 19,1 | 16,5 | 9,3 | 0,8 | -10,6 | -19,4 | -0,5 | -46 | 40 | 25,3 | -44 | -37 | -41 | -35 | 232 | -9,4 | 248 | -8,2 | -24 | 172 |
| Монды | -20,6 | -18,2 | -11,1 | -2,1 | 5,2 | 12 | 14,3 | 11,9 | 5,2 | -2,1 | -12,1 | -18,7 | -3 | -51 | 32 | 21,8 | -38 | -36 | -36 | -33 | 270 | -8,4 | 286 | -7,4 | -23 | 197 |
| Нижнеангарск | -22,8 | -21,4 | -14 | -3,6 | 4,2 | 10,8 | 15,1 | 14,4 | 8.3 | -0,4 | -11,6 | -17,7 | -3,2 | -47 | 34 | 20,9 | -38 | -36 | -35 | -33 | 360 | -9,7 | 277 | -8,6 | -25 | 193 |
| Новоселенгинск | -26,1 | -22,5 | -9,6 | 1.8 | 9,9 | 17.1 | 19,8 | 17.1 | 9,5 | 0,6 | -11,8 | -22,3 | -1,4 | -49 | 40 | 26,6 | -42 | -40 | -41 | -38 | 228 | -11,4 | 246 | -9,9 | -29 | 175 |
| Сосново-Озерское | -25,4 | -22,3 | -14 | -3,2 | 4,6 | 13.1 | 17,1 | 13,9 | 6,7 | -2,5 | -14,6 | -22,1 | -1,1 | -50 | 36 | 23,7 | -44 | -39 | -40 | -37 | 259 | -11,1 | 275 | -10,1 | -28 | 201 |
| Уакит | -29,1 | -24.8 | -16,3 | -5,4 | 3.8 | 11,7 | 15,6 | 12,3 | 5,1 | -5,9 | -19,6 | -27,2 | -6,3 | -51 | 30 | 22 | -43 | -42 | -42 | -40 | 243 | -13,7 | 287 | -11,7 | -32 | 214 |
| Улан-Удэ | -25,4 | -20,9 | -10,6 | 1,2 | 8,8 | 16,2 | 19,4 | 16,5 | 8,8 | -0,1 | -12,7 | -21,9 | -1,7 | -51 | 40 | 26 | -46 | -40 | -40 | -37 | 235 | -10,6 | 252 | -9,6 | -28 | 179 |
| Хоринск | -26,5 | -21,9 | -11.5 | 0,2 | 8 | 15,6 | 19 | 15,8 | 8 | -1,3 | -13,6 | -22,2 | -2,5 | -53 | 38 | 26,3 | -44 | -41 | -43 | -39 | 241 | -11,4 | ^57 | -10,2 | -29 | 185 |
| Владимирская область |
| Владимир | -11,4 | -10,6 | -5,1 | 3,8 | 11,6 | 15,8 | 18,1 | 16,2 | 10,4 | 3,4 | -3,1 | -8,8 | 3,4 | -48 | 37 | 33,5 | -37 | -33 | -32 | -28 | 217 | -4,4 | 233 | -3,3 | -16 | 154 |
| Муром | -11,4 | -10,9 | -5,3 | 4,2 | 12,2 | 16,6 | 18,7 | 17 | 11 | 3,9 | -2,9 | -8,7 | 3.7 | -43 | 37 | 25,1 | -37 | -34 | -32 | -29 | 212 | -4,4 | 228 | -3,5 | -16 | 152 |
| Волгоградская область |
| Волгоград | -9,2 | -8,7 | -2,3 | 8.3 | 16,7 | 21,6 | 24,2 | 32,7 | 16,1 | 7,8 | 0 | -6,1 | 7,6 | -36 | 42 | 30,6 | -33 | -30 | -28 | -25 | 182 | -3,4 | 196 | -2,4 | -13 | 129 |
| Калач-на-Дону | -8,6 | -8,2 | -2,1 | 8,5 | 16,7 | 20,9 | 23,4 | 21,8 | 15,5 | 7,9 | 0,3 | -5,4 | 7,6 | -40 | 42 | 29,9 | -33 | -30 | -28 | -25 | 182 | -3 | 195 | -2,1 | -13 | 128 |
| Камышки | -11 | -10,2 | -4 5 | 7,2 | 16,2 | 21 | 23,8 | 21,8 | 15,1 | 6,8 | -1,2 | -7,5 | 6,5 | -37 | 42 | 29,9 | -32 | -30 | -29 | -26 | 189 | -4,5 | 200 | -3,7 | -15 | 142 |
| Котельниково | -7,2 | -6,8 | -0,9 | 8,8 | 16,3 | 21,1 | 24 | 22,4 | 15,8 | 8,4 | 1,1 | -4,2 | 8,3 | -38 | 42 | 30,8 | -32 | -29 | -27 | -24 | 179 | -2,1 | 190 | -1,4 | -10 | 119 |
| Серафимович | -9 | -8,8 | -2,9 | 7,7 | 16,1 | 20 | 22,6 | 21,1 | 15.1 | 7.2 | -0,3 | -6,3 | 6,9 | -37 | 40 | 28,8 | -33 | -30 | -28 | -25 | 186 | -3,4 | 198 | -2,6 | -13 | 134 |
| Урюпинск | -10,3 | -11,8 | -1,4 | 6 | 14,8 | 19 | 21,5 | 19,8 | 13,5 | 6 | -0,9 | -6,8 | 5,7 | -39 | 41 | 28,2 | -34 | -32 | -30 | -27 | 196 | -3.9 | 208 | -3,1 | -15 | 142 |
| Эльтон | -10,7 | -10,2 | -3,4 | 8,3 | 17,2 | 22,2 | 21.8 | 23,2 | 16,1 | 7,4 | -0,7 | -7,2 | 7,2 | -36 | 45 | 31,3 | -32 | -31 | -29 | -26 | 184 | -4,2 | 195 | -3,5 | -14 | 134 |
| Вологодская область |
| Вологда | -11,8 | -11,4 | -6,4 | 2,1 | 9,5 | 14,4 | 16,9 | 14.7 | 9 | 2,5 | -3,6 | -9,2 | 2,2 | -48 | 35 | 22,2 | -40 | -36 | -36 | -31 | 228 | -4.8 | 250 | -3,3 | -16 | 162 |
| Вытегра | -10,8 | -10,6 | -6,2 | 1,9 | 8,4 | 13,8 | 16,7 | 14,5 | 9,2 | 2,9 | -2,7 | -8 | 2,4 | -49 | 34 | 22 | -40 | -36 | -35 | -32 | 234 | -3,7 | 255 | -2,6 | -17 | 158 |
| Никольск | -13,5 | -12,3 | -6,7 | 2.3 | 9,3 | 14,7 | 17,2 | 14.6 | 8.5 | 1,7 | -5,1 | -11 | 1,6 | -46 | 37 | 23,1 | -40 | -38 | -36 | -33 | 232 | -5,2 | 254 | -4 | -18 | 167 |
| Тотьма | -12,8 | -11,8 | -6.4 | 2,1 | 9 | 14,2 | 16,8 | 14,4 | 8.4 | 1.8 | -4,6 | -10,2 | 1,7 | -49 | 37 | 22,6 | -39 | -37 | -36 | -32 | 233 | -4,8 | 255 | -3,6 | -17 | 166 |
| Череповец Воронежская область | -11,3 | -10,8 | -6,1 | 2,2 | 9,6 | 14,5 | 17,3 | 15,1 | 9,4 | 2,9 | -3 | -8,5 | 2,6 | -49 | 36 | 22,5 | -40 | -36 | -36 | -31 | 225 | -4,3 | 248 | -3 | -16 | 161 |
| Воронеж | -9,3 | -9,2 | -4,1 | 5,9 | 14 | 18 | 19,9 | 18,7 | 12,8 | 5,6 | -1,1 | -6,7 | 5,4 | -38 | 41 | 25,9 | -32 | -30 | -28 | -26 | 199 | -3,4 | 213 | -2,6 | -14 | 141 |
| Горьковская область |
| Арзамас | -12,4 | -11,9 | -6,5 | 3,3 | 12 | 16,9 | 18,8 | 17,2 | 10,8 | 3,5 | -3,6 | -9,4 | 3,2 | -43 | 37 | 24,6 | -39 | -35 | -34 | -31 | 211 | -4,9 | 231 | -4,1 | -17 | 158 |
| Выкса | -11,3 | -10,8 | -5,1 | 4,4 | 12,5 | 16,8 | 18,9 | 17 | 11.1 | 4 | -2,8 | -8,5 | 3,8 | -45 | 39 | 24,7 | -36 | -33 | -32 | -29 | 210 | -4,4 | 226 | -3,4 | -16 | 153 |
| Горький | -12 | -11,6 | -5,6 | 3,4 | 11,2 | 16,3 | 18,1 | 16.3 | 10,7 | 3,2 | -3,6 | -9,2 | 3,1 | -41 | 37 | 23,1 | -37 | -34 | -33 | -30 | 218 | -4,7 | 234 | -3,7 | -16 | 158 |
| Дагестанская АССР |
| Ахты | -2,2 | -0,6 | 2,8 | 8,3 | ' 14,3 | 17,3 | 20 | 19,7 | 15,1 | 10,2 | 4,2 | 0 | 9,1 | -25 | 40 | 25,5 | -18 | -17 | -15 | -13 | 170 | 1,8 | 189 | 2.3 | -4 | 64 |
| Дербент | 1,4 | 1,7 | 4 | 9,1 | 15.9 |
| 24.6 | 24.4 | 20 | 14,5 | 8,6 | 4.2 | 12,5 | -21 | 38 | 28 | -16 | -13 | -11 | -9 | 145 | 3,8 | 162 | 4,1 | 0 | 0 |
| Кумух | -4 | -3,3 | 0,3 | 6,2 | 11,2 | 14 | 16.6 | 16.6 | 12,5 | 8,2 | 2 | -2,3 | 6,5 | -26 | 38 | 22,6 | -19 | -17 | -16 | -14 | 189 | 0,3 | 213 | 1 | -7 | 105 |
| Махачкала | -0,4 | 0,1 | 3,4 | 9,2 | 16,3 | 21.5 | 24,7 | 24,2 | 19.3 | 13,6 | 7 | 2,3 | 11,8 | -26 | 37 | 28,7 | -21 | -19 | -17 | -14 | 151 | 2,6 | 169 | 3,1 | -2 | 38 |
| Ивановская область |
| Иваново | -11,8 | -11,3 | -6,2 | 2,8 | 10,6 | 15,2 | 17,4 | 15,4 | 9.6 | 3,1 | -3,5 | -9,3 | 2,7 | -46 | 38 | 23 | -36 | -33 | -3З | -29 | 217 | -4.4 | 242 | -3,5 | -16 | 160 |
| Кинешма | -11.7 | -11,3 | -5,6 | 3,4 | 11,1 | 15,9 | 18,2 | 15,9 | 10 | 3,3 | -3,5 | -9,1 | 3 | -45 | 38 | 23,8 | -37 | -34 | -33 | -31 | 219 | -4,5 | 237 | -3,5 | -16 | 158 |
| Иркутская область |
| Адыгджер | -17,1 | -15,1 | -8,6 | 0,8 | 5,8 | 11.9 | 14,4 | 11,8 | 8 | -0,3 | -9,7 | -15,6 | -1,4 | -47 | 35 | 22,3 | -41 | -39 | -38 | -36 | 262 | -6.7 | 283 | -5,6 | -20 | 187 |
| Бодайбо | -31,8 | -26 | -15,4 | -3 | 5,9 | 14,2 | 17,9 | 14,5 | 6,8 | -2,6 | -19 | -28,5 | -5,6 | -55 | 39 | 26,1 | -52 | -50 | -50 | -47 | 257 | -13,9 | 271 | -12,7 | -36 | 198 |
| Братск | -22,6 | -19,7 | -10,9 | -1.3 | 7,1 | 14,9 | 18,2 | 14,9 | 7,5 | -1,1 | -12,3 | -21,3 ] | -2,2 | -57 | 34 | 25,1 | -47 | -46 | -45 | -43 | 246 | -10,3 | 260 | -9,2 | -30 | 189 |
| Верхняя Гутара | -20,2 | -17,7 | -10,9 | -2,7 | 4,3 | 10,9 | 13,8 | 11,3 | 5 | -2.4 | -11,7 | -18,4 | --3,2 | -50 | 37 | 22 | -42 | -40 | -40 | -37 | 273 | -8,3 | 291 | -7,2 | -24 | 202 |
| Дубровское | -28,6 | --23,2 | -13,6 | -2.9 | 5,7 | 14,3 | 17,7 | 14 | 6.4 | -2,3 | -17,4 | -25,8 | -4,6 | -55 | 34 | 25,5 | -53 | -52 | -52 | -50 | 258 | -12,4 | 273 | -11,2 | -35. | 199 |
| Ербогачен | -31 | -26,2 | -16,8 | -5 | 4,5 | 13,8 | 17,1 | 12,6 | 5.1 | -5,1 | -21,2 | -30,1 | -6,9 | -64 | 37 | 24,1 | -57 | -54 | -53 | -51 | 268 | ,14,4 | 283 | -13,1 | -38 | 208 |
| Жигалово | -28,5 | -25,6 | -14,8 | -1,6 | 7 | 14,1 | 17,3 | 14.1 | 6,3 | -2,1 | -16,3 | -25,8 | -4,7 | -54 | 38 | 25,4 | -51 | -49 | -49 | -47 | 253 | -12,8 | 269 | -11,5 | -32 | 193 |
| Зима | -23.6 | -20,8 | -11,3 | 0,5 | 8,1 | 15,2 | 17.8 | 14,8 | 7,7 | -0,5 | -12,9 | -21,2 | -2,2 | -55 | 36 | 24,4 | -47 | -45 | -43 | -42 | 243 | -10,4 | 260 | -9,1 | -26 | 181 |
| Ика | -29,4 | -24,3 | -15,4 | -3,9 | 5,3 | 13,7 | 16,7 | 13 | 5,7 | -3,6 | -18.2 | -28,1 | -5,7 | -58 | 35 | 24,1 | -55 | -53 | -51 | -50 | 261 | -13,4 | 277 | -12,1 | -36 | 204 |
| Илимск | -25,1 | -22 | -12.6 | -1,6 | 6,3 | 14,2 | 17,1) | 11,2 | 6.6 | -2 | -14,8 | -23,8 | -3,6 | -59 | 38 | 25,5 | -50 | -49 | -48 | -45 | 255 | -11,2 | 272 | -10 | -29 | 193 |
| Иркутск | -20,9 | -18,3 | -9,7 | 1 | 8,4 | 14,8 | 17,6 | 15 | 8,1 | 0,5 | -10,8 | -18,7 | -1,1 | -50 | 35 | 24,8 | -40 | -39 | -38 | -37 | 241 | -3,9 | 260 | -7,6 | -25 | 176 |
| Ичера | -28,9 | -24 | -14 | -2,9 | 6,1 | 14,4 | 17,6 | 13,9 | 6,5 | -2,1 | -17,8 | -26,1 | -4,8 | — | 36 | 25,6 | -56 | -53 | -53 | -50 | 255 | -12,9 | 270 | -11,6 | -36 | 196 |
| Киренск | -27.4 | -23,2 | -13,8 | -1,9 | 7 | 12,2 | 18.5 | 14,9 | 7 | -2,1 | -16 | -25,8 | -4 | -58 | 38 | 25,4 | -55 | -53 | -53 | -49 | 250 | -12,5 | 265 | -11,3 | -34 | 192 |
| Мама | -28,9 | -23,9 | -14,3 | -2,8 | 5,9 | 14,1 | 17,9 | 14,4 | 6,8 | -2,1 | -17,4 | -26,1 | -4,7 | -56 | 37 | 25,8 | -50 | -49 | -48 | -46 | 256 | -12,7 | 272 | -11,4 | -32 | 196 |
| Марково | -27,8 | -23,3 | -13,7 | -1,8 | 7,1 | 15,2 | 18 | 14,7 | 7,1 | -2 | -15,8 | -26 | -4 | -55 | 39 | 25,6 | -53 | -51 | -51 | -49 | 249 | -12,6 | 264 | -11,4 | -34 | 193 |
| Наканио | -35,2 | -28 | -18,4 | -6,5 | 3,8 | 13.8 | 16,6 | 12.2 | 4,5 | -6,5 | -24,2 | -33,2 | -8,6 | -61 | 37 | 25,6 | -58 | -56 | -56 | -53 | 268 | -16,5 | 282 | -15,2 | -43 | 215 |
| Невон | -25,6 | -22,8 | -13,5 | —2,4 | 5,9 | 14,2 | 17,6 | 11,3 | 6,7 | -1,9 | -15 | -21,4 | -3,9 | -56 | 37 | 23,7 | -52 | -51 | -50 | -48 | 257 | -11,5 | 274 | -10,2 | -32 | 196 |
| Непа | -28,3 | -22,6 | -13,4 | -3 | 5,8 | 14.2 | 17 | 13,2 | 5,9 | -3,5 | -17,5 | -27,3 | -5 | -55 | 36 | 41,9 | -55 | -52 | -51 | -50 | 259 | -12,6 | 265 | -11,3 | -35 | 202 |
| Орлинга | -26,8 | -23,4 | -13,4 | -2,3 | 6,1 | 13,8 | 17,2 | 14 | 6,4 | -2,2 | -15,5 | -24,7 | -4,2 | -54 | 37 | 24,6 | -50 | -49 | -48 | -46 | 255 | -12 | 271 | -10,7 | -31 | 198 |
| Перевоз | -27,2 | -23,5 | -14,7 | -3,5 | 5,2 | 13,2 | 16.9 | 13,2 | 5,7 | -3,4 | -18,1 | -25,9 | -5,2 | -54 | 38 | 25 | -51 | -50 | -48 | -46 | 263 | -12,4 | 280 | -11,1 | -30 | 203 |
| Преображенка | -29,2 | -24,2 | -15,4 | -3,9 | 5,6 | 14,7 | 17,7 | 13,5 | 5,8 | -4,1 | -18,6 | -28,4 | -5,5 | -60 | 36 | 24,5 | -55 | -53 | -51 | -50 | 258 | -13,7 | 273 | -12,7 | -36 | 206 |
| Слюдянка | -17,4 | -17 | -9.9 | -0,3 | 6 | 11,8 | 15,3 | 14,2 | 7,8 | -1,7 | -7,3 | -13.5 | -0.7 | -40 | 31 | 19,8 | -32 | -31 | -30 | -28 | 255 | -6,5 | 275 | -5,4 | -19 | 174 |
| Тайшет | -19,8 | -17 | -9,4 | 0,3 | 7,3 | 15,4 | 18,3 | 15 | 8 | 0,2 | -10,7 | -18.6 | -0.9 | -53 | 37 | 25 | -46 | -45 | -42 | -40 | 244 | -8,5 | 262 | -7,3 | -25 | 180 |
| Тулун | -22,3 | -19,1 | -11 | -0,2 | 7,4 | 14,3 | 17,2 | 14 | 7 | -0,9 | -12,4 | -20,4 | -2,2 | -54 | 35 | 24,4 | -45 | -44 | -42 | -40 | 250 | -9.5 | 269 | -8,2 | -26 | 183 |
| Усть-Ордынский | -25,1 | -22,5 | -13,3 | -0,4 | 7,6 | 14,9 | 17,7 | 14,9 | 7,3 | -1,5 | -13,9 | -22,4 | -3 | -55 | 37 | 25,1 | -46 | -44 | -44 | -41 | 246 | -11,4 | 262 | -10,1 | -28 | 193 |
| Кабардино-Балкарская АССР |
| Нальчик | -4.8 | -3,4 | 1,3 | 8,7 | 15,1 | 19,1 | 21,8 | 21,2 | 15,8 | 9,9 | 2,9 | -2,3 | 8,8 | -31 | 40 | 27,7 | -24 | -21 | -20 | -18 | 170 | -0,4 | 188 | 0,5 | -5 | 102 |
| Калининградская 1 область |
| Калининград | -3,4 | -2,7 | -0,1 | 6,2 | 11.5 | 15 | 17,4 | 16,6 | 12,8 | 7 | 2,6 | -1,2 | 6,8 | -33 | 36 | 22,4 | -26 | -22 | -20 | -18 | 195 | 0,6 | 218 | 1,5 | -7 | 104 |
| Калининская область |
| Бежецк | -10,6 | -10,1 | -5,5 | 3,2 | 10,7 | 15,1 | 17,5 | 15,5 | 9,9 | 3,5 | -2,6 | -7,8 | 3,2 | -52 | 35 | 22,8 | -38 | -34 | -34 | -31 | 218 | -3,9 | 238 | -2,8 | -15 | 155 |
| Вышний Волочек | -9,6 | -9,1 | -4,6 | 3,6 | 10,9 | 15,1 | 17,4 | 15,6 | 10,2 | 3,9 | -2 | -7,1 | 3,7 | -48 | 35 | 22,8 | -37 | -34 | -33 | -29 | 217 | -3.3 | 238 | -2,2 | -14 | 150 |
| Калинин | -10,4 | -10 | -5,4 | 3,2 | 10.8 | 14,9 | 17,2 | 15,3 | 9,8 | 3,7 | -2,3 | -7,5 | 3,3 | -50 | 38 | 22,8 | -37 | -33 | -33 | -29 | 219 | -3,7 | 239 | -2,6 | -15 | 154 |
| Ржев Калмыцкая АССР | -9,8 | -9,4 | -5,2 | 3,3 | 11 | 14,8 | 16,9 | 15,2 | 9,9 | 3,9 | -2,2 | -7,3 | 3,4 | -47 | 36 | 22,5 | -37 | -33 | -31 | -28 | 218 | -3,5 | 236 | -2,5 | -14 | 153 |
| Элиста | -6,7 | -0 | -0,7 | 8,5 | 16,5 | 21,1 | 24,2 | 23 | 16,5 | 9,1 | 1,8 | -3,6 | 8,6 | -34 | 43 | 30,8 | -30 | -27 | -25 | -23 | 176 | -1,8 | 190 | -0,9 | -9 | 117 |
| Калужская область |

| Жиздра | -8.9 | -8,6 | -3,9 | 4.8 | 12,6 | 16,4 | 18,3 | 16,6 | 11 | 4,9 | -1 | -6,4 | 4,6 | -45 | 37 | 24,3 | -35 | -32 | -30 | -28 | 207 | -3 | 224 | -2,1 | -13 | 143 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калуга | -10 | -9,6 | -4,9 | 3,8 | 11,9 | 15,5 | 17,6 | 16 | 10,5 | 4,2 | -2 | -7,4 | 3,8 | -46 | 38 | 23,4 | -33 | -31 | -30 | -27 | 214 | -3,5 | 231 | -2,6 | -14 | 150 |
| Камчатская область |
| Апука | -11,8 | -13,2 | -12,2 | -6,2 | 0,6 | 5,9 | 9,9 | 10,4 | 6,6 | —1,4 | -7,8 | -12,3 | -2,6 | -43 | 25 | 13,4 | -36 | -34 | -31 | -29 | 294 | -6,1 | 328 | -4,1 | -18 | 216 |
| Ича | -13,2 | -13,6 | -9,7 | -3,2 | 2 | 6,2 | 10,3 | 11,4 | 8,9 | 2,8 | -4,2 | -9.4 | -1 | -40 | 29 | 14,3 | -30 | -28 | -27 | -25 | 280 | -4,6 | 311 | -3 | -15 | 188 |
| Ключи | -16,9 | -15 | -10,5 | -2,7 | 4,1 | 10,8 | 14,7 | 13,8 | 8,6 | 1,4 | -7,5 | -14,6 | -1,2 | -49 | 34 | 19,7 | -44 | -40 | -40 | -35 | 257 | -7 | 276 | -5,8 | -21 | 188 |
| Козыревск | -19,2 | -16,5 | -10,8 | -2,2 | 5 | 11,6 | 15,1 | 13,7 | 7,8 | 0,2 | -9.6 | -16.8 | -1,8 | -53 | 36 | 21,2 | -43 | -40 | -40 | -37 | 257 | -8,3 | 274 | -6,8 | -25 | 189 |
| Корф | -13,6 | -16,1 | -12,7 | -6,5 | 0,5 | 7,4 | 12,1 | 12 | 7,4 | -2 | -9,5 | -14 | -2,9 | -44 | 29 | 15,5 | -35 | -34 | -40 | -30 | 279 | -7,2 | 301 | -6 | -21 | 217 |
| Лопатка, мыс | -6,2 | -6,9 | -5 | -1,6 | 1 | 4 | 7,6 | 9,4 | 8,9 | 5,2 | 0,3 | -3,4 | 1,1 | -26 | 21 | 11,6 | -18 | -15 | -15 | -13 | 300 | -1,2 | 365 | 1,1 | -7 | 168 |
| Мильково | -21,4 | -18,3 | -12,5 | -2,3 | 5 | 11,3 | 15 | 13,6 | 7,6 | 0,2 | -10,8 | -18,6 | -2,6 | -56 | 35 | 21,5 | -43 | -40 | -40 | -38 | 259 | -9,4 | 277 | -7,7 | -27 | 192 |
| Начики | -19 | -17,5 | -12,1 | -4,6 | 1,7 | 7,7 | 12,1 | 12 | 7,5 | 0,5 | -9.1 | -16,7 | -3,1 | -53 | 33 | 18 | -40 | -39 | -38 | -36 | 277 | -8,2 | 299 | -6,4 | -24 | 201 |
| Никольское | -3,7 | -4 | -3,1 | -0,8 | 2 | 5.1 | 8,6 | 10,5 | 8,8 | 4,5 | 0,1 | -2,6 | -2,1 | -24 | 23 | 12,5 | -15 | -14 | -12 | -11 | 291 | 0,2 | 331 | 1,3 | -6 | 160 |
| Оссора | -14,3 | -14,9 | -12,4 | -6,1 | 0.6 | 7 | 11,8 | 12,1 | 7,6 | -0,2 | -7,3 | -12,6 | -2,4 | -48 | 31 | 16 | -35 | -34 | -32 | -31 | 280 | -6,2 | 301 | -5,4 | -20 | 211 |
| Петропавловск-Камчатский | -8,4 | -0,5 | -5,4 | -0,6 | 3.3 | 8,6 | 12,6 | 13,5 | 10,2 | 4,8 | -1,7 | -6 | 1,9 | -34 | 31 | 16,9 | -26 | -22 | -22 | -20 | 259 | -2,1 | 282 | -1,2 | -10 | 163 |
| Семлячики | -7,5 | -7,4 | -5,4 | -1,1 | 3,1 | 7,4 | 11,5 | 12,9 | 10 | 4,7 | -1,7 | -5,6 | 1,7 | -29 | 31 | 16,1 | -19 | -18 | -18 | -16 | 264 | -2,4 | 292 | -0,8 | -11 | 169 |
| Соболево | -14,6 | -14,3 | -10,3 | -3.2 | 2,5 | 7,2 | 11,2 | 12,1 | 8,6 | 2,4 | -5,5 | -11,2 | -1,3 | -48 | 29 | 16,1 | -36 | -34 | -31 | -30 | 274 | -5,5 | 299 | -4,1 | -16 | 188 |
| Сторож, бухта | -8,5 | -8,2 | -6,2 | -1.5 | 2,6 | 6,6 | 10,7 | 11,7 | 8,6 | 2,8 | -3.3 | -7,4 | 0,6 | -36 | 28 | 15,4 | -26 | -22 | -23 | -20 | 279 | -3 | 306 | -1,4 | -13 | 179 |
| Ука | -15,3 | -16,3 | -13,5 | -6,2 | -0,1 | 6.3 | 12,2 | 12,6 | 8,1 | 0,7 | -7,1 | -13,2 | -2,7 | -52 | 33 | 17 | -39 | -37 | -36 | -34 | 282 | -7 | 300 | -5,9 | -21 | 211 |
| Усть-Большерецх | -12,1 | -12,8 | -8,7 | -2,5 | 2,1 | 6,1 | 9,8 | 11,4 | 9,3 | 4,1 | -3 | -9 | -0,4 | -42 | 28 | 13,9 | -32 | -30 | -38 | -25 | 276 | -4,1 | 312 | -2,3 | -15 | 179 |
| Усть-Воямполка | -17,3 | -18,1 | -13,8 | -5.7 | 1.2 | 6,1 | 9,9 | 10,4 | 7,2 | 0,3 | -7,7 | -14 | -3,5 | -49 | 29 | 13,9 | -42 | -38 | -37 | -35 | 291 | -7 | 324 | -5,2 | -20 | 207 |
| Усть-Камчатск | -12,4 | -12,4 | -9,3 | -3,6 | 1.4 | 6,6 | 11,2 | 12,2 | 9 | 2,5 | -4,7 | -10.3 | -0,9 | -42 | 30 | 15,7 | -35 | -32 | -30 | -27 | 277 | -5 | 299 | -3,6 | -16 | 197 |
| Усть-Хайрюзово | -15,1 | -15,8 | -11,9 | -4,5 | 2 | 7,1 | 11,1 | 11,7 | 8,1 | 1,4 | -5,8 | -11,4 | -1,9 | -46 | 30 | 15,4 | -38 | -35 | -34 | -31 | 279 | -5,8 | 304 | -4,5 | -19 | 197 |
| Карельская АССР |
| Кемь | -10,6 | -11 | -7,3 | -1,1 | 4,1 | 9,9 | 13,5 | 12,7 | 3,1 | 2 | -3,2 | -7,5 | 0,8 | -43 | 32 | 176 | -35 | -32 | -29 | -27 | 260 | -3,5 | 284 | -2.5 | -15 | 179 |
| Коидопога | -10,7 | -10,5 | -6,4 | 1,1 | 7,6 | 13,3 | 16,9 | 14,7 | 9,4 | 3,2 | -2,2 | -7,4 | 2,4 | -43 | 34 | 21 4 | -36 | -34 | -32 | -30 | 239 | -3,4 | 258 | -2,5 | -15 | 160 |
| Лоухи | -12 | -12,2 | -8,6 | -1,9 | 4,4 | 10,8 | 14.4 | 12.3 | 7 | 0,6 | -5 | -8,9 | 0,1 | -46 | 31 | 19 4 | -38 | -36 | -34 | -31 | 267 | -4,3 | 288 | -3,3 | -16 | 187 |
| Медвежьегорск | -11,6 | -11,4 | -7,3 | 0,1 | 6,4 | 12,7 | 16,2 | 13,9 | 8,4 | 2,2 | -3,2 | -8,2 | 1,5 | -45 | 35 | 21 5 | -37 | -36 | -32 | -31 | 251 | -4 | 268 | -3 | -15 | 170 |
| Олонец | -10,1 | -10,2 | -8,6 | 1,1 | 8,3 | 13,4 | 16,5 | 14,4 | 9,1 | 3,2 | -2,2 | -7,2 | 2,5 | -54 | 34 | 22 1 | -38 | -35 | -34 | -29 | 238 | -3,4 | 255 | -2,5 | -14 | 159 |
| Паданы | -11 | -11,2 | -7,3 | -0,2 | 5,8 | 12 | 15,5 | 13.3 | 8.4 | 2,3 | -3,1 | -8 | 1,4 | -46 | 34 | 19 9 | -35 | -34 | -30 | -29 | 252 | -3,7 | 274 | -2,6 | —15 | 170 |
| Петрозаводск | -10,6 | -10,2 | -5,6 | 1,5 | 7,3 | 13,1 | 15,9 | 14,1 | 8,9 | 2,6 | -2,6 | -7,8 | 2,2 | -40 | 34 | 20 5 | -37 | -34 | -32 | -29 | 242 | -3,3 | 260 | -2,4 | -15 | 159 |
| Пудож | -11,3 | -11 | -6,5 | 1,5 | 8,2 | 13.8 | 19,8 | 14.4 | 8,8 | 2,5 | -3,2 | -8,5 | 2,2 | -44 | 34 | 22 1 | -38 | -35 | -34 | -31 | 236 | -4 | 259 | -2,8 | -15 | 164 |
| Реболы | -11,6 | -11,8 | —7,7 | -0,5 | 5,2 | 12,9 | 16 | 13,7 | 7,9 | 1,7 | -3,9 | -8,8 | 1,2 | -49 | 33 | 20 6 | -39 | -36 | -34 | -31 | 252 | -4,2 | 268 | -3 | -16 | 175 |
| Ухта | -12 | -12,1 | -8,3 | -1,3 | 5,3 | 11,6 | 15 | 12.8 | 7,4 | 1,2 | -4,5 | -9 | 0,5 | -50 | 31 | 20 1 | -39 | -36 | -33 | -31 | 258 | -4,4 | 279 | -3,4 | -17 | 189 |
| Кемеровская область |
| Кемерово | -19,2 | -17 | -10,6 | 0 | 9,2 | 15,8 | 18,4 | 15,5 | 9,3 | 1,1 | -9,8 | -17 | -0,4 | -65 | 38 | 24,5 | -46 | -42 | -42 | -39 | 232 | -8,8 | 250 | -7,6 | -24 | 179 |
| Киселевсх | -17,7 | -15,9 | -9,1 | 1 | 9,6 | 16 | 18,3 | 15,7 | 9,7 | 1,7 | -9 | -15.,6 | 0,4 | -50 | 38 | 24.4 | -45 | -42 | -40 | -39 | 228 | -8 | 246 | -6,8 | -23 | 174 |
| Кондома | -19,4 | -16,6 | -9,7 | -0,2 | 8,6 | 14,6 | 17,1 | 14,6 | 8,6 | 0,9 | -9,6 | -16,8 | -0,7 | -52 | 38 | 24,2 | -46 | -44 | -43 | -40 | 237 | -8,4 | 255 | -7,2 | -25 | 180 |
| Мариннск | -18,2 | -16,1 | -9,5 | 0,5 | 8,6 | 15,7 | 18,3 | 15.3 | 9,1 | 1 | -9,7 | -16,6 | -0,1 | -55 | 37 | 24,3 | -47 | -43 | -44 | -40 | 235 | -8,1 | 253 | -7 | -24 | 177 |
| Тайга | -19 | -16,7 | -10,4 | -0,7 | 7,8 | 14,8 | 17,4 | 14,5 | 8,5 | 0,2 | -10,8 | -17,5 | -1 | -53 | 37 | 23,2 | -44 | -43 | -42 | -39 | 241 | -8,6 | 259 | -7,4 | -24 | 184 |
| Тисуль | -17,8 | -15,9 | -8,7 | 0,8 | 8,8 | 15,6 | 17,3 | 15,1 | 8,9 | 1,1 | -9,3 | -15,7 | 0,1 | -55 | 37 | 24 | -44 | -43 | -42 | -40 | 235 | -7,7 | 252 | -6,6 | -23 | 176 |
| Топки | -18,2 | -16,1 | -10,2 | -0,2 | 8,9 | 15,8 | 18,2 | 15,4 | 9,2 | 0,7 | -10,2 | -16,5 | -0,3 | -51 | 37 | 23,8 | -46 | -42 | -12 | -39 | 234 | -8,5 | 250 | -7,4 | -24 | 181 |
| Усть-Кабнрза | -22,1 | -18 | -10 | -0,4 | 8,1 | 14,6 | 16,9 | 14,5 | 8,4 | 0,4 | -10,5 | -19 | -1,4 | -54 | 37 | 24,6 | -46 | -44 | -43 | -41 | 240 | -9,1 | 258 | -8 | -28 | 182 |
| Кировская область |
| Киров | -14,2 | -13,1 | -7,1 | 2 | 9,8 | 15,5 | 17,8 | 15,4 | 9 | 1,5 | -6 | —12 | 1,5 | -45 | 37 | 23.2 | -37 | -36 | -35 | -33 | 231 | -5,8 | 245 | -4,7 | -19 | 170 |
| Нагорск | -14,8 | -13,6 | -7,7 | 1,2 | 8,7 | 14,6 | 17 | 14,6 | 8,2 | 0,8 | -6,7 | -12.8 | 0,8 | -46 | 36 | 22.3 | -39 | -37 | -36 | -34 | 239 | -6 | 257 | -4,9 | -20 | 176 |
| Савали | -14 | -13,2 | -7,4 | 2,8 | 11,6 | 16,8 | 18,8 | 16,8 | 10,4 | 2,8 | -5,2 | -11,5 | 2,4 | -48 | 38 | 24.4 | -40 | -37 | -37 | -33 | 219 | -6 | 234 | -5,1 |
| 164 |
| Коми— АССР |
| Венденга | -15,7 | -14,6 | -9,3 | -0,4 | 5,9 | 12,6 | 15,4 | 12,9 | 6,9 | -0,2 | -7 | -13,5 | -0,6 | -54 | 35 | 21.6 | -46 | -44 | -40 | -39 | 256 | -6,2 | 275 | -5,2 | -24 | 186 |
| Весляна | -16,2 | -14,8 | -9,4 | 0,2 | 6,2 | 13 | 15,6 | 13,1 | 7 | -0,3 | -7,6 | -14,1 | -0,6 | -55 | 37 | 21,7 | -46 | -44 | -41 | -39 | 253 | -6,6 | 272 | -5,4 | -25 | 185 |
| Ижиа | -17,4 | -16,3 | -11,8 | -2,5 | 3,6 | 11,3 | 14,6 | 12,3 | 6,4 | -1,1 | -8,7 | -14,7 | -2 | -55 | 34 | 20.2 | -50 | -47 | -45 | -42 | 264 | -7,4 | 282 | -6,4 | -26 | 201 |
| Объячево | -14,3 | -13,2 | -6,8 | 1,9 | 8,6 | 14,5 | 16,8 | 14,3 | 8,1 | 0,7 | -6,5 | -12,6 | 1 | -45 | 36 | 22,4 | -41 | -39 | -37 | -34 | 238 | -5.7 | 258 | -4,6 | -19 | 172 |
| Пструнь | -19,2 | -18,7 | -15,4 | -6,4 | 0,1 | 8,5 | 13,3 | 11 | 5,5 | -2,8 | -11,6 | -17,4 | -4,4 | -53 | 33 | 18,7 | -49 | -47 | --45 | -43 | 283 | -9 | 302 | -7,8 | -28 | 221 |
| Печора | -18,3 | -17,2 | -12,7 | -2,8 | 3,4 | 11,1 | 14.8 | 12,4 | 6.4 | -1,5 | -9,9 | -16,3 | -2,6 | -54 | 34 | 20,1 | -51 | -48 | -46 | -43 | 267 | -8 | 286 | -6,9 | -27 | 203 |
| Сыктывкар | -15,1 | -13,9 | -8 | 0,9 | 7,6 | 14,1 | 16,6 | 14 | 7,8 | 0,4 | -6,9 | -13,1 | 0.4 | -51 | 35 | 22 | -42 | -40 | -39 | -36 | 244 | -6,1 | 263 | -5 | -20 | 178 |
| Троицко-Печорск | -17,6 | -16 | -9,8 | -0,3 | 5,7 | 13 | 15,9 | 13,3 | 7 | -0,8 | -9,2 | -15,8 | -1,2 | -53 | 34 | 21,2 | -47 | -46 | -43 | -41 | 254 | -7,4 | 273 | -6,2 | -25 | 189 |
| Усть-Кулом | -16,4 | -14,6 | -8,5 | 0,7 | 7,2 | 13,9 | 16,2 | 13,7 | 7,6 | 0 | -3,1 | -14,2 | -0,2 | -52 | 35 | 21,9 | -44 | -42 | -41 | -38 | 246 | -6,7 | 254 | -5,6 | -21 | 179 |
| Усть-Уса | -18,1 | -17,1 | -13.2 | -4,1 | 1,4 | 9,6 | 13,8 | 11,6 | 5,8 | -1,9 | -9,8 | -15,9 | -3,2 | -53 | 34 | 19 | -47 | -44 | -13 | -41 | 277 | -7,9 | 296 | -6,8 | -27 | 214 |
| Устъ-Цильма | -16 9 | -15,7 | -11,1 | -2,4 | 3 | 10,6 | 14,1 | 12 | 6,2 | -1,2 | —8,4 | -14,2 | -2 | -63 | 34- | 19.3 | -46 | -44 | -41 | -39 | 268 | -7 | 287 | -6 | -24 | 203 |
| Усть-Щугор | -18,8 | -17,4 | -12,1 | ,2,4 | 3,8 | 11,6 | 15 | 12,4 | 6,5 | —1,5 | -10,3 | -17 | -2,5 | -55 | 34 | 20.6 | -53 | -50 | -49 | -45 | 261 | -8,4 | 282 | -7,1 | -28 | 201 |
| Якша | -17,6 | -16 | -9,7 | 0,4 | 6,7 | 13.4 | 16 | 13,3 | 7,1 | -0,3 | -9,1 | -15,8 | -1 | -54 | 35 | 22 | -47 | -45 | -45 | -40 | 251 | -7,3 | 269 | -6,2 | -23 | 183 |
| Костромская область |
| Кострома | -11,8 | -11,3 | -6 | 2,6 | 10,5 | 15,2 | 17,6 | 15,5 | 9,7 | 3 | -3,6 | -9 | 2,7 | -46 | 37 | 22,9 | -39 | -35 | -34 | -31 | 224 | -4,5 | 241 | -3,5 | -16 | 160 |
| Чухлома | -12,5 | -11,6 | -6,2 | 2,2 | 9,7 | 11,6 | 17,2 | 14,9 | 9 | 2,3 | -4,4 | -10 | 2,1 | -45 | 36 | 22,5 | -40 | -37 | -35 | -32 | 230 | -4,7 | 249 | -3.7 | -17 | 165 |
| Шары | -13 | -12,1 | 2,9 | 2,9 | 10,2 | 15,1 | 17,4 | 15,1 | 9,3 | 2,3 | -4,7 | -10,6 | 2,2 | -44 | 36 | 23.1 | -40 | -37 | -36 | -32 | 226 | -5 | 245 | -4 | -18 | 162 |
| Краснодарский край |
| Армавир | -3,4 | -2,5 | 3,1 | 10,2 | 16,2 | 19,6 | 22.7 | 22,1 | 16,9 | 11 | 4,3 | -1 | 9,9 | -34 | 42 | 29,4 | -26 | -22 | -22 | -19 | 159 | 0,5 | 177 | 1,4 | -7 | 86 |
| Краснодар | -1,8 | -0,9 | 4,2 | 10,9 | 16,8 | 204 | 23,2 | 23,7 | 17,4 | 11,6 | 5,1 | 0,4 | 10,8 | -36 | 42 | 20,8 | -27 | -23 | -23 | -19 | 152 | 1,5 | 170 | 2,3 | -5 | 67 |
| Кропоткин | -2,8 | —1,8 | 3,4 | 10,9 | 17,2 | 20,6 | 23,5 | 23 | 17,6 | 11,2 | 4,8 | -0,4 | 10,6 | -33 | 42 | 30,6 | -26 | -24 | -22 | -20 | 157 | 0,9 | 173 | 1,7 | -6 | 78 |
| Майкоп | -1,7 | -0,6 | 4,2 | 10,7 | 16,1 | 19.3 | 22.1 | 21,8 | 17,2 | 11,5 | 5,3 | 0,5 | 10,5 | -34 | 41 | 28,6 | -27 | -22 | -21 | -19 | 154 | 1,7 | 172 | 25 | -5 | 62 |
| Новороссийск | 2,6 | 2,7 | 5,8 | 10,6 | 15,9 | 20,2 | 23,6 | 23,7 | 19,2 | 14,2 | 8,6 | 5 | 12.7 | -24 | 39 | 28,4 | -21 | -19 | -15 | -13 | 134 | 4,4 | 157 | 5,1 | -2 | 0 |
| Сочи | 5,8 | 5,9 | 8,1 | 11,6 | 16,1 | 19,9 | 22,8 | 23,2 | 19,9 | 15,9 | 11,6 | 8,2 | 14,1 | -14 | 38 | 27,1 | -9 | -6 | -5 | -3 | 90 | 6,4 | 129 | 7,2 | 2 | 0 |
| Староминская | -4,3 | -3,7 | 1.4 | 9,5 | 16,4 | 20,1 | 23,1 | 22,3 | 16,4 | 9,9 | 3,2 | -1,8 | 9,4 | -34 | 42 | 29,7 | -28 | -26 | -24 | -22 | 167 | -0,2 | 185 | 0,6 | -8 | 100 |
| Темрюк | --1,2 | —0,3 | 3,6 | 9,8 | 16 | 20,4 | 23,4 | 23,9 | 17,8 | 12,1 | 5,8 | 1.2 | 10,9 | -29 | 37 | 26,8 | -24 | -22 | -19 | -18 | 155 | 1,9 | 174 | 2,7 | -4 | 61 |
| Тихорецх | -3,8 | -3 | 2,4 | 10 | 16,6 | 20,2 | 23,2 | 22,6 | 17 | 10,6 | 4 | -1,2 | 9,9 | -34 | 42 | 29,8 | -28 | -25 | -24 | -22 | 162 | 0,2 | 180 | 1,1 | -7 | 90 |
| Туапсе | 4,4 | 4,7 | 7.2 | 11,1 | 16,1 | 20 | 23 | 33,4 | 19,5 | 15,1 | 10,2 | 6,7 | 13,4 | -19 | 41 | 28 | -14 | -11 | -10 | -7 | 113 | 5,6 | 141 | 6,4 | 2 | 0 |
| Красноярский край |
| Агата | -35.1 | -31,3 | -23 | -12,8 | -2,2 | 7 | 13,3 | 10,4 | 3,4 | -7,4 | -25 | -33,4 | -11,4 | -68 | 33 | 19,8 | -57 | -55 | -54 | -53 | 300 | -16,2 | 315 | -15,1 | -42 | 234 |
| Ачинск | -17,3 | -15,7 | -9,3 | 0,2 | 8,3 | 15,3 | 18,1 | 15,1 | 8,9 | -0,8 | -9,8 | -16,4 | -0,2 | -60 | 39 | 24,4 | -49 | -45 | -45 | -41 | 238 | -7,9 | 255 | -6,8 | -23 | 179 |
| Байкит | -31,5 | -26,2 | -15,6 | -4,7 | 3,7 | 12,2 | 16,5 | 12,9 | 5,2 | -5,1 | -21,7 | -30,5 | -7 | -62 | 39 | 24,2 | -55 | -53 | -52 | -50 | 266 | -14,5 | 282 | -13,2 | -38 | 212 |
| Боготол | -17,8 | -15,3 | -9,4 | -0,4 | 8 | 15,1 | 17,7 | 14,8 | 8,7 | 0,5 | -10 | -16,4 | -0,4 | -53 | 38 | 23,5 | -48 | -44 | -44 | -40 | 240 | -8 | 255 | -7 | -23 | 184 |
| Богучаны | -24,3 | -21,1 | -11,8 | -0,9 | 7 | 15,7 | 19 | 15,5 | 8,2 | -0,6 | -13,3 | -22,9 | -2,5 | -57 | 38 | 25,6 | -52 | -49 | -50 | -47 | 246 | -10,8 | 261 | -9,7 | -30 | 189 |
| Ванавара | -30,1 | -25 | -15,3 | -4,2 | 4,6 | 13,5 | 17,1 | 13,3 | 5.7 | -4,4 | -20,1 | -28,8 | -6,1 | -60 | 38 | 24,5 | -57 | -54 | -52 | -50 | 265 | -13,6 | 279 | -12,5 | -36 | 207 |
| Вельмо | -26,9 | -22,9 | -14,1 | -3,9 | 4,1 | 13 | 16,9 | 13,3 | 6,4 | -3,6 | -17,9 | -26,2 | -5,2 | -63 | 37 | 24,5 | -55 | -53 | -52 | -49 | 265 | -12,2 | 282 | -10,9 | -33 | 204 |
| Верхнеимбатск | -25,4 | -21,4 | -14,3 | -5,5 | 2.4 | 11,4 | 16,6 | 13,4 | 6,8 | -3,6 | -17,4 | -24,4 | -5,1 | -57 | 36 | 22,2 | -54 | -52 | -51 | -48 | 269 | -11,7 | 284 | -10,6 | -31 | 212 |
| Волочанка | -31,8 | -28,3 | -25,8 | -16,4 | -6,3 | 5,3 | 12.5 | 9,4 | 2,2 | -11,4 | -24,9 | -28,6 | -12 | -60 | 33 | 17,4 | -56 | -53 | -52 | -49 | 301 | -16,9 | 314 | -15,8 | -39 | 257 |
| Диксон, остров | -26,3 | -25,5 | -24,4 | -16,9 | -7,8 | 0,1 | 4,6 | 5 | 1,3 | -7 | -18 | -23,1 | -11,5 | -51 | 27 | 7,7 | -45 | -44 | -42 | -41 | 365 | -11,5 | 365 | -11,5 | -33 | 267 |
| Дудинка | -28 | -26,1 | -22,6 | -15,5 | -6,2 | 4,8 | 12,8 | 10.3 | 3,5 | -8 | -21,4 | -26,1 | -10,2 | -57 | 32 | 17,5 | -53 | -51 | -47 | -46 | 302 | -14,6 | 317 | -13,5 | -35 | 249 |
| Енисейск | -22 | -19 | -10,6 | -0,9 | 7,1 | 15 | 18,4 | 15.1 | 8,3 | -0,4 | -12,5 | -20,9 | -1,9 | -59 | 37 | 24,4 | -51 | -49 | -49 | -46 | 245 | -9,8 | 260 | -8,8 | -28 | 188 |
| Ессей | -36,5 | -32,6 | -24,3 | -14,2 | -3,5 | 6,6 | 13,3 | 9,9 | 2,1 | -11,6 | -28 | -35,5 | -12,9 | -67 | 32 | 18.4 | -58 | -56 | -56 | -54 | 301 | -18 | 316 | -16,7 | -44 | 247 |
| Игарка | -28,6 | -25,6 | -20 | -11,7 | -2,6 | 7,7 | 14,8 | 11,6 | 4,7 | -6,7 | -21,2 | -27,2 | -8,7 | -64 | 33 | 19,7 | -54 | -53 | -50 | -48 | 289 | -14,2 | 303 | -13,2 | -34 | 236 |
| Канск | -20,2 | -18,4 | -10,2 | 0,6 | 8,5 | 16 | 19,2 | 15,8 | 8,8 | 0,5 | -10,4 | -*18,6 | -0,7 | -51 | 38 | 25,8 | -48 | -46 | -46 | -42 | 238 | -9 | 252 | -8 | -26 | 179 |
| Кежма | -26,9 | -23,3 | -13,7 | -2,5 | 6 | 14,7 | 18,4 | 14,8 | 7,2 | 9 | -15.9 | -25,2 | -4 | -60 | 37 | 25,1 | -55 | -52 | -51 | -48 | 254 | -12,1 | 269 | -11 | -33 | 197 |
| Ключи | -17,4 | -14,8 | -8,2 | 0,3 | 8,2 | 15,4 | 18,4 | 15,2 | 8,6 | 0,3 | -10,3 | -17 | -0,1 | -48 | 37 | 24,7 | -45 | -42 | -43 | -39 | 239 | -7,8 | 254 | -6.8 | -23 | 181 |
| Красноярск | -17,1 | -14,7 | -7,6 | 1,3 | 8,8 | 15,8 | 18,7 | 15,5 | 9,1 | 1,4 | ,9,2 | -15,9 | 0,5 | -53 | 38 | 24,5 | -48 | -44 | -43 | -40 | 235 | -7,2 | 251 | -6,2 | -22 | 173 |
| Минусинсх | -21,2 | -19,8 | -10,3 | 2,3 | 10 | 16,5 | 19,6 | 16,9 | 9,9 | 1,6 | -9,6 | -18 | -0,2 | -53 | 39 | 26,4 | -46 | -43 | -42 | -40 | 226 | -9,5 | 243 | -8,3 | -27 | 172 |
| Таимба | -29,9 | -25,4 | -15,2 | -3,6 | 4,8 | 13,2 | 16,8 | 13,1 | 5,6 | -3,9 | -19,7 | -28,6 | -6,1 | -58 | 38 | 24,7 | -55 | -52 | -52 | -50 | 263 | -13,6 | 279 | -12,3 | -37 | 206 |
| Троицкое | -23 | -19,8 | -11,2 | -0,9 | 5,7 | 14,4 | 17,7 | 14,1 | 7 | -1 | -12,9 | -21,7 | -2,6 | -57 | 38 | 25,5 | -50 | -49 | -49 | -46 | 253 | -9,9 | 269 | -8,8 | -29 | 190 |
| Тура | -36,7 | -30,8 | -19,4 | -7,9 | 2,8 | 12.1 | 16,3 | 12,5 | 4,8 | -7,4 | -25 | -34,1 | -9,5 | -67 | 35 | 23,2 | -59 | -57 | --57 | -55 | 270 | -17,4 | 286 | -15,9 | -44 | 218 |
| Туруканск | -27,1 | -23,3 | 17 | -8.6 | -0,2 | 9,5 | 15.8 | 12,6 | 5,6 | -5,5 | -20 | -26,3 | -7 | -61 | 34 | 20,8 | -58 | -54 | -51 | -50 | 280 | -13,1 | 294 | -13 | -33 | 224 |
| Хатанга | -33,8 | -30,9 | -28,1 | -19,2 | -7 | 4,4 | 12,3 | 8,8 | 1,5 | -11,9 | -26,2 | -30,6 | -13,4 | -61 | 34 | 17,3 | -54 | -53 | -51 | -50 | 309 | -17,7 | 322 | -16,6 | -41 | 259 |
| Челюскин, мыс | -29,6 | -27,4 | -28 | -21 | -9,7 |
| 1,5 | 0,8 | -2,2 | -10,4 | -21,2 | -25,9 | -14,5 | -52 | 24 | 3,9 | -46 | -44 | -44 | -41 | 365 | -14,5 | 365 | -14.5 | -33 | 293 |
| Чунская Стрелка | -32,5 | -27,5 | -17,6 | -6 | 3,4 | 12,1 | 15,7 | 11,9 | 4.4 | -6,3 | -22,4 | -30,8 | -8 | -65 | 36 | 23 | -59 | -56 | -55 | -52 | 271 | -15,1 | 266 | -13,9 | -40 | 216 |
| Шира | -18,8 | -17,8 | -10 | 0,7 | 8,6 | 14,8 | 17,6 | 14,9 | 8,7 | 1,2 | -9,7 | -16,6 | -0,5 | -49 | 36 | 23,8 | -41 | -40 | -39 | -38 | 235 | -8-4 | 257 | -7 | -24 | 177 |
| Ярцево | -23 | -19,9 | -12,6 | -3 | 5 | 14,1 | 18,1 | 14,6 | 7,7 | -1,9 | -14,6 | -22,4 | -3,2 | -60 | 37 | 24 | -53 | -50 | -50 | -47 | 254 | -10,7 | 269 | -9,7 | -29 | 201 |
| Куйбышевская область |
| Куйбышев | -13,8 | -13 | -6,8 | 4,6 | 14 | 18,7 | 20,7 | 19 | 12,4 | 4,2 | -4,1 | -10,7 | 3,8 | -43 | 39 | 26,3 | -38 | -36 | -36 | -30 | 206 | -6,1 | 219 | -5,1 | -18 | 154 |
| Курганская область |
| Курган | -18,5 | -16,7 | -10 | 2,9 | 11,8 | 16,8 | 18,8 | 16,1 | 10,4 | 2 | -7,8 | -15,5 | 0,8 | -49 | 40 | 24,9 | -43 | -41 | -39 | -37 | 217 | -8,7 | 233 | -7,4 | -24 | 169 |
| Курская область |
| Курск | -8,6 | -8,4 | -3,4 | 5,8 | 13,7 | 17,4 | 19,3 | 18,2 | 12,6 | 5,6 | -0,9 | -6,2 | 5,4 | -38 | 37 | 25 | -32 | -30 | -29 | -26 | 198 | -3 | 215 | -2,1 | -14 | 137 |
| Ленинградская область |
| Ленинград | -7,7 | -7,0 | -4,2 | 3 | 9,6 | 14,8 | 17,8 | 16 | 10,8 | 4,8 | -0,5 | -5,1 | 4,3 | -36 | 33 | 22,1 | -32 | -29 | -29 | -26 | 219 | -2,2 | 242 | -1,1 | -11 | 143 |
| Свирица | -9,5 | -9,6 | -5,8 | 1,8 | 8,7 | 14 | 17 | 15,1 | 9,9 | 3,8 | -1,7 | -6,8 | 3,1 | -48 | 32 | 21,8 | -37 | -34 | -32 | -29 | 230 | -3,1 | 250 | -2,1 | -14 | 15.5 |
| Тихвин | -9,7 | -9,4 | -5 | 2,8 | 9,5 | 14,2 | 16,6 | 14,4 | 9,2 | 3,5 | -2 | -7 | 3,1 | -51 | 35 | 22,6 | -37 | -34 | -32 | -29 | 227 | -3,1 | 250 | -2 | -14 | 152 |
| Липецкая область |
| Липецк | -10,3 | -9,5 | -4,4 | 5,5 | 13,8 | 18 | 20,2 | 18,5 | 12,5 | 5,5 | -1,5 | -7,1 | 5,1 | -38 | 39 | 25,9 | -34 | -31 | -29 | -27 | 199 | -3,9 | 213 | -3 | -15 | 147 |
| Магаданская область |
| Анадырь | -23,8 | -22,7 | -21 | -13,2 | -3,3 | 4,5 | 10,7 | 9,2 | 3,6 | -5,6 | -14,4 | -20,9 | -8 | -51 | 28 | 14,6 | -43 | -42 | -42 | -40 | 307 | -11,3 | 329 | -10 | -30 | 242 |
| Аркагала | -37,9 | -33,8 | -26,2 | -13,8 | 0,4 | 10,1 | 13,2 | 9,6 | 1,4 | 15,4 | -29,6 | -26,8 | -13,2 | -60 | 32 | 20,3 | -56 | -54 | -54 | -51 | 237 | -19,9 | 305 | -18,2 | -42 | 237 |
| Атка | -33,6 | -31,3 | -25 | -13,7 | -1,1 | 8,2 | 12 | 9,3 | 1,8 | -12,6 | -25,2 | -32 | -12 | -60 | 32 | 18,6 | -56 | -53 | -52 | -50 | 295 | -17,2 | 317 | -15,4 | -37 | 241 |
| Магадан | -21 | -19,8 | -15,2 | -6,2 | 2,8 | 8,2 | 12,6 | 11,8 | 6,5 | -4,3 | -13,4 | -18,3 | -4,7 | -50 | 30 | 17,9 | -34 | -32 | -31 | -29 | 278 | -9,6 | 302 | -8,1 | -23 | 210 |
| Марково | -26,8 | -25,5 | -23 | -14 | -1,6 | 10,3 | 13.6 | 10,5 | 3,4 | -8,6 | -19,2 | -25,2 | -8,8 | -60 | 32 | 19,1 | -52 | -50 | -51 | -48 | 282 | -14,9 | 300 | -13,5 | -34 | 236 |
| Наварин, мыс | -13,8 | -14,4 | -13,6 | -8 | -1,5 | 2,6 | 6,8 | 7,4 | 5 | -1,6 | -6,7 | -12 | -4,1 | -40 | 25 | 9,9 | -34 | -33 | -31 | -30 | 365 | -4,1 | 365 | -4,1 | -19 | 232 |
| Нагаева, бухта | -18,2 | -17,8 | -13,1 | -5,9 | 1,3 | 6,8 | 11,5 | 11,5 | 7 | -2,4 | -10,9 | -15,8 | -3,8 | -43 | 26 | 15 | -34 | -32 | -31 | -29 | 282 | -8 | 305 | -6,8 | -21 | 214 |
| Омсукчан | -34,6 | -32,2 | -24,2 | -12,2 | 0,4 | 10 | 13,6 | 10,6 | 3,2 | -11,1 | -25,6 | -33,5 | -11,3 | -60 | 34 | 19,8 | -56 | -53 | -54 | -50 | 281 | -18,1 | 300 | -16,4 | -42 | 232 |
| Островное | -35,3 | -34,6 | -26,1 | -14,2 | 0 | 11,2 | 12,9 | 9 | 1,6 | -12 | -26 | -32,6 | -12,2 | -58 | 34 | 19 | -57 | -53 | -55 | -51 | 285 | -18,7 | 301 | -17,2 | -41 | 238 |
| Палатка | -23,4 | -21,4 | -17,1 | -7,8 | 1,6 | 9 | 12.9 | 11,2 | 5,2 | -7 | -16 | -20,8 | -6,1 | -51 | 32 | 19,4 | -46 | -41 | -44 | -33 | 280 | -11,4 | 300 | -10 | -26 | 222 |
| Срсднекан | -37,9 | -34,6 | -26,4 | -12,8 | 1,9 | 12,8 | 15,3 | 11,6 | 4,1 | -11,1 | -28,1 | -36,6 | -11,8 | -60 | 36 | 22,2 | -58 | -53 | -55 | -52 | 270 | -20.4 | 285 | -18,9 | -42 | 226 |
| Сусуман | -39,3 | -35,6 | -28,1 | -14 | 1,2 | 10,8 | 13,5 | 10 | 1,8 | -15,1 | -30.4 | -38 | -13,6 | -63 | 32 | 20,8 | -59 | -57 | -58 | -55 | 280 | -21,2 | 298 | -19,4 | -45 | 234 |
| Усть-Олой | -37,4 | -34,9 | -26,2 | -13,5 | 0,8 | 11,4 | 13,2 | 9,1 | 2,2 | -11,4 | -26,3 | -35 | -12,3 | -59 | 35 | 19,8 | -57 | -54 | -55 | -51 | 284 | -19,3 | 301 | -17,5 | -45 | 233 |
| Уэлен | -10,3 | -21,6 | -20,3 | -12,7 | -4,7 | 1,9 | 5,5 | 5,3 | 2,6 | -2,4 | -9,4 | -17,8 | -7,8 | -45 | 25 | 9,2 | -*40 | -39 | -38 | -36 | 365 | -7,8 | 365 | -7,8 | -27 | 247 |
| Эньмувеем | -27,2 | -26,6 | -24,4 | -15,7 | -2 | 9,4 | 12,5 | 9 | 1,9 | -9,7 | -19,8 | -25,2 | -9,8 | -61 | 31 | 18,1 | -54 | -51 | -52 | -48 | 292 | -14,9 | 312 | -13,4 | -34 | 240 |
| Ямск | -20,5 | -21 | -17,2 | -9,1 | -0,6 | 5,8 | 12 | 12,1 | 7,7 | -1,5 | -10,5 | -16,5 | -4,9 | -51 | 29 | 15,7 | -41 | -38 | -38 | -36 | 282 | -9,6 | 302 | -8,4 | -23 | 221 |
| Марийская АССР |
| Йошкар-Ола | -13,7 | -13 | -7 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16 | 10 | 2,8 | -5 | -11 | 2.3 | -47 | 38 | 24,2 | -41 | -38 | -37 | -34 | 220 | -6,1 | 237 | -4,7 | -18 | 164 |
| Мордовская АССР |
| Саранск | -12,1 | -11,6 | -6,1 | 4,3 | 13 | 17,6 | 19,3 | 17,7 | 11,4 | 4 | -3,4 | -9,2 | 3,7 | -44 | 38 | 25,1 | -36 | -34 | -34 | -30 | 210 | -4,9 | 224 | -4,1 | -17 | 153 |
| Московская область |
| Дмитров | -10,5 | -10 | -5,1 | 3,4 | 11 | 15.1 | 17,5 | 15,5 | 10,1 | 3,3 | -2,6 | -8 | 3,4 | -48 | 36 | 22,8 | -36 | -33 | -32 | -28 | 217 | -3,8 | 236 | -2.8 | -15 | 155 |
| Кашира | -10,8 | -10,2 | -5,2 | 3,6 | 11,8 | 15,6 | 18 | 16,3 | 10,6 | 3,8 | -2,7 | -8,2 | 3,6 | -44 | 39 | 23,2 | -36 | -32 | -31 | -27 | 215 | -4,1 | 230 | -3,2 | -15 | 153 |
| Москва | -10,2 | -9,6 | -4,7 | 4 | 11,6 | 15,8 | 18,1 | 16,2 | 10,6 | 4,2 | -2,2 | -7,6 | 3,8 | -42 | 37 | 23,7 | -35 | -32 | -30 | -26 | 213 | -3,6 | 230 | -2,7 | -15 | 151 |
| Мурманская область |
| Ковда | -11 | -11.3 | -7,9 | -1,8 | 3,7 | 9,9 | 14,2 | 12,7 | 7,7 | 1,4 | -4 | -8,2 | 0,4 | -40 | 32 | 18,7 | -34 | -32 | -31 | -27 | 268 | -3,7 | 284 | -3 | -16 | 184 |
| Красношелье | -13 | -13,1 | -10,6 | -3,9 | 2 | 8,9 | 12,8 | 10,7 | 5,5 | -0,9 | -6 | -10,3 | -1,5 | -49 | 32 | 18,5 | -41 | -37 | -35 | -32 | 279 | -5,3 | 303 | -4,2 | -20 | 203 |
| Ловозеро | -13,6 | -13,5 | -10 | -3,5 | 2,2 | 8,5 | 12,5 | 10,6 | 5,3 | -1,2 | -6,6 | -11,3 | -1,7 | -48 | 32 | 17,9 | -40 | -38 | -33 | -31 | 282 | -5,4 | 306 | -4,3 | -20 | 206 |
| Мончегорск | -12,7 | -12,4 | -8,5 | -3,1 | 3,3 | 9,4 | 13,5 | 11,8 | 6,2 | -0,1 | -6 | -10,4 | -0,7 | -44 | 32 | 18,6 | -40 | -38 | -34 | -30 | 274 | -4,7 | 294 | -3,8 | -17 | 193 |
| Мурманск | -10 | -10,1 | -7 | -1,7 | 3,1 | 8,1 | 12,1 | 10,8 | 5,3 | 0,2 | -6 | -8,3 | 0 | -37 | 32 | 17,4 | -35 | -32 | -29 | -27 | 281 | -3,3 | 303 | -2,4 | -18 | 190 |
| Пялица | -10,2 | -10,9 | -8,9 | -3,6 | 1,3 | 6,5 | 9,8 | 9,5 | 6,2 | 1,1 | -3,3 | -6,9 | -0,8 | -38 | 38 | 14.1 | -32 | -29 | -28 | -25 | 283 | -3,7 | 349 | -1,2 | -14 | 196 |
| Хибины | -12,6 | -12,8 | -9,2 | -2,4 | 2,9 | 9,2 | 13,5 | 11,8 | 6,5 | 0,2 | -5,4 | -10 | -0,7 | -44 | 32 | 18,4 | -40 | -37 | -34 | -30 | 271 | -4,9 | 294 | -3,8 | -19 | 193 |
| Новгородская областъ |
| Боровик | -9 5 | -9,3 | -4,7 | 3,1 | 10,5 | 15,4 | 17,4 | 15,5 | 9,9 | 37 | -2 | -7,1 | 3,6 | -54 | 35 | 23,2 | -39 | -34 | -32 | -29 | 219 | -3,2 | 240 | -2,2 | - 3 | 151 |
| Новгород | -8,6 | -8,4 | -4,5 | 3,3 | 10,4 | 15 | 17,3 | 15,2 | 10,1 | 42 | -1,1 | -5,9 | 3,9 | -45 | 34 | 22,8 | -38 | -31 | -33 | -27 | 220 | -2,6 | 240 | 1,6 | -12 | 146 |
| Холм | -8,2 | -7,8 | -3,7 | 4,4 | 11,4 | 15,3 | 17,3 | 15,5 | 10,4 | 4,9 | -0,5 | -5,7 | 4,4 | -48 | 35 | 23 | -38 | -32 | -31 | -27 | 213 | -2,3 | 233 | -1,3 | -12 | 139 |
| Новосибирская область |
| Барабинск | -20,2 | -13,4 | -11,9 | -0,2 | 9,8 | 16,1 | 18,3 | 15,8 | 9,8 | 1,2 | -9,8 | -17,1 | -0,6 | -48 | 33 | 24,4 | -44 | -42 | -42 | -39 | 228 | -9,6 | 245 | -8,4 | -26 | 179 |
| Болотное | -18,6 | -16,7 | -10,1 | 0,2 | 9,4 | 16 | 18,6 | 15,7 | 9,6 | 1 | -10,1 | -17 | -0,2 | -51 | 37 | 24,5 | -43 | -42 | -40 | -39 | 231 | -8,8 | 247 | -7,6 | -24 | 179 |
| Карасук | -19,8 | -18,5 | -11,8 | 1 | 11, 2 | 17,6 | 19,8 | 17 | 11 | 2 | -8,8 | -16,5 | 0,4 | -47 | 40 | 26,2 | -42 | -41 | -40 | -37 | 219 | -9,7 | 235 | -8,4 | -25 | 174 |
| Кочки | -20 | -18,5 | -12,5 | 0 | 10,1 | 16,1 | 18,1 | 15,4 | 9,5 | 1,1 | -9,8 | -17,2 | -0,6 | -53 | 38 | 24,5 | -45 | -42 | -43 | -39 | 228 | -9,6 | 245 | -8,4 | -26 | 179 |
| Купино | -19,9 | -18,8 | -12,5 | 0,2 | 10,8 | 16,8 | 19 | 16,4 | 10,5 | 1,7 | -9,4 | 16,8 | -0,2 | -47 | 40 | 25,1 | -42 | -41 | -41 | -38 | 222 | -9.9 | 238 | -8,7 | -25 | 178 |
| Кыштовка | -20,7 | -17,9 | -11,4 | 0,2 | 9,3 | 15,5 | 17,5 | 15 | 9,3 | 0,8 | -9,9 | -17,2 | -0,8 | -52 | 39 | 23,4 | -46 | -43 | -42 | -40 | 231 | —9 4 | 249 | 8,1 | -26 | 179 |
| Новосибирск | -19 | -17,2 | -10,7 | -0,1 | 10 | 16,3 | 18,7 | 16 | 9,9 | 1,5 | -9,7 | -16,9 | -0,1 | -50 | 33 | 24,6 | -44 | -42 | -42 | -39 | 227 | -9,1 | 243 | --8 | -24 | 178 |
| Татарск | -19,3 | -18,2 | -11,5 | 0,4 | 10,1 | 16,5 | 18,6 | 15,8 | 10 | 1,4 | -9,4 | -16,7 | -0,2 | -47 | 40 | 24,8 | -43 | -41 | -40 | -39 | 226 | -9,3 | 243 | -8,1 | -25 | 177 |
| Чулым | -19,7 | -18 | -11,7 | -0,3 | 9,7 | 16,1 | 18,3 | 15,6 | 9,6 | 1,2 | -8,9 | -17,2 | -0,5 | -52 | 38 | 24,3 | -44 | -42 | -42 | -39 | 229 | —9,4 | 245 | -8,2 | -25 | 179 |
| Омская область Омск | -19,2 | -17,8 | -11,8 | 1,3 | 10,7 | 16,6 | 18,3 | 15,9 | 10,4 | 1,1 | -8,4 | -16,5 | 0 | -49 | 40 | 24,5 | -42 | -41 | -39 | -37 | 220 | -9,5 | 237 | -8,2 | -23 | 175 |
| Тара | -19,9 | -18 | -11,4 | -0,1 | 9,1 | 15,5 | 17,7 | 14,8 | 9,2 | 0,8 | -9,8 | -17,02 | -0,8 | -49 | 39 | 23,5 | -46 | -43 | -42 | -40 | 230 | -9,4 | 252 | -8 | -26 | 180 |
| Черлак | -19,2 | -18,4 | -12 | 1 | 11,2 | 17,5 | 19,3 | 16,9 | 11,2 | 2,1 | -8,8 | -16,3 | 0,4 | -46 | 41 | 25,6 | -41 | -40 | -39 | -37 | 216 | -9,8 | 233 | -8,5 | -25 | 174 |
| Оренбургская область Бузулук | -14,4 | -14,1 | -7,8 | 4,6 | 13,9 | 18,9 | 21 | 19 | 12,2 | 3,9 | -4,4 | -11 | 3,5 | -48 | 39 | 28 | -39 | -37 | -36 | -32 | 204 | -6,5 | 220 | -5-6 | -19 | 153 |
| Оренбург | -14,8 | -14,2 | -7,7 | 4,7 | 14,7 | 19,8 | 21,9 | 20 | 13,3 | 4,6 | —4,4 | -11,5 | 3,9 | -42 | 42 | 28,5 | -37 | -36 | -34 | -31 | 201 | -8,1 | 213 | -6 | -20 | 157 |
| Шарлык | -15,4 | -14,9 | -8 7 | 2,9 | 13 | 18,3 | 20 | 18,1 | 11,5 | 3 ,2 | - 5,3 | -12,4 | 2,5 | -45 | 41 | 26,8 | -40 | -38 | -37 | -33 | 213 | -7,1 | 225 | -6-2 | -20 | 166 |
| Орловская область |
| Орел | -9,2 | -9,2 | -4,4 | 4,8 | 12,8 | 16 ,8 | 18,8 | 17,4 | 11,6 | 4,4 | -1,4 | -6,8 | 4,6 | -39 | 38 | 24 ,8 | -35 | -31 | -30 | -26 | 207 | -3,3 | 223 | -2,4 | -13 | 145 |
| Пенэенская область |
| Земетчино | -11,5 | -11,2 | -5,8 | 4,5 | 13,3 | 17,6 | 19,5 | 17,8 | 11,6 | 4,4 | -2,6 | -8,4 | 4,1 | -44 | 38 | 25,9 | -37 | -34 | -32 | -29 | 208 | -4,6 | 221 | -3-7 | -15 | 151 |
| Пенза | -12,1 | -11,6 | -5,8 | 4,5 | 13,1 | 17,6 | 19,8 | 18,1 | 11,8 | 4,3 | -3,4 | -9,3 | 3,9 | -44 | 38 | 25,6 | -35 | -33 | -32 | -29 | 206 | -5,1 | 221 | -4,2 | -17 | 154 |
| Пермская область |
| Бисер | -17,2 | -15,1 | -9,2 | 0,6 | 7,1 | 13,2 | 15,4 | 13,1 | 7 | -1,1 | -9,3 | -15,7 | -0,9 | -46 | 34 | 21 | -42 | -39 | -38 | -35 | 250 | -7,2 | 269 | --6,1 | -22 | 184 |
| Кизел | -15,9 | -14,2 | -8,5 | 1,2 | 7,8 | 14,3 | 16,5 | 14 | 8 | 0 | 8,1 | -14,4 | 0,1 | -47 | 36 | 21,0 | -44 | -40 | -38 | -36 | 243 | -6,6 | 263 | -5,4 | -21 | 178 |
| Кудымкар | -15,7 | -14,6 | -8,2 | 1,5 | 9,3 | 15,3 | 17,6 | 15,1 | 8,9 | 1,1 | -6,8 | -13,3 | 0,8 | -48 | 37 | 23,4 | -44 | -41 | -40 | -37 | 233 | -6,6 | 251 | -5.5 | -21 | 173 |
| Лысьба | -15,6 | -13,6 | -7,3 | 2,5 | 9,4 | 15,1 | 17,2 | 14,9 | 8,9 | 1 | -7,2 | -14 | 0,9 | -46 | 37 | 23 | -42 | -39 | -38 | -36 | 231 | -6,5 | 251 | -5,3 | -21 | 171 |
| Оса | -15,4 | -14,6 | -8,2 | 1,9 | 11 | 10,6 | 18,7 | 16,3 | 9 ,7 | 2 | -6,2 | -12,9 | 1,6 | -52 | 39 | 24,9 | -46 | -41 | -42 | -35 | 224 | -6,8 | 240 | -5,1 | -20 | 169 |
| Пермь | -15,1 | -13,4 | -7, 2 | 2,6 | 10,2 | 16 | 18,1 | 15,6 | 9,4 | 1,6 | -6,6 | -12,9 | 1,5 | -45 | 37 | 23,7 | -41 | -39 | -38 | -35 | 226 | -6,4 | 246 | -5,1 | -20 | 167 |
| Соликамск | -16 | -14,1 | -7,8 | 2 | 8,9 | 15,3 | 17,5 | 15,2 | 8,9 | 0,7 | -7,6 | -14,1 | 0,7 | -48 | 36 | 22,9 | -43 | -41 | -38 | -36 | 235 | -6,7 | 254 | -5,4 | -21 | 171 |
| Приморский край |
| Анучино | -20,8 | -16,2 | -6,5 | 5,3 | 11,8 | 17 | 20,9 | 20,6 | 13,7 | 5,5 | -6 | -16,9 | 2,4 | -44 | 39 | 27,2 | -35 | -33 | -33 | -31 | 199 | -9 | 217 | -7,5 | -23 | 150 |
| Арсеньев | -20,3 | -15,7 | -6,3 | 5,3 | 11,9 | 17,1 | 20,9 | 20,7 | 13,5 | 5,4 | -5,8 | -16,3 | 2,5 | -43 | 39 | 27,8 | -39 | -33 | -36 | -30 | 200 | -8,6 | 219 | -7 1 | -22 | 151 |
| Астраханка | -18,4 | -14,2 | -3,7 | 4,1 | 11 | 16,2 | 20,2 | 20,7 | 14,7 | 6,6 | -4,8 | -14,7 | 3 | -40 | 37 | 25,4 | -30 | -29 | -28 | -36 | 200 | -7,6 | 219 | -6 2 | -20 | 150 |
| Белкин | -13,7 | -10,3 | -5 | 1,7 | 5,8 | 9,8 | 14,5 | 16,9 | 13,3 | 6,6 | -3,2 | -10,6 | 2,2 | -34 | 37 | 20,4 | -27 | -24 | -24 | -21 | 234 | -4 | 258 | -2,9 | -15 | 153 |
| Богополь | -14,2 | -10,2 | -3,8 | 3,9 | 9 | 13,1 | 17,8 | 19,2 | 13,9 | 6,5 | -3,1 | -11,1 | 3,4 | -35 | 38 | 25,3 | -26 | -25 | -23 | -21 | 211 | -4,7 | 234 | -3,4 | -15 | 144 |
| Владивосток | -14,4 | -10,9 | -3,6 | 4,1 | 9 | 13 | 17,4 | 20 | 15,9 | 8,8 | -1,3 | -10,3 | 4 | -31 | 36 | 23,2 | -27 | -26 | -25 | -24 | 201 | -4,8 | 223 | -3,4 | -16 | 138 |
| Вострецово | -24,4 | -20 | -9,08 | 2,7 | 10,6 | 16,3 | 20,1 | 19,5 | 12,4 | 4 | -8,5 | -20 | 0,3 | -51 | 37 | 26,4 | -39 | -36 | -36 | -33 | 212 | -10,8 | 230 | -9,3 | -27 | 163 |
| Горелое | -17,2 | -13,7 | -6,4 | 3,3 | 9,1 | 13,7 | 17,9 | 18,8 | 12,4 | 4,4 | -5,7 | -13,8 | 1,9 | -44 | 38 | 25,7 | -28 | -27 | -25 | -24 | 219 | -6,5 | 240 | -5,2 | -19 | 155 |
| Дальнереченск | -21 9 | -17,7 | -8,4 | 3,7 | 11,4 | 16 8 | 20,7 | 20,1 | 13,3 | 5,2 | -7,2 | -18 | 1,5 | -45 | 37 | 26,1 | -36 | -34 | -33 | -31 | 205 | -9,7 | 222 | -8,3 | -24 | 156 |
| Лесозаводск | -21,8 | -17,9 | -8,1 | 4 | 11,7 | 17,1 | 21,1 | 20,9 | 14,2 | 5,9 | -6,2 | -17,4 | 2 | -46 | 38 | 26,3 | -39 | -34 | -36 | -31 | 200 | -9 7 | 218 | -8,2 | -24 | 155 |
| Мельничное | -23,8 | - 18,8 | -9,4 | 1,9 | 8,9 | 14,8 | 18,8 | 18,4 | 11,4 | 2,5 | -9,6 | -19,9 | -0,4 | -50 | 37 | 26 | -39 | -34 | -36 | -32 | 225 | -9,9 | 245 | -8,4 | -26 | 169 |
| Находка бухта | -12,8 | -9,3 | -2,9 | 4,4 | 9,3 | 13,2 | 17,8 | 19,8 | 15,2 | 8 | -1,3 | -9,4 |
| -30 | 36 | 24,3 | -24 | -23 | -21 | -20 | 202 | -4 | 223 | -2,7 | -14 | 136 |
| Ольга | -12,4 | -9,3 | -3,4 | 3,5 | 8,1 | 12,3 | 16,8 | 18,9 | 14,3 | 6,2 | 2 | -9,9 | 3,6 | -37 | 37 | 24,1 | -26 | -24 | -22 | -21 | 217 | -3,6 | 240 | -2,4 | -13 | 141 |
| Партизанск | -14,4 | -10,6 | -3,8 | 4,7 | 10,8 | 15 | 19,3 | 20 | 14,5 | 7,1 | -2,7 | 10,9 | 4,1 | -33 | 37 | 25,5 | -26 | -24 | -23 | -22 | 199 | -5,2 | 219 | -4 | -16 | 143 |
| Пластуп | -12,5 | -8,9 | -3 2 | 3,3 | 7,5 | 11,3 | 16,2 | 18,7 | 14,4 | 7,7 | -2 | -9,7 | 3,6 | -32 | 38 | 22,9 | -26 | -24 | -22 | -21 | 217 | -3,5 | 242 | -2,2 | -14 | 141 |
| Пограничный | -16,5 | -12,7 | -4,6 | 5,1 | 11,7 | 16,6 | 20,5 | 20,7 | 14,4 | 6,1 | -4,9 | -13,3 | 3,6 | -37 | 41 | 26,8 | -29 | -27 | -26 | -25 | 198 | -6,8 | 216 | -5,5 | -18 | 148 |
| Посьст | -11,7 | -8,4 | -2,3 | 5 | 10 | 14 | 18,6 | 20,9 | 16,4 | 4,2 | -0,3 | -8,2 | 5,3 | -28 | 38 | 24,6 | -23 | -22 | -30 | -19 | 192 | -3,4 | 216 | -2,3 | -13 | 132 |
| Преображение | -9,7 | -7 | -2,1 | 3,9 | 7,7 | 11,7 | 16,5 | 19,2 | 15,4 | 8,9 | 0,4 | -6,9 | 4,8 | -30 | 34 | 22,9 | -23 | -21 | -18 | -17 | 213 | -2 | "36 | -0,9 | -10 | 130 |
| Раздольное | -1, 4 | -13,3 | -4,4 | 4,9 | 10,6 | 15,1 | 19,5 | 20,9 | 15 | 7,3 | -3,5 | -13,6 | 3,4 | -42 | 38 | 25,8 | -30 | -29 | -28 | -27 | 199 | -6,7 | 220 | -5,2 | -19 | 144 |
| Рудная Пристань | -12,9 | -9,3 | -3 6 | 2,9 | 6,9 | 10 | 15,8 | 18,4 | 14,1 | 6,9 | -2,4 | -10,1 | 3,1 | -34 | 33 | 22,5 | -25 | -23 | -21 | -20 | 226 | -3,5 | 250 | -2,3 | -14 | 144 |
| Спасск- Дальний | -18,3 | —14 6 | -5,9 | 4,9 | 11,7 | 17 | 21 | 21,1 | 14,5 | 6,9 | -4,9 | -14,4 | 3,2 | -42 | 38 | 26,5 | -36 | -33 | -33 | -30 | 196 | -7,8 | 214 | -6,3 | -20 | 149 |
| Терней | -14 | -10,2 | -4 ,3 | 2 | 6 | 10,1 | 14,9 | 17,4 | 13,2 | 6,4 | -3 | -10,7 | 2,3 | -34 | 38 | 21,2 | -26 | -24 | -22 | -21 | 233 | -3,6 | 258 | -2,7 | -15 | 149 |
| Турий Рог | -19,5 | -15,4 | -6,7 | 3,5 | 11,1 | 16,8 | 20,8 | 20,6 | 14 | 5,6 | -6 | -15,6 | 2,4 | -42 | 36 | 25,5 | -32 | -30 | -29 | -27 | 205 | -8,2 | 223 | -6,9 | -22 | 154 |
| Уссурийск | -20,3 | -16 | -5,6 | 4,7 | 10,8 | 15,5 | 19,7 | 20,7 | 14,8 | 6,9 | -4,6 | -15,8 | 2,6 | -46 | 38 | 25,9 | -36 | -33 | -34 | -31 | 198 | -8,3 | 218 | -6,8 | -21 | 147 |
| фурманово | -17,6 | -14 | -6,2 | 3,2 | 9,5 | 14 | 18,5 | 19 | 12,1 | 4,2 | -6,2 | -14,3 | 1,8 | -40 | 38 | 25,7 | -30 | -28 | -26 | -25 | 216 | -6,9 | 238 | -5,5 | -19 | 158 |
| Чугуевка | -22,6 | -17,8 | -7,8 | 4 | 10,6 | 16,1 | 20,1 | 19,7 | 12,4 | 4,1 | -7,8 | -18,7 | 1 | -48 | 39 | 27,2 | -36 | -35 | -33 | -32 | 211 | -9 | 231 | -8 | -25 | 156 |
| Псковская область |
| Великие Луки | -8,2 | -7,9 | -3,9 | 4,4 | 11,4 | 15,1 | 17,2 | 15,5 | 10,3 | 4,9 | -0,6 | -5,7 | 4,4 | -46 | 35 | 23 | -34 | -31 | -30 | -27 | 209 | 2,6 | 233 | -1,5 | -12 | 209 |
| Псков | -7,5 | -7,3 | -3,6 | 4 | 11 | 15,2 | 17,6 | 15,7 | 10,8 | 5 | -0,3 | -4,9 | 4,6 | -41 | 36 | 22,9 | -34 | -31 | -29 | -26 | 212 | -2 | 233 | -1 | -11 | 139 |
| Ростовская область |
| Каменск-Шахтинский | -6,6 | -6,1 | --0,6 | 8,3 | 16,5 | 20,2 | 23 | 21,8 | 15,6 | 8,1 | 1,4 | -3,8 | 8,2 | -40 | 42 | 29,6 | -30 | -28 | -26 | -24 | 178 | -1,7 | 194 | -0,8 | -10 | 117 |
| Миллерово | -8 | -7,8 | -2,2 | 7,6 | 15,5 | 19,2 | 22 | 20,6 | 14 6 | 7,3 | 0,2 | -5,2 | 7 | -36 | 40 | 28,5 | -31 | -29 | -27 | -25 | 187 | -2,6 | 198 | -2 | -12 | 128 |
| Морозовск | -7,8 | -7,7 | -1,9 | 8 | 15,8 | 19,8 | 22,8 | 21,5 | 15,1 | 7,7" | 0,4 | -5 | 7,4 | -38 | 41 | 30,1 | -32 | -29 | -27 | -25 | 184 | -2,5 | 195 | -1,8 | -12 | 126 |
| Ростов-да-Дону | -5,7 | -5,1 | 0,2 | 9 | 16,4 | 20 | 22,9 | 22,1 | 16,2 | 9,2 | 2,2 | -3,1 | 8,7 | -33 | 40 | 29,1 | -29 | -27 | -25 | -22 | 175 | -1,1 | 188 | -0,3 | -8 | 110 |
| Таганрог | -5,4 | -4,6 | 0,2 | 9 | 16,7 | 20,9 | 23,5 | 22,1 | 16,5 | 9,6 | 2,8 | -2,5 | 9,1 | -33 | 38 | 28,7 | -28 | -26 | -25 | -22 | 173 | -0,8 | 187 | -0,1 | -9 | 107 |
| Ряэанская область |
| Рязань | -11,1 | -10,4 | -5,4 | 4,1 | 12,6 | 16,7 | 18,8 | 17,1 | 11,2 | 4,2 | -2,6 | -8,2 | 3,9 | -41 | 38 | 24,4 | -36 | -33 | -30 | -27 | 212 | -4,2 | 226 | -3,3 | -16 | 154 |
| Саратовская область |
| Перелюб | -14 | -13,6 | -7,4 | 4,7 | 14,4 | 19,6 | 22 | 20,2 | 13 | 4,6 | -3,6 | -10,2 | 4,1 | -44 | 42 | 29,2 | -38 | -34 | -34 | -31 | 203 | -6,4 | 215 | -5,4 | -19 | 155 |
| Привольск | -12,3 | -11,6 | -5,6 | 5,3 | 11,4 | 19 | 21,2 | 19,6 | 13,1 | 4,9 | -3,2 | -9,4 | 4,6 | -40 | 41 | 26,9 | -34 | -33 | -31 | -28 | 202 | -5,2 | 214 | -4,4 | -17 | 151 |
| Ртищево | -11,7 | -11,3 | -5,8 | 4,7 | 13,8 | 18,1 | 20,3 | 18,6 | 12,1 | 4,7 | -2,8 | -8,7 | 4,3 | -43 | 40 | 26,3 | -34 | -32 | -31 | -28 | 205 | -4,9 | 219 | -4 | -16 | 152 |
| Саратов | -11,9 | -11,3 | -5,2 | 5,8 | 15 ,1 | 20 | 22,1 | 20,6 | 14,1 | 5,7 | -2,4 | -8,7 | 5,3 | -41 | 40 | 27,7 | -34 | -33 | -30 | -27 | 193 | -5 | 207 | -4,3 | -16 | 147 |
| Сахалинская область |
| Александровск-Сахалинский | - 8,5 | - 5,5 | -8,9 | -0,4 | 5,3 | 11 | 15,4 | 16,6 | 12,2 | 4,5 | -4,9 | -13,3 | 0,3 | -41 | 34 | 20,5 | -32 | -30 | -29 | -27 | 238 | -6,2 | 260 | -5,4 | -19 | 169 |
| Долинск | -.3,4 | -12,1 | -6,7 | 0,9 | 5,9 | 10,6 | 15,4 | 17,2 | 13,1 | 6,3 | -2,2 | -8,9 | 2,2 | -39 | 34 | 22,4 | -29 | -27 | -25 | -24 | 233 | -4,3 | 255 | -8,1 | -16 | 156 |
| Кировское | -24,2 | -19,8 | -12,3 | -2,1 | 5 | 11,3 | 15,4 | 15,6 | 10,3 | 1,7 | -9,1 | -19,1 | -2,3 | -53 | 37 | 22,2 | -40 | -39 | -38 | -36 | 248 | -9,5 | 266 | 8,3 | -26 | 183 |
| Корсаков | -11,1 | -10 | -5,3 | 1,2 | 5,5 | 9,9 | 14,7 | 17,1 | 13,9 | 7,5 | -0,4 | -6,9 | 3 | -33 | 30 | 20,9 | -25 | -23 | -23 | -20 | 230 | -3 | 255 | 1,9 | -12 | 146 |
| Крильон Мыс | -7,6 | -7,1 | -3,3 | 1,8 | 4,6 | 8 | 12,8 | 15,9 | 14 | 8,8 | 1,6 | -1,2 | 3,8 | -26 | 30 | 18,4 | -19 | -18 | 18 | -16 | 238 | -0,8 | 262 | -0,1 | -8 | 130 |
| Курильск | -5,8 | -7,2 | -4,2 | 1,5 | 5,3 | 8,9 | 13,5 | 16 | 13,2 | 8,8 | 3,2 | -2,1 | 4,3 | -26 | 31 | 19,9 | -21 | -17 | -19 | -15 | 229 | -0,8 | 261 | -0,5 | -8 | 123 |
| Макаров | -14,5 | -12,4 | -7,2 | 0,3 | 4,5 | 8,7 | 13,9 | 16 | 12,8 | 6 | -3 | -10,3 | 1,2 | -37 | 33 | 19,4 | -27 | -26 | -24 | -23 | 243 | -4,6 | 267 | -3,4 | -16 | 160 |
| Невельск | -8,3 | -7,5 | -3,6 | 2,8 | 7 | 11,2 | 15,9 | 18,2 | 14,6 | 8,3 | 0,7 | -5 | 4.5 | -28 | 30 | 21,6 | -20 | -19 | -18 | -16 | 219 | -1,7 | 244 | -0,6 | -10 | 134 |
| Неглики | -20,2 | -17,4 | -11,4 | -2,4 | 2,6 | 8 | 13,2 | 14,4 | 10,6 | 2,7 | -7,6 | -16,2 | -2 | -49 | 37 | 19,6 | -36 | -35 | -33 | -32 | 260 | -7,7 | 280 | -6,5 | -22 | 186 |
| Оха | -19,9 | -18 | -12.8 | -4,2 | 1,1 | 6,9 | 12,6 | 14 | 10,3 | 2,6 | -6,4 | -14,9 | -2,4 | -42 | 38 | 18.4 | -34 | -32 | -31 | -29 | 266 | -7,5 | 287 | -6,5 | -22 | 197 |
| Погиби | -21,3 | -19,1 | -12,9 | -3,6 | 1,7 | 8,5 | 13,6 | 15,2 | 11,7 | 3,3 | -7,3 | -16,4 | -2,2 | -47 | 31 | 18.4 | -34 | -33 | -32 | -30 | 255 | -8,6 | 275 | -7,3 | -23 | 192 |
| Поронайск | -17,7 | -14,5 | -8,4 | -0,4 | 4 | 8,6 | 13,6 | 15,8 | 12,2 | 4.8 | -4,9 | -13,6 | 0 | -42 | 36 | 19,5 | -34 | -31 | -30 | -28 | 248 | -6 | 273 | -4,7 | -20 | 168 |
| Рыбновск | -22,6 | -20,6 | -14,5 | -1,8 | 1,2 | 8,8 | 14,4 | 15,2 | 11,2 | 3,3 | -6,6 | -17 | -2,7 | -47 | 32 | 18.9 | -38 | -36 | -35 | -33 | 256 | -9,6 | 274 | -8,1 | -25 | 195 |
| Холмск | -9,4 | -8,3 | -20,6 | 2,4 | 6,7 | 11.1 | 15,7 | 18 | 14,4 | 7,9 | 0 | -6 | 4 | -29 | 30 | 21,6 | -22 | -21 | -19 | -18 | 222 | -2,3 | 246 | -1,2 | -10 | 138 |
| Южно-Курильск | -5,6 | -6,7 | -8,3 | 2.1 | 5,2 | 8,5 | 12,7 | 16,6 | 14,8 | 10,4 | 4 | -1,9 | 4,7 | -23 | 31 | 19,6 | -16 | -15 | -13 | -12 | 225 | -0,4 | 253 | 0,7 | -7 | 117 |
| Южно-Сахалинск | -13,6 | -12,3 | -7 | 1,2 | 6,2 | 10,8 | 15,5 | 17,3 | 13 | 6 | -2,2 | -9,1 | 2,1 | -39 | 34 | 22,7 | -28 | -26 | -25 | -24 | 233 | -4,3 | 257 | -3,1 | -15 | 153 |
| Северо-Осетинская АССР |
| Алагир | -4,3 | -3,4 | 1,7 | 8,5 | 14 | 17,6 | 20,1 | 19,6 | 14,9 | 9,4 | 2,8 | -2 | 8,2 | -31 | 38 | 25,8 | -24 | -20 | -20 | -16 | 172 | -0,1 | 192 | 0,9 | -4 | 100 |
| Орджоникидэе | -5 | -3,9 | 1,3 | 8,4 | 13,8 | 17,4 | 19,7 | 19,4 | 14,6 | 9 | 2,2 | -2,4 | 7,9 | -34 | 37 | 25,2 | -24 | -20 | -20 | -18 | 175 | -0,4 | 134 | 0,5 | -5 | 103 |
| Свеордловская область |
| Алапаевсх | -16,6 | -14,4 | -8 | 2,5 | 9,7 | 15,2 | 17,2 | 14,7 | 9 | 1,3 | -7,2 | -14,2 | 0,8 | -48 | 38 | 23,3 | -44 | -41 | -40 | -36 | 229 | -6,9 | 249 | -5,6 | -22 | 169 |
| Верхотурье | -17,1 | -15,6 | -8,8 | 1,8 | 8,5 | 14,7 | 17 | 14,3 | 8,3 | 0,5 | -8,3 | -15,9 | 0 | -52 | 36 | 23,4 | -46 | -42 | -41 | -37 | 239 | -7,3 | 257 | -6,1 | -22 | 173 |
| Ивдель | -18,6 | -16,6 | -9,5 | 0,8 | 7,5 | 13,8 | 16.2 | 13,8 | 7,4 | -0,5 | -8,9 | -16,8 | -1 | -53 | 35 | 22,2 | -47 | -43 | -43 | -39 | 248 | -7,6 | 267 | -6,4 | -24 | 182 |
| Нижний Тагил | -16,1 | -14,1 | -8,3 | 1,8 | 8.7 | 14,2 | 16 | 13,8 | 8,2 | 0,5 | -7,6 | -14 | 0,3 | -49 | 37 | 22,2 | -43 | -41 | -40 | -36 | 238 | -5,6 | 257 | -5,4 | -21 | 170 |
| Свердловск | -15,3 | -13,4 | -7,3 | 2.6 | 10,1 | 15,6 | 17,4 | 15,1 | 9,2 | 1,3 | -7,1 | -13,3 | 1,2 | -43 | 38 | 22,9 | -41 | -39 | -38 | -35 | 228 | -6,4 | 246 | -5,3 | -20 | 169 |
| Сосьва | -17,3 | -15,3 | -8,8 | 1,7 | 8,8 | 14,8 | 17 | 14,6 | 8,5 | 0,5 | -8,4 | -15,4 | 0,1 | -50 | 36 | 23,1 | -46 | -42 | -42 | -37 | 237 | -7,3 | 255 | -6,2 | -22 | 175 |
| Тавда | -17 | -14,8 | -8,1 | 2,4 | 10 | 15,9 | 17,8 | 15.4 | 9,5 | 1,5 | -7,7 | -14,8 | 0.8 | -48 | 33 | 23.4 | -45 | -42 | -42 | -37 | 227 | -7,3 | 245 | -6,1 | -22 | 171 |
| Смоленская область |
| Вязьма | -9,8 | -9,5 | -5 | 3.2 | 11,2 | 15 | 17 | 15,4 | 10 | 4 | -2 | -7,4 | 3,5 | -43 | 36 | 22,4 | -35 | -32 | -29 | -27 | 217 | -3,5 | 236 | -2,5 | -14 | 152 |
| Смоленск | -8,6 | -8,1 | -3,8 | 4,4 | 12,1 | 15,6 | 17,6 | 16 | 10,8 | 4.6 | -1,1 | -6,1 | 4,4 | -41 | 35 | 22,7 | -34 | -31 | -28 | -26 | 210 | -2,7 | 227 | -1,9 | -13 | 145 |
| Ставропольский край |
| Арзгир | -4,5 | -3,8 | 1,3 | 9.4 | 17 | 21,6 | 24,9 | 23,5 | 17,4 | 10,3 | 3,7 | -1,6 | 9,9 | —37 | 43 | 31,7 | -30 | -26 | -25 | -22 | 166 | -0,2 | 183 | 0,6 | -8 | 96 |
| Кисловодск | -3,7 | -2,6 | 1.4 | 7,7 | 13,3 | 16,6 | 19 | 18,7 | 14,1 | 8,7 | 2,7 | -1,6 | 7,9 | -29 | 37 | 24,4 | -22 | -20 | -18 | -16 | 179 | 0,4 | 199 | 1,3 | -6 | 98 |
| Прикумск | -4,5 | -3,9 | 1,5 | 9,3 | 16,8 | 21,3 | 24,3 | 23,3 | 17,2 | 10,5 | 3.5 | -1,7 | 9,8 | -36 | 43 | 31,1 | -30 | -26 | -24 | -22 | 166 | -0,3 | 183 | 0,6 | -8 | 99 |
| Ставрополь | -3,7 | -3 | 1,6 | 8,6 | 15,2 | 19 | 21,3 | 21,5 | 16 | 10 | 3,4 | -1,1 | 9,1 | -36 | 40 | 27,2 | -26 | -23 | -22 | -19 | 169 | 0,3 | 130 | 1,2 | -7 | 93 |
| Тамбовская область |
| Тамбов | -10,8 | -10,2 | -5,1 | 5.1 | 13,9 | 18 | 20,2 | 18,5 | 12,2 | 5,3 | -2 | -7,7 | 4,8 | -39 | 40 | 26,1 | -34 | -32 | -30 | -26 | 202 | -4,2 | 213 | -3,5 | -15 | 150 |
| Татарская ЛССР |
| Бугульма | -14,3 | -13,7 | -8 | 2,4 | 11,4 | 16,3 | 18,1 | 16,4 | 10.2 | 2,1 | -5,8 | -11.6 | 2 | -44 | 38 | 23,8 | -38 | -36 | -36 | -33 | 222 | -6,3 | 237 | -5,3 | -19 | 170 |
| Казань | -13,5 | -12,9 | -7 | 3,3 | 12,1 | 16,9 | 19 | 17,1 | 10,7 | 3,2 | -4,7 | -11 | 2,8 | -47 | 38 | 24,7 | -40 | -36 | -36 | -32 | 218 | -5,7 | 230 | -4,9 | -18 | 160 |
| Мензелинск | -14,1 | -13,4 | -7,2 | 3,3 | 11,9 | 16,9 | 18,7 | 16,8 | 10,6 | 2,9 | -5,4 | -11,6 | 2,5 | -48 | 38 | 24,8 | -42 | -38 | -38 | -34 | 217 | -6,2 | 232 | -5,1 | -19 | 162 |
| Томская область |
| Александровское | -21,5 | -19 | -12,3 | -2.5 | 5,1 | 13,6 | 17,1 | 14 | 8,2 | -1,3 | -13 | -20,2 | -2,6 | -54 | 36 | 22 | -49 | -46 | -44 | -43 | 252 | -9,9 | 269 | -8,8 | -27 | 197 |
| Колпашево | -21 | -17,9 | -10,7 | -1,1 | 7,2 | 15 | 17,9 | 14,7 | 9 | 0 | -12,1 | -19,4 | -1,5 | -54 | 36 | 23,3 | -47 | -45 | -44 | -42 | 240 | -9,6 | 259 | -8,3 | -27 | 187 |
| Средний Васюган | -20,6 | -17,6 | -10,5 | -0,8 | 6,9 | 14,5 | 17,4 | 14,2 | 8.7 | -0,4 | -11,9 | -19,3 | -1,6 | -54 | 37 | 23,1 | -47 | -46 | -44 | -41 | 244 | -9,2 | 261 | -8,1 | -26 | 188 |
| Томск | -19,2 | -16,7 | -10,1 | -0,1 | 8,6 | 15,3 | 18,1 | 15,2 | 9,2 | 0,9 | -10,4 | -17,5 | -0,6 | -55 | 36 | 23,7 | -47 | -44 | -44 | -40 | 234 | -8,8 | 252 | -7,6 | -25 | 181 |
| Усть-Озерное | -21,1 | -18,7 | -11,3 | -1,3 | 6,7 | 14,8 | 17,6 | 14,4 | 8 | -1 | -13,1 | -20,1 | -2,1 | -56 | 38 | 23,9 | -48 | -47 | -46 | -43 | 247 | -3,8 | 263 | -8,7 | -27 | 191 |
| Тувинская АССР |
| Кызыл | -33,7 | -30,5 | -18,4 | 0,3 | 10,5 | 17 | 19,6 | 17 | 9,8 | -0,4 | -15,4 | -29,4 | -4,5 | -58 | 38 | 26,7 | -50 | -49 | -49 | -48 | 226 | -16,6 | 242 | -15 | -37 | 183 |
| Тульская область |
| Тула | -10,1 | ,9,6 | -4,8 | 4,4 | 12 4 | 16,4 | 18,4 | 16,6 | 11,1 | 4,7 | -1,8 | -7,4 | 4,2 | -42 | 38 | 24,2 | -35 | -31 | -30 | -27 | 207 | -3,8 | 224 | -2,8 | -14 | 149 |
| Тюменская облить |
| Березово | -22 | -19,6 | -13,8 | -1,3 | 2-3 | 11,3 | 15,8 | 13,1 | 6,8 | -2,6 | -13,4 | -19,9 | -3,8 | -53 | 33 | 20 | -53 | -48 | -45 | -43 | 265 | -9 | 282 | -8,9 | -27 | 207 |
| Демьянское | -19,2 | -16,6 | -9,8 | 0 | 7,4 | 14,7 | 17,4 | 14,8 | 8,9 | 0 | -10.4 | -17,4 | -0,8 | -50 | 35 | 22,4 | -47 | -45 | 14 | -40 | 240 | -7,6 | 259 | -7,3 | -24 | 183 |
| Кондинское | -193,8 | -17,4 | -10,4 | -0,2 | 7,5 | 14,9 | 17,8 | 15,1 | 8,7 | 0 | -10,4 | - 17,6 | -1 | -50 | 36 | 23,1 | -47 | -44 | -44 | -40 | 241 | -7,9 | 263 | -7,5 | -25 | 183 |
| Леуши | -18,2 | -16 | -9 | 1 | 8,1 | 14,9 | 17,6 | 15,2 | 9 | 0,2 | -9,4 | -16,2 | -0,2 | -47 | 35 | 22,6 | -46 | -43 | -44 | -39 | 237 | -6,9 | 237 | -6,6 | -23 | 178 |
| Марресале | -21,8 | -21,4 | -20,3 | -13 | -5,5 | 1,2 | 6,6 | 6,7 | 3,2 | -4 | -13 1 | -18,4 | -8,З | -52 | 28 | 11 | -45 | -44 | -41 | -З9 | 365 | -8,3 | 365 | -8,3 | -27 | 249 |
| Надым | -23,6 | -22,8 | -18,3 | -9 | -1,5 | 8,6 | 14,7 | 11,4 | 5,5 | -4,5 | -17,2 | -22,8 | -6,6 | -60 | 35 | 20,4 | -53 | -49 | -47 | -44 | 283 | -11,6 | 302 | -10,7 | -31 | 229 |
| Октябрьское | -21,9 | -19,2 | -12,8 | -2,8 | 4,2 | 12 | 16 | 13,4 | 7,1 | -1,8 | -12,8 | -19,6 | -3,2 | -54 | 34 | 21,3 | -47 | -46 | -44 | -41 | 261 | -8,4 | 279 | -8,4 | -26 | 203 |
| Салехард | -23,6 | -22,2 | -18,3 | -9,4 | -1,6 | 7,8 | 13,8 | 11,6 | 4,4 | -3,7 | -15,3 | -21,2 | -6,4 | -54 | 31 | 18,4 | -43 | -46 | -43 | -42 | 285 | -11 | 312 | -10,3 | -29 | 229 |
| Сосьва | -22,4 | -19,2 | -12,3 | -2.4 | 4,3 | 12,1 | 15,8 | 13 | 6,7 | -2,3 | -13.5 | -20,5 | -3,4 | -55 | 35 | 22,1 | -51 | -48 | -49 | -44 | 262 | -9,3 | 28Э | -8,6 | -23 | 201 |
| Сургут | -22 | -19,6 | -13,3 | -3.5 | 4,1 | 13 | 16,9 | 14 | 7,8 | 1,4 | -13,2 | -20,3 | -3,1 | -55 | 34 | 21,7 | -48 | -47 | -45 | -43 | 257 | -9,7 | 274 | -9 | -28 | 199 |
| Тарко-Сале | -25 | -23 4 | -18,4 | -9 | -1,2 | 9,4 | 15,4 | 12,3 | 5,9 | -4,7 | -17,7 | -23,9 | -6,7 | -61 | 34 | 20,7 | -53 | -50 | -48 | -46 | 277 | -12,8 | 292 | -11,7 | -32 | 232 |
| Тобольск | -18,5 | -16,1 | -9,2 | 1,3 | 9,1 | 15,8 | 18 | 15,4 | 9,5 | 0,8 | -9,3 | -16,4 | 0 | -46 | за | 23,2 | -47 | -43 | -44 | -39 | 229 | -8,4 | 249 | -7 | -22 | 176 |
| Тюмень | -16,6 | -14 8 | -8 | 2,7 | 10,7 | 16,7 | 18,6 | 16 | 10,1 | 1-8 | -7,1 | -14,4 | 1,3 | 50 | 40 | 24,2 | -45 | -42 | -42 | -37 | 220 | -7,5 | 243 | -6,2 | -21 | 163 |
| Угут | -21,4 | -18 | -11,3 | -2 | 5,3 | 13,4 | 16,9 | 13,8 | 7,8 | -1,2 | -12,9 | -19,8 | -2,4 | -56 | 35 | 22,7 | -49 | -46 | -45 | -42 | 254 | -8,9 | 274 | -8 1 | -27 | 192 |
| Уренгой | -25,7 | -24,6 | -20 | -11 | -2,9 | 8 | 14,5 | 11,6 | 5,2 | -5,5 | -18,5 | -25 | -7,8 | -63 | 34 | 20 | -52 | -50 | -49 | -46 | 284 | -13 | З00 | -12,3 | -32 | 136 |
| Ханты-Мансийск | -19,8 | -17,4 | -11,4 | -0,7 | 6,6 | 14,3 | 17,5 | 15 | 8,4 | -0,7 | -10,7 | -18,1 | -1,4 | -50 | 37 | 21,9 | -47 | -45 | -45 | -41 | 248 | -8,2 | 262 | -7,8 | -24 | 187 |
| Удмуртская АССР |
| Глазов | -14,9 | -14 | -8 | 2 | 9,9 | 15,8 | 17,8 | 15,4 | 9,1 | 1,8 | -6,2 | -12,6 | 1,3 | -48 | 37 | 23,6 | -42 | -39 | -38 | -35 | 230 | -6,3 | 249 | -5,1 | -23 | 171 |
| Ижевск | -14,2 | -13,5 | -7,3 | 2,8 | 11,1 | 16,8 | 18,7 | 16,5 | 10 | 2,3 | -5,6 | -12,3 | 2,1 | -46 | 37 | 24,3 | -11 | -38 | -38 | -34 | 223 | -6 | 240 | -5 | -19 | 164 |
| Сарапул | -14,3 | -13,5 | -7,3 | 3 | 11,5 | 17,1 | 18,9 | 16,8 | 10,4 | 2,7 | -5,5 | -12,2 | 2,3 | -46 | 38 | 24,6 | -41 | -33 | -33 | -34 | 219 | -6,2 | 236 | -5,1 | -19 | 163 |
| Ульяновская область |
| Аниенково | -13,1 | -12,6 | -6,7 | 4 | 12,5 | 17.1 | 19,1 | 17,3 | 11,1 | 3,5 | -4,1 | -10,2 | 3,2 | -46 | 39 | 25,3 | -39 | -36 | -36 | -31 | 213 | -5,6 | 227 | -4,6 | -18 | 158 |
| Ульяновск | -13,8 | -13,2 | -6,8 | 4,1 | 12,6 | 17,6 | 19,6 | 17,6 | 11,4 | 3,8 | -4,1 | -10,4 | 3,2 | -48 | 40 | 25,7 | -38 | -36 | -36 | -31 | 213 | -5,7 | 127 | —4,8 | -18 | 154 |
| Хябаровский край |
| Аян | -19,7 | -17,6 | -11,6 | -3 8 | 0,8 | 5.6 | 11,4 | 13,2 | 9,6 | 0,4 | -1,1 | -17,4 | -3,3 | -41 | 34 | 16,6 | -32 | -31 | -30 | -28 | 274 | -7,4 | 296 | -6,9 | -21 | 206 |
| Байдуков | -21,7 | -20,2 | -14,5 | -5,2 | 0.9 | 9,1 | 14,5 | 15,5 | 12 | 3,4 | -7,1 | -16,6 | -2,5 | -44 | 29 | 18,7 | -37 | -З5 | -34 | -31 | 250 | -9,6 | 266 | -8,5 | -24 | 193 |
| Бикин | -22,4 | -17 4 | -8,1 | 4,1 | 11,7 | 17,4 | 21 | 19,9 | 13,3 | 4,5 | -7,6 | -18,3 | 1,5 | -46 | 41 | 27 | -38 | -34 | -36 | -32 | 300 | -10.3 | 218 | -8,8 | -23 | 161 |
| Бира | -22 | -16,6 | -8,2 | 2,7 | 10,2 | 16,5 | 20,1 | 18,5 | 12 | 2,6 | -10,1 | -19,5 | 0,5 | -44 | 40 | 25,8 | -37 | -35 | -34 | -31 | 214 | -9,9 | 234 | -8,4 | -24 | 163 |
| Биробиджан | -22,6 | -17,5 | -9 | 3 | 10,7 | 16,7 | 20,3 | 14 | 12,4 | 3 | -9,8 | -19,6 | 0,6 | -43 | 39 | 25,4 | -38 | -31 | -35 | -32 | 211 | -10,3 | 229 | -8,9 | -25 | 167 |
| Вяземский | -22 3 | -17.8 | -9 | 3,4 | 11,3 | 17,1 | 20,6 | 19,6 | 13 | 3,9 | -8,2 | -18,1 | 1,1 | -48 | 40 | 26,4 | -38 | -34 | -34 | -31 | 208 | -9,9 | 226 | -8,5 | -25 | 163 |
| Гвасюги | -24,9 | -20,1 | -10,6 | 1,3 | 9,1 | 15,6 | 19,6 | 18,4 | 11,4 | 1,5 | -10,8 | - 20,8 | -0,9 | -52 | 41 | 26,7 | -39 | -37 | -37 | -35 | 225 | -10,9 | 243 | -9,4 | -28 | 175 |
| Гроссевичи | -14,8 | -11,9 | -6 | 0,4 | 4,3 | 8,4 | 13 | 15,9 | 13,1 | 5,9 | -4 | -11,8 | 1 | -36 | 36 | 19,2 | -26 | -25 | -23 | -22 | 247 | -4,5 | 267 | -3,5 | -16 | 160 |
| Де-Кастри | -19,4 | -15,3 | -9,3 | -1,5 | 3,2 | 8,5 | 1,2 | 15,3 | 12 | 3,2 | -8,1 | -16,2 | -1,2 | -39 | 30 | 19,5 | -30 | -29 | -28 | -27 | 253 | -7,3 | 274 | -6,1 | -11 | 134 |
| Джаорэ | -20,2 | -17,2 | -11,4 | -2,9 | 1,9 | 9.7 | 15.1 | 16,2 | 12 | 3,2 | -7,7 | -16,5 | -1,5 | -42 | 32 | 19,2 | -36 | -32 | -33 | -30 | 250 | -8,3 | 266 | -7,3 | -22 | 190 |
| Екатерино Никольское | -21,2 | -16,3 | -7,7 | 3,5 | 11 | 17,1 | 21 | 19,6 | 13,1 | 3,9 | -8,3 | -18,3 | 1,4 | -43 | 40 | 26,5 | -34 | -32 | -32 | -30 | 209 | -9,3 | 226 | -8 | -22 | 181 |
| Комсомольск- на-Амуре | -25,6 | -20,3 | -10,1 | 1,3 | 8,7 | 15 6 | 19,9 | 18,7 | 12,6 | 3 | -10,7 | -22 | -0,7 | -50 | 39 | 24,9 | -38 | -37 | -36 | -35 | 221 | -11,2 | 240 | -9,7 | -27 | 166 |
| Нижестамбовское | -25,4 | -21,1 | -11 | 0,3 | 8,2 | 15,1 | 19,3 | 18,2 | 12,1 | 2,5 | -10,8 | -21,8 | -1,3 | -53 | 36 | 25,2 | -40 | -38 | -38 | -36 | 227 | -11,3 | 244 | -9,9 | -29 | 173 |
| Николаевск-на-Амуре | -23,9 | -20 | -12.7 | -2.9 | 3,7 | 11.5 | 16,5 | 16,2 | 11,1 | 2 | -9,9 | -19,8 | -2,4 | -47 | 35 | 21,3 | -41 | -38 | -39 | -З5 | 246 | -9,8 | 262 | -9 | -25 | 193 |
| Облучье | -26,5 | -21,1 | -11,4 | 1,4 | 9,6 | 16,2 | 19,8 | 17,9 | 11 | 1,1 | -12,6 | -23,6 | -1,5 | -46 | 40 | 25,8 | -40 | -39 | -37 | -36 | 222 | -12,3 | 241 | -10,7 | -29 | 174 |
| Охотск | -23 | -20 | -14,3 | -5,8 | 1,1 | 6,2 | 11,8 | 13 | 8,4 | -2,3 | -14,1 | -20,5 | -5 | -45 | 32 | 16,2 | -38 | -36 | -35 | -33 | 278 | -10 | 332 | -8,5 | -25 | 212 |
| Им. Полины Осипенко | -29,3 | -22,8 | -12,7 | -0.8 | 6,9 | 13,3 | 17,8 | 16,6 | 10.7 | 0,7 | -13,8 | -25,6 | -3,2 | -56 | 37 | 24,6 | -45 | -43 | -43 | -41 | 235 | -13 2 | 254 | -11,2 | -32 | 183 |
| Сизиман | -18,2 | -15,3 | -9,3 | -1,2 | 2,9 | 7,5 | 12,6 | 14,7 | 11,4 | 3,2 | -7,5 | -14,9 | -1,2 | -43 | 36 | 19,4 | -30 | -29 | -28 | -26 | 257 | -6,7 | 280 | -5,4 | -20 | 179 |
| Советская Гавань | -18 | -14,7 | -8 | 0,2 | 5,1 | 9,9 | 14,3 | 16,4 | 12,6 | 4,8 | -5,1 | -13,8 | 0,3 | -42 | 39 | 21,6 | -32 | -30 | -24 | -27 | 241 | -6,2 | 254 | -5 | -20 | 16З |
| Софийск, прииск | -33,3 | -26,4 | -17,1 | -5,2 | 3,8 | 11 | 15,1 | 12,8 | 6,2 | -5,1 | -20,6 | -30,7 | -7,5 | -57 | 37 | 22,5 | -47 | -45 | -44 | -43 | 267 | -14,7 | 286 | -13,2 | -37 | 207 |
| Средний Ургал | -31,1 | -23 | -12,1 | 0,2 | 8.1 | 14,8 | 18,8 | 16,5 | 9.5 | -0,8 | -16,6 | -28,6 | -3,7 | -52 | 40 | 26 | -13 | -42 | -41 | -40 | 235 | -13,7 | 254 | -12,1 | -34 | 183 |
| Троипкое | -23,3 | -18,2 | -9.4 | 2,1 | 10,3 | 16,7 | 20,5 | 19,2 | 13,1 | 3,9 | -8,7 | -19,2 | 0,6 | -47 | 39 | 25,3 | -36 | -34 | -32 | -31 | 212 | -10,4 | 230 | -8,9 | -26 | 166 |
| Хабаровсх | -22,3 | -17.2 | -8,5 | 3,1 | 11,1 | 17,1 | 21,1 | 20 | 13,9 | 4,7 | -8,1 | -18,5 | 1,4 | -43 | 40 | 25,7 | -37 | -34 | -34 | -31 | 205 | -10.1 | 223 | -8,6 | -23 | 162 |
| Чумикан | -23,7 | -18,9 | -11,6 | -2,7 | 1,9 | 6,6 | 12 | 13,5 | 10 | 0,7 | -12.9 | -21,3 | -3,9 | -43 | 35 | 18,3 | -35 | -34 | -34 | -32 | 269 | -9,3 | 292 | -7,9 | -26 | 197 |
| Энкэн | -20,2 | -17,3 | -11,3 | -4 | 1,4 | 6,1 | 11,5 | 13,3 | 8,9 | -0,5 | -11,4 | -17,5 | -3,4 | -41 | 34 | 17,3 | -31 | -30 | -30 | -28 | 280 | -7,8 | 301 | -6,7 | -22 | 205 |
| Челябинская область |
| Магнитогорск | -16,9 | -15,7 | -9,1 | 2,6 | 11,6 | 16,6 | 18,3 | 16,1 | 10,2 | 1,9 | -7,1 | -14 | 1,2 | -46 | 39 | 24.7 | -39 | -37 | -36 | -34 | 218 | -7,9 | 236 | -6,6 | -22 | 171 |
| Челябинск | -16,4 | -14,1 | -8,4 | 2,7 | 11,4 | 16,7 | 18,1 | 16 | 10,2 | 2,2 | -6,7 | -13,5 | 1,5 | -44 | 39 | 23,6 | -39 | -38 | -35 | -34 | 218 | -7,3 | 236 | -6,1 | -21 | 167 |
| Чечено- Ингушская АССР |
| Грозный | -3,6 | -2,3 | 2,4 | 9,3 | 16,5 | 20,8 | 23,8 | 23,2 | 17,4 | 11 | 4 | -1,2 | 10,1 | -33 | 41 | 30,7 | -24 | -22 | -20 | -18 | 164 | 0,4 | 180 | 1,2 | -5 | 89 |
| Читинская область |
| Агинское | -23,6 | -20,6 | -11,5 | 0,5 | 8,6 | 15,6 | 18,8 | 15,6 | 8,6 | -0,5 | -13 | -20,9 | -1,9 | -51 | 37 | 25,9 | -42 | -38 | -40 | -36 | 237 | -10,8 | 254 | -9,4 | -26 | 163 |
| Акша | -22,7 | -19,1 | -10 | 0,9 | 8,8 | 15,3 | 18,5 | 15,8 | 8,8 | -0,1 | -12,1 | -20,3 | -1,4 | -47 | 38 | 25,9 | -41 | -38 | -36 | -34 | 236 | -10 | 252 | -8,8 | -25 | 181 |
| Александровский завод | -27,7 | -23.5 | -14,5 | -1,7 | 7 | 13,7 | 17,1 | 14,5 | 7,4 | -2 | -15,8 | -26.8 | -4,4 | -54 | 36 | 24,1 | -43 | -41 | -40 | -38 | 247 | -13 | 265 | -11,4 | -31 | 193 |
| Борзя | -28 | -23,8 | -13 4 | 0,2 | 9,1 | 16,6 | 20 | 17 | 9.7 | -0,6 | -14,5 | 24,3 | -2.7 | -55 | 41 | 26,6 | -45 | -42 | -44 | -40 | 230 | -13,3 | 248 | -11.7 | -30 | 185 |
| Дарасун | -22,6 | -19,8 | -11,1 | -0,2 | 7,5 | 14 | 17,2 | 14 | 7.1 | -1,2 | -13 | -19,9 | -2,3 | -48 | 35 | 24,6 | -40 | -37 | -38 | -34 | 248 | -9,8 | 267 | -8,5 | -25 | 188 |
| Калакан | -35,1 | -28,1 | -17,5 | -4,1 | 5.7 | 13,5 | 17,2 | 14.1 | 6,2 | -5,4 | -22,4 | -33,3 | -7,4 | -5в | 37 | 25.8 | -51 | -49 | -49 | -47 | 255 | -16,5 | 271 | -15,1 | -37 | 203 |
| Красный Чикой | -27 | -22.6 | -12,1 | 0,5 | 7,7 | 14,3 | 17,2 | 14,5 | 7.4 | -1,2 | -13,8 | -23 | -3,2 | -48 | 37 | 25,1 | -44 | -42 | -42 | -39 | 246 | -11,3 | 264 | -10 | -28 | 184 |
| Мангут | -22,1 | -19 | -10,1 | 0,8 | 8,9 | 15,1 | 18,5 | 15,9 | 8,9 | -0,2 | -12.3 | -20,1 | -1,3 | -48 | 38 | 25,7 | -38 | -36 | -36 | -33 | 234 | -10,1 | 254 | -8,6 | -24 | 181 |
| Могоча | -30,3 | -24,7 | -15,1 | -2,5 | 6,4 | 13,7 | 17,2 | 14,1 | 7 | -3,8 | -19,2 | -28,4 | -5,5 | -53 | 36 | 25 | -47 | -45 | -43 | -41 | 252 | -14,1 | 270 | -12,5 | -32 | 198 |
| Нерчийск | -31,9 | -26,4 | -14,8 | 0,3 | 9,4 | 16,5 | 20,2 | 16,8 | 9,3 | -0,9 | -16,7 | -28,5 | -3,9 | -54 | 40 | 27.3 | -48 | -46 | -47 | -44 | 230 | -15,1 | 249 | -13,3 | -35 | 185 |
| Нерчинский завод | -28,1 | -23,5 | -13,1 | 0 | 8,8 | 15,4 | 18,8 | 16 | 8,8 | -0,7 | -15 | -25,8 | -3,3 | -53 | 40 | 25,5 | -45 | -43 | -43 | -41 | 235 | -13,1 | 252 | -11,7 | -31 | 184 |
| Средний Калар | -35,9 | -30 | -19,3 | -5,6 | 4,2 | 11.9 | 15,7 | 12,4 | 5 | -6,9 | - 23,1 | -33,8 | -8,8 | -59 | 36 | 24,3 | -52 | -50 | -48 | -46 | 267 | -16,6 | 285 | -15.1 | -40 | 212 |
| Сретенск | -31,4 | -26,2 | -14,6 | 0 | 9,1 | 16,2 | 19,6 | 16,4 | 9 | -1,1 | -17,3 | -29 | 4,1 | -55 | 40 | 27,2 | -47 | -45 | -45 | -43 | 232 | -15 | 251 | -13,2 | -34 | 185 |
| Тунгокочен | -31,3 | -26,1 | -16,7 | -3,4 | 5,6 | 13 | 16,2 | 13 | 5.8 | -3,8 | -19 | -29 | -6,3 | -56 | 35 | 24,2 | -48 | -46 | -47 | -45 | 259 | -14,2 | 277 | -12,7 | -34 | 202 |
| Тупик | -33,2 | -27,9 | -17,6 | -3,8 | 6 | 13,3 | 16,9 | 13,9 | 6,2 | -4,9 | -20,8 | -30,9 | -6,9 | -56 | 35 | 25 | -50 | -46 | -46 | -44 | 257 | -15,4 | 275 | -13,9 | -37 | 202 |
| Чара | -33,7 | -28,8 | -18,7 | -5 | 4,1 | 12,4 | 16,4 | 13 | 5,5 | -5,9 | -21,7 | -31,5 | -7,8 | -57 | 35 | 24,1 | -50 | -49 | -48 | -46 | 267 | -15,6 | 283 | -14,2 | -35 | 207 |
| Чита | -27,7 | -23,2 | -12 | 0,3 | 8,4 | 15.5 | 18,8 | 15,6 | 8,2 | -1,5 | -14,8 | -24,3 | -3,1 | -54 | 37 | 26 | -44 | -41 | -42 | -38 | 238 | -12.4 | 255 | -11 | -31 | 186 |
| Чувашская АССР |
| Порецкое | -12,3 | -11,8 | -6 | 4,2 | 12,8 | 17,4 | 19,1 | 17,4 | 11,3 | 3,8 | -3,6 | -9,7 | 3,6 | -44 | 38 | 25.1 | -38 | -35 | -35 | -31 | 211 | -5,1 | 225 | -4,2 | -17 | 156 |
| Чебоксары | -13 | -12,4 | -6,5 | 3,2 | 11,8 | 16,6 | 18,6 | 16,8 | 10,6 | 3,2 | -1,2 | -10,4 | 2,9 | -44 | 38 | 23,7 | -38 | -35 | -35 | -32 | 217 | -5,4 | 232 | -4,4 | -18 | 160 |
| Якутская АССР |
| Алдан | -27,8 | -24 | -16,1 | -6 | 3,3 | 13 | 16,8 | 13,2 | 5,4 | -6,1 | -19,8 | -36,3 | -6,2 | -51 | 34 | 22,6 | -48 | -44 | -44 | -42 | 266 | -13,1 | 280 | -12,4 | -32 | 214 |
| Аллах-Юнь | -44,9 | -39,2 | -26,9 | -12 | 1,5 | 10,4 | 14,6 | 11,4 | 3.7 | —12.4 | -31,6 | -41,9 | -13,9 | -64 | 36 | 22,1 | -58 | -57 | -56 | -55 | 277 | -22,1 | 296 | -20,1 | -50 | 226 |
| Амга | -43,8 | -36,9 | -23,6 | -3.5 | 5,5 | 14,3 | 17,8 | 13,9 | 5,5 | -8,5 | -28,6 | -40,1 | -11,1 | -65 | 39 | 25,8 | -59 | -58 | -57 | -55 | 256 | -21,8 | 271 | -20 | -46 | 215 |
| Батамай | -42,5 | -36,3 | -23,1 | -9,6 | 3,8 | 13,8 | 17,2 | 13,5 | 5,4 | -9,2 | -29,9 | -39,6 | -11,1 | -63 | 34 | 23.4 | -57 | -56 | -54 | -52 | 260 | -21,5 | 275 | -19,8 | -47 | 219 |
| Верхоянск | -48,6 | -43,7 | -30 | -13,3 | 2 | 12.7 | 15,2 | 11 | 2.5 | -14,4 | -36,2 | -45,4 | -15,7 | -68 | 35 | 21,9 | -63 | -61 | -62 | -59 | 272 | -25,2 | 287 | -23,5 | -51 | 232 |
| Вилюйск | -38,2 | -31,6 | -20 | -7,8 | 4,1 | 14,4 | 18 | 13,9 | 5,4 | -7,7 | -26 | -35,9 | -9,3 | -61 | 37 | 24,2 | -58 | -56 | -53 | -52 | 260 | -18,8 | 274 | -17,4 | -42 | 218 |
| Витим | -30 | -25,5 | -16 | -4 | 5.4 | 14,2 | 17,7 | 11,1 | 6,2 | -3 | -19 | -27,5 | -5,6 | -61 | 36 | 24,9 | -56 | -54 | -53 | -51 | 256 | -14,6 | 272 | -12,6 | -36 | 203 |
| Джалинда | -39,9 | -35,5 | -27,6 | -14,1 | -2,7 | 9,4 | 14.2 | 9.2 | 1,9 | -12,1 | -30,.6 | -35,5 | -13,6 | -62 | 35 | 20,2 | -61 | -58 | -60 | -56 | 293 | -19,8 | 308 | -18.4 | -48 | 244 |
| Джарджан | -39,3 | -33,7 | -23,4 | -12,2 | -0,5 | 10,9 | 14,7 | 10,9 | 3.2 | -10,6 | -28,7 | -36,3 | -12,1 | -60 | 37 | 20,4 | -56 | -55 | -54 | -52 | 278 | -19,7 | 295 | -18 | -42 | 235 |
| Джикимде | -34,9 | -30,5 | -19,1 | -4,8 | 5,8 | 13,9 | 17,9 | 13,8 | 5,8 | -5 | -22,5 | -32 ,6 | -7,7 | -61 | 37 | 27 | -56 | -54 | -54 | -51 | 258 | -16,7 | 274 | -15,2 | -39 | 204 |
| Дружина | -40,7 | -37,5 | -28 | -14,4 | -0,2 | 11,5 | 14 | 10,6 | 3,2 | -12,3 | -29,1 | -37,7 | -13,4 | -62 | 34 | 19 | -57 | -56 | -53 | -52 | 276 | -21.4 | 292 | -19,8 | -43 | 234 |
| Жиганск | -40,5 | -34,7 | -23,7 | -11,1 | 0,7 | 12 | 15,8 | 11,8 | 3,8 | -9,8 | -29 | -38,1 | -11,9 | -64 | 35 | 21,3 | -56 | -55 | -53 | -51 | 276 | -19,9 | 290 | -18,5 | -43 | 228 |
| Зырянка | -38,3 | -34,6 | -25,8 | -12,5 | 1,8 | 12,9 | 15,2 | 11,4 | 3,9 | -11,2 | -28,1 | -36,2 | -11,8 | -61 | 36 | 20,9 | -54 | -53 | -53 | -51 | 271 | -20,1 | 286 | -18,7 | -41 | 226 |
| Йсить | -35,8 | -30,8 | -19,8 | -6,3 | 5,3 | 11,3 | 18 | 14,6 | 6,7 | -5 | -22,9 | -32,8 | -7,9 | -58 | 37 | 24,9 | -53 | -52 | -51 | -50 | 254 | -17,5 | 268 | -16,1 | -39 | 209 |
| Иэма | -46,5 | -42,5 | -31,7 | -17,2 | -1,9 | 8,9 | 12,9 | 10,3 | 2,2 | -14,7 | -34,8 | -43,8 | -16,6 | -67 | 31 | 19,4 | -61 | -60 | -58 | -57 | 285 | -24,2 | 307 | -21,8 | -52 | 241 |
| Казачье | -37,4 | -34,7 | -27,3 | -17,8 | -5,5 | 6,8 | 11 | 8,5 | 1.9 | -11,6 | -27 | -33,6 | -13,9 | -58 | 33 | 16,3 | -53 | -51 | -51 | -49 | 302 | -18,8 | 326 | -16,7 | -40 | 248 |
| Крест-Хальджай | -45,4 | -38.2 | -22.4 | -8 | 5,6 | 14,6 | 18 | 14,4 | 6 | -8,9 | -29,6 | -42,3 | -11,4 | -64 | 38 | 24,4 | -59 | -58 | -56 | -55 | 253 | -22,6 | 267 | -21 | -47 | 215 |
| Кюсюр | -39 | -35,1 | -26,3 | -15,8 | -3,7 | 7,7 | 12,3 | 9,2 | 2,2 | -11,2 | -28,7 | -35,4 | -13,7 | -60 | 34 | 17,4 | -58 | -56 | -56 | -54 | 296 | -19,2 | 317 | -17,4 | -43 | 244 |
| Ленск | -10,6 | -25,7 | -16,7 | -4,5 | 5,2 | 14 | 17,3 | 13.6 | 5,8 | -4,3 | -20,7 | -29 | -6,3 | -60 | 36 | 24,6 | -55 | -53 | -52 | -49 | 258 | -14,6 | 274 | -13,2 | -37 | 207 |
| Нагорный | -30,2 | -25,7 | -18 | -7,5 | 2,8 | 11,6 | 15.1 | 11,8 | 4,3 | -7.6 | -21,6 | -28,8 | -7,8 | -56 | 35 | 22,2 | -48 | -46 | -44 | -41 | 271 | -14,7 | 287 | -13.5 | -33 | 221 |
| Нера | -48,5 | -42,2 | -29,8 | -12 | 2,9 | 12,6 | 15,5 | 11,7 | 3,1 | -14,6 | -30,1 | -45,8 | -15,3 | -68 | 34 | 22,3 | -62 | -60 | -60 | -58 | 269 | -24,8 | 285 | -23,3 | -54 | 226 |
| Нюрба | -36,1 | -30,4 | -19,9 | -7,4 | 4,5 | 14.1 | 17,2 | 13,5 | 5,2 | -7,1 | -25,1 | -34,1 | -8,8 | -62 | 36 | 23,8 | -58 | -56 | -53 | -52 | 260 | -17,9 | 274 | -16,5 | -41 | 215 |
| Нюя | -30,5 | -25,2 | -15,6 | -3,6 | 6,1 | 14,8 | 18,1 | 14,4 | 6,7 | -3.4 | -19,9 | -28,9 | -5,6 | -59 | 38 | 24,9 | -56 | -53 | -52 | -49 | 252 | -14,5 | 266 | -13,3 | -36 | 202 |
| Оймякон | -50 | -44,3 | -31,9 | -14,8 | 1,7 | 11,7 | 14,5 | 10,4 | 2,3 | -15,2 | -36,2 | -47,4 | -16.6 | -71 | 33 | 21,8 | -63 | -62 | -61 | -60 | 275 | -25,8 | 292 | -23,9 | -56 | 232 |
| Олекминск | -33,5 | -23,3 | -17,9 | -4,7 | 5,8 | 14,9 | 18,5 | 14,7 | 6,8 | -4,4 | -21,1 | -31.1 | -6,7 | -59 | 36 | 25,3 | -55 | -53 | -53 | -51 | 252 | -16,1 | 268 | -14,6 | -38 | 205 |
| Оленек | -41,3 | -36,8 | -26,6 | -13,1 | -1,3 | 10,5 | 14,4 | 9,6 | 2,2 | -11,7 | -31,2 | -37,6 | -13,6 | -65 | 36 | 21 | -62 | -60 | -58 | -57 | 287 | -20.4 | 302 | -19 | -50 | 239 |
| Охотский Перевоз | -44,8 | -38,2 | -24 | -8,8 | 5,3 | 14,2 | 17,4 | 13,8 | 5,7 | -8,3 | -29 | -40,7 | -11,4 | -64 | 38 | 24,2 | -58 | -57 | -56 | -55 | 255 | -22,2 | 269 | -20,6 | -50 | 214 |
| Сангар | -39,7 | -33,6 | -21,1 | -8,8 | 3,4 | 14,1 | 17.9 | 14,2 | 6.1 | -8,5 | -27,8 | -37,5 | -10,1 | -61 | 35 | 23,1 | -53 | -52 | -51 | -50 | 260 | -19,9 | 273 | -18,5 | -42 | 219 |
| Саскылах | -35,5 | -33,2 | -28,8 | -18,5 | -6,9 | 6,1 | 11,7 | 8 | 1,3 | -11,9 | -27,6 | -32,1 | -14 | -58 | 34 | 17,3 | -57 | -54 | -55 | -52 | 306 | -18,6 | 324 | -17 | -40 | 254 |
| Среднеколымсх | -37,6 | -34,7 | -26,4 | -14,5 | -0,7 | 11 | 13,6 | 9,8 | 2,9 | -11 | -27,1 | -35 | -12,5 | -60 | 35 | 18,9 | -54 | -53 | -53 | -51 | 281 | -19,6 | 299 | -17,9 | -41 | 234 |
| Сунтар | -34,2 | -28,8 | -18.7 | -6 | 5,1 | 14,4 | 17,7 | 13,6 | 5,3 | -6,3 | -23,3 | -32 | -7,8 | -62 | 36 | 24,7 | -56 | -54 | -53 | -51 | 259 | -16,1 | 275 | -15,2 | -40 | 212 |
| Сухана | -42,5 | -37,1 | -26,3 | -12,8 | -0,7 | 11,3 | 14,7 | 10,1 | 2,5 | -11,3 | -31,6 | -38.5 | -13,5 | -65 | 37 | 21,1 | -60 | -59 | -58 | -56 | 283 | -20,8 | 298 | -19,4 | -51 | 237 |
| Сюрен-Кюель | -36 | -32,2 | -23,5 | -12,9 | -0,9 | 9,3 | 12,9 | 9,8 | 2 | -11,7 | -26,6 | -33,5 | -11,9 | -57 | 32 | 19,5 | -51 | -50 | -49 | -46 | 285 | -18,3 | 307 | -16,4 | -40 | 240 |
| Тикси, бухта | -33,3 | -31,3 | -26,3 | -18,1 | -6,9 | 2,5 | 7 | 7,5 | 1,7 | -10,3 | -23,9 | -29,8 | -13.4 | -54 | 33 | 11,8 | -48 | -46 | -46 | -44 | 365 | -13,4 | 365 | -13,4 | -35 | 258 |
| Токо | -39,8 | -35,5 | -22,8 | -9,3 | 2,4 | 10.8 | 14,9 | 12,1 | 4 | -9 | -26,3 | -37,6 | -11,2 | -65 | 34 | 22,7 | -55 | -53 | -54 | -51 | 271 | -19,5 | 289 | -17,7 | -44 | 225 |
| Томмот | -35,7 | -30,6 | -19,8 | -6,3 | 4,8 | 13,6 | 17,3 | 13,5 | 5,4 | -6.4 | -24,2 | -33,3 | -8,5 | -61 | 38 | 25,7 | -56 | -54 | -54 | -51 | 260 | -17.4 | 274 | -16,1 | -41 | 212 |
| Томпо | -45,3 | -39,2 | -27,1 | -12,3 | 2,6 | 12,2 | 15,3 | 11,5 | 3,3 | -13,2 | -33.6 | -42,4 | -14 | -64 | 34 | 23,3 | -59 | -58 | -57 | -55 | 271 | -23,1 | 287 | -21,4 | -50 | 226 |
| Туой-Хая | -33,9 | -28,2 | -18,9 | -6,5 | 4,2 | 13,4 | 16,4 | 12,4 | 4,7 | -6,4 | -23,2 | -31,8 | -8.2 | -61 | 36 | 24 | -58 | -55 | -54 | -52 | 266 | -16,2 | 282 | -14,7 | -40 | 215 |
| Тяня | -33,6 | -28,8 | -18,3 | -4,8 | 5,6 | 13.7 | 17,6 | 13,5 | 5,5 | -5,5 | -22,1 | -31,6 | -7,4 | -60 | 38 | 27 | -55 | -53 | -52 | -49 | 258 | -16,2 | 274 | -14,7 | -37 | 208 |
| Усть-Мая | -42,9 | -35.3 | -20,8 | -6,4 | 5,6 | 14,2 | 17,7 | 14,2 | 6.3 | -7 | -26,7 | -39,1 | -10 | -64 | 38 | 24,3 | -58 | -56 | -57 | -54 | 254 | -20,5 | 270 | -18,7 | -45 | 210 |
| Усть-Мома | -46,8 | -41,6 | -28,7 | -12,9 | 2,3 | 12,8 | 15 | 11 | 2,7 | -14,7 | -34,8 | -44,2 | -15 | -67 | 35 | 22 | -62 | -60 | -59 | -58 | 272 | -24,3 | 287 | -22,6 | -52 | 231 |
| Чульман | -36,6 | -31 | -20,2 | 7 1 | 3,6 | 12,2 | 15,9 | 12,4 | 4,4 | -7,7 | -24,2 | -34,2 | -9,4 | -61 | 35 | 23,9 | -55 | -53 | -51 | -49 | 268 | -17 | 284 | -15,9 | -40 | 217 |
| Шелагонцы | -41,6 | -35,3 | -25.1 | -12,4 | 0,1 | 11,6 | 14,5 | 10 | 2.3 | -10,8 | -29,8 | -38,4 | -12,9 | -65 | 35 | 21,7 | -61 | -59 | -58 | -56 | 280 | -20,4 | 296 | -18,9 | -50 | 226 |
| Эйик | -37,6 | -32,3 | -23,6 | -12 | -0,2 | 11,1 | 14,8 | 10,5 | 2,7 | -10,6 | -27,4 | -35 | -11,6 | -61 | 33 | 20,6 | -55 | -54 | -52 | -51 | 281 | -18,7 | 297 | -17,2 | -45 | 235 |
| Якутсх | -43,2 | -35,9 | -22,2 | -7,4 | 5,7 | 15,4 | 18,7 | 14,8 | 6,2 | -7,9 | -28 | -39,8 | -10,3 | -64 | 38 | 25,2 | -59 | -58 | -57 | -55 | 254 | -21,2 | 268 | -19,7 | -45 | 210 |
| Ярославская область |
| Ярославль | -11,6 | -11,5 | -6,2 | 2,9 | 10,4 | 14,8 | 17,2 | 15,2 | 9,6 | 3,2 | -3,2 | -8,9 | 2,7 | -46 | 36 | 22,9 | -37 | -34 | -34 | -31 | 222 | -1,5 | 243 | -3,3 | -16 | 158 |
| Украинская ССР |
| Винницкая область |
| Винница | -6 | -5,3 | -0,5 | 6,9 | 13,6 | 16,7 | 18,7 | 17,8 | 12,9 | 7,5 | 1,3 | -3,4 | 6,7 | -46 | 38 | 24,6 | -29 | -26 | -25 | -21 | 189 | -1,1 | 207 | -0,1 | -10 | 116 |
| Волынская область |
| Луцк | -4,9 | -3,9 | 0,5 | 7,3 | 13,7 | 17 | 18,6 | 17,6 | 13,2 | 7,7 | 2,3 | -2,1 | 7,2 | -34 | 38 | 24,4 | -27 | -24 | -22 | -20 | 137 | -0,2 | 207 | 0,8 | -8 | 105 |
| Ворошиловградская область |
| Ворошиловград | -6,5 | -6 | -0,4 | 3,6 | 16,1 | 19,7 | 22,3 | 21 | 15 | 8,1 | 1,4 | -3,3 | 8 | -42 | 41 | 29,1 | -32 | -29 | -27 | -25 | 180 | -1,6 | 197 | -0,6 | -10 | 117 |
| Днепропетровская область |
| Днепропетровск | -5,4 | -4,8 | 0,4 | 9 | 16,4 | 19,8 | 22,3 | 21,3 | 15,7 | 8,8 | 2 | -3,1 | 8,5 | -31 | 40 | 28,2 | -28 | -26 | -25 | -23 | 175 | -1 | 191 | -0,1 | -9 | 109 |
| Донецкая область. |
| Донецк | -6,6 | -6,2 | -1 | 7,9 | 15,4 | 18,6 | 21,6 | 20,4 | 15 | 7,9 | 0,9 | -4,2 | 7,5 | -37 | 40 | 27,6 | -29 | -27 | -25 | -23 | 183 | -1,8 | 193 | -0,9 | -10 | 123 |
| Житомирская область |
| Житомир | -5,7 | -4,9 | -0,4 | 7 | 13,9 | 17 | 18,9 | 17,8 | 13,1 | 7,2 | 1,3 | -3,2 | 6,8 | -35 | 38 | 24,9 | -29 | -25 | -25 | -22 | 192 | -0,8 | 207 | 0,1 | -9 | 116 |
| Закарпатская область |
| Ужгород | -3,1 | -0,7 | 4,8 | 10 | 15,6 | 18,4 | 20,5 | 19,7 | 16,5 | 9,7 | 4.9 | 0,1 | 9 6 | -28 | 40 | 26,1 | -24 | -22 | -20 | -18 | 162 | 1,6 | 175 | 2,2 | —6 | 70 |
| Запорожская область |
| Бердянск | -3,8 | -3,5 | 0,7 | 8,2 | 16 | 20,7 | 23,5 | 22,6 | 17,1 | 10,8 | 3,9 | -1,2 | 9,6 | -29 | 39 | 27,7 | -26 | -22 | -22 | -19 | 168 | 0 | 186 | 0,8 | -7 | 98 |
| Запорожье | -4,9 | -4,2 | 1 | 9 | 16,4 | 20,1 | 22,8 | 21,6 | 16 | 9,3 | 2,8 | -2,3 | 9 | -34 | 41 | 28,9 | -28 | -25 | -24 | -22 | 174 | -0,4 | 190 | 0,4 | -8 | 102 |
| Иваново-Франковская область |
| Иваново-Франковск | -5,1 | -3,7 | 1,3 | 7,6 | 13,5 | 16,6 | 18,5 | 17,8 | 13,5 | 8,2 | 2,2 | -2.4 | 7,3 | -34 | 37 | 24,6 | -26 | -24 | -22 | -20 | 184 | -0,1 | 202 | 0,7 | -9 | 102 |
| Киевская область |
| Киев | -5,9 | -5,2 | -0,4 | 7,5 | 14,7 | 17,8 | 19,8 | 18,7 | 13,9 | 7,5 | 1,2 | -3,5 | 7,2 | -32 | 39 | 25,6 | -29 | -26 | -25 | -22 | 187 | -1,1 | 204 | -0,2 | —10 | 118 |
| Кировоградская область |
| Кировоград | -5,6 | -5,1 | -0,3 | 7,8 | 15,1 | 17,9 | 20,2 | 19,6 | 14,6 | 7,7 | 1,3 | -3,3 | 7,5 | -35 | 40 | 23,5 | -29 | -26 | -25 | -22 | 185 | -1 | 202 | -0,1 | -9 | 116 |
| Крымская область |
| Джанхой | -1,8 | -1,3 | 2,9 | 9,4 | 16 | 20,4 | 23,3 | 22,4 | 17 | 11,3 | 5,4 | 0,9 | 10,5 | -30 | 41 | 29,6 | -23 | -21 | -19 | -17 | 160 | 1,5 | 178 | 2,3 | —5 | 65 |
| Евпатория | -0,1 | -0,1 | 3,8 | 9,4 | 14,4 | 20 | 23,2 | 22,6 | 17,9 | 12,5 | 6,7 | 2.3 | 11 | -28 | 40 | 28,6 | -23 | -20 | -18 | -16 | 149 | 2,4 | 172 | 3,3 | -3 | 38 |
| Симферополь | -1 | -0,7 | 3 | 9,3 | 14,6 | 19 | 21,8 | 21,2 | 16,4 | 11,4 | 5,8 | 1.5 | 10,2 | -29 | 40 | 28,2 | -22 | -20 | -18 | -16 | 158 | 1,9 | 179 | 2,8 | —4 | 56 |
| Феодосия | 0,6 | 0,5 | 4,2 | 9,6 | 15,8 | 20,4 | 23,8 | 23,2 | 18,5 | 13,1 | 7,3 | 3,2 | 11,7 | -25 | 38 | 28 1 | -22 | -19 | -17 | -15 | 144 | 2,9 | 168 | 3,7 | -2 | 16 |
| Ялта | 4 | 3,8 | 5,9 | 10,3 | 15,6 | 20,3 | 23,7 | 23,5 | 19,1 | 14,2 | 9,3 | 6.1 | 13 | -15 | 39 | 27,9 | 10 | -8 | -7 | -6 | 126 | 5,2 | 157 | 5,9 | 1 | 0 |
| Львовская область |
| Львов | -5 | -4,2 | 0,3 | 6,7 | 12,7 | 15,2 | 17,4 | 16,5 | 13 | 7,7 | 2,4 | -2,6 | 6,7 | -33 | 37 | 23 | -24 | -23 | -20 | -19 | 191 | -0,2 | 211 | 0,7 | -9 | 106 |
| Николаевская область |
| Николаев | -3,5 | -2,8 | 2,1 | 9,4 | 16,5 | 20,3 | 23,2 | 22,2 | 17 | 10,5 | 3,9 | -1,2 | 9,8 | -30 | 40 | 29,3 | -26 | -23 | -23 | -20 | 165 | 0,4 | 182 | 1,2 | -7 | 31 |
| Одесская область |
| Любашепка | 5 | -4,2 | 0,6 | 8,1 | 15 | 18,4 | 21 | 20,2 | 15,2 | 8,9 | 2,3 | -2,6 | 8,2 | -34 | 38 | 27,2 | -27 | -24 | -23 | -20 | 178 | -0.6 | 194 | 0,3 | —9 | 108 |
| Одесса | -2,5 | -2 | 2 | 8,2 | 15 | 19,4 | 22,2 | 21,4 | 16,9 | 11,4 | 5,3 | 0,2 | 9,8 | -28 | 37 | 26,9 | -24 | -21 | -21 | -18 | 165 | 1 | 183 | 1,9 | -6 | 78 |
| Полтавская область |
| Полтава | -6,9 | -6,4 | -1,3 | 7,6 | 15 | 18,3 | 20,6 | 19,7 | 14,3 | 7,4 | 0,6 | -4,5 | 7 | -37 | 38 | 26 5 | -30 | -27 | -26 | -23 | 187 | -1,9 | 202 | -1 | -11 | 124 |
| Ровенская область |
| Ровно | -5,4 | -4,4 | 0 | 6,9 | 13,5 | 16,9 | 18,5 | 17,5 | 13 | 7,4 | 1,8 | -2,6 | 6,9 | -36 | 38 | 24,2 | -27 | -25 | -22 | -21 | 191 | -0,3 | 210 | 0,4 | -9 | 112 |
| Сумская область |
| Сумы | -7,9 | -7,6 | -2,4 | 6,4 | 14 | 17,6 | 19,3 | 18,4 | 12,9 | 6,4 | -0,2 | -5,4 | о | -36 | 38 | 25,4 | -32 | -28 | -27 | -24 | 195 | -2,5 | 212 | -1,5 | -12 | 131 |
| Тернопольская область |
| Тернополь | -5,4 | -4,4 | 0,1 | 7 | 13,5 | 16,6 | 18,4 | 17,4 | 13 | 7,4 | 1,8 | -2,8 | 6,9 | -34 | 37 | 24,1 | -26 | -24 | -23 | -21 | 190 | -0.5 | 208 | 0,4 | -9 | 112 |
| Харьковская область |
| Харьков | -7,3 | -6,9 | -1,7 | 7,7 | 15,1 | 18,6 | 20,8 | 19,7 | 14 | 7,1 | 0,3 | -4,8 | 6,9 | -36 | 39 | 26,7 | -31 | -39 | -26 | -23 | 139 | -2,1 | 205 | -1,2 | -11 | 126 |
| Херсонская область |
| Херсон | -3,2 | -2,6 | 2,2 | 9,3 | 16,2 | 20 | 23 | 21,9 | 16,8 | 10,5 | 4,1 | -0,8 | 9,8 | -32 | 39 | 29,4 | -27 | -23 | -23 | -19 | 167 | 0.6 | 184 | 1,4 | -7 | 87 |
| Хмельницкая областъ |
| Хмельницкий | -5,6 | -4,6 | 0 | 7 | 13,6 | 16,8 | 18,6 | 17,6 | 13 | 7 | 1,6 | -3 | 6.8 | -32 | 36 | 24,7 | -26 | -25 | -22 | -21 | 191 | -0,6 | 211 | 0,3 | -9 | 113 |
| Черкасская |
| Черкассы | -5,8 | -5,6 | -0,4 | 7,6 | 14,9 | 17,8 | 20 | 19,3 | 14 | 7,2 | 1,4 | -3,5 | 7,2 | -37 | 38 | 26,3 | -29 | -26 | -25 | -22 | 189 | -1 | 203 | -0,1 | -9 | 117 |
| Черниговкая область |
| Чернигов | -6,7 | -6,2 | -1,4 | 6,8 | 14,4 | 17,5 | 19,4 | 18,2 | 13,2 | 6,8 | 0,6 | -4,2 | 6,5 | -34 | 39 | 25 | -30 | -27 | -26 | -23 | 191 | -1,7 | 206 | -0,8 | -10 | 125 |
| Черновицкая оболасть |
| Черновцы | -5 | -3,5 | 1,5 | 8,3 | 14,3 | 17,4 | 19,3 | 18,6 | 14,2 | 8,6 | 2,4 | -2,4 | 7,8 | -32 | 38 | 25,6 | -26 | -24 | -22 | -20 | 179 | -0,2 | 197 | 0,7 | -9 | 102 |
| Белорусская ССР |
| Брестская область |
| Брест | -4,4 | -3,6 | 0,6 | 7,3 | 14,2 | 17 | 18,8 | 17,6 | 13,4 | 7,7 | 2,4 | -2,2 | 7,4 | -36 | 37 | 24,6 | -29 | -25 | -23 | -20 | 186 | 0,4 | 205 | 0,8 | -8 | 105 |
| Витебская область |
| Витебск | -7,8 | -7,3 | -2,9 | 5 | 12,6 | 16 | 18 | 16,3 | 11,2 | 5,2 | -0,4 | -5,2 | 5,1 | -41 | 36 | 23,1 | -35 | -31 | -28 | -26 | 205 | -1,6 | 222 | -1,4 | -12 | 137 |
| Гомельская область |
| Гомель | -6,9 | -6,3 | -1,8 | 6,3 | 13,7 | 16,9 | 18,6 | 17,4 | 12,5 | 6,4 | 0,6 | -4,3 | 6,1 | -35 | 37 | 24,2 | -30 | -27 | -26 | -24 | 197 | -1,3 | 212 | -0,8 | -11 | 129 |
| Гродненская область. |
| Гродно | -5,1 | -4,5 | -0,6 | 6,3 | 13 | 16,2 | 18 | 16,8 | 12,6 | 7 | 1,6 | -2,8 | 6,5 | -35 | 36 | 23,6 | -30 | -26 | -24 | -22 | 193 | -0,1 | 213 | 0,4 | -9 | 117 |
| Минская область |
| Минск | -6,9 | -6.4 | -3,2 | 5,3 | 12,6 | 16 | 17,8 | 16,2 | 11,6 | 5,6 | 0 | -4,5 | 5,4 | -39 | 35 | 23,2 | -33 | -29 | -27 | 25 | 203 | -1,2 | 220 | -0,9 | -10 | 134 |
| Могилевская область |
| Могилев | -7,5 | -7,0 | -2,5 | 5,4 | 12,9 | 16,4 | 18,2 | 16,6 | 11,6 | 5,3 | -0,2 | -4,1 | 5,3 | -42 | 36 | 23,6 | -33 | -29 | -27 | -25 | 204 | -1,5 | 221 | -1,2 | -11 | 136 |
| Узбекская АССР |
| Андижанская область |
| Андижан | -3 | 0,6 | 8,3 | 15,6 | 21,2 | 25,4 | 27,3 | 25,7 | 20,6 | 13,6 | 6 | 0.9 | 13,5 | -29 | 44 | 35,4 | -20 | -17 | -16 | -!4 | 128 | 1.3 | 147 | 2,3 | -6 | 55 |
| Бухарская область |
| Навои | 0,2 | 3,2 | 8,4 | 15,3 | 21,7 | 26 | 28,2 | 26,1 | 19,8 | 13,2 | 7,1 | 2,6 | 14,3 | -24 | 47 | 35,9 | -19 | -16 | -16 | -12 | 122 | 3,1 | 145 | 4,1 | -3 | 13 |
| Тамдыбулак | -3,6 | -0,3 | 6 | 14,6 | 21,8 | 27 | 29,6 | 27,2 | 20,4 | 12,2 | 4,3 | -1,4 | 13,2 | -33 | 48 | 36,8 | -26 | -21 | -22 | -18 | 142 | 0,5 | 159 | 1,4 | -7 | 73 |
| Дхизакская область |
| Галляарал | -1,5 | 0,9 | 6 | 12,9 | 19 | 24,6 | 27,5 | 25,8 | 20,3 | 12,9 | 5,8 | 1 | 12,9 | -30 | 45 | 34,3 | -26 | -24 | -21 | -18 | 140 | 1,9 | 158 | 2,8 | -5 | 48 |
| Джизак | -0,6 | 2,1 | 7,7 | 14,8 | 21,2 | 26,4 | 28,8 | 26,9 | 21,1 | 13,8 | 6,6 | 1,7 | 14,2 | -32 | 47 | 36,2 | -23 | -20 | -20 | -17 | 128 | 2 4 | 146 | 3,2 | -5 | 33 |
| Каракалпакская АССР |
| Муйнак | 7,1 | -6,2 | 0 | 8,5 | 17,3 | 23,2 | 25,9 | 24,7 | 19,3 | 11,1 | 3,7 | -2,7 | 9,8 | -28 | 42 | 30,2 | -27 | -24 | -24 | -20 | 169 | -1,5 | 183 | -0,7 | -8 | 103 |
| Нукус | -6,4 | -3,8 | 3,3 | 12,7 | 20,5 | 25,1 | 27,1 | 24,6 | 18.5 | 10,2 | 2 | -4 | 10,8 | -32 | 46 | 34,7 | -28 | -24 | -23 | -19 | 158 | -1,4 | 174 | -0,4 | -10 | 104 |
| Чумбай | -7 | -4,7 | 2.2 | 11,6 | 19,2 | 23,7 | 25,4 | 23,4 | 17,4 | 9,4 | 1,7 | -4,3 | 9.8 | -31 | 44 | 33,2 | -27 | -25 | -23 | -20 | 163 | -1,7 | 176 | -0,9 | -11 | 108 |
| Кашкадыринская область |
| Гузар | 2,3 | 5,1 | 9.8 | 16,1 | 22,5 | 27,4 | 29,9 | 28,3 | 23 | 15,9 | 9,4 | 5 | 16,2 | -26 | 49 | 38,2 | -17 | -14 | -14 | -12 | 101 | 4,5 | 126 | 5,2 | -3 | 0 |
| Дехханабад | 1,4 | 3,8 | 8,4 | 14 | 20.3 | 25,3 | 28,1 | 26,3 | 20,8 | 13,8 | 8 | 4 | 14,5 | -28 | 46 | 35,8 | -20 | -18 | -17 | -13 | 118 | 3,9 | 144 | 4,9 | -1 | 0 |
| Мубарек | -0,1 | 3 | 9 | 16,2 | 23,5 | 28,6 | 31,6 | 29.5 | 22,7 | 14,5 | 7,2 | 2,1 | 15,6 | -26 | 50 | 39,1 | -19 | -15 | -15 | -12 | 120 | 2,8 | 140 | 3,7 | -3 | 28 |
| Намангакская область |
| Касансай | -2 | 0,1 | 6,4 | 13,6 | 18,8 | 22,8 | 25,5 | 24,2 | 19 | 12,5 | 5,3 | 0,9 | 12,3 | -29 | 42 | 32,8 | -17 | -15 | -14 | -13 | 137 | 1,4 | 155 | 2,4 | -5 | 53 |
| Наманган | -3,4 | 0,9 | 8,1 | 15,8 | 21,5 | 25,6 | 27,6 | 25,4 | 20,1 | 12,9 | 5,8 | 0,4 | 13,4 | -29 | 44 | 35 | -20 | -17 | -16 | -14 | 131 | 1,2 | 148 | 2,1 | -7 | 56 |
| Самаркандская область |
| Каттакурган | -1,3 | 1,7 | 7 | 14,1 | 20,4 | 25,2 | 27,5 | 25,3 | 19,1 | 11,5 | 5,2 | 1,2 | 13,1 | -35 | 46 | 35,8 | -21 | -19 | -18 | -15 | 140 | 2,3 | 161 | 3,2 | -4 | 41 |
| Нурата | -0,6 | 1,8 | 6,9 | 14,1 | 20,3 | 25,4 | 27,8 | 25,7 | 19,5 | 12,2 | 5,9 | 1,2 | 13,4 | -30 | 46 | 34,7 | -23 | -19 | -19 | -15 | 136 | 2,4 | 156 | 3,3 | -4 | 35 |
| Самарканд | -0.3 | 2.3 |
| 13,7 | 19,2 | 23,5 | 25,5 | 23,7 | 18,8 | 12,5 | 6,5 | 2.1 | 12,9 | -30 | 44 | 33,4 | -18 | -17 | -14 | -13 | 132 | 2,8 | 154 | 3,7 | -3 | 27 |
| Сурхандарьинская область |
| Денау | 2,4 | 5,4 | 10,5 | 16,5 | 22 | 26,3 | 28,2 | 25,8 | 20,9 | 14,9 | 9,9 | 5,2 | 15,7 | -25 | 47 | 37,4 | -15 | -14 | -13 | -11 | 93 | 4,4 | 120 | 5,4 | 0 | 0 |
| Термез | 2,1 | 5,8 | 11,4 | 18,2 | 24,5 | 28,3 | 30,7 | 28,7 | 22,8 | 16,1 | 10,1 | 5 | 17 | -25 | 50 | 39,8 | -14 | -12 | -13 | -9 | 90 | 4,2 | 114 | 5,2 | -2 | 0 |
| Сырдарьинская область |
| Сырдарья | -2,9 | 0,8 | 7,2 | 14,3 | 20,6 | 25 | 26,5 | 24,2 | 18,4 | 11,8 | 4,Я | -1,2 | 12,6 | -33 | 46 | 36,2 | -25 | -22 | -21 | -19 | 138 | 1,3 | 158 | 2,2 | -6 | 61 |
| Ташкентская область |
| Аблык | -1,5 | 1,2 | 6,4 | 12,9 | 18,3 | 23 | 25,8 | 24,3 | 19,2 | 12,6 | 6,1 | 1,8 | 12,5 | -31 | 43 | 33 | -19 | -17 | -15 | -14 | 139 | 2,3 | 158 | 3,1 | -4 | 42 |
| Пехем | -5 | -3,1 | 2 | 9.2 | 14,5 | 18,2 | 22 | 21,6 | 16,5 | 9,6 | 3,1 | -1,3 | 8,9 | -32 | 40 | 29,7 | -21 | -20 | -16 | -15 | 168 | -0,1 | 187 | 0,8 | -9 | 36 |
| Ташкент | -0,9 | 2 | 7,6 | 14,4 | 20 | 24,7 | 26,9 | 24,9 | 19,4 | 12.6 | 6,4 | 1,6 | 13,3 | -30 | 44 | 35,3 | -22 | -18 | -17 | -15 | 130 | 2,4 | 151 | 3,4 | -6 | 42 |
| Чарвак | -2,1 | -0,2 | 5,2 | 12,2 | 17,2 | 21,5 | 24,5 | 23,5 | 18,6 | 12.1 | 6 | 1 | 11,6 | -29 | 40 | 31,3 | -19 | -17 | -15 | -13 | 144 | 1,7 | 162 | 2,5 | -4 | 57 |
| Ферганская область |
| Коканд | -2,3 | 1,2 | 8,4 | 16 | 21,6 | 25,6 | 27,5 | 25,6 | 19,9 | 12,6 | 5,5 | 0,6 | 13,5 | -27 | 44 | 35,1 | -19 | -15 | -15 | -13 | 131 | 1,6 | 150 | 2,5 | -4 | 53 |
| Фергана | -3,2 | 0,6 | 7,8 | 15,2 | 20,8 | 24,6 | 26,8 | 25 | 19,6 | 12., | 5,6 | 0,4 | 13 | -28 | 43 | 34,2 | -20 | -17 | -17 | -15 | 134 | 11,3 | 152 | 2,3 | -7 | 60 |
| Хорезмская область |
| Ургенч | -4,8 | -1,7 | 4,8 | 13,9 | 21,1 | 25,7 | 27,5 | 25,2 | 19 | 11,1 | 3,3 | -2,3 | 11,9 | -32 | 46 | 34,7 | -23 | -21 | -21 | -18 | 152 | -0,1 | 166 | 0,7 | -8 | 88 |
| Казахская ССР |
| Актюбинскаяая область |
| Актюбинск | -15,6 | -14,9 | -8,2 | 4.7 | 14.6 | 19,8 | 22,3 | 20,3 | 13,3 | 4,4 | -4,8 | -12,1 | 3,6 | -48 | 43 | 29.3 | -40 | -37 | -36 | -31 | 203 | -7,3 | 215 | -6,3 | -21 | 157 |
| Уил | -13,4 | -12,4 | -5,4 | 7,4 | 18,4 | 22 | 24,5 | 22,7 | 15,5 | 6,4 | -2,4 | -9,5 | 6 | -42 | 44 | 31,5 | -38 | -34 | -33 | -29 | 189 | -5,9 | 201 | -5 | -18 | 145 |
| Челкар | -15,4 | -14,4 | -6,6 | 7,3 | 16,8 | 22,6 | 25 | 23 | 15,6 | 6,2 | -3,1 | -11 | 5,5 | -45 | 42 | 32,2 | -36 | -34 | -33 | -30 | 189 | -7,1 | 201 | -6,2 | -20 | 147 |
| Эмба | -15,2 | -14 | -7,3 | 6,2 | 15,7 | 21,4 | 23,9 | 21,8 | 14,4 | 5,1 | -3,8 | -11,2 | 4,8 | -42 | 43 | 30,9 | -36 | -34 | -33 | -30 | 197 | -6,9 | 208 | -6,0 | -20 | 153 |
| Алма-Атинская область |
| Алма-Ата | 7,4 | -5,6 | 1,8 | 10,5 | 16,2 | 20,6 | 23,3 | 22,3 | 16,9 | 9,5 | 0,3 | -4,8 | 8,7 | -38 | 42 | 29,5 | -37 | -28 | -28 | -25 | 166 | -2,1 | 181 | -1,2 | -10 | 113 |
| Баканас | -13,2 | -10,6 | -0,4 | 10,6 | 17,4 | 23 | 25,4 | 23,3 | 16,3 | 7,4 | -1,7 | -9,3 | 7,4 | -45 | 44 | 33,2 | -37 | -35 | -34 | -31 | 173 | -5.4 | 187 | -4,3 | -18 | 129 |
| Восточно-Казахстанская область |
| Зайсан | -17,8 | -15,3 | -7.7 | 5,8 | 14,2 | 20,4 | 22.7 | 21,4 | 15.2 | 5.7 | -6,1 | -15 | 3,6 | -46 | 40 | 28,2 | -39 | -36 | -36 | -34 | 188 | -8.5 | 207 | -7,7 | -18 | 153 |
| Катон-Карагай | -13,6 | -12,7 | -7,7 | 1,5 | 8,8 | 14 | 16 | 14,8 | 9.4 | 1,6 | -7,8 | -12.8 | 1 | -44 | 34 | 22.7 | -37 | -34 | -33 | -30 | 233 | -6 | 252 | -4.9 | -15 | 171 |
| Усть-Каменогорск | -16,2 | -15,7 | -7,9 | 4,3 | 13,7 | 18,9 | 21,2 | 19,1 | 12,9 | 5 | -6,5 | -13,3 | 3 | -49 | 41 | 28.6 | -44 | -42 | -41 | -39 | 204 | -7,8 | 217 | -6.7 | -18 | 156 |
| Гурьевская область |
| Ганюшково | -8 | -7,2 | -1,3 | 8,8 | 17,4 | 22,5 | 24,8 | 22,9 | 16,2 | 8,6 | 1,2 | -4.4 | 8.5 | -36 | 40 | 30,8 | -30 | -28 | -26 | -25 | 178 | -2,4 | 192 | -1,5 | -8 | 121 |
| Гурев | -10,1 | -9,1 | -2,2 | 8,9 | 17,8 | 23,1 | 25,5 | 23,7 | 16,6 | 8,1 | -0,2 | -6 | 8 | -38 | 45 | 31,5 | -32 | -30 | -28 | -28 | 182 | -3,8 | 193 | -2,8 | -12 | 129 |
| Джамбулская область |
| Д жамбул | -6 | -3,9 | 3,1 | 10,9 | 16,7 | 21,1 | 23,3 | 21,4 | 15,6 | 8.6 | 1.2 | -4,4 | 9 | -41 | 44 | 31.5 | -35 | -32 | -30 | -26 | 167 | -1,1 | 183 | -0,2 | -9 | 105 |
| фурмановка | -9,6 | -7,2 | 1,9 | 11,5 | 17,7 | 22,2 | 24,1 | 22,1 | 16 | 8.6 | -0,3 | -6,6 | 8.4 | -43 | 45 | 32,6 | -32 | -28 | -28 | -25 | 167 | -3,2 | 181 | -2,4 | -14 | 118 |
| Джезказганская область |
| Балхаш | -15,2 | -13,5 | -5,3 | 7,1 | 16 | 21,8 | 24.2 | 22,2 | 15.3 | 6,2 | -3,6 | -11,9 | 5,3 | -46 | 41 | 30,4 | -37 | -34 | -32 | -31 | 190 | -6,9 | 202 | -5,9 | -20 | 145 |
| Карсакпай | -15,4 | -14,4 | -7,8 | 5,2 | 14,7 | 20,6 | 23 | 20,7 | 13,6 | 4.2 | -5,3 | -12,5 | 3.9 | -48 | 42 | 29,9 | -36 | -34 | -32 | -31 | 200 | -7,5 | 213 | -6,4 | -20 | 158 |
| Карагандинская область |
| Караганда | -15,1 | -14,5 | -8,7 | 3 | 12,4 | 17,9 | 20,3 | 18 | 11,7 | 2.8 | -7 | -13,3 | 2,3 | -49 | 40 | 27 | -39 | -36 | -28 | -32 | 212 | -7,5 | 225 | -6,5 | -20 | 165 |
| Каркаралинск | -14,4 | -13,8 | -8,4 | 2,1 | 10,7 | 15.6 | 18 | 15.7 | 9.8 | 1,8 | -7,1 | -13,1 | 1,4 | -44 | 37 | 25 | -39 | -36 | -36 | -32 | 222 | -6,8 | 240 | -5,7 | -18 | 170 |
| Кзыл-Ординская область |
| Аральск | -13,4 | -12,2 | -4,2 | 8,3 | 17,4 | 23.6 | 26,1 | 24.1 | 17,2 | 7,8 | -2 | -9.2 | 7 | -42 | 43 | 31.7 | -34 | -31 | -31 | -28 | 181 | -6 | 194 | -4,9 | -18 | 139 |
| Казалинск | -11,3 | -9,8 | -1,8 | 10,2 | 18,7 | 23.9 | 26 | 23.8 | 17 | 8,2 | -0.9 | -7,8 | 8 | -40 | 44 | 32.8 | -32 | -30 | -29 | -26 | 176 | -1,5 | 188 | -3 7 | -14 | 129 |
| Кзыл-Орда | -9,3 | -7,3 | 0,8 | 11,7 | 19,4 | 24,3 | 25.7 | 23,8 | 17 | 8.7 | -0,1 | -6,6 | 9 | -38 | 46 | 33,4 | -29 | -28 | -26 | -24 | 168 | -3,4 | 181 | -2,5 | -12 | 121 |
| Кокчетавская область |
| Кокчетав | -16,2 | -15,4 | -9,6 | 2.6 | 12,1 | 17,4 | 19,6 | 17,4 | 11.4 | 2,8 | -6,9 | -13,8 | 1,8 | -51 | 42 | 26 | -42 | -39 | -38 | -36 | 214 | -7,9 | 228 | -6,9 | -21 | 167 |
| Кустанаская область |
| Кустанай | -17,7 | -17,2 | -10,8 | 2,5 | 12,7 | 18,2 | 20,2 | 18,2 | 11.8 | 2,7 | -6,6 | -14,4 | 1,6 | -51 | 42 | 26,8 | -42 | -40 | -38 | -35 | 213 | -8.7 | 226 | -7,6 | -22 | 167 |
| Мангышлакская область |
| Форт-Шевченко | -3,2 | -2,6 | 2,2 | 10 | 17,6 | 22,6 | 25,6 | 24,6 | 19,4 | 12,2 | 5,2 | -0,2 | 11.1 | -26 | 43 | 29.7 | -21 | -19 | -17 | -15 | 158 | 0,6 | 173 | 1,4 | -7 | 85 |
| Павлодарская область |
| Баялаул | -13,2 | -12,6 | -7,3 | 3,8 | 12,8 | 18,3 | 20,5 | 18,3 | 12.2 | 3,7 | -5.9 | -11,4 | 3.3 | -47 | 38 | 26,3 | -40 | -37 | -37 | -33 | 208 | -6,4 | 223 | -5,3 | -18 | 160 |
| Павлодар | -17,9 | -17,2 | -10,5 | 3,2 | 12,9 | 19 | 21,2 | 18,7 | 12,4 | 3,2 | -7,6 | -15 | 1.9 | -47 | 42 | 27,5 | -42 | -40 | -41 | -37 | 209 | -9 | 222 | -8 | -23 | 165 |
| Северо-Казахстанская область |
| Петропавловск | -18,7 | -17,3 | -11,3 | 1,5 | 11,4 | 16,8 | 18.8 | 16,6 | 10.6 | 1.8 | -8,1 | -15,9 | 0.5 | -53 | 41 | 24.9 | -42 | -40 | -39 | -36 | 221 | -9 | 235 | -7.9 | -24 | 172 |
| Семипалатинская область |
| Бахты | -14,1 | -11,8 | -2,3 | 9,1 | 15.7 | 20,6 | 23 | 21,7 | 15,2 | 7,2 | -2.9 | -11,2 | 5.8 | -49 | 42 | 31 | -40 | -37 | -35 | -31 | 180 | -6,2 | 195 | -5 | -15 | 136 |
| Кохпекты | -20,9 | -19,5 | -11 | 2,6 | 12,1 | 17,9 | 20,4 | 18.6 | 11.9 | 2,4 | -9.3 | -18,4 | 0,6 | -50 | 42 | 28,1 | -44 | -42 | -42 | -39 | 216 | -10,2 | 228 | -9,2 | -23 | 168 |
| Семипалатинск | -17,1 | -16,6 | -9,3 | 3,8 | 13 | 19 | 20,9 | 18,6 | 11.9 | З,8 | -6,8 | -14,1 | 2.3 | -49 | 42 | 27,9 | -42 | -40 | -40 | -38 | 209 | -8,2 | 224 | -7,1 | -22 | 161 |
| Талды-Курганская область |
| Панфилов | -11,1 | —7,8 | 3,1 | 12,2 | 17,5 | 21.5 | 24,1 | 22,8 | 17,2 | 9,5 | -0,1 | -7 | 8,5 | -42 | 42 | 31,4 | -35 | -32 | -30 | -27 | 162 | -3,3 | 174 | -2,9 | -16 | 114 |
| Талды- Курган | -11,4 | -9,3 | -0,5 | 9,7 | 15,8 | 20,6 | 22,8 | 21,4 | 15,5 | 7,8 | -1,6 | -8.4 | 6,9 | -43 | 43 | 30,5 | -35 | -33 | -31 | -30 | 176 | -4,4 | 192 | -3,4 | -16 | 129 |
| Тургайская область |
| Амангельгды | -17,3 | -16,7 | -9,7 | 4,6 | 14,4 | 20,2 | 22,7 | 20,3 | 13,3 | 4,1 | -6 | -14,2 | 3 | -47 | 42 | 30.1 | -40 | -38 | -37 | -34 | 204 | -8,5 | 217 | -7,4 | -22 | 158 |
| Тургай | -17,0 | -16,1 | -8,6 | 5,7 | 15,8 | 21,8 | 24.1 | 21,8 | 15 | 5,4 | -4,8 | -13,4 | 4,1 | -44 | 43 | 30,8 | -38 | -36 | -36 | -32 | 156 | -3,3 | 206 | -7,4 | -22 | 154 |
| Урайская область |
| Джамбейты | -13,9 | -13,4 | -6,9 | 6,2 | 15,4 | 21 | 23,7 | 21,7 | 14.3 | 5,5 | -3.1 | -10,1 | 5 | -41 | 43 | 30,9 | -37 | -35 | -34 | -31 | 196 | -6.2 | 208 | -5,4 | -19 | 150 |
| Уральск | -14,3 | -13.8 | -7,3 | 5,5 | 14,9 | 20,2 | 22,6 | 20,6 | 13,7 | 5,1 | -3.6 | -10,6 | 4,4 | -43 | 42 | 29,7 | -37 | -35 | -34 | -31 | 199 | -6,5 | 212 | -5,5 | -18 | 152 |
| Целиноградская область |
| Атбасар | -18,6 | -17,8 | -11,8 | 1,4 | 12,3 | 17,6 | 20 | 17,9 | 11,2 | 2,2 | -7,8 | -15,6 | 0,9 | -57 | 42 | 27,1 | -41 | -40 | -37 | -36 | 216 | -9,3 | 229 | -8,3 | -24 | 172 |
| Целиноград | -17,4 | -16,8 | -10,9 | 2,1 | 12,4 | 17,8 | 20,2 | 17,8 | 11,3 | 2,5 | -7,6 | -14,6 | 1.4 | -52 | 42 | 27 | -41 | -39 | -37 | -35 | 215 | -8,7 | 228 | -7,7 | -22 | 169 |
| Чимкентская область |
| Туркестан | -5,6 | -2,3 | 5 2 | 13.9 | 20,6 | 25,7 | 28.3 | 26,4 | 19,8 | 11,1 | 2,7 | -2,9 | 11,9 | -38 | 46 | 36,2 | -29 | -26 | -25 | -22 | 151 | -0,6 | 164 | 0,2 | -8 | 91 |
| Чимкент | -3 | -0,3 | 5,7 | 12,9 | 18,6 | 23,4 | 26,3 | 24,9 | 18,9 | 11,4 | 4,6 | -0,5 | 11,9 | -34 | 44 | 34,1 | -24 | -22 | -18 | -17 | 147 | 1,1 | 163 | 1,9 | -6 | 67 |
| Грузинская ССР |
| Ахалкалаки | -7,3 | -6,1 | -2,2 | 4,4 | 9,5 | 12,6 | 15.4 | 16 | 12 | 6,9 |

1,4

|  | -4,2 | 4,9 | -38 | 34 | 24,1 | -24 | -22 | -19 | -16 | 232 | -1,1 | 234 | -0,1 | -9 | 126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.халцихе | -3,8 | -1.5 | 3,2 | 9 | 14 | 17,2 | 20,4 | 20,5 | 16,3 | 10,4 | 4,1 | -1,2 | 9 | -32 | 39 | 27,4 | -21 | -18 | -17 | -14 | 183 |
| 185 | 1,7 | -4 | 81 |
| Боржоми | -2,1 | -0,8 | 3 | 8,4 | 13,6 | 15,8 | 19,8 | 20,1 | 15,8 | 10,2 | 4,5 | 0 | 9.1 | -28 | 37 | 27 | -16 | -14 | -12 | -11 | 189 | 2,4 | 191 | 2,4 | -2 | 72 |
| Гори | -1,2 | 0,2 | 4,8 | 10,3 | 15,7 | 19,1 | 22,2 | 22,3 | 18 | 12,3 | 6 | 0,9 | 10,9 | -28 | 38 | 28,7 | -20 | -15 | -15 | -12 | 167 | 2,8 | 169 | 2,9 | -1 | 51 |
| Гудаури | -7,7 | —7,7 | -4,6 | 0,4 | 5,5 | 9,1 | 12,3 | 12,3 | 8,3 | 4 | -1,2 | -5,3 | 2.1 | -33 | 27 | 17,1 | -22 | -20 | -19 | -16 | 292 | -0,3 | 294 | -0,2 | 8 | 157 |
| Гурджаани | 0,9 | 2,5 | 6,5 | 11,8 | 16,8 | 20,5 | 23,6 | 23,6 | 19 | 13,5 | 7,6 | 2.7 | 12,4 | -22 | 38 | 29,8 | -13 | -11 | -10 | -8 | 152 | 4,1 | 154 | 4,1 | 2 | 0 |
| Дманиси | -2,7 | —1,7 | 1,8 | 6,9 | 11.9 | 15,1 | 18,2 | 18,1 | 14 | 9,4 | 3,6 | -0,4 | 7,8 | -28 | 35 | 23,5 | -16 | -14 | -15 | -12 | 202 | 2 | 204 | 2,1 | -2 | 82 |
| Зугдиси | 4,9 | 5,5 | 8,2 | 12,3 | 17 | 20,3 | 22,6 | 22,7 | 19,2 | 15,1 | 10,5 | 6,7 | 13,8 | -19 | 40 | 27,8 | -8 | -6 | -6 | -3 | 132 | 6,6 | 134 | 6,6 | 2 | 0 |
| Кутаиси | 5,2 | 5,3 | 8,4 | 12,9 | 17,9 | 21 | 23,2 | 23,6 | 20,5 | 16,4 | 11,5 | 7,5 | 14,5 | -17 | 42 | 28,9 | -8 | -5 | -7 | -3 | 121 | 6,8 | 123 | 6,8 | 3 | 0 |
| Они | -1 | 0,3 | 4 | 9,5 | 14,5 | 17,6 | 20,4 | 20,5 | 16,4 | 11,2 | 5.8 | 0,8 | 10 | -27 | 38 | 28,2 | -17 | -14 | -12 | -10 | 176 | 2,9 | 178 | 3 | -4 | 51 |
| Поти | 5,7 | 6,4 | 8,8 | 11,9 | 16,4 | 20.3 | 23,1 | 23,5 | 20,5 | 16,5 | 11,9 | 7,9 | 14,4 | -11 | 41 | 2,9 | -6 | -4 | -4 | -3 | 120 | 7,2 | 122 | 7,2 | 3 | 0 |
| Самтредиа | 4,7 | 5,6 | 8,8 | 13 | 18 | 21 | 23,2 | 23,5 | 20,4 | 16,2 | 11,2 | 7 | 14,4 | -17 | 41 | 28,8 | -9 | -5 | -7 | -3 | 121 | 6,5 | 123 | 6,5 | 2 | 0 |
| Тбилиси | 0,9 | 2.6 | 6,6 | 11,9 | 17.3 | 21,1 | 24,4 | 24,2 | 19,6 | 13,8 | 7,6 | 2,8 | 12,7 | -23 | 40 | 30,8 | -14 | -10 | -11 | -8 | 152 | 4,2 | 154 | 4,2 | 0 | 0 |
| Телави | 0,5 | 1,9 | 5,7 | 11,1 | 16 | 19,6 | 22,9 | 23 | 18,5 | 13,1 | 7 | 2,5 | 11,8 | -23 | 38 | 28,8 | -13 | -11 | -12 | -8 | 158 | З,8 | 160 | 3,8 | 1 | 0 |
| Шови | -5,6 | -4.6 | -1,2 | 3,8 | 9,6 | 12,8 | 15,6 | 15,6 | 11,4 | 6,6 | 1.4 | -3,4 | 5.2 | -33 | 32 | 22,8 | -20 | -19 | -17 | -15 | 235 | 0,5 | 237 | 0,6 | -9 | 124 |
| Абхазская АССР |
| Гагра | 6,2 | 6.5 | 8,6 | 11,6 | 15,9 | 19,8 | 22,6 | 23 | 19.6 | 15,5 | 11,4 | 8,2 | 14,1 | -13 | 40 | 27 | -5 | -4 | -4 | -2 | 124 | 7,5 | 126 | 7,5 | 4 | 0 |
| Сухуми | 5,2 | 5.9 | 8,6 | 12,2 | 16,5 | 20 | 22,5 | 22,8 | 19,6 | 15,7 | 11,6 | 8,1 | 14,1 | -12 | 40 | 26,6 | -6 | -5 | -4 | -3 | 122 | 7 | 124 | 7,1 | 3 | 0 |
| Аджарская АССР |
| Батуми | 0,7 | 6,7 | 8,2 | 11,3 | 15,9 | 20,2 | 22,9 | 23,1 | 20,1 | 16,2 | 12,1 | 9 | 14,4 | -8 | 40 | 26,8 | -4 | -2 | -2 | -1 | 121 | 7,6 | 123 | 7,6 | 4 | 0 |
| Азербайджанская ССР |
| Агдам | 1,4 | 2,7 | 6,4 | 11,7 | 17,5 | 21,7 | 25 | 24,6 | 20 | 14,4 | 8 | 3,5 | 13,1 | -17 | 40 | 30,8 | -11 | -10 | -9 | -6 | 131 | 3,9 | 154 | 4,5 | -1 | 0 |
| Астара | 4.3 | 5,1 | 7,1 | 11,4 | 17.4 | 21,8 | 24,5 | 24,2 | 20,8 | 16,3 | 11,1 | 6,8 | 14,2 | -13 | 36 | 28,8 | -7 | -6 | -6 | -4 | 110 | 5,7 | 136 | 6,3 | 2 | 0 |
| Баку | 3,8 | 4 | 6.2 | 11 | 17,7 | 22,6 | 25,7 | 25.6 | 21.6 | 16.6 | 10.9 | 6,5 | 14,4 | -13 | 40 | 29,8 | -9 | -7 | -5 | -4 | 119 | 5,1 | 142 | 5,8 | 1 | 0 |
| Геокчай | 1,9 | 3.5 | 7 | 12,9 | 18.9 | 23,6 | 26,4 | 26 | 21,1 | 15,5 | 9 | 4,2 | 14,2 | -16 | 41 | 32,9 | -11 | -9 | -9 | -7 | 120 | 4,3 | 157 | 4,7 | 0 | 0 |
| Закаталы | 1 | 2,4 | 6,3 | 11,6 | 17 | 20,9 | 23,9 | 23,9 | 19,2 | 13.6 | 7,5 | 3 | 12,5 | -23 | 38 | 29,8 | -13 | -11 | -10 | -7 | 136 | 3,7 | 141 | 4,3 | -1 | 0 |
| Кази-Магомед | 2 | 3,6 | 6.6 | 12,3 | 19,4 | 24,3 | 27,2 | 26,7 | 22.1 | 16,3 | 9,6 | 4,4 | 14,5 | -23 | 42 | 34,1 | -15 | -10 | -11 | -8 | 125 | 4,5 | 144 | 4,8 | 1 | 0 |
| Кировабад | 1.1 | 2.3 | 6,4 | 12 | 17,7 | 22,2 | 25,4 | 25 | 20,2 | 14,3 | 8,1 | 3,5 | 13,2 | -18 | 40 | 31,8 | -12 | -9 | -10 | -8 | 132 | 3,9 | 154 | 4,5 | -1 | 0 |
| Куба | -1,8 | -1 | 2,2 | 8,6 | 14,6 | 18,6 | 21,4 | 20,7 | 16 | 10,6 | 5 | 0.8 | 9,6 | -28 | 40 | 26,9 | -18 | -16 | -14 | -12 | 167 | 1,8 | 185 | 2,3 | -3 | 69 |
| Ленгкорань | 3,7 | 4,7 | 6.9 | 11.3 | 17,5 | 21,6 | 24.5 | 24,5 | 20,5 | 16,1 | 10,5 | 6 | 14 | -16 | 38 | 30 | -9 | -7 | -6 | -4 | 118 | 5,3 | 144 | 5,9 | 2 | 0 |
| Лерик | 0,4 | 1.1 | 2,9 | 8,4 | 13,5 | 16,8 | 19,6 | 19,2 | 15,1 | 11 | 6,2 | 2,7 | 9,7 | -21 | 35 | 23,6 | -14 | -11 | -12 | -9 | 162 | 3,1 | 183 | 3,6 | -3 | 0 |
| Нуха | 0,5 | 1,8 | 5,3 | 10,7 | 16,5 | 20,4 | 23,6 | 23,5 | 18,6 | 13,1 | 6 ,9 | 2,6 | 12 | -23 | 37 | 28,9 | -13 | -11 | -10 | -8 | 144 | 3,3 | 163 | 3,8 | -2 | 0 |
| Сальяны | 2,5 | 4,1 | 7 | 12,1 | 18,9 | 23,6 | 26,2 | 26 | 21,9 | 16,4 | 10,2 | 5,2 | 14,5 | -22 | 41 | 32,4 | -14 | -9 | -10 | -8 | 119 | 4,8 | 141 | 5,3 | 1 | 0 |
| Стапанокерт | -0,2 | 0,9 | 4,3 | 9,6 | 14,8 | 18,8 | 22,4 | 22,2 | 17,4 | 12,3 | 6,1 | 1,9 | 10,9 | -20 | 37 | 27,6 | -13 | -12 | -11 | -9 | 155 | 2,9 | 173 | 3,1 | -2 | 32 |
| Физули | 0,6 | 2,1 | 5,6 | 11,2 | 16,9 | 21,5 | 24,9 | 24,6 | 19,7 | 13,9 | 7,8 | 3,1 | 12,7 | -19 | 40 | 31,3 | -14 | -11 | -11 | -8 | 139 | 3,5 | 159 | 4,1 | -1 | 0 |
| Нахичеванская АССР |
| Нахичевань | -3,8 | -0,8 | 6,2 | 12,7 | 18 | 22,7 | 26,9 | 26,8 | 22,2 | 14,9 | 6,9 | -0,2 | 12,7 | -30 | 43 | 34,2 | -24 | -21 | -21 | -19 | 133 | 1 | 149 | 1,6 | -6 | 69 |
| ЛитовскаяССР |
| Вильнюс | -5,5 | -4,8 | -1 | 5,9 | 12,7 | 16 | 18 | 16,7 | 12,4 | 6,7 | 0,9 | -3,1 | 6,2 | -37 | 35 | 23,4 | -31 | -27 | -26 | -23 | 104 | -0,9 | 213 | 0 | -9 | 122 |
| Каунас | -1,9 | -4,2 | -0,5 | 6,1 | 12,7 | 15,9 | 17,9 | 16,7 | 12,7 | 7 | 1,4 | -2,4 | 6,5 | -36 | 35 | 23,3 | -31 | -27 | -24 | -22 | 192 | -0,5 | 211 | 0,4 | -8 | 116 |
| Клайпеда | -3,4 | -3,3 | -0,8 | 5,2 | 10,5 | 14,1 | 10,9 | 16,3 | 12,8 | 7,7 | 2,7 | -0,9 | 6,5 | 35 | 34 | 21 | -27 | -24 | -22 | -20 | 194 | 0,4 | 219 | 1,3 | -7 | 107 |
| Тельшяй | -4,4 | -4,6 | -1,5 | 4,6 | 10,8 | 14,3 | 16,6 | 15,6 | 11,6 | 6,2 | 1 | -2,6 | 5,6 | -36 | 33 | 21,4 | -30 | -26 | -23 | -21 | 205 | -0,5 | 228 | 0,5 | -8 | 125 |
| Шяуляй | -5,3 | -5 | -1,6 | 5 | 11,2 | 14,6 | 17 | 15,7 | 11,6 | 5,1 | 0,8 | -2,9 | 5,6 | -36 | 34 | 22,4 | -32 | -27 | -24 | -22 | 200 | -0,9 | 322 | 0,1 | -9 | 127 |
| Моллдавская ССР |
| Бельцы | -4,4 | -3,3 | 2 | 9 | 15,4 | 18,8 | 20,8 | 20 | 15,1 | 9,4 | 3,2 | -1,6 | 8,7 | -35 | 39 | 27,4 | 27 | -24 | -22 | -18 | 172 | 0,2 | 191 | 1 | -8 | 95 |
| Кишенев | -3,5 | -2,5 | 2,6 | 9,5 | 15,9 | 19,3 | 21,5 | 20,7 | 15,9 | 10,1 | 3,9 | -0,9 | 9,4 | -32 | 39 | 28,1 | -23 | -21 | -19 | -16 | 166 | 0,6 | 183 | 1,4 | -7 | 36 |
| Комрат | -3,2 | -2 | 2,9 | 6,6 | 15,9 | 19,6 | 22 | 21,3 | 16,5 | 10,5 | 4,3 | -0,6 | 9,7 | -28 | 40 | 28,5 | -22 | -20 | -19 | -16 | 164 | 0,8 | 182 | 1,6 | -7 | 81 |
| Латвийская ССР |
| Вентипилс | -2,0 | -3,2 | -1 | 4,1 | 9 | 13,1 | 16,5 | 16,1 | 12,6 | 7,5 | 2,9 | -0,7 | 6,2 | -32 | 35 | 20 | -29 | -23 | -19 | -18 | 207 | 0,7 | 234 | 1,7 | -7 | 106 |
| Рига | --4,5 | -4,2 | -1,1 | 5,2 | 11,5 | 15,4 | 18 | 16,5 | 12,2 | 6,7 | 1,6 | -2,3 | 6,2 | -31 | 35 | 22,7 | -29 | -25 | -23 | -20 | 199 | -0,4 | 221 | 0,6 | -8 | 116 |
| Киргизская ССР |
| Сусамыр | -21,5 | -19,4 | -11,7 | -0,9 | 8 | 10,7 | 13,1 | 12,7 | 8,2 | 1,3 | -10,5 | -19,2 | -2,4 | -53 | 33 | 23,8 | -42 | -.40 | -40 | -35 | 240 | -9,5 | 274 | 7,2 | -26 | 181 |
| Талас | -6,6 | -4,3 | 1,6 | 8,7 | 14,1 | 18 | 20,2 | 18,6 | 13,5 | 7,5 | 0,6 | -3,8 | 7,3 | -40 | 40 | 27,7 | -28 | -24 | -23 | -21 | 180 |
| 201 | -0,1 | -9 | 111 |
| Фрунзе | -5,6 | -3,2 | 3,8 | 11,4 | 16,9 | 21,3 | 24,1 | 22,6 | 17,3 | 10,1 | 2,2 | 2,9 | 9,8 | 38 | 42 | 31,1 | -28 | -27 | -24 | -23 | 157 | -0,9 | 173 | 0,1 | -9 | 98 |
| Иссык-Кульская область |
| Пржевальск | -7,1 | -5,5 | -0,1 | 7 | 11,3 | 14,6 | 16,9 | 16,2 | 12,3 | 6,2 | - 1,1 | -5,3 | 5,5 | -30 | 34 | 24 | -18 | -16 | -15 | -13 | 191 | -1,9 | 213 | -0,8 | -8 | 128 |
| Чолпон-Ата | -3,4 | -2,1 | 1,7 | 7,1 | 11,3 | 14,6 | 17 | 16,7 | 13,1 | 7,8 | 1,9 | -1,6 | 7 | -26 | 31 | 22 | -14 | -13 | -11 | -10 | 188 | 0,7 | 213 | 1,7 | -3 | 39 |
| Нарынская область |
| Кочкорка | -9,9 | -6 | 0,5 | 6,5 | 11 | 13,8 | 16,3 | 15 | 10,9 | 4,8 | -3,2 | -8,8 | 4,2 | -36 | 35 | 25 | -21 | -22 | -23 | -21 | 203 | -2,7 | 229 | -1,4 | -12 | 131 |
| Нарын | -17,3 | -13,5 | -4,5 | 6,3 | 11,4 | 14,4 | 17 | 16,8 | 12,4 | 5,3 | - 4,5 | -13,4 | 2,5 | -38 | 35 | 24,5 | -33 | -31 | -32 | -29 | 197 | -6,9 | 220 | -5,4 | -19 | 145 |
| Ошская область |
| Гульча | -7,6 | -4,5 | 2,5 | 9,5 | 13,6 | 16,3 | 19,2 | 19,2 | 14,5 | 7,9 | 1,4 | -4 | 7,3 | -32 | 37 | 28,4 | -24 | -22 | -20 | -18 | 174 | -1,2 | 195 | -0,2 | -12 | 105 |
| Ош | -4,1 | -0,8 | 5,6 | 13,3 | 18,7 | 22,9 | 25,5 | 23,5 | 18,5 | 11,4 | 4,3 | -0,7 | 11,5 | -31 | 40 | 32,5 | -20 | -17 | -16 | -13 | 146 | 0,7 | 164 | 1,5 | -7 | 71 |
| Сары-Таш | -17,3 | -14,7 | -10 | -2,9 | 3,4 | 6 | 9 5 | 9,4 | 5,3 | -1,5 | -10,3 | -14.9 | -3,2 | - 42 | 28 | 17,5 | -32 | -30 | -28 | -26 | 310 | -5,4 | 343 | -4 | -19 | 201 |
| Хайдаркен | -6,8 | -5,1 | 0,3 | 7 | 12,2 | 15,8 | 18,5 | 18 | 13,3 | 6,6 | 0,8 | -3,2 | 6,4 | -35 | 33 | 24,9 | -20 | -19 | -17 | -16 | 192 | -0,9 | ] 213 | 0 | -7 | 115 |
| Таджиская ССР |
| Гарм | -4,6 | -2,7 | 3,2 | 11,2 | 10,2 | 19,8 | 23,7 | 24 | 19,5 | 12,4 | 5,9 | -0,1 | 10,7 | -32 | 40 | 32,4 | -22 | -20 | -18 | -17 | 149 | 0,2 | 167 | 1,2 | -5 | 77 |
| Душанбе | 0,8 | 3,4 | 8,6 | 14,7 | 20 | 24,6 | 27,9 | 26,5 | 21,4 | 14,6 | 9,3 | 4,1 | 14,7 | -27 | 43 | 36,7 | -18 | -15 | -16 | -13 | 109 | 3,6 | 134 | 4,6 | -2 | 0 |
| Каракуль | -18 | -14,9 | -9,3 | -402 | 1,3 | 5,2 | 8 7 | 8,5 | 3,8 | -2,9 | - 8,9 | -14,5 | -3,8 | -47 | 28 | 15,1 | -33 | -31 | -30 | -29 | 312 | -5,8 | 365 | -З,8 | -19 | 219 |
| Мургаб | -19,2 | -14,7 | -7,9 | 0,2 | 5,4 | 8,7 | 12,9 | 11,9 | 7,3 | -0,9 | - 8,6 | -15,7 | 1,7 | -47 | 33 | 19,5 | -39 | -35 | -37 | -33 | 268 | -6,3 | 296 | -4,9 | -21 | 184 |
| Хорог | -7,9 | -5,8 | 0,8 | 9,2 | 14,9 | 19 | 22,8 | 22,6 | 18,3 | 10,9 | 3,4 | -3,8 | 8,7 | -32 | 38 | 30,3 | -20 | -19 | -19 | -17 | 162 | -3,1 | 180 | -0,9 | -8 | 107 |
| Кулябская область |
| Куляб | 1,4 | 4,9 | 10,7 | 16,2 | 21,6 | 27,3 | 30,3 | 28,4 | 23,4 | 16,6 | 10,4 | 5 | 16,4 | -24 | 46 | 38 | -16 | -14 | -13 | -12 | 96 | 4 | 116 | 4,9 | -2 | 0 |
| Пархар | 1,1 | 5,2 | 11 | 17 | 23,4 | 26,8 | 28,8 | 26,6 | 21,2 | 14,8 | 8,9 | 4,1 | 15,7 | -28 | 46 | 38 | -16 | -14 | -13 | -12 | 101 | 3,8 | 124 | 4,8 | -2 | 0 |
| Курган-Тюбинская область |
| Курган-Тюбе | 0,9 | 5,2 | 10,8 | 17,2 | 22,8 | 26,7 | 28,3 | 26,4 | 21,1 | 15 | 9,2 | 4,4 | 15,7 | -26 | 46 | 37,7 | -20 | -16 | -15 | -13 | 97 | 3,8 | 121 | 4,8 | -2 | 0 |
| Шаартуз | 1,7 | 5,6 | 10,8 | 17,6 | 23,6 | 27,5 | 29,6 | 28,1 | 21,9 | 15,4 | 9,6 | 4,9 | 16,4 | -23 | 47 | 38,6 | -15 | -14 | -13 | -12 | 94 | 4,2 | 119 | 5,2 | -1 | 0 |
| Ленинабадская область |
| Исфара | -2,2 | 0,8 | 7 | 14,2 | 19,5 | 23,8 | 25,8 | 24,2 | 18,8 | 11,9 | 5,5 | 0,8 | 12,5 | -25 | 42 | 33,6 | -16 | -14 | -14 | -12 | 141 | 1,8 | 157 | 2,6 | -6 | 51 |
| Ленинабад | -2 | 1,5 | 8,2 | 15,2 | 21,7 | 25,6 | 29 | 26,6 | 20,4 | 13,7 | 6,4 | 1,4 | 14,1 | -27 | 46 | 36,8 | -18 | -15 | -15 | -13 | 129 | 2 | 143 | 2,7 | -5 | 43 |
| Пенджикент | -1 | 1,6 | 6,5 | 12,6 | 17,9 | 22,7 | 25,1 | 23,3 | 18,3 | 12 | 6,1 | 2 | 12,3 | -28 | 42 | 33,1 | -18 | -17 | -15 | -13 | 139 | 2,5 | 160 | 3,1 | -4 | 37 |
| Ура-Тюбе | -2,6 | -0,5 | 4,8 | 11,5 | 17,2 | 22 | 24,6 | 23,2 | 17,7 | 11 | 4,6 | 0,4 | 11,2 | -29 | 42 | 31,5 | -18 | -17 | -15 | -14 | 154 | 1,5 | 172 | 2,3 | -6 | 62 |
| Армянская ССР |
| Верин Талин | -6,2 | 4,2 | 0,5 | 7,2 | 12,4 | 16,4 | 20,6 | 21 | 16,5 | 10,2 | 3,2 | -3,2 | 7,9 | -32 | 36 | 27,3 | -21 | -19 | -19 | -17 | 177 | -0,8 | 196 | 0,2 | -10 | 105 |
| Горис | -1,3 | -0,5 | 1,8 | 7,4 | 11,9 | 15,5 | 18,1 | 18,2 | 14,4 | 9,9 | 3,9 | 1,2 | 8,4 | -27 | 33 | 23,9 | -16 | -14 | -13 | -12 | 177 | 1,9 | 195 | 2,5 | -4 | 56 |
| Ереван | -4 | -1,3 | 5,4 | 11,8 | 17 | 21,1 | 25,1 | 24,9 | 20,1 | 13,6 | 6,2 | -0,9 | 11,6 | -31 | 41 | 32,5 | -21 | -20 | -20 | -19 | 139 | 0,5 | 159 | 1,5 | -8 | 74 |
| Ехегнадзор | -4,4 | -2,1 | 3,9 | 10,3 | 15,4 | 19,8 | 24,1 | 34,4 | 20,2 | 13,3 | 5,6 | -1,4 | 10.8 | -30 | 40 | 31,3 | -20 | -18 | -18 | -17 | !50 | 0,2 | 167 | 1,1 | -8 | 83 |
| Камо | -7,6 | -4 | -2,5 | 3,9 | 8,9 | 12.4 | 15,9 | 15,9 | 12,1 | 7 | 0,4 | -5 | 4.6 | -38 | 32 | 22,6 | -25 | -23 | -22 | -19 | 200 | -1,5 | 239 | -0,2 | -12 | 135 |
| Кафан | 0 | 1,5 | 5,4 | 10,7 | 15,8 | 13,6 | 23 | 22,7 | 18,2 | 13 | 6,6 | 1.8 | 11,5 | -27 | 39 | 29,3 | -15 | -13 | -12 | -11 | 143 | 2,8 | 164 | 3,5 | -3 | 21 |
| Мартуни | -5,5 | -4,9 | -1,6 | 4,3 | 9,5 | 12,7 | 15,7 | 15,8 | 12,9 | 8,4 | 2,1 | -2,7 | 5,6 | -31 | 41 | 21,4 | -23 | -19 | -20 | -16 | 200 | -0,6 | 225 | 0,4 | -10 | 120 |
| Мегри | 0,9 | 2,9 | 7,9 | 13,5 | 18,5 | 22,7 | 25,8 | 25,4 | 21 | 15,3 | 8,6 | 3,1 | 13,8 | -22 | 41 | 30,5 | -14 | -11 | -12 | -10 | 118 | 3,4 | 139 | 4,2 | -2 | 0 |
| Раздан | -9 | -7,1 | -2,6 | 4,1 | 9,8 | 13.3 | 16,6 | 16,8 | 13,2 | 7,5 | 0,7 | -5,8 | 4,8 | -38 | 33 | 23,9 | -24 | -23 | -21 | --20 | 204 | -2,2 | 227 | -1 | -13 | 133 |
| Сисиан | -5,2 | -3,5 | 0,6 | 5,8 | 11 | 14,4 | 17,6 | 17,4 | 13,6 | 8,4 | 2 | -3., | 6,6 | -37 | 34 | 24,5 | -26 | -22 | -20 | -19 | 194 | -0,1 | 212 | 0,6 | -9 | 107 |
| Яных | -8,8 | -7,9 | -4,5 | 1.2 | 6,6 | 10,1 | 13,7 | 14 | 10,4 | 5,3 | -1,1 | -6,2 | 2,7 | -37 | 30 | 20,7 | -24 | -23 | -21 | -20 | 239 | -2,1 | 271 | -0,7 | -13 | 152 |
| Туркменская ССР |
| Ашхабадская область |
| Ашхабад | 1,4 | 4,4 | 94 | 16,2 | 23,1 | 28,2 | 30,7 | 29,6 | 23,8 | 16,5 | 8,7 | 3,7 | 16,3 | -24 | 47 | 37,5 | -19 | -15 | -16 | -11 | 111 | 3,9 | 133 | 4,8 | -2 | 0 |
| Зеагли | -1,6 | 1,4 | 7,9 | 15.9 | 23,1 | 28,7 | 31,3 | 29,4 | 23,2 | 15 | 6,6 | 0,7 | 15,2 | -29 | 46 | 37.5 | -19 | -17 | -17 | -15 | 127 | 1,6 | 145 | 2,6 | -5 | 48 |
| Серахс | 3 | 5,8 | 10,2 | 16.5 | 23,3 | 28 | 30,2 | 28,3 | 22,8 | 16,4 | 9,6 | 5 | 16,6 | -24 | 48 | 37,7 | -18 | -14 | -14 | -11 | 100 | 4,8 | 123 | 5,7 | -3 | 0 |
| Красноводская область |
| Казанджик | 0,3 | 3,1 | 8,8 | 15,9 | 23,4 | 28,4 | 31,1 | 29,9 | 24,4 | 16,1 | 8,1 | 2,9 | 16 | -29 | 46 | 37,6 | -20 | -16 | -14 | -13 | 115 | 3 | 136 | 4 | -2 | 0 |
| Кизыл-Арват | 0,1 | 3,3 | 8,8 | 15,9 | 23,3 | 28,3 | 30,9 | 29,6 | 23,8 | 15,9 | 7,8 | 2,8 | 15,9 | -26 | 46 | 37,8 | -19 | -18 | -17 | -14 | 117 | 3,1 | 137 | 4 | -3 | 14 |
| Кизил-Атрек | 5,2 | 6,8 | 10,2 | 15,3 | 21,6 | 25,7 | 28,5 | 28.2 | 24,8 | 18,4 | 11,9 | 8.1 | 17,1 | -16 | 48 | 35,5 | -10 | -8 | -6 | -5 | 71 | 6,1 | 108 | ^7,1 | 3 | 0 |
| Красноводск | 2,9 | 4,2 | 8 | 13,9 | 20,7 | 25,5 | 28,8 | 28,8 | 23,9 | 17 | 10,2 | 5,4 | 15,8 | -17 | 44 | 33,9 | -17 | -12 | -13 | -8 | 109 | 4,6 | 133 | 5,5 | 0 | 0 |
| Чагыл | -2,4 | -0,3 | 5,6 | 14 | 21,6 | 26,9 | 30 | 28,8 | 21,8 | 13,2 | 5 | 0 | 13,7 | -31 | 45 | 36 | -25 | -21 | -20 | -16 | 142 | 1 | 159 | 2 | -6 | 67 |
| Марыйская область |
| Байрам-Али | 1,5 | 4,8 | 9,7 | 16,8 | 23,2 | 27,8 | 30,2 | 28,5 | 22,8 | 15,4 | 8,6 | 3,3 | 16 | -26 | 48 | 38,6 | -18 | -16 | -15 | -12 | 108 | 3,8 | 131 | 4,8 | -5 | 0 |
| Теджен | 1,2 | 4,8 | 10,1 | 16,9 | 23,3 | 28,5 | 30,3 | 28,5 | 22,8 | 16,2 | 8,8 | 3,6 | 16,4 | -25 | 48 | 38,6 | -19 | -15 | -16 | -12 | 102 | 4 | 127 | 4,6 | -5 | 0 |
| Ташаузская область |
| Ташауз | -4,7 | -2 | 4,6 | 13,9 | 21,3 | 25,9 | 27,7 | 25,3 | 19,2 | 11,3 | 3,4 | -2,3 | 12 | -33 | 45 | 34,6 | -24 | -21 | -21 | -17 | 150 | -0,1 | 165 | 0,6 | -8 | 83 |
| Чарджоуская область |
| Дарган-Ата | -2,5 | 1,5 | 7,2 | 15,4 | 22,3 | 27 | 28,9 | 26,2 | 19,9 | 12,2 | 4,8 | -0,4 | 13,5 | -28 | 47 | 36,2 | -22 | -19 | -19 | -15 | 140 | 1,5 | 156 | 2,3 | -6 | 58 |
| Кутка | 2,3 | 4,8 | 8,7 | 14,3 | 20,5 | 25,3 | 27,6 | 25,3 | 19,3 | 13,4 | 7,7 | 3,9 | 14,4 | -33 | 46 | 35,8 | -19 | -17 | -16 | -13 | 119 | 4,7 | 144 | 5,3 | -4 | 0 |
| Репетек | 1.1 | 4,2 | 9,9 | 17,6 | 24,2 | 28,9 | 31,2 | 29,2 | 22,1 | 14.6 | 7,5 | 2,9 | 16,1 | -28 | 50 | 39,5 | -19 | -17 | -16 | -12 | 115 | 3,6 | 135 | 4,4 | -2 | 0 |
| Тахта-Базар | 2,7 | 5,2 | 10 | 16,2 | 23,7 | 29,1 | 31,2 | 28,8 | 22,5 | 15,6 | 8,6 | 4,2 | 16,5 | -31 | 48 | 38,7 | -21 | -16 | -18 | -14 | 110 | 4,6 | 129 | 5,3 | -4 | 0 |
| Чарджоу | 0,6 | 3,5 | 9,3 | 16,8 | 23 | 27,4 | 29,2 | 27,2 | 21,2 | 14,2 | 7,1 | 2,5 | 15,2 | -24 | 45 | 36,4 | -19 | -17 | -15 | -13 | 119 | 3,2 | 138 | 4 | -2 | 0 |
| Эстонская ССР |
| Таллин | -4,7 | -5,5 | -2,7 | 2,6 | 8,4 | 13,2 | 16,6 | 15,6 | 11,4 | 5 | 1,2 | -2,6 | 5 | -35 | 33 | 20,8 | -29 | -26 | -24 | -22 | 221 | -0,8 | 244 | 0,4 | -9 | 130 |
| Тарту | -6,5 | -6,0 | -3,2 | 3,9 | 10,6 | 14,8 | 17,3 | 15,5 | 10,8 | 5,2 | 0 | -4 | 4,8 | -35 | З5 | 22,6 | -32 | -29 | -27 | -24 | 214 | -1,5 | 235 | -0,5 | -10 | 137 |

1 Температуру воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 (графы 18 и 20) следует принимать при проектировании особо ответственных объектов по согласованию с Госстроем СССР.

Рис. Схематическая карта изолиний постоянной величины Т для определения температуры воздуха наиболее жарких суток

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХПАРАМЕТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СССР

Прил.1. Рис. 1. Схематическая карта распределения объемов

снегопереноса за зиму, м3/м

Прил.1. Рис.2. Схематическая карта распространения, мощности и строения толщи пород с отрицательной температурой (криогенной толщи) на территории СССР

А. Распространение и мощность субаэральных криогенных  толщ. Распространение криогенных толщ (КТ) сплошное: массивы КТ занимают более 95 ( площади:   сквозные талики развиты преимущественно в днищах речных долин (1—13)

мощность КТ м: 1-1000-1500, реже более, 2-500-1000; 3-500-700; 4—500—700 до 1000(; 5-500-600; 6-400-600 до 1000*: 7-400-500; 8-300-500: 9-300-500 до 800-1000*: 10— 300—400; 11—200-400; 12—200—100 до 300—500*: 13—100—300; 14—распространение КТ прерывистое. массивы КТ занимают 50—95% плошали; сквозные талики в днищах речных долин и на междуречьях; мощность КТ 50—100 м; 15, 16—распространение КТ прерывистое и массивно-островное; массивы КТ занимают 5—95% площади; сквозные талики в днищах долин и на междуречьях; мощность КТ, 15— 25—100: 16—25—100, реже до 200— З00; 17—распространение  КТ прерывистое, массивно-островное и островное: массивы КТ занимают от менее 5 до 95( площади; сквозные талики в днищах долин и на междуречьях: мощность КТ от 0 до 100м; 18— распространение КТ массивно-островное; массивы КТ занимают 5—50( площади: сквозные талики в днищах долин и на междуречьях; мощность КТ 25—50 и: 19—распространение КТ островное: массивы КТ занимают менее 5% площади; сквозные талики в днищах долин и на междуречьях; мощность КТ 25 м:20— распространение КТ от островного до сплошного: масснаи КТ занимают от менее 5 до более 95 ( площади; талики только в днищах долин на участках сплошного распространения, в днищах долин и на междуречьях на остальной территории; мощность от 0 до 1000* м, реже более

Б. Распространение и мощность субмаринных криогенных толщ

21— распространение КТ сплошное: массивы КТ занимают  более 95%; мощность КТ от 0 до 300м, реже более

В. Распространение и мощность реликтовых криогенных толщ. Распространение КТ сплошное: массивы КТ занимают более 95% площади, а кровля их залегает на глубине 50—200 м от поверхности (22—27).

Мощность КТ, м: 22—300—400; 23—200—300: 24— 100— 200; 25—50— 100; 26— менее 50; 27— от 25 до 300—400; 28 — изолинии подошвы залегания, м

Г. Границы рожнов с различным строением криогенных толщ

29—толщ мерзлых (а), мерзлых и охлажденных пород** (б);   30—толщ мерных и охлажденных (а) и мерзлых и морозных пород (б); 31—толщ мерзлых (а) и толщ мерших пород в долинах и на низких междуречьях, а в хребтах и на отдельных вершинах преимущественно толщ морозных пород (б); 32—толщ мерзлых и охлажденных пород (а) и толщ мерзлых и   охлажденных пород в долинах и на низких междуречьях, а на высокогорных плато и отдельных вершинах   преимущественно толщ морозных пород (б); 33—субмаринных толщ, в разрезе которых преобладают мерзлые (вдоль береговой линии) или охлажденные породы

Д. Границы

34— современной области распространения КТ (по И. Я. Баранову. В. В. Баулину. Н. Г. Оберману); 35—Северной (а) и Южной (б) геокриологических зон*** (по С. М. Фотиеву); 36— районов распрост-ранения реликтовых КТ (по В. В. Баулину, Н. Г. Оберману н С. М. Фотневу); 37— районов с различной мощностью и прерывистостью КТ

__________

* Мощность КТ достигает максимальных значений в высокогорных хребтах и на отдельных вершинах.

** Толща мерзлых пород сложена породами, трещины и поры которых заполнены льдом. Толща мерзлых и охлажденных пород сложена мерзлыми породами, ниже которых залегают охлажденные породы, трещины и поры которых заполнены солеными водами с отрицательной температурой. Толща мерзлых и морозных пород сложена мерзлыми породами, ниже которых   залегают морозные породы—монолитные скальные или воздушно-сухие породы с отрицательной   температурой, трещины и поры которых не содержат ни води, ни льда.

*** В Северной геокриологической зоне КТ непрерывно существуют на протяжении десятков и сотни тысяч лет, а в Южной геокриологической зоне КТ сформировались в плейстоцене: на платформах они частично или полностью деградировали в эпоху   термического оптимума голоцена и вновь сформировались в верхнем голоцене; в высокогорных районах КТ непрерывно существуют на протяжении десятков и сотен тысяч лет.

Прил. 1. Рис 3. Схематическая карта глубины промерзания глинистых и суглинистых грунтов на территории СССР, см

Прил. 1. Рис. 4. Схематическая карта распространения карста на территории СССР

1—районы карбонатного карста. Растворение пород за период эксплуатации зданий и сооружений незначительно; 2 — районы мелового карста. Растворимостъ пород мала; 3 — районы гипсового и карбонатно-гипсового карста. Растворение пород за период эксплуатации зданий и сооружений может быть значительным; 4—-районы соляного, гипсосоляного и карбонатно-гипсосоляного карста: 5—районы некарстовые; 6—границы тектонических регионов: (—русская платформа: II—сибирская платформа; (((—области палеозойской складчатости: IV—области мезозойской складчатости: V—области кайнозойской складчатости   Тетиса: VI—области кайнозойский складчатости Тихоокеанского пояса

Прил. 1. Рис. 5 Схематическая карта лавиноопасных районов на территории СССР

а — Алтай, Саяны, Приморский край и Сахалин: 1 — районы со значительное лавинной опасностью. Лавины встречаются часто сходят ежегодно;  2 — районы со средней лавинной опасностью, Сеть лавин разрежена, лавины сходят неежегодно; 3 — районы со слабой лавинной опасностью. Лавины встречаются в отдельных местах сходят в миогоснежные годы; 4 — районы с потенциальной лавинной опасностью (в настоящее время безопасные но могут стать лавиноопасными при вы рубке лесов,   выемке  грунта на стонах и т.п.) 5—нелавиноопасные районы; 6—северная часть Сибири, Восточная Сибирь и Камчатка; в—Кольский полуостов г—Западная Украина; д—Крым; е—Туркменская ССР ж—Новая Земля и  Урал; з—Кавказ и—Средняя Азия

Прил. 1. Рис. 6. Схематическая карта районов подверженных оползневым процессам на территории СССР 1—сильная подверженность; 2—средняя подверженность; 3—слабая подверженность

Прил. 1. Рис. 7. Схематическая карта распространения просадочных лессовых грунтов на территории СССР

1—лессы и лессовидные грунты большой мощности (более 10 м, реже более 5 м, достигают 40 м и более), дающие просадки под собственным весом (II тип грунтовых условий по просадочности, реже 1 тип): 2—лес-совидные грунты и лессы мощные (более 5 м, достигают 15—30 м), дающие значительные просадочные деформация при дополнительных нагрузках (( тип, иногда II тип);  3—лессовые грунты (преимущественно лессо-видные) средней мощности (чаще 5—10 м), дающие незначительные просадочные деформации при дополнительных нагрузках (( тип, непросадочные); 4—лёссовидные грунты прерывистого распространения, маломощные  (до 3—5 м) (( тип, непросадочные); 5—лессовидные грунты изменчивой мощности преобладающего (а) и остров-ного (б) распространения, неоднородные по просадочности (чаще ( тип, реже (( тип, пепросадочные); 6—лессовидные грунты прерывистого и островного распространения, маломощные, реже изменчивой мощности (( тип, непросадочные); 7—непросадочные лессовидные грунты под толщей золовых песков

О детализации схематической карты климатического районирования территории СССР, приведенной в СПиП 2.01.01-82

В СТНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» (М.. Стройиздат, 1983) приведена схематическая карта климатического районирования территории СССР для строительства, выполненная в мелком масштабе, затрудняющем пользование ею. Учитывая это, по указанию Госстроя СССР ниже публикуются схематические карты климатического районирования 3акавказья, Средней Азии и района БАМа в более крупном маштабе, которые являются детализацией указанной выше карты.

Рис. 7а

Рис. 7б

Рис. 7с

Прил. 1. Рис. 8. Схематическая карта селеопасных районов   на территории СССР

районы: 1 — значительной степени селеопасности; 2 — средней степени селеопасности; 3 — слабой степени селеопасности; 4—потенциально селеопасной; 5—селеподобные потоки аридной зоны и окраин ледяных щитов

Прил. 1. Рис. 9. Схематическая карта климатического   районирования территории СССР для строительства. 3аштрихована северная строительно-климатическая зона

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

СРЕДНЯЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ АМПЛИТУДА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

| Республика, край, область, | Амплитуда температуры по месяцам, ( С |
| --- | --- |
| пункт | ( | (( | ((( | IV | V | VI | VII | viii | IX | Х | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| РСФСР |
| Алтайский край |
| Барнаул | 10,3 26,9 | 11,4 23,5 | 11,3 27,3 | 10,9 27 | 13,2 26,7 | 12,8 23 | 11,8 22,1 | 12,1 22,9 | 12,3 24,8 | 9,3 23.1 | 8,3 25 | 9,1 26.7 |
| Беля | 5,9 20,8 | 7,4 25,2 | 9,3 22,2 | 10,6 23,3 | 11.2 21,5 | 10,4 19,3 | 9,5 17,7 | 8.8 17,6 | 9 21,2 | 8.4 21.7 | 6.3 22,2 | 5.8 21,2 |
| Бийсх | 10,6 29,2 | 12 25,7 | 12,3 25,1 | 11,2 24,4 | 13,8 26,5 | 13,9 25,9 | 13 22,7 | 13,4 25,2 | 13,1 25,5 | 10,6 26,7 | 9,2 25,8 | 9,9 30,5 |
| Катанда | 11,6 22,7 | 13,9 22,8 | 15,3 28 | 14,4 25,3 | 16,4 28.4 | 16.5 27,4 | 15,8 26,8 | 16,2 28,5 | 16,3 30 | 13.8 27,5 | 10,8 21,9 | 10,4 21.6 |
| Кош-Агач | 13,5 27.3 | 15,7 30,8 | 16.9 31,1 | 12,8 27,3 | 13,9 25,9 | 14,6 25 | 14.4 23,8 | 14,7 23,8 | 15,9 27,5 | 15,1 28,4 | 13,6 25,3 | 12,5 27,3 |
| Онгудай | 11,2 26,9 | 13.6 28,4 | 14,7 29.4 | 15.5 28,4 | 16 30,3 | 16,2 28,8 | 15,4 26,5 | 15,2 30 | 16,2 31,1 | 13,6 28,4 | 10,9 23,7 | 10,2 50.5 |
| Рубцовск | 9,6 28,3 | 10.6 26,9 | 10.8 24.4 | 11,4 25,3 | 14 26,9 | 13,7 27,4 | 13,4 24 | 13,8 26.7 | 10,6 29,1 | 8,5 26,5 | 8,5 24,8 | 8,8 25,4 |
| Славгород | 9,5 33,6 | 10,4 29,2 | 10,9 24,8 | 11 24,9 | 14,7 25,6 | 13.8 24,4 | 13 22,9 | 12,9 26,3 | 12.7 23,9 | 10 24,1 | 8,5 25,1 | 9,5 29,8 |
| Амурская область |
| Архара | 11,9 22,1 | 13,9 25 | 13,7 24,3 | 11,5 26,5 | 12,6 24,6 | 11,4 22,5 | 9,9 20,9 | 10,2 25 | 10,8 22,6 | 11,7 22.2 | 11 20,3 | 11,1 21,3 |

Благове-

| щенск | 10,3 20,3 | 11,6 25.4 | 12,2 24,6 | 11,3 23,6 | 12,728,6 | 11,4 21,2 | 10,1 19,8 | 10,4 22,2 | 11,5 21,4 | 11 23,7 | 9,4 20,1 | 9,7 19,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бомнак | 11,2 22,5 | 14.7 25.9 | 14,9 29,3 | 12.3 24,1 | 13.2 25,7 | 14.4 26.9 | 12,8 25,6 | 11.5 23,3 | 12,1 24,9 | 11.6 22.2 | 11.2 29 | 9,8 23 |
| Норский Склад | 14 24,6 | 14,8 26,7 | 17,7 30.2 | 12,7 28,1 | 13,6 29,2 | 13,6 25,1 | 12,3 26.6 | 1,4 24,7 | 13.3 25,2 | 12 24,1 | 12,4 27,4 | 12 27,4 |
| Сковородино | 15,1 28,9 | 18,4 30,1 | 19 31.7 | 15,4 30,2 | 15,9 31,5 | 16,7 28,2 | 15,3 29.9 | 14,1 27,1 | 14,9 27.7 | 15,5 27,5 | 14,7 29,1 | 12,9 26,3 |
| Усть-Нюкжа | 7,9 18,6 | 12,1 24,2 | 15,6 29.1 | 13,5 26,1 | 13.4 27,2 | 15,4 26.3 | 14,1 27 | 12,8 26.6 | 11,8 25,6 | 11,1 20,8 | 9,2 21,3 | 7,5 20,2 |

Архангель-

| ская область |
| --- |
| Архангельск | 6.9 22,4 | 6,7 21,6 | 8,7 23,1 | 8,4 21,2 | 8,6 20,1 | 9,6 19.1 | 9,8 19,5 | 8,8 18,7 | 6,2 14,7 | 4,3 16,3 | 4,4 16 | 5,8 22 |
| Канин Нос | 5,4 18,8 | 5,5 23,2 | 5,6 17 | 4,6 14,9 | 3,9 14.3 | 5,7 20,3 | 5,9 18 | 4,9 17,8 | 3,8 12 | 3,5 11.3 | 4 13,2 | 4,7 16,8 |
| Котлас | 7 25.8 | 7.7 22,2 | 9 26,1 | 8,8 25.6 | 10,221,4 | 11,2 23.5 | 11 23,1 | 10,8 26,1 | 7,6 22,3 | 5 18,4 | 4,9 20,9 | 6,4 23.7 |
| Койнас | 8,6 34,5 | 8,7 26,6 | 11.5 31,8 | 11,2 31,5 | 10,9 25 | 11,8 26,8 | 12 23.8 | 11,2 25,9 | 7,5 22,7 | 4,8 21 | 5,7 26,4 | 7,1 31,5 |
| Мезень | 7,9 27.3 | 7,7 26,9 | 9,1 24,5 | 8,5 23,2 | 8,6 23.2 | 10,6 23,4 | 10,7 24,6 | 9,7 20,6 | 6,9 18,3 | 5 21,7 | 5,5 20,9 | 7 24,3 |
| Нарьян-Мар | 8,7 29,1 | 8,7 32,8 | 9,6 27,6 | 8,2 24,3 | 7 20,5 | 9 23,2 | 9 21.6 | 8,1 18,8 | 5,9 16,1 | 4,7 18,8 | 6,6 26,2 | 7.8 30.1 |
| Хоседа-Хард | 9,4 31,8 | 9,2 27,5 | 10,4 29,5 | 9.8 27,4 | 8.2 25,4 | 11 24,5 | 11.2 23,7 | 10,3 24,6 | 7,5 19,8 | 5,7 20,8 | 7,8 25,7 | 8,3 28,9 |

Астрахан-

ская область

Астрахань

6,8

—

7,5

—

9,1

—

11,3

—

11,2

—

10,1

—

10,7

—

11,7

—

11,3

—

10

—

4,8

—

5,8

| — |
| --- |
| Башкирская АССР |
| Ахъяр | 8,4 23 | 9,2 25 | 9,7 21,1 | 11,5 25,3 | 14,2 25,5 | 14,9 28,7 | 14,4 25,3 | 14,6 27 | 13,8 26,2 | 10.5 25,7 | 8,5 23,4 | 8,6 24,5 |
| Уфа | 6,8 25.5 | 8 23,9 | 8,4 23,2 | 9,1 22,9 | 11,3 22,4 | 11,8 19,9 | 10,8 19 | 11,4 22,9 | 10,1 23,5 | 6.7 19,5 | 6 20,5 | 6,7 25,2 |
| Брянская область |
| Брянск |

6,6

—

8

—

8

—

9.7

—

13

—

12,7

—

12,6

—

12,4

—

11

—

7,8

—

5,1

—

5,7

| — |
| --- |
| Бурятская АССР |
| Баргузин | 9,9 29,4 | 12,2 27,9 | 13,6 24,2 | 11,5 25.3 | 13,9 27 | 14,7 27,8 | 12,7 24,5 | 11,7 23,4 | 11,4 25,1 | 9,7 21.5 | 9,5 23,6 | 9,5 26,6 |
| Кяхта | 9,1 15,9 | 10,4 18 | 11,6 22,2 | 12,3 25,2 | 14,1 25,7 | 13,7 24,7 | 11,9 22,1 | 12 20 | 12,2 21,8 | 11,5 20,8 | 9,9 22,6 | 8,8 16,7 |

Нижнеан-

| гарск | 7,7 26,5 | 10,1 21 | 11.9 24,3 | 10,3 23 | 10,6 23,1 | 11,7 21,5 | 10,4 22,3 | 9,3 18,1 | 8,5 18,9 | 6,9 16 | 7,1 18.9 | 7,1 18.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улан-Удэ | 9,7 20,3 | 12,7 23 | 13,8 25,2 | 12,9 24,7 | 15,2 27,2 | 14,9 26,3 | 12,9 25,2 | 12,3 24,2 | 12,4 23.6 | 11,3 22,6 | 9,7 18,4 | 9 19,7 |

Волгоград-

ская область

Волгоград

6,8

—

7,1

—

8,9

—

11,8

—

13,2

—

12,7

—

12,7

—

13

—

12,3

—

10,3

—

7

—

5,3

| — |
| --- |
| Вологодская область |
| Вытегра | 5,8 28,1 | 7,7 24,8 | 9,6 26,4 | 9,1 26,6 | 10,7 24,5 | 11,1 23,1 | 11,2 20.5 | 10,5 21,9 | 8,1 19,2 | 5,6 15.5 | 4,7 21,3 | 5,8 21,5 |
| Тотьма | 6,6 23,8 | 8,3 24,5 | 9,6 27 | 9,6 26,3 | 11,3 22.4 | 11,8 22,7 | 11.5 22.2 | 11,5 23,4 | 8,9 22,7 | 5,4 17,2 | 4,8 16.7 | 5,9 21,3 |
| Череповец |

6.7

—

7.3

—

8,4

—

8,4

—

10,3

—

10.4

—

10.4

—

9,6

—

8,2

—

5.4

—

4.4

—

5,3

| — |
| --- |
| Воронежская область |
| Воронеж | 6,7 22,4 | 6,7 19.7 | 7 18,5 | 9,1 18,8 | 11,9 20.5 | 12 20,4 | 11,8 19,3 | 11,6 21,1 | 10,6 20,8 | 7,6 21,6 | 5,5 16,3 | 5,3 21,6 |
| Горьковская область |
| Арзамас | 7 26,1 | 8,1 20,6 | 8,7 22,5 | 8,3 20,8 | 11,7 20.4 | 12,1 21,6 | 11,4 18,5 | 11,3 21,4 | 9,7 20,5 | 6,6 19,2 | 5,8 26,9 | 6 26,4 |
| Горький | 6 24,9 | 6,8 19,7 | 7 17,2 | 7,7 16,2 | 9,6 19,9 | 10 17,3 | 9,5 17,5 | 9,4 19 | 7,9 19,3 | 5,4 159 | 4,8 16,2 | 5,3 26,3 |

Дагестан-

| ская АССР |
| --- |
| Махачкала | 5,1 15,5 | 5,3 17,5 |

6

| 17,3 | 7,4 18,9 | 8 21,5 | 7,9 15,5 | 7,6 17,9 | 7,2 13,4 | 6,7 15,3 | 6 17,8 | 5,1 17,8 | 5,2 18,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иркутская область |
| Жигалово | 12,1 28,7 | 16,6 26,3 | 19,6 32,4 | 14,6 32,1 | 16,3 31,5 | 16,9 29,7 | 15 27,8 | 14 29,4 | 13,4 30,4 | 11 24,8 | 11 25,9 | 11,3 26,9 |
| Иркутск | 9,8 21,7 | 12,6 25,1 | 13,7 25,6 | 12,9 25,4 | 15,3 28,3 | 15.1 26,2 | 13,4 25,2 | 12,6 24,7 | 12,8 22,9 | 11,4 25 | 10,1 22.1 | 9,1 23,7 |
| Киренск | 11,4 33,3 | 14,1 31,9 | 18,9 34,2 | 14,4 32,2 | 13,8 27,9 | 14,5 27,8 | 13,2 33,2 | 12,1 24.1 | 11,2 27,7 | 8 22,5 | 10,6 33.2 | 10,2 31,2 |
| Слюдянка | 8,8 20,5 | 9,2 22,3 | 9,3 21,1 | 8,9 23,2 | 9,7 25,1 | 9,9 22,6 | 8,2 18,2 | 7,3 17 | 8,2 19 | 8,3 20,2 | 9,2 18.7 | 9,3 18,5 |
| Кабардино- Балкарская АССР |
| Нальчик |

7,6

—

8

—

8

—

10,8

—

11

—

10,9

—

11,1

—

11,4

—

10,2

—

9,5

—

7,5

—

7,7

| — |
| --- |
| Калининградская область |
| Калининград | 5,2 22,9 | 5,8 197 | 7,3 19,9 | 8,7 20,1 | 10,6 21,8 | 9,7 21,2 | 9 18,1 |

9

| 18 | 8,6 18,8 | 6,9 19,4 | 4,5 14 | 4,1 12,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калининская область |
| Бежецк | 6,6 22,6 | 7,5 21,8 | 8,3 23,1 | 8,2 18,5 | 10,5 21,7 | 10,9 19,2 | 10,7 19,3 | 10,6 22 | 9 24,7 | 5,9 19,6 | 4,7 17,8 | 5,2 25,8 |
| Вышний Волочек | 6 27,3 | 7,6 22,2 | 8,9 22,9 | 9,1 22,9 | 10,4 21 | 10,6 19,5 | 10,6 19,8 | 10,1 22,4 | 8,6 20,8 | 5,8 20,3 | 4,6 21,4 | 5,2 25,5 |
| Калинин | 6.9 22.9 | 8 24.2 | 9,6 25.3 | 9 19,4 | 11.2 23.4 | 11.4 20.5 | 11.5 20 | 11,1 22,9 | 9.5 23,3 | 6.2 18.7 | 5 16,8 | 5,3 25.6 |
| Ржев | 6,3 21,7 | 7 20,4 | 8,2 22,9 | 8,8 18,1 | 11 20 | 11,1 21,7 | 10,9 18,9 | 10,5 22,4 |

9,2

| 21,2 | 6,2 18,4 | 4,6 14,6 |
| --- | --- | --- |

5

| 19 |
| --- |
| Калмыцкая АССР |
| Элиста | 5,6 21,2 | 6 20,8 |

7,7

| 18,6 | 11,5 23,9 | 12,8 22,9 | 12,9 21,4 | 13,1 23,2 | 13,1 23 | 12,5 21,7 | 9,7 20,1 | 6,9 18,7 | 5,5 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калузсхая область Жиздра | 7,3 28 | 8,3 26,3 | 8,6 23,6 | 9,9 23,4 | 12,4 22,4 | 12,7 23,5 | 12,4 25,3 | 12,1 24,4 | 10,7 26,1 |

7,3

| 21 | 5,4 17,2 | 5,7 22,2 |
| --- | --- | --- |
| Камчатская область |
| Ключи | 8,9 32.4 | 8,7 21,5 | 9.9 22,1 | 8,4 22,1 | 8,5 21,5 | 10,8 21,8 | 9,6 20,7 | 9,2 19,4 | 9 20,1 | 7,5 16,4 | 7,5 24 | 8,1 27,9 |
| Козыревск | 11,8 31 | 12 25,7 | 13,1 29,8 | 10,2 27,3 | 10,8 25,8 | 13,1 26,4 | 12,2 25,2 | 11.9 25,9 | 12,4 26.3 | 10,6 23,5 | 10,8 31,4 | 10,5 32,2 |
| Никольское | 4,4 13,1 | 4,4 14,3 | 4.5 16,4 | 3,6 15,1 | 3.9 10,4 | 4 16.3 | 4.1 14,9 | 3.8 15.6 | 4.3 13.4 | 4,7 11,9 | 4.5 11.7 | 4.6 13.9 |

Петропав

| ловск-Кам чатский, маяк | 5,7 18 | 5,6 19,4 | 5,5 15,9 | 4,6 11,2 | 4,9 17,6 | 5,4 19 | 5,8 17 | 5,8 15,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 16,5 | 5,5 12 | 4,8 15,7 | 5,1 15,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Усть-Большерецк | 9 26,8 | 9,2 22,7 | 9 23,4 | 6,1 22,8 | 4,6 17,1 | 4,5 15,6 | 4,4 13 | 4,4 18,4 | 5,6 16,7 | 5,6 14,9 | 7 21,9 | 8,9 25,5 |
| Усть-Камчатск | 8,6 28,4 | 8,2 31,8 | 9,3 31,1 | 7,3 22,1 | 5,3 16 | 5,8 18,3 | 5,9 17,1 | 6,3 16,6 | 7,1 17,1 | 6,8 16,2 | 6,4 23 | 8,2 24 |
| Усть-Хайрюзово | 9,1 27,3 | 9,5 25 | 10,1 26,5 | 8,2 24 | 7 20,3 | 7,6 21,3 | 7 24,6 | 7 19,4 | 7,6 18,8 | 6,4 16,4 | 6,9 24,2 | 8,7 21,6 |
| Карельская АССР |
| Кемь | 7,1 25,3 | 6,9 23,3 | 8,3 23,8 | 7,6 19,2 | 7,6 20,2 | 8,1 20,5 | 7,5 20 | 7,4 18,4 | 6,1 14 | 4,8 13,6 | 4,7 16,5 |

6

22

Медвежье-

| горск | 7 22,2 | 7,3 24,2 | 9,6 24,7 | 9 23,8 | 10,3 21,5 | 10,5 21,4 | 10,1 20 | 9,7 22.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 19 | 5,1 16,8 | 4,6 16,1 | 5,8 22,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кемеровская область |
| Кемерово | 9,7 29 | 11 30,9 | 11,3 24,7 | 10 24,5 | 13,1 26 | 13,2 28 | 12,4 22 | 12,1 24.4 | 11,8 28,9 | 3,0 22,7 | 8,1 26,9 | 9,3 27,7 |
| Кондома | 14 31,4 | 16,7 36 | 17,3 34,8 | 14 32,1 | 14,9 28,3 | 15 29,1 | 13,9 26,6 | 13,6 29,5 | 14,2 30 | 12 30,1 | 11,6 27,5 | 12 27,6 |
| Кировская область |
| Киров | 6,3 21 | 7,1 22,5 | 8,1 19 | 8,1 19,8 | 10,4 25,1 | 10,6 19,8 | 9,8 17,3 | 9,6 18,7 | 7,6 18,1 | 5,2 15,9 | 5,1 21 | 6,2 25,5 |
| Коми АССР |
| Сыктывкар | 6,9 23,2 | 8 23,2 | 9,8 25,5 | 9,3 26,3 | 10,2 218 | 11,3 21,8 | 11,1 21,4 | 10,5 21,9 | 7,4 20,2 | 5 17,1 | 5,2 20,5 | 6,5 25,5 |
| Троицко-Печорск | 7.7 25 | 8,6 25,2 | 10,7 29.3 | 10,2 25,3 | 10.7 21.9 | 11,7 23.4 | 11 24.4 | 10,7 21,4 | 7.7 23,1 | 5.1 20.2 | 5.9 22,2 | 7.3 28.7 |
| Усть-Цильма | 7,8 30,1 | 7,6 27.7 | 9,6 23,6 | 9,1 23.3 | 9 25,8 | 10,2 21,3 | 10.2 20,6 | 9,2 22,3 | 6,7 18,8 | 4,7 16,6 | 5,8 25,1 | 7,1 26,8 |
| Усть-Щугор | 3,8 31,6 | 10,4 31,2 | 13,1 35,1 | 11,2 33,7 | 10,2 23,7 | 11,5 24,3 | 11,5 23,4 | 11 25,9 | 7,3 21,4 | 5 25,2 | 6,8 31,6 | 8,4 33 |
| Костромская область |
| Кострома | 6,1 17,5 | 7,1 23,3 | 7,4 19.4 | 7,8 17,6 | 9,9 18,9 | 10,4 18,2 | 10 20,3 | 10 19,9 | 8,3 18,3 | 5,1 18 | 4,7 16,7 | 5,4 21,9 |

Краснодар-

| ский край |
| --- |
| Краснодар | 7,4 25,3 | 8,3 27,4 | 9,5 22,7 | 12,1 26,8 | 12,5 25.6 | 12,6 23,7 | 13 32,5 | 13,4 24,1 | 13,8 26,5 | 11,9 24,4 | 9,5. 23,3 | 8,1 22,3 |

Новорос-

| сийск | 6,7 19,2 | 6,7 21,4 | 7,1 18,6 | 7,4 17,1 | 7,8 17 | 8,1 17,5 | 8,6 16,4 | 8,8 16.3 | 9 16,4 | 8,3 16.9 | 7,6 16,6 | 6,9 19,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сочи | 6,3 16,9 | 6,7 20,6 | 7,1 18,6 | 7,6 19,7 | 7,6 16,7 | 7,7 15,3 | 7,7 14,6 | 7,9 13,2 | 8,2 13,6 | 8,3 16,3 | 7,4 17,9 | 6,8 14,4 |

Краснояр-

| ский край |
| --- |
| Агата | 10 29 | 10,8 33,5 | 14,3 28,5 | 14,9 28,5 | 10,5 26,8 | 11,8 24,4 | 13,1 28,2 | 11 23,1 | 8,6 24,2 | 6,2 24 | 9,5 30,4 | 10 28,7 |
| ачинск | 9,4 30,3 | 10,8 24,9 | 11,3 24,4 | 10,2 22,8 | 12,8 25,6 | 13,3 25,6 | 12,5 22,7 | 11,8 23,1 | 10,7 23,3 | 7,9 22,9 | 8,2 26,1 | 8,8 27,9 |
| Байкит | 10,1 27,1 | 13,6 27 | 18,2 34,6 | 15,3 33,4 | 13,3 27,9 | 15,6 30,4 | 15,4 26,1 | 13,8 28,1 | 11,3 27,2 | 7,9 22,7 | 10,1 26.9 | 9,5 29,4 |
| Богучаны | 10,1 26,2 | 12,6 26,8 | 15,2 31,8 | 12,6 27,1 | 13,7 27,5 | 13,8 25,7 | 13,3 23,1 | 11,7 24,4 | 10,1 23 | 7,2 22,1 | 8,3 26,3 | 9,1 27 |
| Ванавара | 12,7 31,5 | 16,8 30,8 | 19,7 35,1 | 15,3 31,9 | 13,7 30,5 | 15,8 27,8 | 15,1 26,8 | 14,2 27,6 | 12,2 27,9 | 8,7 27,2 | 12,1 29,6 | 11,3 34,9 |

Верхвеим-

| батск | 8 28,2 | 8,6 25,6 | 11,6 26,8 | 11,3 25,2 | 9,5 23,2 | 10,6 22,7 | 11,1 21,4 | 9,8 21,6 | 8 20,6 | 5,6 22,3 | 7,9 29,2 | 8,1 27,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елисейск | 10,2 25,4 | 12,8 28,5 | 14 31,7 | 11,8 29,5 | 11,8 24,7 | 12,7 26,6 | 12,3 22,9 | 11,5 25,9 | 9,8 22,4 | 6,9 22,2 | 8,6 27,8 | 9,5 32,8 |
| Ессей | 10,8 28,7 | 11,3 31,3 | 14,3 32 | 14,8 29,7 | 10,7 25,4 | 10,4 27,3 | 10 21,1 | 9,2 20,5 | 8,1 20,4 | 8,6 21,5 | 9,8 27,3 | 10,6 30,5 |
| Кежма | 11 30 | 13,3 27,5 | 16,7 29,8 | 13,2 29,1 | 12,9 26,8 | 14,8 28,5 | 13,7 24,9 | 12,5 25,1 | 11 25,5 | 7,7 21,9 | 10,1 26,5 | 10,7 28,9 |
| Красноярск | 7,9 25,7 | 8,9 27,8 | 9,4 25,4 | 9,5 22,5 | 11,4 24,3 | 11,6 23,4 | 10,9 19,8 | 10,2 20,5 | 9,3 21,9 | 7,6 21,9 | 7,1 24,4 | 7,6 25,5 |
| Минусинск | 12,4 28,6 | 13,9 26,3 | 14,1 30,1 | 13,3 28,9 | 14,7 30,8 | 14,5 27,3 | 13,5 25,4 | 13,7 25,9 | 13,4 26,3 | 11,6 27,4 | 10,5 27,5 | 11,3 26,8 |
| Тура | 9,9 27,6 | 11,6 26 | 17,1 32,4 | 15,7 31,9 | 11,8 26,2 | 13,7 27,3 | 13,4 24,5 | 12,3 24,7 | 10,3 24,7 | 7,6 22,7 | 9,1 24 | 9,5 30,2 |
| Туруханск | 7,9 32,2 | 8,3 33,8 | 11,2 26,6 | 11,6 28,5 | 8,8 21,2 | 9,6 21,2 | 9,9 19,2 | 8,6 17,4 | 6,8 18,7 | 5,2 25.3 | 7,7 25,9 | 8 32,2 |

Куйбышев-

| ская область |
| --- |
| Куйбышев | 6,6 22,9 | 7,4 19,9 | 7,6 17,4 |

9

| 18 | 11 21,8 | 11,3 21,6 | 10,7 18,5 | 11 21,1 | 10,1 19,7 | 7,1 16,7 | 5,8 19,1 | 6,1 25,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курганская область |
| Курган | 9,1 27,3 | 10 28.3 | 10,7 31 | 10,7 21,9 | 12,9 27,4 | 13,4 24,7 | 12 23,1 | 12,4 22,8 | 11,1 23,9 | 8,5 22,1 | 7,7 24 | 8,7 27,4 |
| Курская область |
| Курск | 5,8 21,6 | 6 18,3 | 6,3 18,6 | 8,5 17,2 | 10,6 19 | 10,9 18,6 | 10,4 18,2 | 10,4 17,6 | 9,6 19 | 7,1 18 | 5 15,8 | 4,7 19,3 |

Ленинград-

| ская область |
| --- |
| Ленинград | 5,4 20,4 | 6,4 22,4 | 7,3 18,7 | 7,8 20,1 | 9,3 19,4 | 8,9 19,2 | 8,7 16,5 | 8,1 16,6 | 6,9 15 | 4,9 21 | 3,8 16 | 4,4 19,6 |
| Тихвин | 6,8 26 | 7,9 27,5 | 9,9 28,9 | 9,8 28,5 | 12,3 23,9 | 12,1 23 | 12,1 22,7 | 11,6 22,4 | 9,4 21,4 | 6 17,9 | 4,6 21,9 | 5,4 20,6 |
| Магаданская область |
| Анадырь | 8,2 26,8 | 7,8 25,2 | 7,8 24,8 | 7,4 21,7 | 6,4 14,7 | 7,4 17,4 | 7,2 18,8 | 6,4 13,7 | 5,6 12,8.. | 5,2 18,6 | 7,2 29,6 | 7,3 25,1 |
| Атка | 9 30,5 | 10,5 28,5 | 14,7 30,2 | 14,2 31,7 | 11,3 26,7 | 13,4 25,9 | 13,8 29,3 | 13,8 29,7 | 11,6 27,5 | 11,6 26,4 | 10,1 29,7 | 9,2 30,1 |
| Магадан |

8,9

—

9,6

—

12,4

—

10,4

—

10,6

—

11,4

—

10,7

—

10,9

—

10,4

—

10,6

—

9,5

—

8,6

| — |
| --- |
| Марково | 9,6 30,2 | 9.8 25.2 | 11,8 26.9 | 11.1 24,3 | 8,6 21 | 11.8 23,3 | 10.9 24,3 | 10.7 25,6 | 9.6 23 | 8,2 22,4 | 8.7 22,9 | 9.2 28,7 |
| Нагаева, бухта | 5,5 19,8 | 6 18 | 7,3 18,1 | 6,7 14,2 | 6,5 16,7 | 6,4 18,4 | 6,2 16,3 | 6,1 17,3 | 6,2 14,1 | 5,9 12,6 | 5,3 16,6 | 5,1 14 |
| Сусуман | 9,2 32,7 | 10,9 31,7 | 16,2 30,2 | 16,3 32,6 | 12,5 26,7 | 14,7 27,2 | 14,7 28,7 | 14,8 27,8 | 12,7 27,7 | 11,6 26 | 9,9 28 | 9,2 30,9 |
| Ямск | 8 26,6 | 8,4 20,1 | 10 24,1 | 9 22 | 6,3 17,9 | 6,8 19 | 6,8 17,6 | 6,4 15,5 | 5,8 14,2 | 5,7 11,3 | 6,5 23,1 | 7,2 25 |
| Марийская АССР |
| Йошкар-Ола | 7,4 25,2 | 9 24,9 | 9,8 25,1 | 9,5 20,8 | 11,6 22,8 | 12,8 22 | 11,8 21,4 | 11,7 24,6 | 9,6 25,6 | 6,5 20,1 | 5,8 23 | 6,7 26,1 |
| Мордовская АССР Саранск | 6,7 22,5 | 7,4 22,6 | 7,9 20,6 | 9 21,4 | 11,9 23 | 12.4 22,7 | 11,5 20,4 | 11.5 21,6 | 10,1 21,3 | 6,8 20,8 | 5,9 22,3 | 6 24,5 |
| Московская область |
| Москва | 6,2 22 | 6,9 21,2 | 7,4 19,2 | 8,5 18,9 | 10,4 21,5 | 10,7 18,7 | 10,4 18,5 | 10 21,9 | 8,6 24,4 | 5,7 20,6 | 4,6 12,9 | 5,1 24,4 |
| Мурманская область |
| Мурманск | 6,4 20,2 | 6,2 16 | 7 17,2 | 6,4 17,9 | 6,8 19,7 | 8,2 20 | 8,9 21,2 | 7,6 18,5 | 5,2 14,8 | 4,2 13 | 4,9 17,1 | 6 20,3 |
| Хибины | 9 29,9 | 9,6 26,1 | 9,9 27,6 | 8,9 24,4 |

8

| 19 | 9,3 20,2 | 9,5 20,1 | 7,8 18,6 | 5,7 13,9 | 4,8 14,3 | 5,5 24,4 | 7,6 24,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Новгород-

ская область

Новгород

6,7

—

7,8

—

8,6

—

8,7

—

11,1

—

11,3

—

11,2

—

10,6

—

9,4

—

6,4

—

4,5

—

5,5

—

Новосибр-

| ская область |
| --- |
| Барабниск | 9,3 30,8 | 9,9 25,6 | 10,6 22,9 | 9,8 23,7 | 12,9 23,9 | 12,8 25,6 | 11,8 21,1 | 11,7 22,2 | 11,4 23 | 8,5 21,8 | 8,2 24,9 | 9 26,6 |
| Новосибирск | 9,3 30,3 | 10 23,9 | 10,5 22,8 | 9,9 21,3 | 12,8 24,4 | 12,6 21,6 | 11,4 22,5 | 11 22,3 | 11 22 | 8,5 20,8 | 7,7 28,4 | 8,8 25.9 |
| Омская область |
| Омск | 8,9 26,1 | 9,6 27,9 | 10,1 22.3 | 10 24,8 | 13,4 26,2 | 13,4 23,5 | 12,1 22,5 | 12,1 23,9 | 11,4 24,5 | 8,2 21,3 | 7,7 27,2 | 8,5 27 |

Оренбург-

| ская область |
| --- |
| Оренбург | 7,8 26,5 | 8,6 26,2 | 9 22,1 | 10,7 22 | 13,5 23,5 | 13,7 23,9 | 13,5 22,7 | 14 25,4 | 13 23,4 | 9,7 22.7 | 7,4 22 | 7,3 23 |
| Орловская область |
| Орел | 6,2 23,5 | 6,8 20,2 |

7

| 19 | 8,8 22,4 | 11,8 19,7 | 11,8 20 | 11,5 19,7 | 11,1 20,8 | 10,4 22,3 | 7,3 18,7 | 5 18,6 | 5,2 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пензенская область |
| Пенза | 6,6 21,7 | 7,3 22,3 | 7,8 23,4 | 8,9 18 | 11,2 18,8 | 11,4 19,9 | 10,9 18,4 | 10,8 19,9 | 9,9 18,6 | 6,6 17,7 | 5,6 21,3 | 18 24,3 |
| Пермская область |
| Пермь | 6,7 25,6 | 7,9 22 | 8,8 24,4 | 8,9 20 | 11 25,3 | 11,6 21,3 | 11,1 19,2 | 10,6 20,6 | 8,3 19,9 | 5,2 20,5 | 5,3 22,2 | 6,5 32,1 |
| Приморский край |
| Владивосток | 6,2 17,2 | 8,5 15 | 7,6 15,4 | 7,7 19,5 | 8 19,9 | 6,9 17,2 | 5,5 16,7 | 5,6 13,3 | 6,8 14 | 7,4 17,8 | 7,1 17,9 | 7,3 20 |
| Пограничный | 10,8 24 | 11,7 23.6 | 11,7 26,8 | 13,2 26,9 | 13,6 28,5 | 11,8 23,5 | 11 21,9 | 10,8 21,1 | 12,2 25,3 | 13,4 24,5 | 11,5 26,3 | 10,6 22,5 |
| Псковская область |
| Псков | 6,1 33,5 | 6,9 23,2 | 8,2 23,8 | 8,3 20,3 | 11,1 20,8 | 11 19,2 | 10,6 20,9 | 10,4 21,8 | 9,1 22,4 | 6,1 18,4 | 4,3 13,4 | 4,8 25,2 |
| Ростовская область |
| Гигант | 6 25,4 | 6,7 22,9 | 8,3 22,9 | 11,7 22 | 13,1 20,2 | 13,2 20,6 | 13,2 20,8 | 13,4 21 | 13 20,5 | 10,1 19,5 | 7,1 21,3 | 6 21 |
| Рязанская область |
| Рязань | 6,8 22,4 | 7,1 22,2 | 7,3 17,6 | 8 17,4 | 10,8 22,2 | 11,5 18,2 | 11,1 20,3 | 10,9 21,7 | 9,6 20,2 | 6,4 17,8 | 5 16,7 | 5,4 24.3 |
| Саратовская область |
| Саратов | 6,8 18,9 | 6,8 21,6 | 7,2 19,7 | 9,9 21,5 | 11,6 19,7 | 12 21,3 | 11,9 20.4 | 11,9 21,2 | 11 20,8 | 8,1 19,1 | 6,1 17,4 | 6,1 22 |
| Сахалинская область |

Александ-

| ровск-Саха-линский | 8,6 18.6 | 9,3 23,1 | 9,4 18.1 | 7,7 20,4 | 8,3 18,8 | 8,7 20,4 | 8,1 17,2 | 7,7 16,5 | 7,9 18,1 | 7,4 16,5 | 6.5 17,7 | 7,4 19,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировское | 14,3 29,8 | 15 28,1 | 15,2 31.8 | 11,2 27,8 | 11,7 24,9 | 12,9 26 | 12,2 24,1 | 10,6 23,6 | 10,5 24,1 | 10,4 24,1 | 11 26,7 | 12,9 26,3 |
| Курильск | 6 22,9 | 6,8 18 | 6,9 18,1 | 7,3 18 | 8,4 19,9 | 7,9 17,8 | 7,9 18,9 | 6,8 16,7 | 7,4 18 | 7,7 16,4 | 6,1 16,8 | 5,6 18,4 |
| Поронайск | 9,5 20,1 | 10,1 24,2 | 9,5 21,4 | 6,7 18,7 | 7,2 24,2 | 5,8 26,4 | 5,9 19,6 | 6,6 19,1 |

7,8

| 20,2 | 8,7 19,3 | 8,6 20,5 | 9 24,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Северо-Осетниская АССР |

Орджоники-

| дзе | 9,2 24,7 | 9 27,8 | 9,2 25,6 | 11 24,9 | 10,3 22,6 | 10,2 20,7 | 10,3 19,6 | 10,4 19,6 | 9,9 21,2 | 9,9 24,2 | 8,5 26,7 | 8,9 24,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Свердлов-

| ская область |
| --- |
| Верхотурье | 9,2 25,4 | 11,1 27,1 | 12,3 30 | 11,1 25,6 | 12,8 25,6 | 13,8 26 | 12,5 28,5 | 12,5 24,7 | 10 24,3 | 7 22,8 | 7,7 23,8 | 8,6 27,1 |
| Нижний Тагил | 8,1 24,3 | 9,5 26,7 | 10,5 26,6 | 10,5 27,1 | 12,9 24,7 | 14 27,6 | 12,6 25,5 | 12,4 23,2 | 9,6 24,6 | 6,5 23,3 | 6,6 22 | 7,4 23,7 |
| Свердловск | 6,8 22 | 8,6 21,7 | 9,4 24 | 9,9 20,8 | 11,6 26,5 | 11,8 22.8 | 10,6 20,1 | 10,3 21,9 | 8,7 22,7 | 6,2 19,7 | 5,9 20 | 6,5 28,2 |
| Тамбовская область |
| Тамбов | 6,9 23,3 | 7,6 21,1 | 7,8 19,1 | 9,4 20,5 | 12 21,2 | 12,2 21 | 11,9 20,4 | 11,8 24,1 | 11,1 21,9 | 7,8 21 | 5,8 17,4 | 5,8 24,2 |
| Татарская АССР |
| Казань | 6,5 20,4 | 7,6 19,7 | 8 19,5 | 8,1 18,7 | 10,7 20,7 | 11,9 21,9 | 11,1 19.1 | 10,8 19,8 | 9,2 21,3 | 6,1 17,3 | 5,2 22,3 | 6,2 26,7 |
| Томская область |
| Александровское | 8,5 26,7 | 9,7 26,6 | 11,5 28,6 | 10,3 26,5 | 10,1 23 | 9,9 21,9 | 9,6 20,6 | 9,3 20,2 | 8,4 20,4 | 6,1 17,6 | 7,8 28 | 8,8 26,3 |
| Колпашево | 8,6 29,3 | 10 24,9 | 11,5 27,7 | 10,3 24,6 | 10,4 28,2 | 10,5 21,9 | 10,6 20,6 | 9,8 20,1 | 9,1 21,9 | 6,4 15,9 | 7,6 23,8 | 8,5 24,8 |
| Средний Васюган | 8,4 29,5 | 10,1 25,4 | 12 25,8 | 11,1 25,5 | 11,2 24,9 | 11 21,3 | 10,9 22,4 | 10,4 21,2 | 9,3 28,2 | 6,3 19,1 | 7,4 30,2 | 8 26,5 |
| Томск | 8,7 28,5 | 10 25,8 | 11,1 26.9 | 10,2 26,3 | 11.5 24,5 | 11,9 21,8 | 11 20,4 | 10,3 21,1 | 9,9 22,1 | 7,5 22,4 | 7,6 24,6 | 8,5 26 |
| Тувинская АССР |
| Кызыл | 9,8 18,8 | 12,4 21,9 | 14,7 25,4 | 13,1 26,1 | 15,5 27,4 | 14,9 25,5 | 13,7 24 | 13,5 22,9 | 14,1 24,2 | 13,5 23,8 | 10,2 23,3 | 9,5 22,3 |
| Тульская область |
| Тула | 6,8 25,5 | 7,2 23,1 | 7,4 24,2 | 8,7 19,5 | 11,4 24,4 | 12 20,8 | 11,4 22,3 | 11,4 23,2 | 10,1 23,9 | 6,9 22 | 5,1 17,8 | 5,3 23,5 |
| Тюменская область |
| Бсрезово | 9 29,5 | 9,8 27,5 | 11,4 26,5 | 9,8 26 | 8,8 24,3 | 9,3 20,7 | 8,6 17,3 | 8,5 18 | 7,5 17,5 | 6 16,4 | 7,5 26 | 8,7 31 |
| Леуши | 7,5 29,8 | 8,8 22 | 10 20,7 | 9,4 22,2 | 10,5 24.7 | 11 20,7 | 9,8 20,7 | 9,5 19,2 | 8,2 19,3 | 6,1 20,6 | 6,7 26,4 | 7,5 27,6 |
| Салехард | 8,4 26,8 | 8,4 27,3 | 9,7 24,7 | 9,6 26,7 | 7,5 18,4 | 8,4 20,7 | 9 19,2 | 7,8 16,2 | 5,9 14,5 | 5,2 19 | 7,7 25 | 8,5 29,1 |
| Сургут | 9,7 35,3 | 10,5 28,5 | 12.9 34,7 | 10,6 31,1 | 10 24,4 | 10,1 22.7 | 9,7 21,8 | 9,2 21.9 | 7,9 23,2 | 5,8 20,4 | 8,4 30,5 | 9,5 30,2 |
| Тарко-Сале | 9,5 34,8 | 10 31,9 | 12,6 36.4 | 11,4 28,2 | 8,8 21,5 | 9,9 21.8 | 10,3 21 | 9,3 22,7 | 7,1 20,4 | 6,2 21,7 | 9 31,4 | 9,4 30,6 |
| Тобольск | 7,5 25,6 | 8,8 25,7 | 9,9 27,1 | 9,4 22 | 10,7 22 | 10,9 20,4 | 9,7 19,8 | 9,7 19 | 8,7 19,7 | 6,3 17,6 | 6,8 23,2 | 7,6 23,2 |
| Тюмень | 8,3 29,2 | 9,6 20,8 | 10,3 25,7 | 10 25,3 | 12,4 25,3 | 12,5 24.4 | 11 22,1 | 10,9 22,5 | 10 23,6 | 7,2 22,4 | 7,1 21,8 | 8 23,9 |
| Удмуртская АССР |
| Сарапул | 6,5 21,9 | 7,8 24.5 | 8,5 21 | 9 21,5 | 11,3 22,2 | 11,8 20,6 | 11 18,8 | 10,8 20,2 | 8,8 20,5 | 5,8 17,6 | 5,6 24,7 | 6,4 28,4 |
| Ульяновская область |
| Ульяновск | 7,4 23,3 | 8,2 20,1 | 8,4 20,3 | 9,5 23,1 | 12 22,8 | 12,8 22,9 | 11,8 21,6 | 11,9 23,4 | 11,3 21,2 | 7,8 20,3 | 6 22,2 | 6,6 22,3 |
| Хабаровский край |
| Аян | 7 21,7 | 7,8 21,1 | 9,1 24,3 | 7,7 22,4 | 6,2 20,3 | 6,1 24,7 | 5,9 21,4 | 6,3 19.5 | 7,3 21,1 | 7,7 17,4 | 6,9 22,1 | 6,4 25 |
| Бикин | 12,2 21,3 | 14,1 23,7 | 12,9 22,9 | 11,5 24,1 | 12,8 27,5 | 11,8 23,6 | 10,6 22,2 | 10,3 20,1 | 11,4 21,8 | 12 22,7 | 10,7 25,7 | 11,1 21,2 |
| Екатерино-Никольское | 10,7 22,9 | 12,2 23,7 | 12,6 26,3 | 12,2 25,9 | 13 24,2 | 11,3 22,1 | 9,8 17,4 | 9,8 19 | 10,8 23,2 | 11,7 24,1 | 9,9 22,6 | 10,1 21,7 |
| Комсомольск-на-Амуре | 9,7 19,6 | 11,4 22 | 11.5 23,7 | 9,5 21,5 | 11,3 22,9 | 11 21,8 | 9,7 19,6 | 8,9 17,7 | 8,7 20,8 | 8,5 19,3 | 8,4 19,1 | 8,8 21,2 |
| Николаевск-на-Амуре | 8 18,1 | 10 23,3 | 12,3 25,9 | 9,9 22,2 | 8,8 20,9 |

10,1

| 21,3 | 9,5 23,5 | 9,4 20,3 | 9,1 21,1 | 8,7 23,6 | 7,9 26,9 | 7,8 26,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охотск | 6,5 26,2 | 8,2 19,4 | 11,4 21,5 | 9,2 20,9 | 6,2 25,7 | 5,2 20,9 | 5,4 20,6 | 6,6 19,9 | 7,6 19,9 | 7,4 19,7 | 5,4 27,3 | 5,7 22,2 |
| Хабаровск | 7,5 18,2 | 9 18,9 | 9,5 17,5 | 9,4 19,8 | 10,3 20,9 | 9,6 18,3 | 8,5 17 | 7,9 17 | 8,1 21,2 | 8,6 18,6 | 7,5 22,5 | 7,1 19,5 |
| Чумикан | 5,3 17,5 | 7,9 19,6 | 11,2 27,8 | 9,3 24,3 | 8,2 26 | 9,2 30,1 | 8,8 27,6 | 8,8 23,4 | 7,4 20,7 | 7,8 17,8 | 6 35,8 | 5 20,2 |
| Челябинская область |
| Магнитогорск | 9,9 25,8 | 11 27,1 | 10,5 24,9 | 11,7 28,1 | 14,3 24,1 | 13,9 24,8 | 12,6 25,5 | 13,5 28,1 | 12,9 26 | 10,2 28,5 | 9,3 27,2 | 9,8 24,3 |
| Челябинск | 8,4 26,8 | 9,8 21,6 | 9,8 24.8 | 10 22 | 12,2 21,9 | 12 24 | 10,6 20,1 | 10,8 21,3 | 10,4 23,1 | 7,5 25,6 | 7,4 22,2 | 8,2 25,8 |
| Чечено-Ингушская АССР |
| Грозный | 7 23,1 | 7,9 24 | 10 28,8 | 14 30,4 | 13,6 26,1 | 13,4 24,1 | 12,9 23,3 | 13,4 23,8 | 12,4 25,3 | 10,8 26,2 | 7,6 22,1 | 6,5 21,4 |
| Читинская область |
| Борзя | 13,3 25,3 | 15,8 26,4 | 15,8 27,2 | 14,1 29,2 | 16 29,3 | 15,1 29,9 | 13,2 27,2 | 13,3 26,6 | 13,7 28,1 | 13,2 25,9 | 12,7 24,2 | 12,4 23,8 |
| Калакан | 14,9 28,4 | 21 29,4 | 23,3 41,1 | 17,8 35,8 | 17,3 31,1 | 18,7 31,6 | 16 29,1 | 14,9 29,1 | 15,6 29,3 | 16 27,3 | 15 29,2 | 12,6 27,8 |
| Красный Чикой | 12,1 27,2 | 15,3 28,4 | 16,9 29,6 | 14,5 29 | 16,9 30.9 | 16,8 30,4 | 14,2 26,8 | 14,2 27.9 | 14,5 28,7 | 13,7 27,7 | 12 27,5 | 11 24,7 |
| Нерчинский Завод | 9,7 18,6 | 12,2 20,8 | 13,4 21,9 | 12,5 26 | 14,5 25,6 | 15,1 25,1 | 13,2 25,3 | 13 28,3 | 13,4 26,6 | 12,6 23,2 | 11,1 20 | 9,7 20,2 |
| Сретенск | 11,1 23,3 | 15,2 26,2 | 17 28 | 14 27,2 | 15,5 28,8 | 15,7 29 | 13,4 26,5 | 13 25,2 | 13,1 28.1 | 12,9 25,8 | 11,7 22,3 | 10,3 22,8 |
| Чара | 13,1 29,7 | 18,5 32,2 | 20,7 31,8 | 15,4 33,1 | 13,9 27,4 | 16,2 27,3 | 15,5 27,9 | 14,8 29,4 | 13,5 29,3 | 13,6 26,3 | 12,9 27 | 11,4 28,1 |
| Чита | 13,5 27,5 | 16,6 30,5 | 16,8 29,4 | 14,7 29,7 | 16,7 29,2 | 16,2 28,6 | 14 25,3 | 13,4 26,8 | 13,7 26,5 | 12,8 25,4 | 12,3 23,1 | 12,1 27,3 |
| Якутская АССР |
| Алдан | 7,2 22,7 | 8,4 25,3 | 10,2 21 | 10,3 20,9 | 9,4 19,6 | 12,3 21,4 | 11,4 21,6 | 10,5 23,9 | 8,8 20,1 | 7,6 22 | 7,6 19,7 | 7,2 25,2 |
| Верхоянск | 6,7 32,6 | 9,3 35,9 | 18,1 32,6 | 19,8 33,4 | 13 25,6 | 13,2 25,7 | 13,5 27,1 | 14,5 27,5 | 11,7 25,9 | 10,1 26.9 | 7,6 28,4 | 6,5 25,8 |
| Вилюйск | 7,3 23,3 | 9,5 23,2 | 14,6 28,5 | 13,4 28,8 | 11,4 24,6 | 12,4 23,6 | 12,1 21,4 | 12,3 24,1 | 10 22,2 | 7,6 23 | 7,9 24,8 | 7,4 31,2 |
| Жиганск | 7,1 24,9 | 8,2 24,8 | 11,8 25,3 | 12,8 27 | 9,8 22,2 | 10,4 28 | 11,1 23,7 | 10,6 24,5 | 8,6 22,6 | 6,7 20,3 | 7,8 24,3 | 7,7 23,5 |
| Кюсюр | 7,6 31,1 | 7,9 31,6 | 9,6 26,1 | 10,8 25,8 | 8,4 21,8 | 8,8 23,6 | 9,8 21,3 | 8,7 24,5 | 6,8 19,7 | 6,3 19,4 | 8 25,6 | 8,2 30,7 |
| Нагорный | 8,9 25,5 | 10,3 22.7 | 13,4 30,6 | 12,9 27,7 | 12,3 27,7 | 15,1 25,4 | 14 25,5 | 12,6 32 | 11,7 25,9 | 12 28,2 | 10,2 23,7 | 8,8 23,5 |
| Оймякон | 8,1 19,4 | 11,6 24,8 | 19,4 31 | 20,6 31,6 | 13,6 33 | 14,5 26,1 | 15,4 28,3 | 15,8 31,3 | 12,1 26,6 | 10,2 23,7 | 9,3 26,2 | 7,2 24,6 |
| Олекминск | 8,2 28,5 | 10,8 28,1 | 16 32,6 | 13,8 29 | 12,4 25,3 | 14 24,6 | 13,1 22.8 | 12,5 22.9 | 10,8 28,6 | 8,2 22,4 | 8,8 25 |

8

| 29 |
| --- |
| Оленек | 8,9 30,3 | 10,6 29 | 16,4 31,2 | 16,3 32,2 | 11,3 26,4 | 11,9 25,2 | 13,2 26,7 | 11,9 28,7 | 10 26,1 | 8,9 28,2 | 9,4 26,7 | 9,8 28,5 |

Среднеко-

| лымск | 6,8 22,5 | 7,8 20,7 | 12,3 26,4 | 13,6 26,5 | 10,7 24,4 | 10,4 22,9 | 10,1 21,9 | 10 21,8 | 8,3 19,9 | 6,4 19,9 | 7 28,5 | 6,7 23,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чульман | 10,2 22,5 | 15,5 28,5 | 19,2 31,5 | 15,8 31,8 | 13,4 29 | 16,7 30,6 | 15,5 31,2 | 14,4 28,6 | 12,6 29,2 | 12,3 26,5 | 12,2 27,9 | 9,1 28,1 |
| Якутск | 8 21,1 | 12 27,3 | 16,5 29,5 | 14,3 30,1 | 12,6 24,7 | 14,3 25,5 | 14,1 26,4 | 13,8 26,5 | 11,8 25,4 | 9,3 24 | 9,9 27,5 | 8,3 26,4 |
| Ярославская область |
| Рыбинск | 6,2 19,2 | 7,4 22,6 | 8,3 22,5 | 8,5 22,5 | 9,9 20,3 | 10,3 18,7 | 9,8 18,4 | 9,6 20,4 | 8,1 18,7 | 5,4 17, | 4,6 18,6 | 5,4 22,3 |
| Украинская ССР |

Ворошилов-

| градская область |
| --- |
| Ворошиловград | 6,1 21,5 | 6,8 20,8 | 7,7 23,8 | 11,0 23,3 | 13,8 24 | 13,6 22,7 | 13,9 22,1 | 14,2 23,8 | 13,8 24,2 | 10,3 23,6 | 6,7 19,9 | 5,4 20,2 |
| Днепропетровская область |

Днепропет-

| ровск | 5,4 19,3 | 5,9 15,3 | 6,9 16,9 | 10 19,7 | 11,3 18,9 | 11,3 18,9 | 11,3 19,2 | 11,6 19,6 | 11 20,5 | 8,6 18.6 | 5,9 14,8 | 5 15,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киевская область Киев | 5,3 19,5 | 5,8 21,7 | 6,8 16,8 | 8,7 19,6 | 10,3 20,3 | 10,6 17,4 | 10,8 18,4 | 10,7 16,9 | 10,2 18 | 7,5 16,8 | 4,8 15,3 | 4,4 17 |
| Кировоградская область |
| Кировоград | 6,1 22,6 | 6,2 17,2 | 7,3 18,2 | 11 21,9 | 12,5 22,3 | 12,6 23,4 | 12,9 22 | 13,3 23,7 | 12,8 25,4 | 9,4 25,4 | 6,1 19 | 5,4 15,5 |
| Крымская область |
| Ялта | 6 17,8 | 6,1 15,3 | 6,7 21 | 7,3 20 | 7,6 17,7 | 8 15,5 | 8,4 16,9 | 8,5 14,9 | 8,5 14,5 | 7,7 15,9 | 6,7 13,6 | 6,2 14,7 |
| Львовская область |
| Львов | 6 20,4 | 6,4 18 | 7,2 23,1 | 9,3 20,3 | 10,3 18,5 | 10,4 21,6 | 10,6 19,3 | 10,4 21,4 | 9,9 19,3 | 8,5 20 | 5,2 16,8 | 5,1 14,3 |
| Одесская область |
| Одесса | 5,2 21,2 | 5,6 16,6 | 5,9 17,7 | 6,8 18,5 | 7,2 16,7 | 8,1 21,7 | 8,8 14,7 | 8,6 21 | 8 17,7 | 6,6 19 | 5,1 12,7 | 14,3 |
| Полтавская область |
| Полтава | 5,5 18,1 | 5,7 18 | 6,5 15 | 9,4 17,3 | 11,6 19,1 | 11,3 21.7 | 11,5 17,8 | 11,3 18,6 | 11 18,3 | 8,1 18,3 | 5,4 14,8 | 4,8 15,5 |
| Харьковская область |
| Харьков | 5,6 18,5 | 6,3 20,4 | 7 18,5 | 10 19,9 | 12,1 21,7 | 12,6 20,5 | 11,6 22 | 12,2 21 | 11,9 25,4 | 8,8 24,2 | 5,8 16 | 4,9 16,8 |
| Черкасская область |
| Умань | 6,1 25,5 | 6,6 23,1 | 7,7 25,9 | 10,8 22,1 | 12,2 23,4 | 12,3 22,4 | 12,7 21,9 | 12,7 22,3 | 12,3 22,9 | 9,1 23,9 | 5,7 20,5 | 5,2 17,1 |
| Черниговская область |
| Чернигов | 5,7 28,1 | 6,2 20,8 |

6,6

| 17,1 | 8,6 16,5 | 10,6 19 | 10,9 19,4 | 11 18,2 | 11,1 9.2 | 10,5 20,6 | 7,6 20 | 5 14,7 | 4,7 18,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черновицкая область |
| Черновцы | 5,4 23,6 | 6,7 20,1 | 8 20,1 | 10,9 22,8 | 11,3 21,3 | 11 20,5 | 11,4 19,9 | 11,8 20,4 | 11,7 23,1 | 9,6 21,3 | 5,07 16,8 | 5,7 16,5 |
| Белорусская ССР |
| Брестская область |
| Брест | 5,2 16,3 | 6 18,9 | 7,5 18,9 | 9,6 19 | 11,2 18,9 | 11,1 20 | 10,8 18,7 | 10,7 18,7 | 9,9 18,3 | 8 18,3 | 4,7 16,4 | 4,6 18,7 |
| Витебская область |
| Витебск | 5,7 21,1 | 6,5 20 | 7,6 21,4 | 8,7 18,9 | 10,9 19,3 | 11,1 19,6 | 10,5 19.1 | 10,2 19,3 | 9,3 18 | 6,1 17,3 | 4,4 12,6 | 4,7 20,1 |
| Гомельская область |
| Василевичи | 6,1 21,2 | 6,5 17,6 | 7,5 19,7 | 9,9 19,1 | 12 21 | 12,2 21,9 | 12,2 20,8 | 12 21,2 | 11 21,1 | 8,1 18,2 | 5,1 16,2 | 4,9 16,5 |
| Минская область |
| Минск | 5,7 20,1 | 6,2 19,7 | 7,4 19,2 | 8,9 20,2 | 10,5 19,6 | 10,8 19,5 | 10,4 21 | 10,3 18,9 | 8,8 18,4 | 6,4 16,2 | 4,1 13.5 | 4,4 17,2 |
| Могилевсхая область |
| Горки | 5,9 19,9 | 6,4 20 | 7,5 18,5 | 8,7 18,2 | 11,1 18,9 | 11,3 20,2 | 11,4 19,8 | 10,7 19,8 | 9,6 20 | 6,4 17,7 | 4,4 13 | 4,8 19,5 |
| Узбекская ССР |

Самарканд-

| ская область |
| --- |
| Самарканд | 9,8 23,4 | 10,3 21,7 | 10,7 22,9 | 12,2 21,9 | 14 22,5 | 16,1 25,1 | 16,8 25,2 | 16,9 25,1 | 17,6 25,8 | 16,4 25,3 | 13 24,2 | 10,1 26,6 |
| Ташкентская область |
| Ташкент | 8,9 19,9 | 9,7 25,1 | 10,4 20,8 | 12,2 20,5 | 14 21,6 | 15,8 22,1 | 16,9 23,7 | 17,4 23,7 | 17,2 24,3 | 14,8 24,1 | 11,6 23,2 |

9

| 22 |
| --- |
| Ферганская область |
| Фергана | 8,3 19,1 | 8,8 20 | 10 19,3 | 12,4 23,2 | 13,4 23,1 | 14,6 24,7 | 15,1 23,4 | 15,6 23 | 16,2 22,2 | 14,4 25,5 | 10,5 21,2 | 8,1 19 |
| Казахская ССР |
| Актюбинская область |
| Актюбинск | 9 30,1 | 9,5 24,9 | 9,3 22.9 | 11,5 23,1 | 14,4 25,6 | 14,6 25 | 14,2 24,1 | 14,7 25,1 | 14 25,2 | 10,5 24,3 | 8,5 23,5 | 8,3 25,7 |
| Алма-Атинская область |
| Алма-Ата | 9,5 24,8 | 9,6 20 | 9,4 22,3 | 10,9 21,1 | 10,7 23,5 | 11 19,7 | 11,9 19,4 | 12,4 20,7 | 12,3 21,6 | 11,3 20,7 | 9,4 23,9 | 9,4 22,9 |
| Восточно-Казахстан-ская область |
| Усть-Каменогорск | 11,6 31,8 | 13 29,9 | 12,1 32,9 | 12,2 27,4 | 14,5 26,1 | 14,6 26,4 | 14,2 24,1 | 15,2 26,1 | 15,2 29,4 | 12 28 | 9,6 32 | 10,2 34,7 |
| Гурьевская область |
| Гурьев | 8,3 22,8 | 8,5 23,9 | 9,5 20,2 | 12,5 23,9 | 12,8 21,2 | 13,1 23,2 | 13,3 22,3 | 13,9 22,5 | 13,5 23,7 | 11 22,5 |

9

| 19,5 | 7,4 20,7 |
| --- | --- |

Джамбул-

| ская область |
| --- |
| Джамбул | 10,8 27,9 | 11,1 28,9 | 11 26,9 | 13,5 26,7 | 15 26 | 16 25,6 | 17,6 26 | 18,3 26,6 | 18,7 26,4 | 16 29,5 | 12,2 28,4 | 11,2 27,1 |
| Дхезказагтанская облсть |
| Балхаш | 8,4 23,8 | 8,8 25,8 | 9,5 21,4 | 11,9 23,8 | 13,1 24,2 | 12,8 23 | 12,5 21,3 | 12,9 21 | 13,1 21,6 | 11,6 20,5 | 8,9 26,3 | 7,9 21,3 |
| Карсакпай | 9,4 28,6 | 9,4 26,1 | 9,1 25,1 | 11,9 22,9 | 14,3 25,2 | 14,5 24.2 | 14,3 23,6 | 14,3 22,7 | 14,8 23,7 | 11,7 23,7 | 9 27,2 | 8,3 22,3 |

Карагандин-

| ская область |
| --- |
| Караганда | 9,6 31,4 | 10,2 28,2 | 9,8 25,4 | 11 23,8 | 13,6 23,5 | 13,6 23,2 | 13,3 21 | 13,4 22,9 | 13,1 23,8 | 10,6 25.3 | 8,6 23,7 | 8,7 25,1 |

Каркара-

линск

|  | 11,5 27 | 12,5 27,9 | 12,6 26,3 | 13,4 26,2 | 15,3 26,8 | 15,3 25,8 | 14,8 23,8 | 15,1 25,6 | 15 26,1 | 12,3 27,5 | 11,1 26,9 | 10,6 22,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кзыл-Ординская область |
| Аральск | 8,8 27,3 | 9,3 31.3 | 9,6 20,5 | 11,4 21.4 | 12 20,3 | 12,3 21,5 | 12 19,6 | 12,5 20,7 | 12,4 22,2 | 10,2 22,6 | 8,3 20 | 7,8 21,6 |
| Казалинск | 8,7 23,9 | 9,3 24.2 | 10,2 21,7 | 12,8 23,7 | 13,8 23,4 | 13,9 22,7 | 13,7 22,4 | 14,3 23 | 14,7 22,9 | 12,6 24,6 | 10 21,4 | 7,9 17,1 |
| Кзыл-Орда | 8,7 23,8 | 9,5 22,9 | 11,1 24 | 13,8 24,8 | 15,3 25,5 | 15,7 23,2 | 15,9 25,3 | 16,3 24 | 16,6 27,8 | 14,5 27,6 | 10,7 23,7 | 8,4 19,7 |

Кокчетав-

| ская область |
| --- |
| Кокчетав | 9,1 27,4 | 9,8 25,4 | 10,3 22,8 | 11,8 26.6 | 14,2 26.8 | 14 26,9 | 12,8 25,9 | 12,8 24,3 | 12,3 25,4 | 9,4 25,6 | 8,3 26,7 | 8,6 29 |

Кустанай-

| ская область |
| --- |
| Кустанай | 9,7 26,6 | 10,3 25,4 | 11 25,9 | 11,5 23,9 | 14,5 24,3 | 14,3 23,6 | 13,4 25,4 | 13,7 23,7 | 13,2 25,7 | 10,2 25,1 | 8,9 21,7 | 9,4 25,3 |

Мангышлах-

| ская область |
| --- |
| Форт-Шевченко | 5,8 18,7 | 6,3 16,6 | 6,6 18,7 | 8,1 18,4 | 8,3 19,1 | 7,8 17,5 | 7,8 17,8 | 8,2 18,3 | 7,7 17,8 | 7,2 15,8 | 6,6 16 | 5,8 14,2 |

Павлодар-

| ская область |
| --- |
| Павлодар | 9 30,4 | 9,7 30,8 | 10,4 24,7 | 11,3 25,2 | 13,4 24,3 | 12,6 22,9 | 12 20,4 | 12 24,8 | 12,3 22,1 | 9,7 21,7 | 8 24,5 | 8,6 23,5 |

Ссверо- Казахстанс-

кая обдасть

Петропав-

| ловск | 9 23,8 | 9,4 25,2 | 10,1 26,1 | 10,4 26,4 | 13,2 24,5 | 13,3 22,3 | 12,1 26,2 | 12,125,1 | 11,8 26,4 | 8,8 23,5 | 7,8 23,2 | 8,6 30,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семипалатинская область |
| Вахты | 12,5 26,3 | 13,6 30 | 12,1 28,3 | 14,9 27,8 | 16,2 27,8 | 17,1 28,5 | 17,2 26,2 | 18 28,1 | 18,4 28,2 | 14,9 28,1 | 11,5 23,4 | 11,9 30 |

Семипала-

| тинск | 9,7 29 | 10,8 27,1 | 11 25,6 | 13 25,7 | 15 26,7 | 14,7 25,3 | 14,1 26,8 | 14,6 25,1 | 15,1 29,1 | 11,6 24,2 | 8,9 29,5 | 9,2 26,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Талды-Курганская область |
| Панфилов | 12,9 24,4 | 12,8 23,5 | 12,4 27,4 | 15 28,1 | 15,4 25,5 | 15,4 24,3 | 15,9 26.5 | 16,4 25,5 | 16,9 26,1 | 15,8 28 | 12,4 23 | 11,9 22 |
| Талды-Курган | 12,2 31,4 | 12,8 31,3 | 11,5 26,1 | 13,9 29,7 | 14,5 25,7 | 14,7 24.3 | 15,9 27,1 | 16,4 25,8 | 16,8 27 | 14,9 27,5 | 11,8 28,1 | 11,6 24,5 |
| Тургайская область |
| Тургай | 9,3 27,6 | 9,1 23,8 | 10 20,9 | 11,7 24,7 | 13,7 24,4 | 14,6 23 | 13,9 22,8 | 14,2 23,4 | 13,8 23,3 | 10,9 22,6 | 3,5 19,5 | 8,9 24,4 |
| Уральская область |
| Уральск | 8,6 21,1 | 9,1 25,7 | 9,2 23.4 | 11,1 25,4 | 13,4 22,4 | 14,6 23,6 | 14,3 24,6 | 14,8 25,6 | 13,9 25,2 | 10 21,7 | 7,8 23,3 | 7,6 26,1 |

Целиноград-

| ская область |
| --- |
| Атбасар | 9,4 30,8 | 10,1 25,4 | 10,8 25,3 | 11,3 24,7 | 15,1 25.6 | 15,1 27,7 | 14,3 26 | 14,8 25,6 | 14,7 27,5 | 11,1 27,8 | 8,9 27,7 | 9 30,6 |
| Целиноград | 9,9 38,7 | 10,6 31,5 | 10,7 23,5 | 11,1 24,1 | 14,2 25,4 | 14,3 29,5 | 13,6 25,3 | 13,8 25,9 | 13,8 28,2 | 11 23,5 | 8,6 28,8 | 9 27,4 |
| Чимкентская область |
| Туркестан | 9,5 25 | 10,8 25,6 | 12,5 21,8 | 14,5 25,3 | 16,1 25,2 | 17,726,6 | 18,4 27,1 | 18,3 31,1 | 19,1 29,6 | 17,7 23,9 | 13,6 26,6 | 10,6 28 |
| Чимкент | 9,9 22,5 | 10,8 27 | 11 22,6 | 12,5 22,7 | 14 23,3 | 15,8 22.9 | 16,5 23,7 | 16,8 23,6 | 14,8 23,2 | 14,6 23,8 | 11,6 21 | 10,1 24,6 |
| Грузинская ССР |
| Кутаиси | 6,5 16,2 | 7,1 16,6 | 8,5 28,1 | 10,5 23,6 | 10,9 20,4 | 10,5 20,5 | 9,2 18,6 | 9,4 18,9 | 9,7 22,2 | 9,4 20,8 | 7,7 16,6. | 6,8 15,3 |
| Тбилиси | 7,9 20,5 | 8,1 19,9 | 9,2 21,6 | 10,8 21,5 | 10,9 21 | 11,5 18,7 | 11,8 19,9 | 12,1 20,3 | 10,8 23,6 | 10,2 21,4 | 8,2 20 | 8 19,1 |
| Абхазская АССР |
| Сухуми | 7,3 15,8 | 7,6 15,9 | 8,1 17,4 | 9 22,1 | 8,6 23.4 | 8,5 19,2 | 8,2 20,4 | 8,8 19,8 | 9,4 18,2 | 9,4 21,1 | 8,7 16,2 | 8 15,1 |
| Аджарская АССР |
| Батуми | 7,4 17,4 | 7,3 17,9 | 7,5 20,2 | 7,1 22,2 | 7 20,1 | 7,3 19,1 | 6,7 18,5 | 7 16,2 | 7,6 17,6 | 8,2 16,7 | 7,9 17 | 7,5 15 |

Азербаджан-

| ская ССР |
| --- |
| Баку | 4,9 17,1 | 5,1 20,4 | 5,8 19,6 | 7 16,3 | 7,5 18,1 | 7,5 15,2 | 7,4 13,7 | 7 13,7 | 6,2 14,1 . | 5,5 17 | 4,6 17,7 | 4,6 17,8 |
| Кировабад | 8 19,7 | 8,9 20,7 | 9,7 20,6 | 11,5 22,9 | 11,9 21,1 | 12,6 19,0 | 12,6 20 | 12,8 19,3 | 11 18,8 | 9,9 19,1 | 8 17,9 | 7,9 16,8 |
| Степанакерт | 7,8 19,1 | 7,9 18,9 | 8,1 17 | 8,9 21,3 | 8,9 17 | 9,5 17,6 | 10,1 17,9 | 10,4 18,1 | 8,7 18,5 | 8,2 21 | 7,1 19,1 | 7,4 18,6 |

Нахичеванс-

| кая АССР |
| --- |
| Нахичевань | 8,2 21,3 | 9,5 19,5 | 11,1 23,3 | 12,7 22,7 | 13,3 21,1 | 14,4 21,1 | 14,2 21,6 | 14,5 20,1 | 14,5 21,1 | 13,5 23,8 | 10,5 20,5 | 8 19,6 |
| Литовская ССР |
| Каунас | 5,2 22,6 | 5,7 17,9 | 7,6 17,8 | 8,8 19,5 | 10,7 19,9 | 10,6 19,9 | 10,2 18,7 | 9,6 18,7 | 8,9 18,8 | 6,6 15,4 | 4 11,8 | 4,2 14,9 |
| Латвийская ССР Рига | 5,6 16,5 | 5,9 22 | 7,7 20,6 | 8,8 20,5 | 10,5 22,6 | 10,2 20,5 | 9,8 19,3 | 9,5 17 | 9 18,7 | 6,4 14,9 | 4,4 14,3 | 4,5 21,3 |
| Киргизская ССР |
| Фрунзе | 10,6 26,3 | 10,7 25,1 | 10,4 22,8 | 11,8 23,9 | 12,4 22,8 | 13,2 23,4 | 14,2 23,3 | 14,3 24,1 | 14,5 22,2 | 13,3 26,5 | 10,9 28 | 11,1 27,9 |
| Иссык-Кульская область |
| Пржевальск | 11 18 | 11,3 19,8 | 10,2 17,9 | 12,4 20,5 | 12,5 20,5 | 12,6 19,8 | 13,9 21,3 | 14,3 22,6 | 14,7 21,3 | 13 20,8 | 10,6 19,8 | 10,4 19,2 |
| Нарынская область |
| Нарын | 10,7 19,1 | 11,2 19,8 | 10,2 20,1 | 12,1 21,9 | 12,9 21,7 | 13,2 21,1 | 14,7 22,6 | 15,3 22,1 | 15,4 22,6 | 13,6 21,3 | 10,4 18,7 | 9,9 21 |
| Ошская область |
| Ош | 9,9 20,4 | 9,2 19,7 | 9,3 19,1 | 10,8 19,4 | 11,8 20,1 | 12,5 18,7 | 13,2 20,8 | 13,5 20,7 | 13,9 20,5 | 12,6 20,5 | 10,2 19,8 | 9,5 17,8 |
| Таджикская ССР |
| Душанбе | 9,9 19,5 | 10,4 22,6 | 11 19,1 | 12,8 23,9 | 14 21,6 | 16,6 23,4 | 17,9 25,4 | 18,4 24,6 | 19,6 25,5 | 17,5 27,9 | 13,6 24,9 | 10 21,2 |
| Курган-Тюбинская область |
| Курган-Тюбе | 9,9 22,7 | 11,1 22,2 | 11,6 22,9 | 13,5 24,3 | 15,5 24,3 | 18,4 22,6 | 19,5 24,9 | 19,6 24,4 | 20,5 26 | 18,9 29,8 | 14,9 26,4 | 10,4 25,7 |

Ленинабад-

| ская область |
| --- |
| Ленниабад | 7,3 17,1 | 8,8 18,3 | 10,5 20,7 | 12,8 22,4 | 14,1 22,7 | 15,1 24,7 | 15,1 23,3 | 15,4 24,4 | 16,3 24,8 | 14,3 23 | 10 19,4 | 7,2 17 |
| Армянская ССР |
| Ереван | 8,3 18,4 | 9,1 20 | 10,9 21,3 | 13 21 | 13,6 21,6 | 15 21,7 | 15,1 21,6 | 15,6 21,9 | 15,6 23,2 | 14 24 | 10,6 19,7 | 8,1 20,3 |
| Туркменская ССР |
| Ашхабадская область |
| Ашхабад | 9,1 27,1 | 10,1 23,9 | 10,4 24,7 | 12,3 26,9 | 13,7 24 | 14,2 25,9 | 14,5 24,3 | 15 23,9 | 15,3 25,4 | 14,1 27,6 | 11,2 23,4 | 9 23,1 |

Красновод-

ская область

Кизыл-Арват

8,4

—

9,9

—

11

—

12,7

—

13,5

—

13,9

—

13,6

—

14,4

—

14,8

—

13,4

—

10,6

—

8,1

| — |
| --- |
| Марыйская область |
| Байрам-Али | 10,8 23,3 | 12 24,2 | 12,5 25,5 | 14,2 26,1 | 15,9 24,5 | 16,5 23,3 | 16,1 23,6 | 16,6 29,2 | 17,9 26,9 | 17,2 27,2 | 14,5 27,3 | 11,2 24,3 |
| Ташаузская область |
| Ташауз | 9 21,1 | 10,3 22,4 | 4,5 22,4 | 13,6 27 | 14,4 26,6 | 14,5 21,9 | 14,2 21 | 14,4 21,9 | 14,3 24 | 13,9 23,8 | 11,5 22.4 | 8,9 19,9 |
| Чарджоуская область |
| Чарджоу |

10,2

—

11,8

—

12,5

—

13,9

—

14,8

—

14,8

—

14,3

—

14,8

—

16

—

15,9

—

13,6

—

10,4

| — |
| --- |
| Эстонская ССР |
| Таллин | 5,1 15,6 | 5,3 22,1 | 6,3 16,3 | 7,1 17,5 |

7,1

| 20,4 | 8,1 18,2 | 7,5 16,8 | 7,6 17 | 6,6 15,8 | 5 14,3 | 4,1 13,4 | 4,2 18,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарту | 5,7 19,6 | 6,3 27,3 | 8,7 21,4 | 8,8 196 | 10,9 19,5 | 10,7 19,5 | 10,2 20,1 | 9,8 20,2 | 8,5 19,1 | 5,8 16,5 | 4,1 14,1 | 4,5 22 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

ВЛАЖНОСТЬ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА. ОСАДКИ

| Республика, край, область, пункт | Упругость водяного пара наружного воздуха по месяцам, гПа |
| --- | --- |

средняя ме-

сячная отно сительная влажность

воздуха в 13

| ч,( | Количество осадков, мм |
| --- | --- |
|  | ( | (( | ((( | IV | V | VI | VII | viii | IX | Х | XI | XII |

наибо

лее холодного

меся

ца

наибо

лее

жар

кого

меся

ца

За

год

жид

ких и сме

шан

ныхза год

суточный мак

си

| мум |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| РСФСР |
|  | Алтяйский край |
|  | Алейсх | 1.5 | 1.7 | 2,9 | 5.7 | 8 | 12.5 | 15.6 | 13.6 | 9.1 | 5,8 | 3.1 | 2 | 78 | 51 | 503 | — | 85 |
| Барнаул | 1.5 | 1,7 | 2.7 | 5.2 | 7.7 | 12.3 | 15.7 | 13.7 | 9.4 | 5.6 | 3 | 1.9 | 76 | 54 | 613 | 380 | 61 |
| Беля | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 4.6 | 7 | 11.2 | 13.7 | 12.5 | 8.5 | 5 | 2.9 | 2.2 | 55 | 64 | 584 | 485 | 97 |
| Бийск | 1.6 | 1.7 | 2.8 | 5.5 | 8.3 | 12,9 | 16.1 | 14 | 9.4 | 5.8 | 3 | 2 | 79 | 55 | 625 | 481 | 59 |
| Змеиногорск | 1.8 | 2 | 2,9 | 5,3 | 8.1 | 12.1 | 14.8 | 12.8 | 8.6 | 5.5 | 3.1 | 2.2 | 74 | 52 | 706 | 452 | 113 |
| Катанда | 1 | 1.3 | 2.3 | 4,4 | 6.6 | 10.2 | 12.4 | 10.9 | 7.4 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 79 | 54 | 472 | 378 | 35 |
| Кош-Агач | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 3 | 4.4 | 6.8 | 8.2 | 7.7 | 4,8 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | 74 | 35 | 127 | 94 | 54 |
| Онгудяй | 1.1 | 1.4 | 2,6 | 4.4 | 6.7 | 10.2 | 12.4 | 11.2 | 7.4 | 4.5 | 2.3 | 1.4 | 71 | 50 | 379 | 174 | 52 |
| Родино | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 5.4 | 7.6 | 11.6 | 14.5 | 12.5 | 8.6 | 5.5 | 3.1 | 2 | 79 | 45 | 359 | 291 | 50 |
| Рубцовск | 1.6 | 1.7 | 2.8 | 5,7 | 8.3 | 12.3 | 14.9 | 12,9 | 8.6 | 5.6 | 3 | 2 | 79 | 46 | 454 | 300 | — |
| Славгород | 1.4 | 1,5 | 2.6 | 5.2 | 7.4 | 11.4 | 14.9 | 12.7 | 8.8 | 5.7 | 3.1 | 1.9 | 80 | 45 | 337 | 776 | 70 |
| Тогул | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 5 | 7.7 | 12.8 | 15.9 | 13.8 | 9.2 | 5.6 | 3 | 1.8 | 77 | 69 | 609 | — | 42 |
| Амурская область |
|  | Архара | 0.6 | 0.9 | 2 | 4.6 | 8 | 14.7 | 20 | 18.2 | 11.1 | 5 | 2 | 0.9 | 73 | 67 | 685 | 523 | 104 |
| Белогорск | 0.6 | 0.9 | 2 | 4 | 7 | 13.6 | 18.6 | 16,8 | 10.2 | 4.6 | 1.8 | 0.8 | 73 | 61 | 534 | — | 105 |
| Благовещенск | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 4.2 | 7.3 | 14.3 | 19.4 | 17.3 | 10.6 | 4.9 | 2 | 0.9 | 64 | 63 | 575 | 529 | 122 |
| Бомпак | 0.4 | 0,6 | 1.4 | 3 | 5.7 | 11 | 15.4 | 14.2 | 8,5 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 66 | 61 | 587 | 493 | 101 |
| Братолюбовка | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 4 | 6.9 | 13.6 | 18.7 | 17 | 10 | 4,4 | 1.7 | 0.8 | 72 | 63 | 608 | — | — |
| Бысса | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 3.6 | 6.4 | 12.4 | 17,2 | 15.6 | 9.3 | 4.1 | 1.6 | 0,6 | 69 | 60 | 707 | — | 106 |
| Гош | 0.4 | 0,7 | 1.6 | 3.9 | 7 | 13.7 | 18.5 | 16.6 | 9.8 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | 66 | 63 | 604 | — | 107 |
| Дамбуки | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 3.1 | 5.9 | 11.7 | 16.3 | 14.7 | 8,6 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 59 | 61 | 539 | — | 90 |
| Ерофей Павлович | 0,6 | 0.9 | 1.7 | 3.5 | 6,2 | 11.2 | 15.3 | 13.4 | 7.9 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 71 | 55 | 476 | — | 81 |
| Завитинск | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 4.3 | 7.5 | 14 | 19.1 | 17.3 | 10.5 | 4.8 | 1.9 | 0.8 | 74 | 65 | 655 | — | 127 |
| Зея | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 3.4 | 6.1 | 12.3 | 17.1 | 15.3 | 8.7 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 63 | 60 | 530 | — | 75 |
| Норский Склад | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 3.8 | 6.9 | 13.4 | 17.6 | 16.5 | 9.9 | 4.3 | 1.5 | 0,6 | 68 | 63 | 606 | 539 | 96 |
| Огорон | 0.4 | 0,7 | 1.3 | 2.9 | 5.5 | 10.9 | 15,6 | 14.2 | 8,3 | 3.4 | 1.3 | 0,6 | 64 | 61 | 589 | — | 96 |
| Пояркопо | 0.6 | 0.9 | 2 | 4.4 | 7.6 | 14.7 | 19.8 | 17.9 | 11.1 | 5.1 | 2 | 0.9 | 70 | 64 | 499 | — | 94 |
| Свободный | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 3.7 | 6.8 | 13.5 | 18,4 | 16.4 | 9.7 | 4.2 | 1.6 | 0.7 | 63 | 60 | 644 | — | 89 |
| Сковородино | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 5,8 | 11.7 | 15.9 | 13.9 | 7,9 | 3.5 | 1,3 | 0.6 | 66 | 56 | 482 | 424 | 97 |
| Сродняя Нюкжа | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 5.4 | 10.4 | 14.4 | 12,3 | 7,1 | 3.2 | 1 | 0.4 | 72 | 56 | 623 | — | — |
| Тыган-Уркан | 0,6 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 5.7 | 11.6 | 16.1 | 14.2 | 8.1 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 61 | 58 | 576 | — | — |
| Тында | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 5.5 | 10.4 | 14.6 | 12.8 | 7,4 | 3.2 | 1 | 0.5 | 71 | 56 | 580 | — | 69 |
| Унаха | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2,9 | 5.4 | 10.5 | 14.7 | 13.3 | 7.6 | 3.1 | 1 | 0.5 | 59 | 56 | 622 | — | 86 |
| Усть- Нюкжа | 0.4 , | 0.6 | 1.3 | 2.8 | 5.3 | 10,3 | 14.4 | 12.9 | 7.5 | 3.2 | 1 | 0.4 | 72 | 52 | 456 | З88 | 128 |
| Черняево | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 3 .8 | 6.7 | 13 | 17.7 | 15.7 | 9.2 | 4 | 1.5 | 0.7 | 67 | 59 | 455 | — | 86 |
| Шимановск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | 58 | 556 | — | 78 |
| Экимчан | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 3.2 | 5.7 | 10.6 | 14.9 | 14 | 8,7 | 3,9 | 1.4 | 0.5 | 66 | 58 | 728 | 604 | 96 |
| Архангельская область |
|  | Амдерма | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 4.2 | 6.4 | 8.5 | 9.2 | 7.2 | 4.8 | 3.1 | 2.2 | 85 | 85 | 314 | 170 | 30 |
| Архангельск | 2.6 . | 2.5 | 3 | 4.8 | 6.9 | 10.8 | 13.6 | 13 | 9.7 | 6,5 | 4.5 | 3.2 | 88 | 63 | 675 | 459 | 55 |
| Варандей | 1.8 . | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 4.4 | 6.9 | 10.3 | 10.1 | 7.6 | 5.1 | 3 | 2.3 | 85 | 80 | 338 | — | 28 |
| Вельск | 2.5 , | 2.4 | 3.1 | 4.9 | 7.1 | 11.1 | 13.8 | 13 | 9.5 | 6.3 | 4.3 | 3.1 | 84 | 57 | 656 | — | 66 |
| Емца | 2.5 . | 2.4 | 3 | 4.6 | 6.5 | 10 | 12.6 | 12.2 | 9.1 | 6.2 | 4.3 | 3.1 | 87 | 56 | 691 | — | — |
| Индига | 2.3 | 2 | 2.4 | 3.8 | 5.1 | 7.9 | 10.6 | 10.8 | 8.3 | 5.8 | 4 | 2.8 | 86 | 78 | 388 | — | 48 |
| Канин Нос | 3.3 | 2.9 | 3 | 4.1 | 5.2 | 7.3 | 9.7 | 10.1 | 8.2 | 6.1 | 4.7 | 3.8 | 86 | 83 | 354 | — |
|  | Койнасс | 2.1 | 2 | 2.6 | 4.2 | 6 | 9.4 | 11.9 | 11.6 | 8.6 | 5.8 | 3.7 | 2.8 | 85 | 57 | 688 | 468 | 80 |
| Котлас | 2,3 ., | 2.3 | 3.1 | 5 | 7.3 | 11.4 | 14 | 13 | 9,6 | 6.2 | 4.1 | 2.9 | 85 | 57 | 661 | 522 | — |
| Мезень | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 5.9 | 9.3 | 11.9 | 11.6 | 8.7 | 5.9 | 4.2 | 2.9 | 87 | 64 | 592 | 444 | 51 |
| Нарьян-Мар | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 5 | 8 | 11.1 | 10.9 | 8.1 | 5.4 | 3.4 | 2.3 | 85 | 64 | 609 | 445 |
|  | Нижняя Пеша | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 4 | 5.7 | 8.8 | 11.7 | 11.3 | 8.5 | 5.7 | 3,7 | 2.6 | 84 | 65 | 669 |
| — |
| Онега | 2.6 | 2.5 | 3 | 4.7 | 6.6 | 10.4 | 13 | 12.7 | 9.4 | 6.4 | 4.6 | 3.3 | 85 | 62 | 706 | 494 | 72 |
| Тобседа | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 7.2 | 10.2 | 10.3 | 8.1 | 5.6 | 3.8 | 2.6 | 90 | 81 | — | — | — |
| Хоседа-Хард | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 7.8 | 10.8 | 10.4 | 7.6 | 4.7 | 2.8 | 1.9 | 84 | 60 | 528 | — | — |
| Шенкурск | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 4.8 | 6,9 | 11 | 13.6 | 12.9 | 9.5 | 6.3 | 4.3 | 3.1 | 86 | 55 | 656 | 446 | 54 |
| ЯреНск | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 10.8 | 13.3 | 12.5 | 9.3 | 5.9 | 3.9 | 2.7 | 85 | 55 | 705 | — | 81 |
| Астраханская область |
|  | Астрахань | 3.6 | 3.7 | 4,9 | 7.2 | 11.2 | 15 | 17.3 | 16.4 | 12.3 | 8.6 | 6.1 | 4.5 | 79 | 37 | 249 | 214 | 73 |
| Верхний Баскунчак | 3 | 3,3 | 4.6 | 7.1 | 9.9 | 17.4 | 13.6 | 13.1 | 4.8 | 7.4 | 5.4 | 4.1 | 84 | 32 | 332 | 286 | 58 |
| Харабали | 3.3 | 3.4 | 4.6 | 6.8 | 10.1 | 13.4 | 15.3 | 14.3 | 10.6 | 7.6 | 5.5 | 4.2 | 81 | 34 | 285 | — | 54 |
| Башкирская АССР |
|  | Акъяр | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 5.6 | 7.9 | 11.3 | 13 | 11.6 | 8 | 5.2 | 3,3 | 2.2 | — |
| 402 | 293 | — |
| Белорецк | 1,8 | 1.8 | 2.6 | 4.8 | 7,4 | 11 | 13 | 11.8 | 8.4 | 5.2 | 3 | 2,1 | 76 | 50 | 602 | — | 69 |
| Бирск | 2 | 2 | 3 | 5.8 | 8.3 | 12.4 | 14,7 | 13.5 | 9 | 6 | 3.7 | 2.5 | 79 | 53 | 678 | 468 | 68 |
| Дуван | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 5.2 | 7,4 | 11.5 | 14 | 12.9 | 9 | 5.5 | 3.3 | 2.2 | 77 | 58 | 565 | 429 |
|  | Мелеуз | 1.9 | 2 | 3 | 6 | 8,9 | 12.3 | 14.4 | 13.2 | 9.4 | 6,1 | 3.6 | 2.4 | 78 | 49 | 552 | 403 | 61 |
| Стерлитамак | 1.9 | 2 | 3 | 6.1 | 8.9 | 12.7 | 15.1 | 13.7 | 9 .9 | 6.1 | 3.8 | 2.4 | 79 | 50 | 603 | 434 | — |
| Уфа | 2.1 | 2.1 | 3 | 5.9 | 9 | 12.9 | 15.1 | 13.4 | 9.8 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 82 | 53 | 533 | 346 | 53 |
| Янаул | 2.1 | 2 | 2.9 | 5.9 | 8.5 | 12.1 | 14.З | 13.1 | 9.4 | 6.1 | 3.7 | 2.5 | 82 | 51 | 551 | — | 63 |
| Белгородская область |
|  | Белгород | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 6.9 | 9.7 | 12.8 | 14.8 | 14.2 | 10.4 | 7.3 | 5.5 | 4.1 | 86 | 52 | 637 | — | 83 |
| Брянская область |
|  | Брянск | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 6,7 | 9.5 | 13.1 | 15.1 | 14.7 | 10.8 | 7.3 | 5.4 | 4 | 84 | 53 | 709 | — | — |
| Стародуб | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 7.1 | 9.7 | 13.3 | 15.2 | 14.7 | 11 | 7.5 | 5.6 | 4.3 | 85 | 54 | 697 | — | — |
| Бурятская АССР |
|  | Бабушкин | 1.4 | 1.4 | 2,3 | 4.2 | 6.2 | 10.2 | 13.6 | 13.4 | 8.4 | 5.3 | 2.7 | 2 | 72 | 75 | 657 | 486 | 127 |
| Баргузин | 0,6 | 0.3 | 1.7 | 3,3 | 5,1 | 9.7 | 13.9 | 12.7 | 7.8 | 4.2 | 1.9 | 1 | 73 | 54 | 327 | 248 | 78 |
| Багдарин | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 4.5 | 8,8 | 12.8 | 11.1 | 6.2 | 3 | 1.2 | 0,6 | 69 | 54 | 373 | — | — |
| Кяхта | 1 | 1.2 | 2,3 | 3,4 | 5.3 | 9,9 | 13.8 | 12.2 | 7.5 | 4,2 | 2 | 1,2 | 62 | 52 | 345 | 304 | 76 |
| Монды | 0.9 | 1 | 1.6 | 2.7 | 4.6 | 8.6 | 11.5 | 10.5 | 6.2 | 3.4 | 1.6 | 1,1 | 51 | 52 | 363 | 323 | 80 |
| Нижнеангарск | 0.8 | 0,9 | 1.6 | 3.2 | 5.1 | 9.2 | 13.1 | 12.4 | 7.5 | 3.9 | 1.7 | 1,2 | 71 | 66 | 417 | 296 | — |
| Новоселенгинск | 0,7 | 0.9 | 2 | 3.5 | 5.8 | 10.7 | 14.5 | 13.1 | 7.9 | 4.2 | 1.9 | 0.9 | 72 | 48 | 255 | — | — |
| Сосново-Озерское | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 3 | 4.9 | 9.8 | 13.7 | 12 | 6 9 | 3,6 | 1.6 | 1 | 73 | 59 | 360 | — | — |
| Уакит | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 4 | 8.1 | 11.7 | 10.2 | 5.6 | 2.8 | 1,1 | 0.6 | 70 | 52 | 388 | — |
|  | Улан -Удэ | 0,8 | 1 | 2 | 3.5 | 5,5 | 10.2 | 14.2 | 12,9 | 7 7 | 4.2 | 2 | 1.1 | 70 | 50 | 287 | 244 | 92 |
| Хоринск | 0.8 | 0.9 | 1,9 | 3.1 | 5.1 | 9.8 | 13.5 | 12.1 | 7.3 | 3.8 | 1.7 | 1 | 72 | 48 | 268 | — | — |
| Владимирская область |
|  | Владимир | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 6 | 8.8 | 12.6 | 14.9 | 14.2 | 10.4 | 6,8 | 4,6 | 3.4 | 85 | 57 | 691 | — | 109 |
| Мурой | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 6,3 | 9.1 | 12.7 | 15.1 | 14.4 | 10,4 | 6.9 | 4.6 | 3.5 | 83 | 53 | 662 | 510 | 69 |
| Волгоградская область |
|  | Волгоград | 3 | 3.3 | 4.5 | 7 | 10.2 | 12.4 | 13.8 | 13.2 | 10 | 7.3 | 5.4 | 4.1 | 83 | 33 | 403 | — | 82 |
| Калач-на-Дону | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 7.2 | 10.2 | 13.4 | 15 | 14.3 | 10.6 | 7.6 | 5.6 | 4.2 | 81 | 38 | 510 | — | — |
| Камышин | 2.8 | 2.8 | 4 | 6.7 | 9.5 | 12.2 | 13.9 | 13.1 | 9.6 | 7 | 5 | 3.6 | 84 | 38 | 433 | 355 | 84 |
| Котельниково | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 7.4 | 10.2 | 13.3 | 14.4 | 13.7 | 10.4 | 7,9 | 6 | 4.6 | 84 | 34 | 510 | — | 53 |
| Серафимович | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 6,7 | 9.4 | 12.6 | 14.2 | 13.5 | 9.7 | 7.2 | 5,4 | 4 | 82 | 41 | 514 | 432 | 68 |
| Урюпинск | 3.1 | 3 | 4 | 6.9 | 9,7 | 12.9 | 14.6 | 13.5 | 9.6 | 7.2 | 5 | 4 | 82 | 43 | 506 | 364 | 94 |
| Эльтон | 2.8 | 3 | 4.3 | 7.1 | 9.6 | 12.1 | 13.5 | 12.8 | 9.5 | 7.1 | 5 | 3.7 | 82 | 33 | 389 | 311 | 99 |
| Вологодская область |
|  | Вологда | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 5,5 | 8.2 | 12.2 | 14.7 | 13.8 | 9,9 | 6.7 | 4.4 | 3.2 | 84 | 61 | 706 | — | — |
| Вытегра | 2,8 | 2,8 | 3.3 | 5.2 | 7.6 | 11.4 | 14.2 | 13.4 | 10 | 6.8 | 5 | 3.5 | 84 | 60 | 754 | 573 | 72 |
| Тотьма | 2,5 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 7.5 | 11.7 | 14.4 | 13.4 | 9.7 | 6.4 | 4.3 | 3.1 | 86 | 60 | 777 | 598 | 51 |
| Череповец | 2 7 | 2.6 | 3.2 | 5.3 | 8.1 | 12 | 14.6 | 14 | 10,1 | 7 | 4.6 | 3.4 | 86 | 61 | 757 | — | — |
| Воронежскля область |
|  | Вооонеж | 3 | 3 | 4 | 6.9 | 9.3 | 12.5 | 14,9 | 14.2 | 10.2 | 7.3 | 5.1 | 4 | 83 | 47 | 696 | 612 | 112 |
| Горьковская область |
|  | Арзамас | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 6.2 | 8.8 | 12.2 | 15 | 13,9 | 9.9 | 6.7 | 4,5 | 3.2 | 84 | 53 | 622 | 522 | — |
| Выкса | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 6.1 | 9.4 | 13 | 15.6 | 14.7 | 10.6 | 7.1 | 4,7 | 3.4 | 82 | 56 | 648 | — | — |
| Горький | 2,6 | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 8.6 | 12.2 | 15 | 14 | 10.1 | 6,7 | 4.4 | 3.3 | 84 | 56 | 675 | 540 | 72 |
| Дагестанская АССР |
|  | Ахты | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 7.2 | 10.6 | 13.3 | 15.6 | 15.3 | 12.4 | 8,6 | 5.9 | 4.1 | 54 | 52 | 394 | — | 60 |
| Дербент | 6.1 | 6 | 6.7 | 9.2 | 13.5 | 17,7 | 21.1 | 21.4 | 17.4 | 13.1 | 9.6 | 7.1 | 82 | 65 | 410 | — | 113 |
| Кумух | 3 | 3 | 3,7 | 5.7 | 8.7 | 11.2 | 13.4 | 12.9 | 10.1 | 6.6 | 4.4 | 3,3 | 53 | 57 | 628 | — | — |
| Махачкала | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 8.9 | 12.8 | 16.3 | 19.5 | 20 | 16.2 | 12 | 8.8 | 6.4 | 80 | 57 | 524 | 472 | 104 |
| Ивановская область |
|  | Иваново | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 5.7 | 8.6 | 12.4 | 14.9 | 13.9 | 10,1 | 6.8 | 4.5 | 3.3 | 84 | 56 | 744 | — | 77 |
| Кенешма | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 5.7 | 8.6 | 12.4 | 15 | 13.9 | 10.2 | 6.8 | 4.5 | 3.2 | 83 | 56 | 718 | — | 60 |
| Иркутская область |
|  | Алыгджер | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 3.3 | 5.1 | 9.5 | 12.5 | 11.2 | 6.8 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 59 | 55 | 628 | 540 | 56 |
| Бодайбо | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 3.6 | 5.7 | 10.9 | 15.2 | 13.2 | 8 | 4.2 | 1.3 | 0.7 | 78 | 55 | 500 | 350 | 52 |
| Братск | 1 | 1.1 | 2 | 4.1 | 6.3 | 11.2 | 15 | 13 | 8,2 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 78 | 56 | 406 | 308 | 102 |
| Верхняя Гутара | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 5.2 | 9.1 | 11.9 | 10.4 | 6.5 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 61 | 54 | 570 | 484 | — |
| Дубровсков | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 5.6 | 10.9 | 14,8 | 12.7 | 8 | 4.4 | 1,6 | 0.9 | 76 | 52 | 507 | — | 56 |
| Ербогачен | 0,6 | 0.8 | 1,3 | 2.8 | 4.8 | 9.4 | 13.1 | 11 | 6.8 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 79 | 50 | 401 | 269 | 71 |
| Жигалово | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 3.7 | 5.9 | 11.2 | 14.6 | 13 | 7,8 | 4.4 | 1.7 | 1 | 76 | 55 | 368 | 294 | — |
| Зима | 1 | 1.1 | 2.2 | 4.2 | 6 | 10,9 | 14.8 | 12.9 | 3 | 4.6 | 2.1 | 1.2 | 76 | 56 | 424 | — | 66 |
| Ика | 0.7 | 0.8 | 1,4 | 3 | 5.1 | 10 | 13.8 | 11.2 | 6.8 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 77 | 56 | 342 | — | — |
| Илкмск | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 5.8 | 10.8 | 14.4 | 12.7 | 8 | 4.6 | 1.9 | 1.1 | 76 | 52 | 445 | — | 52 |
| Иркутск | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 4 | 6.2 | 11.2 | 14.9 | 13.4 | 8.4 | 5 | 2.5 | 1.5 | 78 | 58 | 489 | 401 | 82 |
| Киренск | 0,9 | 0.9 | 1.6 | 3.6 | 5.8 | 11.3 | 15,2 | 12.9 | 8.1 | 4.4 | 1.7 | 1.1 | 77 | 56 | 457 | 329 | 66 |
| Мама | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 3.5 | 5.8 | 10.8 | 15.1 | 13.2 | 8 | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 76 | 53 | 591 | — | — |
| Марково | 07 | 0.9 | 1.7 | 3,6 | 5,6 | 10.8 | 14.6 | 12.7 | 7,8 | 4.5 | 1.7 | 1 | 76 | 54 | 433 | — | — |
| Наканно | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 4.8 | 9.3 | 12.7 | 10.8 | 6.6 | 3.4 | 1 | 0.6 | 77 | 50 | 402 | — | — |
| Невон | 0.9 | 1 | 1.8 | 3.5 | 5.7 | 10.7 | 14.5 | 12,6 | 8.1 | 4.6 | 1.9 | 1.1 | 76 | 51 | 429 | — | 56 |
| Непа | 0.8 | 0.9 | 4 | 3 | 5.1 | 10.2 | 14.1 | 11.8 | 7.2 | 4 | 1.6 | 0.9 | 77 | 56 | 120 | 311 | — |
| Орлинга | 0.9 | 1 | 1.7 | 3.7 | 6 | 11.3 | 15.1 | 13.1 | 8,1 | 4.6 | 1.8 | 1 | 77 | 5Я | 450 | — | — |
| Перевоз | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 10.1 | 14.3 | 11.9 | 7 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 71 | 54 | 372 | — | 46 |
| Преображенка | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 3 | 5,1 | 10 | 13.7 | 11.6 | 7.1 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 77 | 53 | 437 | — | — |
| Слюдянка | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 6.2 | 1. 6 | 14.1 | 13.3 | 8.7 | 5.3 | 2.6 | 1.8 | 68 | 73 | 526 | 463 | 144 |
| Тайшет | 1.2 | 4 | 2.2 | 4.3 | 6.2 | 11 | 14,6 | 13 | 8.4 | 4,9 | 2.2 | 1.6 | 75 | 54 | 475 | 361 | 71 |
| Тулун | 1 | 1.2 | 2.1 | 4 | 5.7 | 10.9 | 14.8 | 12.9 | 8 | 4.7 | 2.1 | 1.4 | 70 | 58 | 438 | — | 101 |
| Усть-Ордынский | 0.9 | 1 | 2 | 3.9 | 5.7 | 10.8 | 14.6 | 12.8 | 7.6 | 4.3 | 1.9 | 1.2 | 79 | 56 | 324 | — | — |
| Кабардино-Баларская АССР |
|  | Нальчик | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 8.2 | 12.3 | 15.3 | 17.4 | 16.8 | 13 6 | 9.5 | 6.8 | 4.9 | 81 | 54 | 656 | — | 105 |
| Калинингрвдская область |
|  | Калининград | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 7.4 | 9.7 | 12.8 | 15 | 15 | 12.5 | 9.3 | 6.9 | 5.6 | 82 | 63 | 856 | — | 110 |
| Калининская область |
|  | Бежецк | 3 | 2.7 | 3.4 | 6 | 8.5 | 12.4 | 14.5 | 13.9 | 10.1 | 6.9 | 4.7 | 3 6 | 84 | 60 | 697 | 544 | 78 |
| Вышний Волочек | 3 | 2.9 | 3.6 | 5.9 | 8.4 | 12.4 | 14.6 | 14.1 | 10.4 | 7,1 | 5 | 3.8 | 83 | 58 | 726 | 566 | 79 |
| Калинин | 3 | 3 | 3.6 | 6.1 | 8.9 | 12.8 | 14.9 | 14. 3 | 10.4 | 7 | 4.9 | 3 8 | 85 | 59 | 783 | 642 | 68 |
| Ржев | 3.1 | 2.9 | 3.7 | 6.1 | 9 | 12.8 | 15.1 | 14.3 | 10,5 | 7 | 5 | 3.8 | 85 | 61 | 761 | 624 | 70 |
| Калмыцкая АССР |
|  | Элиста | 4 | 4.1 | 5.1 | 7.6 | 10,6 | 13 | 14 | 13.7 | 10.9 | 8,4 | 6.4 | 4.8 | 90 | 34 | 416 | 370 | 58 |
| Калужская область |
|  | Жиздра | 3.2 | 3.1 | 4 | 6.7 | 9.7 | 13.4 | 15.4 | 14 Я | 10 9 | 7 4 | 5 Я | 4 1 | 84 | 57 | 756 | 620 | 74 |
| Калуга | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 6.3 | 9.5 | 13.2 | 15.3 | 14,8 | 10,6 | 7 | 4,9 | 3.7 | 84 | 59 | 738 | 598 | 89 |
| Камчатская область |
|  | Апука | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 3,5 | 5.5 | 8.3 | 11 | 11.2 | 8.2 | 4.6 | 3 | 2.4 | 78 | 85 | 551 | — | 57 |
| Ича | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 4 | 6.1 | 8.5 | 11.5 | 12.7 | 10.1 | 6.4 | 4 | 2.5 | 77 | 87 | 927 | 621 | — |
| Ключи | 1.9 | 2 | 2.4 | 3.6 | 5.5 | 8,7 | 12.7 | 12.7 | 8.9 | 5 | 3 | 2 | 81 | 65 | 860 | 413 | 62 |
| Козыревск | 1.7 | 1 8 | 2.3 | 3.7 | 5.4 | 8,7 | 12.9 | 12.7 | 8.6 | 4.8 | 2.9 | 1.9 | 81 | 61 | 512 | — | 40 |
| Корф | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 8.3 | 11.4 | 11.3 | 8 | 4,4 | 2.8 | 2.1 | 73 | 75 | — | — | — |
| Лопатка, мыс | 3.7 | 3 4 | 3.9 | 4 9 | 6.1 | 7.8 | 10.1 | 11 5 | 10.6 | 7.7 | 5.3 | 4 | 82 | 95 | 1041 | 604 | 72 |
| Мильково | 1,4 | 1.6 | 2 | 3.5 | 5.2 | 8.6 | 13.1 | 12.8 | 8.2 | 4,5 | 2.5 | 1.6 | 80 | 61 | 620 | 285 | 51 |
| Начики | 1 6 | 1.6 | 2.1 | 3 4 | 5.1 | 7.8 | 11.5 | 11 9 | 8.5 | 5.2 | 2.9 | 1 8 | 77 | 66 | 1062 | 520 | 105 |
| Никольское | 4.2 | 4 | 4.2 | 5.1 | 6.2 | 7.9 | 10.5 | 11.8 | 10.1 | 7 | 5.2 | 4.4 | 81 | 88 | — | — | — |
| Оссора | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 5.3 | 8 | 11.5 | 11 5 | 8.4 | 4.9 | 3.2 | 2.3 | 77 | 76 | 1035 | — | — |
| Петропавловск-Камчатский | 2.5 | 2.4 | 3 | 4.2 | 5.9 | 8.7 | 12 | 12.8 | 9.8 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 66 | 75 | 1617 | 938 | 207 |
| Семлячики | 2.7 | 2.7 | 3 | 4.2 | 6 | 8,7 | 11.9 | 12.6 | 9.8 | 5.6 | 3.4 | ?8 | 63 | 85 | — | — | — |
| Соболева | 2 | 1.9 | 2.5 | 4.1 | 6.2 | 8,7 | 12 | 12.8 | 10 | 6.5 | 3.8 | 2.5 | 77 | 81 | 1024 | — | 92 |
| Сторож, бухта | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 4.2 | 5.9 | 8.3 | 11.5 | 12.22 | 9.3 | 5.7 | 3.7 | 2.9 | 64 | 81 | 1413 | — | — |
| Ука | 2.2 | 2. | 2.3 | 3.4 | 5.4 | 8,1 | 12 | 12.3 | 8,9 | 5.3 | 3.3 | 2.5 | 83 | 77 | 767 | 399 | — |
| Усть-Большерецк | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 4,5 | 6.1 | 8,4 | 11.3 | 12.5 | 10.6 | 7.2 | 4.5 | 3 | 81 | 89 | 1121 | 773 | 67 |
| Усть-Воямполка | 1.8 | 1.6 | 2 | 3.6 | 5 5 | 8.1 | 10.9 | 11.4 | 8.8 | 5.3 | 3.2 | 2.2 | 83 | 84 | 645 | — | 65 |
| Усть-Камчатск | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 4.1 | 5.9 | 8.5 | 11.7 | 12.3 | 9,6 | 5.8 | 3.7 | 2.8 | 80 | 77 | 1050 | 546 | 58 |
| Усть-Хайрюзово | 2 1 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 5.4 | 8.7 | 11.8 | 12.3 | 9.5 | 5.9 | 3.5 | 2,4 | 83 | 82 | 766 | 498 | 61 |
| Карельская АССР |
|  | Кемь | 2.7 | 2.7 | 3 | 4.6 | 6.3 | 9.7 | 12.4 | 12.5 | 9.4 | 6.4 | 4.7 | 3.5 | 87 | 71 | 576 | 472 | — |
| Кондопога | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 5 | 6.8 | 10.7 | 13.7 | 13.5 | 10 | 6.9 | 5,1 | 3.6 | 85 | 61 | 653 | — | 50 |
| Лоухи | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4.2 | 5.8 | 9.2 | 11.8 | 11.8 | 8.8 | 6 | 4.4 | 3.2 | 86 | 58 | 591 | — | 60 |
| Медтежьегорсх | 2.7 | 2.6 | 3 | 4.7 | 6.5 | 10.2 | 13 | 12.6 | 9.6 | 6.6 | 4.9 | 3.5 | 86 | 58 | 681 | 490 | — |
| Олоgед | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 5.3 | 7.7 | 11.3 | 14.2 | 13.7 | 10.4 | 7.1 | 5.2 | 3.7 | 86 | 59 | 734 | — | 97 |
| Паданы | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 6.6 | 10.3 | 13.1 | 12.8 | 4 5 | 6.6 | 4.9 | 34 | 88 | 67 | 591 | 449 | 54 |
| Петрозаводсх | 2.8 | 2.7 | 3,1 | 4,9 | 6.8 | 10.6 | 13.5 | 13.1 | 9.8 | 6.6 | 4.9 | 3.5 | 86 | 63 | 716 | — | 73 |
| Пудож | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 5.1 | 7.2 | 11 | 138 | 13.4 | 9.9 | 6.7 | 4.8 | 3.5 | 87 | 57 | 758 | — | 95 |
| Кемеровская область |
|  | Кемерово | 1.5 | 7 | 2.6 | 5 | 7,. | 12 | 15.4 | 13.4 | 9.1 | 5 .6 | 2.8 | 1.8 | 81 | 56 | 476 | 362 | 46 |
| Киселевск | 1.5 | 8 | 2.7 | 4.9 | 7.2 | 12 | 15.3 | 13.3 | 9 | 5.4 | 2.8 | 1.8 | 75 | 56 | 497 | — | 49 |
| Кондома | 1.4 | 7 | 2.6 | 4.6 | 7,9 | 12.9 | 15.4 | 13.5 | 9 | 5.5 | 2.8 | 1.8 | 74 | 59 | 1043 | 657 | 72 |
| Марнинск | 1.5 | 6 | 2.5 | 4.7 | 7.1 | 12.1 | 15,4 | 13,5 | 9 | 5.4 | 2.6 | 1.7 | 77 | 57 | 495 | — | 69 |
| Тайга | 1.4 | 6 | 2.3 | 4.4 | 6.9 | 11.5 | 14.7 | 13 | 8.7 | 5.2 | 2,6 | 1.6 | 79 | 59 | 716 | — | 82 |
| Тясуль | 1.4 | 6 | 2.5 | 4,7 | 7 | 12 | 15.4 | 13,5 | 8.8 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 72 | 59 | 524 | — | 78 |
| Топки | 1.5 | 8 | 2.6 | 4.9 | 7.2 | 11.9 | 15.3 | 13.4 | 9.1 | 5.4 | 2.8 | 1.8 | 82 | 58 | 679 | — | — |
| Усть-Кабырэа | 1.2 | 5 | 2.5 | 4.9 | 7.7 | 12.2 | 14.9 | 13.6 | 9.3 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | 73 | 56 | 864 | — | — |
| Кировская область |
|  | Киров | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 7.8 | 11.3 | 14 | 13 | 9,6 | 6.2 | 3.9 | 2.6 | 87 | 56 | 687 | 522 | 96 |
| Нагороское | 2.2 | 2.2 | 3 | 5 | 7.4 | 11.2 | 13.8 | 12.7 | 9.4 | 5.9 | 3.8 | 2.6 | 88 | 58 | 692 | —. | — |
| Савали | 2.2 | 2.2 | 3 | 5,8 | 8.5 | 12.2 | 14.7 | 13.6 | 9.8 | 6.4 | 4 | 2.7 | 80 | 53 | 610 | — | 62 |
| Коми АССР |
|  | Венденга | 2.1 | 2 | 2.6 | 4.3 | 6.2 | 10 | 12.6 | 11.9 | 8.8 | 5.8 | 3.8 | 2.6 | 83 | 57 | 677 | — | 59 |
| Весляна | 2 | 1.9 | 2.5 | 4,3 | 6.2 | 10 | 12.5 | 11.8 | 8,7 | 5.6 | 3.6 | 2.5 | 83 | 55 | 706 | — | — |
| Ижма | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 5.8 | 9.4 | 11.9 | 11 5 | 8.4 | 5.4 | 3.4 | 23 | 85 | 57 | 649 | — | — |
| Объячево | 2.1 | 2.2 | 2,9 | 4.8 | 7,2 | 11 | 13.8 | 12.5 | 9.4 | 6 | 3.8 | 2.6 | 83 | 57 | 765 | — | — |
| Петрунь | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 8.3 | 11.4 | 11 | 7.8 | 4.9 | 2.8 | 1.8 | 83 | 60 | 606 | — | 38 |
| Печора | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 3,9 | 5.5 | 8.9 | 11.8 | 11,4 | 8.3 | 5.3 | 3.1 | 2 | 83 | 58 | 707 | 474 | — |
| Сыктывкар | 1.9 | 2 | 2.7 | 4.7 | 6.8 | 10.5 | 13.2 | 12.4 | 9.1 | 5.7 | 3.7 | 2.5 | 82 | 54 | 670 | 509 | 65 |
| Троицко-Печорск | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 4,4 | 6.2 | 9.9 | 12.4 | 11,9 | 8,7 | 5.5 | 3.3 | 2.2 | 85 | 57 | 712 | 498 | 58 |
| Усть-Кулом | 1.9 | 2 | 2.7 | 4.6 | 6.7 | 10.6 | 13.4 | 12.5 | 9 | 5.7 | 3,5 | 2.3 | 85 | 58 | 721 | — | 61 |
| Усть-Уса | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 3.7 | 5.3 | 8.6 | 11.6 | 11.2 | 8.1 | 5.2 | 3,2 | 2,1 | 86 | 61 | 610 | — | 47 |
| Устъ-Цильма | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 4 | 5.5 | 9.1 | 12.1 | 11.9 | 8,5 | 5.5 | 3.5 | 2,3 | 87 | 62 | 646 | 426 | 66 |
| Усть-Шугор | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 4 | 5.7 | 9.3 | 12.1 | 11.6 | 8.4 | 5.2 | 3.1 | 2 | 83 | 56 | 744 | 491 | 52 |
| Якша | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 6.2 | 10 | 12.6 | 12 | 8.7 | 5.4 | 3.3 | 2.2 | 82 | 55 | 776 | — | — |
| Костромская область |
|  | Кострома | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 5.7 | 8.6 | 12,6 | 15,1 | 14.1 | 10.2 | 6.8 | 4.5 | 3.3 | 84 | 61 | 720 | 598 | 62 |
| Чухлома | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 5.2 | 8 | 12.1 | 14.7 | 13.6 | 9.9 | 6.4 | 4.3 | 3 | 84 | 60 | 775 | — | — |
| Шарья | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 5.5 | 8,3 | 12.2 | 14.8 | 13.5 | 9.6 | 6.1 | 4.1 | 2.9 | 85 | 59 | 744 | — | — |

Краснодарский

| край |
| --- |
|  | Армавир | 4.4 | 4,8 | 5.7 | 8.2 | 12.1 | 15.3 | 16.8 | 16 | 12.9 | 9.6 | 7.3 | 5.4 | 76 | 44 | 634 | — | — |
| Краснодар | 5 | 5.3 | 6 | 8.8 | 12.7 | 16.4 | 18 | 17.2 | 13.3 | 10 | 7.9 | 6 | 79 | 46 | 711 | — | 99 |
| Кропоьткин | 4.7 | 5 | 5.9 | 8.5 | 12.2 | 15.8 | 17.2 | 16.5 | 13.1 | 9.8 | 7,5 | 5.6 | 77 | 43 | 666 | — | — |
| Майкоп | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 8,5 | 12.4 | 15.6 | 17,6 | 16.7 | 13.4 | 9.9 | 7.6 | 5.6 | 72 | 48 | 775 | — | 88 |
| Новороссийск | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 9.2 | 13.3 | 17.3 | 19.02 | 18.3 | 14,4 | 11.1 | 9.1 | 7.4 | 72 | 53 | 805 | — | 153 |
| Сочи | 6.9 | 7 | 7.5 | 10.1 | 14.3 | 18.7 | 22.1 | 21.5 | 17.3 | 12.8 | 10 | 7.8 | 68 | 70 | 1664 | 153 | 177 |
| Староминская | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 8.1 | 11.8 | 16 | 17.3 | 16.3 | 12.3 | 9.1 | 7.1 | 5.5 | 84 | 44 | 611 | — | 112 |
| Темрюк | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 9.4 | 13.8 | 18.6 | 21.1 | 20.1 | 15.3 | 10.8 | 8.3 | 6.5 | 81 | 63 | 541 | — | 201 |
| Тихорецк | 4.7 | 4.9 | 5,8 | 8,1 | 11.8 | 15.4 | 16.7 | 15.6 | 12.1 | 9.3 | 7.4 | 5.6 | 82 | 43 | 640 | — | 92 |
| Туапсе | 6.5 | 6.5 | 7 | 9,7 | 13.9 | 18.3 | 21.2 | 20.5 | 16.2 | 12.1 | 9.6 | 7.4 | 69 | 64 | 1424 | — | 227 |
| Красноярский край |
|  | Агата | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.2 | 3.9 | 7.2 | 11 | 9.9 | 6.6 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 76 | 58 | 567 | 363 | 48 |
| Ачинск | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 4.4 | 6.6 | 11.3 | 14.7 | 13 | 8.6 | 5 | 2.6 | 1.7 | 73 | 55 | 520 | 374 | 99 |
| Байкит | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 5.2 | 9.4 | 13,1 | 11.4 | 7.5 | 3.9 | 1.3 | 0.7 | 80 | 51 | 518 | 300 | 49 |
| Боготол | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 4.4 | 6 8 | 11.5 | 14.9 | 13.1 | 8.7 | 5 | 2.6 | 1.7 | 75 | 59 | 517 | — | 99 |
| Богучаны | 1 | 1.1 | 1,9 | 3.7 | 6 | 10.6 | 14.6 | 12.8 | 8 4 | 4.7 | 2 | 1.1 | 74 | 52 | 458 | 334 | 63 |
| Ванавара | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 5.2 | 9.8 | 13.6 | 11.5 | 7.4 | 4 | 1.4 | 0.8 | 77 | 51 | 478 | 296 | 57 |
| Вельмо | 0.8 |
| 11.8 | 3.4 | 5.6 | 10.2 | 13.7 | 12 | 8 | 4.3 | 1.6 | 0.9 | 80 | 55 | 728 | — | 47 |
| Верхневыбатск | 1 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 5,3 | 9.9 | 13.8 | 12.1 | 8.4 | 4.5 | 1,7 | 1.1 | 82 | 59 | 680 | 422 | 40 |
| Волочанка | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 3.5 | 7.5 | 10.4 | 9 | 6.3 | 2.6 | 1 | 0.9 | 80 | 61 | 452 | — | — |
| Диксон, остров | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 3.4 | 6 | 8 | 8.1 | 6.4 | 3,4 | 1.7 | 1.4 | 86 | 86 | 274 | 151 | — |
| Дудянка | 0.8 | 0.7 | 1 | 2 | 3.8 | 7.6 | 11.2 | 9.8 | 7 | 3.5 | 1.2 | 0.9 | 78 | 64 | — | — | — |
| Енисейск | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.9 | 6.5 | 11.4 | 15.3 | 13.3 | 8.8 | 5 | 2.3 | 1.4 | 78 | 57 | 572 | 389 | 50 |
| Ессей | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.5 | 7.2 | 10 0 | 4 4 | 6 | 2,5 | 0,7 | 0 5 | 76 | 60 | 342 | 222 | 56 |
| Игарка | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 3.9 | 7,9 | 12.2 | 10.2 | 7.2 | 3.7 | 1.2 | 0.9 | — | — | 705 | 430 | 55 |
| Канск | 1,2 | 1.4 | 2.4 | 4.3 | 6.5 | 11.1 | 14.6 | 13.2 | 8.6 | 5 | 2.5 | 1.5 | 75 | 51 | 436 | — | 72 |
| Кежма | 0.8 | 1 | 1.7 | 3.4 | 5.8 | 10.5 | 14.3 | 12.5 | 8.1 | 4.5 | 1.9 | 1 | 77 | 53 | 364 | 251 | 39 |
| Ключи | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6.2 | 11.2 | 14.7 | 13.1 | 8.6 | 4.8 | 2.4 | 1.6 | 71 | 56 | 615 | — | 63 |
| Красноярск | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 4 | 6.3 | 11.4 | 15 | 13.2 | 8.6 | 4.8 | 2.4 | 1.6 | 69 | 56 | 485 | 393 | 94 |
| Минусинск | 1,2 | 1.5 | 2.6 | 4.7 | 7.1 | 11.9 | 15.3 | 13.4 | 9 | 5.1 | 2.6 | 1.6 | 72 | 50 | 362 | 300 | 51 |
| Таныба | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.3 | 9.6 | 13.6 | 11.6 | 7.4 | 4 | 1.3 | 0,7 | 73 | 50 | 426 | 294 | 54 |
| Троицкое | 1.1 | 1.2 | 2 | 3,9 | 6.2 | 11 | 14.6 | 12.7 | 8.3 | 4.8 | 2.3 | 1.4 | 73 | 54 | 505 | — | 93 |
| Тура | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 4.8 | 9 | 12.6 | 10.8 | 7 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 78 | 52 | 396 | 277 | 50 |
| Туруханск | 0.9 | 1 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 8.4 | 12.7 | 11.3 | 7.8 | 4 | 1.4 | 1 | 80 | 58 | 666 | 426 | 61 |
| Хатанга | 0.5 | 0.5 | 0,7 | 1.5 | 3.3 | 7.2 | 10.2 | 8,8 | 6 | 2,6 | 0.9 | 0.7 | 79 | 61 | 355 | 160 | — |
| Челюскин, мыс | 0.7 | 0.7 | 0,6 | 1.1 | 2.8 | 5.2 | 6.4 | 6.2 | 5 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 84 | 91 | 209 | 77 | — |
| Чунская Стрелка | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 4.6 | 8.6 | 12.2 | 10.2 | 6.4 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 77 | 52 | 475 |
| 71 |
| Шира | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 6.4 | 10,6 | 14 | 12.2 | 8 | 4.5 | 2.3 | 1.5 | 70 | 55 | 360 | — | 65 |
| Ярцево | 1.1 | 1.3 | 2 | 3.6 | 6 | 10.6 | 14.4 | 12.8 | 8.7 | 4.8 | 2 | 1.3 | 78 | 56 | 667 | 447 | 77 |
| Куйбышевская область |
|  | Куйбышев | 2,2 | 2.2 | 3.5 | 6.2 | 8.5 | 12.1 | 14.6 | 13.3 | 9.6 | 6.3 | 4,2 | 2.9 | 84 | 48 | 574 | 453 | 72 |
| Курганская область |
|  | Курган | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 5.7 | 8.3 | 11.7 | 14.3 | 13.4 | 9.6 | 5.7 | 3.1 | 1.9 | 81 | 53 | 472 | — | 87 |
| Курская область |
|  | Курск | 3.3 | 3.3 | 4,3 | 6.9 | 9,5 | 12,7 | 15 | 14.6 | 10.7 | 7.3 | 5.4 | 3.9 | 86 | 53 | 764 | 642 | 144 |
| Ленинградская область |
|  | Ленинград | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 5.7 | 8 | 11.9 | 14.7 | 14.4 | 10.9 | 7,6 | 5.5 | 4.2 | 85 | 59 | 673 | 498 | 76 |
| Свирнца | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 5,7 | 8,2 | 11.9 | 15 | 14.5 | 10.6 | 7.4 | 5.2 | 3.9 | 87 | 64 | 725 | — | 76 |
| Тихвин | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 5.6 | 8 | 11.6 | 14.2 | 13.8 | 10,2 | 7.2 | 5.1 | 3,9 | 85 | 59 | 767 | 560 | — |
| Липецкая область |
|  | Липецк | 2.8 | 2.9 | 3,8 | 6.7 | 9.4 | 12.8 | 15.1 | 14.4 | 10.4 | 7 | 4.8 | 3.6 | 84 | 51 | 630 | — | 69 |
| Магаданская область |
|  | Анадырь | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 4.4 | 7.4 | 10.4 | 9,9 | 6.8 | 3.8 | 2.1 | 1.4 | 81 | 74 | 254 | 137 | 46 |
| Аркагала | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 4 | 7.6 | 9.9 | 8.5 | 5.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 72 | 51 | 341 | 246 | 42 |
| Атка | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 3.9 | 7.1 | 9.5 | 8.5 | 5.3 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 73 | 54 | 382 | 244 | 49 |
| Магадан | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 3 | 5.2 | 8.5 | 11.7 | 11.4 | 7.8 | 3.6 | 1.9 | 1.3 | 68 | 67 | 535 | — |
|  | Марково | 1.1 | 0.8 | 1 | 2.1 | 4.5 | 8.2 | 11 | 9.8 | 6.2 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 77 | 60 | 432 | 233 | 40 |
| Наварин. мыс | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 3.3 | 4.9 | 6.9 | 9.2 | 9.4 | 7.3 | 4.6 | 3.3 | 2.4 | 76 | 86 | — | — | — |
| Нагаева. бухта | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 3 | 5.2 | 8.3 | 11.3 | 11.4 | 8 | 3.7 | 2 | 1.4 | 64 | 78 | 470 | 310 | 60 |
| Омсукчан | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 4.1 | 7.1 | 9.7 | 8.8 | 5.6 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 75 | 51 | 332 | — | 32 |
| Островное | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 3.9 | 7.6 | 9.6 | 8.5 | 5.2 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 75 | 53 | 248 | — | 38 |
| Палатка | 0.9 | 1 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 10.6 | 10.2 | 6.7 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 69 | 58 | 477 | 310 | 46 |
| Среднекан | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 4.4 | 8.4 | 11.2 | 9.8 | 6 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 76 | 52 | 509 | — | 37 |
| Сусуман | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 4.2 | 7.8 | 10.3 | 8.9 | 5.3 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 73 | 52 | 314 | 217 | 52 |
| Усть-Олой | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 4 | 7.8 | 10.1 | 9 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 79 | 54 | 303 | 161 | 47 |
| Уэлен | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 4.4 | 6.5 | 8.5 | 8.4 | 6.8 | 4.8 | 3.1 | 1.5 | 84 | 86 | 386 | 201 | 49 |
| Энъмувеем | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 4.2 | 7.9 | 10.3 | 8.8 | 5.7 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 75 | 60 | 345 | 173 | — |
| Ямск | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 3 | 5.2 | 8 | 11.7 | 11.8 | 8.8 | 4.5 | 2.5 | 1.8 | 74 | 77 | 460 | 235 | 59 |
| Марийская АССР |
|  | Йошкар-Ола | 2.3 | 2.2 | 3.2 | 5.8 | 9 | 12.6 | 15.1 | 14 | 10 | 6.6 | 4.2 | 2.8 | 82 | 55 | 643 | 508 | 57 |
| Мордовская АССР |
|  | Саранск | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 6.2 | 8.5 | 11.8 | 14.9 | 13.6 | 9.8 | 6.5 | 4.3 | 3.1 | 83 | 51 | 620 | 502 | 123 |
| Московская область |
|  | Дмитров | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 5.8 | 8.6 | 12.4 | 14.5 | 14.3 | 10.3 | 6.9 | 4.5 | 3.6 | 84 | 57 | 715 | — | — |
| Кашира | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 6.3 | 9.2 | 12.6 | 14.7 | 14.3 | 10.5 | 6.8 | 4.7 | 3.6 | 86 | 57 | 699 | — | 80 |
| Москва | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 6 | 8.9 | 12.4 | 14.7 | 14.2 | 10.4 | 6.9 | 4.8 | 3.6 | 83 | 54 | 704 | 528 | 61 |
| Мурманская область |
|  | Ковда | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 12 | 12 | 8.8 | 5.6 | 4.4 | 3.3 | 86 | 64 | 579 | — | 44 |
| Красношелье | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 8.1 | 10.6 | 10.7 | 8.1 | 5.5 | 4.2 | 3.1 | 87 | 57 | 562 | 348 | 48 |
| Ловозеро | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.7 | 5.4 | 8.1 | 10.6 | 10.7 | 7.8 | 5.3 | 3.8 | 2.8 | 87 | 59 | 494 | — | — |
| Мончегорск | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 5.4 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | 8 | 5.4 | 4 | 3 | 85 | 58 | 566 | — | 51 |
| Мурманск | 2.5 | 2.6 | 3 | 4.3 | 5.5 | 8 | 10.3 | 10.6 | 8.1 | 5.7 | 4.3 | 3.3 | 85 | 63 | 589 | 336 | 39 |
| Пялица | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 4.2 | 5.7 | 8.4 | 10.6 | 11 | 8.7 | 6 | 4.7 | 3.6 | 87 | 81 | 567 | 340 | 45 |
| Хибины | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 4 | 5.4 | 3.3 | 11 | 11.1 | 8.1 | 5.5 | 4.2 | 3.1 | 86 | 60 | 640 | 384 | 51 |
| Новгородская область |
|  | Боровичи | 3 | 2.9 | 3.6 | 5.8 | 8.4 | 12 | 14.7 | 14 | 10.4 | 7.2 | 5.1 | 3.8 | 83 | 58 | 683 | 492 | — |
| Новгород | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 6.1 | 8.8 | 12.6 | 15.3 | 14.7 | 10.9 | 7.5 | 5.5 | 4 | 85 | 61 | 728 | — | 65 |
| Холм | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 6.2 | 9 | 12.6 | 15.2 | 14.6 | 10.9 | 7.6 | 5.4 | 4.1 | 8.3 | 61 | 783 | — | — |
| Новосибирская область |
|  | Барябннск | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.6 | 12.2 | 15.2 | 13.4 | 9.1 | 5.5 | 2.8 | 1.7 | 81 | 55 | 481 | 361 | 73 |
| Карасук | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 7.8 | 11.9 | 14.8 | 13.2 | 9 | 5.6 | 2.9 | 1.8 | 79 | 48 | 354 | — | — |
| Кочки | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 5.2 | 7.6 | 12.1 | 15.2 | 13.4 | 8.9 | 5.4 | 2.9 | 1.7 | 80 | 54 | 470 | — | 68 |
| Купино | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 5.2 | 7.5 | 11.6 | 14.8 | 13.2 | 8.9 | 5.5 | 2.9 | 1.7 | 79 | 50 | 368 | 313 | 93 |
| Кыштовка | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 4.8 | 7.3 | 12 | 15 | 13.5 | 9.2 | 5.5 | 2.9 | 1.6 | 78 | 59 | 530 | — | — |
| Новосибирск | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 5 | 7.5 | 12.4 | 15.7 | 13.6 | 9.3 | 5.6 | 2.7 | 1.7 | 77 | 56 | 514 | 370 | 95 |
| Татарск | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 5.3 | 7.6 | 11.8 | 14.9 | 13.3 | 9.2 | 5.5 | 2.9 | 1.8 | 82 | 53 | 448 | 354 | 83 |
| Чулым | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.8 | 12.3 | 15.4 | 13.4 | 9.1 | 5.5 | 2.8 | 1.7 | 79 | 56 | 545 | — | 56 |
| Омская область |
|  | Омск | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 5.2 | 7.1 | 11.1 | 14.3 | 12.8 | 8.9 | 5.4 | 3 | 1.8 | 80 | 52 | 430 | 366 | 75 |
| Тара | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 5 | 7.7 | 12.1 | 15.4 | 13.7 | 9.5 | 5.5 | 3 | 1.7 | 81 | 62 | 560 | 448 | 79 |
| Чердак | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 5.4 | 7.8 | 11.8 | 14.6 | 13 | 9 | 5.6 | 3.1 | 1.8 | 81 | 49 | 398 | — | — |
| Оренбургская область |
|  | Бузулук | 2 | 2 | 3.2 | 6.4 | 8.8 | 12.2 | 14.5 | 13 | 9.3 | 6.2 | 4 | 2.8 | 78 | 44 | 476 | 371 | — |
| Оренбург | 2 | 2 | 3.3 | 6.2 | 9 | 12.2 | 14.1 | 12.5 | 9.1 | 6.1 | 3.8 | 2.7 | 78 | 40 | 432 | 315 | 60 |
| Шарлык | 1.9 | 2 | 3.2 | 5.9 | 8.6 | 11.7 | 14.1 | 12.4 | 9 | 6 | 3.7 | 2.6 | 81 | 45 | 518 | — | — |
| Орловская область |
|  | Орел | 3.2 | 3.1 | 4 | 6.9 | 9.6 | 13 | 15 | 14.4 | 10.6 | 7.3 | 5.1 | 4 | 86 | 52 | 674 | 532 | 71 |
| Пензенская область |
|  | Земетчино | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.5 | 15.1 | 14.2 | 10 | 6.9 | 4.5 | 3.4 | 83 | 52 | 596 | 495 | 73 |
| Пенза | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 6.2 | 8.9 | 12.4 | 14.9 | 13.8 | 9.8 | 6.6 | 4.4 | 3.2 | 85 | 52 | 666 | 460 | 100 |
| Пермская область |
|  | Бисер | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 4.5 | 6.4 | 10.2 | 12.4 | 11.7 | 8.4 | 5.2 | 3 | 2 | 87 | 58 | 962 | 616 | 82 |
| Кизел | 2 | 1 4 | ? 6 | 4 9 | 7 1 | 106 | 13 | 12 1 | 89 | 55 | 31. | ? 3 | — |
| 1009 | 636 | 74 |
| Кудымкар | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 5.1 | 7.5 | 11.5 | 13.8 | 12.6 | 9.3 | 5.8 | 3.5 | 2.4 | 82 | 55 | 664 | — | 68 |
| Оса | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 5.5 | 8.1 | 12 | 14 | 13.2 | 9.4 | 6 | 3.4 | 2.3 | — |
| 666 | — | — |
| Лысьва | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 5.1 | 7.2 | 11.3 | 13.4 | 12.7 | 9.1 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 82 | 56 | 685 | — | —. |
| Пермь | 2 | 1.9 | 2.9 | 5.2 | 7.4 | 11.5 | 13.7 | 12.9 | 9.3 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 83 | 57 | 697 | — | — |
| Соликамск | 2 | 1.9 | 2.9 | 5 | 7 2 | 11 ? | 13 4 | 1? 5 | 9 1 | 5 7 | 3 1 | 24 | — | — | 745 | — | — |
| Приморский край |
|  | Анучино | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 4.9 | 8.1 | 13.8 | 19.4 | 19.6 | 12.3 | 6.3 | 3 | 1.4 | 59 | 61 | 723 | — | 134 |
| Арсевьев | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 5.1 | 8.3 | 13.9 | 19.5 | 19.6 | 12.3 | 6.4 | 3 | 1.4 | 59 | 61 | 701 | — | — |
| Астраханка | 1.2 | 1.6 | 3 | 5.4 | 9 | 14.6 | 19.9 | 20.4 | 13.1 | 6.8 | 3.2 | 1.5 | 63 | 70 | 594 | — | — |
| Белкин | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 4.7 | 7 | 10.7 | 15.2 | 16.9 | 12.3 | 6.3 | 2.9 | 1.6 | 46 | 87 | 893 | — | — |
| Богополь | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 4.9 | 7.8 | 12.4 | 17.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 2.9 | 1.6 | 46 | 73 | 767 | — | 138 |
| Владивосток | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 5.6 | 8.8 | 13.4 | 18.6 | 20.9 | 14.6 | 8.5 | 4 | 2 | 58 | 79 | 813 | 732 | 178 |
| Вострецово | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 5 | 8 5 | 1 4 | 19.8 | 19.6 | 12.3 | 6.1 | 2.8 | 1.2 | 66 | 64 | 868 | — | 82 |
| Горелое | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 4.8 | 7.4 | 12 | 17.2 | 17.9 | 11.4 | 5.7 | 2.8 | 1.4 | 51 | 65 | 849 | — | — |
| Дальнереченск | 1 | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 9.1 | 15.3 | 20.5 | 20.3 | 12.6 | 6.2 | 2.9 | 1.4 | 66 | 68 | 724 | 644 | — |
| Лесозаводск | 1 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 9.3 | 15.4 | 20.6 | 20.7 | 13 | 6.7 | 3.1 | 1.5 | 66 | 67 | 794 | — | — |
| Мельничное | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 4.6 | 7.6 | 12.6 | 17.8 | 18 | 11.3 | 5.5 | 2.5 | 1.1 | 62 | 62 | 781 | 625 | — |
| Находка. бухта | 1.5 | 2 | 3.3 | 5.6 | 8.6 | 13.2 | 18.5 | 20.5 | 14.4 | 8 | 3.8 | 2.1 | 51 | 79 | — | — | — |
| Ольга | 1.3 | 1.7 | 3 | 5.2 | 7.8 | 11.9 | 17 | 19.4 | 13.1 | 7 | 3.3 | 1.7 | 46 | 73 | 940 | — | — |
| Партизанск | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 5 | 8 | 13.4 | 18.9 | 19.5 | 12.7 | 6.8 | 3.2 | 1.7 | 47 | 67 | 824 | — | 140 |
| Пластун | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 4.8 | 7.4 | 11.5 | 16.4 | 18.5 | 12.8 | 6.5 | 2.8 | 1.5 | 40 | 77 | 855 | — | — |
| Пограничный | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 4.9 | 8.3 | 14.2 | 19.7 | 20 | 12.3 | 6.1 | 2.9 | 1.7 | 52 | 65 | 668 | 608 | 158 |
| Посьет | 1.5 | 2 | 3.5 | 5.0 | 9.4 | 14.3 | 19 9 | 22 | 15 | 8.3 | 4 | 2.1 | 46 | 84 | 725 | 682 | 198 |
| Преображение | 1.6 | 1.4 | 3.2 | 5 .5 | 8.2 | 12.1 | 17.1 | 19.7 | 14 | 7.9 | 4 | 2.1 | 40 | 82 | 815 | — | — |
| Раздольное | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 5.8 | 9.2 | 14.4 | 19.7 | 21.3 | 14 | 7.9 | 3.7 | 1.7 | 60 | 70 | 743 | — | — |
| Рудная Пристань | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 5.2 | 7.7 | 11.4 | 16.2 | 18.5 | 12.8 | 6.7 | 3 1 | 15 | 40 | 83 | 862 | — | — |
| Спасск-Дальний | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 5.6 | 9.2 | 14.8 | 20.3 | 20.8 | 13.4 | 7.2 | 3.4 | 1.6 | 66 | 66 | 724 | 623 | 146 |
| Терней | 1.2 | 1.6 | 3 | 5.1 | 7.5 | 11.2 | 15.6 | 18 | 12.9 | 6.9 | 3 | 1.5 | 42 | 83 | — | — | 230 |
| Турий Рог | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 5.2 | 9 | 15.2 | 20.7 | 20.4 | 12.8 | 6.5 | 2.9 | 1.4 | 62 | 73 | 584 | — | — |
| Уссурийск | 1.1 | 1.6 | 3.2 | 5.8 | 9.1 | 14.4 | 19.7 | 20.9 | 13.9 | 7.6 | 3.6 | 1.6 | 62 | 69 | 673 | 619 | 198 |
| Фурманово | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 4.6 | 7.6 | 12.6 | 17.7 | 18.5 | 11.6 | 5.8 | 2.8 | 1.5 | 51 | 63 | 714 | 628 | 111 |
| Чугуевка | 1 | 1.4 | 2.7 | 5 | 8.2 | 13.5 | 18.9 | 19 | 11.7 | 6.1 | 2.8 | 1.3 | 65 | 61 | 706 | — | — |
| Псковская область |
|  | Псков | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 6.4 | 9 | 12.4 | 14.9 | 14.4 | 11 | 7.8 | 5.8 | 4.3 | 85 | 59 | 672 | 538 | — |
| Ростовская область |
|  | Каменск-Шахтинский | 3.8 | 4 | 5 | 7.4 | 10.3 | 13.6 | 15.2 | 14.4 | 10.9 | 8.2 | 6.1 | 4.8 | 81 | 38 | 496 | — | 99 |
| Миллерово | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 7 | 9.6 | 12.7 | 14.2 | 13.2 | 9.8 | 7.4 | 5.6 | 4.4 | 83 | 40 | 587 | — | 64 |
| Ростов-на-Дону | 42 | 4.3 | 5.3 | 7.8 | 19.9 | 14.4 | 15.7 | 14.7 | 11.4 | 8.6 | 6.7 | 5.1 | 84 | 41 | 593 | 551 | 100 |
| Таганрог | 4.2 | 4.3 | 5.4 | 8.5 | 12 | 16.2 | 17.8 | 17 | 13 | 9.3 | 6.9 | 5.2 | 85 | 51 | 599 | — | 140 |
| Рязанская область |
|  | Рязань | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 6.5 | 9.2 | 12.7 | 15.2 | 14.4 | 10.4 | 7.1 | 4.7 | 3.5 | 84 | 54 | 614 | 491 | 91 |
| Саратовская область |
|  | Перелюб | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 6.6 | 9.6 | 12.3 | 14 | 12.6 | 9.3 | 6.4 | 4.5 | 3 | 82 | 38 | 428 | — | 67 |
| Привольск | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 6.1 | 8.6 | 11.7 | 14.1 | 13 | 9.2 | 6.3 | 4.3 | 3.1 | 82 | 45 | 553 | — | 72 |
| Саратов | 2.5 | 2.6 | 3.7 | 6.4 | 8.8 | 11.8 | 13.7 | 13.1 | 9.3 | 6.6 | 4.6 | 3.5 | 83 | 41 | 496 | 382 | 65 |
| Ртищево | 2.6 | 2.8 | 3,6 | 6,4 | 9.1 | 12.4 | 14.7 | 13.5 | 9.6 | 6.7 | 4.7 | 3.5 | 83 | 48 | 579 | — | 81 |
| Сахалинская область |
|  | Александровск-Са-халинский | 1.3 | 1.6 | 3.4 | 4.4 | 6.6 | 10 | 14.3 | 15.4 | 11.4 | 6.3 | 3.2 | 1.9 | 72 | 73 | 772 | 548 | 77 |
| Долинск | 1.8 | 2 | 3 | 4.9 | 7 | 10.4 | 14.8 | 16.3 | 12.5 | 7.4 | 4.1 | 2.6 | 67 | 73 | 1113 | — | 222 |
| Кировское | 1 | 1.2 | 2 | 4.1 | 6.4 | 10.1 | 14.6 | 15.2 | 10.9 | 5.9 | 2.8 | 1.5 | 77 | 68 | 769 | — | 70 |
| Корсакоd | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 10.7 | 15.1 | 17.2 | 13.5 | 8.3 | 4.3 | 3.1 | 66 | 80 | 916 | — | 86 |
| Крильон. мыс | 2.9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10.4 | 14.4 | 17.1 | 14.2 | 9.1 | 5.6 | 3.9 | 80 | 92 | — | — | — |
| Курильск | 3.3 | 3 | 3.8 | 5.4 | 7.3 | 10 | 14 | 15.8 | 13.2 | 9.1 | 6 | 4.3 | 75 | 84 | 1040 | 718 | 170 |
| Макаров | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 4.6 | 6.5 | 9.8 | 13.8 | 15.2 | 11.9 | 6.8 | 3.4 | 2.1 | 59 | 81 | 1063 | — | — |
| Невельск | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 5.7 | 7 9 | 11.2 | 15.6 | 18.1 | 13.5 | 8.2 | 4.6 | 3.1 | 66 | 81 | — | — | 114 |
| Ноглики | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4 | 6.1 | 8.9 | 12.7 | 14 | 10.7 | 5.9 | 2.9 | 1.6 | 69 | 72 | 777 | — | 87 |
| Оха | 1.3 | 1.3 | 2 ' | 3.7 | 5.6 | 8.4 | 12.4 | 13.9 | 10.8 | 6.2 | 3.2 | 1.8 | 82 | 74 | 546 | — | 62 |
| Погиби | 1 | 1.2 | 2.1 | 4.2 | 6.2 | 4.4 | 14.1 | 15.6 | 11.7 | 6.3 | 2.8 | 1.5 | 74 | 81 | 798 | — | 87 |
| Поронайск | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 4.8 | 6.8 | 9.9 | 14.1 | 15.6 | 11.8 | 6.8 | 3.3 | 1.8 | 65 | 82 | 889 | 738 | 135 |
| Рыбновск | 1 | 1.2 | 1.9 | 3.8 | 5.9 | 9.8 | 14.2 | 15.2 | 11.4 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | 85 | 80 | — | — | — |
| Холмск | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 5.7 | 7.8 | 11 | 15.4 | 17.3 | 13.1 | 8 | 4.5 | 3 | 68 | 77 | 777 | — | 137 |
| Южно-Курильск | 3.2 | 3 | 3.9 | 5.7 | 7.8 | 10.4 | 14.1 | 17 | 14.7 | 9.8 | 6.1 | 4.2 | 68 | 89 | — | — | — |
| Южно-Сахалинсх | 1.9 | 2 | 3 | 5.2 | 7.4 | 10.8 | 15.2 | 16.9 | 12.6 | 7.6 | 4.2 | 2.7 | 71 | 72 | 909 | 600 | 107 |
| Северо-Осетинская АССР |
|  | Алагир | 4.1 | 4.3 | 5 5 | 8.2 | 12.5 | 15.5 | 17.9 | 17.3 | 13.8 | 9.4 | 6.4 | 4.7 | 76 | 62 | 983 | — | — |
| Орджоникидзе | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 172 | 15.3 | 17.5 | 16.9 | 13.2 | 9.1 | 6.4 | 4.6 | 77 | 61 | 895 | 814 | 131 |
| Свердловская область |
|  | Апапаевск | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 5 | 6.9 | 11.2 | 13.9 | 13 | 9.1 | 5.4 | 3.1 | 2.1 | — | — | 512 | — | — |
| Верхотурье | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 4.9 | 6.6 | 11 | 13.6 | 12.9 | 9 | 5.3 | 3.2 | 1.9 | 76 | 56 | 566 | 408 | 58 |
| Ивдель | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 4.5 | 6.2 | 10.3 | 13.1 | 12.3 | 8.5 | 4.9 | 2.7 | 1.7 | 76 | 56 | 541 | 384 | 91 |
| Нижний Тагил | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 4.4 | 6.7 | 10.8 | 13.2 | 12.4 | 8.7 | 5.2 | 3 | 2.1 | 75 | 56 | 596 | 459 | 80 |
| Свердловсх | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 5.2 | 7.4 | 11 | 13.9 | 12.9 | 9.1 | 5.5 | 2.8 | 2.1 | 77 | 54 | 565 | — | — |
| Сосьва | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 4.9 | 7 | 11.3 | 13.7 | 12.9 | 9.1 | 5.5 | 2.9 | 1.9 | — | — | 618 | — | — |
| Тавда | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 4.9 | 6.9 | 11.1 | 14 | 13.2 | 9.4 | 5.4 | 3.1 | 2 | 77 | 54 | 557 | — | — |
| Смоленская область |
|  | Вязьма | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 6.3 | 9.1 | 13 | 14.9 | 14.3 | 10.5 | 7.1 | 4.9 | 3.9 | 86 | 60 | 738 | 612 | 69 |
| Смоленск | 3.2 | 3.1 | 4 | 6.5 | 9.6 | 13 | 14.9 | 14.5 | 10.8 | 7.5 | 5.4 | 4.1 | 88 | 60 | 792 | 681 | 67 |
| Ставропольский край |
|  | Арзгир | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.4 | 14.1 | 15.2 | 15 | 12.2 | 9.2 | 7.1 | 5.3 | 83 | 35 | 395 | — | 67 |
| Кисловодск | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 6.8 | 10.3 | 12.9 | 14.8 | 14.1 | 11.2 | 7.8 | 5.6 | 4.1 | 62 | 55 | — | — | — |
| Прикумск | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 8 | 11.6 | 14.5 | 15.9 | 15.6 | 12.9 | 9.6 | 7.4 | 5.4 | 86 | 37 | — | — | — |
| Ставрополь | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 7.4 | 10.9 | 13.6 | 15 | 14.1 | 11.6 | 8.6 | 6.6 | 5 | 78 | 47 | 715 | — | — |
| Тамбовская область |
|  | Тамбов | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 6.7 | 9.3 | 12.7 | 15.1 | 14.3 | 10.3 | 7 | 4.8 | 3.6 | 83 | 49 | 624 | 487 | 60 |
| Татарская АССР |
|  | Бугульма | 2 | 1.9 | 3.1 | 5.7 | 8 | 11.6 | 14.2 | 12.7 | 9.2 | 6 | 3.8 | 2.7 | 85 | 55 | 653 | 509 | — |
| Казань | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 6 | 8.7 | 12.3 | 14.9 | 13.8 | 9.9 | 6.5 | 4.2 | 2.8 | 83 | 53 | 587 | 481 | — |
| Мензелинск | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 5.9 | 8.5 | 12.2 | 14.8 | 13.7 | 9.7 | 6.2 | 3.8 | 2.6 | 81 | 63 | 554 | — | 90 |
| Томская область |
|  | Александровское | 1.2 | 1.4 | 2 | 4.1 | 6.3 | 10.8 | 14.2 | 12.9 | 9 | 5 | 2.4 | 1.4 | 81 | 60 | 590 | 448 | 61 |
| Колпашево | 1 2 | 1.4 | 2.2 | 4.2 | 6.7 | 11.4 | 14.8 | 13.2 | 9 | 5.2 | 2.4 | 1.4 | 79 | 58 | 598 | 466 | 64 |
| Средний Васюган | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 4.2 | 6.7 | 11.2 | 14.5 | 13 | 9.1 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 79 | 58 | 674 | 438 | 56 |
| Томск | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 4.4 | 7 | 12 | 15.3 | 13.6 | 9.2 | 5.4 | 2.6 | 1.6 | 78 | 59 | 637 | 420 | 76 |
| Усть-Озерное | 1.2 | 1.4 | 21 | 3.9 | 6.4 | 11.1 | 14.5 | 12.9 | 8.8 | 5.1 | 2.2 | 1.4 | 79 | 55 | 633 | — | 96 |
| Тувинская АССР |
|  | Кызыл | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 5.6 | 9.8 | 12.8 | 11.6 | 7.5 | 3.9 | 1.6 | 0.6 | 69 | 44 | 253 | 202 | 51 |
| Тульская область |
|  | Тула | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 6.6 | 9.3 | 12.7 | 15 | 14.4 | 10.5 | 7.1 | 4.9 | 3.7 | 82 | 54 | 678 | 542 | 68 |
| Тюменская область |
|  | Березово | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 3.9 | 5.8 | 10 | 13.3 | 12.3 | 8.4 | 4.8 | 2.4 | 1.5 | 83 | 63 | 514 | 365 | 70 |
| Демьянское | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 11.2 | 14.2 | 13.3 | 9.3 | 5.3 | 2.8 | 1.8 | 80 | 59 | 559 | — | 64 |
| Кондинское | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 4.8 | 7 | 11.2 | 13.9 | 13.1 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 1.8 | 84 | 54 | 535 | — | — |
| Леуши | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 4.7 | 6.8 | 11.1 | 14 | 13.1 | 9.1 | 5.2 | 2.9 | 1.8 | 80 | 58 | 555 | 444 | — |
| Марресале | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 4 | 6.4 | 8.8 | 9.2 | 7.2 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 91 | 85 | 307 | 147 | — |
| Надым | 1.1 | 1 | 1.4 | 3 | 4.4 | 8.4 | 11.7 | 10.9 | 7.8 | 4.2 | 2 | 1.3 | 78 | 55 | 546 | — | — |
| Октябрьское | 1.3 | 1 3 | 2 | 4.2 | 6.1 | 10.1 | 13.2 | 12.5 | 8.7 | 5 | 2.5 | 1.5 | 83 | 59 | 592 |
| 104 |
| Салехард | 1.2 | 1 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 8.3 | 11.6 | 11.2 | 7.8 | 4.5 | 2.2 | 1.4 | 84 | 62 | 585 | 351 | 52 |
| Сосьва | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 4 | 5.6 | 9.2 | 12.1 | 11.7 | 8 | 4.7 | 2.3 | 1.4 | 80 | 53 | 512 | — | — |
| Сургут | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 3.9 | 6 | 10.5 | 13.6 | 12.7 | 8.9 | 5 | 2.4 | 1.4 | 78 | 59 | 676 | 460 | 68 |
| Тарко-Сале | 1 | 1 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 8.8 | 12.2 | 11.2 | 8.1 | 4.3 | 1.8 | 1.2 | 79 | 56 | 584 | 391 | 50 |
| Тобольск | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 4.9 | 7.3 | 11.6 | 14.5 | 13.4 | 9.5 | 5.5 | 3 | 1.9 | 81 | 58 | 567 | 391 | 85 |
| Тюнепь | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 5.2 | 7.3 | 11.9 | 14.5 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 3.2 | 2 | 78 | 58 | 524 | 403 | 111 |
| Угут | 1.3 | 1 4 | 2.1 | 4.2 | 6.5 | 10.8 | 13.9 | 13 | 9 | 5.2 | 2.5 | 1.6 | 80 | 57 | 685 | — | — |
| Уренгой | 1 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 4.2 | 8.2 | 11.6 | 10.8 | 7.8 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 78 | 56 | 531 | — | — |
| Ханты-Мансийск | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 4.3 | 6.7 | 11.2 | 14.1 | 13.2 | 8.9 | 5.2 | 2.7 | 1.6 | 81 | 60 | 569 | — | 62 |
| Удмуртская АССР |
|  | Глазов | 2.1 | 2.1 | 3 | 5.6 | 8.2 | 11.9 | 14.6 | 13.2 | 96 | 6.2 | 3.8 | 2.5 | 84 | 55 | 685 | — | 62 |
| Ижевск | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.8 | 8.1 | 11.7 | 14.4 | 13.2 | 9.5 | 6.2 | 3.9 | 2.6 | 85 | 53 | 595 | — | 61 |
| Сарапул | 2.1 | 2.1 | 3 | 5.6 | 8 | 11.8 | 14.5 | 13.2 | 9.6 | 6.2 | 3.8 | 2.6 | 81 | 53 | 599 | 419 | 73 |
| Ульяновская область |
|  | Авненково | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 6.1 | 8.6 | 12 | 14.5 | 13.4 | 9.6 | 6.4 | 4.1 | 2.9 | 81 | 51 | 572 | — | — |
| Дмитровград | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 6.2 | 9 | 12.6 | 15 | 14 | 10 | 6.5 | 4.1 | 2.8 | 79 | 49 | 568 | 346 | 63 |
| Ульяновск | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 6.2 | 8.9 | 12.1 | 14.6 | 13.7 | 9.6 | 6.5 | 4.2 | 3 | 81 | 49 | 548 | 449 | — |
| Хабаровский край |
|  | Аян | 0.7 | 1 | 1.6 | 3.4 | 0.4 | 8.1 | 11.9 | 12.9 | 9.2 | 4.1 | 1.7 | 1 | 47 | 79 | 919 | 698 | 138 |
| Байдуков | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 6 | 10.4 | 14.7 | 15.7 | 11.8 | 6.5 | 3 | 1.6 | 80 | 82 | — | — | — |
| Бикин | 0.9 | 1.3 | 2.7 | 5.1 | 8.6 | 14.6 | 20.2 | 19.8 | 12.4 | 6 | 2.7 | 1.3 | 66 | 66 | 693 | 617 | 130 |
| Биря | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 4 4 | 7.7 | 13.8 | 19 | 17.8 | 11 | 5.1 | 2.1 | 1 | 64 | 66 | 818 | — | 153 |
| Биробиджан | 0.7 | 1 | 2.3 | 4.9 | 8.4 | 14.8 | 20.1 | 18.9 | 11.7 | 5.3 | 2.2 | 1 | 65 | 69 | 830 | — | — |
| Вяземский | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 5 | 8.4 | 14.7 | 20.2 | 19.5 | 12.2 | 5.8 | 2.5 | 1.2 | 66 | 67 | 716 | — | 95 |
| Гвасюги | 0.8 |
| 2.2 | 4.7 | 7.8 | 13.7 | 19.4 | 18.9 | 11.8 | 5.6 | 2.4 | 1.1 | 64 | 64 | 978 |
| 96 |
| Гроссевичи | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 4.8 | 7 | 10.2 | 14.4 | 16 5 | 12. 4 | 6.5 | 2.8 | 1.5 | 47 | 86 | — | — | — |
| Де-Кастри | 1 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.7 | 13.6 | 15.4 | 11.4 | 5.7 | 2.6 | 1.5 | 61 | 79 | 739 | — | 90 |
| Джаорэ | 1 | 1.2 | 2 | 3.9 | 5.9 | 10.4 | 15 | 15.4 | 11.3 | 5.6 | 2.5 | 1.4 | 65 | 80 | — | — | — |
| Екатерино- Никольское | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 4.7 | 8.2 | 15 | 20.4 | 19.2 | 11.8 | 5.4 | 2.3 | 1.1 | 62 | 67 | 676 | 629 | 163 |
| Комсомольск-на-Амуре | 0.7 | 1 | 2.2 | 4.6 | 7.6 | 13.2 | 18.4 | 17.8 | 11.9 | 5.8 | 2.4 | 1.1 | 77 | 67 | 577 | 496 | 95 |
| Нижнетамбовское | 0.7 | 1 | 2 | 4.4 | 7.3 | 12.6 | 17.6 | 17.4 | 11.7 | 5.7 | 2.4 | 1.1 | 72 | 64 | 705 | — | — |
| Николаевск-на-Амуре | 0.8 | 1.1 | 1.9 | З.8 | 6.2 | 10.8 | 15.2 | 15.4 | 10.7 | 5.4 | 2.5 | 1.2 | 76 | 70 | 667 | 440 | 82 |
| Облучье | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 4.4 | 7.5 | 13.6 | 18.6 | 17.3 | 10.6 | 4.9 | 2 | 0.9 | 70 | 66 | 769 | — | 113 |
| Охотск | 0.8 | 1 | 1.5 | 3.2 | 5.7 | 8.7 | 12.4 | 13.2 | 9.2 | 3.7 | 1.6 | 1 | 62 | 80 | 467 | 360 | 80 |
| Им. Полины Осипенко | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3.7 | 6.4 | 11 | 15.9 | 15.6 | 10.4 | 4.8 | 1.9 | 0.8 | 72 | 63 | 475 | 394 | 102 |
| Сиэеман | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 4.4 | 6.5 | 9.6 | 13.5 | 15.2 | 11.3 | 5.7 | 2.5 | 1.4 | 53 | 80 | 851 | — | 92 |
| Советская Гавань | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 4.7 | 7 | 10.3 | 14. 2 | 16 | 11.9 | 6.3 | 2.9 | 1.6 | 58 | 71 | 849 | — | 140 |
| Софийск, прииск | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 5.1 | 9.3 | 13.2 | 12.3 | 7.4 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 70 | 58 | 722 | — | 89 |
| Средний Ургал | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 3.7 | 6.7 | 12.2 | 16.9 | 15.6 | 9.4 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 69 | 61 | 682 | — | — |
| Троицкое | 0.8 | 1.? | 2.2 | 4.6 | 8 | 14.2 | 19.3 | 18.7 | 12.3 | 5.9 | 2.5 | 1.1 | 70 | 70 | 686 | — | 78 |
| Хабаровск | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 4.7 | 8.1 | 14.4 | 19.6 | 19.1 | 12.4 | 5.9 | 2.5 | 1.2 | 71 | 67 | 672 | 591 | 99 |
| Чумикан | 0.8 | 1.1 | 2 | 3.7 | 5.9 | 8.6 | 12.5 | 13.6 | 9.9 | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 71 | 77 | — | — | 128 |
| Энкэн | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 3.1 | 5.4 | 8.5 | 11.7 | 12.4 | 8.7 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 45 | 74 | 521 | 375 | — |
| Челябински область |
|  | Магнитогорск | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 5.4 | 7.6 | 11.1 | 13.2 | 12.1 | 8.4 | 5.2 | 3.2 | 2.1 | 78 | 49 | 437 | 341 | — |
| Челябинск | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 5.5 | 7.4 | 11.6 | 14.3 | 13.4 | 9.4 | 5.5 | 3.2 | 2.1 | 78 | 54 | 521 | 406 | 88 |
| Чечено-Ингушская АССР |
|  | Грозный | 4.6 | 4.9 | 6 | 8.8 | 13.3 | 16.6 | 18.9 | 17.8 | 14.3 | 10.4 | 7.5 | 5.4 | 84 | 47 | 502 | 472 | 146 |
| Читинская область |
|  | Агинское | 0.8 | 1 | 1.7 | 3.3 | 5.5 | 10.6 | 14.9 | 12.9 | 7.6 | 4 | 1.7 | 1 | 67 | 55 | 361 | — | 78 |
| Акша | 0.9 | 1 | 1.8 | 3.2 | 5.2 | 10.6 | 14.8 | 13.1 | 7.6 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 65 | 55 | 405 | 369 | 66 |
| Александровский Завод | 0.6 | 0 8 | 1.7 | 3.3 | 5.5 | 10.8 | 14.7 | 12.9 | 7.1 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | 75 | 60 | 404 | — | — |
| Борзя | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 5.4 | 10.5 | 14.9 | 13.4 | 7.9 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 75 | 51 | 323 | 284 | 73 |
| Дарасун | 0.9 | 1 | 1.7 | 3 | 4.9 | 9.7 | 14 | 12.1 | 7.1 | 3.7 | 1.7 | 1 | 64 | 56 | 395 | — | — |
| Калакан | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 4.7 | 9.6 | 13.9 | 12.1 | 6.6 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 67 | 51 | 406 | 353 | 64 |
| Красный Чикой | 0.7 | 0.9 | 2 | 3.5 | 5.4 | 10.3 | 14.4 | 12.9 | 7.4 | 3.9 | 1.8 | 1 | 74 | 56 | 358 | 329 | 60 |
| Мангут | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.8 | 5 | 10.4 | 14.6 | 13.1 | 7.4 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 57 | 54 | 409 | — | — |
| Могоча | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 5.3 | 10.4 | 14.3 | 12.4 | 7.2 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 72 | 55 | 470 | 414 | 99 |
| Нерчинск | 0.5 | 0.7 | 1 7 | а 4 | 55 | 11.1 | 15.4 | 13.8 | 7.9 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 73 | 52 | 326 | — | 64 |
| Нерчинский Завод | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 3.3 | 5.5 | 11.6 | 15.8 | 14 | 8 | 3.8 | 1.6 | 0.7 | 76 | 59 | 413 | 357 | 78 |
| Средний Калар | 0.3 | 0.4 | 1 | 2.3 | 4.5 | 9.2 | 13.1 | 11.6 | 6.4 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 73 | 53 | 375 | 311 | — |
| Сретенск | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 3.4 | 5.5 | 11 | 15.4 | 13.9 | 8 | 3.9 | 1.5 | 0.6 | 75 | 54 | 371 | 330 | 84 |
| Тунгокочен | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | 4.7 | 9.5 | 13.4 | 11.6 | 6.5 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 68 | 54 | 402 | — | — |
| Тупик | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 3 | 5.4 | 10.4 | 13.9 | 12.2 | 7 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 70 | 55 | 555 | — | — |
| Чара | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 4.6 | 9.3 | 12.9 | 11.2 | 6.6 | 3 | 1 | 0.4 | 76 | 51 | 364 | 309 | 54 |
| Чита | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 3 | 4.9 | 10 | 14 | 12 6 | 7 4 | 3 6 | 1 5 | 0 8 | 0-1 | 53 | 367 | — | — |
| Чувашская АССР |
|  | Порецкое | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 6.3 | 9.2 | 12.8 | 15.6 | 14.5 | 10.2 | 6.8 | 4.4 | 3.1 | 82 | 56 | 652 | — | 108 |
| Чебоксары | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 5.9 | 9 | 12.4 | 14.7 | 14.1 | 10.1 | 6.6 | 4.1 | 3.1 | 84 | 57 | 682 | — | 82 |
| Якутская АССР |
|  | Алдан | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 5 | 9.1 | 12.6 | 11.2 | 6.8 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 77 | 55 | 682 | 443 | 75 |
| Аллах-Юнь | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 4.2 | 8.2 | 11.4 | 10.1 | 6.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 77 | 51 | 334 | 257 | 53 |
| Амга | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 5.4 | 10.1 | 13.2 | 11.5 | 6.8 | 3 | 0.7 | 0.2 | 78 | 48 | 268 | 182 | 66 |
| Батамай | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 4.9 | 10 | 13.6 | 11.6 | 6.7 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 69 | 55 | 320 | — | 68 |
| Верхоянск | 0.1 | 0 .2 | О.6 | 1.6 | 4.3 | 8.4 | 10.7 | 9.2 | 5.4 | 2 | 0.3 | 0.1 | 74 | 50 | 184 | 123 | 33 |
| Вилюйск | 0.3 | 0.4 | 1 | 2.4 | 4.8 | 9.5 | 12.7 | 11 | 6.5 | 3 | 0.8 | 0.4 | 76 | 50 | 310 | 205 | 71 |
| Витим | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 10.8 | 15 | 12.8 | 7.8 | 4.2 | 1.4 | 0.7 | 74 | 55 | 482 | 333 | 54 |
| Джалинда | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | 7.6 | 10.4 | 8.9 | 5.8 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 74 | 56 | 344 | — | — |
| Джарджан | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 4 | 8.3 | 11.1 | 9.9 | 6.2 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 74 | 57 | 441 | 273 | 40 |
| Джикимде | 0.4 | 0.6 | 1 | 2.9 | 5.4 | 10.2 | 14.3 | 12.5 | 7.3 | 3.4 | 1 | 0.5 | 75 | 50 | 413 | — | 55 |
| Дружина | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 4.3 | 8.9 | 11.6 | 10.2 | 6.1 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 77 | 62 | 326 | 183 | 43 |
| Жиганск | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4.2 | 9.1 | 12.1 | 10.4 | 6.5 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 74 | 57 | 377 | 249 | 55 |
| Зырянка | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 4.5 | 9.1 | 11.8 | 10.4 | 6.2 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 77 | 58 | 362 | 206 | 39 |
| Исить | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 5.1 | 9.7 | 13.4 | 12.4 | 7.4 | 3.4 | 1 | 0.4 | 73 | 51 | 312 | 231 | 63 |
| Bэма | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 4.2 | 7.4 | 10.2 | 8.9 | 5.4 | 2 | 0.3 | 0.1 | 73 | 56 | 300 | 210 | 69 |
| Казачье | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 7.5 | 9.7 | 9 | 5.9 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 80 | 65 | 313 | 163 | 66 |
| Крест-Хальджаq | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 4.8 | 9.9 | 13 | 11.6 | 7 | 3 | 0.6 | 0.2 | 73 | 49 | 286 | 206 | 44 |
| Кюсюр | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 3.7 | 7.4 | 9.9 | 9.2 | 5.9 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 74 | 59 | 427 | 248 | 42 |
| Ленcк | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 5 | 10 | 14 | 11.9 | 7.2 | 3.9 | 1.3 | 0.6 | 75 | 53 | 453 | 307 | 106 |
| Нагорный | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 4 8 | 9.1 | 12.6 | 11 | 6.5 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 71 | 57 | 646 | 536 | 67 |
| Нера | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 4 | 7.6 | 10.3 | 8.9 | 5.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 70 | 46 | 274 | 201 | 32 |
| Нюрба | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 4.7 | 9.5 | 12.7 | 10.8 | 6.4 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 76 | 49 | 306 | 214 | 88 |
| Нюя | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 2.9 | 5.3 | 10.4 | 14.2 | 12.2 | 7.4 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 73 | 52 | 358 | — | 61 |
| Оймякон | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 4.1 | 7.8 | 10.8 | 9.1 | 5.4 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 75 | 49 | 209 | 146 | 29 |
| Олекминск | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 3 | 5.3 | 10.4 | 14.1 | 12.5 | 7.6 | 3.6 | 1 1 | П 5 | 77 | 52 | 327 | 226 | 65 |
| Оленек | 0.3 | 0.4 | 017 | 1.8 | 3.7 | 7.6 | 10.5 | 8.9 | 5.0 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 73 | 52 | 337 | 216 | 60 |
| Охотский Перевоз | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 5 | 10.2 | 13.8 | 12.2 | 7.2 | 3 | 0.6 | 0.2 | 74 | 54 | 330 | — | 45 |
| Сангар | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 4.8 | 9.8 | 13.3 | 11.9 | 7.1 | 3 | 0.6 | 0.2 | 71 | 55 | 378 | 280 | 58 |
| Саскылах | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 3.4 | 7.1 | 9.6 | 8.6 | 5.8 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 75 | 59 | 308 | 194 | 28 |
| Среднеколымск | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 4.2 | 8.3 | 10.6 | 9.3 | 5.7 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 77 | 57 | 250 | 132 | 38 |
| Сунтар | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 4.8 | 9.8 | 13.2 | 11.2 | 6.7 | 3.4 | 1 | 0.5 | 77 | 49 | 308 | 206 | — |
| Сухана | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 3.7 | 7.8 | 10.4 | 9 | 5.7 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 73 | 50 | 311 | 208 | 56 |
| Сюрен-Кюель | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 3.9 | 7.2 | 9.7 | 8.6 | 5.2 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 77 | 54 | 369 | 273 | 48 |
| Тикси, Бухта | 0.4 | 0.5 | 0^ | 1.4 | 3.4 | 6.4 | 8.5 | 8.8 | 5.9 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 80 | 78 | 241 | 140 | 49 |
| Токо | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 4.8 | 8.6 | 12.6 | 11.2 | 6.9 | 2.7 | 1 | 0.4 | 74 | 54 | 504 |
| 43 |
| Томмот | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 5.6 | 10.1 | 14.1 | 12.5 | 7.3 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 77 | 52 | 445 | 285 | 64 |
| Томпо | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 4.4 | 8.7 | 11.4 | 9.8 | 5.7 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 74 | 49 | 312 | 212 | 29 |
| Туой-Хая | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 4.6 | 8.9 | 12.6 | 10.7 | 6.4 | 3.2 | 1 | 0.6 | 75 | 50 | 364 | 240 | 56 |
| Тяня | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 5.3 | 10.1 | 14.3 | 12.1 | 7.2 | 3.6 | 1 | 0.5 | 77 | 51 | 369 |
| 57 |
| Усть-Мая | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 5 | 9.9 | 13.7 | 12.2 | 7.1 | 3 | 0.8 | 0.2 | 73 | 52 | 309 | 210 | 4^ |
| Усть-Мома | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 4.5 | 8.7 | 11 | 9.4 | 5.7 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 76 | 53 | 226 | 151 | 30 |
| Чульман | 0.3 | 0.4 | 1 | 2.6 | 5 | 9.3 | 13 | 11.2 | 6.7 | 3 | 0.9 | 0.3 | 75 | 53 | 571 | 445 | 83 |
| Шелагонцы | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 8.2 | 10.9 | 9.2 | 5.7 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 74 | 52 | 327 | 226 | 70 |
| Эйк | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 8.4 | 11.3 | 9.7 | 5.9 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 75 | 54 | 310 | — | 52 |
| Якутск | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 5 | 9.4 | 12.8 | 11.4 | 6.7 | 3 | 0.6 | 0.2 | 72 | 44 | 247 | 175 | 42 |
| Ярославская область |
|  | Ярославль | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 5.9 | 8.6 | 12.8 | 15 | 14.3 | 10.2 | 6.8 | 4.7 | 3.3 | 82 | 58 | 712 | — | — |
| Украинская ССР Винницкая область |
|  | Винница | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 7.1 | 10.1 | 13.4 | 15.1 | 14.8 | 11.4 | 8.2 | 6.5 | 4.7 | 81 | 54 | 621 | 533 | — |
| Волынская область |
|  | Луцк | 4 | 4.2 | 5.6 | 7.7 | 10.5 | 13.6 | 15.2 | 15 | 11.8 | 8.6 | 6.7 | 5.1 | 82 | 55 | 666 |
| 114 |
| Ворошиловград-ская область |
|  | Ворошиловград | 3.7 | 3.9 | 5 | 7.3 | 9.8 | 13.2 | 15 | 14 | 10.6 | 8 | 6.1 | 4.6 | 81 | 39 | 487 | 493 | 80 |
| Днепропетровская область Днепропетровск | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 7.4 | 10.4 | 14 | 15.5 | 14.6 | 11.3 | 8.4 | 6.6 | 5 | 83 | 43 | 558 | 491 | 82 |
| Донецкая область |
|  | Донецк | 3.3 | 4 | 4.9 | 7.2 | 9.9 | 13.2 | 14.7 | 13.9 | 10.5 | 8.2 | 6.3 | 4.8 | 88 | 43 | 524 | — | — |
| Житомирская область |
|  | Житомир | 4 | 4.2 | 4.8 | 7.3 | 10.3 | 13.6 | 15.4 | 15 | 11.6 | 8.2 | 6.4 | 4.8 | 83 | 53 | 666 | 579 | 94 |
| Закарпатская область |
|  | Ужгород | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 8.4 | 11.3 | 14.7 | 15.8 | 15.7 | 12.6 | 9 | 7.5 | 5.6 | 76 | 52 | 841 | 774 | 75 |
| Берегово | 4.5 | 4.8 | 6 | 8.5 | 11.7 | 15.1 | 16.3 | 16.1 | 12.9 | 9.2 | 7.7 | 5.7 | 79 | 53 | 722 | — | 65 |
| Запорожская область |
|  | Бердянск | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 8.4 | 13.1 | 17.2 | 18.6 | 17.8 | 13.6 | 10 | 7.4 | 5.5 | 85 | 58 | 501 | 456 | 74 |
| Запорожье | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 7.6 | 10.8 | 14.5 | 15.6 | 14.8 | 11.5 | 8.7 | 6.8 | 5 | 82 | 42 | 516 | — | 104 |
| Ивано-Франковская область |
|  | Ивано-Франковск | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 7.6 | 10.8 | 14.1 | 15.4 | 15.2 | 11.9 | 8.5 | 6.8 | 5 | 79 | 56 | 683 | 608 | 93 |
| Киевская область |
|  | Киев | 3.8 | 4 | 4.8 | 7.3 | 10.4 | 13.7 | 15.5 | 15 | 11.7 | 8.3 | 6.3 | 4.7 | 82 | 52 | 685 | 589 | 103 |
| Кировоградская область |
|  | Кировоград | 4 | 4.1 | 5.2 | 7.2 | 10.2 | 13.7 | 15.1 | 14.2 | 10.9 | 8.2 | 6.6 | 4.9 | 85 | 46 | 561 | 516 | 106 |
| Крымская область |
|  | Джанкой | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 8.1 | 11.9 | 15.4 | 16.6 | 15.7 | 12.4 | 9.8 | 8.2 | 6.3 | 80 | 41 | 491 | — | — |
| Евпатория | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 9 | 13 | 17.1 | 18.6 | 17.8 | 14 | 10.9 | 9 | 7.1 | 80 | 52 | 443 | 421 | 91 |
| Симферополь | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 7.8 | 11.3 | 14.5 | 15.9 | 15.1 | 12 | 9.5 | 8.1 | 6.4 | 79 | 44 | 576 | 530 | 122 |
| Феодосия | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 8.7 | 12.5 | 16 | 17.1 | 17 | 13.9 | 10.9 | 9 | 7 | 78 | 50 | 439 | 412 | 75 |
| Ялта | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | 12.4 | 15.8 | 17 | 16.5 | 13.6 | 10.8 | 9.3 | 7.3 | 71 | 56 | 623 | 586 | 154 |
| Львовская область |
|  | Львов | 3.9 | 4.2 | 5 | 7.8 | 10.6 | 13.8 | 15.1 | 15 | 11.9 | 8.5 | 6.8 | 5 | 80 | 58 | 798 | 702 | — |
| Николаевская область |
|  | Николаев | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 7.9 | 11.3 | 14.7 | 16.1 | 15.5 | 12.6 | 9.4 | 7.6 | 5.6 | 82 | 41 | 499 | 469 | 144 |
| Одесская область |
|  | Любашевка | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 7.3 | 10.4 | 13.8 | 15 | 14.2 | 11 | 8.6 | 7 | 5.2 | 84 | 45 | 512 | — | 89 |
| Одесса | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 8.3 | 12.2 | 15.8 | 17.1 | 17 | 13.6 | 10.3 | 8.2 | 6 | 81 | 55 | 456 | 420 | 88 |
| Полтавская область |
|  | Полтава | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 7.3 | 10 | 13.4 | 15 | 14.3 | 10.8 | 8 | 6.2 | 4.6 | 85 | 48 | 585 | 526 | 178 |
| Ровенская область |
|  | Ровно | 4 | 4.2 | 5.1 | 8.1 | 1) | 13.7 | 15.2 | 15 | 11.6 | 8.4 | 6.7 | 5 | 84 | 56 | 683 | — | — |
| Сумская область |
|  | Сумы | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 7.2 | 10.1 | 13.4 | 15.7 | 14.8 | 10.9 | 7.6 | 5.8 | 4.3 | 85 | 53 | 607 | — | — |
| Тернопольская область |
|  | Тсрнополь | 3.8 | 4.1 | 5 | 7.3 | 10.2 | 13.5 | 15 | 14.8 | 11.5 | 8.4 | 6.6 | 4.8 | 81 | 56 | 678 | — | 106 |
| Харьковская область |
|  | Харьков | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 7.1 | 9.7 | 12.8 | 14.9 | 14.4 | 10.6 | 7.7 | 6 | 4.4 | 81 | 47 | 609 | — | 74 |
| Херсонская область |
|  | Херсон | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 7.9 | 11.4 | 14.7 | 16 | 15.2 | 12.2 | 9.2 | 7.8 | 5.6 | 83 | 41 | 419 | 402 | 86 |
| Хмельницкая область |
|  | Хмельницкий | 3.8 | 3.9 | 5 | 7.2 | 10.2 | 13.4 | 15 | 14.6 | 11.3 | 8.1 | 6.5 | 4.6 | 83 | 54 | 654 | — | — |
| Черкасская область |
|  | Умань | 3.8 | 4 | 4.9 | 7.1 | 10.3 | 13.9 | 15.2 | 14.8 | 11.5 | 8.4 | 6.6 | 4.8 | 83 | 49 | 590 | 507 | 155 |
| Черкассы | 4 | 4.1 | 5 | 7.7 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 14.9 | 11.4 | 8.2 | 6.6 | 4.9 | 84 | 49 | 564 | — | — |
| Черниговская область |
|  | Чернигов | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 7.4 | 10.2 | 13.6 | 15.4 | 15 | 11.4 | 8 | 6 | 4.7 | 84 | 52 | 639 | 530 | 5Я |
| Черновицкая область |
|  | Черновцы | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 7.6 | 10.9 | 14.2 | 15.8 | 15.3 | 11.9 | 8.5 | 6.5 | 4.9 | 80 | 55 | 712 | 591 | 81 |
| Белорусская ССР |
|  | Брестская область |
|  | Брест | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 7.5 | 10.3 | 13.4 | 14.9 | 14.7 | 12 | 8.6 | 6.7 | 5.1 | 82 | 5.5 | 661 | 602 | 69 |
| Витебская область |
|  | Витебск | 3.4 | 3.1 | 4 | 6.6 | 9.4 | 12.8 | 14.9 | 14.3 | 11 | 7.8 | 5.6 | 4.2 | 85 | 59 | 759 | 660 | 107 |
| Гомельская область |
|  | Гомель | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 10.2 | 13.6 | 15.3 | 14.9 | 11.3 | 7.8 | 6 | 4.4 | 84 | 54 | 721 |
| 90 |
| Гродненская область |
|  | Гродно | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 7.2 | 9.7 | 12.8 | 14.6 | 14.4 | 11.6 | 8.5 | 6.4 | 5 | 86 | 57 | 655 | 589 | 110 |
| Минская область |
|  | Мянск | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 6.8 | 9.5 | 12.5 | 14.4 | 14 | 11 | 7.8 | 5.9 | 4.4 | 85 | 56 | 801 | 705 | 62 |
| Могилевская область |
|  | Могилев | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 6.9 | 9.8 | 13 | 14.8 | 14.4 | 11.1 | 7.8 | 5.7 | 4.4 | 84 | 56 | 788 | 670 | 74 |
| Узбекская ССР |
|  | Андижанская область |
|  | Андижан | 4.4 | 5.4 | 7.3 | 10.1 | 12.9 | 14.1 | 16.7 | 16.3 | 12.2 | 9.3 | 6.5 | 4.9 | 68 | 34 | 277 | 233 | 43 |
| Бухарская область Бухара | 5.2 | 5.8 | 7.4 | 9.6 | 11.5 | 12 | 13.9 | 13.5 | 10.5 | 7.8 | 5.5 | 5.3 | 64 | 25 | 135 | — | — |
| Навои | 5.3 | 5.9 | 7.4 | 9.8 | 11.2 | 11.5 | 12.8 | 12.3 | 9.6 | 7.5 | 5.9 | 5.4 | 63 | 22 | 204 | 188 | 38 |
| Таvдыбулак | 4.6 | 5 | 5.5 | 7.3 | 8.5 | 9 | 9.6 | 9.1 | 7 | 5.7 | 4.7 | 4.2 | 67 | 17 | 141 | 93 | 37 |
| Джиэакская область |
|  | Галляарал | 4.8 | 5.4 | 6.9 | 9.4 | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 70 | 19 | 397 | — | 59 |
| Джизак | 5.1 | 5.9 | 7.5 | 10.3 | 12 | 1 .6 | 12.2 | 11.4 | 8.6 | 7.4 | 6.1 | 5.3 | 68 | 22 | 430 | 370 | 61 |
| Каракалпакская АССР |
|  | Муйнак | 3.7 | 3.8 | 5 | 7.9 | 12.5 | 16.7 | 20 | 19.3 | 14.3 | 9.2 | 6 | 4.3 | 77 | 46 | 131 | 109 | 34 |
| Нукус | 3.8 | 4.2 | 5.2 | 7.2 | 9.8 | 12.6 | 15.4 | 14.6 | 10.6 | 7 | 4.8 | 4 | 71 | 28 | 115 | 100 | 48 |
| Чимбай | 3.6 | 4 | 5.1 | 7.4 | 10.4 | 14 | 16.9 | 15.5 | 11.4 | 7.2 | 4.7 | 3.9 | 69 | 31 | 121 | 99 | 28 |
| Кашкадарьинская область |
|  | Гузар | 5.2 | 5.8 | 7.4 | 10.3 | 11.5 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 60 | 16 | 346 | — | 41 |
| Дехканабад | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 9.5 | 10.6 | 9.6 | 9.5 | 8.7 | 7.1 | 6 | 5.1 | 4.8 | 51 | 18 | 359 | — | 45 |
| Карши | 5.7 | 6.3 | 7.8 | 10.8 | 12.1 | 11.2 | 11.9 | 11.3 | 9 | 7.2 | 6 | 5.9 | 66 | 18 | 267 | — | 47 |
| Мубарек | 5.3 | 5.7 | 7.2 | 9.8 | 10.6 | 9.2 | 9.7 | 8.7 | 7.2 | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 62 | 15 | 168 | — | 39 |

Намаганская

| область |
| --- |
|  | Касансай | 3.8 | 4.5 | 6.2 | 8.8 | 11.5 | 12.5 | 13.9 | 13.4 | 10.2 | 7.7 | 5.5 | 4.3 | 56 | 30 | 366 | — |
|  | Наманган | 4.4 | 5.4 | 7.3 | 10 | 12 | 13.2 | 16.2 | 15.8 | 11.5 | 8.5 | 6.5 | 5.1 | 71 | 33 | 205 | — | 52 |
| Самаркандская область |
|  | Каттакурган | 5.4 | 6 | 7.6 | 10.4 | 13.2 | 11.5 | 12 | 10.9 | 8.2 | 6.8 | 5.7 | 5.2 | 68 | 20 | 323 | 297 | 88 |
| Нурата | 4.7 | 5.2 | 6.6 | 9 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 9.5 | 7.4 | 6.2 | 5.1 | 4.8 | 63 | 20 | 251 | — | 47 |
| Самарканд | 5 | 5.5 | 7.1 | 9.7 | 14 | 12.1 | 13.2 | 11.7 | 9.1 | 7.5 | 5.9 | 5.1 | 61 | 25 | 380 | 334 | 45 |
| Сурхандарьянская область |
|  | Денау | 5.7 | 6.4 | 8 | 11 | 13.6 | 13.3 | 15.2 | 14.2 | 10.6 | 8.4 | 6.5 | 5.9 | 57 | 22 | 344 | — | 72 |
| Термез | 6.1 | 6.7 | 8.4 | 11.1 | 13.1 | 12.5 | 13.2 | 12.2 | 10.2 | 8.6 | 7 | 6.4 | 60 | 18 | 148 | 136 | 29 |
| Сырдарьянская область |
|  | Сырдарья | 5 | 6 | 7.5 | 11.1 | 13.5 | 15 | 17.6 | 16.7 | 12.1 | 8.8 | 6.3 | 5.1 | 72 | 30 | 305 | — | — |
| Ташкенская область |
|  | Аблык | 4.2 | 4.6 | 6 | 8.4 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 9.7 | 7.5 | 6.6 | 5.2 | 4.5 | 59 | 21 | 538 |
| 50 |
| Пскем | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 6.4 | 9.3 | 10.4 | 99 | 8.4 | 6.2 | 5.6 | 4 .4 | 3.5 | 59 | 24 | 824 | 577 | 70 |
| Ташкент | 4.8 | 5.2 | 6.7 | 9.5 | 12.2 | 12.9 | 13.7 | 13 | 9.7 | 7.9 | 6 | 5 | 62 | 24 | 437 | 389 | 50 |
| Чарвак | 3.4 | 3.8 | 5.1 | 7.9 | 11.3 | 11.7 | 11.6 | 10.3 | 7.7 | 6.7 | 4.9 | 3.7 | 55 | 26 | 856 | — | 86 |
| Ферганская область |
|  | Коканд | 4.6 | 5.6 | 7.2 | 9.9 | 12.7 | 14.4 | 16.2 | 15.4 | 12.2 | 9.4 | 6.4 | 5.1 | 70 | 32 | 124 | — | — |
| Фергана | 4.5 | 5.6 | 7.2 | 9.7 | 12.4 | 13.4 | 15.7 | 15.3 | 11.8 | 9 | 6.4 | 5 | 68 | 30 | 192 | 152 | 85 |

Хореэмская

| область |
| --- |
|  | Ургенч | 4 | 4.6 | 5.8 | а8 | 10.6 | 12.6 | 14.7 | 14.2 | 10.7 | 7.2 | 5 | 4.3 | 68 | 24 | 104 | — | 25 |
| Казахская ССР |
|  | Актюбинская область |
|  | Атюбинск | 2 | 2.1 | 3.2 | 5.9 | 8.7 | 11.1 | 12.9 | 11.4 | 8.3 | 5.9 | 3.9 | 2.5 | 78 | 35 | 315 | 258 | 49 |
| Уил | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 6.3 | 9.1 | 11.1 | 12.4 | 11.3 | 8.1 | 6 | 4.2 | 3 | 79 | 29 | 277 | 186 | 57 |
| Челкар | 2 | 2.5 | 3.6 | 6.2 | 8.7 | 10.6 | 12.4 | 11.1 | 8.2 | 5.8 | 3.9 | 2.7 | 79 | 29 | 237 | 182 | 45 |
| Эмба | 1.9 | 2.1 | 3.3 | 6 | 8.4 | 10.2 | 11.7 | 10.7 | 7.8 | 5.8 | 3.9 | 2.6 | 77 | 29 | 251 | — | 56 |
| Алма-Атинская область |
|  | Алма-Ата | 3 | 3.4 | 5.2 | 7.4 | 10.2 | 11.9 | 12.6 | 1.2 | 8.3 | 6.3 | 4.5 | 3.3 | 68 | 35 | 629 | 541 | 74 |
| Баканас | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.4 | 8.8 | 10.8 | 11.4 | 10.2 | 7.4 | 5.6 | 4.3 | 3 | 70 | 24 | 223 | 149 | — |
| Восточно- Казах-станская область |
|  | Зайсан | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 5.2 | 7.6 | 10.3 | 11.9 | 10.6 | 7.4 | 5.2 | 3.1 | 1.9 | 78 | 38 | 353 | 293 | 67 |
| Катон-Карагай | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 4.3 | 6.5 | 10.2 | 12.1 | 10.5 | 6.9 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | 59 | 51 | 516 | 372 | 53 |
| Усть-Каменогорск | 1.6 | 1.7 | 3 | 5.6 | 8.6 | 12.7 | 15 | 13.2 | 8.9 | 5.6 | 3.1 | 2.1 | 71 | 46 | 536 | 402 | 89 |
| Гурьевская область |
|  | Ганюшкино | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 7.8 | 12.1 | 16 | 18.4 | 17.1 | 12.3 | 8.2 | 5.6 | 4 | 77 | 41 | 225 | 151 |
|  | Гурьев | 3 | 3.3 | 4.5 | 7.1 | 10.6 | 13.5 | 15.5 | 14.4 | 10.8 | 7.4 | 5 | 3.7 | 81 | 33 | 236 |
| 87 |
| Джамбулская область |
|  | Джамбул | 3.7 | 4.3 | 6 | 8.5 | 10.9 | 12.3 | 12.9 | 11.3 | 8.3 | 6.5 | 5 | 4.1 | 68 | 30 | 353 | 268 | 111 |
| Фурмановка | 3 | 3.5 | 5.2 | 7.2 | 9.8 | 12.6 | 13.8 | 12.2 | 8.4 | 6 | 4.6 | 3.4 | 67 | 31 | 294 |
| Джезказганская область |
|  | Балхаш | 1.8 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 8 | 10.8 | 12.2 | 10.8 | 8 | 5.6 | 3.8 | 2.4 | 75 | 31 | 195 | 136 | — |
| Джезказган | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 11.1 | 10 | 7 | 5 | 3.5 | 2.4 | 76 | 27 | 208 | — | 61 |
| Карсакпай | 1.9 | 2 | 3.4 | 5.7 | 7.6 | 9.2 | 10.7 | 9.6 | 7 | 5 | 3.5 | 2.4 | 82 | 30 | 219 | 166 | 61 |
| Карагандинская область |
|  | Караганда | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 5.6 | 7.7 | 10.4 | 12 | 10.6 | 7.6 | 5.2 | 3.2 | 2.2 | 77 | 40 |
|  | Каркаралинск | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 4.8 | 7.1 | 9.8 | 11.3 | 9.9 | 6.9 | 4.6 | 2.8 | 2 | 69 | 42 | 366 | 304 | 56 |
| Кзыл-Ординская область |
|  | Аральск | 2.3 | 2.6 | 4 | 6.2 | 9.5 | 12 | 11 | 12.5 | 8.9 | 6.4 | 4.3 | 3 | 78 | 35 | 166 | 136 | 44 |
| Казалинск | 2.6 | 3 | 4.4 | 6.6 | 9.3 | 12.5 | 14.8 | 12.8 | 9.3 | 6.3 | 4.4 | 3.4 | 74 | 28 | 178 | 150 | 52 |
| Кзыл-Орда | 3 | 3.4 | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 10.9 | 12.7 | 11 | 7.9 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 72 | 23 | 151 | 110 | 41 |
| Кокчетавская область |
|  | Кокчетав | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 5.2 | 7.6 | 11.2 | 13.7 | 12.3 | 8.8 | 5.5 | 3.3 | 2.1 | 76 | 48 | 281 | 230 | 55 |
| Кустанайская область |
|  | Кустанай | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 5.6 | 7.9 | 11.4 | 13.8 | 12.2 | 8.7 | 5.5 | 3.3 | 2 | 79 | 45 | 373 | 298 | 69 |
| Мангыщлахская область |
|  | Форт-Шевченко | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 7.8 | 12.4 | 17 | 20.3 | 18.6 | 13 | 9.2 | 6.3 | 4.9 | 75 | 56 | 214 | 195 | 71 |
| Павлодарская областъ |
|  | Барнаул | 1.8 | 2 | 2.9 | 5 | 7.3 | 10.4 | 12.3 | 10.9 | 7.5 | 5.1 | 3.3 | 2.2 | 67 | 44 | 401 | — | 66 |
| Павлодар | 1.6 | 1.7 | 2.8 | 5.6 | 8 | 11.8 | 14.3 | 12.8 | 8.8 | 5.7 | 3.2 | 1.9 | 82 | 45 | 352 | 264 | — |
| Северо-Казах-станская область |
|  | Петропавловск | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 5.4 | 7.9 | 11.9 | 14.5 | 13.2 | 9.3 | 5.5 | 3.2 | 2 | 80 | 53 | 425 | 382 | — |
| Семипалатинская область |
|  | Бахты | 1.9 | 2.3 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | 12 | 13.1 | 11.3 | 7.7 | 5.6 | 3.7 | 2.2 | 68 | 32 | 323 | 229 | — |
| Кокпекты | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 7.8 | 11 | 12.6 | 10.9 | 7.3 | 4.7 | 2.8 | 1.6 | 74 | 36 | 363 | 214 | 63 |
| Семипалатинсх | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 5.7 | 8 | 11.4 | 14 | 12 | 8.1 | 5.4 | 3.4 | 1.9 | 73 | 40 | 364 | 262 | — |
| Тансык | 1.8 | 1.9 | 3.4 | 5.5 | 7.6 | 9.8 | 11.1 | 9.6 | 6.8 | 5 | 3.4 | 2.1 | 72 | 27 | 254 | — | — |
| Талды-Курганская область |
|  | Панфилов | 2.4 | 3.1 | 5 | 6.8 | 9.4 | 12.2 | 13.5 | 12.3 | 8.9 | 6.1 | 4.2 | 2.9 | 61 | 32 | 191 | 139 | 39 |
| Талды-Курган | 2.6 | 2.9 | 4.7 | 6.7 | 9.3 | 11.8 | 12.8 | 10.8 | 7.7 | 6 | 4.2 | 2.9 | 67 | 31 | 412 | 342 | — |
| Тургайская область |
|  | Амангельды | 1.9 | 2 | 3.3 | 6.2 | 9.1 | 11.5 | 13.3 | 11.9 | 8.2 | 5.5 | 3.7 | 2.5 | 79 | 35 | 302 | — | — |
| Тургай | 1.8 | 2 | 3.3 | 6.1 | 8.7 | 10.9 | 12.5 | 11.3 | 7.7 | 5. 4 | 3.6 | 2.5 | 79 | 32 | 282 | 206 | 93 |
| Уральская область |
|  | Джамбейты | 2.2 | 2.4 | 3.7 | 6.6 | 9.6 | 11.5 | 12.9 | 11.9 | 8.6 | 6.2 | 4.3 | 3 | 82 | 32 | 326 | 264 | — |
| Уральсх | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 6.6 | 9.6 | 12.2 | 13.9 | 12.6 | 9 | 6.3 | 4.3 | 3 | 82 | 37 | 374 | 307 | 47 |
| Целиноградская область |
|  | Атбасар | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 5.4 | 8 | 11.2 | 13.1 | 11.5 | 8 | 5.2 | 3.3 | 2 | 81 | 43 | 386 | 301 | 61 |
| Целиноград | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 5.5 | 8 | 10.9 | 12.7 | 11.4 | 8.1 | 5.4 | 3.2 | 2.1 | 80 | 42 | 411 | 337 | 80 |
| Чимкентская область |
|  | Туркестан | 4 | 4.8 | 6.2 | 8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 72 | 17 | 238 | 205 | 54 |
| Чардара | 4.4 | 5.3 | 6.9 | 9.6 | 10.9 | 10.2 | 10.4 | 9 4 | 7,2 | 6 3 | 5,3 | 4,7 | 72 | 17 | 264 | 206 | — |
| Чимкент | 4.4 | 5 | 6.5 | 9.1 | 11.4 | 11.7 | 11.3 | 10 | 7.5 | 6.7 | 5.4 | 4.5 | 67 | 21 | 582 | 483 | — |
| Грузинская ССР |
|  | Ахалкалаки | 3 | 3.4 | 4.1 | 5.9 | 8.3 | 10.7 | 12.8 | 12 | 9.4 | 6.9 | 5.3 | 3.8 | 70 | 45 | 621 | 515 | 58 |
| Ахалцихе | 3.8 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 10.3 | 12.9 | 15.1 | 14.5 | 11.6 | 8.4 | 6.4 | 4.5 | 62 | 43 | 554 | — | 62 |
| Боржоми | 4.4 | 4.7 | 5.5 | 7.8 | 11.5 | 14.5 | 16.7 | 16.1 | 13.1 | 9.7 | 7.2 | 5.1 | 61 | 51 | 653 | — | 61 |
| Гори | 5.1 | 5.3 | 6 | 8.5 | 12.2 | 14.7 | 17.3 | 16.9 | 14.1 | 10.7 | 7.9 | 5.8 | 71 | 46 | 585 | — | 71 |
| Гудаури | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 7 | 9 | 11 | 10.7 | 8.6 | 6 | 4.1 | 3 | 66 | 71 | 1585 | 935 | 100 |
| Гурджаани | 5.4 | 5.6 | 6.7 | 10 | 14.2 | 16.8 | 19 | 18 | 15.6 | 11.8 | 8.6 | 6.1 | 69 | 51 | 799 | — | — |
| Дманиси | 3.7 | 4 | 4.8 | 7.3 | 10.7 | 13 | 15.1 | 14.5 | 12.1 | 8.7 | 6.3 | 4.2 | 59 | 59 | 804 | — | — |
| Зугдиди | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 9.9 | 14.3 | 18.8 | 22.5 | 22.6 | 18.2 | 12.9 | 9.4 | 7.2 | 62 | 66 | 1723 | — | — |
| Кутаиси | 6 | 6.2 | 7 | 9.6 | 13.5 | 17.6 | 21.6 | 21.4 | 17.4 | 12.4 | 9 | 6.8 | 60 | 58 | 1586 | 1475 | — |
| Они | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 7.4 | 10.8 | 13.8 | 16.4 | 15.8 | 12.8 | 9.4 | 6.9 | 5.2 | 62 | 46 | 1048 | — | 97 |
| Поти | 6.8 | 7.2 | 8 | 10.6 | 15.2 | 19.9 | 24 | 24.3 | 20.1 | 14.8 | 10.6 | 7.6 | 65 | 73 | 1831 | — | 268 |
| Самтредна | 6.6 | 6.8 | 7.7 | 10.1 | 14.4 | 18.6 | 22.3 | 22.5 | 18.5 | 13.4 | 9.8 | 7.3 | 65 | 62 | 1526 | 1450 | 111 |
| Тбилиси | 5.2 | 5.4 | 6.1 | 8.6 | 12.4 | 14.8 | 17.2 | 16.7 | 14.2 | 11 | 8.2 | 5.9 | 59 | 40 | 559 | 514 | 147 |
| Телави | 4.6 | 5 | 6 | 8.9 | 12.9 | 15.4 | 17.5 | 16.5 | 14.2 | 10.7 | 7.8 | 5.6 | 63 | 46 | 860 | 780 | 116 |
| Шови | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 6 | 8.6 | 11 | 13.2 | 12.8 | 10.3 | 7.2 | 5.5 | 4.2 | 64 | 54 | 1264 | — | 89 |
| Абхазская АССР |
|  | Гагра | 6.8 | 6.9 | 7.6 | 10.4 | 14.8 | 19.2 | 22.4 | 22.3 | 18.1 | 13.2 | 10 | 7.7 | 62 | 70 | 1477 | — | — |
| Сухуми | 6.2 | 6.3 | 7 | 9.7 | 13.9 | 18.1 | 21.6 | 21.5 | 17.3 | 12.3 | 9 | 6.9 | 62 | 67 | 1555 | 1508 | 222 |
| Аджарская АССР |
|  | Батуми | 7 .4 | 7.6 | 8.3 | 10.5 | 14.8 | 18.9 | 22.2 | 22.8 | 19.2 | 14.8 | 11.5 | 8.4 | 68 | 71 | 2685 | 2631 | 231 |
| Азербаджанкая ССР |
|  | Агдам | 5.3 | 5.6 | 6.9 | 9.8 | 13.7 | 15.6 | 16.9 | 16.8 | 15.3 | 12 | 8.5 | 6 | 66 | 40 | 458 | — | — |
| Астара | 7.2 | 7.1 | 8.5 | 11.5 | 16.4 | 19.8 | 22.1 | 22.7 | 20.4 | 15.9 | 11.5 | 8.3 | 79 | 63 | 1398 | — | 294 |
| Баку | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 9.4 | 13 | 16 | 19.4 | 20.3 | 17.8 | 14 | 10.2 | 7.5 | 72 | 46 | 247 | 230 | 65 |
| Геокчай | 6.1 | 6.4 | 7.4 | 10.5 | 14.6 | 16.9 | 19.2 | 18.8 | 16.7 | 13.1 | 9.5 | 6.8 | 72 | 40 | 503 | — | — |
| Закатали | 5.4 | 5.6 | 6.5 | 9.4 | 13.5 | 15.6 | 17.8 | 17 | 15 | 11.6 | 8.4 | 6.1 | 71 | 52 | 1036 | — | — |
| Кази-Магомед | 6.4 | 6.6 | 7.6 | 10.2 | 14.3 | 15.7 | 18.2 | 18.9 | 16.8 | 13.7 | 10 | 7.2 | 76 | 35 | 254 | — | — |
| Кировабад | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 9.4 | 13.3 | 15.3 | 16.9 | 16.6 | 14.8 | 11.5 | 8.5 | 6.2 | 65 | 39 | 282 | 265 | 77 |
| Куба | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 8.3 | 12.5 | 15 | 17.4 | 17.2 | 14.3 | 10.6 | 7.4 | 5.3 | 77 | 54 | 571 | — | — |
| Ленкорань | 7 | 7.1 | 8.2 | 11.2 | 15.7 | 18.6 | 20.8 | 21.3 | 19.6 | 15.3 | 11.1 | 7.9 | 75 | 53 | 1402 | — | — |
| Лерик | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 8 | 11.7 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 13.8 | 10.4 | 7.1 | 5.1 | 66 | 58 | 640 | — | 89 |
| Нуха | 4.9 | 5.1 | 6 | 9 | 12.9 | 15 | 17 1 | 16.2 | 14.3 | 11 | 8 | 5.6 | 68 | 45 | 803 | — | 128 |
| Сальяни | 6.5 | 6.7 | 7.8 | 10.5 | 14.4 | 17.2 | 20.2 | 21.2 | 18.1 | 14 | 10.2 | 7.3 | 71 | 39 | 283 |
| Степанакерт | 4.4 | 4.8 | 5.9 | 8.6 | 12.4 | 14.3 | 15.1 | 14.6 | 13.5 | 10.5 | 7.3 | 5 | 62 | 45 | 587 | 528 | 90 |
| Физули | 5.3 | 5.6 | 6.7 | 9.8 | 13.9 | 15.3 | 16.3 | 16.3 | 15.2 | 11.8 | 8.6 | 6 | 68 | 39 | 544 | — | — |
| Нахичеванская АССР |
|  | Нахичевань | 4 | 4.2 | 5.5 | 7.4 | 10.2 | 11.4 | 12.3 | 11.9 | 10.4 | 8.1 | 6.6 | 4.8 | 67 | 26 | 271 | 225 | 33 |
| Литовская ССР |
|  | Внльнюс | 4 | 3.9 | 4.4 | 7 | 9 Я | 1? Я | 14 8 | 14 7 | 11 6 | 8 4 | 6 ? | 4 8 | 84 | 58 | 724 | 623 | 77 |
| Каунас | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 7.2 | 9.8 | 12.8 | 14.7 | 14.6 | 11.7 | 8.9 | 6.4 | 5 | 85 | 60 | 720 | — | 77 |
| Клайпеда | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 7.2 | 9.5 | 12.9 | 15.3 | 15.3 | 12.9 | 9.6 | 6.9 | 5.6 | 84 | 75 | 888 | — | 86 |
| Тельшяй | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 6.8 | 9.1 | 12 | 14.1 | 14.1 | 11.8 | 8.7 | 6.3 | 5.1 | 87 | 63 | 825 | — | 73 |
| Шяуляй | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 7 | 9.4 | 12.4 | 14.4 | 14.4 | 11.7 | 8.6 | 6.3 | 5 | 86 | 61 | 630 | 560 | 56 |
| Молдавсхая ССР |
|  | Бельцы | 4 | 4.4 | 5.3 | 7.4 | 10.7 | 14.2 | 15.4 | 15 | 11.7 | 8.5 | 7 | 5.2 | 77 | 45 | 509 | — | — |
| Кишинев | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 15.7 | 15 | 11.8 | 8.8 | 7.2 | 5.6 | 76 | 45 | 533 | 490 | 218 |
| Комрат | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 7.6 | 11.3 | 14.6 | 15.8 | 15.2 | 12 | 9 | 7.6 | 5.7 | 78 | 44 | 489 | — | 75 |
| Сороки | 4 | 4.4 | 5.2 | 7.1 | 10.2 | 13.7 | 15.1 | 14.7 | 11.4 | 8.3 | 6.9 | 5.2 | 82 | 47 | 563 | 467 | 103 |
| Латвийсххя ССР |
|  | Вентепилс | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 6.8 | 9.2 | 12.8 | 15.4 | 15.3 | 12.4 | 9.1 | 6.8 | 5.6 | 84 | 77 | 768 | 660 | 86 |
| Рига | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 6.6 | 9.2 | 12.5 | 14.7 | 14.6 | 11.7 | 8.6 | 6.2 | 5 | 83 | 63 | 678 | 570 | — |
| Киргиэская ССР |
|  | Кетмень-Тюбе | 2.1 | 2.5 | 5.2 | 8.4 | 11.9 | 13.8 | 14.9 | 12.7 | 9 | 7 | 4.9 | 3.1 | 77 | 30 | 417 | 258 | — |
| Сусамыр | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 4.6 | 6.6 | 8.2 | 8.9 | 7.7 | 5.5 | 4.1 | 2.4 | .4 | 76 | 30 | 403 | 270 | 38 |
| Талас | 2.8 | 3.4 | 4.9 | 7.1 | 9.4 | 11 | 11.8 | 10.3 | 7.3 | 5.6 | 4 | 3.1 | 57 | 34 | 342 | 267 | 53 |
| Фрунзе | 3.5 | 4 | 5.9 | 8.5 | 11 | 12.7 | 13.2 | 11.9 | 8.8 | 6.6 | 4.9 | 3.7 | 63 | 31 | 471 | 465 | 70 |
| Иссык-Кульская область |
|  | Пржевальск | 2.7 | 3 | 4.3 | 5.8 | 7.9 | 10 | 11.7 | 11.3 | 8.4 | 5.8 | 3.9 | 3 | 64 | 45 | 445 | 365 | 61 |
| Чолпон-Ата | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 6.3 | 8.7 | 10.9 | 13 | 12.8 | 9.8 | 7.1 | 4.7 | 3.8 | 61 | 5б | 289 | — | 40 |

Нарынская

| область |
| --- |
|  | Кочхорха | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 4.7 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 9.6 | 6.6 | 4.3 | 2.9 | 2 | 42 | 36 | 232 | — | 30 |
| Нарыв | 1.4 | 1.9 | 3.4 | 5 | 6.8 | 8.2 | 8.9 | 8.1 | 5.7 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 69 | 30 | .337 | 249 | 42 |
| Ошсхая область |
|  | Гульча | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 7.2 | 9.6 | 10.7 | 11.7 | 10.5 | 7.8 | 5.8 | 4.4 | 3.3 | 66 | 31 | 520 | — | 70 |
| Ош | 4 | 5.1 | 7.1 | 9.5 | 11.7 | 12.3 | 14 | 14 | 10.6 | 7.9 | 5.9 | 4.6 | 67 | 29 | 366 | 305 | — |
| Сары-Таш | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 3.7 | 5.2 | 6 | 6.7 | 6 | 4.3 | 3 | 2 | 1.5 | 6З | 37 | 434 | 195 | 32 |
| Хайдаркен | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 6.7 | 8.5 | 9.2 | 9.6 | 8.4 | 6.2 | 4.9 | 3.7 | 2.8 | 52 | 32 | 556 | — | 54 |
| Таджикская ССР |
|  | Гарм | 3.4 | 4.1 | 5.6 | 8.2 | 11.3 | 11 8 | 1.8 | 0 | 7.3 | 6.2 | 5.2 | 4.3 | 65 | 26 | 837 | 652 | 81 |
| Душанбе | 5.3 | 5.8 | 7.7 | 10.6 | 13.3 | 13.7 | 14.6 | 13.4 | 10.3 | 8 | 6.4 | 5.8 | 56 | 24 | 693 | 638 | 83 |
| Каракуль | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.2 | 4 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 54 | 22 | 108 | — | — |
| Мургаб | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 5 | 4.7 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 52 | 25 | 97 | 47 | 25 |
| Хорог | 2.4 | 3 | 4.3 | 5.7 | 6.8 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 2.9 | 54 | 23 | 257 | 126 | 70 |
| Кулябская область |
|  | Куляб | 5.7 | 6.6 | 8.5 | 12.2 | 14.7 | 12.8 | 12.8 | 11.5 | 8.6 | 7.7 | 7 | 6.3 | 64 | 20 | 567 | — | 63 |
| Пархар | 5.8 | 6.7 | 9 | 12.7 | 15.4 | 15.7 | 17.4 | 16 | 12.2 | 9.3 | 7.2 | 6.2. | 64 | 24 | 342 | — | 57 |
| Курган-Тюбинская область |
|  | Курган-Тюбе | 6.1 | 7 | 9.1 | 12.3 | 14.7 | 15 | 16.9 | 15.6 | 12.2 | 9.5 | 7.2 | 6.2 | 66 | 23 | 303 | 273 | 44 |
| Шаартуз | 6 | 6.8 | 8.5 | 11.5 | 13.8 | 13.2 | 13.5 | 12.5 | 10 | 8.8 | 7.1 | 6.2 | 61 | 18 | 179 | 138 | — |
| Ленинабадская область |
|  | Исфара | 4.2 | 5 | 6.3 | 8.7 | 11.2 | 12.3 | 13.1 | 12.2 | 9.7 | 8 | 5.7 | 4.6 | 56 | 27 | 146 | — | 32 |
| Ленинабад | 4 6 | 5 4 | 7.2 | 9.9 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11 | 8.8 | 7.7 | 6.3 | 5 | 66 | 19 | 193 | 174 | 68 |
| Пенджикент | 4.4 | 5 | 6.5 | 9 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 9.7 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | 4.7 | 56 | 20 | 381 | 324 | 58 |
| Ура-Тюбе | 3.9 | 4.6 | 6.3 | 9 | 11.1 | 10.3 | 10.8 | 9.7 | 7.5 | 6.3 | 5.2 | 4.4 | 61 | 24 | 405 | 336 | 58 |
| Армянская ССР |
|  | Верин Талин | 3.2 | 3.2 | 4 | 6 | 8.5 | 9.7 | 11 | 10.2 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 3.8 | 70 | 28 | 494 | — | — |
| Горис | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 7.2 | 10 6 | 1? 9 | 14.5 | 14.2 | 12.4 | 8.8 | 5.9 | 4.1 | 51 | 49 | 802 | — | 72 |
| Ереван | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 7.6 | 10.6 | 12.2 | 14.2 | 13.5 | 11 | 8.7 | 7 | 4.9 | 66 | 32 | 339 | 258 | 42 |
| Ехегнадзор | 3.7 | 3.9 | 5.1 | 6.9 | 9.6 | 11.1 | 12.6 | 11.7 | 9.5 | 7.6 | 6.2 | 4.2 | 62 | 28 | 447 | — | 56 |
| Камо | 2.9 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.8 | 10.1 | 12.5 | 11.8 | 9.1 | 6.3 | 4.8 | 3.4 | 65 | 46 | 513 | — | 69 |
| Кафан | 4.7 | 4.9 | 6.3 | 8.9 | 13 | 14.7 | 15.8 | 15.6 | 14.3 | 10.7 | 7.4 | 5.2 | 53 | 41 | 605 | — | — |
| Мартуни | 3 | 3.2 | 3.8 | 5.5 | 7.8 | 10.3 | 13 | 12.4 | 9.6 | 6.6 | 5 | 3.6 | 63 | 55 | 517 | — | 59 |
| Мегри | 4.8 | 5 | 6.3 | 9.1 | 13 | 15 | 16.2 | 15.9 | 14.6 | 11 | 7.7 | 5.5 | 52 | 40 | 289 | — | 40 |
| Раздан | 2.9 | 3.2 | 4 | 5.9 | 8.4 | 10.6 | 12.6 | 11.7 | 9.1 | 6.7 | 5.1 | 3.5 | 74 | 41 | 752 | — | 64 |
| Сисиан | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 6.2 | 9.1 | 11.1 | 12.3 | 11.8 | 10.2 | 7.2 | 5.2 | 3.7 | 56 | 44 | 419 | — | 47 |
| Яных | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 5 | 7 | 9 | 11.1 | 10.3 | 7.7 | 5.6 | 4.4 | 3 | 72 | 45 | 630 | 428 | — |
| Туркенстанская ССР |
|  | Ашхабадская областъ |
|  | Ашхабад | 5.7 | 6.1 | 7.5 | 10 | 11.9 | 12.4 | 13.8 | 12.6 | 10.4 | 8.7 | 6.9 | 6 | 65 | 21 | 257 | 234 | 56 |
| Зеагли | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 6.9 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 9.3 | 7.1 | 6.1 | 5 | 4.6 | 64 | 17 | 120 | 104 | 43 |
| Серахс | 5.6 | 6.2 | 8 | 10.4 | 10.4 | 9.3 | 9.7 | 8.7 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 56 | 16 | 212 | — | 53 |
| Красноводская область |
|  | Кязанджик | 5.4 | 5.6 | 6.8 | 8.5 | 10.6 | 12.1 | 14.1 | 12.9 | 9.5 | 8.3 | 6.4 | 5.6 | 69 | 25 | 185 | — | 40 |
| Кизыл-Арват | 5.6 | 5.8 | 7 | 9.2 | 11.6 | 13 | 15 | 13.1 | 10.5 | 8.7 | 6.8 | 5.8 | 71 | 25 | 241 | 210 | 77 |
| Кизыл-Атрек | 6.9 | 6.9 | 8 | 10.6 | 14.2 | 17.5 | 21.2 | 21.2 | 16.6 | 11.9 | 8.9 | 7.4 | 60 | 39 | 220 | — | 91 |
| Красноводск | 6 | 6.2 | 7.2 | 9.4 | 12.5 | 15 | 17.6 | 16.7 | 13 | 10.9 | 8.3 | 6.6 | 71 | 42 | 127 | 115 | 77 |
| Чагыл | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11 | 12.6 | 11.3 | 8.5 | 7 | 5.4 | 4.7 | 57 | 21 | 131 | 113 | — |
| Марыйская область |
|  | Байрам-Али | 5.3 | 6 | 7.3 | 9.7 | 10.9 | 10.8 | 11.6 | 10 | 8.4 | 7.1 | 5.9 | 5.7 | 55 | 20 | 157 | 138 | 44 |
| Мары | 5.4 | 5.7 | 7.3 | 9.4 | 11 | 12.6 | 13 | 12.8 | 9.5 | 7.2 | 5.6 | 5.2 | 57 | 22 | 160 | — | — |
| Тенджен | 5.6 | 6.2 | 7.5 | 9.7 | 10.7 | 10.2 | 11.6 | 10.4 | 8.4 | 7 | 5.9 | 5.6 | 62 | 16 | 159 | — | 41 |
| Ташаузская область |
|  | Ташауз | 4 | 4.4 | 5.5 | 7.6 | 9.8 | 12.1 | 14.7 | 14.1 | 10.5 | 7.2 | 5 | 4.1 | 67 | 25 | 116 | 95 | 38 |
| Чарджоуская область |
|  | Дарган-Ата | 4.5 | 5.1 | 6.1 | 8.8 | 10.4 | 11.7 | 13.6 | 12.4 | 9.6 | 6.8 | 5.2 | 4.6 | 63 | 22 | 108 |
| 34 |
| Кушка | 5.5 | 6.5 | 8.1 | 10.7 | 10.8 | 9 | 9.3 | 8 | 6.6 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 56 | 16 | 289 | 254 | 73 |
| Репетек | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 9 | 8.6 | 7.1 | 6 | 5.2 | 5.1 | 56 | 12 | 139 | 128 |
|  | Тахта-Базар | 6 | 6.8 | 8.6 | 10.9 | 9.9 | 8.4 | 8.7 | 7.8 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 13 | 281 | 258 | 58 |
| Чарджоу | 5.3 | 5.8 | 7.2 | 9.6 | 11.6 | 12.7 | 14 | 13.2 | 10.3 | 8.1 | 6 | 5.3 | 62 | 23 | 148 | 141 | 63 |
| Эстонская ССР |
|  | Таллин | 4.2 | 3.8 | 4 | 6.1 | 8.6 | 12.4 | 14.9 | 14.6 | 11.6 | 8.5 | 6.1 | 5 | 85 | 71 | 687 | 577 | 82 |
| Тарту | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 6.2 | 8.9 | 12.4 | 14.3 | 14.1 | 11 | 8 | 5.7 | 4.7 | 86 | 60 | 687 | 570 | 68 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

НАПРАВЛЕНИЕ И СКОРОСТЬ ВЕТРА

Республика, край, область, пункт

Повторяемость направлений ветра ( числитель),( , средняя скорость ветра по направлен-

ниям (знаменатель), м/с повторяемость штилей, (, максимальная и минимальная ско-

| рость ветра, м/с |
| --- |
| январь | мак- | июль | мак- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |

ш

т

и

л

ь

симальная из

сред

них

скоро

стей

по руб

цам

за

ян

| варь | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ш

т

и

л

ь

симальная из

сред

них

скоро

стей

по руб

цам

за

| июль |
| --- |
| 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| РСФСР |
| Алтайский край |
| Алейск |

5

| 2,2 | 20 2,8 |
| --- | --- |

3

2,4

1

2,5

4

| 4,2 | 60 6,8 |
| --- | --- |

5

| 4 | 2 2,5 | 25 | 6,8 | 4 2,5 | 22 3,3 | 10 2,9 | 5 2,4 | 10 3,4 | 26 3,5 | 10 3,2 | 8 2,6 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барнаул |

4

| 2,6 | 14 2,6 |
| --- | --- |

3

| 2 | 8 2,1 | 17 3,2 | 37 5,9 | 14 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 3 | 25 | 5,9 | 10 3,1 | 17 3,2 | 8 2,7 | 12 3,1 | 13 3,8 | 16 3,8 | 14 3,1 | 10 3,5 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беля | 3 3,1 |

1

2,1

|  | 19 5,8 |
| --- | --- |

59

| 7 | 5 4,7 |
| --- | --- |

0

| — | 2 4,8 | 11 5,4 | 8 | 7 | 7 3,7 | 4 2,6 | 18 2,9 | 32 3 | 8 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

| 2 | 10 2 | 17 3,6 | 42 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бийск | 3 1,9 | 23 2,8 | 23 2,6 | 10 2,3 | 7 2,3 | 19 4,7 | 12 5,1 | 3 2,8 | 7 | 4,7 | 7 2,8 | 18 3,1 | 15 2,8 | 10 25 |

8

| 2,6 | 19 3,1 | 14 2,9 |
| --- | --- | --- |

9

| 2,5 | 10 | 3,1 |
| --- | --- | --- |
| Горно- Алтайск | 9 2,2 |

1

| 1,9 | 4 1,6 | 24 2,3 |
| --- | --- | --- |

43

| 3 | 4 3,4 | 2 7,2 | 13 4,3 | 22 | 4,3 | 11 2,1 | 3 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 2 | 15 23 | 28 2,7 |
| --- | --- | --- |

8

2,5

6

| 4,2 | 22 2,8 | 22 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Змняногорск | 1 2,6 | 3 3,4 |

1

| 2,6 | 17 4,2 | 63 6,9 | 12 6,3 | 3 4,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

0

| — | 47 | 6,9 | 12 3,7 |
| --- | --- | --- | --- |

23

| 4,2 | 2 2,8 | 21 3 | 22 4 | 10 4,4 | 6 3,4 | 4 2,6 | 32 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камень-на-Оби | 2 3,4 |

1

3,2

3

| 4 | 28 3,8 |
| --- | --- |

12

| 5 | 30 7,8 | 15 4,3 | 9 3,6 | 7 | 7,8 | 13 3,9 | 7 3,7 | 11 3,5 | 15 3 | 7 3,8 | 15 4,7 | 17 3,7 | 15 3,4 | 7 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катанда | 57 1,8 | 11 1,6 |

3

1,7

2

2,3

5

| 2,2 | 5 3,4 | 5 3,4 | 12 2,1 | 27 | 1,8 | 21 2 | 5 2,8 | 4 2,3 | 7 2,3 | 23 2,2 | 12 2,7 | 11 3,1 | 17 2,5 | 33 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кош-Агач |

5

1,6

14

1,7

28

1,5

15

1,7

7

1,7

12

| 2 | 13 4,1 | 6 3,9 | 65 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 4 | 13 3,4 | 22 2,5 | 8 2,4 | 5 2,7 | 6 3,5 | 24 4 | 14 4,1 | 32 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Онгудай |

10

1,5

6

1,4

9

| 1,9 | 10 2,1 |
| --- | --- |

5

| 1,6 | 10 2,1 | 28 1,9 | 22 2,3 | 72 | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 2 | 2 1,7 | 9 1,8 | 9 1,9 | 5 1,7 | 8 2,3 | 34 2,2 | 27 2,3 | 42 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родино | 2 2,7 | 8 2,8 | 14 2,9 | 8 3,5 | 29 5,8 |

32

| 6 | 6 5,3 |
| --- | --- |

1

| 2,9 | 6 | 6 | 10 3,7 | 15 3,8 | 11 3,3 | 9 3,4 | 12 3,3 | 17 4,3 | 14 3,9 | 12 3,8 | 5 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рубцовсх | 4 2,6 | 15 3,3 |

1

2,5

12

| 3,9 | 45 7,9 |
| --- | --- |

29

| 6 | 3 3,8 |
| --- | --- |

2

| 3 | 20 | 7,9 | 11 3,4 | 27 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5

3

5

| 3,4 | 17 4,1 | 19 4,4 |
| --- | --- | --- |

8

3,4

8

| 3,3 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Славгород | 4 3,2 | 6 3,6 | 15 4,6 | 12 3,9 | 18 5,1 | 27 6,2 | 14 4,8 | 4 3,6 | 4 | 6,2 | 14 3,7 | 13 4 | 13 4,2 |

8

| 3,8 | 11 3,7 | 11 4,5 | 14 4,4 |
| --- | --- | --- | --- |

16

| 4,2 | 7 | 4,2 |
| --- | --- | --- |
| Амурская область |
| Архара | 10 2,2 | 2 3,5 | 10 3,1 | 27 2,9 | 2 3,4 |

1

| 4,4 | 10 3,9 | 38 3,4 | 33 | 3,4 | 4 2,4 | 4 3,7 | 18 3,7 | 39 4,2 | 13 3,8 | 5 3,1 | 7 3,1 | 10 3,3 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белогорск | 11 3,6 | 2 2,2 | 11 2,1 |

12

| 2 | 6 2,2 |
| --- | --- |

7

| 2 | 17 2,1 | 34 2,7 | 9 | 2,7 | 14 3,2 | 9 2,8 | 12 2,8 | 19 3,1 | 22 3,4 | 9 3,1 | 6 2,7 | 9 2,8 | 6 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенск | 21 3,4 | 5 1,9 |

1

1,7

1

| 1,8 | 6 1,8 | 6 1,5 | 11 1,9 | 49 3,3 | 34 | 3,4 | 13 3 | 13 3,1 | 10 2,3 | 15 3,1 | 21 2,6 | 9 2,5 | 6 2,4 | 13 2,7 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бамнак | 9 1,1 | 31 1,9 | 20 1,7 | 5 1,1 | 9 0,8 | 11 0,9 | 9 2,6 | 6 3,3 | 31 | 1,9 | 4 2,1 | 14 2,8 | 43 3,5 | 13 2,6 | 7 2,2 |

8

| 2 | 6 2,1 | 5 1,8 | 9 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бысса | 3 1,7 | 8 1,7 | 9 1,3 | 39 1,3 | 14 1,4 | 12 1,6 |

4

| 2 | 6 1,6 | 42 | 1,3 | 17 2,2 | 14 2,2 | 10 1,8 | 15 2 | 10 2,5 | 12 2,6 | 9 2,4 | 13 2,4 | 30 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гош |

9

| 2,2 | 12 2,1 | 16 1,5 | 10 1,6 |
| --- | --- | --- | --- |

7

1,3

18

1,5

20

1,5

8

| 3 | 66 | 1,5 | 13 2,9 | 14 2,4 | 10 1,9 | 21 3,2 | 19 3 | 11 2,5 | 8 2,1 | 4 2,4 | 47 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дамбуки |

1

3,2

0

—

0

—

0

—

0

—

0

| — | 32 5,1 | 67 5,2 | 69 | 5,2 | 15 2,8 | 17 2,5 | 12 2,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 2,9 | 12 3,7 |
| --- | --- |

8

3,2

8

| 3,8 | 20 3,4 | 69 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Завитянсх |

6

3,2

2

2.5

3

| 2,7 | 18 3,3 |
| --- | --- |

7

| 2,8 | 11 2,4 | 22 2,3 | 31 3,1 | 27 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

2,4

6

| 2,6 | 13 2,7 | 32 3,8 | 15 3,5 | 10 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 2,8 | 9 3,1 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зея | 35 3,5 |

2

| 2 | 14 1,7 | 3 1,9 | 2 0,4 | 111,8 | 13 3,4 | 30 3,2 | 64 | 3,5 | 23 2,8 | 6 2,7 | 36 3,2 | 10 3 | 4 3,2 | 4 2,6 | 8 2,9 | 9 2,5 | 39 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норский Склад | 13 2,2 | 38 2,1 | 8 1,3 |

13

| 1 | 8 1,2 | 8 1,6 | 6 1,4 | 6 0,9 | 61 | 2,1 | 14 2,7 | 23 2,5 | 8 2,4 | 11 2,4 | 17 3,2 | 13 2,5 | 7 1,8 | 7 1,9 | 33 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Огорон | 40 3,1 | 2 1,8 | 1 0,2 | 1 1,4 | 14 2,6 | 4 3,1 |

1

| 1 | 37 3,2 | 12 | 3,2 | 28 2,8 | 10 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

1,8

1

| 2,9 | 27 2,7 | 5 2,5 | 2 1,8 | 20 2,4 | 26 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поярково | 4 3,4 |

3

| 2.1 | 11 2,2 | 2 1,9 |
| --- | --- | --- |

0

| — | 3 1,7 | 53 3 | 24 3,4 | 27 | 3,4 | 8 2,4 | 6 2,7 | 30 3,5 | 16 3,4 | 8 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 15 2,7 | 8 3,4 | 24 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сковородино | 10 4,3 | 14 1,7 | 15 2,4 | 1 1,5 | 3 1,9 | 16 2,9 | 20 3,4 | 21 4,7 | 42 | 4,7 | 10 3,1 | 16 2,5 | 34 3 | 7 3,3 | 6 2,6 | 8 2,6 | 10 2,6 | 9 3,2 | 37 | 0 |
| Тыган-Уркан | 7 5,5 |

12

| 5 | 1 2,8 |
| --- | --- |

4

2,3

6

1,7

3

1,8

5

| 2,9 | 73 5,2 | 41 | 5,2 | 14 2,7 | 8 2,7 | 15 3 | 17 3,1 | 10 2,7 | 6 2,7 | 7 3,2 | 23 3 | 39 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тында | 6 4,6 | 2 1,4 | 2 0,9 |

0

—

0

—

9

| 4 | 79 5,3 | 2 2,6 | 21 | 5,3 | 11 3,1 | 12 2,6 | 23 2,6 | 12 2,9 | 6 2,1 | 11 2,7 | 21 2,8 | 4 2,5 | 34 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Нюкжя | 58 3,8 | 13 4,3 |

2

1

2

| 1 | 3 1,2 | 2 2,4 | 5 2,4 | 15 3 | 68 | 4,3 | 23 2,8 | 19 2,8 | 16 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 1,7 | 12 3,2 |
| --- | --- |

5

| 2, 9 | 14 3,5 |
| --- | --- |

9

| 2,9 | 48 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Шимановск | 5 3,2 | 3 1,8 | 9 2,2 |

4

2

1

1,7

4

| 1,7 | 20 2,3 | 54 2 | 38 | 2,3 | 10 2,8 | 13 2,8 | 16 2,6 | 16 2,7 | 15 3,2 | 10 3,1 | 6 2,4 | 14 3,1 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экимчан |

1

| 1,8 | 18 2,2 | 46 1,5 | 16 1,1 | 6 1,2 | 7 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 1,8 | 1 1,3 | 74 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 2 | 20 2,3 | 32 1,6 | 7 1,7 | 5 1,8 | 19 2,7 | 8 2,3 | 3 3,3 | 43 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельская область |
| Амдерма |

6

—

7

—

9

—

10

—

29

—

26

—

8

—

5

—

3

| — | — |
| --- | --- |

12

—

18

—

19

—

5

—

6

—

9

—

13

—

18

—

4

| — | — |
| --- | --- |
| Архангельск | 7 3,6 | 6 3,2 | 13 4,2 | 19 4,9 |

15

| 5,1 | 20 5,9 | 12 6,6 | 8 6,2 | 2 | 5,9 | 19 4,6 | 16 4 | 15 4 | 11 3,8 | 8 3,5 | 9 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 4,7 | 15 4,8 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Емда | 7 2,6 | 8 2,4 | 7 2,7 | 12 2,9 | 13 3,5 | 29 3,4 | 13 4,2 | 11 2,8 | 4 | 3,4 | 21 3,4 | 21 2,9 | 9 2,5 | 7 2,4 | 9 2,6 | 13 2,6 | 10 2,9 | 10 3 | 5 | 2,9 |
| Индига | 3 5,9 | 5 4,9 |

16

| 5 | 15 6,3 | 14 9,1 | 36 10,6 | 8 8,4 | 3 7,4 | 6 | 10,6 | 19 5,8 | 20 6 | 11 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 4,4 | 3 4,5 |
| --- | --- |

8

| 6,3 | 11 5,9 | 20 5,4 | 4 | 5,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канин Нос |

7

| 8,9 | 8 9,2 |
| --- | --- |

8

7,7

15

8,3

|  | 31 10 | 17 9,6 |
| --- | --- | --- |

9

| 7,8 | 5 8,6 | 3 | 10,1 | 18 6,2 | 28 7,1 | 16 7,6 | 5 6,9 | 18 7,2 | 3 3,7 | 3 4,2 | 9 4,8 | 4 | 6,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Койнас | 7 2,6 | 2 2,1 | 3 2,7 |

26

| 3 | 25 2,7 | 15 3,7 | 11 4,2 | 11 3,1 | 18 | 3,7 | 21 3,8 | 11 2,8 | 7 2,5 | 13 2,4 | 8 2,4 | 8 2,9 | 10 3 | 22 3,5 | 7 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлас | 7 3,2 | 9 3,4 | 4 3,6 | 10 4,6 | 40 5,6 | 15 4,8 |

4

| 4 | 11 4,1 | 7 | 5,6 | 16 4 | 14 3,6 | 7 3,2 | 5 3,2 | 15 3,5 | 15 3,3 | 7 3,4 | 21 4,2 | 9 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лешуконское |

9

3,4

8

2,7

3

| 2,9 | 10 3,5 | 30 3,8 | 25 4,2 | 11 4,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4

| 4,7 | 6 | 4,2 | 23 4,5 | 22 3,5 | 5 2,5 | 9 2,6 | 11 2,5 | 10 3,1 | 7 3,5 | 13 4,7 | 4 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мезень |

7

| 4 | 6 4,2 | 7 4,5 |
| --- | --- | --- |

23

| 5 | 28 5,8 | 15 6,3 | 9 6,5 | 5 5,3 | 4 | 5,8 | 22 5,4 | 14 4,8 | 10 3,9 | 14 3,8 | 8 3,9 | 7 4,4 | 6 5,4 | 19 5,9 | 11 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарьян-Мар | 7 5,2 | 10 4,8 |

4

| 4 | 9 4,9 |
| --- | --- |

29

| 6 | 27 6,3 | 10 7,3 |
| --- | --- | --- |

4

| 6 | 7 | 6,3 | 21 5,4 | 22 5,2 | 9 3,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 4 | 9 4,2 | 8 4,2 | 8 4,9 | 14 5,3 | 4 | 5,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Онега | 4 3,2 | 3 3,2 |

8

| 3,7 | 41 3,5 | 10 3,5 | 12 3,7 | 13 4,6 | 9 4,3 | 10 | 4,6 | 14 3,7 | 13 4,1 | 12 3,4 | 19 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

3

7

| 4 | 8 3,6 | 20 3,9 | 7 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тобседа | 5 7,1 | 7 6,7 | 10 5,5 | 12 5,7 |

25

| 7 | 24 8,2 | 12 7,7 | 5 6,7 | - | 8,2 | 22 5,3 | 27 6,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

6,4

8

47

5

5,6

4

| 5,5 | 11 4,8 | 14 5,3 | — | 5,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хоседа-Хард |

7

3,7

4

| 3,8 | 3 3,9 | 17 3,6 | 27 4,8 | 24 7,2 | 11 7,1 | 7 4,7 | 9 | 7,2 | 23 4,8 | 16 4,4 | 10 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 7 3,3 | 6 3,4 | 12 4,5 | 11 4,6 | 5 | 4,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шенкурсх | 10 2,6 | 8 2,3 | 11 2,3 | 15 2,6 | 41 3,5 |

7

| 3 | 4 3,1 | 4 2,4 | 4 | 3,5 | 19 3,3 | 21 2,7 | 12 2,1 | 13 2,1 | 16 2,3 | 7 2,5 | 4 2,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3 | 8 | 2,3 |
| --- | --- | --- |
| Астраханская область |
| Астрахань | 9 4,1 | 15 4,3 | 22 4,8 | 14 4,6 |

5

| 3,2 | 10 4,4 | 15 4,7 | 10 4,7 | 2 | 4,8 | 15 3,6 | 10 3,7 | 11 4 | 12 4,2 | 10 4 | 14 3,7 | 14 3,7 | 14 3,9 | 4 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний Баскун-чак | 9 4,4 |

14

| 4 | 19 4,8 | 13 4,8 | 10 5,4 | 13 5,9 | 14 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 5 | 7 | 5,9 | 16 3,8 | 11 3,3 | 11 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 4,3 | 6 3,9 | 10 4,8 | 19 5 | 17 4,3 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Башкирская АССР |
| Акъяр | 7 3,7 |

20

| 6 | 6 4,4 |
| --- | --- |

7

4

8

| 4 | 19 5,6 | 19 5 | 14 2,8 | 13 | 6 | 13 4,1 | 16 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

4,2

5

3,3

4

3,4

9

| 4,4 | 19 4,8 | 26 3,8 | 6 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белорецк | 9 2,8 | 21 3,7 | 8 4,5 | 1 3,1 | 6 3,9 | 37 5,6 | 17 4,9 | 1 3,1 | 34 | 5,6 | 14 2,6 | 14 3,2 | 7 3,4 |

4

3,3

8

| 3,4 | 20 4,1 | 26 3,4 | 7 3,9 | 32 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бирск | 6 3,4 | 6 4,4 | 9 3,7 | 16 5,2 |

38

| 7 | 11 4,8 |
| --- | --- |

8

| 4 | 1 3,3 | 12 | 7 | 15 3,8 | 14 4 | 12 3,6 | 9 3,7 | 10 3,5 | 11 3,2 | 16 3,4 | 13 3,3 | 10 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медеуз | 14 3 | 3 2,2 |

4

| 3,8 | 12 4,5 |
| --- | --- |

42

| 5 | 18 3,5 |
| --- | --- |

3

| 3 | 4 2,8 | 18 | 5 | 26 3,2 | 11 2,4 | 6 2,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 3 | 13 3,1 | 13 3,1 | 11 3,4 | 13 3,5 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уфа | 9 3,1 | 4 3,3 | 2 3,4 | 8 4,3 | 42 5,5 | 20 4,5 |

6

| 4 | 9 4,4 | 22 | 5,5 | 19 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9

3,5

5

2,8

6

| 3 | 13 3,4 | 14 3,8 | 14 3,4 |
| --- | --- | --- | --- |

20

| 3,6 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Чишмы | 8 3,9 | 9 2,6 | 3 2,6 |

3

| 4 | 30 5,8 | 37 4,9 | 6 3,7 | 4 3,4 | 29 | 5,8 | 17 4,3 | 17 3,4 | 7 2,6 | 7 2,8 | 9 3,4 | 18 3 | 10 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15

| 4 | 23 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Янаул | 3 4,5 | 14 4,2 | 7 4,4 | 10 6,5 | 29 7,6 | 26 6,3 | 9 5,1 | 2 4,4 | 13 | 7,6 | 13 3,7 | 20 3,7 | 8 3,8 | 9 4,4 | 8 4,2 | 14 4,1 | 16 3,6 |

12

| 3 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Белгородская область |
| Белгород | 8 5,8 | 14 5,2 | 9 4,3 | 14 5,3 | 11 5,1 | 17 5,9 | 18 5,7 | 9 5,7 | 2 | 5,9 | 13 4,4 | 18 4,1 | 10 4 |

8

3,5

6

| 3,3 | 10 4,2 |
| --- | --- |

16

4,1

19

| 4,9 | 5 | 4,1 |
| --- | --- | --- |
| Новый Оскол | 11 3,6 | 9 3,2 | 12 3,5 | 11 4,5 | 15 4,6 | 22 4,9 | 9 3,8 | 11 3,7 | 6 | 4,9 | 15 3 | 13 3,1 | 10 3,1 | 6 3,5 | 9 2,8 | 15 2,9 | 12 3,1 | 20 3,2 | 12 | 0 |
| Брянская область |
| Брянск | 6 4,6 | 10 4,6 | 13 4,9 | 16 5,3 | 11 5,6 | 18 6,3 | 15 5,2 | 11 4,8 | 9 | 6,3 | 10 4 | 12 3,8 | 11 3,5 | 6 3,4 |

7

| 3,7 | 10 4,4 | 21 4,4 | 23 4,5 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клинцы |

6

4,1

5

| 2,5 | 10 3,7 | 18 4,9 |
| --- | --- | --- |

18

| 4,9 | 16 5 | 15 4,6 | 12 5 | 6 | 5,5 | 12 2,9 | 9 2,3 | 8 2,8 | 10 2,8 | 12 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 16 3,1 | 24 3,6 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурятская АССР |
| Кяхтя | 30 4 |

1

1,5

1

| 1,4 | 2 2,2 | 44 2,3 | 6 2,5 | 3 3,2 | 13 3,9 | 81 | 4 | 46 4,3 | 6 3,3 | 6 2,5 | 4 2,6 | 10 3 | 6 3,4 | 3 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19

| 4 | 55 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Монды |

2

| 2 | 2 1,2 | 13 3,9 | 3 2,6 |
| --- | --- | --- | --- |

1

| 1,2 | 12 5,4 | 51 5,2 | 16 5,2 | 54 | 5,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 3 | 8 3,1 | 38 4 | 8 3,3 | 3 2,4 | 10 3,1 | 21 3,6 | 10 3,1 | 54 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улан-Удэ |

1

4,7

1

| 2,8 | 20 2,8 |
| --- | --- |

6

2

5

| 2 | 30 2,5 | 31 2,5 | 11 3,5 | 19 | 2,8 | 10 4,2 | 9 4,6 | 14 4,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 2,4 | 3 1,9 | 13 2,4 | 17 2,5 | 33 3,9 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Харауз | 3 3,5 | 18 4,6 | 5 1,5 | 21 2,3 | 11 2,4 | 11 3,8 |

17

| 5,4 | 14 4,9 | 18 | 5,4 | 8 3,4 | 27 5,9 | 1 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0

| — | 9 3,6 | 41 4,9 |
| --- | --- | --- |

9

| 4,4 | 5 3,2 | 11 | 4,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Владимирская область |
| Владимир | 13 3,9 |

8

| 3 | 4 2,4 | 12 3,3 | 21 4,5 | 23 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 4 | 12 4,1 | 5 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- |

1

| 3,3 | 13 3,1 | 8 2,3 | 6 2,4 | 9 2,4 | 14 2,9 | 14 3,1 | 19 3,5 | 9 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волгоградская область |
| Волгоград | 6 5,4 |

18

| 6 | 18 5,7 | 14 6,3 | 8 6,2 | 10 7,5 | 15 8,1 | 11 6,6 | 6 | 8,1 | 11 5,6 | 16 5,2 | 12 5,3 | 10 5,4 | 3 5,1 | 10 6,2 | 14 6,2 | 22 6,7 | 5 | 5,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калач-на-Дону | 8 3,2 | 9 3,7 | 17 3,6 | 18 4,9 | 10 6,3 | 9 6,4 | 13 6 | 16 4,2 | 14 | 4,9 | 14 3,3 | 9 3,4 | 11 4,2 | 10 3,1 |

6

| 4 | 10 4,4 | 15 4,3 | 25 3,7 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камышин | 4 5,2 | 15 6,1 | 10 5,2 | 9 5,4 | 13 7,7 | 9 7,1 | 19 8,5 | 21 8,2 | 6 | 8,5 | 13 4,9 | 21 4,6 | 9 3,9 | 6 3,8 |

6

| 5 | 5 3,9 | 11 5,7 | 29 5,4 | 6 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельниково |

3

2

8

3

25

| 4 | 18 3,8 |
| --- | --- |

6

| 3,8 | 15 4,2 | 6 4,2 | 9 3,5 | 2 | 4,2 | 9 2,3 | 10 2,4 | 12 3 | 10 3,3 | 3 2,6 | 11 3,5 | 22 3,8 | 23 3,1 | 6 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серафгимович |

5

| 4 | 5 3,5 | 13 4,6 | 22 5,6 |
| --- | --- | --- | --- |

9

| 7 | 16 6,1 | 20 5,3 | 10 4,4 | 6 | 6,1 | 10 3,8 | 10 3,5 | 11 3,6 | 10 4,5 | 7 4,6 | 12 4,2 | 23 3,6 | 17 3,9 | 5 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Урюпинск | 9 4,5 | 5 3,4 | 8 4,3 |

20

| 7 | 12 6,2 | 17 5,4 | 15 4,9 | 14 4,4 | 8 | 7 | 14 4,1 | 11 4,1 | 9 4,4 | 9 4,5 | 6 3,7 | 14 3,7 | 14 4 | 23 3,7 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эльтон | 9 4,2 | 12 4,7 | 17 4,6 | 16 4,5 | 10 4,9 | 13 4,5 | 14 4,3 | 9 4,5 | 11 | 4,6 | 13 4 | 14 3,8 | 13 4 | 9 3,4 | 6 3,6 |

8

| 4,1 | 16 4,1 | 21 4,4 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вологодская область |
| Белозерск | 6 3,8 |

5

3

5

| 2,8 | 14 4,7 | 28 5,6 | 18 5,1 |
| --- | --- | --- | --- |

9

| 4,3 | 15 4,7 | — | 5,6 | 13 5,7 | 15 5,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 3 | 12 3,2 | 18 3,4 | 12 3,4 | 9 4,1 | 14 5,9 | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вологда | 12 5,2 |

5

| 4 | 4 4,9 |
| --- | --- |

16

| 6 | 16 5,8 | 20 5,9 | 13 5,1 | 14 5 | 7 | 6 | 14 4,6 | 18 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

3,7

8

3,7

8

3,7

14

| 4,4 | 15 3,7 | 17 4,3 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вытегра |

3

4,4

3

2,2

9

| 3,4 | 39 5,3 | 10 4,2 | 12 4,3 | 14 4,2 | 10 3,9 | 11 | 5,3 | 10 3,6 | 11 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 18 3,1 | 6 2,9 | 9 3,5 | 15 3,7 | 22 4 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тотьма | 11 4,2 | 10 4,1 |

7

| 3,7 | 10 4,1 | 14 4,4 | 33 4,5 |
| --- | --- | --- | --- |

8

| 4,5 | 7 4,1 | 8 | 4,5 | 19 3,9 | 18 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 6 2,8 | 8 2,7 |
| --- | --- | --- |

16

| 3 | 10 3,2 | 14 3,6 | 10 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Череповец | 8 4,5 | 9 3,9 |

3

| 3,8 | 13 7,5 |
| --- | --- |

25

| 7 | 22 6,1 | 15 5,1 | 5 4,3 | 7 | 7 | 10 3,6 | 13 3,3 | 9 3,1 | 12 4 | 16 4,4 | 15 4,1 | 15 4,1 | 10 3 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронежская область |
| Воронеж | 10 4,1 | 11 3,6 | 12 4,2 |

15

| 5 | 12 5,1 | 14 5,4 | 16 5,1 | 10 4,5 | 6 | 5,1 | 19 3,6 | 17 3,3 | 11 3,1 | 7 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 3,3 | 9 3,5 | 17 4,1 | 14 3,9 | 9 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Россошь | 9 3,2 | 6 3,4 |

15

| 4 | 22 4,8 | 10 4,1 | 11 3,9 |
| --- | --- | --- | --- |

15

| 4 | 12 3,7 | 5 | 4,8 | 16 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3,4 | 10 3,4 |
| --- | --- |

10

3,2

7

2,8

9

| 3,1 | 18 3,7 | 22 3,3 | 8 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горьковская область |
| Арзамас | 6 4,6 |

7

| 4 | 6 3,3 | 17 4,6 | 18 7,2 | 23 7,5 | 13 5,7 | 10 4,8 | 5 | 7,5 | 12 4,3 | 12 3,9 | 10 3,5 | 10 3,5 | 8 3,8 | 11 4,7 | 18 4,2 | 19 4,5 | 11 | 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горький |

6

| 4 | 6 3,4 |
| --- | --- |

8

| 4 | 12 3,9 | 18 4,2 | 27 5,1 | 14 4 | 9 3,9 | 11 | 5,1 | 13 4,1 | 10 3,3 | 16 3,5 | 8 2,6 | 8 2,5 | 14 3,3 | 17 3,1 | 14 4 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дагестанская АССР |
| Ахты | 2 1,3 | 24 2,5 | 19 2,5 | 1 1,3 |

1

| 0,6 | 14 1,7 | 32 3,6 |
| --- | --- | --- |

7

| 3 | 17 | 3,6 | 2 1,2 | 18 2,4 | 51 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

| 3 | 2 1,5 | 4 1,4 | 13 1,7 |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 2 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Ботлих | 9 1,7 | 35 2,8 | 6 2,4 | 3 2,5 |

7

| 3 | 11 5,6 | 13 7,1 | 16 5,2 | 34 | 7,1 | 10 2,9 | 40 3,3 | 10 3,9 | 2 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 1 | 5 3,4 | 15 7,2 | 16 5 | 28 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дербент | 5 3,3 |

1

| 1,4 | 3 2,5 | 17 3,5 | 9 2,7 | 2 1,5 | 14 3,6 | 49 5,2 | 17 | 5,2 | 17 4,5 | 5 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 23 3,3 |
| --- | --- |

8

2,1

1

1,1

7

| 3,1 | 30 4,7 | 21 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кумух |

11

1,7

21

1,8

4

1,6

4

1,8

29

1,8

23

1,7

5

| 2 | 3 1,4 | — | 1,8 | 21 2,1 | 33 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

1,6

5

1,8

14

1,4

13

1,6

5

1,8

4

| 1,6 | — | — |
| --- | --- | --- |
| Махачкала | 2 1,9 |

1

| 1,3 | 2 2,9 | 31 8,5 |
| --- | --- | --- |

3

6

0

| — | 17 5,2 |
| --- | --- |

44

| 7 | 11 | 8,5 | 3 2,9 | 6 4,4 | 14 5,2 | 34 6,4 | 5 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1,4 | 14 4,9 | 23 6,2 | 11 | 4,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тлярата | 7 2,4 | 6 1,8 |

5

| 2 | 27 2,4 | 37 2,9 |
| --- | --- | --- |

13

3

1

0,5

5

| 2 | 64 | 2,9 | 25 3,7 | 7 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 1,1 | 10 2,4 | 32 2,9 | 6 2,2 | 2 1,6 | 16 3,6 | 57 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хунзах | 11 2,8 | 8 3,2 | 6 3,2 | 9 3,7 | 11 5,5 | 13 7,1 | 15 5,3 | 27 4,3 | 22 | 7,1 | 14 2,9 | 12 3 | 12 3 | 13 3,1 | 11 3,3 |

7

| 4 | 8 3,5 | 23 3,9 | 21 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ивановская область |
| Иваново |

8

4,2

3

7

9

| 3,3 | 13 4,4 | 20 4,9 | 21 4,6 | 12 408 | 10 4,1 | 4 | 4,9 | 13 3,8 | 14 3,6 | 12 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

3,1

12

| 3 | 15 3,4 | 14 3,7 |
| --- | --- | --- |

13

| 4 | 11 | 2,8 |
| --- | --- | --- |
| Иркутская область |
| Братск | 7 1,4 | 3 1,3 | 21 1,8 |

22

| 2 | 13 1,8 | 8 2,2 | 14 3,4 | 12 2,7 | 30 | 3,4 | 14 1,9 | 13 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 2 | 6 1,7 | 6 1,8 |
| --- | --- | --- |

4

| 2 | 16 2,8 | 22 2,5 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ербогачен | 7 2,2 | 8 1,6 | 2 1,3 |

3

| 1,4 | 31 2,5 | 36 3,1 |
| --- | --- | --- |

9

| 3 | 4 2,5 | 48 | 3,1 | 16 3,1 | 18 2,8 | 14 2,7 | 8 2,6 | 11 2,4 | 14 2,8 | 9 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

| 3 | 23 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Зима | 13 2,3 | 8 1,3 | 6 1,9 | 12 2,4 | 13 1,8 | 12 1,7 | 10 2,9 | 26 4,9 | 46 | 4,9 | 16 2,9 | 9 2,3 | 13 2,8 | 13 3,2 | 5 2,3 |

6

| 2 | 12 3,7 | 26 4,4 | 21 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иркутск | 6 1,3 |

9

| 1 | 14 1,6 | 34 2,9 |
| --- | --- | --- |

3

| 2,1 | 1 0,7 |
| --- | --- |

7

| 2 | 26 2,8 | 20 | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- |

4

| 2 | 2 1,3 | 5 1,8 | 32 2,2 | 9 1,7 | 6 1,4 | 18 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

24

| 3 | 11 | 2,2 |
| --- | --- | --- |
| Киренск | 3 2,2 |

1

| 0,5 | 3 0,4 |
| --- | --- |

0

| — | 15 3,4 | 65 4,4 | 9 4,1 | 4 1,3 | 54 | 4,4 | 20 2,3 | 22 3,1 | 6 2,1 | 7 1,7 | 11 2,3 | 14 3 | 6 2,9 | 14 2,7 | 37 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марково |

1

| 0,5 | 2 0,9 | 14 2,1 | 6 1,9 | 2 0,9 | 11 4,3 | 60 4,2 | 4 2,1 | 68 | 4,2 | 7 2,3 | 12 2,8 | 20 2,6 | 5 2,3 | 2 1,7 | 14 3 | 33 2,8 | 7 2,6 | 52 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижнеудинск |

1

| 2,5 | 3 0,8 | 3 1,7 | 16 2,5 |
| --- | --- | --- | --- |

16

| 1,1 | 14 1,5 | 24 4,6 | 23 4,9 | 57 | 4,9 | 12 3,1 | 12 1,7 | 12 2,3 | 7 2,9 | 7 1,5 | 7 1,5 | 11 3,2 | 32 3,6 | 28 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слюдянка |

2

1,5

2

1

7

1,5

8

1,8

16

1,1

37

1,2

10

1,3

18

| 3,6 | 14 | 1,5 |
| --- | --- | --- |

7

1,2

21

1,3

16

1,6

5

1,3

10

| 1,4 | 25 1,7 | 6 1,9 | 10 1,4 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тайшет |

1

0,8

2

| 1,1 | 10 2,6 | 15 3,2 | 3 1,7 | 13 4,6 | 53 6,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 4 | 37 | 6,4 | 7 2,1 | 12 2,5 | 12 3 | 9 2,8 | 4 2,2 | 15 3,1 | 32 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 26 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Тулун | 3 2,5 |

3

| 1 | 4 1,9 | 25 3,2 |
| --- | --- | --- |

17

| 2 | 6 1,5 | 18 3,6 | 24 4,4 | 46 | 4,4 | 9 2,8 | 16 2,4 | 11 2,3 | 19 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 2 | 6 2,1 | 15 2,8 |
| --- | --- | --- |

21

| 3 | 32 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Усть-Кут | 5 1,5 | 3 1,2 | 9 1,5 | 1 0,9 |

1

| 0,3 | 14 3,1 | 50 2,9 | 17 2,2 | 70 | 2,9 | 8 2,1 | 15 2,7 | 9 2,6 | 1 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 2 | 6 1,9 | 32 2,7 | 26 2,8 | 65 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черемхово | 1 2,1 | 2 0,5 | 2 1,3 | 31 3,2 | 11 2,4 |

9

| 2 | 18 2,4 | 26 4,1 | 41 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 2,6 | 5 7,2 |
| --- | --- |

6

| 2,4 | 18 3,4 |
| --- | --- |

4

| 2,4 | 3 1,7 |
| --- | --- |

15

| 2,9 | 42 З,8 | 30 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабардино-Балкарская АССР |
| Нальчик | 7 2,5 |

18

| 2 | 16 2,2 | 7 2,3 |
| --- | --- | --- |

5

| 2 | 34 2,5 |
| --- | --- |

7

2

6

| 3 | 34 | 2,5 | 6 2,9 | 9 2,6 | 12 2,7 | 6 2,6 | 6 2,2 | 44 2,7 | 8 2,3 | 9 3,5 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калининградская область |
| Калининград | 4 2,7 |

9

4,9

8

| 4,1 | 15 4,3 | 17 4,2 | 28 5,9 | 13 6 | 6 5,9 | 8 | 5,9 | 12 3,6 | 7 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 3 | 8 3,3 | 10 3,3 | 20 4,4 | 22 5,4 | 14 4,3 | 10 | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Калининская

| область |
| --- |
| Бежецк | 7 3,9 | 6 3,9 | 6 3,6 | 11 4,9 |

19

| 5 | 25 4,8 | 16 4,3 | 10 4,2 | 4 | 5 | 12 3,5 | 9 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 8 2,6 | 9 3,2 | 18 3,1 | 21 3,4 | 16 3,6 | 9 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вышний Волочек |

4

3,4

5

2,9

5

2,4

17

| 4,2 | 18 4,3 | 19 4,3 | 17 3,9 | 15 3,7 | 3 | 4,3 | 10 3,2 | 10 3,2 | 9 2,8 | 8 3,2 | 10 3,1 | 11 3,1 | 20 3,3 | 22 3,5 | 5 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калинин | 10 4,5 | 11 4,3 | 6 3,6 | 10 4,8 |

13

| 6 | 28 6,2 | 15 4,5 | 7 4,2 | 10 | 6,2 | 18 4,3 | 10 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3 | 5 3,5 |
| --- | --- |

5

| 4 | 17 3,9 | 20 3,7 | 17 4,3 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калмыцкая АССР |
| Элиста | 7 4,8 | 17 8,1 | 21 5,6 | 11 5,1 | 8 4,6 | 8 5,5 | 20 7,6 | 8 6,9 | 7 | 7,6 | 12 4,4 | 13 5,1 | 14 5,4 | 9 5,8 |

2

| 3 | 7 4,8 | 24 6,4 | 19 5,5 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калужская область |
| Калуга | 7 3,9 | 9 3,5 |

14

| 3 | 12 3,5 |
| --- | --- |

13

| 5 | 23 4,9 | 14 4 | 8 4,1 | 7 | 4,9 | 14 3,2 | 14 3 | 13 2,8 | 8 2,4 | 7 2,6 | 14 3,1 | 17 3,3 | 13 3,8 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камчатская область |
| Ключи |

0

| — | 3 2,7 | 22 3,8 | 4 3,3 |
| --- | --- | --- | --- |

0

| — | 7 3,5 | 49 5,5 | 15 7,2 | 21 | 7,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

3,9

12

| 3 | 36 3,7 | 7 2,9 |
| --- | --- | --- |

1

| 2,5 | 5 2,2 | 22 4,4 | 16 5,8 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начики | 22 5,1 | 12 8,2 |

8

| 7,6 | 12 3,1 |
| --- | --- |

8

1,8

6

3,5

10

| 5,8 | 22 5,4 | 54 | 5,4 | 3 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4

5,1

18

| 4,7 | 24 3,8 | 14 3,1 | 21 4,3 | 10 3,9 | 6 2,9 | 38 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Никольское | 18 8,7 | 26 10,1 | 18 8,4 | 10 8,7 | 8 12,6 | 8 10,7 | 5 9,4 | 7 10,4 | 9 | 10,1 | 8 6,1 | 11 6,1 | 8 4,5 | 4 5,8 | 48 7 | 10 5,7 | 6 3,9 | 5 5,2 | 10 | 7 |
| Петропавловск-Камчатский | 29 7,2 |

6

| 13 | 9 15,3 | 4 15,6 |
| --- | --- | --- |

1

9,3

0

| — | 7 10 | 44 9 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14

3,1

1

3,8

5

| 4,1 | 44 3,4 | 10 2,9 |
| --- | --- | --- |

2

1,6

5

6,8

19

| 6,4 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Слаутное | 42 4,7 | 44 5,8 | 2 7,5 | 2 2,1 | 3 2,2 | 7 2,8 |

0

—

0

| — | 34 | 5,8 | 11 2,5 | 14 3,6 | 2 3,2 | 1 2,1 | 13 3,3 | 52 3,4 | 5 1,9 | 2 2,2 | 30 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семлячики | 16 6,4 | 20 12,2 | 3 4,2 | 2 5,8 |

1

| 5,1 | 2 4,5 | 2 5,4 | 54 9,3 | 5 | 12,2 | 14 3,3 | 20 4,4 | 4 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3 | 23 3,9 | 5 1,5 | 5 2,7 | 21 7,5 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соболево | 26 3,8 |

27

| 2,8 | 17 3,3 | 10 4,2 | 10 5,4 |
| --- | --- | --- | --- |

2

| 2,8 | 3 2,6 |
| --- | --- |

5

| 3 | - | 3,8 |
| --- | --- | --- |

15

| 3 | 2 1,4 | 1 1,5 | 4 3,1 | 39 4,5 | 14 3,3 | 9 2,6 | 16 3 | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ука | 32 7,5 | 15 9,2 | 3 7,5 | 3 5,8 | 11 2,4 | 25 2,7 | 7 2,4 |

4

| 3 | 19 | 9,2 |
| --- | --- | --- |

22

| 4 | 33 4,1 | 9 2,9 | 8 2,8 |
| --- | --- | --- | --- |

9

| 2 | 11 2,3 | 5 2,3 | 3 3,2 | 23 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть- Большерецк | 22 6,4 | 35 6,3 | 16 6,1 |

12

| 6 | 4 5,4 | 2 9,3 | 3 10 | 6 9,2 | 10 | 6,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 5 | 3 3,9 |
| --- | --- |

3

| 4 | 15 6 | 27 5,5 | 10 4,9 | 11 3,5 | 24 5,2 | 7 | 5,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Воямполка | 4 9,1 | 16 9,1 | 6 5,5 | 67 4,4 | 4 6,5 |

1

| 5,8 | 1 2,4 | 1 3,6 | 3 | 9,1 | 22 5,6 | 5 5,8 | 4 2,1 | 20 4,3 | 11 4,9 | 13 6 | 17 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3 | 7 | 4,2 |
| --- | --- | --- |
| Усть-Камчатск | 32 5,8 | 16 7,1 |

1

7,9

4

11

4

11

0

| — | 4 6,9 | 39 6,2 | 8 | 7,1 | 8 4,8 | 16 5,4 | 1 2,7 | 11 5,5 | 51 4,8 | 5 3,4 | 4 3,8 | 4 3,7 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Хайрюзово | 16 8,1 | 29 7,7 | 9 6,2 | 23 3,1 | 15 4,6 | 5 7,5 | 2 7,3 |

1

| 5,6 | 16 | 8,1 | 26 4,8 | 2 3,7 | 3 2,9 | 4 2,1 | 17 5,2 | 25 6,3 | 8 4,0 | 15 3,6 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эссо | 4 2,6 | 10 3,6 | 2 3,3 |

1

| 2,1 | 11 1,4 | 60 1,9 | 11 2,2 | 1 3,6 | 39 | 1,9 | 9 2,1 | 23 2,2 | 4 1,9 | 2 1,6 | 12 1,5 | 28 1,8 | 20 2,6 | 2 2,8 | 40 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карельская АССР |
| Кемь | 5 5,4 |

7

| 7 | 5 5,6 | 7 6,7 | 15 5,1 | 19 4,9 | 27 5,7 | 15 5,7 | 3 | 5,7 | 15 5,2 | 20 5,1 | 13 4,1 | 14 4,5 | 9 3,5 | 11 3,4 | 10 4,4 | 8 4,7 | 6 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медвежьегорск | 6 3,7 | 3 2,2 |

6

| 3 | 19 4,4 | 9 3,9 |
| --- | --- | --- |

13

| 4 | 19 3,9 | 25 4,1 | 14 | 4,4 | 18 3,7 | 10 3 | 6 2,2 | 18 2,7 | 7 3,3 | 9 3,4 | 12 3,1 | 20 3,6 | 10 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Олонец | 9 3,3 | 9 3,5 | 12 3,5 | 20 4,5 |

15

| 6 | 13 6,5 | 11 4,6 | 11 3 | 6 | 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11

| 3,4 | 13 3,5 | 13 2,8 | 12 2,7 | 18 3,1 | 17 4 | 18 3,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3 | 5 | 3,1 |
| --- | --- | --- |
| Паданы |

б

| 4 | 4 2,9 | 7 4,,6 | 12 4,4 | 13 3,9 | 14 4,1 | 23 4,3 | 16 4,6 | 13 | 4,6 | 13 4,7 | 16 3,9 | 17 3,2 | 11 3,1 | 8 3,2 | 11 3,2 | 14 3,4 | 10 3,9 | 7 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петрозаводск | 4 3,5 | 4 2,5 | 8 3,8 | 10 3,6 | 8 4,2 | 30 5,9 | 26 5,3 | 10 3,8 | 12 | 5,9 | 12 3,5 |

8

| 3 | 20 3,2 | 5 2,9 | 6 3,5 | 27 4 | 14 4 | 8 3,7 | 8 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пудож | 4 2,4 | 6 3,1 | 23 3,3 | 12 3,4 | 16 4,3 | 18 4,8 | 10 4,2 | 11 3,2 | 11 | 4,8 | 10 3,7 | 16 3,6 | 18 2,8 |

7

2,4

8

| 3 | 16 3,3 | 13 3,2 | 12 3,2 | 11 | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суоярви |

12

2,3

7

2,4

8

| 3,2 | 11 2,9 | 13 3,5 | 20 3,9 |
| --- | --- | --- | --- |

15

| 3 | 14 2,3 | 15 | 3,9 |
| --- | --- | --- | --- |

14

| 2,5 | 13 2,7 |
| --- | --- |

10

| 2,4 | 10 2,2 | 11 2,4 | 18 2,8 | 13 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11

| 2,5 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Кемеровская область |
| Кемерово |

1

3,1

0

| — | 3 2,1 | 29 3,8 | 21 5,7 | 34 6,8 | 6 4,8 | 6 3,4 | 9 | 6,8 | 14 3,4 | 9 3,8 | 6 2,7 | 16 3,2 | 14 3,8 | 19 4,4 | 8 3,8 | 14 3,3 | 21 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киселевск | 3 1,3 | 5 1,2 |

2

1,4

7

| 3 | 19 4,2 | 52 5,5 | 5 3,8 |
| --- | --- | --- | --- |

7

| 3,5 | 27 | 5,5 | 12 2,6 | 10 2,4 | 6 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3 | 11 4,1 | 28 4,1 | 11 3,2 | 14 2,9 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондома | 12 1,4 | 2 1,7 | 8 1,4 | 8 2,6 | 22 2,6 | 31 3,6 | 12 3,7 |

5

| 2 | 50 | 3,6 | 15 2,7 | 5 2,7 | 6 1,9 | 8 2,3 | 20 2,5 | 17 3 | 14 2,7 | 14 2,4 | 44 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мариинск |

1

1,6

6

2,1

8

2,1

3

| 2,3 | 11 3,9 | 56 5,7 |
| --- | --- | --- |

11

3,7

4

| 3,1 | 25 | 5,7 | 6 2,3 | 11 2,5 | 14 2,7 | 5 2,5 | 13 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

27

| 3 | 13 2,6 | 10 2,5 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тайга | 2 2,1 | 11 2,5 | 4 2,1 | 5 2,9 | 27 5,2 | 45 6,6 | 4 2,8 | 2 2,7 | 15 | 6,6 | 9 2,7 | 18 3,3 | 8 3,3 | 10 2,9 | 14 3,2 | 20 3,4 | 11 2,9 | 10 2,7 | 17 | 0 |
| Кировская область |
| Вятские Поляны | 6 2,4 | 8 2,3 | 8 2,6 | 11 4,2 | 27 5,4 | 23 5 | 12 4,1 | 5 3,5 | 17 | 5,4 | 16 3,3 |

17

| 2,6 | 7 2,6 | 5 3,4 | 9 3,4 | 15 3,2 | 15 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16

| 4,3 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Киров | 7 3,4 | 6 3,6 | 11 3,8 | 19 4,9 | 17 5,3 | 15 5,3 | 16 5,1 | 9 3,9 | 2 | 5,3 |

16

| 4 | 13 4 | 13 3,4 | 10 3,3 | 6 3,3 | 8 3,7 | 15 4 | 19 4,1 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коми АССР |
| Вендяга | 8 2,9 | 4 2,4 |

5

| 2,9 | 26 3,2 | 31 3,8 | 12 4,3 |
| --- | --- | --- | --- |

7

| 4 | 7 3,5 | 20 | 3,8 | 23 3,8 | 16 3 | 10 2,5 | 12 2,6 | 11 3,1 | 7 3,3 | 7 3,6 | 14 4,1 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воркута |

5

4,3

5

4,4

6

5,2

17

| 6,2 | 34 7,1 | 24 10,1 | 5 10,5 | 4 6,3 | 10 | 10,1 | 20 4,8 | 13 4,3 | 10 4,3 | 13 4,6 | 10 4,8 | 9 5,2 | 9 5,9 | 16 5,2 | 5 | 4,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Печора |

4

3

0

| — | 4 3,2 | 50 4,9 | 18 5,6 |
| --- | --- | --- | --- |

13

| 0 | 5 4,7 | 6 2,9 | 13 | 5,6 | 27 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 3,1 | 7 2,7 | 20 3,5 | 7 3,7 | 9 3,7 | 8 3,9 | 15 4,4 | 11 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сыктывкар |

8

| 3 | 9 2,9 | 3 2,7 | 10 3,3 | 27 5,5 | 29 5,5 | 6 5,1 | 8 3,7 | 4 | 5,5 | 20 3,8 | 15 3,5 | 6 3,2 | 5 3,3 | 11 3,6 | 17 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 4 | 17 3,8 | 6 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Троицко-Печорск | 16 2,9 |

4

3

4

4,3

8

| 3,7 | 26 4,8 | 25 4,4 |
| --- | --- | --- |

8

3,3

9

| 3 | 9 | 4,8 |
| --- | --- | --- |

23

| 5 | 10 4,2 | 5 3,8 | 6 3,3 | 8 3,4 | 14 3 | 13 3 | 21 4,7 | 7 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Щугор | 12 2,9 |

1

| 2,5 | 4 4,9 | 11 4,4 |
| --- | --- | --- |

50

| 5 | 16 4,6 | 3 4,1 |
| --- | --- | --- |

3

| 3 | 30 | 5 | 40 3,8 |
| --- | --- | --- | --- |

8

| 3 | 9 3,5 | 9 3,3 | 10 3,4 | 8 3,5 | 9 3,1 | 10 3,5 | 26 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ухта | 8 3,7 | 5 2,9 |

5

3

16

| 4 | 17 4,3 | 28 4,8 | 17 4,8 | 4 4,1 | 7 | 4,8 | 24 4,1 | 16 3,4 | 10 2,9 | 10 3 | 8 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 13 3,6 | 10 4 | 9 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Якша |

9

| 2,3 | 3 2,4 | 4 2,4 |
| --- | --- | --- |

10

| 3 | 40 3,4 | 22 3,2 | 8 2,7 | 4 2,4 | 36 | 3,4 | 27 2,7 | 10 2,6 | 8 2,4 | 6 2,5 | 8 2,6 | 11 2,4 | 11 2,7 | 19 2,8 | 26 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Костромская область |
| Кострома | 10 5,1 | 5 3,3 | 6 3,6 | 19 5,5 | 20 5,8 | 16 5,7 | 13 5,7 | 11 5 | 4 | 5,8 | 15 4,4 | 13 3,8 | 7 2,9 | 10 3 | 11 3,2 | 12 3,7 | 14 4,2 | 18 4,2 | 6 | 4,2 |
| Шарья | 10 3,6 |

5

| 3 | 7 3,5 | 18 1,5 | 23 4,4 |
| --- | --- | --- | --- |

18

| 4 | 11 3,7 | 8 3,4 | 5 | 4,5 | 21 3,6 | 13 3,3 | 10 2,9 | 9 2,8 | 11 2,8 | 9 2,9 | 14 3,4 | 13 3,8 | 8 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснодарский край |
| Армавир |

2

| 1,8 | 4 3,1 | 9 6,5 | 59 7,8 | 3 3,3 | 7 4,5 | 12 6 | 4 4,3 | 14 | 7,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 2,6 | 8 3,3 | 16 4,4 | 25 3,9 | 5 2,6 | 15 4,3 | 17 4,6 | 9 3,4 | 27 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ейск |

4

| 5 | 12 6,4 | 32 7,4 |
| --- | --- | --- |

12

| 5 | 5 5,3 | 11 5,7 | 17 6,4 |
| --- | --- | --- | --- |

7

| 6,1 | 6 | 7,4 |
| --- | --- | --- |

13

| 5 | 17 5,7 | 14 5,5 |
| --- | --- | --- |

4

4

3

| 3 | 10 5,3 | 25 6,3 | 14 5,5 | 4 | 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснодар | 5 2,2 | 21 3,2 | 24 2,8 |

6

| 2 | 7 2,9 | 14 3,6 | 14 3 3 | 9 2,8 | 14 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 2 4 | 16 3,2 | 13 3,6 | 4 2,7 | 7 2,3 | 20 2,8 | 18 3 | 14 2,7 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Майкоп |

8

| 2,2 | 10 2,7 | 10 2,9 | 8 1,9 | 27 2,1 | 13 5,7 | 10 4,5 | 14 3,5 | 12 | 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 2,4 | 12 3,2 | 14 3,7 | 8 2,2 | 30 2,1 | 10 3 | 12 3,9 | 9 3,2 | 8 | 2,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новороссийск | 16 6,7 | 11 10,1 |

1

| 2,5 | 11 6,1 | 16 5,5 | 6 5,3 | 4 2,7 | 35 4 | 5 | 6,7 | 13 4,4 | 17 6,5 | 4 2,4 | 17 3,2 | 8 3,4 | 7 3,5 | 6 2,9 | 28 2,9 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сочи | 12 2,2 | 29 2,3 | 21 3,7 | 21 6,5 |

4

| 4 | 2 3,5 | 4 3,3 | 7 3,7 | 5 | 6,5 | 11 1,9 | 29 1,8 | 9 2,3 | 11 3,9 | 5 2,9 | 6 2,6 | 11 3,2 | 18 3,1 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Староминская | 4 2,2 | 12 3,5 | 29 4,8 | 11 3,7 | 5 3,7 | 14 3,9 | 19 3 0 |

6

| 4 | 20 | 4,8 |
| --- | --- | --- |

11

| 2,6 | 14 2,7 | 16 3,4 |
| --- | --- | --- |

6

2,6

3

| 3 | 14 3,8 | 22 3,4 | 14 3 | 27 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темрюк | 5 4,6 | 18 6,6 | 26 5,7 | 9 4,1 | 12 6,2 | 10 5,3 | 10 6 | 10 5,9 | 4 | 6,6 | 24 5,5 | 16 5,8 | 10 4,3 | 3 2,7 | 7 3,5 | 17 4,2 | 7 4,5 | 16 4,9 | 4 | 4,2 |
| Тихорецк | 3 3,1 | 14 5,8 | 32 6,8 | 13 4,5 | 7 3,9 | 12 5,7 | 15 5,9 |

4

| 4 | 7 | 6,8 | 11 3,1 | 17 4,3 | 15 4,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

3,7

5

| 3,1 | 17 4,4 | 19 4,4 | 11 3,5 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туапсе | 4 3,1 | 44 5,2 | 5 3,3 | 29 9,7 | 6 8,3 | 7 7,5 | 3 4,2 | 2 2,2 | 5 | 9,7 |

6

| 2,5 | 38 3,6 | 5 2,3 | 11 4 | 6 2,9 | 19 3,3 | 9 2,8 | 6 2,5 | 10 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноярский край |
| Абакан | 19 3,2 | 1 1,1 | 1 1,3 | 7 1,9 | 15 3,6 | 36 6,5 | 11 4 | 10 2,2 | 53 | 6,5 | 29 3,6 | 8 2,8 | 6 2,5 | 8 2,8 | 15 2,8 | 17 4,3 | 10 3,8 | 7 3,3 | 28 | 0 |
| Ачинск |

0

| — | 2 1,9 |
| --- | --- |

5

| 3 | 12 3,7 | 30 5 | 29 5,3 | 21 5,7 | 1 2,5 | 4 | 5,7 | 6 2,8 | 13 3 | 19 3,3 | 8 2,8 | 12 3 | 16 3,2 | 18 3,3 | 8 3,1 | 7 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкит | 23 1,3 | 14 1,7 |

4

0,6

8

| 1,4 | 12 1,8 | 20 1,4 | 10 2 | 9 1,9 | 74 | 1,9 | 18 2,3 | 17 2,4 | 10 2,5 | 12 2,3 | 12 2,4 | 12 2,7 | 11 2,2 | 8 2,2 | 41 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Богучаны |

1

| 1 | 7 2,4 | 6 2,7 | 3 1,3 | 6 4,1 | 41 5,3 | 33 4,8 | 3 1,7 | 46 | 5,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 2 | 14 2,8 | 15, 3 | 4 2,1 | 11 2,1 | 22 2,8 | 22 3,1 | 7 2,4 | 24 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ванавара | 14 1,7 | 10 1,4 |

1

0,6

2

1,1

14

2,2

44

| 3,3 | 12 3 | 3 2,1 | 55 | 3,3 | 20 2,6 | 20 2,7 | 7 3,2 | 7 2,2 | 7 2,3 | 19 2,7 | 10 2,3 | 10 2,6 | 30 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхнеямбатск |

2

1,5

2

1,8

10

2,9

42

| 4,3 | 21 4,3 |
| --- | --- |

9

4,4

4

| 4,7 | 10 3,4 | 14 | 4,3 | 17 3,7 | 10 2,7 | 12 3,1 | 13 3,5 | 13 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 4 | 7 4,4 | 22 4,2 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волочанка | 4 2,1 | 16 2,5 |

22

| 3 | 7 2,6 | 4 2,5 |
| --- | --- | --- |

16

| 4 | 26 6,1 | 5 4,4 | 17 | 6,1 | 10 4,1 | 22 4,5 | 20 4 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

3,2

3

2,2

6

| 3,4 | 18 5 | 15 4,9 | 7 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диксон, остров | 6 7,1 | 9 6,7 |

8

| 5 | 13 7,8 | 41 12,2 | 12 9,5 | 5 9,3 | 6 7,8 | 10 | 12,2 | 25 7 | 31 6,7 | 5 4,9 | 4 5,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

7

9

| 6 | 7 5,5 | 10 6,2 | 3 | 6,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дудинка | 3 4,6 | 3 4,4 | 21 4,2 | 35 6,3 | 23 7,7 | 6 5,8 | 3 4,7 | 6 4,5 | 10 | 7,7 | 21 7 | 21 7,1 | 14 4 | 9 4,2 | 8 4,9 | 7 5,7 | 8 5,8 | 12 5,6 | 8 | 4 |
| Енисейск | 1 1,4 | 1 1,2 | 14 2,1 | 33 2,5 | 12 3,6 | 25 3,7 | 10 3,4 |

4

| 2,7 | 18 | 3,7 | 3 2,3 | 5 2,4 | 14 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

17

| 2,2 | 14 2,3 | 17 2,6 | 15 2,9 | 15 3,3 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ессей |

11

| 3 | 6 1,5 | 4 1,9 | 12 3,3 | 7 3,7 | 10 3,6 | 11 2,3 | 39 2,5 | 32 | 2,5 | 24 5,9 | 14 3,4 | 17 3,3 | 9 3,4 | 6 4,1 | 7 4,4 | 4 3,6 | 19 4,9 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Игарка |

4

| 2 | 3 1,5 | 9 3,4 | 48 6,5 | 21 7,8 | 4 5,6 | 4 3,6 | 7 3,4 | 21 | 7,8 | 18 5 | 11 3,8 | 11 3,3 | 17 4,4 | 11 4,8 | 7 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 4 | 17 5,1 | 11 | 4,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Канск |

2

1,7

2

| 1,2 | 16 2,3 | 15 2,1 |
| --- | --- | --- |

3

| 1,6 | 30 7,3 | 28 5,6 |
| --- | --- | --- |

4

| 2,1 | 34 | 7,3 | 7 2,4 |
| --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 19 3 | 11 2,3 | 4 2,4 | 15 4,2 | 26 3,3 | 9 3,8 | 23 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кежима |

2

1

5

2

20

3,2

4

1,8

3

| 1,5 | 33 4,5 | 25 4,4 |
| --- | --- | --- |

8

| 7,3 | 45 | 4,5 |
| --- | --- | --- |

8

| 3,4 | 10 2,6 | 20 3,1 |
| --- | --- | --- |

8

| 2,3 | 10 2,4 | 17 3,5 | 15 3,5 |
| --- | --- | --- | --- |

12

| 2,9 | 32 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Красноярск |

1

| 0,6 | 1 0,4 | 2 0,8 | 1 0,5 | 15 6,2 | 64 5,3 | 15 3,6 | 1 0,9 | 35 | 6,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

| 2 | 9 2,2 | 10 2,2 | 3 1,4 | 11 2,8 | 41 3 | 16 2,4 | 6 2,3 | 24 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минусинск | 15 1,6 | 13 1,6 |

1

| 0,7 | 2 0,6 | 2 1,4 | 44 4,8 | 13 2,6 | 10 1,2 | 60 | 4,8 | 15 2,7 | 19 2,2 | 5 1,8 | 6 1,9 | 4 1,6 | 23 2,7 | 17 2,5 | 11 2,8 | 31 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тура |

7

1,8

9

| 1,4 | 31 2,7 |
| --- | --- |

9

2,4

1

1,7

7

3,1

11

| 3,2 | 25 2,4 | 44 | 2,7 | 16 2,5 | 12 2,4 | 15 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

2,8

3

| 3,3 | 10 3,3 | 17 3 | 20 2,7 | 26 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туруханск | 3 1,5 | 9 2,5 | 22 3,5 | 23 4,4 | 32 5,7 |

5

4

4

| 4 | 2 2,9 | 8 | 5,7 | 17 4 | 10 3,3 | 13 3,6 | 14 3,5 | 12 3,8 | 6 3,6 | 8 3,5 | 20 4 | 8 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хатанга |

2

4

21

3,8

8

| 2,9 | 10 4,5 | 16 4,7 | 35 5,8 | 7 8,3 | 1 5,7 | 6 | 5,8 | 11 4,5 | 28 5,2 | 14 5,3 | 10 4,8 | 6 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 5 | 13 4,7 |
| --- | --- |

9

| 5 | 3 | 5,2 |
| --- | --- | --- |
| Чадобец |

4

| 2,1 | 24 1,8 |
| --- | --- |

6

1,3

1

0,9

2

| 1,3 | 48 4,4 | 10 4,2 |
| --- | --- | --- |

5

| 2,7 | 36 | 4,4 | 10 2,7 | 24 2,4 | 10 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

| 2 | 6 2,3 | 28 3,2 | 10 3,4 | 8 2,5 | 28 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Челюскин, мыс | 1 6,2 | 10 7,2 | 16 6,2 | 8 4,5 | 10 5,7 | 35 9 | 19 9,3 | 1 7,8 | 9 | 9,3 | 2 4,5 | 13 5,8 | 31 5,8 | 5 4,8 | 3 5,8 | 11 8,2 | 31 7,8 |

4

| 5 | 5 | 5,8 |
| --- | --- | --- |
| Чудская Стрелка | 3 1,3 | 6 1,5 | 5 1,4 |

11

| 2 | 30 2,6 | 30 3,2 | 12 3,6 | 3 1,7 | 35 | 3,2 | 11 2,2 | 18 2,9 | 11 2,7 | 10 2,9 | 11 2,8 | 12 3 | 16 3,3 | 11 2,6 | 25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шира |

7

1,6

2

1,2

3

1,2

5

| 1,2 | 14 7,3 | 39 3,6 | 18 4,1 | 12 2,9 | 51 | 4,1 | 14 2,6 | 7 2,5 | 11 2,4 | 10 2,2 | 15 1,9 | 17 2,5 | 8 3,1 | 18 3,2 | 28 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярцево |

1

1,1

0

—

9

| 2,4 | 60 4,7 |
| --- | --- |

9

4,4

5

3,6

8

3,3

8

| 2,4 | 11 | 4,7 |
| --- | --- | --- |

9

2,4

4

| 2,2 | 15 2,6 | 27 3,2 |
| --- | --- | --- |

9

3,1

5

2,9

8

| 3 | 23 3,7 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куйбышевская область |
| Куйбышев | 10 4,4 |

6

| 4,4 | 20 4,8 | 11 5,4 |
| --- | --- | --- |

12

| 5,7 | 16 4,7 | 13 4,2 |
| --- | --- | --- |

7

| 3,7 | 5 | 5,4 | 18 3,8 | 13 4 | 13 3,7 | 6 3,3 | 4 4,3 | 10 3,6 | 11 3,2 | 18 3,5 | 6 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курганская область |
| Макушино | 4 3,3 | 5 3,4 | 10 4,8 | 13 4,2 | 14 4,2 | 38 5,3 | 12 4,3 | 4 3,4 | 4 | 5,3 | 16 4,1 | 15 3,9 | 7 3,6 |

9

3,6

7

| 3,7 | 13 3,8 | 14 3,7 | 19 4,2 | 8 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шатрово |

4

| 4 | 4 4,3 | 9 4,7 |
| --- | --- | --- |

9

| 4 | 13 4,7 |
| --- | --- |

26

| 5 | 29 4,3 | 6 4,1 | 28 | 5 | 16 3,8 | 10 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 4 | 7 3,8 | 6 3,9 | 13 3,5 | 25 3,4 | 17 3,6 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курская область Курск |

7

| 4,2 | 14 4,3 | 13 4,1 | 15 4,9 |
| --- | --- | --- | --- |

8

| 4,1 | 17 5,3 | 16 4,4 | 10 4,4 | 3 | 5,3 | 14 3,5 | 16 3,5 | 10 3,4 | 9 3,2 | 5 3,2 | 10 3,3 | 17 3,9 | 19 3,9 | 5 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская область |
| Выборг | 11 2,8 | 13 3 | 11 2,6 | 11 3,4 |

14

| 5,2 | 23 6,4 |
| --- | --- |

8

| 3,2 | 9 2,8 | 5 | 6,9 | 12 2,7 | 18 3 | 9 2,7 | 5 2,6 | 9 3,4 | 29 5,6 | 9 3,8 | 9 3,2 | 5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинград | 5 2,6 |

10

| 3 | 9 2,4 | 13 3,5 |
| --- | --- | --- |

19

| 4 | 18 4,2 | 15 3,7 | 11 2,7 | 9 | 4,2 | 9 2,4 | 19 2,7 | 9 2,2 | 8 2,6 | 8 2,9 | 15 3,2 | 22 3,5 | 10 2,6 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свирица | 8 3,5 |

9

3

9

| 2,8 | 19 4,3 | 24 5,4 | 17 5,5 |
| --- | --- | --- | --- |

6

4,4

8

| 4,4 | 6 | 5,5 | 10 3,8 | 14 4 | 10 3,2 | 11 3,2 | 10 3,2 | 13 3,9 | 13 4,2 | 19 4,4 | 7 | 4,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихвин |

6

3,2

6

| 3,1 | 10 3,8 |
| --- | --- |

18

| 4 ,4 | 17 4,9 | 26 5,5 | 11 4 | 6 3,5 | 9 | 5,5 | 10 3,6 | 11 3,3 | 13 3 | 11 3,3 | 10 3,3 | 18 3,6 | 13 3,8 | 14 3,9 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Липецкая область |
| Липецк | 12 4,8 | 8 3,6 | 8 3,7 | 15 4,9 |

13

| 6 | 17 5,9 | 12 5,5 | 15 4,8 | 4 | 5,9 | 15 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13

| 3,4 | 9 3,1 | 8 2,9 |
| --- | --- | --- |

6

| 3 | 10 3,6 | 16 4,1 | 23 4,1 | 7 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магаданская область |
| Анадырь | 11 6,3 | 16 11,4 | 10 16,1 | 9 14,8 | 2 5,3 | 1 4,4 | 10 7 | 41 6,7 | 9 | 11,4 | 3 4,7 | 5 4,9 | 9 7,6 | 43 8 | 20 5,7 | 2 3,4 | 9 5,1 |

9

| 6 | 9 | 5,7 |
| --- | --- | --- |
| Аркагада | 45 6,1 | 4 5,1 |

1

3,6

0

—

0

| — | 1 2,5 |
| --- | --- |

0

| — | 49 6,4 | 41 | 6,4 | 15 3,5 | 13 4,2 | 7 3,3 | 22 3,5 | 13 3,6 | 6 4,1 | 5 3,3 | 19 3,8 | 46 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атка | 10 6,5 | 1 1,8 |

1

1

1

17

1

0,7

1

1,2

9

| 5,4 | 76 6,8 | 36 | 6,8 | 23 3,8 | 4 3,7 | 6 3,3 | 5 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 28 3,3 | 4 2,3 | 21 3,5 | 36 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вакханка | 72 7,4 | 4 4,2 |

0

—

1

| 1,5 | 7 1,9 | 6 2,5 | 3 1,9 | 7 5,1 | 69 | 7,4 | 36 3,9 | 10 3 | 4 2,3 | 3 2,8 | 17 3,3 | 18 3,2 | 6 2,7 | 6 3,5 | 45 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гижига | 21 13,3 | 69 11 | 2 8,6 |

0

—

2

| 11,1 | 5 7,6 |
| --- | --- |

0

| — | 1 6,9 | 6 | 13,3 | 9 5,4 | 19 5,1 | 1 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0

| — | 10 5,6 | 55 6,1 | 5 4,2 | 1 4,3 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Илирней |

1

| 0,5 | 14 4,1 | 25 4,3 | 2 2,9 |
| --- | --- | --- | --- |

0

| — | 9 2,5 | 47 2,9 | 2 1,5 | 39 | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 2 | 23 3,1 | 26 3,5 | 7 3,6 |
| --- | --- | --- | --- |

1

| 1,3 | 4 2,3 | 31 3,8 |
| --- | --- | --- |

6

| 3 | 28 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Коркодон | 1 2,4 | 9 2,8 | 31 2,6 | 1 2,5 |

0

| — | 8 4,4 | 42 3,7 | 8 3,4 | 34 | 3,7 | 10 2,9 | 17 2,3 | 24 2,4 | 13 2,8 | 4 3,1 | 7 2,7 | 17 2,9 | 8 3,2 | 37 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кулу | 39 4 | 10 2,6 | 5 1,5 | 2 1,9 | 3 2,2 | 2 1,6 | 2 2,5 | 37 4,1 | 71 | 4,1 | 13 3,2 | 10 2,9 | 9 2,3 | 27 3,2 | 23 3,6 |

3

| 3 | 4 2,1 | 11 2,8 | 25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаврентия, залив | 29 9,6 | 5 7,2 | 3 4,5 | 7 5,1 | 8 5,5 | 4 4,3 | 2 3,3 | 42 8,8 | 20 | 9,6 | 11 4,9 | 3 3,3 | 12 3,1 | 26 3,8 | 12 4,6 | 18 5,7 | 5 3,3 | 13 5,2 | 16 | 0 |
| Марково | 42 4,1 | 22 6 |

1

5,2

2

3,7

6

2,7

5

| 2,8 | 10 2,4 | 12 2,3 | 29 | 6 | 16 2,8 | 30 3 | 7 2,3 | 9 2,5 | 16 3,9 | 14 2,9 | 4 2,7 | 4 2,5 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наварин, мыс | 62 10,6 | 25 9,8 | 2 7,9 |

1

| 5,7 | 3 6,7 | 3 6,6 | 2 4,6 | 2 7,7 | - | 10,6 | 9 7,1 | 20 6,2 | 3 4,9 | 4 4,6 | 17 4,7 | 36 5,6 | 10 4,8 | 1 6,3 | 5 | 4,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагаева, бухта |

1

| 5,9 | 63 6,2 | 32 7,3 | 1 6,3 |
| --- | --- | --- | --- |

0

—

1

4,4

2

3

0

| — | 3 | 7,3 | 2 3,2 | 16 4,3 | 22 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

4

0

| — | 13 4,6 | 41 4,4 | 4 3,2 | 7 | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Омолон | 2 2,9 | 3 2,2 | 12 2,4 | 21 2,6 | 4 1,5 |

1

| 1,5 | 9 5,1 | 48 4,2 | 73 | 4,2 | 3 2,3 | 3 2,2 | 13 2,8 | 29 4 | 5 3,5 | 3 2,3 | 16 4,3 | 28 4,5 | 26 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Омсукчан | 7 5,7 | 74 6,9 | 3 2,8 |

0

—

1

| 2,3 | 12 2,1 | 3 2,6 |
| --- | --- | --- |

0

| — | 41 | 6,9 | 8 3,7 | 24 3,7 | 2 2,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 2 | 6 3,5 | 31 3 | 24 3,6 | 4 3,9 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Островное | 2 2,6 | 3 2,9 | 15 2,9 | 19 4,5 | 4 3,6 | 10 4,2 | 24 3,6 | 23 3,8 | 55 | 4,5 | 3 2,5 | 3 2,3 | 15 3 | 15 3,3 | 6 3,1 | 6 3,9 0 | 28 3,8 | 24 3,3 | 27 | 0 |
| Палатка | 14 7,6 | 35 6,3 | 51 2,9 |

0

—

0

—

0

—

0

—

0

| — | 21 | 7,6 | 7 4,4 | 11 3,8 | 21 3 | 3 3,2 | 2 2,9 | 11 3 | 40 3,2 | 5 3,1 | 45 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пестра8 Дресва | 2 9,4 | 4 3,2 | 1 5,2 |

0

—

2

—

0

| — | 37 20,7 | 55 17,8 | 4 | 20,7 | 6 3,1 | 14 2,6 | 19 2,5 | 27 2,6 | 15 3 | 3 2,5 | 4 5,1 | 13 4,4 | 28 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Сеймчан | 39 4,9 | 20 4,5 |

1

| 1,5 | 2 1,1 | 11 1,3 | 16 1,3 | 5 1,3 | 5 1,4 | 67 | 4,9 | 37 3,8 | 13 3,3 | 3 2,4 | 9 2,8 | 17 3 | 6 3,1 | 5 2,5 | 10 2,8 | 26 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднекан | 7 3,2 |

1

3,6

1

| 1,3 | 4 1,6 | 7 1,5 |
| --- | --- | --- |

68

| 2 | 9 1,8 | 3 1,7 | 34 | 2 | 34 3,5 | 8 2,9 | 7 2,2 | 18 2,4 | 9 2,4 | 10 2,4 | 6 2,8 | 8 2,3 | 27 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стрелка | 72 5,4 | 10 4,4 |

1

| 4,7 | 2 1,6 | 7 1,5 | 2 1,2 |
| --- | --- | --- | --- |

0

| — | 6 3,6 | 56 | 5,4 | 41 3,6 | 12 3,5 | 3 2,4 | 11 3 | 20 3,4 | 8 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 2,9 | 4 3,3 | 34 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сусуман | 15 3,8 | 63 4,4 | 8 4,7 |

2

1,8

3

1,5

7

1,9

1

1,8

1

| 1,7 | 61 | 4,4 | 9 3,4 | 39 3,9 | 11 3,5 | 4 2,7 | 14 2,9 | 17 3 | 5 2,9 | 2,3 | 26 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угольная | 34 13,6 | 8 10,6 | 13 11,8 | 12 11 | 2 11,5 | 3 7,5 | 3 6,9 | 25 13,6 | 21 | 13,6 | 12 7,5 | 10 5,8 | 16 5,1 | 25 5,3 |

3

| 4,7 | 14 7,6 | 12 6,3 |
| --- | --- | --- |

8

| 6,8 | 22 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Усть-Омчуг | 25 6 | 48 6 | 2 1,2 |

2

| 1 | 5 1,5 |
| --- | --- |

2

| 1 | 5 1,5 | 11 2 | 49 | 6 | 5 2,9 | 16 3,1 | 4 2,6 | 2 1,6 | 10 2,3 | 40 2,8 | 14 2,4 | 9 2,4 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эгвекинот | 52 11,1 | 3 9,9 |

0

—

0

| — | 14 4,8 | 3 3,8 |
| --- | --- | --- |

0

| — | 28 11,3 | 24 | 11,3 | 23 6,3 | 7 4,9 | 2 2,4 | 3 2,5 | 59 4,2 | 2 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0

| — | 4 6,8 | 28 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0мск | 18 6,9 | 30 11,7 | 1 10,1 |

0

—

1

| 5,9 | 4 3,4 | 12 5,2 | 34 5,3 | 28 | 11,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 3,9 | 26 5,5 | 14 4,6 |
| --- | --- | --- |

2

| 3,9 | 16 6,7 | 28 7,4 |
| --- | --- | --- |

4

| 4 | 5 3,1 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Марийская АССР |
| йошкар-Ола | 7 3,9 | 10 3,7 | 2 2,4 | 15 5,4 | 28 6,2 | 19 5,9 | 10 5,1 | 9 3,6 | 9 | 6,2 | 15 3,9 | 16 3,7 |

7

| 3 | 8 3,2 | 9 3,5 | 11 4 | 15 4,3 | 19 4,3 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мордовская АССР |
| Саранск |

11

| 5 | 4 3,5 | 3 3,7 |
| --- | --- | --- |

10

| 5 | 35 6,9 |
| --- | --- |

19

| 6 | 10 4,8 | 8 4,1 | 10 | 6,9 | 13 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 4 | 9 3,7 | 10 3,1 | 11 3,5 | 15 4,1 | 16 4,4 | 17 4,4 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Московская область |
| Волоколамск | 9 3,9 |

6

3,4

3

| 3,7 | 19 4,8 | 27 4,7 | 13 4,9 | 10 4,5 | 13 4,2 | 7 | 4,8 | 14 3,3 | 10 3,4 | 6 3,1 | 15 2,6 | 14 2,4 | 10 3,6 | 12 3,8 | 19 3,7 | 10 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дмитров | 5 3,2 | 4 2,9 | 4 3,7 | 20 5,2 | 24 4,5 | 13 4,2 | 12 5 | {8 3,4 | 4 | 5,2 | 12 3,2 |

8

| 3 | 8 3,1 | 12 3,3 | 9 2,3 | 11 2,5 | 18 3,4 | 22 3,1 | 9 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Москва |

9

| 4 | 7 3,1 | 7 3,5 | 15 4,5 | 16 4,9 | 20 4,1 | 13 4,1 | 13 4,4 | 7 | 4,9 | 17 3,8 | 10 2,9 | 10 3 | 8 3,4 | 6 3,4 | 11 3,3 | 16 3,4 | 22 3,9 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серпухов | 9 3,3 | 8 3,5 | 9 3,6 | 14 4,3 | 14 4,3 | 22 4,3 | 13 3,9 | 11 3,6 | 6 | 4,3 | 17 3,1 | 13 3,1 | 9 2,6 |

8

| 3 | 6 2,9 |
| --- | --- |

1

| 3,1 | 17 3,3 | 18 3,3 | 8 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мурманска8 область |
| Апатиты |

6

| 1,9 | 4 2,2 | 29 3,6 | 16 3,7 |
| --- | --- | --- | --- |

2

3,1

7

| 3,3 | 21 3,6 | 15 5,3 | 28 | 5,3 | 4 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 3 | 22 3,4 | 20 3,4 | 6 3,3 | 10 3,3 | 10 3,1 | 25 4,6 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ена | 2 2,9 | 4 2,3 | 20 2,4 | 7 2,5 | 5 2,2 | 42 2,4 | 15 2,4 | 5 3,6 | 20 | 2,4 | 12 3 | 13 2,6 | 24 3 | 11 2,6 | 9 3,1 | 14 2,7 | 7 2,8 | 10 3,2 | 11 | 3 |
| Кандалакша |

35

| 3 | 3 2,8 |
| --- | --- |

4

| 4,1 | 34 5,7 |
| --- | --- |

7

4,2

3

2,2

2

| 2,6 | 12 2 | 26 | 5,7 | 24 3,9 | 8 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 4 | 45 4,6 |
| --- | --- |

5

3

3

| 3 | 2 2,4 | 7 4,4 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ковда |

6

5,1

9

| 4,2 | 8 3,7 |
| --- | --- |

8

| 3,3 | 12 3,2 |
| --- | --- |

22

| 3 | 21 3,5 | 14 5,4 | 13 | 5,4 | 11 4,8 | 28 4 | 22 3,6 | 9 3,4 | 7 3,3 | 9 3,6 | 4 3,8 | 10 4,5 | 11 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ковдор | 5 2,4 | 1 2,4 |

10

| 2 | 19 2,4 | 6 2,3 | 15 3,5 | 24 2,8 | 20 2,9 | 38 | 2,9 | 15 2,9 | 5 2,4 | 11 2,4 | 19 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3 | 12 3,3 | 12 2,8 | 18 3 | 24 | 0, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснощелье , | 3 2,8 |

7

| 2 | 7 1,9 | 12 2,6 | 13 3,1 |
| --- | --- | --- | --- |

30

| 3 | 19 2 | 9 2,6 | 23 | 3 | 13 4,1 | 25 3,1 | 12 2,4 | 9 2,2 | 8 2,9 | 18 2,8 | 6 2,5 | 9 3,2 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ловозеро | 3 2,7 | 3 1,6 | 7 2,2 | 21 3,9 | 5 4,1 | 5 2,8 | 46 3 | 9 2,9 | 40 | 3,9 | 15 3,4 | 17 3,2 | 15 2,9 | 17 3,4 | 6 3,9 | 6 3,4 | 9 3,4 | 15 4,3 | 15 | 0 |
| Мончегорск | 11 2,5 |

2

2,1

2

2,2

8

| 3,6 | 46 5,7 |
| --- | --- |

5

5,3

5

| 5,6 | 21 3,6 | 33 | 5,7 | 24 3,1 | 14 2,5 | 6 1 9 | 7 2,7 | 29 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

4

2

| 3 | 12 3,3 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мурманск | 3 8,5 | 3 4,7 | 1 2,8 | 4 4,7 | 58 6,6 | 21 7,5 | 5 9,4 | 5 8,5 | 8 | 7,5 | 36 4,9 | 18 3,8 | 4 3,6 |

3

| 4 | 20 4,1 | 9 4,3 | 3 4,8 | 7 5,4 | 8 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Печенга |

5

| 4 | 4 2,7 |
| --- | --- |

3

| 3 | 8 5,5 | 46 4,7 | 24 3,3 | 6 3,4 | 4 4,6 | 36 | 4,7 | 21 3,3 | 20 4,1 | 9 4,5 | 10 2,3 | 13 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 4 | 6 3,7 | 13 4 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пулуозеро | 6 2,5 |

8

| 2 | 3 1,9 | 6 2 | 51 2,5 | 12 2,6 | 8 3,7 | 6 4,3 | 38 | 2,5 | 29 3,6 | 19 2,8 | 5 2,8 | 7 2,0 | 23 3,6 | 8 2,8 | 3 3,3 | 6 3,6 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хибины | 13 5,4 | 1 1,9 | 4 2,2 |

59

3,6

6

3,4

2

1,9

2

| 1,8 | 13 3,6 | 19 | 5,4 | 20 5,5 | 4 3,4 | 3 2,5 | 30 3,2 | 12 2,8 | 5 2,8 | 5 2,9 | 21 5 | 10 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новгородская область |
| Боровичи | 3 2,8 | 5 2,6 | 13 3,5 | 23 3,8 | 12 3,6 | 16 3,9 | 17 3,6 | 11 3,1 | 8 | 3,9 | 6 3,2 | 9 2,9 | 16 2,7 | 14 2,5 | 7 2,7 | 14 2,9 | 19 3 | 15 3,4 | 12 | 0 |
| Новгород | 10 5,5 |

10

| 4 | 6 3,6 | 14 5,8 | 22 6,6 | 19 6,5 | 10 4,6 | 9 5,2 | 2 | 6,6 | 13 4,5 | 14 3,8 | 9 2,9 | 11 4,3 | 11 4,3 | 15 4 | 16 4 | 11 3,8 | 7 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холм | 11 3,3 | 8 2,7 | 5 2,5 | 12 3,1 | 27 4,1 |

21

| 4 | 10 3,5 | 6 3,1 | 10 | 4,1 | 16 2,9 | 10 2,4 | 7 2,3 | 9 2,2 | 13 2,6 | 16 2,7 | 17 3 | 12 2,7 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новосибирская область |
| Барабинск | 4 3,9 | 10 4,4 | 8 4,7 | 14 5,1 | 19 5,9 | 30 6,5 | 11 5 | 4 4,1 | 1 | 6,5 | 14 4,1 | 15 3,9 | 10 4 | 10 4,2 | 9 3,9 | 13 4,4 | 14 4,1 | 15 4 | 4 | 3,9 |
| Болотное | 3 2,4 | 9 2,7 | 6 2,1 | 6 2,1 | 21 4,1 | 44 5,6 | 6 3,4 | 5 2,7 | 4 | 5,6 |

7

| 2,8 | 14 3,1 | 10 2,5 |
| --- | --- | --- |

8

| 2,2 | 13 2,6 | 20 2,9 | 15 2,7 | 13 3,5 | 6 | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Купино | 5 3,5 | 9 3,7 | 9 4,2 |

13

| 5 | 19 5,6 | 28 6,7 | 12 4,9 | 5 3,5 | 2 | 6,7 | 15 3,9 | 16 4 | 10 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 4 | 9 4,2 | 12 3,8 | 15 3,8 | 15 3,6 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новосибирск |

3

| 2 | 5 2,8 | 9 2,3 |
| --- | --- | --- |

16

| 3 | 27 4,7 | 31 5,7 | 6 3,7 |
| --- | --- | --- | --- |

3

| 3 | 15 | 5,7 | 12 2,7 | 18 2,6 | 11 2,7 | 10 2,9 | 11 3,2 | 15 3,5 | 12 2,8 | 11 2,5 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная | 6 2,1 |

6

| 2 | 3 2,2 | 8 3,5 | 32 4,6 | 37 5,8 | 5 3,8 | 3 2,7 | 10 | 5,8 | 11 2,9 | 15 3 | 9 3,4 | 9 3,1 | 16 3,5 | 19 3,4 | 13 3,1 | 8 2,9 | 10 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Татарск | 4 3,4 | 5 3,1 | 10 3,6 | 14 4,4 | 20 4,7 | 29 4,8 | 12 4,2 | 6 3,8 | 5 | 4,8 | 15 3,7 | 14 3,7 | 11 4 | 8 3,9 | 8 3,8 | 12 3,7 | 15 3,8 | 17 3,9 | 5 | 3,9 |
| Тогучин |

2

3

4

| 1,8 | 7 2,3 | 13 2,4 | 16 4,7 | 46 6,1 | 8 3,8 | 4 2,8 | 35 | 6,1 | 15 3,8 | 13 3,4 | 10 2,8 | 8 2,7 | 10 3,8 | 21 4,2 | 12 3,8 | 11 3,2 | 33 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чулым |

5

| 2,8 | 12 2,5 | 7 2,5 | 10 2,9 | 25 5,2 | 35 6,2 | 4 4,5 | 2 2,8 | 9 | 6,2 | 12 3 | 17 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3 | 11 3,5 | 12 3,2 | 18 3,6 | 12 3,4 | 10 3,1 | 10 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Омская область |
| Исилькуль | 3 2,7 | 6 2,7 | 11 4,3 | 15 4,2 | 12 4,2 | 31 5,2 | 15 4,4 | 7 3,8 | 2 | 5,2 | 16 3,7 | 12 3,8 | 9 3,6 | 7 3,5 | 6 3,3 | 11 3,2 | 16 3,7 | 23 3,9 | 4 | 3,7 |
| Омск | 4 2,8 | 6 2,8 | 14 4,4 | 10 4,4 | 20 4,7 | 27 5,1 | 12 4,5 |

7

| 4 | 5 | 5,1 | 17 3,7 | 13 3,6 | 10 3,7 | 6 3,5 | 9 3,5 | 11 3,5 | 13 3,6 | 21 3,9 | 7 | 3,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тара | 4 2,3 | 5 2,4 | 8 2,9 | 28 3,9 | 25 4,5 | 13 4,8 | 7 4,3 | 10 3,7 | 8 | 4,5 | 14 2,9 | 11 2,8 |

9

| 3 | 14 3,4 | 11 2,8 | 10 3,1 | 13 3,2 | 18 3,7 | 10 | 3,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Ишим | 2 0,9 | 9 2,3 | 22 3,3 | 13 3,7 | 13 4,1 |

21

| 4 | 14 3,7 |
| --- | --- |

6

| 3 | 22 | 4 | 16 3,7 | 14 3,4 | 10 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

2,8

8

| 2,9 | 10 3,1 | 16 3 | 17 3,7 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черлак | 3 3,4 |

11

4

12

| 4 | 15 4,2 | 18 4,3 | 22 5,4 | 13 4,5 | 6 3,5 | 4 | 5,4 | 16 3,8 | 15 4 | 11 3,5 | 10 3,8 | 8 3,8 | 10 3,7 | 13 3,9 | 17 4,1 | 4 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оренбургская областъ |
| Акбулак | 5 4,1 | 5 4,9 | 26 5,9 | 30 5,5 | 10 5,5 | 10 4,3 | 9 3,8 | 5 3,4 | 11 | 5,9 | 18 3,7 | 17 3,5 | 14 4,3 | 7 3,5 | 4 4,2 | 7 3,3 | 13 3,7 | 20 3,8 | 14 | 0 |
| Бугуруслан | 14 4,7 |

14

| 4 | 6 4,1 | 15 5,9 | 20 6,5 | 20 5,9 | 7 4,2 | 4 3,3 | 13 | 6,5 | 22 4,1 | 20 4 | 7 3,3 | 5 3,7 | 7 4,1 | 10 4 | 15 3,9 | 14 4,3 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бузулук | 7 3,2 | 7 4,3 | 8 3,4 | 31 4,8 | 20 6,4 | 12 6,5 | 7 5,5 |

8

| 4 | 18 | 6,4 | 22 3,9 | 13 3,3 | 11 2 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

2,9

7

3,1

5

3,7

9

| 3,8 | 24 3,7 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кувандык |

1

| 1,8 | 17 4,7 | 29 3,5 | 12 3,5 |
| --- | --- | --- | --- |

7

| 6 | 13 5,7 | 18 4,6 | 3 3,6 | 8 | 5,7 | 7 2,8 | 17 3 | 16 2,7 | 6 3,2 | 4 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 4 | 24 3,8 | 19 3,9 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оренбург | 10 4,4 | 11 3,9 | 29 5,5 | 13 6,1 | 7 5,8 |

17

| 5 | 10 4,1 | 3 3,9 | 9 | 5,5 | 20 4 | 15 4 | 16 3,9 | 5 4,3 | 3 4,1 | 8 4,2 | 16 4,2 | 17 4 | 7 | 3,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орск | 13 4,7 | 20 4,9 | 10 3,4 |

10

4

5

4

16

| 5 | 24 4,7 | 2 4,2 | 20 | 5 | 21 4,5 | 17 3,8 | 7 3,1 | 5 3,5 | 4 3,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 4 | 23, 4,3 | 14 4,4 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сорочинск | 4 4,1 | 3 4,5 | 12 3,7 | 41 5,2 | 12 7,6 | 13 7,1 |

7

| 5 | 8 3,3 | 11 | 7,6 | 13 3,8 | 11 3,9 | 12 2,9 | 11 3,1 | 6 3,5 | 9 3,8 | 13 3,9 | 25 3,6 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарлык |

9

3

3

3,3

5

| 3,1 | 26 4,6 | 25 4,7 | 14 5,4 |
| --- | --- | --- | --- |

8

| 3,9 | 10 3,8 | - | 4,7 | 20 3,4 | 12 3,1 | 8 2,8 | 11 2,9 | 8 3,4 | 7 3,7 | 14 3,7 | 203,6 | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловска8 область |
| Орел |

8

| 5 | 10 5,2 | 7 5,1 | 13 6,5 | 19 6,5 | 20 6,5 | 12 6,5 | 11 5,9 | 4 | 6,5 | 16 3,9 | 14 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 4 | 6 3,5 | 8 3,8 | 13 4 | 15 4,4 | 21 4,6 | 9 | 3,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пензенская область |
| Земетчино | 9 3,9 | 6 3,7 | 5 4,3 | 24 5,8 | 17 6,2 | 19 5,3 | 11 4,4 | 9 3,8 | 11 | 6,2 | 16 3,4 | 11 3,4 |

9

| 3,2 | 11 3,4 |
| --- | --- |

5

| 3,6 | 13 3,9 | 15 3,8 | 20 3,7 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузнецк | 6 3,7 | 3 4,3 | 21 4,5 | 14 5,7 | 19 6,6 | 19 5,6 | 15 4,6 | 3 3,9 | 6 | 6,6 | 9 3,7 | 8 3,5 | 14 3,7 | 8 3,8 | 9 4,1 | 12 4,1 | 21 3,8 | 19 3,9 | 10 | 3,8 |
| Пенза | 9 5,1 | 3 2,6 | 3 2,3 | 20 4,6 | 29 4,9 | 14 5,3 | 6 5,5 | 16 5,6 |
| 5,6 | 18 3,9 | 6 2,6 | 7 2,3 | 12 2,9 | 10 3 | 10 3,3 | 11 4,4 | 26 4,7 | — | — |
| Пермская область |
| Бисер |

3

1,8

21

3,2

6

3

1

| 2 | 7 2,7 | 43 3,5 | 15 3,4 | 4 2,8 | 13 | 3,5 | 11 2,2 | 24 3,2 | 10 2 5 | 5 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 2,5 | 11 2,7 | 16 2,9 | 17 2,8 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кудымкар | 6 3,4 | 4 2,8 | 7 2,9 | 10 4,1 |

29

| 5 | 27 4,6 | 7 3,5 | 10 3,3 | 11 | 5 | 20 3,7 | 12 3 | 7 2,6 | 5 3,2 | 8 3,1 | 17 3,1 | 11 3 | 20 3,5 | 11 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пермь | 6 3,2 | 6 3,1 |

10

| 4 | 18 4,6 | 21 5,2 | 22 4,8 | 11 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 3 | 15 | 5,2 | 18 3,6 | 10 3,4 | 10 3,5 | 12 3,4 | 10 3,8 | 12 3,8 | 14 3,6 | 14 3,2 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приморский край |
| Владивосток |

7

| 4,9 | 3 4,5 |
| --- | --- |

1

| 2 | 9 4,1 | 1 1,9 |
| --- | --- | --- |

2

| 3 | 2 2,6 | 8 6,1 | 7 | 9 | 8 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 3 | 3 4,1 | 63 5,9 | 15 4,7 | 5 2,9 | 2 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 3 | 4 | 4,7 |
| --- | --- | --- |
| Вострецово | 1 2,8 | 1 2,1 | 25 2,7 |

5

| 3 | 1 3,8 | 8 3,6 | 50 4,2 | 9 3,5 | 64 | 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 2 | 9 2,2 | 30 2,4 | 16 3 6 |
| --- | --- | --- | --- |

2

3,7

5

| 2,7 | 21 2 8 | 14 77 | 54 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дальнереченск | 3 4,1 | 3 2,5 |

6

| 2 | 2 1,5 | 3 3,1 | 55 3,8 | 18 4,1 | 10 5 | 13 | 4,1 | 6 2,6 | 6 2,4 | 12 2,4 | 5 7 4 | 14 3 9 | 43 4 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

3

5

| 3 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Максимовка | 7 7,4 | 2 9,6 | 1 4,5 |

0

—

1

4

1

| 1,7 | 14 5 | 74 6,1 | 14 | 6,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 2,7 | 20 3,2 | 35 3,2 | 8 2,8 | 19 3,5 | 3 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

2

6

| 3 | 37 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Находка, бухта | 31 7,2 | 38 7,6 |

1

| 4,1 | 1 7,4 |
| --- | --- |

0

—

0

| — | 10 6,2 | 19 7,8 | 4 | 7,8 | 4 2,8 | 9 3,7 | 3 4,1 | 46 5,5 | 12 3,6 | 8 3,1 | 14 3,5 | 4 2,6 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ольга |

6

| 3,3 | 9 3,8 |
| --- | --- |

1

| 6,4 | 1 3,6 |
| --- | --- |

1

| 3 | 10 5,4 | 29 4,8 | 43 6,9 | 10 | 6,9 | 9 2,4 | 36 3,2 | 12 3,1 | 21 2,9 | 3 2,1 | 6 2,1 | 11 1,9 | 2 2,2 | 26 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партизанск | 68 8,4 | 13 5,2 | 2 2,6 |

1

| 1,5 | 2 3,4 | 1 2,8 |
| --- | --- | --- |

1

| 4,9 | 12 8,1 | 10 | 8,4 | 9 3,2 | 4 2,4 | 1 1,5 | 10 3,3 | 53 4,1 | 17 4,7 | 2 3,6 | 4 3,6 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пограничный | 3 3,5 | 3 1,9 |

4

2

1

| 1,8 | 1 2,2 | 6 3,6 | 65 4,8 | 17 6,1 | 38 | 6,1 | 2 1,6 | 4 2,6 | 18 2,3 | 30 3 | 16 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 3 | 22 2,9 | 3 3,4 | 34 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рудная Пристань | 1 5,4 | 1 4,5 | 1 3,9 |

0

| — | 1 2,8 | 2 2,7 | 54 6,7 | 40 9,1 | 13 | 9,1 | 1 2,6 | 14 3,9 | 49 3,2 | 9 2,7 | 2 2,5 | 3 2,3 | 18 2,6 | 4 2,9 | 33 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уссурийск | 35 3,1 | 10 3,4 | 5 1,4 |

17

| 1,6 | 8 2,8 | 1 2,3 | 2 2,6 | 22 3,4 | 18 | 3,4 | 7 2,6 | 2 2,6 | 1 1,9 | 10 3 | 69 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

4

1

| 1,4 | 2 2,7 | 8 | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Псковская областъ |
| Великие Луки | 9 5,5 | 5 3,7 |

6

| 4 | 18 5,5 | 21 6,1 | 20 6,1 | 10 5,2 | 11 5,1 | 10 | 6,1 | 10 4 | 8 3,6 | 6 3,6 | 11 3,4 | 12 3,5 | 17 3,9 | 19 4,5 | 17 4,1 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гдов | 10 4,5 |

6

| 4,3 | 8 4,3 | 15 5,6 | 25 6,1 | 16 5,8 | 12 5,5 | 8 4 9 | 7 | 6,1 | 12 3,6 | 13 3,3 | 9 3,2 | 10 3,2 | 8 3,9 | 14 4,7 | 21 5,3 | 13 4,7 | 7 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дно | 7 3,4 | 8 3,1 | 5 2,4 |

17

| 4 | 21 4,6 | 19 4,9 | 15 4,2 |
| --- | --- | --- | --- |

8

| 3 | 13 | 4,9 | 11 2,9 | 10 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 2 | 10 2,5 | 11 2,8 | 16 3,2 | 10 3,2 | 14 2,9 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Псков |

6

3,5

7

| 3,8 | 10 3,5 |
| --- | --- |

15

4,2

22

4,8

16

| 4,7 | 11 3,7 | 13 4 | 3 | 4,8 | 10 3,1 | 10 3,1 | 11 2,7 | 10 2,7 | 10 2,8 | 15 3,3 | 18 3,5 | 16 3,6 | 7 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ростовская область |
| Каменск-Шахтин-ский |

5

| 3,2 | 10 3,7 | 28 4,1 | 13 4,7 |
| --- | --- | --- | --- |

5

3,8

16

| 4,6 | 15 4,3 | 8 3,3 |
| --- | --- | --- |
| 4,6 | 10 3,1 | 10 3,2 | 15 3,4 |

7

| 3,4 | 6 3,5 | 14 4 | 20 3,7 | 18 3,5 | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миллерово |

5

| 5,1 | 14 5,6 | 23 7,9 | 16 8,8 |
| --- | --- | --- | --- |

8

| 5,2 | 10 5,1 | 16 4,9 | 8 3,7 | 12 | 7,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14

| 4,4 | 22 4,5 | 17 4,5 |
| --- | --- | --- |

7

4,4

5

3,7

7

4,5

14

4,2

14

| 4,4 | 22 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Ростов-на-Дону |

4

| 3,4 | 14 5,8 | 33 8,8 | 10 4,8 |
| --- | --- | --- | --- |

4

| 3,3 | 12 4 | 17 4,1 | 6 3,1 | 7 | 6,5 | 13 3,4 | 13 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

20

| 4,4 | 5 3,2 |
| --- | --- |

3

| 2,3 | 12 3,5 | 23 3,8 | 11 8,3 | 9 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сальск | 5 3,2 |

13

4

34

| 5 | 11 3,9 | 4 3,6 | 15 4,7 | 15 5,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 3 | 10 | 5 | 11 2,8 | 17 3,1 | 17 3,3 | 7 3,5 | 5 2,5 | 16 3,7 | 17 4 | 10 3,5 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рязаньская область |
| Рязань | 7 4,7 | 5 4,5 | 8 4,8 | 15 6,3 | 17 7,3 | 23 6,6 | 14 5,2 | 11 4,4 | 6 | 7,3 | 13 4,2 | 9 4,1 | 10 3,9 | 9 4,2 | 8 3,9 | 12 4,1 | 20 4,1 | 19 5,1 | 9 | 4,1 |
| Сасово | 11 4,7 | 6 3,7 | 8 3,7 | 13 4,6 | 30 5,1 |

13

| 5 | 9 4,3 | 10 4,2 | 6 | 5,1 | 18 4,2 | 12 4,1 | 9 3,7 | 8 3,7 | 12 3,4 | 9 3,9 | 16 4,3 | 16 4,3 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область |
| Балашов | 7 3,6 | 8 3,4 | 6 5,2 | 21 7,3 |

17

| 7 | 18 5,7 | 13 4,4 | 10 4,8 | 5 | 7,3 | 16 3,7 | 14 3,4 | 9 3,7 | 13 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 4 | 12 3,3 | 14 3,8 | 14 3,8 | 8 | 3,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратов | 6 3,9 |

2

| 3 | 10 3,2 | 17 4,6 | 21 5,6 | 7 4,8 | 15 6 | 21 5,2 | 11 | 5,6 | 12 3,7 | 11 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 8 3,4 |
| --- | --- |

8

3,8

,

6

| 4,2 | 18 4,3 | 28 4,5 | 11 | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сахалинслая область |
| Александровск-Сахалинский | 21 7,8 | 6 4,9 | 4 3,2 | 43 3,4 | 4 3,2 | 4 4,1 | 3 3,6 | 15 7,6 | 12 | 7,8 | 13 4,1 |

4

| 4 | 2 2,6 | 25 3,7 | 14 4,4 | 26 5,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 3,5 | 11 3,3 | 11 | 3,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Долинсх | 25 5,6 | 15 6,3 |

4

| 3 | 10 1,7 | 25 2,2 |
| --- | --- | --- |

9

3,1

5

| 4,7 | 7 | 20 | 5,6 | 21 3,1 | 19 3,5 | 4 3,2 | 2 2,7 | 30 4,8 | 15 4,8 | 4 3,6 | 5 2,7 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировское | 29 5,2 | 1 3,1 |

0

| — | 19 2,5 | 10 2,3 |
| --- | --- | --- |

1

2,3

0

| — | 40 5,7 | 34 | 5,7 | 13 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1

2,5

0

| — | 29 4,4 | 37 4,8 |
| --- | --- | --- |

2

2,8

1

| 1,9 | 17 8,5 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Корсаков | 33 4,3 | 26 5,6 |

5

4,8

4

3

2

4,4

2

5,2

9

| 5,4 | 22 5,2 | 10 | 5,6 |
| --- | --- | --- | --- |

4

| 3,4 | 26 4,8 | 11 3,9 | 9 3,7 | 23 3,8 | 21 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

3,1

2

| 4,2 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Курильск | 6 12,1 | 4 4,5 | 15 4,7 | 5 4,2 |

3

| 5 | 5 6,6 | 17 11,2 | 45 11,9 | 4 | 11,9 | 12 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

| 3,2 | 30 4,1 | 16 4,2 |
| --- | --- | --- |

7

5,6

5

4,9

9

| 4,1 | 17 3 | 23 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Невельск | 26 7 | 27 4,3 | 20 5,1 | 3 6,4 |

1

| 2,6 | 2 5,2 | 8 5,3 | 13 6,2 | 1 | 7 | 10 4 | 12 3 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

26

| 4,6 | 10 4,3 | 21 5,1 | 13 3,4 |
| --- | --- | --- | --- |

3

2,9

5

| 3,6 | 2 | 3,1 |
| --- | --- | --- |
| Оха | 4 9,9 | 4 9,5 | 1 7,2 |

1

4,9

0

| — | 11 5,8 | 39 7,9 |
| --- | --- | --- |

40

| 11,2 | 9 | 11,2 | 5 5,5 | 16 4,9 | 7 4,5 | 42 6,9 | 8 5,7 | 8 5,4 | 5 5,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 6 | 8 | 4,9 |
| --- | --- | --- |
| Победино | 48 4,5 | 2 2,2 |

0

—

0

—

0

| — | 2 1,8 | 17 2,1 | 31 3,8 | 9 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

| 2,7 | 3 27 |
| --- | --- |

1

| 1,9 | 40 2,7 | 22 2,3 |
| --- | --- | --- |

5

| 2,4 | 5 2,1 |
| --- | --- |

7

| 3,2 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Поронайск | 66 4,8 | 6 3,5 |

0

—

0

—

0

—

0

| — | 4 2,7 | 03,5 | 12 | 4,8 | 8 2,8 | 3 3,3 | 5 3,5 | 21 3,7 | 50 4,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 4 | 3 2,7 | 4 2,3 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск | 48 10,1 | 11 4,6 | 14 3,6 | 10 4,1 |

1

3,4

1

| 4 | 1 5,5 | 14 9,7 | 28 | 10,1 | 6 4,7 | 3 3,1 | 8 3,7 | 24 4,7 | 11 3,9 | 24 5 | 12 3,3 | 12 3,9 | 28 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холмск | 17 9 | 23 5,7 | 17 4,8 | 16 4,9 |

1

| 4,6 | 4 6,1 | 7 7,5 | 15 10,7 | 1 | 10,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

2,8

5

| 3,4 | 11 4,2 | 24 4,7 | 13 4,3 |
| --- | --- | --- | --- |

27

| 4,3 | 4 2,5 | 8 2,7 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Южно-Курильск | 12 6,8 | 6 8,6 | 6 10,8 | 2 7,8 | 4 6,9 | 8 6,4 | 12 7 | 50 8,5 | 9 | 8,5 | 3 5,4 | 23 4,6 | 21 3,7 | 15 3,6 | 20 4,3 |

5

| 4 | 2 3,2 | 11 6,4 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Южно-Сахалинск | 74 4,8 | 4 5,3 | 1 5,6 | 2 4,4 | 4 2,6 | 2 2,2 | 2 2,8 | 11 3,7 | 16 | 4,8 | 36 5 | 3 3,7 | 2 3,6 | 9 3,4 | 35 3,5 | 9 3,2 | 2 2,9 | 4 3,4 | 14 | 0 |
| Северо-Осетинская АССР |
| Орджоникидэе | 6 2,1 | 6 2,5 | 4 2,6 |

23

| 3 | 20 2,8 | 9 2,2 | 19 2,2 | 13 2,2 | 38 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

7,7

7

2,9

6

| 2,8 | 22 2,8 | 23 2,6 |
| --- | --- | --- |

12

| 2,2 | 15 2,4 |
| --- | --- |

9

| 2,7 | 29 | 0 |
| --- | --- | --- |

Свердловская

| область |
| --- |
| Алапаевск | 6 3,8 | 6 3,5 |

3

| 3 | 11 3,2 | 15 3,5 | 38 4,6 | 16 4,3 | 5 3,7 | 20 | 4,6 | 16 4,1 | 12 3,3 | 5 2,6 | 7 2,6 | 8 2,9 | 16 3,4 | 20 3,7 | 16 4,5 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхняя Салда | 9 3,6 | 3 4,3 | 2 3,2 | 7 3,1 | 19 4,1 | 42 4,9 | 14 4,3 | 4 3,7 | 22 | 4,9 | 19 3,8 | 11 3,7 | 6 3,2 | 5 3,5 | 10 3,1 | 14 3,3 | 20 3,7 | 15 3,8 | 20 | 0 |
| Красноуфимск | 9 3,3 | 4 3,6 | 2 3,8 | 5 2,8 | 26 3,2 | 38 5,1 | 11 4,6 | 5 3,9 | 30 | 5,1 | 18 3,2 | 12 3,5 | 5 2,5 | 8 2,9 |

9

| 3 | 13 3,5 | 17 3,6 | 18 3,3 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижний Тагил | 6 2,9 | 4 3,2 |

3

| 2,9 | 12 3,2 | 12 3,2 | 38 4,3 | 22 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 3 | 16 | 5 | 19 4 | 15 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3 | 8 3,1 | 8 2,8 | 11 3 | 18 3,6 | 13 4 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердловск | 7 3,4 |

5

3,1

4

| 3,1 | 18 3,3 | 11 2,6 | 19 3,9 | 30 5 | 6 4,1 | 11 | 5 | 15 4 | 12 3,4 | 6 2,7 | 11 3 | 10 2,5 | 11 2,7 | 18 4 | 17 4 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Североуральск | 19 2, 8 | 6 2,2 | 2 1,5 | 5 1,7 | 28 3,2 | 31 4,4 | 6 4,7 | 3 4,1 | 37 | 4,4 | 28 3 | 18 2,6 |

8

2,2

9

| 2,1 | 12 2,2 |
| --- | --- |

8

2,8

7

| 2,9 | 10 2,7 | 24 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сосьва | 4 3,1 |

3

3

1

| 2,8 | 11 3,5 | 28 3,5 | 35 4,5 | 12 4 | 6 3,4 | 21 | 4,5 | 14 4,1 | 9 3,4 | 5 2,9 | 7 2,5 | 13 2,7 | 21 2,9 | 17 3,5 | 14 4,1 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тавда |

6

2,6

4

3

7

| 3 | 12 2,9 | 20 3,2 | 28 3,6 | 16 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 3 | 13 | 3,6 | 19 3,5 | 12 3,2 | 8 3,2 | 6 2,9 | 9 2,7 | 12 2,9 | 17 3,1 | 17 3,3 | 10 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смодленская область |
| веллиж | 6 4,3 | 8 3,8 |

9

3,6

14

| 4 ,3 | 20 5,2 |
| --- | --- |

22

5,2

10

| 5,1 | 11 4,7 | 6 | 5,2 | 11 3,8 | 11 3,1 | 8 2,6 | 7 2,7 | 9 3,1 | 18 3,8 | 18 3,8 | 18 3,8 | 10 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гагарин | 7 4,1 | 7 3,2 | 8 2 8 | 16 4,4 | 19 4,6 | 19 4,5 | 12 3,2 | 12 3,3 | 5 | 4,6 | 12 3,2 |

9

| 3 | 9 2,5 | 9 2,4 | 9 2,5 | 14 2,9 | 16 3,2 | 22 3,2 | 9 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленск | 7 4,4 | 9 4,2 | 13 4,6 | 12 5, 4 | 16 6,8 | 17 5,8 | 14 5,8 | 12 5,4 | 3 | 6,8 | 12 3,8 | 12 3,2 | 12 3,5 | 6 3,3 | 9 3,6 | 11 4,3 | 19 4,2 | 19 4,5 | 8 | 3,2 |
| Ставропольский край |
| Арзгир |

2

| 2,8 | 6 3,9 | 32 4,6 | 19 3,9 |
| --- | --- | --- | --- |

8

| 3,6 | 10 8,7 | 14 4,8 |
| --- | --- | --- |

9

| 5 | 27 | 4,6 | 6 3,1 |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 3,7 | 22 4,2 | 13 3,4 |
| --- | --- | --- |

4

3,4

8

| 3,3 | 20 4,3 | 21 3,8 | 31 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пятигорск |

2

| 1 | 3 2,8 | 48 3,9 | 19 3,1 |
| --- | --- | --- | --- |

0

—

1

| 1,8 | 13 4,6 | 14 6,3 | 12 | 6,3 | 5 1,9 | 6 3,3 | 21 4,1 | 19 3,7 | 2 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 2 | 22 4,1 | 23 4,4 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставрополь | 1 1,7 | 4 2,3 |

14

| 5 | 20 5,5 | 8 3,4 |
| --- | --- | --- |

19

| 4 | 27 7,4 | 7 5,7 | 27 | 7,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

3,1

9

| 2,8 | 15 4,9 | 10 4,6 |
| --- | --- | --- |

2

| 2,7 | 10 3,7 | 27 5,8 | 20 4,1 | 22 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теберда |

17

2

1

1

0

—

3

| 2 | 65 5,3 | 14 4,7 |
| --- | --- | --- |

0

—

0

| — | 48 | 5,3 | 50 4,1 |
| --- | --- | --- | --- |

9

3,8

0

0,3

1

| 1 | 29 2,9 | 9 2,6 |
| --- | --- | --- |

0

—

2

| 1,2 | 50 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Тамбовская область |
| Мичуринск | 11 3,8 | 8 3,6 | 6 3,5 | 16 5,4 | 17 5,2 | 19 5,2 | 12 4,1 | 11 4,2 | 9 | 5,4 | 13 3,6 | 13 3,4 | 9 3,5 | 7 3,9 | 7 3,5 | 12 3,8 | 18 3,9 | 21 3,9 | 17 | 0 |
| Моршанск | 12 4,5 |

5

| 3 | 7 2,8 |
| --- | --- |

20

| 4 | 16 4,3 |
| --- | --- |

17

| 5 | 12 4,8 | 11 4,3 | 4 | 5 | 15 4 | 14 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

2,8

9

2,8

9

| 3,1 | 10 3,8 | 15 4,8 | 19 3,9 | 7 | 3,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тамбов | 10 4,3 | 5 3,2 | 8 2,4 | 21 4,7 | 20 4,7 | 15 4,7 | 10 3,9 | 11 4 | 4 | 4,7 | 16 3,7 | 9 3,4 |

9

| 2,6 | 13 2,8 |
| --- | --- |

9

| 2,7 | 12 3,1 | 15 3,6 | 17 3,9 | 8 | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Татарская АССР |
| Агрыз | 16 3,2 |

7

3,8

3

3,4

8

| 3,7 | 31 4,2 | 22 4,2 |
| --- | --- | --- |

8

3,8

5

| 3,6 | 6 | 4,2 | 22 3,4 | 16 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 3 | 7 2,6 |
| --- | --- |

12

2,6

9

| 3 | 13 3,6 | 14 3,7 | 9 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бугульма | 6 3,7 | 8 3,6 | 3 3,8 | 9 5,7 | 28 7,5 | 31 6,9 | 10 4,7 | 5 3,7 | 10 | 7,5 | 17 3,4 | 15 3,4 | 5 3,3 | 7 3,2 | 9 3,9 | 14 4 | 15 4 | 18 3,9 | 12 | 0 |
| Буинск |

6

4,1

6

4,2

5

| 3,1 | 16 4,8 | 26 5,2 | 18 4,1 | 13 4,1 | 10 4,6 | 12 | 5,2 | 19 3,3 | 11 3,1 | 12 3,6 | 9 3,3 | 7 3,3 | 10 3,2 | 12 3,7 | 20 4,6 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елабута | 4 4,3 |

8

4,1

7

| 2,9 | 14 3,5 | 15 4,3 | 29 4,7 | 14 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3,8 | 13 | 4,7 | 11 4,5 | 13 3,8 | 11 3,2 | 8 2,9 | 8 2,8 | 12 3,3 | 16 3,7 | 21 4,1 | 6 | 3,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Казань | 11 3,8 | 4 4,2 | 6 4,2 |

20

| 5 | 28 5,7 | 12 4,8 | 13 4,8 | 6 3,8 | 7 | 5,7 | 16 3,8 | 13 3,6 | 11 3,9 | 10 3,3 | 10 3,3 | 8 3,2 | 14 4 | 18 4,2 | 10 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Томская область |
| Александровское | 3 2,5 | 2 2,6 | 3 3,2 | 25 4,1 | 16 4,1 | 22 4,3 | 20 3,9 | 9 3,7 | 14 | 4,3 | 19 4 | 11 3,7 | 11 3,3 | 14 3,6 |

5

| 3 | 9 3,2 | 12 3,1 | 19 4,1 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бакчар | 5 2,3 | 8 2,4 | 7 2,7 |

8

| 3 | 24 3,8 |
| --- | --- |

36

| 4 | 7 3,4 | 5 2,4 | 10 | 4 | 16 2,9 | 13 3 | 9 3,1 | 8 2,9 | 15 2,7 | 15 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12

| 2,9 | 12 2,8 | 10 | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Занжиль-Кынак | 2 1,6 | 5 1,7 | 5 3,5 |

10

| 3 | 30 3,4 | 32 3,2 | 12 3 | 4 2,9 | 24 | 3,4 | 14 2,4 | 10 2,4 | 13 2,6 | 13 2,8 | 15 2,5 | 10 2,3 | 10 2,3 | 15 2,6 | 37 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колпашево | 2 2,9 | 3 3,4 | 6 3,4 |

14

| 4 | 31 4,7 | 27 4,8 | 9 3,7 | 8 3,4 | 23 | 4,8 | 10 3,5 | 13 3,8 | 10 3,4 | 14 3,3 | 15 3,2 | 13 3,6 | 13 3,4 | 12 3,7 | 24 | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молчаново | 5 2,1 | 4 2,3 |

3

| 2 | 10 2,8 | 22 4,3 | 38 4,9 | 8 3,2 | 10 3 | 6 | 4,9 | 15 3 | 11 2,8 | 7 2,5 | 11 2,7 | 12 3 | 19 3,1 | 10 2,8 | 15 2,9 | 8 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пудино | 3 2,1 | 8 2,7 | 5 2,4 | 5 3,2 | 31 3,9 | 36 3,7 | 7 3,2 | 5 3,4 | 32 | 3,9 | 17 2,9 | 16 2,8 | 7 2,6 | 5 2,7 | 12 2,7 | 19 2,8 | 12 2,7 | 12 2,7 | 32 | 0 |
| Пышкиноно-Троицкое |

3

| 1,9 | 3 1,5 | 5 2,7 | 10 2,9 | 35 3,8 | 33 4,5 | 7 3,1 | 4 2,5 | 27 | 4,5 | 10 2,7 | 11 2,6 | 11 2,5 | 12 2,6 | 17 2,5 | 14 3 | 13 2,6 | 12 2,7 | 22 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний Васюган | 2 2,1 | 4 2,5 | 9 2,7 | 12 3,2 | 24 3,6 | 32 3,8 | 14 3 | 3 2,8 | 14 | 3,8 | 15 3,2 | 13 3 | 11 2,8 | 10 2,8 |

9

| 2,5 | 14 2,9 | 14 2,7 | 14 3,3 | 9 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Томск |

6

| 2,8 | 10 3,3 |
| --- | --- |

8

3,1

5

| 3,4 | 49 5,6 |
| --- | --- |

17

| 5 | 2 2,8 | 3 2,4 | 9 | 5,6 | 15 2,8 | 17 3,4 | 10 3 | 8 2,9 | 28 3,2 | 9 2,8 | 6 2,2 | 7 2,5 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Озерное | 4 1,6 | 6 1,8 |

5

| 2 | 12 2,6 | 26 3,3 | 33 3,6 | 10 3,1 | 4 2,3 | 18 | 3,6 | 11 2 3 | 13 91 | 9 2 2 | 11 2 5 | 16 2 6 | 14 2 7 | 13 2 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11

| 2,3 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Тувинская АГСР |
| Кызыл | 5 1,1 | 13 1,2 | 44 1,7 |

15

| 1,3 | 6 1,2 | 10 1,3 | 3 1,1 |
| --- | --- | --- | --- |

4

| 1 | 60 | 1,7 | 22 3,3 | 17 2,2 | 23 2,6 | 4 2,3 | 2 2,4 | 6 2,8 | 8 2,6 | 18 3,6 | 22 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тоора-Хем | 21 1,9 |

9

1

15

| 1 | 10 1,1 |
| --- | --- |

8

| 1 | 4 0,8 | 13 1,4 | 20 1,8 | 69 | 1,9 | 21 1,9 | 8 1,4 | 10 1,4 | 8 1,2 | 10 1,8 | 5 1,8 | 13 2,3 | 25 2,5 | 53 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туран | 7 1,2 | 6 1,2 | 4 1,1 | 6 1,2 | 5 1,3 | 12 1,2 | 38 1,2 | 22 1,3 | 16 | 1,3 | 21 2,2 |

21

1,9

5

1,2

11

1,6

9

1,6

7

| 1,8 | 16 2,3 | 10 1,9 | 11 | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чадан | 2 0,6 | 1 0,6 |

1

| 0,9 | 38 1,6 | 17 1,2 | 14 1,3 | 19 1,4 | 8 1,3 | 56 | 1,6 | 15 3,1 | 7 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 2 | 35 2,2 | 11 2,4 | 6 3,3 |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 3 | 15 2,5 | 27 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Эрзин | 6 1,6 |

3

| 2 | 31 1,8 | 32 1,9 | 10 1,7 | 4 1,2 | 4 1,4 | 10 1,9 | 44 | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 4 | 13 3,9 | 39 3,5 | 10 3,6 | 4 3,2 | 5 2,8 | 6 3,4 | 14 2,9 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульская область |
| Волово |

8

4,2

9

4,9

9

| 4,2 | 14 5,1 | 18 5,4 | 16 5,5 | 15 5 | 11 4,4 | 1 | 5,5 | 15 3,6 | 12 3,8 | 9 3,5 | 9 3,3 | 7 3,3 | 12 3,6 | 16 4,1 | 20 3,8 | 2 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тула | 7 3,9 |

5

3

13

| 5 | 14 4,4 | 13 5,4 | 19 4,9 | 18 4,6 | 11 3,6 | 5 | 4,9 | 12 3,3 | 10 3,2 | 12 3,5 | 8 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 3 | 12 3,8 | 22 3,7 | 19 3,4 | 10 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тюменьская область |
| Березово | 12 4,2 | 4 4,6 | 2 1,5 | 8 3,6 |

31

| 4 | 21 4,1 | 15 4 | 7 3,1 | 21 | 4,1 | 25 5,9 | 24 5,2 | 7 4,1 | 9 3,1 | 8 3,6 | 7 3,5 | 7 3,4 | 13 4,2 | 10 | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демьянское | 6 2,6 | 3 1,5 | 7 3,8 | 23 4,6 | 39 4,5 | 21 4,3 | 6 3,9 | 4 2,9 | 8 | 4,6 | 20 3,6 | 11 2,7 | 10 3 | 11 3,1 | 12 3,1 | 11 3,1 | 10 3,1 | 15 3,6 | 12 | 0 |
| Ишим | 5 4,2 | 7 3,6 | 11 4,2 |

5

| 4 | 31 6,3 | 28 6,3 | 8 5,3 | 5 3,7 | 15 | 6,3 | 20 3,9 | 13 4,5 | 10 3,8 | 5 3,6 | 10 3,8 | 10 4,3 | 14 4 | 18 4,4 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондинское |

4

2,1

2

| 2,1 | 6 3,5 | 12 3,7 | 34 4,7 |
| --- | --- | --- | --- |

24

| 4 | 9 3,6 | 9 3,4 | 11 | 4,7 | 20 4 | 15 3,7 | 9 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 9 3,1 | 12 3,2 | 13 3,5 | 13 4,4 | 8 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ларьях | 3 1,4 |

8

| 2 | 7 2,7 | 12 4,4 | 21 4,3 | 32 4,5 | 14 3,9 | 3 2,7 | 12 | 4,5 | 14 3 | 14 2,8 | 14 2,6 | 11 2,7 | 11 2,4 | 12 2,8 | 11 2,7 | 11 3,2 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новый Порт | 11 6,4 |

8

| 5 | 4 4,9 | 9 6,3 | 22 7,3 | 25 7,2 | 10 6,7 | 11 6,5 | 4 | 7,3 | 25 6,8 | 21 5,3 | 11 4,3 | 8 4 | 9 4,5 | 3 5,5 | 6 5,1 | 17 6,1 | 4 | 5,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ныда |

7

5

5

| 4 | 8 3,9 | 14 5,3 | 27 6,5 | 19 6,5 | 14 5,7 | 6 5,1 | 6 | 6,5 | 28 6,4 | 20 5,1 | 13 3,5 | 9 3,8 | 6 3,8 | 6 4,1 | 7 4,8 | 11 5,3 | 4 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няксимволь |

8

| 2 | 9 2,2 |
| --- | --- |

10

| 2 | 11 2,3 | 18 3,1 | 21 3,4 | 9 3,3 | 14 2,5 | 34 | 3,4 | 14 3 | 18 2,8 | 8 2,2 | 7 2,2 | 9 2,4 | 9 2,2 | 12 2,9 | 23 2,7 | 21 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьское | 15 2,4 | 14 2,8 | 29 3,7 | 17 5,2 | 3 3,5 |

4

| 4,6 | 10 3,4 | 8 3,2 | 9 | 5,2 | 30 3,4 | 20 3,7 | 10 3 | 10 36 | 3 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 3,8 | 10 3,4 | 12 3,7 | 6 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Салехард | 3 4,1 | 11 4,5 | 3 3,4 | 14 3,1 | 23 3,3 | 23 4,6 | 6 6,7 | 9 5,4 | 13 | 4,6 | 13 5,1 | 33 5,3 | 9 3,9 | 6 3,2 | 7 3,4 | 8 4,1 | 9 6 | 15 6,5 | 7 | 5,3 |
| Сургут | 3 2,5 | 7 2,7 | 13 4,6 | 10 4,7 | 13 4,4 | 26 5,3 | 22 4,5 | 6 4,1 | 12 | 5,3 | 22 4,5 | 13 3,9 | 15 4,2 | 8 3,5 | 7 3,6 | 10 3,8 | 13 4,2 | 11 4,5 | 10 | 4,5 |
| Тарко-Сале | 5 3,1 | 3 2,8 | 7 3,6 |

17

4

27

| 5 | 22 4,6 | 11 3,8 | 8 3,4 | 21 | 5 | 24 3,9 | 15 3,7 | 8 3,4 | 9 3,5 | 7 3,3 | 8 3,2 | 8 3,2 | 21 3,9 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тобольск | 6 3,2 | 5 3,7 | 6 3,7 | 32 6,3 | 18 4,1 | 15 3,4 |

8

3,8

10

| 8,8 | 10 | 6,3 | 20 4,4 | 13 4,3 | 5 4,8 | 13 4,7 | 6 3 | 9 3 | 15 3,6 | 19 4,1 | 9 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толька | 3 2,2 | 2 1,3 | 4 2,6 | 24 3,7 | 24 3,2 | 21 3,6 | 18 4,2 | 4 2,6 | 36 | 4,2 | 29 3,6 | 10 3,3 | 8 2,6 | 15 2,7 | 8 2,5 | 6 3 | 11 3,3 | 13 3,4 | 33 | 0 |
| Гюмень | 3 2,5 | 3 2,2 | 4 2,5 | 11 3,4 | 22 3,8 | 33 3,9 | 16 3,8 | 1 3,4 | 9 | 3,9 | 192,9 | 10 2,9 | 7 2,6 | 8 2,6 | 6 2,3 | 12 2,7 | 14 3 | 24 3,4 | 14 | 0 |
| Угут | 5 1,7 | 3 1,7 | 4 2,7 | 13 3,8 | 30 3,9 | 32 4,4 | 6 3,3 | 7 3,7 | 17 | 4,4 | 263,5 | 8 3 | 8 2,6 | 9 3,2 | 11 3,2 | 11 2,7 | 10 2,8 | 17 3,2 | 17 | 0 |
| Ханты-Мансийск | 12 5,7 | 11 5,5 |

2

2,1

2

| 6, 4 | 14 7,4 |
| --- | --- |

49

6,9

8

5,8

0

| 3,3 | 10 | 6,9 | 14 5 | 36 6,6 | 8 4,3 | 4 3,4 | 9 5,4 | 18 4,9 | 7 3,2 | 4 3,2 | 10 | 4,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ялуторовск | 6 4,8 |

4

4,2

4

| 3,8 | 14 5,3 | 42 7,1 | 17 7,3 |
| --- | --- | --- | --- |

8

5,8

5

| 4,4 | 10 | 7,3 | 20 4,7 | 10 4,1 | 6 3 | 8 4 | 12 3,7 | 11 4,4 | 14 4,4 | 19 4,6 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удмуртская АССР |
| Глаэов | 3 2,4 | 7 2,6 |

11

| 3 | 18 3,8 | 17 4,9 | 25 4,6 | 13 3,9 | 6 2,7 | 15 | 4,9 | 11 3,1 | 16 2,8 | 11 2,9 | 10 2,8 | 5 2,8 | 10 3,6 | 19 3,3 | 17 32 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ижевск | 6 3,8 | 12 4,3 |

7

3,4

11

4,1

17

4,8

33

4,7

6

4,4

8

| 3,7 | 13 | 4,8 | 13 3,9 | 16 3,8 | 9 3,1 | 6 3,3 | 7 3,3 | 16 3,3 | 12 4 | 21 4,3 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ульяновская область |
| Димитровград | 11 3,3 | 7 2,6 |

9

| 2,7 | 18 4,1 | 15 4,6 |
| --- | --- | --- |

22

3,8

8

| 3,3 | 10 3,3 | 12 | 4,1 | 22 3,3 | 15 3,2 | 9 2,7 | 4 3, 7 | 6 4,1 | 11 3,3 | 11 3,3 | 22 3, 4 | 10 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хаборавский край Баладек | 3 1,9 | 2 1,8 |

0

| — | 3 2,4 | 49 7,4 | 38 3,3 | 4 3,1 | 1 1,5 | 61 | 3,3 | 34 2,5 | 10 3,1 | 2 1,7 | 2 2,1 | 16 3,3 | 16 2,9 | 8 2,6 | 12 2,3 | 54 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бякин | 7 2,9 | 3 1,6 | 22 2,3 | 36 3,7 | 2 2,2 | 4 2,7 | 13 3 | 13 2,7 | 43 | 3,2 | 7 3,2 | 3 2,2 | 7 3,1 | 47 3,4 | 12 2,7 | 7 2,1 | 8 2,7 | 9 2,9 | 30 | 0 |
| Вяземский | 2 2,2 | 8 2,6 | 5 1,2 | 3 2,3 | 6 1,8 |

57

| 4 | 17 4,1 | 2 1,9 | 36 | 4,1 | 10 2,4 | 22 2,5 | 10 1,6 | 11 2,6 | 9 2,8 | 19 3,4 | 14 2,7 | 5 1,9 | 36 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гута | 33 1,6 | 23 1,6 | 2 1,4 | 3 1,6 | 3 1,3 | 25 1,9 | 8 2,3 | 3 1,9 | 50 | 1,9 | 31 1,9 | 23 2 | 10 1,5 | 10 1,9 | 9 1,6 | 12 2,4 | 3 2 | 2 2,3 | 28 | 0 |
| Екатерино-Николь-ское | 35 7,9 | 5 5 | 2 3,7 | 0 — | 1 3,3 | 6 4,2 | 5 5,1 | 46 7,3 | 30 | 7,9 | 11 3,7 | 21 4,5 | 19 4,5 | 9 4,1 | 8 3,4 | 11 3,3 | 5 3,6 | 16 3,5 | 21 | 0 |
| Комсомольск-на-Амуре | 26 5,7 | 10 4,1 | 1 1,7 | 5 4,2 | 53 4,8 | 4 3,4 | 0 — | 1 4 | 34 | 5,7 | 31 4,5 | 14 3,7 | 5 2,8 | 9 4,4 | 35 5 | 2 4 | 0 — | 4 5,5 | 17 | 0 |
| Николаевск-на-Амуре | 7 4,1 |

2

3

1

2,4

0

| — | 1 2,1 | 9 3,1 | 58 4,5 | 22 3 | 26 | 4,5 | 8 3,3 | 20 3,4 | 46 4,7 | 15 5,3 | 1 2,5 | 2 3,2 | 5 3,9 | 3 4,1 | 10 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Софийск, прииск | 4 1,5 | 14 1,7 | 43 2,3 | 6 1,8 | 3 1,2 | 5 2,3 | 18 1,9 | 7 1,7 | 79 | 2,3 | 4 1,8 | 17 2,7 | 39 3,4 | 6 2,9 | 3 2,8 | 8 2,6 | 17 2,3 | 6 2,4 | 49 | 0 |
| Хабаровск | 2 3,3 | 7 5,7 | 6 4,2 | 2 2,7 | 2 3,5 | 74 5,9 | 6 4,1 | 1 2,2 | 18 | 5,9 | 3 3,4 | 25 6 | 17 4,6 | 5 3,3 | 4 3,6 | 35 4,6 | 7 3,6 | 4 2,9 | 9 | 4,6 |
| Чекунда | 7 1,6 | 54 1,7 | 12 1,8 |

1

| 1 | 1 1,6 | 16 3,5 | 4 4,1 | 5 2,3 | 83 | 3,5 | 12 2 | 46 2,4 | 6 2,3 | 1 2,5 | 4 3,3 | 14 3,4 | 9 2,9 | 8 2,5 | 61 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чумикан |

0

| — | 2 7,5 |
| --- | --- |

0

—

0

—

0

| — | 48 10,3 | 50 10,3 | 0 — | 3 | 10,3 | 6 2,4 | 45 3,4 | 21 3,9 | 1 2,5 | 0 — | 13 4,8 | 13 5,1 | 1 2,7 | 23 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Челябинская область |
| Бреды | 4 4,9 |

19

| 6 | 4 3,6 | 3 3,9 | 6 4,8 | 20 5,8 | 35 4,8 | 9 3,4 | 29 | 6 | 13 4,7 | 16 4,6 | 6 4 | 4 3,3 | 3 3,1 | 9 3,9 | 23 4,1 | 26 4,1 | 22 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магнитогорск | 20 5,8 | 11 5,6 | 1 4,1 | 2 3,8 | 26 7,2 | 23 8,1 | 11 7,4 | 6 5,4 | 39 | 8,1 | 20 5,9 | 16 5,4 | 4 4,6 | 3 4 | 8 4,7 | 13 4,9 | 14 5,6 | 22 6 | 23 | 0 |
| Челябинск |

7

4,4

3

4,2

2

2,8

7

| 2,4 | 20 3,1 | 38 3,1 |
| --- | --- | --- |

10

| 3,5 | 13 4,5 | 3 | 4,5 | 20 4,5 | 12 4,4 | 7 3,7 | 5 2,3 | 7 2,9 | 12 3,2 | 12 3,9 | 25 4,5 | 2 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чечено- Ингушская АССР |
| Грозный | 4 2,5 | 9 2,6 | 12 2,3 | 15 1,6 | 4 1,6 | 8 2,2 | 16 3,3 | 32 3,5 | 57 | 3,5 | 3 3,7 | 5 3 | 27 3,9 | 7 2,7 | 7 2,7 | 13 3,4 | 20 4,1 | 18 4,2 | 43 | 0 |
| Читинская область |
| Акша | 5 3,4 |

0

| — | 2 1,8 |
| --- | --- |

1

| 2 | 16 1,9 | 26 2,8 | 8 3,8 | 42 5,2 | 61 | 5,2 | 22 2,7 | 12 2,3 | 10 2,2 | 6 2,4 | 10 2,4 | 11 2,5 | 8 2,9 | 21 3,3 | 53 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Могоча | 23 5,2 | 5 4,6 | 1 2,2 |

0

| — | 2 1,3 | 2 2,4 | 6 3,7 | 61 4,1 | 79 | 5,2 | 11 3,8 | 10 3,7 | 12 3,3 | 13 3,2 | 10 2,9 | 6 3,1 | 8 2,6 | 30 2,8 | 39 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерчинск |

12

| 3 | 12 2,6 | 3 1,7 | 6 2,2 | 2 2,6 | 14 4,9 | 35 4,4 | 16 3,8 | 86 | 4,4 | 11 4,1 | 19 4,5 | 19 4,2 | 10 3,6 | 8 3,2 | 12 4,3 | 10 4,4 | 11 3,8 | 49 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерчинский Завод | 14 3,0 | 19 1,5 | 12 0,9 | 2 0,2 |

0

| — | 2 0,6 | 24 1,8 | 27 2,7 | 82 | 2,7 | 9 2,8 | 17 2,6 | 15 1,9 | 9 2,0 | 9 2,0 | 11 2,2 | 13 1,0 | 17 2,7 | 47 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чита | 15 1,8 | 3 1,7 | 1 1,8 |

0

| — | 2 2,6 | 13 3,9 | 38 3,2 | 28 2,2 | 65 | 3,2 | 15 3,1 | 4 2,4 | 3 2,3 | 13 3 | 14 2,5 | 16 2,8 | 23 2,7 | 12 2,5 | 42 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чувашкаяя АССР |
| Канаш | 9 3,6 | 4 2,5 | 6 3,3 | 23 5,5 | 19 5,3 |

15

| 5 | 6 4,8 | 8 4,2 | 2 | 5,5 | 15 3,8 | 9 2,9 | 10 3,8 | 11 3,3 | 7 3,3 | 11 3,3 | 18 3,5 | 19 4 | 6 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порецкое | 5 2,9 | 6 2,8 | 7 3,6 | 22 5,1 | 17 6,4 | 22 6,1 | 11 5,1 | 10 3,6 | 6 | 6,4 | 14 3,1 | 10 3 | 8 2,5 | 10 2,9 | 7 3,5 | 15 3,8 | 17 4,2 | 19 3,9 | 12 | 0 |
| Якутская АССР |
| Алдан | 1 2,8 |

0

—

1

| 3 | 1 1,7 | 10 3,1 | 55 3,7 | 24 4,1 | 8 4,3 | 20 | 4,1 | 13 2,7 | 15 3,3 | 6 2,9 | 6 3,5 | 14 4,3 | 22 4 | 14 3,6 | 10 3,1 | 21 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аллах-Юнь | 27 3,1 | 16 3,2 | 3 2,3 | 9 3,3 | 24 3,2 | 8 2,9 | 6 3,3 | 7 3,6 | 82 | 3,2 | 20 2 7 | 14 2,6 | 3 1,2 | 5 2,4 | 23 2,4 | 9 1,9 | 10 1,2 | 16 1,5 | 42 | 0 |
| Амга | 5 1,6 | 13 2,1 | 8 1,8 | 2 1,6 | 4 1,3 | 22 2,5 | 32 2,3 | 14 2,5 | 68 | 2,5 | 11 3,3 | 13 3,2 | 14 3,4 | 8 3,8 | 5 2,7 | 15 3,1 | 20 3,1 | 14 3,6 | 26 | 0 |
| Верхоянск | 2 2,9 | 6 2,4 |

1

| 2 | 1 2,5 | 4 2,1 | 74 2,1 | 11 2 | 1 3 | 70 | 2,1 | 29 3,7 | 33 2,9 | 3 2,1 | 1 2,4 | 6 2,8 | 19 3,2 | 4 3 | 5 2,8 | 37 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилюйск | 2 1,1 | 19 2,3 | 16 2,5 | 4 2 | 8 2,3 |

36

| 3 | 12 3 | 3 3 | 26 | 3 | 19 3,6 | 14 3,1 | 14 3,2 | 6 2,7 | 6 3 | 13 3,5 | 14 3,4 | 14 4,2 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витим | 9 3,1 | 1 3,3 | 1 2,1 | 7 2,9 | 54 4,5 | 19 4,9 | 5 4,4 | 4 2,8 | 51 | 4,9 | 39 3 9 | 7 4,1 | 5 2,3 | 7 2,3 | 17 3,2 | 8 3,8 | 7 3,3 | 10 3,6 | 42 | 0 |
| Джардхан | 11 27 | 10 2,2 | 8 1,9 | 10 2,8 | 50 6,1 | 7 6,3 | 1 1,6 | 3 2,3 | 30 | 6,1 | 44 5 | 13 3,9 | 3 2 | 5 3,1 | 12 5,9 | 9 5 | 4 4,7 | 10 4,1 | 14 | 0 |
| Дружина | 8 2,5 | 1 1,5 | 8 1,5 | 18 1,6 | 10 1,6 | 10 1,8 | 14 2,2 | 31 2,8 | 53 | 2,8 | 23 4 3 | 16 3,2 | 16 3,8 | 16 3,6 | 9 3,1 | 4 2,3 | 2 3,2 | 14 4,7 | 14 | 0 |
| Жиганск | 13 4,2 | 4 2,1 | 3 1,7 | 28 5,1 | 22 5 | 1 2,3 | 11 2,6 | 18 2,9 | 22 | 5,1 | 39 6,6 | 13 4,2 | 3 2,6 | 15 4,7 | 7 5,7 | 6 4,6 | 7 3,4 | 10 4,1 | 7 | 4,2 |
| Зырянка | 22 4,3 | 1 1,2 |

0

| — | 20 1,6 | 22 1,9 | 1 2,4 | 2 6 | 33 5,3 | 40 | 5,3 | 33 4,6 | 5 3 | 5 2 | 16 3 | 14 3,7 | 1 2,2 | 2 3 | 24 5,4 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исить | 1 1,8 | 5 3,2 | 15 2,5 | 1 2,1 | 1 1,5 | 21 5,4 | 55 5,1 |

1

| 1,6 | 41 | 5,4 | 4 3 | 15 3 | 26 3,3 | 5 2,6 | 3 2,7 | 16 3,8 | 28 4 | 3 2,9 | 33 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кюсюр | 3 6,3 | 28 7,7 | 3 2,4 | 2 2,9 | 11 4,3 | 52 6,2 | 1 2,2 | 0 — | 50 | 7,7 | 13 5,7 | 52 6,7 | 4 4,6 | 1 2,8 | 5 4,2 | 15 5,4 | 5 4,7 | 5 5,4 | 15 | 0 |
| Нагорный | 51 6,6 | ,5 3,7 | 11 2,7 | 3 2,4 | 4 1,5 | 3 3,1 | 3 1,6 | 5 4 | 52 | 6,6 | 33 5 | 8 2,5 | 13 2,5 | 6 2,6 | 21 2,7 | 7 2,6 | 8 2,5 | 4 2,8 | 56 | 0 |
| Нюрба | 4 2,5 | 13 2,5 | 1 3,5 | 1 1,6 | 5 3,1 | 62 3,3 | 10 2,7 | 4 2,8 | 30 | 3,3 | 16 3,9 | 22 3,6 | 14 3,2 | 5 3 | 5 2,5 | 17 3,4 | 10 3,4 | 11 4 | 22 | 0 |
| Нюя | 1 1,9 | 6 2,3 | 15 2,5 |

0

| — | 1 2,2 | 11 5,1 | 62 5,3 | 4 3,4 | 42 | 5,3 | 3 2,1 | 5 2,8 | 23 2,7 | 13 3 | 4 2,3 | 17 3,6 | 27 3,4 | 8 3,1 | 39 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оймякон | 2 1,5 | 2 1,3 | 9 1,5 | 35 1,6 | 7 1,2 | 4 1,2 | 16 1,1 | 25 1,5 | 79 | 1,6 | 5 2,8 | 7 2,4 | 28 2,6 | 13 2,6 | 4 3,6 | 3 2,4 | 17 2,9 | 23 4 | 32 | 0 |
| Олекминск | 4 2,3 | 18 2,1 | 20 2 | 1 3,1 | 0 — | 11 3,6 | 39 3,5 | 7 3,2 | 54 | 3,5 | 13 3,2 | 32 3,1 | 14 2,8 | 3 2,8 | 2 3,7 | 7 3,5 | 19 3,4 | 10 3,5 | 29 | 0 |
| Оленек | 41 2,4 | 7 2,1 | 5 4,7 | 2 2,6 | 6 2,2 | 3 2,8 | 6 3,2 | 30 2,2 | 65 | 2,4 | 23 3,1 | 23 3,2 | 16 3,3 | 8 2,9 | 7 3,1 | 5 3,9 | 8 3,8 | 10 3,3 | 22 | 0 |
| Охотский Перевоз | 20 1,8 | 2 2,1 |

2

| 1 | 10 1,7 | 48 1,8 | 9 1,7 | 3 1,3 | 6 1,7 | 77 | 1,8 | 26 2,3 | 8 2,5 | 2 1,9 | 11 2,6 | 32 2,7 | 8 2,8 | 6 2,5 | 7 2,3 | 41 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покровск | 26 3,3 |

13

3

0

| — | 1 1,4 | 2 3,4 | 42 2,9 | 12 3 | 4 2,8 | 37 | 3,2 | 14 2,9 | 22 3 | 7 2,6 | 4 2,9 | 8 3,2 | 16 3,5 | 16 3,5 | 13 3,7 | 21 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сангар | 6 1,6 | 4 2,4 | 32 7,2 | 17 7,6 | 4 3,3 | 5 2,8 | 12 3,1 | 16 3,5 | 40 | 7,6 | 4 3,1 | 8 3,2 | 30 5,2 | 9 7,1 | 4 2,5 | 3 2,9 | 10 4,3 | 42 7,3 | 16 | 0 |
| Среднеколымск | 7 2,5 | 3 2,3 | 1 1,6 | 1 1,8 | 17 2,5 | 54 2,9 | 7 3 | 10 3,3 | 39 | 2,9 | 31 3,8 | 32 3,3 | 11 3,1 | 5 2,7 | 8 3,2 | 5 3 | 7 3,8 | 11 3,7 | 19 | 0 |
| Сунтар | 6 2,5 | 2 1,9 | 1 2,1 | 1 2,7 | 15 2,3 | 48 2,6 | 21 3,3 | 6 2,6 | 47 | 3,3 | 22 3,5 | 13 3,2 | 14 3,1 | 5 2,9 | 8 2,6 | 13 2,9 | 12 3,1 | 13 3,3 | 31 | 0 |
| Сухана |

10

| 2 | 8 2,3 | 2 2,9 | 6 3,7 |
| --- | --- | --- | --- |

30

| 4 | 29 1,9 | 6 1,5 | 9 1,9 | 69 | 4 | 25 3,2 | 20 3 | 5 2,8 | 5 3,1 | 11 3,4 | 9 3 | 7 2,7 | 18 2,5 | 21 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сюрен-Кюель |

1

| 2 | 18 2,1 | 21 2,1 |
| --- | --- | --- |

0

| — | 1 8,4 | 29 8,7 | 29 6,4 | 1 3,7 | 42 | 8,7 | 3 2,4 | 32 3,1 | 17 2,8 | 2 2,3 | 2 3,9 | 29 4 | 14 3,1 | 1 4 | 31 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тегюлте-Терде | 1 1,4 | 2 2,4 | 19 1,7 |

4

2

2

| 1 | 4 1,9 | 64 2,7 | 4 2,6 | 78 | 2,7 | 7 2,7 | 13 2,3 | 18 2,8 | 7 2,2 | 5 1,7 | 9 2,8 | 30 2,8 | 11 3,2 | 50 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Томпо | 37 2,8 | 1 2,4 | 1 1,1 | 10 4,8 | 5 5,5 |

0

| — | 2 2,7 | 44 3,1 | 21 | 3,1 | 32 3 | 5 3,2 | 1 1,6 | 10 3,2 | 33 3,6 | 3 2,8 | 2 2 | 14 2,3 | 32 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туой-Хая |

5

| 2 | 5 2,1 | 2 1,7 |
| --- | --- | --- |

3

| 2 | 33 2,4 |
| --- | --- |

З8

| 3 | 10 2,9 | 4 2,6 | 48 | 3 | 18 2,5 | 172,5 | 12 2,7 | 8 2,6 | 13 2,3 | 12 2,7 | 11 2,7 | 9 2,6 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-мая | 24 1,5 | 15 1,6 | 1 1,2 | 2 1,6 | 7 1,6 | 22 2,2 | 12 1,9 | 17 1,8 | 63 | 2,2 | 10 2,4 | 14 2,4 | 8 2,6 | 16 4,3 | 12 3 | 15 2,9 | 11 2,7 | 2,7 | 32 | 0 |
| Усть-Мома |

0

—

0

—

1

| 1 | 39 1,7 | 55 3,8 | 2 1,2 | 1 1,2 | 2 3,8 | 31 | 3,8 | 19 3,7 | 3 2,8 | 3 2,1 | 9 3,7 | 18 3,2 | 14 2,5 | 5 2,9 | 29 4,7 | 28 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чульман | 10 2,4 | 13 1,8 | 4 1,5 | 10 1,5 | 7 1,7 | 6 1,4 | 11 1,8 | 39 2,8 | 72 | 2,8 | 10 2,9 | 11 2,9 | 4 2,4 | 8 2,7 | 21 2,6 | 16 2,2 | 11 2,2 | 19 2,9 | 49 | 0 |
| Шелагонцы | 2 2,5 | 9 2,1 | 18 2,3 | 4 1,8 | 15 1,3 | 30 2,3 | 15 2,9 | 7 3,9 | 78 | 2,3 | 20 3,6 | 14 3 | 16 2,4 | 6 2,6 | 11 2,7 | 8 2,7 | 13 3,3 | 12 3,1 | 42 | о |
| Якутск | 33 2,5 | 27 2,6 |

1

| 2 | 2 1,3 | 8 1,6 | 10 2,2 | 10 2,8 | 9 2,7 | 49 | 2,6 | 11 2,9 | 17 3,3 | 11 3 | 13 3,1 | 10 3,2 | 6 3,8 | 14 4,1 | 18 3,6 | 16 | о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярославская область |
| Пешехонье- Володарск |

7

3

10

| 3 | 4 2,6 |
| --- | --- |

18

| 4 | 16 4,6 | 30 4,8 | 9 3,7 | 6 2,9 | 13 | 4,8 | 14 2,8 | 18 3,3 | 6 2,4 | 9 2,8 | 10 2,6 | 14 3,4 | 17 3,3 | 12 3 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ростов | 10 2,6 | 7 2,4 | 6 2,5 | 15 4,1 | 17 4,5 |

29

| 4 | 8 4,2 | 8 3,2 | 5 | 4,5 | 14 3,2 | 12 3,2 | 8 2,6 | 10 2,7 | 9 2,6 | 16 3,1 | 15 3,6 | 16 3,2 | 8 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярославль | 7 3,8 |

6

| 3 | 8 3,1 | 12 4,4 |
| --- | --- | --- |

20

| 6 | 21 5,5 | 14 4,8 | 12 4,1 | 4 | 5,5 | 14 4,2 | 15 3,7 | 9 3,2 | 7 3,3 | 8 3,5 | 11 3,7 | 16 3,9 | 20 4,2 | 8 | 3,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Украинская ССР |
| Виницкая область |
| Винница | 12 3,7 | 13 3,1 | 7 2,6 | 11 3,6 | 15 3,6 | 14 3,3 | 14 4,5 | 14 4,7 | 7 | 4,7 | 23 2,8 | 11 2,6 | 5 2,4 | 6 2,9 | 8 3,1 | 8 2,3 | 14 3,2 | 25 3,3 | 14 | 2,8 |
| Жмеринка | 11 3,6 | 10 3,7 | 9 3,7 | 11 3,8 | 16 4,1 | 12 3,4 | 16 4,2 | 15 5,1 | 2 | 5,1 | 17 3,1 | 9 2,7 | 6 2,4 | 8 2,8 | 8 3,1 | 7 2,4 | 18 2,9 | 27 3,5 | 3 | 2,9 |
| Могилев-Подольский |

7

| 3 | 8 2,9 | 15 2,7 |
| --- | --- | --- |

24

| 3 | 4 2,9 |
| --- | --- |

3

| 3 | 16 3,2 | 23 4 | 17 | 4 | 13 3,1 | 6 2,6 | 8 2,2 | 10 2,4 | 5 2,9 | 5 2,9 | 20 2,9 | 33 3,2 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волынская область |
| Луцк |

4

3,8

4

3,7

8

| 3,8 | 13 4,8 | 18 4,9 | 14 4,4 | 23 6,3 | 16 5,9 | 7 | 6,3 | 7 3,4 | 6 2,9 | 7 3,6 | 8 3 | 10 2,7 | 12 3,4 | 26 4,1 | 24 4 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ворошиловградская

| областъ |
| --- |
| Ворошиловград | 5 3,7 |

10

| 4 | 27 5,4 | 15 5,2 | 5 6,3 | 12 6,8 | 17 5,3 | 9 4,2 | 19 | 6,8 | 10 4 | 13 4,1 | 13 3,6 | 7 3,7 | 4 4 | 11 4,4 | 23 4 | 19 4,4 | 27 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Днепропетровская область |
| Днепропетровск |

9

| — | 13— | 10— | 15— | 15— | 13— | 9 — | 11— | 12 | 5,5 | 17— | 9 — | 6 — | 5 — | 9 — | 8 — | 15— | 31— | 21 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кривой Рог | 15 6,2 | 16 6 | 15 5,9 | 11 5,8 | 9 5,5 | 11 6,1 | 12 5,9 | 11 5,9 | 6 | 6,2 | 22 4,9 | 15 4,3 | 7 3,9 | 5 4,4 | 4 3,9 | 9 4 | 15 1,4 | 23 4,5 | 9 | 4,5 |
| Никополь | 9 4,8 | 20 4,9 | 18 4,4 | 13 4,3 | 8 4,3 | 11 4,2 | 11 4,4 | 10 4,3 | 3 | 4,9 | 19 3,9 | 16 3,5 | 11 2,8 | 6 2,5 | 5 2,8 | 13 3,2 | 13 3,1 | 17 3,8 | 8 | 3,5 |
| Донецкая область |
| Амвросиевка | 8 4,6 |

17

| 5 | 25 5,7 | 10 4,5 | 9 4,1 | 11 6,2 | 11 6,9 | 9 5,1 | 8 | 5,7 | 15 3,6 | 17 3,9 | 13 34 | 5 2,4 | 7 3,3 | 12 4,3 | 14 4,8 | 17 4,2 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Донецк | 7 5,6 | 13 5,1 |

16

| 6 | 26 6,2 | 5 5,4 | 13 6,3 | 12 5,8 | 8 4,7 | 4 | 6,2 | 1 4 4,4 | 15 4,4 | 13 3,4 | 10 3,7 | 5 3,6 | 12 4,3 | 15 4,4 | 16 4,7 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жданов | 9 4,3 | 23 5,2 | 24 6,1 | 3 3,8 |

4

| 4 | 12 4,8 | 12 4,7 | 13 4,5 | 13 | 6,1 | 124,2 | 11 4,1 | 8 4,4 | 6 3,2 | 10 4,4 | 15 4,4 | 13 4,2 | 25 3,6 | 8 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Житомирская область |
| Житомир | 8 2,9 | 12 2,8 | 6 3,2 | 13 4,1 | 14 4,3 | 15 4,5 | 18 5,4 | 14 4,6 | 6 | 5,4 | 13 2,9 | 9 2,5 | 5 2,5 | 6 2,9 | 7 3,1 | 11 3 | 24 3, | 25 3,3 | 15 | 0 |
| Коростень | 7 3,2 | 8 2,7 | 8 2,6 | 12 3,8 | 15 4,8 | 15 5,1 | 21 5,8 | 14 4,8 | 5 | 5,8 | 14 2,5 | 7 2,2 | 6 2,2 | 7 2,6 | 7 2,6 | 8 3,1 | 26 3,1 | 25 3,3 | 11 | 3,1 |
| Новоград-Волынский | 5 2,7 | 8 2,6 | 12 3,3 | 14 3,4 | 15 3,5 | 11 3,9 | 22 4,6 | 13 4,2 | 4 | 4,6 | 9 2,8 | 9 2,7 | 8 2,6 | 10 2,5 | 7 2,5 | 9 2,7 | 24 3,3 | 24 3,6 | 7 | 3,3 |
| Закарпатская область |
| Берегово | 13 3,8 | 9 3,2 | 6 2,2 | 33 2,9 | 18 2,4 | 6 2,5 | 4 2,8 | 11 3,8 | 27 | 3,8 | 14 3 | 14 2,4 | 8 2,4 | 14 2,6 | 13 2,4 | 10 2,8 | 9 2,7 | 18 3,3 | 25 | 0 |
| Ужгород | 10 4,2 |

10

| 4 | 14 3,1 | 40 3,6 | 8 2,9 | 2 2,4 | 4 2 | 12 4 | 39 | 3,6 | 14 3,2 | 18 3,2 | 11 3,1 | 15 3,1 | 9 3,2 | 6 2,6 | 7 2,8 | 30 3,4 | 32 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хуст | 4 1,3 | 19 1,9 | 36 1,4 | 9 1,2 | 3 1,2 |

6

| 3 | 18 2,3 | 5 2,1 | 7 | 2,3 | 7 2,1 | 22 1,6 | 20 14 | 9 1,6 | 5 1,9 | 10 2,1 | 19 2,4 | 8 1,9 | 9 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3апорожская область |
| Запорожье | 13 4,1 | 17 4,8 | 14 5,4 |

12

| 5 | 13 3,8 | 13 3,6 | 10 3,5 | 8 4 | 7 | 4,8 | 22 3,6 | 19 3,5 | 8 3,5 | 5 3,3 | 9 2,7 | 10 2,8 | 10 3 | 17 3,,8 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мелитополь | 11 4,3 | 20 4,6 | 24 5,1 | 10 3,8 | 6 3,9 | 9 4,1 | 12 4,5 | 8 4,1 | 11 | 5,1 | 20 3,3 | 16 3,3 | 9 2,8 | 7 3 | 10 2,8 | 9 3,3 | 13 3,6 | 16 3,4 | 16 | 0 |

Ивано-Франковская

| область |
| --- |
| Ивано-Франковск | 5 3,2 | 1 1,3 |

8

| 3 | 27 3,9 | 4 1,9 | 7 3,5 | 25 5,2 | 23 5,8 | 33 | 5,8 | 9 2,7 | 2 2,1 | 5 2,4 | 13 2,8 | 3 2 | 7 2,5 | 18 3,7 | 43 4,1 | 33 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киевская область |
| Киев | 11 3,7 |

10

| 3 | 11 2,5 | 12 3,3 | 9 3,1 | 11 3,8 | 20 4,3 | 16 4,1 | 8 | 4,3 | 18 3,3 | 12 2,7 | 8 2 | 7 2,5 | 5 2,9 | 8 3 | 18 3,3 | 24 3,3 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировоградскаяя область |
| Кировоград | 14 4,8 | 10 4,8 | 8 4,2 | 16 4,8 | 12 5,4 | 12 5,1 | 14 5,9 | 14 5,5 | 8 | 5,9 | 24 4,3 | 13 3,7 | 7 3,3 | 5 3 | 6 3,9 | 7 4 | 15 4,1 | 23 4,2 | 17 | 0 |
| Крымская область |
| Евпатория | 10 4,2 | 38 7,1 | 7 6,3 | 2 2,3 | 12 6,9 | 12 6,3 | 10 4,8 | 9 3,7 | 2 | 7,1 | 10 4 | 17 4 | 9 3,4 | 2 2,6 | 9 4 | 22 4,2 | 18 4 | 13 4,1 | 6 | 4 |
| Керчь | 13 6,3 | 18 7,4 | 12 6,2 | 4 3,3 | 14 7,5 | 8 5,8 | 9 4,7 | 22 5,4 | 6 | 7,4 | 21 5,7 | 11 6,5 | 4 4,5 | 6 3,8 | 11 5,3 | 8 5 | 16 4,1 | 23 4,2 | 4 | 4,1 |
| Севастополь | 13 5,7 | 30 6,1 | 10 2,3 | 8 4,6 | 22 6,4 | 7 6,3 | 5 6,9 | 5 8,5 | 8 | 6,4 | 6 6,1 | 16 4,6 | 22 2,3 | 2 2 | 9 5,7 | 7 5,3 | 20 4,4 | 18 6,1 | 10 | 2,3 |
| Симферополь | 5 3,4 | 23 5,8 | 11 3,9 | 17 3,2 | 12 5,2 | 19 6 | 7 5,8 | 6 3,8 | 15 | 6 | 6 4,1 | 12 4,6 | 17 3 | 20 2,8 | 6 3,1 | 14 4,6 | 17 5,1 | 8 4,4 | 13 | 0 |
| Судак | 60 6,7 |

2

| 4 | 1 2,4 | 2 2,1 | 10 4,1 | 10 4,5 | 2 2,5 | 13 4,4 | 12 | 6,7 | 50 4,3 | 6 5,1 | 1 3,8 | 1 1,5 | 22 3,1 | 10 3,4 | 2 1,8 | 8 4,1 | 11 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Феодосия | 11 4,3 | 6 5,8 | 4 5,2 | 6 4,6 | 11 5,8 | 10 6,5 | 11 5,6 | 41 6 | 11 | 6 | 9 4,8 | 13 4,8 | 5 3,4 | 8 3,6 | 9 4,5 | 8 4,6 | 22 5 | 26 5 | 13 | 0 |
| Ялта |

31

| 3 | 6 3,2 | 18 4,4 | 3 2,3 | 4 3,7 | 7 4,3 | 6 2,6 | 25 3,6 | 9 | 4,4 | 29 2,4 | 9 2,8 | 14 3,6 | 10 2,2 | 14 3,1 | 2 2,3 | 4 2,3 | 22 3,3 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| львовская область |
| Дрогобыч | 4 3,1 | 7 2,9 | 13 2,9 | 17 3,1 | 7 3,5 | 21 6,2 | 17 5,3 | 14 4,6 | 13 | 6,2 | 7 2,9 | 6 2,2 | 6 2,5 | 9 2,5 | 8 2,5 | 14 4,3 | 26 4,3 | 24 4,2 | 23 | 0 |
| Львов | 4 3,2 | 6 4,1 |

9

| 5 | 16 4,8 | 12 4,1 |
| --- | --- | --- |

18

| 6 | 23 6,4 | 12 5,4 | 16 | 6,4 | 7 3,4 | 7 3,3 | 5 2,4 | 7 3,1 | 9 3,2 | 14 3,6 | 31 4,5 | 20 4,3 | 24 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Николаевская область |
| Николаев | 15 5,2 | 21 5,4 | 12 4,6 | 11 4,7 | 10 4,5 | 10 4,5 |

8

| 4 | 13 4,5 | 6 | 5,4 | 23 4,1 | 18 3,2 | 4 2,7 | 3 2,6 | 6 4,6 | 14 4 | 9 3,2 | 23 4 | 10 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайск |

16

| 5 | 11 4,9 | 12 4,3 | 17 4,2 | 8 3,8 | 7 2,9 | 11 4,3 | 17 4,3 | 11 | 5 | 25 4,1 | 11 3,7 | 8 3,1 | 6 2,9 | 6 3,8 | 6 3,3 | 13 3,6 | 25 4,1 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одесская область |
| Измаил | 23 6,2 | 16 5,9 | 6 4,1 |

10

4

9

| 4 | 7 4,2 | 11 4,1 | 18 5,7 | 23 | 6,2 | 20 4,3 | 7 3,5 | 6 3,4 | 16 3,8 | 11 3,4 | 8 3,6 | 11 4 | 21 5,2 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одесса | 19 6,2 | 15 8,5 |

11

8

5

| 5 | 8 4,8 | 11 4,6 | 14 4,5 | 17 5,1 | 1 | 8,5 | 22 4,9 | 8 4,2 | 3 2,8 | 6 2,9 | 15 3,9 | 12 3,3 | 12 3,6 | 22 4,3 | 2 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полтавская область |
| Полтава | 8 4,8 | 13 5,1 |

14

5

14

5

11

| 5,3 | 16 5,6 | 14 6,2 | 10 5,8 | 2 | 5,6 | 15 4,6 | 15 4,4 | 11 3,3 | 7 3,3 | 6 3,2 | 9 3,8 | 17 4,5 | 20 5,1 | 4 | 4,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ровенская область |
| Ровно | 7 4,9 | 5 3,9 | 8 4,5 | 13 5,4 | 14 5,1 | 14 6,1 | 27 7,5 | 12 6,5 | 7 | 7,5 | 10 4 | 7 3,3 | 5 2,8 | 8 3,2 | 7 3,4 | 11 3,7 | 29 4,6 | 23 4,9 | 16 | 0 |
| Сарны | 10 3,2 | 5 2,5 | 9 3,3 | 14 4,3 |

17

| 4 | 16 3,5 | 18 4 | 11 4 | 7 | 4 | 11 2,7 | 5 2,5 | 6 2,4 | 8 2,5 | 11 2,5 | 14 2,5 | 24 2,9 | 21 3,1 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумская область |
| Конотоп | 7 4,3 | 8 3,8 | 15 3,8 |

15

| 5 | 14 5,2 |
| --- | --- |

16

| 5 | 15 4,7 | 10 4,9 | 6 | 5 | 15 3,5 | 10 3,2 | 10 3 | 7 3 | 7 3,3 | 9 3,2 | 17 3,4 | 25 3,5 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумы | 7 4,5 | 9 3,8 | 10 3,8 |

19

| 5 | 13 5,1 | 16 5,9 | 14 5,9 | 12 4,8 | 6 | 5,9 | 13 3,7 | 13 3,3 | 6 3,3 | 8 2,8 | 9 3,7 | 9 3,5 | 17 4,5 | 25 4,3 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тернопольская область |
| Тернополь | 7 2,6 | 5 2,7 | 10 3,6 | 19 4,2 | 14 3,1 | 8 4,1 | 18 4,4 | 19 5,1 | 7 | 5,1 | 11 2,7 | 6 2 | 7 2,1 | 9 2,6 | 6 2,5 | 8 2,8 | 22 3,7 | 31 3,5 | 13 | 0 |
| Харьковская область |
| Изюм | 6 2,9 | 11 4,4 | 17 3,9 | 13 2,4 | 10 4,2 |

19

| 4 | 15 3,6 | 9 3,7 | 10 | 4 | 11 2,9 | 13 3,1 | 7 2,2 | 8 2 | 6 2 | 16 2,6 | 16 2,7 | 23 2,9 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Харьков | 9 4,9 | 12 5,2 |

16

| 5 | 17 4,6 | 10 4,1 | 12 4,4 | 13 4,7 | 11 1,8 | 8 | 5 | 17 4,4 | 14 4,5 | 12 4,2 | 9 3,2 | 4 3 | 9 3,7 | 14 4,4 | 21 4,3 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Херсонская область |
| Геническ | 11 4,5 | 19 5,6 | 23 6,6 | 7 4,6 | 7 5,2 | 8 5,3 | 14 5,2 | 11 4,6 | 4 | 6,6 | 16 3,8 | 12 4,3 | 11 4,5 | 14 4,2 | 4 4,1 | 10 5,1 | 17 5,7 | 16 4,2 | 3 | 3,8 |
| Херсон | 16 5,4 | 23 6,2 | 17 5,9 | 12 4,1 | 7 3,6 |

7

| 4 | 8 4,4 | 10 4,8 | 12 | 6,2 | 22 4,1 | 14 4 | 9 3,6 | 5 3,2 | 7 2 | 18 3,3 | 10 3,5 | 15 4,1 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хмельницкая областъ |
| Каменец-Подоль-ский | 9 4,1 |

5

| 2 | 10 3,4 | 35 4,1 |
| --- | --- | --- |

6

| 3 | 2 2,4 | 7 5,2 | 26 5,4 | 22 | 5,4 | 18 3,3 | 5 1,7 | 4 2,3 | 12 2,8 | 6 3,1 | 5 2,2 | 11 4 | 39 3,8 | 28 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хмельницкий | 5 4,3 |

5

| 4 | 7 4,3 | 21 4,9 | 14 4,2 | 10 4,7 | 18 5,3 | 20 5,7 | 13 | 5,7 | 8 3,4 | 6 3,1 | 6 3,3 | 10 3,7 | 6 3,8 | 9 3,5 | 23 3,7 | 32 5,1 | 26 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черкасская областъ |
| Умань | 11 4,4 | 10 3,9 |

8

| 3 | 16 3,5 | 11 3,3 | 12 3,8 | 12 4,8 | 20 5,8 | 9 | 5,8 | 18 3,5 | 10 2,8 | 6 2,6 | 5 2,2 | 6 2,8 | 7 2,9 | 13 3,6 | 35 4 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черкассы | —5,9 | —3,3 | —4,0 |

—

| 4 | —4,4 | —4,8 | —5,8 | — 6 | — | — | —4,4 | — 3,3 | — 2,8 | —2,1 | — 3,5 | — 3,2 | — 4,6 | — 4,6 | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черниговская область |
| Прилуки | 8 3,8 |

12

| 4 | 10 4,4 | 17 5,2 | 14 5,4 | 13 5,4 | 12 5,4 | 14 4,9 | 4 | 5,2 | 14 4 | 11 3,4 | 9 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3,1 | 5 3,5 | 7 3,5 | 16 4,4 | 30 4,2 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернигов |

10

4

10

| 3 | 11 3,3 | 11 4,4 | 14 4,6 | 14 4,1 | 16 4,2 | 11 4,5 | 6 | 4,2 | 18 3,5 | 9 3 | 12, 2,9 | 7 3 | 7 2,9 | 8 3,3 | 17 3,7 | 24 3,8 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черновицкая область |
| Черновцы |

3

| 2 | 2 2,3 | 19 3,7 | 20 4,3 | 4 1,9 | 6 2,5 | 10 4,5 | 36 5,4 | 17 | 5,4 | 6 2,9 | 3 2 | 8 3 | 11 3,4 | 4 2 | 7 2,1 | 18 3,7 | 43 4,2 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белорусская ССР |
| Брестская область |
| Барановичи | 6 4,1 | 9 3,6 | 9 4,3 | 12 4,6 | 17 4,4 | 18 4,9 | 18 5,5 | 11 4,6 | 4 | 5,5 | 12 3,1 | 9 3,1 | 8 3 | 7 3,6 | 10 3 | 10 3,2 | 23 3,7 | 21 3,5 | 8 | 3,5 |
| Брест |

6

| 3 | 7 3,9 | 12 4,3 | 10 3,8 | 14 3,8 | 22 4,4 | 19 5,2 | 10 4,4 | 6 | 5,2 | 11 3,1 | 7 2,9 | 8 2,8 | 7 2,7 | 9 2,5 | 16 3,3 | 24 4,2 | 18 3,6 | 11 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витебская область |
| Витебск | 6 3,8 | 8 3,6 |

4

| 4 | 15 4,7 | 20 5,6 | 22 5,9 | 13 5,2 | 12 4,2 | 5 | 5,9 | 10 3,5 | 11 3,2 | 8 3,1 | 9 3,1 | 13 3,3 | 14 3,6 | 18 3,8 | 17 4,2 | 6 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лепель | 7 3,2 | 7 3,2 | 6 3,2 | 12 4,2 |

25

| 4 | 20 3,9 | 13 3,9 | 10 4,2 | 7 | 4 | 12 2,9 | 6 2,5 | 7 2,4 | 8 2,3 | 13 2,3 | 15 2,5 | 21 2,4 | 18 3,3 | 10 | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоцк |

8

| 4 | 8 3,9 | 10 4,1 | 14 5,1 | 18 5,3 | 17 6,5 | 16 6,3 | 9 4,7 | 3 | 6,5 | 8 3,6 | 9 3,4 | 9 3 | 8 3,3 | 12 3,7 | 14 4,1 | 23 4,1 | 17 3,8 | 7 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |
| Василевичи | 8 3,3 | 9 2,7 | 10 3,4 | 14 3,8 |

16

| 4 | 16 4,2 | 17 4,4 | 11 3,6 | 8 | 4,4 | 12 2,9 | 10 2,8 | 7 3,1 | 9 2,7 | 9 2,4 | 13 2,7 | 21 3,6 | 19 3,6 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомель | 8 5,6 | 10 4,7 |

6

| 5 | 14 4,4 | 16 4,6 | 20 4,8 | 15 5,5 | 11 5,3 | 8 | 5,5 | 14 4,3 | 10 3,8 | 6 2,7 | 6 2,6 | 9 3,1 | 13 3,5 | 20 4 | 22 4,3 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гродненская область |
| Волковыск | 6 3,6 | 6 3,5 | 10 3,5 | 16 4,3 | 14 4,3 | 22 4,9 | 17 5,1 | 10 4,5 | 5 | 5,1 | 11 2,8 | 8 3 | 8 2,9 | 10 3,2 | 8 3,3 | 13 3,6 | 21 4,3 | 21 3,8 | 9 | 3,8 |
| Гродно | 9 3,6 | 7 3,8 | 7 4,1 | 12 3,9 | 13 3,8 | 24 5,1 | 18 4,5 | 10 3,9 | 8 | 5,1 | 14 3,2 | 8 3,2 | 7 3,1 | 7 2,9 | 7 2,7 | 17 3,4 | 21 3,7 | 11 3,2 | 11 | 3,2 |
| Минская область Минск |

6

| 4 | 10 4,3 | 7 4,7 |
| --- | --- | --- |

14

| 5 | 17 5,2 | 18 5,6 | 15 5,4 | 13 4,8 | 4 | 5,6 | 11 3,5 | 10 3,6 | 6 3,4 | 7 3,5 | 11 3,5 | 13 3,7 | 21 4,4 | 21 4,2 | 8 | 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слуцк | 9 4,4 | 8 3,9 | 10 3,5 | 16 3,9 | 15 3,8 | 18 4,7 | 15 5,5 | 9 1,1 | 3 | 4,7 | 13 3,3 | 9 2,6 | 7 2 4 | 7 2,5 | 10 2,4 | 12 2,9 | 22 3,8 | 20 3,7 | 8 | 3,7 |
| Могилевская область |
| Горки |

8

| 4 | 9 4,3 | 10 4,6 | 15 4,3 | 17 4,6 | 18 4,9 | 11 4,8 | 12 5,3 | 3 | 4,9 | 11 3,6 | 11 3,2 | 10 3,5 | 9 2,6 | 10 2,8 | 13 3,2 | 17 3,8 | 19 4,3 | 6 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилев | 8 4,3 | 10 3,6 |

8

| 4 | 14 4,2 | 17 4,4 |
| --- | --- | --- |

18

| 5 | 13 4,9 | 12 4,8 | 5 | 5 | 15 3,3 | 10 3,3 | 9 3,4 | 6 2,8 | 10 2,8 | 11 3 | 10 3,6 | 20 3,7 | 11 | 3,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узбекская ССР |
| Андижанская область |
| Андижан | 1 1,1 | 2 1,6 | 57 2,1 | 18 1,5 | 9 1,5 | 11 1,5 | 1 1,7 | 1 1,1 | 48 | 2,1 | 2 1,5 | 2 2,4 | 54 3,1 | 10 2,5 | 8 1,8 | 16 2 | 6 1,8 | 2 1,5 | 34 | 0 |
| Бухарская область |
| Бухара | 22 4,5 | 7 3,2 | 14 2,7 | 18 3,7 | 12 4,8 | 9 5,1 | 5 3,7 | 13 4,8 | 37 | 4,5 | 67 5,4 | 7 4,7 | 1 1 |

0

—

0

| — | 1 3,6 | 5 4,6 | 19 5 | 25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Навон | 2 1,9 |

3

| 2 | 53 3,6 | 11 3,3 | 11 4,4 | 5 3,4 | 11 2,8 | 4 2,1 | 24 | 3,6 | 30 3,4 | 24 3,7 | 20 3,3 | 2 1,3 | 2 0,8 | 2 1,3 | 9 2,1 | 11 2,5 | 29 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тамдыбулак | 1 2,5 | 8 3,9 | 46 4,2 | 14 4,6 | 5 7,3 | 5 5,9 | 16 5,6 | 3 3,4 | 12 | 5,6 | 22 5,2 | 23 5,1 | 15 3,5 | 4 3 | 2 2,1 | 5 3,4 | 16 5,1 | 13 4,8 | 16 | 0 |
| Джизакская область |
| Джиэак | 11 2,2 | 4 1,8 | 3 2,2 | 2 1,9 | 2 1,7 |

14

| 5 | 50 5,5 | 14 2,8 | 36 | 5,5 | 33 2,6 | 12 2,6 | 2 1,8 | 0 — | 1 0,7 | 4 4,3 | 24 5 | 24 3,4 | 60 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каракалпакская АССР |
| Кунград | 9 3,6 | 30 3,9 | 20 4,2 | 8 4,2 | 7 4,2 | 6 4,5 | 9 4,9 | 11 4,1 | 16 | 4,2 | 23 39 | 31 3,7 | 15 2,8 | 5 2,4 | 2 2,1 | 3 2,5 | 6 4,1 | 15 3,7 | 15 | 0 |
| Нукус | 10 3,9 | 37 4,2 | 13 4,2 | 11 4,4 | 6 3,5 | 7 3,8 | 10 4,2 | 6 3,6 | 13 | 4,2 | 37 4,8 | 28 4,4 | 6 4 | 3 3,2 | 3 2,9 | 3 2,6 | 6 3,6 | 14 4 | 13 | 0 |
| Намаганская область |
| Карши | 10 2,6 | 8 2,2 | 32 2,3 | 10 3,3 | 13 4,2 | 8 3,1 | 8 2,5 | 11 2,8 | 32 | 4,2 | 42 4,5 | 7 2,8 | 11 2 | 1 0,9 | 1 1,5 | 1 1,4 | 9 3,1 | 28 4 | 18 | 0 |
| Китаб | 6 1,5 | 47 2,9 | 18 2,7 | 2 1,6 | 2 1,8 | 6 2,9 | 10 2,4 | 9 2 | 27 | 2,9 | 36 5 | 27 2,6 | 8 1,8 | 1 1,3 | 2 1,6 | 11 2 | 9 2,2 | 6 2,5 | 21 | 0 |
| Наманганская область |
| Наманган |

31

| 2 | 11 1,8 | 8 1,8 | 6 1,4 | 6 1,6 | 8 1,9 | 4 2,1 | 26 1,7 | 17 | 2 | 25 2,4 | 13 2,7 | 21 1,4 | 14 1,7 | 7 1,9 | 10 2,7 | 3 2,7 | 7 2,6 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самаркандская область |
|  | 3 2,4 | 25 3,6 | 17 2,9 | 7 1,8 | 17 3,7 | 17 3,7 | 6 3,1 | 7 2,6 | 50 | 3,7 | 15 2,7 | 46 4,1 | 20 3,9 | 1 0,8 | 1 1,6 | 1 1,9 | 3 2,9 | 13 3,2 | 34 | 0 |
| Самарканд | 3 1,3 | 3 1,2 | 35 2,5 | 32 2,7 | 2 2,2 | 6 4,2 | 12 2,9 | 7 2 | 39 | 2,7 |

12

| 3 | 15 2,8 | 38 2,7 | 22 2,4 | 0 — | 1 1,4 | 4 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 2 | 34 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Сурхандарьинская область |
| Термез | 5 1,7 | 22 2,3 | 16 2,2 | 17 1,4 | 6 2,4 |

23

| 4 | 10 5,6 | 1 2,2 | 29 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 1 | 5 1 | 2 0,9 | 4 1 | 9 1,5 | 43 3,8 | 28 3,8 | 7 2,4 | 24 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырдарьинская область |
| Урсатьевская | 1 1,2 | 4 2,3 | 32 10,9 | 36 10,1 | 4 1,5 | 7 2,3 | 10 2,2 | 6 2,2 | 23 | 10,9 | 19 2,4 | 14 2,9 | 5 5,9 | 6 5,3 | 19 2,6 | 15 3,4 | 13 4,1 | 9 3,6 | 22 | 0 |
| Ташкентская область |
| Ташкент | 12 1,7 | 30 2,1 | 20 1,7 | 9 1,4 | 7 1,5 | 4 1,4 | 6 1,6 | 12 1,8 | 9 | 2 1 | 20 2,1 | 20 1,4 | 14 1,2 | 6 1,5 | 6 1,6 | 6 1,5 | 9 1,7 | 19 1,9 | 10 | 1,4 |
| Ферганская область |
| Фергана | 10 1,7 | 9 1,7 | 7 1,4 | 28 1,4 | 15 1,3 | 6 1,9 | 14 2 | 11 1,8 | 27 | 1,4 | 16 1,9 | 5 1,8 | 4 1,5 | 19 1,6 | 13 2,2 | 6 3 | 17 4 | 20 2,4 | 26 | 0 |
| Хорезмская область |
| Ургенч | 5 3,4 |

36

| 4,6 | 22 4,1 | 9 3,5 | 5 3,3 | 6 3,8 | 11 4,8 | 6 3,8 | 16 | 4,6 | 26 3,6 | 30 3,9 | 6 2,8 | 1 1,8 | 2 1,6 | 2 2,9 | 9 3,7 | 24 4,1 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Казахская ССР |
| Актюбинская область |
| Актюбинск | 2 3,7 | 10 5,5 |

17

| 5 | 23 5,2 | 17 6,3 | 16 7,4 |
| --- | --- | --- | --- |

8

| 5 | 7 5,4 | 23 | 7,4 | 12 4,6 | 16 4 | 10 3,5 | 8 4 | 7 4,3 | 8 5,8 | 14 5,9 | 25 5,6 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Берчогур | 12 3,1 |

24

| 3 | 5 2,6 | 6 3,1 | 7 4,1 | 18 8,2 | 13 8,3 | 15 5,7 | 25 | 8,2 | 18 4,3 | 15 3,7 | 6 2,9 | 5 3,2 | 4 3,3 | 12 4,3 | 14 4,8 | 26 5 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иргиз | 11 1,3 |

20

| 5 | 12 3,9 | 5 4,1 | 14 5,5 |
| --- | --- | --- | --- |

10

| 6 | 13 5,4 | 15 4,7 | 7 | 5 | 20 5 | 19 5,5 | 8 4 | 5 3,3 | 5 4 | 7 4,6 | 14 5,3 | 22 5 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карабутак | 15 3,7 | 17 1,6 | 6 4.4 | 10 5,1 | 16 4,1 |

14

| 5.6 | 13 5,2 | 9 4,1 | 18 | 1,6 | 21 4,2 | 16 4,1 | 7 3,8 | 4 4 | 6 3,7 | 7 3,8 | 17 4,5 | 22 4,7 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темир | 6 3,7 | 17 0,1 | 23 5,1 | 13 4,5 | 14 5,6 | 10 6,6 |

9

| 6 | 8 4 | - | 5,1 | 17 4,2 | 13 3,8 | 10 3,6 | 4 3,8 | 7 4,2 | 8 5 | 19 5,4 | 22 5,2 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Челкар | 10 1,1 | 25 5,3 | 16 6,2 |

8

| 5.7 | 8 6,2 | 20 6,7 | 7 5,9 | 6 5,7 | 12 | 6,7 | 14 4,6 | 17 4,8 | 9 4,3 | 5 3,7 | 6 4,1 | 13 4,8 | 14 5,8 | 22 5,8 | 11 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмба |

9

| 3 | 28 3,5 | 10 3,9 | 15 5,2 |
| --- | --- | --- | --- |

14

| 4 | 15 4,3 | 5 4.5 | 4 4,3 | 20 | 5,2 | 18 4 | 20 3,7 | 8 3,5 | 8 3,7 | 3 4 | 10 3,8 | 12 4,2 | 17 4,6 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алма-Атинская область |
| Алма-Ата | 9 1,4 | 12 1,5 | 7 1,4 | 23 1,8 | 16 1,8 | 20 1,9 | 7 1,7 | 6 1,3 | 34 | 1,9 | 5 1,9 | 11 2 | 6 1,6 | 45 2,8 | 17 2,8 | 8 2,4 | 4 2,2 | 4 1,9 | 13 | 0 |
| Баканас |

13

| 2 | 28 2,1 | 11 1,8 |
| --- | --- | --- |

15

| 3 | 12 3,7 | 8 3,8 | 9 3,9 | 4 2,1 | 38 | 3,7 | 14 3,8 | 25 4,3 | 6 3,3 | 8 3 | 9 3,6 | 10 3,7 | 16 4,5 | 12 4,3 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Или | 4 1,9 | 8 1,6 | 17 2,6 |

7

| 2.1 | 6 1,4 | 12 1,5 | 25 1,8 | 21 2,5 | 24 | 2,6 | 10 3,2 | 12 2,2 | 21 2,3 | 11 2,4 | 9 2,2 | 11 2,4 | 12 2,8 | 14 3,5 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иссык |

2

1.3

3

1.6

10

1.7

48

1.7

9

| 1.8 | 8 2,7 | 11 2,1 | 9 1,7 | 30 | 1,7 | 5 1,8 | 5 1,9 | 10 2 | 36 2,2 | 12 3,1 | 12 3,3 | 10 2,7 | 9 2 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курты | 14 3,4 | 1 3,4 | 2 4,3 | 13 4,6 | 17 3,1 | 4 2,5 | 4 3,3 | 15 3,2 | 23 | 4,6 | 24 3,9 | 11 4,5 | 4 3,2 | 23 3,8 | 9 3,4 | 5 4,2 | 17 4,2 | 17 4,2 | 14 | 0 |
| Подгорное | 2 1,5 | 6 1,7 | 26 2,1 | 38 2,2 | 8 2,6 | 15 3,3 | 4 2,9 |

1

| 1,8 | 24 | 3,3 | 8 2,8 | 13 2,9 | 21 2,6 | 23 3 | 12 3,6 | 12 3,4 | 8 3,7 | 3 2,8 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Востотчно-Казах-станская область |
| Зайсак | 1 1,7 |

3

| 2 | 11 2,2 | 14 2,1 | 17 2,5 | 24 2,7 | 26 2,6 | 4 2,6 | 28 | 2,7 | 8 3,6 | 6 3,1 | 5 2,7 | 3 2,8 | 21 4,5 | 25 5,3 | 18 4,4 | 14 4,8 | 10 | 4,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зыряновск | 4 1,6 |

4

| 2 | 12 2,3 | 12 2,5 |
| --- | --- | --- |

11

| 6 | 22 5,7 | 29 3,1 | 6 1,6 | 92 | 5,7 | 15 2,8 | 10 2,8 | 10 2,9 | 7 3,5 | 5 3,2 | 16 3,5 | 26 3,3 | 11 2,6 | 71 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катон-Карагай | 1 4,8 | 1 3,6 | 52 6,3 | 36 5,6 | 2 4,4 | 1 2,6 | 6 3,3 | 1 2,6 | 22 | 6,3 | 1 2,5 | 1 3,2 | 33 4,5 | 22 4,2 | 3 3,3 | 4 2,8 | 29 3,4 | 7 3,2 | 21 | 0 |
| Курчум | 7 1,6 | 23 1,4 | 14 1,8 | 14 3,9 | 4 2,7 | 7 1,7 | 11 1,8 | 20 1,9 | 45 | 3,9 | 13 2,2 | 16 2 | 15 2,4 | 8 2,8 | 5 1,9 | 7 2,1 | 15 2,6 | 21 2,6 | 23 | 0 |
| Лениногорск |

5

| 2 | 34 1,9 | 27 1,7 | 3 6,5 |
| --- | --- | --- | --- |

4

| 10 | 12 6,3 | 13 5,7 | 2 3,8 | 28 | 6,3 | 6 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 2,1 | 17 1,8 | 3 4,7 | 4 5 | 22 3,7 | 20 3,2 | 3 2,3 | 30 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Каменогорск | 2 1,5 | 1 1,8 | 3 4,6 | 48 5,7 | 10 4,7 | 7 5,5 | 5 3,6 | 24 2,4 | — | 5,7 | 15 4,5 | 6 3,1 | 8 2,8 | 22 3,5 | 4 2,1 | 9 33 | 12 3 8 | 24 4 1 | — | — |
| Шемонанха | 21 2,3 | 8 1,9 |

5

| 3 | 5 5,9 | 31 5,8 | 14 4,3 | 4 2,7 | 12 2,5 | 34 | 5,8 | 32 4,2 | 13 3,4 | 10 3 | 6 3 7 | 15 3 ,8 | 9 4,1 | 5 3,4 | 10 3,9 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гурьевская область |
| Ганюшкино | 7 5,4 | 15 4,5 |

25

| 6 | 17 5,6 | 4 4,6 |
| --- | --- | --- |

8

| 5 | 13 5,8 | 11 5,4 | — | 6 | 9 4,4 | 8 4 | 7 4,4 | 14 4,7 | 10 4,1 | 17 4,3 | 18 5 | 17 5,4 | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гурьев | 8 5,9 | 11 5,6 |

19

| 7 | 23 7,8 | 7 6,2 | 8 6,5 | 13 6,7 | 11 6,7 | 7 | 7,8 | 16 5,2 | 10 4,8 | 6 5,2 | 5 5,5 | 6 6 | 18 6 | 20 6 | 19 5,8 | 10 | 5,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Косчагыл | 6 3,9 | 7 4,3 | 31 6,5 | 21 5,5 |

8

| 5 | 10 4,8 | 9 5,3 | 8 5,6 | 3 | 6,5 | 15 4,5 | 12 4,1 | 7 4,1 | 9 4,4 | 4 4,5 | 10 4,7 | 21 5,2 | 22 5 | 8 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джамбулская область |
| Бурубайтал | 29 4,3 | 16 4,2 | 4 4,1 | 5 3,5 | 6 3,4 |

6

| 5 | 6 5,1 | 28 4,7 | 18 | 4,7 | 28 5,9 | 23 4,8 | 8 3,9 | 4 3,1 | 7 5 | 9 5,8 | 7 6,3 | 14 5,9 | 10 | 4,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джамбул | 9 2,6 | 6 2,4 | 9 1,3 |

34

| 3 | 11 3,8 | 13 5,7 | 6 5 | 12 3,5 | 23 | 5,7 | 24 3,8 | 14 4,6 | 7 3,2 | 24 3,6 | 6 3,8 | 6 3,9 | 6 5,2 | 13 3,9 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Луговой | 4 1,6 | 11 2,1 | 13 2,4 | 10 1,8 | 19 1,6 | 23 1,8 | 13 2,7 | 7 2,1 | 12 | 2,7 | 6 2 | 10 2,3 | 15 2,6 | 10 2,2 | 16 2 | 18 2,3 | 16 4 | 9 3,2 | 13 | 0 |
| Отар | 5 1,8 | 10 2,2 | 30 2,2 | 7 1,6 | 2 1,5 | 8 3,4 | 29 3,2 | 9 2,2 | 56 | 3,2 | 9 2,9 | 15 3 | 18 3,1 | 7 2,5 | 3 2,1 | 13 3,9 | 25 3,4 | 10 3 | 28 | 0 |
| Фурмановка | 4 2,4 | 37 4,2 | 28 3,7 | 8 2,6 | 4 2,5 | 4 2,7 | 8 4 | 7 3,1 | 4 | 4,2 | 14 2,6 | 30 3,3 | 15 3,1 | 5 2,4 | 4 2,7 | 5 3,1 | 9 3,3 | 18 2,9 | 7 | 2,9 |
| Чокпак |

8

| 4 | 37 3,7 |
| --- | --- |

2

2

1

| 1,3 | 8 2,3 | 36 5,5 | 8 7,1 | 0,1 1,9 | 13 | 5,5 | 14 3,3 | 48 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

2,3

1

1,5

2

| 2,3 | 18 4,2 | 13 4,6 | 1 3,2 | 9 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джезказганская область |
| Балхаш | 5 4,2 | 70 6,1 | 9 5,2 | 2 3,1 |

3

| 9 | 6 5,4 | 4 4,1 | 3 3,9 | 6 | 6,1 | 9 4,5 | 30 5,5 | 6 5,2 | 6 4,7 | 14 5 | 17 5,2 | 7 5,5 | 11 5,1 | 4 | 5,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джезказган | 18 3,4 | 14 4,4 | 27 4,6 | 7 4 | 9 4,8 | 12 5,7 | 5 4,8 | 8 3,4 | 14 | 5,7 | 23 4,5 | 18 4,6 | 11 3,9 | 3 4 | 5 4,3 | 8 5,7 | 15 5,9 | 17 5 | 10 | 4,5 |
| Карсакпай | 2 3,2 | 17 4,7 | 35 5,2 |

5

5,2

6

| 5,7 | 13 7,9 | 18 6,6 |
| --- | --- | --- |

4

| 4,2 | 23 | 7,9 | 15 5 | 18 4,6 | 10 4,6 | 3 5,1 | 4 5 | 8 5,8 | 20 5,7 | 22 5,5 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карагандинская область |
| Караганда | 4 4,6 | 14 6,1 | 10 5,8 | 19 5,7 | 17 5,8 | 31 7,7 | 4 6,4 |

1

| 5,3 | 14 | 7,7 | 12 4,8 | 18 5 | 10 5,4 | 9 4,4 | 10 4,1 | 15 5,5 | 14 6 | 12 5,8 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каркаралинск |

3

3,4

1

3,9

1

| 3,2 | 22 4,2 | 47 4,8 | 20 7,2 |
| --- | --- | --- | --- |

4

6,4

2

| 4,1 | 18 | 7,2 | 14 3,8 | 10 4 | 5 3,3 | 9 2,9 | 18 3,4 | 14 5,3 | 14 5,8 | 16 4,4 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моинты | 33 2,3 | 23 2,9 |

11

3

5

| 3 | 4 3,4 | 6 4,9 | 5 5,4 | 13 2,9 | 14 | 2,9 | 22 3,8 | 18 4,1 | 8 4,2 | 6 3,8 | 5 4,1 | 9 5,1 | 13 5,7 | 19 4,4 | 8 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кзыл-Ординская область |
| Казалинск |

13

| 2 9 | 23 3,8 |
| --- | --- |

23

| 3 | 9 3,6 | 9 3,8 | 9 4,7 | 8 3,6 | 6 3 | 5 | 4,8 | 19 3,4 | 13 3,4 | 6 3 | 2 2,6 | 2 2,4 | 11 3 | 25 3,6 | 22 3,5 | 4 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кзыл-Орда |

8

| 4 | 6,5 | 14 5,1 | 7 3,7 | 10 4,4 | 12 5,7 | 6 5 | 3 5,2 | 8 | 6,5 | 21 2,6 | 24 4,5 | 6 4,7 | 2 3,7 | 2 3,4 | 5 3,7 | 20 4,3 | 20 4,6 | 11 | 2,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саксаульский | 31 3,9 |

9

| 4 | 18 3,7 | 6 2,8 | 6 4,5 | 12 4,9 | 10 4,3 | 8 4,1 | 18 | 3,9 | 25 3,9 | 9 3,6 | 9 2,8 | 3 2,9 | 5 4,2 | 13 4,7 | 16 4,8 | 20 4,7 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чнили | 15 3,1 | 12 3,7 |

12

| 3 | 18 3,4 | 11 3,5 | 8 3,7 | 9 3 | 15 3 | 9 | 3,4 | 25 3,1 | 20 3,6 | 6 3,5 | 2 2,2 | 2 2,2 | 4 2,6 | 16 3 | 25 3 | 8 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокчетавская областъ |
| Володарское |

3

3

9

3,7

3

6

2

| 3,1 | 13 4,9 | 48 5,3 | 15 4,1 | 3 2,8 | 18 | 5,3 | 17 3,7 | 14 3,6 | 10 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 3,3 | 6 3,3 | 12 3,7 | 19 3,8 | 17 4 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокчетав |

2

4,5

3

4,1

8

| 4,5 | 12 5,3 | 16 6,4 | 40 4,5 | 16 7 | 3 5,6 | 14 | 9,5 | 14 4,9 | 12 4,9 | 9 4,7 | 8 4,1 | 6 5 | 15 5,3 | 17 4,9 | 19 5,3 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руэаевка | 8 3,5 | 6 4,3 | 4 5,7 | 17 6,9 | 28 5,4 | 33 6,7 | 3 6,2 |

1

| 4,5 | 23 | 6,9 | 22 4 | 16 4,4 | 7 4,6 | 8 4,9 | 9 3,8 | 12 4,2 | 11 4,5 | 15 4,4 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щучинск |

2

| 3,1 | 10 3,8 | 11 3,7 | 22 3,2 | 17 4,6 | 21 5,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

4,3

8

| 4,3 | 25 | 5,4 | 14 4,1 | 17 3,8 | 10 3,7 | 9 3,5 | 7 3,6 | 8 4,1 | 13 4,2 | 22 4,3 | 22 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кустанайская областъ |
| Джетыгара | 13 4,2 | 11 4,7 | 4 4,3 | 3 4,8 | 15 4,8 | 34 5,3 | 15 6 | 5 4,8 | 10 | 5,3 | 17 4,7 | 14 4,7 | 8 4 | 4 3,3 | 7 3,9 | 15 3,8 | 18 5 | 17 4,8 | 8 | 3,8 |
| Кустанай | 10 4,3 | 11 4,6 | 3 3,4 | 6 4,3 | 28 5,2 | 27 5,8 | 8 5 | 7 4,2 | 9 | 5,8 | 23 5,1 | 15 4,7 | 6 4,2 | 5 4,1 | 8 4,1 | 9 4,3 | 13 4,9 | 21 5,1 | 9 | 5,1 |
| Пресногорьковка | 4 2,8 | 9 3,1 | 6 4,7 | 7 4,7 | 17 5,7 | 42 5,8 | 10 4,2 | 5 3 | 4 | 5,8 | 23 3,7 | 18 4,4 | 10 4,5 | 8 4,2 | 4 3,3 | 9 3,6 | 11 3,7 | 17 4,4 | 10 | 3,7 |
| Урицкий | 3 3,4 | 9 4,1 | 4 3,8 | 8 4,4 | 18 4,7 | 44 6,1 | 9 3,8 | 5 3,6 | 4 | 6,1 | 18 3,8 | 14 4,1 | 10 3,7 | 6 3,5 | 8 3,1 | 11 3,6 | 14 3,6 | 19 4,1 | 6 | 3,8 |
| Мангышлакская область |
| Форт-Шевченко | 15 5,9 | 15 6,1 | 16 6,8 | 32 8,9 | 3 5,9 | 2 5,2 | 6 7,4 | 11 7,2 | 8 | 8,9 | 24 5,5 | 17 6,7 | 9 7,3 | 7 5,1 | 6 4,8 | 9 4,4 | 10 4,9 | 18 5,1 | 10 | 5,1 |
| Павлодарская область |
| Баянаул | 1 2,6 | 3 2,3 | 7 2,3 | 1 2,6 | 1 4,6 | 21 6,6 | 55 5,2 | 11 4 | 36 | 6,6 | 13 3,5 | 13 3,3 | 9 2,9 | 3 2,9 | 2 2,9 | 9 4 | 27 3,7 | 24 4,1 | 27 | 0 |
| Иртышск | 3 2,8 | 7 3,6 | 12 3,9 | 16 3,6 | 12 3,6 | 30 5,7 | 16 5,2 | 4 3,8 | 16 | 5,7 | 16 4,1 | 14 3,9 | 12 3,8 | 11 3,4 | 5 3,5 | 10 4,2 | 15 4,5 | 17 4,7 | 16 | 0 |
| Михайловка | 4 3,1 | 9 3,6 |

9

| 4 | 11 4,1 | 18 4,7 | 31 5,2 | 13 4,9 | 5 3,8 | 8 | 5,2 | 15 3,5 | 16 3,5 | 10 3,6 | 7 3,8 | 8 3,6 | 12 3,6 | 15 3,8 | 17 3,6 | 11 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Павлодар | 4 3,2 | 7 4,5 | 9 4,2 | 22 4,9 |

13

| 5 | 26 6,7 | 15 6 | 4 4,4 | - | 6,7 | 12 4,8 | 14 5,1 | 8 4,7 | 10 4,4 | 9 3,5 | 13 4,4 | 17 4,6 | 17 4,2 | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щербакты | 3 3,1 |

7

| 3,2 | 10 3,6 |
| --- | --- |

9

| 3 ,4 | 17 4,7 | 35 5,4 | 11 5 | 4 4,3 | 6 | 5,4 | 13 4,1 | 16 4 | 10 3,9 | 8 3,6 | 7 3,5 | 15 3,9 | 14 4,3 | 17 4 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Казахстан-ская область |
| Благовещенское | 3 3,8 |

6

| 4 | 9 5,1 | 8 4,4 | 19 5,7 | 39 6,6 | 11 5 | 4 4,1 | 7 | 6,6 | 18 4,9 | 14 4,6 | 9 3,9 | 7 3,6 | 7 3,8 | 13 3,9 | 14 4 | 18 4,5 | 11 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Булаево | 4 3,1 | 5 3,7 |

13

| 4 | 12 4,2 | 12 3,7 | 32 4,3 | 18 3,9 | 4 3,1 | 8 | 4,3 | 20 3,1 | 13 3,3 | 9 3,1 | 7 3,1 | 6 2,7 | 10 3,1 | 16 3,1 | 19 3,3 | 9 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возвышенка |

4

| 3 | 5 3,4 |
| --- | --- |

10

5

16

| 5 | 9 4,9 | 28 5,5 | 23 4,8 | 5 3,7 | 1 | 5,5 | 19 3,8 | 13 3,7 | 9 3,6 | 8 3,5 | 5 3,3 | 10 3,4 | 15 3,4 | 21 3,6 | 2 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петропавловск | 4 4,2 | 6 4,6 | 15 6,5 | 12 5,8 | 8 5,6 | 44 6,9 | 8 5 | 3 4,6 | 4 | 6,9 | 17 4,5 | 16 4,5 | 11 4,4 | 8 4,7 | 6 3,6 | 13 4,5 | 12 4,7 | 17 4,8 | 6 | 4,5 |
| Семипалатинская область |
| Аягуз | 23 5,1 | 34 4,1 | 5 2,2 |

3

| 3 | 11 6,9 | 19 6,4 | 3 4,9 | 2 5,5 | 41 | 6,4 | 27 4,9 | 28 4,3 | 4 2,8 | 4 3,4 | 8 4,7 | 14 5,5 | 8 5,5 | 7 4,9 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бахты |

19

| 2 | 14 3,4 | 39 6,7 | 3 3,1 | 2 1,7 | 2 2,2 | 10 3,6 | 11 2,4 | 45 | 6,7 | 5 2,9 | 12 2,6 | 19 2,5 | 10 2,1 | 9 2,1 | 9 3,5 | 26 5 | 10 3,7 | 35 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жаигизтобе |

1

| 2 | 0,1 2,5 | 1 8,9 | 32 13,1 | 43 9,3 | 16 6,8 | 3 3,3 | 4 3 | 17 | 13,1 | 17 3,6 | 12 3,1 | 2 2,4 | 5 3,9 | 14 3,8 | 22 4,3 | 12 3,6 | 16 3,7 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жарма | 4 2,8 | 0,1 1,8 | 0,4 6,6 | 25 1,4 | 63 8,6 | 4 6,9 |

1

| 3 | 3 3,3 | 16 | 8,6 | 27 4,2 | 6 3,1 | 3 2,8 | 10 4,3 | 21 5,1 | 9 5,3 | 8 4,6 | 16 4,1 | 30 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокпекты | 3 2,1 | 7 1,9 | 16 2,4 | 11 2,7 | 6 2,1 | 14 3,4 | 27 3,3 | 16 3 | 38 | 3,3 | 16 3,7 | 6 2,6 | 7 2,8 | 6 3,1 | 3 3,1 | 8 2,9 | 21 3,6 | 33 4,2 | 17 | 0 |
| Семипалатинск | 2 2,7 | 3 3,3 | 44 3,6 | 18 4,3 | 8 5,2 |

11

| 5 | 11 3,6 | 3 3,2 | 24 | 4,3 | 15 3,7 | 13 3,6 | 15 2,6 | 7 3,1 | 6 2,8 | 9 4,4 | 19 3,8 | 16 3,3 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тапсык | 9 4,4 |

47

5

7

| 4,1 | 25 5,3 | 4 4,1 | 5 4,6 | 2 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 2,5 | 23 | 5,3 | 11 4,5 | 39 4,4 | 5 3,2 | 9 3,6 | 4 3,9 | 16 4,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

4

8

| 4 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Урджар | 14 1,5 | 45 1, 4 | 20 1,8 |

3

| 2 | 2 1,6 |
| --- | --- |

4

2

5

| 2,2 | 7 1,6 | — | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- |

19

| 2 | 29 1,8 | 9 1,8 | 4 2,2 | 5 2,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 2,7 | 15 3,2 | 12 2,5 | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Талды-Курганская область |
| Актогай |

3

3

1

| 2,5 | 4 4,3 | 18 4,4 | 8 4,6 | 10 4,7 | 19 2,8 | 37 2,3 | 31 | 4,4 | 17 3,9 | 10 4 | 6 3,7 | 8 3,5 | 4 4,2 | 9 4,7 | 16 3,7 | 30 3,4 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уральская область |
| Джамбейты | 6 4,4 | 11 4,5 | 19 1,6 | 25 5,6 | 16 5,9 | 11 5,3 | 7 4,9 | 5 4,5 | 2 | 5,9 | 18 4,8 | 17 4,2 | 9 3,7 |

9

| 4 | 6 4,5 | 9 4,4 | 12 4,8 | 20 5,1 | 6 | 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уральск | 11 5,2 | 13 4,8 | 10 5,6 | 18 6,6 | 20 6,6 | 14 6,8 |

7

4,9

7

| 4,4 | 9 | 6,6 | 20 5 | 14 4,2 | а 3,7 | 7 3,8 | 9 3,8 | 7 4,8 | 15 4,9 | 19 5 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целиноградская область |
| Атбасар | 6 3,9 | 12 4,3 |

15

| 5 | 8 4,9 | 14 6,4 | 32 8,9 | 6 6,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 5,4 | 15 | 8,9 | 18 4,9 | 16 4,3 | 9 4,4 | 7 4,8 | 6 4,4 | 10 5,8 | 11 5,4 | 23 5,2 | 11 | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балкашино | 14 3,2 |

6

3,2

4

3,8

6

| 4,2 | 36 4,2 | 24 1,8 | 6 4,1 | 4 2,9 | - | 4,8 | 26 3,8 | 11 3,6 | 7 3,5 | 5 3,3 | 12 3,7 | 10 3,7 | 13 1,2 | 16 4 | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целиноград | 1 4,8 | 14 5,9 | 7 4,4 | 18 4,2 | 19 5,6 |

30

| 7,7 | 9 6,4 | 2 4,5 | 11 | 7,7 | 12 5,1 | 19 5 | 10 5,1 | 10 4,4 | 8 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11

| 5 | 14 5,4 | 16 5,1 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чимкентская область |
| Арысь | 15 1,9 | 24 1,8 |

12

1,5

8

| 1,6 | 11 2,4 | 16 2,7 | 6 2,2 | 8 2,1 | 24 | 2,7 | 27 3,3 | 30 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 2 | 3 2,2 | 3 2,1 | 6 2,8 | 7 3 | 18 3,3 | 9 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинское | 66 3,5 | 4 2,5 |

0

| 1,5 | 2 4,1 | 13 3,5 | 7 3,8 | 2 2,9 | 5 2,6 | 9 | 3,5 | 68 3,5 | 5 3 | 1 2,8 | 2 3,2 | 7 3,4 | 4 3,8 | 4 2,7 | 7 3 | 7 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туркестан | 5 2,8 | 11 3,9 | 32 3,7 | 14 3,1 |

4

| 3,4 | 6 4,4 | 11 3,9 | 17 3,7 | 26 | 3,7 | 12 3,6 | 26 4,9 | 15 5,3 | 4 2,9 | 2 3,7 | 4 4 | 12 4,9 | 25 5,5 | 11 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чимкент | 4 1,6 | 8 2,7 | 32 2,6 | 24 2,8 | 6 5,4 | 11 5,1 | 8 2,9 | 7 2,2 | 23 | 2,8 | 9 3,6 | 22 5,6 | 25 2,8 | 12 2,7 | 3 3,8 | 6 4,2 | 8 3,3 | 15 3,2 | 9 | 2,8 |
| Чулаккурган | 9 2,3 | 7 1,9 | 18 2,1 | 10 2,3 | 13 4,3 | 24 5,6 |

8

| 4 | 11 2,4 | 26 | 5,6 | 18 3,2 | 18 3,5 | 6 3,4 | 1 2,8 | 4 3,6 | 15 3,9 | 14 3,4 | 24 4,2 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Груэинская ССР |
| Ахалкалаки | 5 3,8 | 1 1,7 | 11 6,6 | 48 6,7 | 12 3,4 | 7 4,8 | 4 3,2 | 12 4,4 | 36 | 6,7 | 14 3,9 | 4 3,8 | 16 5,7 | 11 4,1 |

6

| 3 | 5 2,8 | 8 3,1 | 36 4,3 | 38 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ахалцихе | 3 1,4 | 5 1,1 | 4 1,6 |

5

| 2 | 6 1,4 | 31 2,4 | 40 2,6 | 6 1,9 | 41 | 2,6 | 6 1,9 | 30 2,9 | 24 2,6 | 11 2,7 | 5 1,6 | 8 2,2 | 11 2,7 | 5 2,6 | 32 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боржоми |

1

| 0,2 | 5 1,1 | 27 2,6 |
| --- | --- | --- |

2

| 1 | 2 1,3 | 34 3,1 | 25 2,8 | 4 0,8 | 74 | 3,1 | 2 0,6 | 7 1,8 | 68 3 | 10 2,2 | 3 1,3 | 3 1,6 | 4 1,9 | 3 2 | 67 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гори | 4 1,7 |

0

| — | 9 3,6 | 33 4,5 |
| --- | --- | --- |

1

1,2

0

—

2

| 4 | 51 4,5 | 31 | 4,5 | 3 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

0

| — | 6 3,9 | 36 4,5 | 1 1,1 |
| --- | --- | --- | --- |

0

| — | 4 4,8 | 50 5,1 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гудаури | 35 2,3 | 16 2,1 | 17 2,6 | 4 1,9 | 3 1,2 | 5 3,3 | 11 2,6 | 9 1,9 | 67 | 2,6 | 18 2,4 | 9 1,9 | 22 2 | 16 2,2 | 12 1,9 | 6 1,5 | 11 1,7 | 6 2,1 | 74 | 0 |
| Душети |

10

| 2 | 21 1,5 | 21 1,3 | 10 1,3 | 12 1,4 | 8 2,5 | 12 5,3 | 6 4,5 | 40 | 5,3 | 6 2 ,4 | 18 1,7 | 21 1,4 | 12 1,3 | 17 1,5 | 7 1,9 | 12 3,9 | 7 3,3 | 33 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зугдиди |

7

| 1,3 | 10 1,9 | 56 3,1 |
| --- | --- | --- |

7

2,5

2

1,8

3

| 1,7 | 11 2,6 | 4 1,5 | 52 | 3,1 | 4 1,2 | 3 1 | 16 2 | 5 2,2 | 7 1,7 | 14 2 | 47 2,1 | 4 1,5 | 52 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кутаиси |

1

| 1,4 | 4 2,5 | 75 8 | 1 1,5 |
| --- | --- | --- | --- |

0

| — | 2 2,8 | 16 4,7 |
| --- | --- | --- |

1

| 2,1 | 22 | 8 | 2 1,7 |
| --- | --- | --- | --- |

1

| 2,1 | 24 6,3 | 1 5 |
| --- | --- | --- |

1

| 1,5 | 5 2,7 | 62 4,4 | 4 2,9 | 35 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Они | 7 1,6 | 24 2,4 |

15

| 2 | 9 1,4 | 5 1,6 | 23 2,3 | 11 2,8 | 5 1,5 | 59 | 2,4 | 6 2,1 | 11 2,2 | 7 2,1 | 3 1,3 | 4 1,9 | 36 3,1 | 24 3,2 | 9 2,4 | 43 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поти |

2

| 1,9 | 17 3,6 | 53 5,1 | 5 2,3 | 3 2,7 | 6 5,2 | 9 5,3 | 5 4,2 | 12 | 5,1 | 2 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 1,7 | 8 2,1 | 4 1,8 | 11 3,2 | 31 3,5 | 26 3 | 10 2,7 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самтредиа |

0

| — | 1 0,9 | 67 5,1 | 7 2,9 | 1 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6

| 3 | 17 3,6 |
| --- | --- |

1

| 0,7 | 31 | 5,1 | 1 0,6 | 1 0,9 | 14 3,6 | 3 1,7 | 2 1,7 | 19 2,9 | 56 3 | 4 2,3 | 41 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тбилиси | 27 3,9 | 3 1,8 | 3 1,4 | 23 1,9 |

5

1,4

2

| 1 | 6 1,6 | 31 3,9 | 36 | 3,9 | 32 3,8 | 4 2,6 | 4 1,8 | 18 2,3 | 9 2,2 | 2 1,5 | 2 1,8 | 29 3,9 | 23 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телави |

4

1,9

6

| 1,5 | 11 2,1 | 7 2,1 |
| --- | --- | --- |

10

| 2 | 29 2,3 | 23 3,8 | 10 3,4 | 26 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 1,9 | 8 2,1 | 15 2,7 | 11 2,5 | 12 2,1 | 16 2,3 | 17 3 | 16 3 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ханши |

1

0,9

9

| 3 | 79 4,4 | 3 0,8 |
| --- | --- | --- |

0

| — | 1 0,5 | 6 2,9 |
| --- | --- | --- |

1

| 1,4 | 58 | 4,4 | 5 2,2 | 8 3,4 | 28 3,7 | 1 1,2 | 1 0,7 | 4 1,4 | 44 4,6 | 9 3,8 | 43 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азербаджанская ССР |
| Агдам | 5 1,6 | 9 1,7 | 15 1,8 | 9 2,3 | 3 1,5 | 22 2,3 | 33 2,3 | 4 1,4 | 21 | 2,3 | 5 2,1 | 11 2,1 | 22 2,7 |

17

3,2

5

| 2 | 18 2,1 | 20 2,1 | 2 1,9 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баку | 32 8,4 |

2

3,3

1

2,2

6

| 3,7 | 21 5,8 | 15 6,8 | 2 3,1 | 21 6 | 8 | 8,4 | 51 9,6 | 3 3,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1,9 | 14 4 | 11 4,8 | 2 2,5 | 2 2,1 | 16 6,9 | 7 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евлах | 4 2,3 |

3

| 1,2 | 11 2,8 | 17 2,9 | 3 1,6 |
| --- | --- | --- | --- |

3

| 1,5 | 11 2,9 | 48 4 | 35 | 4 | 4 3,2 | 5 2,3 | 21 3,1 | 4,3 3,8 | 6 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 1,9 | 4 2,9 | 15 5 | 16 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закаталы |

8

1,1

46

1,3

8

1,1

4

| 1,1 | 10 1,3 | 10 1,3 | 10 1,3 |
| --- | --- | --- | --- |

4

| 1,1 | 19 | 1,3 | 17 1,6 | 44 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6

1,3

4

1,6

9

1,6

8

1,8

8

1,3

4

| 1,2 | 11 | 1,5 |
| --- | --- | --- |
| Кази-Магомед |

1

2,3

23

5,1

21

5,3

3

2,9

7

2,6

8

2,3

25

3,6

12

| 3,5 | 32 | 5,3 |
| --- | --- | --- |

1

3,5

19

6,7

29

5,5

10

4,4

14

3,6

8

3,1

13

3,2

6

| 4 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Карадонлы |

4

| 2 | 2 1,3 | 6 2,4 | 29 5,5 | 3 2,2 | 15 2,4 | 22 2,4 | 19 3,1 | 11 | 5,5 | 6 2,3 | 11 2,3 | 18 2,9 | 51 5 | 3 1,8 | 2 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 2 | 6 2 | 8 | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куба | 13 1,7 | 12 1,4 | 14 1,4 |

6

| 1,3 | 3 1,4 | 13 1,9 | 30 1 9 | 9 2 | 8 | 1,9 | 11 2,2 | 12 2,2 | 17 2,1 | 4 2,2 | 1 1,2 | 16 2 | 34 2,1 | 5 2 | 8 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленкорань | 15 2,7 | 7 2,5 | 4 2,5 | 7 3,3 | 6 3,6 | 10 2,5 | 23 2,1 | 28 2,5 | 20 | 2,5 | 4 2,4 | 6 3,4 | 17 3,6 | 23 3,6 | 13 2,8 | 12 2 | 14 1,9 | 11 2,3 | 25 | 0 |
| Нуха | 25 2,6 | 2 1,4 |

1

0,6

2

| 2 | 13 1,9 | 6 1,8 | 15 3,6 | 36 4,6 | 21 | 4,6 | 18 2,2 | 4 1,8 | 5 1,6 | 13 2,1 | 20 2,2 | 8 1,9 | 14 2,4 | 18 2,5 | 23 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сальяны |

7

| 3 | 16 4,7 | 18 4,3 |
| --- | --- | --- |

5

2,9

7

2,5

7

| 2,4 | 22 3,1 | 18 2,7 | 9 | 4,7 | 4 2,9 | 13 4,9 | 33 4 | 22 3,5 | 14 2,7 | 2 1,5 | 6 2,6 | 6 2,6 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степанакерт | 28 1,9 | 4 1,4 | 2 0,7 |

4

| 2,3 | 37 1,9 | 13 1,9 | 5 1,6 | 7 1,9 | 17 | 1,9 | 19 2,4 | 7 2 | 8 2 | 15 3 | 36 2,2 | 5 1,8 | 3 1,5 | 7 2,3 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шемяха |

5

3

3

3,6

5

2,5

3

1,4

2

| 1,5 | 12 3,6 | 60 4,2 | 10 3,9 | 26 | 4,2 | 16 3,4 | 9 5,2 | 11 3,2 | 5 2,6 | 9 2,8 | 19 3 | 23 2,7 | 8 2,6 | 21 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нахичеванская АССР |
| Нахичевань | 15 1,8 | 24 2,2 | 14 2,8 |

5

3

3

| 2 | 7 2,2 | 20 2 | 12 2,1 | 48 | 2,2 | 3 2,4 | 10 2,6 | 35 5 | 31 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 2,9 | 5 2,4 | 6 2,5 | 3 4,5 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литовскаяя ССР |
| Вильнюс | 6 3,4 | 11 3,8 | 5 5,1 | 14 5,5 | 30 5,5 | 19 5,3 | 9 4,6 | 6 4,6 | 7 | 5,5 | 13 3,5 | 9 3,3 | 3 3,4 | 9 3,6 | 18 3,5 | 15 4,2 | 16 3,7 | 17 3,5 | 14 | 0 |
| Каунас | 8 3,4 | 6 3,3 | 5 3,3 | 18 4,9 | 21 4,8 | 22 4,8 | 12 4,8 | 8 3,4 | 6 | 4,9 | 11 2,5 | 8 4,3 | 6 4,3 | 8 3,6 | 13 3,3 | 20 3,4 | 20 3,6 | 14 3 | 17 | 0 |
| Клайпеда | 6 4,1 | 9 4,1 | 8 3,8 |

23

| 6 | 16 8,7 | 13 10,5 | 15 10,5 | 10 8,5 | 4 | 10,5 | 12 3,1 | 10 2,9 | 9 3,1 | 7 3,5 | 6 4,6 | 13 6,6 | 29 7,1 | 14 5,3 | 5 | 5,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паневежис | 8 3,2 | 9 3,8 |

5

| 4 | 13 4,3 | 19 4,3 | 27 4,7 | 9 3,9 | 10 3,6 | 4 | 4,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

2,7

9

2,5

6

1,9

9

| 2,5 | 11 7,6 | 21 3,3 | 18 3,7 | 17 3 | 8 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тельшяй | 7 3,6 | 10 3,8 | 7 3,9 | 11 4,5 | 18 4,4 |

22

| 5 | 17 6,1 | 8 4,7 | 4 | 6,1 | 10 2,7 | 12 2,7 | 7 2,7 | 6 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

| 3 | 17 3,8 | 23 4,6 | 16 3,5 | 6 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| молдавская ссР |
| Бельцы |

11

| 4 | 8 4,3 | 11 3,4 | 20 3,5 | 8 2,3 | 7 1,8 | 11 1,9 | 24 3,5 | 31 | 3,5 | 15 2,7 | 7 2,7 | 6 1,9 | 9 2,9 | 10 2,6 | 6 2,5 | 14 2,5 | 33 3,4 | 33 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комрат | 28 4,4 | 9 3,8 | 4 2,9 | 6 2,8 |

21

| 3 | 8 3,2 | 4 2,7 | 20 4,8 | 24 | 4,8 | 31 3,2 | 8 2,5 | 2 2,1 | 6 2,2 | 12 2,5 | 7 2,1 | 7 2,3 | 27 3,7 | 30 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тирасполь | 16 4,4 | 12 4,2 | 11 3,2 | 14 2,7 |

8

| 3 | 5 2,6 | 7 2,9 | 27 3,8 | 21 | 4,4 | 17 3,5 | 8 2,7 | 4 2,2 | 11 2,3 | 7 2,5 | 7 2,3 | 12 2,9 | 34 3,6 | 22 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Латвийская ССР |
| Вентепиле | 5 9,1 | 13 6,2 | 9 4,1 | 16 4,7 | 17 5,5 | 19 9,7 | 13 8 | 8 8,6 | 8 | 9,7 | 16 4,9 | 9 4 | 8 3,3 | 5 3,3 | 8 4 | 28 7 | 14 5,5 | 12 5,1 | 9 | 4,9 |
| Гулбене | 11 3,8 | 6 3,5 | 7 3,3 | 12 3,6 | 20 3,8 | 23 3,7 | 9 3,9 | 12 3,5 | 2 | 3,8 | 11 2,8 | 10 2,6 | 8 2,3 | 8 2,4 | 10 2,4 | 18 2,8 | 17 3,1 | 18 3,1 | 4 | 2,8 |
| Даугавпиле |

5

| 3,9 | 8 3,8 | 7 4,2 | 11 4,7 | 17 4,8 | 27 5,1 | 17 4,6 | 8 3,7 | 12 | 5,1 | 7 3,4 | 11 3,5 | 8 3,2 | 7 3,3 | 9 3,4 | 17 4 | 27 4,2 | 14 3,7 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лиепая | 6 7,8 | 9 5,6 | 10 4,9 | 21 5,3 | 13 6,4 | 16 8,6 | 15 8,2 | 10 8,5 | 4 | 8,6 | 12 4,8 | 7 3,8 | 8 3,4 | 7 3,5 | 8 4,6 | 27 5,7 | 18 5,6 | 13 5,2 | 7 | 5,6 |
| Рига | 7 5,9 | 10 3,5 | 8 , 3,3 |

16

| 4 | 26 4,5 | 18 4,1 | 10 4,4 | 5 5,4 | 7 | 4,5 | 19 3,7 | 8 2,7 | 6 2,8 | 8 2,8 | 14 3,1 | 17 3,5 | 12 4,1 | 16 4,5 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киргизская ССР |
| Кетьмень-Тюбе |

6

| 0,3 | 2 0,2 | 3 0,1 | 1 0,1 | 2 0,2 | 3 0,9 | 30 0,4 | 53 0,3 | 82 | 0,4 | 5 0,2 | 7 0,6 | 9 0,5 | 10 0,6 | 4 0,8 | 21 2,4 | 16 1,2 | 28 0,8 | 66 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сусамыр | 8 0,6 | 15 0,5 |

9

0,4

2

0,7

2

0,4

5

0,6

27

| 0,5 | 32 0,5 | 68 | 0,5 | 6 1,8 | 8 2,2 | 7 2 | 5 2,2 | 6 1,5 | 18 2,5 | 32 1,1 | 19 1,1 | 53 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Талас | 0,1 0,8 |

7

| 1,9 | 68 2,5 |
| --- | --- |

5

2

2

| 1,1 | 7 2,2 | 10 2,3 | 1 2,1 | 22 | 2,5 | 0,3 2,5 | 6 1,9 | 47 2, | 3 2,9 | 0,7 2,2 | 12, 2,8 | 29 3,1 | 2 3,1 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тянь-Шань | 38 1,6 | 24 0,6 | 2 0,9 |

1

| 1,1 | 4 1,7 | 17 2,7 | 6 2,4 |
| --- | --- | --- | --- |

8

| 1,2 | 49 | 2,7 | 22 1,7 | 15 1,3 | 5 1,1 | 3 2,3 | 6 3 | 19 3,1 | 16 3,5 | 14 3,3 | 32 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрунзе | 3 0,9 |

3

| 1,2 | 10 2 | 30 1,9 | 23 1,7 | 12 1,5 | 14 2,4 | 5 1,6 | 25 | 1,9 | 5 1,8 | 6 1,7 | 9 1,8 | 16 1,8 | 21 1,9 | 13 2 | 19 2,7 | 11 2,4 | 21 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иссык-Кульская область |
| Пржевальск |

1

| 1 | 11 4,4 | 3 3,8 | 7 0,9 |
| --- | --- | --- | --- |

52

| 1,1 | 23 1,3 | 2 1,8 | 1 0,9 | 28 | 1,3 | 8 1,4 | 15 3 | 6 2,5 | 4 1,8 | 16 1,1 | 26 1,2 | 11 1,7 | 14 1,6 | 30 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыбачье | 24 1,7 | 9 1,4 | 4 2,5 | 12 1,9 | 3 1,3 | 2 2,2 | 33 9,9 | 13 1,9 | 12 | 9,9 | 5 0,5 | 10 1,4 | 22 3,6 | 15 3,3 | 2 1,4 | 4 2,9 | 33 9,4 | 9 1,7 | 18 | 0 |
| Нарынская область |
| Кочкорка | 2 0,6 | 5 0,5 | 12 0,6 | 4 0,4 | 3 0,4 | 8 1,1 | 62 1,7 |

4

| 4 | 74 | 1,7 | 2 0,8 | 25 2,3 | 35 2,6 | 6 1,7 | 3 1 | 17 0,9 | 19 1,2 | 3 2 | 58 | П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарын |

1

| 0,6 | 6 0,8 |
| --- | --- |

46

1

3

1

1

| 1,1 | 7 2,1 | 35 1,7 |
| --- | --- | --- |

1

| 1,2 | 54 | 1,7 | 1 1,8 | 4 1,6 | 44 2,4 | 4 2,1 | 5 3,1 | 6 2,3 | 32 2,8 | 4 2,3 | 27 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ошская область |
| Ош |

4

1,4

4

1,4

4

1,5

8

| 1,3 | 59 1,8 |
| --- | --- |

6

1,3

9

1,7

6

| 1,7 | 27 | 1,8 | 7 1,9 | 5 2,3 | 5 1,7 | 9 2,5 | 40 2,6 | 4 2,7 | 13 2,6 | 17 1,8 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сары-Таш | 40 1,3 | 20 1,5 |

8

| 2,7 | 6 1,4 |
| --- | --- |

5

| 1,4 | 9 3,3 | 4 4,1 |
| --- | --- | --- |

8

| 1,7 | 35 | 1,5 | 36 2,9 | 18 3 | 5 1,1 | 3 1,2 | 3 1,5 | 12 3,1 | 6 3,7 | 17 3,6 | 30 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таджикская ССР |
| Гарм | 2 0,9 | 3 1,6 | 74 6,3 | 8 4,9 |

0

—

0

| — | 11 4,1 | 2 3,1 | 40 | 6,3 | 6 1,8 | 7 2,2 | 29 3,7 | 4 3,1 | 2 2,2 | 6 3,1 | 33 3,6 | 13 3,6 | 43 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Душанбе | 24 1,8 | 25 1,9 | 16 2,2 | 6 2,3 | 3 1,2 | 6 1,7 | 13 2,8 | 7 1,5 | 18 | 2,2 |

24

6

14

3

8

2,1

6

1,2

8

1,2

8

| 1,5 | 19 1,8 | 13 1,5 | 27 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мургаб | 20 1,5 | 31 1,6 |

4

1,1

2

1,2

8

| 3,4 | 16 3,9 |
| --- | --- |

8

| 2,5 | 11 0,4 | 46 | 3,9 | 9 2,9 | 22 2,8 | 9 2,9 | 7 2,7 | 14 3,4 | 24 4,2 | 9 3,6 | 6 2,8 | 21 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хорог | 9 2,9 | 28 3,6 | 18 2,7 | 19 2,4 | 4 1,3 | 5 1,5 | 11 2,1 | 6 1,7 | 41 | 3,6 | 1 1,8 | 2 1 | 8 1,7 | 24 2,1 | 3 2,4 | 12 3,8 | 37 4,3 | 13 3,5 | 17 | 0 |

Курган-Тюбинская

| область |
| --- |
| Курган-Тюбе | 36 1,8 | 11 1,5 | 3 1,3 | 10 2,2 | 23 2,4 | 6 1,8 | 4 0,9 | 7 1,3 | 39 | 2,4 | 14 1,5 | 12 1,3 | 5 1,4 | 11 1,8 | 36 1,9 | 14 1,6 | 6 1,5 | 2 | 41 | 0 |
| Пяндж | 7 1,5 | 11 1,5 | 19 1,5 | 16 1,7 | 11 1,7 | 14 3,1 | 16 2,9 | 6 1,4 | 49 | 2,9 | 2 1,3 | 7 1,4 | 18 1,2 | 12 1,5 | 8 1,4 | 12 2,1 | 34 2,4 | 7 2,2 | 43 | 0 |
| Леанинабадская область |
| Исфара | 12 1,7 | 13 1,8 | 28 1,8 | 23 1,9 |

14

| 2 | 2 1,7 | 2 2,9 | 6 2,1 | 36 | 1,9 | 17 2,2 | 12 1,9 | 7 1,5 | 10 1,6 | 14 2,4 | 7 3,6 | 11 4,5 | 22 3,7 | 27 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинабад |

1

| 0,9 | 12 5,4 | 58 6,8 |
| --- | --- | --- |

2

3

1

| 2 | 21 6,8 |
| --- | --- |

6

5,3

0

| — | 18 | 6,8 | 1 0,7 |
| --- | --- | --- | --- |

5

| 2,7 | 16 3,7 |
| --- | --- |

1

1,1

2

| 3,2 | 47 5,8 | 25 5,2 | 3 3,8 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Армянская ССР |
| Ереван |

4

| 1,3 | 11 1,9 | 18 1,8 | 14 2,3 | 16 2,5 | 26 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

2,5

3

| 1,9 | 66 | 2,5 | 12 5,4 | 30 5,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5

| 2,1 | 12 2,3 | 16 2,1 | 14 2,6 | 7 2,6 | 4 4,8 | 28 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камо |

6

| 03 | 9 3,3 | 9 3,4 | 6 3,7 | 9 5,5 | 17 5,8 | 23 5,7 | 11 3,1 | 57 | 5,8 | 45 3,3 | 20 2,9 | 15 3,3 | 3 2,5 | 2 1,6 | 1 1,8 | 3 2,1 | 11 3,1 | 49 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировакан | 2 3,1 | 1 1,5 | 5 1,8 | 16 1,9 | 27 1,9 | 15 2,8 | 15 3,8 | 19 4,3 | 32 | 4,3 |

1

| 1,7 | 12 2,9 | 22 2,6 | 25 1,9 | 30 2 | 6 1,9 | 2 1,6 | 2 2,2 | 26 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Севан | 3 4,8 | 2 4,1 |

1

1

1

0,5

0

| — | 6 6,4 | 63 5,1 | 24 4,2 | 14 | 5,1 | 15 4,6 | 38 4 | 33 3,4 | 7 3,3 | 2 1,6 | 2 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

1

| 2,4 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Сисиан |

5

4,1

2

| 1,4 | 12 3,9 |
| --- | --- |

2

2,1

2

1,2

3

| 3,5 | 21 5,1 | 53 5 | 48 | 5,1 | 2 | 4 2,6 | 64 5,9 | 18 6,3 | 2 0,9 | 2 0,7 | 4 0,8 | 4 1,3 | 38 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Яных | 5 4,6 |

1

2,2

0

| — | 13 5,2 | 76 6,5 | 4 5,5 | 1 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

0

| — | 23 | 6,5 | 64 5,1 | 17 4,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 0,5 | 2 7,3 | 13 5,1 | 2 3,2 | 1 1,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

0

| — | 26 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Туркменская ССР |
| Ашхабад | 6 1,7 | 11 1,6 | 22 2,2 | 13 1,7 | 13 1,5 | 5 1,9 | 9 2,3 | 21 2,8 | 6 | 2,8 | 6 2,4 | 9 2,2 | 14 2,4 | 9 1,6 | 7 1,6 | 4 1,3 | 17 2,6 | 34 3,5 | 6 | 2,4 |
| Зеагли | 9 3,9 | 25 4,4 | 28 4,4 | 14 4,6 | 3 2,8 | 3 2,4 | 9 5,2 | 9 4,6 | 5 | 4,4 | 22 4,9 | 36 5,2 | 13 4,9 | 4 3,7 |

1

| 2,1 | 2 3,1 | 10 5,7 | 12 5,1 | 2 | 4,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иолотань | 7 2,4 | 7 2,2 | 12 2,8 | 23 3,3 | 23 3,6 | 8 3,4 | 9 2,9 | 11 3,2 | 13 | 3,6 | 40 3,3 | 12 3,2 |

2

1,4

2

0,9

1

0,9

1

0,8

3

| 2,3 | 39 3,4 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Керки | 11 2,6 |

7

| 2 | 5 2,6 | 36 6,2 | 13 4,8 | 3 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 3 | 18 2,9 | 18 | 6,2, | 26 3,9 | 4 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 1 1,3 |
| --- | --- |

0

| — | 1 0,7 | 3 2,4 | 64 3,4 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кизыл-Арват | 2 1,8 | 6 3,4 | 48 5,8 | 19 3,6 | 3 3,6 | 9 5,5 | 8 5,7 | 5 3,9 | 18 | 5,8 | 5 3,1 | 8 3,6 | 28 4,8 | 9 3,9 | 13 5,6 | 19 7,5 | 11 4,6 | 7 3,6 | 15 | 0 |
| Кизыл-Атрек | 20 2,8 |

26

| 3 | 9 2,6 | 15 3,3 | 8 2,6 | 8 2,9 | 7 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 3 | 19 | 3 | 4 3,3 | 2 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 2,3 | 7 2,6 | 18 3,2 | 26 4,6 | 29 5,5 | 11 5,1 | 11 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноводска8 область |
| Красноводск | 14 5,2 | 17 4,1 |

38

| 4 | 9 5,6 | 1 4,6 | 2 3,7 | 5 2,7 | 14 5 | 17 | 5,2 | 22 5,3 | 12 4,4 | 11 5,2 | 4 5,5 | 6 4,5 | 8 4,8 | 9 4,9 | 28 5,6 | 4 | 5,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кушка | 14 2,9 | 23 2,5 | 2 1,5 |

2

| 1,3 | 8 3,4 | 35 3,2 | 12 2,3 | 4 1,3 | 35 | 3,2 | 40 5 | 38 5 | 1 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0

| — | 1 0,4 | 11 1 6 | 5 1,6 | 4 1,8 | 20 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тахта-Базар |

2

2,9

3

| 3,5 | 22 2,6 | 37 2,6 |
| --- | --- | --- |

4

2,2

5

| 2,3 | 20 2,8 |
| --- | --- |

7

| 4 | 11 | 2,8 | 30 6,6 | 20 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6

2,4

6

2,9

2

1,3

7

| 2,2 | 15 3 | 14 6,7 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тащаузска8 область |
| Ташауз | 20 2,9 |

14

| 3 | 29 3,9 | 9 3,7 | 5 3,2 | 6 3,9 | 10 3,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 3,1 | 12 | 3,9 | 40 3,3 | 20 3,2 | 11 3 | 2 2,4 | 2 1,4 | 2 2,6 | 8 3,9 | 153,4 | 13 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чарджоузска8 область |
| Дарган-Ата | 19 2,8 | 14 2,6 | 19 2,9 | 16 3,4 |

6

3

6

| 3 | 10 3,5 | 10 3,3 | 20 | 3,4 | 52 3,2 | 19 3 | 4 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

1,1

1

1,2

1

| 1,8 | 4 1,3 | 20 3,8 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чарджоу |

16

3,7

10

2,9

15

| 3,8 | 22 5,6 |
| --- | --- |

10

5,7

6

| 3,7 | 7 4,2 | 14 3,8 | 13 | 5,6 | 56 4,8 | 13 4,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0

—

0

—

0

| — | 1 0,9 | 5 3,6 | 25 4,3 | б | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эстонска8 ССР |
| Валга | 8 3,5 | 10 3,6 |

4

| 3 | 17 3,8 |
| --- | --- |

18

| 4 | 22 4,3 | 11 3,9 | 10 3,6 | 4 | 4,3 | 10 2,8 | 13 2,7 | 6 2,8 | 9 2,8 | 9 2,8 | 17 3,4 | 23 3,2 | 13 2,8 | 5 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вильсанди |

7

| 8,5 | 12 6,8 |
| --- | --- |

9

| 4,7 | 14 6,6 | 14 9,7 | 21 10, 3 | 12 8,6 | 11 8,7 | 3 | 10,3 | 14 5,2 | 10 4,2 | 4 3,7 | 8 5,3 | 13 6,7 | 24 7 | 11 5,2 | 16 5,3 | 3 | 5,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виль8нди | 6 3,4 | 11 3,7 | 12 4,2 | 11 3,7 | 15 3,6 | 20 4,4 | 18 4,1 | 7 3,4 | - | 4,4 | 8 3,3 | 14 3,1 | 11 2,8 | 6 2,8 | 7 2,8 | 18 3,4 | 25 3,2 | 11 3,1 | — | — |
| Нарва | 10 3,8 |

7

3,8

6

| 3,3 | 15 4,6 | 22 4,2 |
| --- | --- | --- |

23

5,9

7

5,6

10

| 4,6 | 4 | 5,9 | 12 3 | 10 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

| 3 | 8 3,7 | 12 3,7 | 17 3,9 | 14 4 | 20 3,8 | 5 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П8рну |

8

| 2,9 | 13 2,7 | 10 3,1 | 16 4,7 | 15 8,2 | 18 8,6 | 12 6,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3,2 | 3 | 8,6 | 9 2,3 | 14 2,5 | 8 2,3 | 6 3,7 | 5 5,9 | 25 6,6 | 17 '6 | 16 3,6 | 3 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таллин | 9 5,5 | 7 5,6 | 13 5,2 | 17 6,2 | 19 6,6 | 18 7,7 | 10 6,8 |

7

| 6 | 3 | 7,7 |
| --- | --- | --- |

12

39,

15

4,9

10

4,1

10

4,2

9

4,8

13

5,9

18

| 5,9 | 13 5 | 5 | 3,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тарту |

4

| 4 | 5 3,7 | 9 3,5 | 18 4,4 | 22 5,5 | 19 6,6 | 15 5,9 | 8 4,5 | - | 6,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

| 3,2 | 11 2,8 | 11 2,6 |
| --- | --- | --- |

10

2,8

9

| 3,9 | 16 4,6 | 23 4,8 | 12 4,2 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырве | 9 5,5 | 12 5,4 | 7 7,4 | 11 6,9 | 20 7,2 |

21

9

10

8,1

10

| 7,1 | 3 | 9 | 8 4,4 | 10 4,6 | 13 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

3,8

9

| 4,5 | 24 6,5 | 15 6,6 | 13 5,2 | 3 | 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тахкуна | 8 7,4 | 10 1,4 |

7

6,1

18

5,1

16

| 5,2 | 17 8,9 |
| --- | --- |

13

8,9

11

| 8,9 | 2 | 8,9 |
| --- | --- | --- |

8

| 4,8 | 13 4,3 |
| --- | --- |

9

4,8

3

8

8

| 4,3 | 19 6,1 | 16 5,6 | 20 6,3 | 4 | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Справочное

СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ, ПОСТУПАЮЩАЯ В ИЮЛЕ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ, Вт/м2

| Широта •рад, с, ш, | Часы суток до полудя |
| --- | --- |
| Сумма 41 СУТКИ | Среднее суточное |
| град.с.ш | 2-3 | 3—4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | за сутки | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | — | — | — |

49

| 42 | 161 84 | 328 105 | 516 119 | 635 133 | 754 138 | 802 140 | 6490 1518 | 334 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | — | — |

1

2

56

| 42 | 168 84 | 338 105 | 509 119 | 635 126 | 743 135 | 788 140 | 6476 1506 | 333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | — | — |

3

5

70

| 49 | 174 84 | 349 105 | 509 119 | 628 126 | 733 134 | 775 140 | 6482 1524 | 334 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | — | — |

9

7

77

| 49 | 181 84 | 349 102 | 509 112 | 621 126 | 718 131 | 761 133 | 6450 1488 | 331 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | — | — |

15

8

91

| 49 | 195 84 | 349 99 | 502 112 | 607 126 | 701 128 | 747 133 | 6414 1478 | 329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | — | — |

16

13

91

| 56 | 209 84 | 356 99 | 495 112 | 593 126 | 685 129 | 733 133 | 6356 1504 | 328 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | — | — |

17

| 17 | 105 56 | 216 84 | 364 98 | 495 112 | 586 126 | 669 129 | 726 133 | 6356 1510 | 328 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | — | — |

33

| 21 | 119 56 | 223 84 | 364 100 | 495 112 | 586 119 | 666 126 | 719 133 | 6410 1502 | 329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | — | — |

49

| 24 | 133 56 | 223 82 | 364 101 | 488 112 | 519 119 | 663 122 | 712 126 | 6422 1484 | 329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | — | — |

62

| 27 | 140 56 | 231 77 | 359 96 | 482 105 | 572 119 | 650 122 | 691 126 | 6386 1456 | 327 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | — |

14

2

73

| 28 | 154 56 | 244 77 | 356 91 | 468 105 | 565 112 | 637 122 | 670 126 | 6362 1438 | 325 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | — |

23

6

83

| 31 | 160 56 | 251 77 | 359 87 |
| --- | --- | --- | --- |

468

| 91 | 544 105 | 615 105 | 663 105 | 6332 1326 | 319 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | — |

37

9

91

| 35 | 160 56 | 251 77 | 363 84 |
| --- | --- | --- | --- |

468

84

530

98

597

93

649

| 91 | 6292 1254 | 314 |
| --- | --- | --- |
| 64 |

15

7

57

| 21 | 105 41 | 174 56 | 258 77 | 333 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

468

84

523

98

588

92

628

| 91 | 6353 1302 | 319 |
| --- | --- | --- |
| 66 |

31

14

77

| 31 | 119 45 | 195 63 | 265 77 | 363 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

461

84

523

98

579

91

614

| 91 | 6454 1356 | 325 |
| --- | --- | --- |
| 68 |

48

21

97

| 42 | 133 50 | 216 63 |
| --- | --- | --- |

272

| 77 | 353 84 |
| --- | --- |

461

84

523

91

570

92

607

| 91 | 6580 1390 | 332 |
| --- | --- | --- |
| Широта | Часы суток после полудня |
|  | град.с.ш | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Справочное

Солнечная радиация  ,поступающая в июле на вертикальную поверхность южной ориентации при безоблачном небе, Вт/м2

| Широта | Часы суток до полудня | Сумма за сутки | Среднеесуто чное кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| град.с.ш | 1—3 | 2—3 | 3—4 | 4—5 | 5—6 | 6—7 | 7—8 | 9—9 | 9—10 | 10-11 | 11-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 |
| 38 | — | — | — | — |

—

24

—

72

—

96

44

| 105 | 126 106 | 197 106 |
| --- | --- | --- |

230

106

1194

| 1230 | 101 |
| --- | --- |
| 40 | — | — | — | — |

—

27

—

72

—

95

60

| 106 | 150 106 | 222 109 |
| --- | --- | --- |

257

110

1378

| 1250 | 110 |
| --- | --- |
| 42 | — | — | — | — |

—

30

—

72

4

95

78

| 106 | 174 108 | 249 112 |
| --- | --- | --- |

285

113

1580

| 1272 | 119 |
| --- | --- |
| — | — | — | — | — |

—

31

—

73

7

96

99

| 106 | 199 110 | 276 113 |
| --- | --- | --- |

314

114

1790

| 1286 | 128 |
| --- | --- |
| 46 | — | — | — |

—

2

—

33

—

73

10

| 99 | 121 108 | 224 114 | 302 115 |
| --- | --- | --- | --- |

343

116

2000

| 1320 | 138 |
| --- | --- |
| 48 | — | — | — |

—

7

—

36

—

73

28

| 99 | 137 110 | 242 116 | 327 118 |
| --- | --- | --- | --- |

370

120

2208

| 1358 | 149 |
| --- | --- |
| 50 | — | — | — |

—

9

—

40

—

| 76 | 46 100 | 154 114 | 260 119 | 351 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

398

123

2418

| 1406 | 159 |
| --- | --- |
| 52 | — | — | — |

—

10

—

43

—

| 80 | 58 102 | 171 114 | 283 119 | 378 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

424

123

2628

| 1424 | 168 |
| --- | --- |
| 54 | — | — | — |

—

13

—

46

—

| 80 | 70 105 | 188 115 | 306 119 | 405 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

451

123

2810

| 1444 | 178 |
| --- | --- |
| 56 | — | — | — |

—

16

—

46

—

| 78 | 83 101 | 207 114 | 327 120 | 428 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

479

124

3048

| 1442 | 187 |
| --- | --- |
| 58 | — | — |

—

5

—

20

—

46

5

74

95

| 96 | 226 113 | 349 120 | 451 124 |
| --- | --- | --- | --- |

508

126

3268

| 1448 | 196 |
| --- | --- |
| 60 | — | — |

—

7

—

21

—

46

5

| 72 | 108 94 | 250 109 | 369 116 | 471 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

534

123

3474

| 1420 | 204 |
| --- | --- |
| 62 | — | — |

—

9

—

23

—

46

7

| 70 | 134 93 | 274 106 | 388 113 | 491 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

558

122

3704

| 1406 | 213 |
| --- | --- |
| 64 | — | — |

—

10

—

28

—

49

9

| 71 | 156 93 | 279 106 | 412 114 | 518 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

582

121

3872

| 1426 | 221 |
| --- | --- |
| 66 | — |

—

6

—

15

—

31

—

51

12

| 73 | 140 93 | 300 106 | 438 115 | 543 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

609

121

4084

| 1464 | 231 |
| --- | --- |
| 68 |

—

6

—

10

—

17

—

31

—

51

14

| 73 | 145 93 | 320 106 | 465 115 |
| --- | --- | --- | --- |

568

121

637

121

4298

| 14888 | 241 |
| --- | --- |
| Широта град. с. | Часы суток после полудня |
| ш. | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Справочное

СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ , ПОСТУПАЮЩАЯ В ИЮЛЕ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПРИ БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ,  Вт/м2

| Ши | Часы суток для восточной ориентации | Сум | Сред |
| --- | --- | --- | --- |

рота

| град | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-

11

11-

12

12-

| 13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

21

| -22 | ма за сут. | нее су точное кол-во |
| --- | --- | --- |
| С.ш. |
| 5 | в | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 18 | 17 | 18 |
|  | 23 | 24 |
| 38 | — | — | — |

5

| 1 | 188 49 | 445 150 | 541 180 | 523 165 | 433 134 | 273 113 | 98 101 | —91 | —85 | —85 | —84 | —73 | —59 | —28 | — | — | — | 2506 1398 | 163 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | — | — | — |

16

| 2 | 243 63 | 476 151 | 561 179 | 542 164 | 442 134 | 276 110 | 101 99 | —88 | —84 | —83 | —81 | —73 | —59 | —28 | — | — | — | 2657 1399 | 169 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | — | — | — | 28 5 | 299 78 | 506 151 | 570 178 | 561 163 | 451 134 | 279 108 | 105 98 | —87 | —81 | —80 | —80 | —74 | —59 | —28 | — | — | — | 2799 1404 | 175 |
| 44 | — | — | — | 51 7 | 332 79 | 514 151 | 579 177 | 563 163 | 452 135 | 279 108 | 105 98 | —87 | —81 | —81 | —80 | —73 | —59 | —30 | — | — | — | 2875 1409 | 180 |
| 46 | — | — | — | 76 8 | 365 80 | 523 151 | 578 174 | 565 163 | 454 136 | 279 108 | 105 98 | —87 | —81 | —81 | —80 | —72 | —59 | —31 | —2 | — | — | 2945 1411 | 182 |
| 48 | — | — | — | 90 16 | 371 88 | 536 155 | 590 174 | 565 164 | 454 135 | 279 110 | 105 98 | —87 | —81 | —79 | —78 | —72 | —59 | —34 | —6 | — | — | 2990 1433 | 184 |
| 50 | — | — | — | 105 23 | 377 96 | 549 158 | 601 174 | 565 164 | 454 135 | 279 113 | 105 98 | —87 | —81 | —77 | —77 | —72 | —59 | —36 | —9 | — | — | 3035 1459 | 187 |
| 52 | — | — | — | 160 29 | 422 99 | 564 160 | 607 174 | 572 166 | 457 135 | 280 113 | 105 98 | —87 | —81 | —77 | —77 | —72 | —59 | —39 | —13 | — | — | 3167 1478 | 194 |
| 54 | — | — |

5

| 1 | 218 33 | 468 101 | 579 164 | 614 174 | 579 169 | 461 135 | 281 113 | 105 96 | —87 | —81 | —77 | —77 | —72 | —59 | —41 | —16 | — | — | 3310 1496 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | — | — | 38 4 | 258 36 | 482 101 | 594 156 | 621 165 | 579 155 | 461 121 | 283 102 | 105 91 | —85 | —79 | —76 | —74 | —65 | —58 | —41 | —17 | — | — | 3421 1426 | 201 |
| 58 | — | — | 73 5 | 299 40 | 497 101 | 609 149 | 629 156 | 573 141 | 461 106 | 285 93 | 105 86 | —81 | —78 | —74 | —72 | —64 | —57 | —41 | —17 | —1 | — | 3531 1362 | 203 |
| 60 | — | — | 108 10 | 328 49 | 509 105 | 623 144 | 632 149 | 586 134 | 461 104 | 285 88 | 105 81 | —76 | —72 | —69 | —67 | —62 | —54 | —41 | —20 | —5 | — | 3637 1330 | 206 |
| 62 | — | — | 143 17 | 356 57 | 523 108 | 629 140 | 635 143 | 594 128 | 462 101 | 286 84 | 106 77 | —70 | —66 | —63 | —63 | —58 | —51 | —41 | —23 | —9 | — | 3734 1299 | 209 |
| 64 | — |

17

| 5 | 166 27 | 363 66 | 535 115 | 635 141 | 655 143 | 597 129 | 463 101 | 285 84 | 106 77 | —70 | —66 | —63 | —63 | —57 | —50 | —42 | —27 | —14 | — | 3822 1340 | 215 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 |

4

| 1 | 100 10 | 244 36 | 405 76 | 547 122 | 649 142 | 663 143 | 604 130 | 471 101 | 291 84 | 106 77 | —70 | —65 | —63 | —63 | —56 | —49 | —42 | —29 | —17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

—

| 8 | 4084 1384 | 227 |
| --- | --- | --- |
| 68 | 41 2 | 163 16 | 297 39 | 436 85 | 572 129 | 663 143 | 669 143 | 611 131 | 480 101 | 297 84 | 106 77 | —70 | —66 | —63 | —63 | —57 | —50 | —42 | —31 | —21 |

—

| 9 | 4335 1422 | 239 |
| --- | --- | --- |
| Широ | Часы суток для западной ориентации |

та

град.

| с.ш. | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-16 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 9-10 | 8-9 | 7-8 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 3-4 | 2-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Справочное

ТЕРМИНОЛОГИЯ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА КЛИМАТИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ

Повторяемость—отношение числа случаев со значениями, входящими в данный интервал, к общему числу членов ряда.

Обеспеченность — интегральная повторяемость значений климатического параметра ниже или выше их определенных пределов.

Средняя температура воздуха по месяцам и за год характеризует температурный режим отдельных месяцев и всего года с обеспеченностью в среднем 0,5; эти показатели рассчитаны за 50—80 лет в пределах периода наблюдений 1881—1960 гг.

Абсолютная минимальная и абсолютная максимальная температуры воздуха характеризуют наинизшие и наивысшие пределы температуры воздуха, которых достигла температура воздуха в данном пункте за последние 50—80 лет в пределах периода наблюдений 1891—1964 гг.; обеспеченность этих показателей близка к единице.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца характеризует дневную наиболее теплую часть суток; рассчитана как средняя месячная величина из ежедневных максимальных значений температуры воздуха за период 1912—1964 гг.; обеспеченность этого показателя составляет в среднем 0,5.

Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки рассчитана по следующей методике.

а) Производится выборка температуры воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки за 30—50 лет в период наблюдений 1925—1975 гг.

Примечание: 1. Выборка производится из ежемесячных таблиц метеорологических наблюдений (ТМ-1) и метеорологических ежемесячников.

2. Выборка температуры воздуха наиболее холодной пятидневки производится перебором скользящих пентадных температур.

б) Выбранные данные располагаются в хронологическом, а затем в убывающем (по абсолютной величине) порядке с присвоением каждой величине порядкового номера.

в) Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки округляется до 0,5°С, для каждого интервала определяется средний порядковый номер.

г) Рассчитывается интегральная повторяемость (обеспеченность) по формуле

Где

Р—интегральная повторяемость (обеспеченность) в долях единицы: m(p—средний порядковый номер;

n—число членов ряда, равное числу принятых к обработке лет наблюдений.

д) Строятся интегральные кривые распределения температуры воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки на клетчатке асимметричной частоты: по оси ординат—логарифмическая ткала температуры воздуха, по оси абсцисс—двойная логарифмическая шкала обеспеченности. Кривые строятся до обеспеченности 0,25.

е) С кривых снимается температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки заданной обеспеченности.

Средняя температура воздуха наиболее жарких суток рассчитана по среднесуточным значениям   температуры   воздуха летних (июнь—август) месяцев как средняя из наиболее жарких суток за 8 лет 50-летнего периода. По отклонениям этой температуры от средней месячной температуры воздуха наиболее жаркого месяца построена схематическая карта постоянной температурной поправки (см. рисунок) для определения средней температуры воздуха наиболее жарких суток. Обеспеченность этой температуры находится в пределах 0,90—0,95.

Продолжительность периодов со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0, 8 и 10°С, характеризует продолжительность периода с устойчивыми значениями этих температур; отдельные дня со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0, 8 и 10 (С, не учитываются. Эти данные рассчитаны по следующей методике.

а) Строится кривая годового хода температуры воздуха по методу гистограмм: средняя месячная температура воздуха изображается в виде прямоугольника, у которого основание равно числу дней месяца, а высота—средней температуре воздуха за данный месяц. Кривая годового хода проводится так, чтобы участок, который она отсекает с одного конца прямоугольника, был равен по площади участку, который она прибавляет к нему с другой стороны.

б) С графиков снимаются даты устойчивого перехода средних суточных температур воздуха через 0,8 и 10°С и по разнице между этими датами определяется продолжительность периодов в сутках, в течение которого средняя суточная температура воздуха устойчиво остается ниже заданных значений.

Средняя температура воздуха наиболее холодного периода определена как средняя температура периода, составляющего 15% общей продолжительности периода со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 8°С, но не более 25 дней.

Амплитуда температуры воздуха рассчитана независимо от состояния облачности за период наблюдений 1936—1960 гг. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха рассчитана по ежедневным данным наблюдений как разность между суточным максимумом и минимумом температуры воздуха и имеет обеспеченность 0,5. Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха определена как наибольшее значение разности между суточным максимумом и минимумом температуры воздуха за период наблюдений и имеет обеспеченность, близкую к единице.

Упругость водяного пара характеризует влагосодержание воздуха. Для перехода к единицам СИ  использовано соотношение 1 мб=1 гПа.

Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщенности воздуха водяным паром.

Среднее количество осадков за год (в том числе жидких и смешанных) характеризуется высотой слоя воды, образовавшегося на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, растаявшего снега, града и снежной крупы, при отсутствии стока, просачивания и испарения.

Суточный максимум осадков характеризует наибольшие суммы осадков, выпавшие в течение метеорологических суток, и выбирается из ежедневных наблюдений обеспеченность этого показателя близка к единице.

Объем переносимого за зиму снега характеризует объем снегопереноса за зиму с максимальным за 10-летний период числом часов. с общей и низовой метелью; объемы снегопереноса вычислены по эмпирической формуле с обеспеченностью около 0,90.

Повторяемость направлений ветра рассчитана в процентах от общего числа случаев направлений ветра без учета штилей.

Повторяемость штилей рассчитана в процентах от общего числа случаев наблюдений.

Средняя скорость ветра по румбам рассчитана делением суммы скоростей на сумму случаев с ветром каждого румба.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь и минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль рассчитаны как наибольшая из средних скоростей по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16 % и более, и как наименьшая из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более.

Примечание: 1. В случаях, когда в январе средняя скорость ветра по румбам повторяемостыо 12—15 ( превышает на 1 м/с наибольшую из средних скоростей ветра по румбам повторяемостью 16 % и более, максимальная скорость ветра принимается по румбам повторяемостью 12—15 (.

2. При повторяемости штилей в июле, равной или более 14 (, минимальная скорость ветра принимается равной 0.

3. В случаях, когда в июле средняя скорость ветра по румбам повторяемостью 12—15 % ниже на 1 м/с наименьшей из средних скоростей ветра по румбам повторяемостью 16 ( и более, минимальная скорость ветра принимается по румбам повторяемостью 12—15 (.

Прямая солнечная радиация—часть солнечной радиации, поступающей на поверхности в виде пучка параллельных лучей, исходящих непосредственно от видимого диска солнца.

Рассеянная солнечная радиация—часть солнечной радиации, поступающей на поверхности со всего небосвода после рассеяния в атмосфере.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания среднемесячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, среднемесячной относительной влажности воздуха в июле (см. таблицу прил. 8 и  рис. 9 прил. 1).

Климатичес-

кие районы

Климатичес-

кие подрайоны

Среднемесячная температура  воздуха в январе, град

Средняя скорость ветра

за три зимних месяца, м/с

Среднемесячная температура  воздуха в июле, град

|  | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, ( |
| --- | --- |
| ( | (А | От —32 и ниже | — | От+4 до+19 | — |
|  | (Б | От —28 и ниже | 5 и более | От 0 до+13 | Более 75 |
|  | (В | От —14 до —28 | — | От+12 до+21 | — |
|  | (Г | От —14 до —28 | 5 и более | От 0 до +14 | Более 75 |
|  | (Д | От—14 до —32 | — | От +10 до +20 | — |
| (( | ((А | От —4 до—14 | 5 и более | От +8 до +12 | Более 75 |
|  | ((Б | От —3 до —5 | 5 и более | От+12 до +21 | Более 75 |
|  | ((В | От —4 до —14 | — | . От+12 до +21 | — |
|  | ((Г | От —5 до —14 | 5 и более | От+12 до+21 | Более 75 |
| ((( | (((А | От —14 до —20 | — | От +21 до +25 | — |
|  | (((Б | От—5 до+2 | — | От +21 до +25 | — |
|  | (((В | От —5 до —14 | — | От +21 до +25 | — |
| IV | ((А | От —10 до +2 | — | От+28 и выше | — |
|  | ((Б | От +2 до +6 | — | От +22 до +28 | 50 и более в 13 ч |
|  | ((В | От 0 до+2 | — | От +25 до +28 | — |
|  | ((Г | От —15 до 0 | — | От +25 до +28 | — |

Примечание. Климатический подрайон 1Д характеризуется продолжительностью холодного периода года (со средней суточной температурой ниже 0(С) 190 дней в году и более.