НУ “Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Лабораторія електричної фізики

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

Назва роботи: «Визначення опору провідників за допомогою містка постійного струму (Уітстона)»

Виконав: студент групи КН-116

Коваленко Андрій

Лектор:       Захар’яш О. С. Керівник лабораторних занять:

Захар’яш О. С.

Дата виконання за графіком:

29.11.06

Львів - 2006

Мета роботи:

Визначити опір провідника за допомогою містка постійного струму (Уітстона).

Прилади та матеріали:

Магазин опорів, гальванометр, реохорд, невідомий опір, джерело струму.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

Опір провідника можна виміряти різними методами. Одним з найпростіших і найточніших методів є метод визначення опору провідників за допомогою містка постійного струму (Уітстона).

C

Г

Rx

Ix

R1

I1

I2

Rm

R2

Im

Ir

A

D

K

ε

-

+

B

Стум, що йде від джерела напруги ε, розгалужується між точками A і C на дві вітки: ABC і ADC. Оскільки потенціали початків і кінців віток відповідно рівні між собою, а в міру віддалення від точки A в кожній з цих віток потенціал поступово зменшується, то завжди можна на цих вітках знайти такі дві точки, наприклад B і D, потенціали яких будуть однакові, і гальванометр, увімкнутий між цими точ-ками, не покаже струму. Цей гальванометр з провідниками, що сполучають його з точками B і D, при відсутності струму і є містком між двома точками однакового потенціалу.

За першим правилом Кірхгофа складаємо рівняння для вузлів A, B і C:

I=Ix+I1                      (для вузла A)

Ix=Im+Ir                   (для вузла B)

I=Im+I2                     (для вузла C)

Складаємо рівняння за другим правилом Кірхгофа:

IxRx+IrRr-I1R1=0             (для контура ABDA)

ImRm-I2R2-IrRr=0           (для контура BCDB)

Оскільки через гальванометр струм при вимірюванні опору провідників встановлюється рівним 0, то, з урахуванням всього вищесказаного, маємо:

Ix=Im;I1=I2;I1R1=IxRx;I2R2=ImRm;

Розв’язуючи цю систему, отримаємо:

Rx=RmR1R2

Коли вітка ADC є однорідна прокалібрована дротина, то відношення R1R2 можна замінити відношенням довжин відповідних відрізків дроту AD і DC. Отже:

Rx=Rml1l2=Rml1l-l1,

де l1- довжина дроту AD, l2=l-l1- довжина дроту DC.

Відносна похибка вимірювань:

δRx=ΔRxRx=ΔRmRm+Δl1l1+Δll-l1+Δl1l-l1=ΔRml1l-l1+Δl1Rm+ΔlRml1+Δl1Rml1Rml1(l-l1)

Ця похибка буде мінімальною, коли при нульовому струмі через гальванометр двигуном D стоятиме посередині реохорду l1=l2.

Задані величини:

l = 11 под. - верхня межа поділок реохорду.

Фізичні величини, які вимірюються прямим способом:

l1- довжина дроту AD;

Rm - опір із магазину опорів.

Таблиці результатів вимірювань(величини, розмірності похибок прямих вимірювань):

| № резистора | № досліду | Rm, Ом | l1, под. | Rx, Ом | ΔRx, Ом | δRx(вим) | δRx(мож) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1000 | 5,7 | 1075 | 8 | 0,7% | 27,7% |
|  | 2 | 1500 | 4,5 | 1038 | 29 | 2,8% | 26,5% |
|  | 3 | 700 | 6,7 | 1091 | 24 | 2,2% | 30,8% |
| Сер. значення |  |  |  | 1067 |  |  |  |
| ІІ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 700 | 5,6 | 726 | 30 | 4,1% | 27,5% |
|  | 2 | 1200 | 4,2 | 741 | 15 | 2,0% | 26,7% |
|  | 3 | 300 | 8,0 | 800 | 44 | 5,5% | 39,8% |
| Сер. значення |  |  |  | 756 |  |  |  |
| ІІІ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 200 | 8,0 | 533 | 56 | 10,5% | 39,8% |
|  | 2 | 500 | 5,2 | 448 | 29 | 6,5% | 37,0% |
|  | 3 | 1200 | 3,0 | 450 | 27 | 6,0% | 29,2% |
| Сер. значення |  |  |  | 477 |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 700 | 3,1 | 275 | 29 | 10,5% | 28,9% |
|  | 2 | 200 | 6,9 | 337 | 33 | 9,8% | 31,9% |
|  | 3 | 300 | 5,5 | 300 | 4 | 1,3% | 27,4% |
| Сер. значення |  |  |  | 304 |  |  |  |

Обчислення шуканої величини за робочою формулою:

Rx(I1)=Rm(I1)l1(I1)l-l1(I1)=10005,75,3≈1075 Ом.;  Rx(I2)=Rm(I2)l1(I2)l-l1(I2)=15004,56,5≈≈1038 Ом.;

Rx(I3)=Rm(I3)l1(I3)l-l1(I3)=7006,74,3≈1091 Ом.;  Rx(II1)=Rm(II1)l1(II1)l-l1(II1)=7005,65,4≈≈726 Ом.;

Rx(II2)=Rm(II2)l1(II2)l-l1(II2)=12004,26,8≈741 Ом.;  Rx(II3)=Rm(II3)l1(II3)l-l1(II3)=3008,03,0≈≈800 Ом.;

Rx(III1)=Rm(III1)l1(III1)l-l1(III1)=2008,03,0≈533 Ом.;Rx(III2)=Rm(III2)l1(III2)l-l1(III2)=500I55,2Rx(III1)=Rm(III1)l1III1)l-l1(III1)=2008,03,0≈533 Ом.; 5,2Rx(III1)=Rm(III1)l1III1)l-l1(III1)=2008,03,0≈533 Ом.; 5,2Rx(III1)=Rm(III1)l1III1)l-l1(III1)=2008,03,0≈533 Ом.; 5,2Rx(III1)=Rm(III1)l1III1)l-l1(III1)=2008,03,0≈533 Ом.; 5,2Rx(III1)=Rm(III1)l1(III1)l-l1(III1)=2008,03,0≈533 Ом.; Rx(III2)=Rm(III2)l1(III1)l-l1(III1)≈448 Ом.;

Rx(III3)=Rm(III3)l1(III3)l-l1(III3)=12003,08,0≈450 Ом.;  Rx(IV1)=Rm(IV1)l1(IV1)l-l1(IV1)=7003,17,9≈≈275 Ом.;

Rx(IV2)=Rm(IV2)l1(IV2)l-l1(IV2)=2006,94,1≈337 Ом.;  Rx(IV3)=Rm(IV3)l1(IV3)l-l1(IV3)=3005,55,5==300 Ом.;

Обчислення похибок:

∆Rx(I1)=|<Rx(I1)>-Rx(I1)|=1067-1075=8 Ом.

∆Rx(I2)=|<Rx(I2)>-Rx(I2)|=1067-1038=29 Ом.

∆Rx(I3)=|<Rx(I3)>-Rx(I3)|=1067-1091=24 Ом.

∆Rx(II1)=|<Rx(II1)>-Rx(II1)|=756-726=30 Ом.

∆Rx(II2)=|<Rx(II2)>-Rx(II2)|=756-741=15 Ом.

∆Rx(II3)=|<Rx(II3)>-Rx(II3)|=756-800=44 Ом.

∆Rx(III1)=|<Rx(III1)>-Rx(III1)|=477-533=56 Ом.

∆Rx(III2)=|<Rx(III2)>-Rx(III2)|=477-448=29 Ом.

∆Rx(III3)=|<Rx(III3)>-Rx(III3)|=477-450=27 Ом.

∆Rx(IV1)=|<Rx(IV1)>-Rx(IV1)|=304-275=29 Ом.

∆Rx(IV2)=|<Rx(IV2)>-Rx(IV2)|=304-337=33 Ом.

∆Rx(IV3)=|<Rx(IV3)>-Rx(IV3)|=304-300=4 Ом.

δRx(I1)=∆Rx(I1)Rx(I1)100%=81075100%≈0,7%; δRx(I2)=∆Rx(I2)Rx(I2)100%=291038100%≈2,8%;

δRx(I3)=∆Rx(I3)Rx(I3)100%=241091100%≈2,2%; δRx(II1)=∆Rx(II1)Rx(II1)100%=30726100%≈≈4,1%;

δRx(II2)=∆Rx(II2)Rx(II2)100%=15741100%≈2,0%; δRx(II3)=∆Rx(II3)Rx(II3)100%=44800100%≈≈5,5%;

δRx(III1)=∆Rx(III1)Rx(III1)100%=56533100%≈10,5%; δRx(III2)=∆Rx(III2)Rx(III2)100%=29448100%≈≈6,5%;

δRx(IIIVI|3)=∆Rx(III3)Rx(III3)100%=27450100%≈6,0%; δRx(IV1)=∆Rx(IV1)Rx(IV1)100%=29275100%≈≈10,5%;

δRx(IV2)=∆Rx(IV2)Rx(IV2)100%=33337100%≈9,8%; δRx(IV3)=∆Rx(IV3)Rx(IV3)100%=4300100%≈≈1,3%;

Запис кінцевого результату:

Визначені опори:

- (1067±29) Ом.

- (756±44) Ом.

- (477±56) Ом.

- (304±33) Ом.

Аналіз результатів та висновки:

На даній лабораторній роботі я визначив невідомі опори провідників, використовуючи місток постійного струму (Уітстона).

Результати дослідів підтвердили твердження про те, що похибка буде найменшою тоді, коли двигунок стоятиме посередині реохорду.

Підпис студента

Оцінка виконання роботи

| Допуск | Захист | Дата виконання |
| --- | --- | --- |

Підпис викладача