http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

НУ «Львівська політехніка»
Кафедра  метрології 
ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № __
Назва роботи:
 ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ СПОЖИВАЧІВ В ОДНОФАЗНИХ

КОЛАХ ЗМІННОГО СТРУМУ
________________________
(студент)
________________________

(група, факультет)
________________________

(лектор)
________________________

(керівник лабораторних робіт)
Львів – 20__ р.
Мета роботи – вивчити особливості вимірювання потужності споживачів в однофазних колах змінного струму та опрацювання результатів вимірювань, набути практичних навиків у використанні відповідних засобів вимірювань.

1 ПЛАН  РОБОТИ

1.1 Підготовка до вимірювального експерименту:

Опрацювати теоретичний матеріал:
будову, принцип дії та основні метрологічні характеристики ватметрів цифрових, електро- та феродинамічної систем, вимірювальних трансформаторів струму [1];

схеми ввімкнення ватметрів для вимірювання потужності споживача; 

опрацювання результатів експериментів і отримання результату вимірювання [2].

Розв’язати задачу: 

1) Виходячи із орієнтовних значень потужності Px, напруги Ux, струму Iх і коефіцієнта потужності cos φх однофазного споживача вибрати оптимальні характеристики ватметра (клас точності, межі вимірювання напруги UкW і струму IкW, номінальне значення коефіцієнта потужності cos φWн) і схему вимірювання потужності споживача, які забезпечили б вимірювання потужності з похибкою δPх,гр, що не перевищує заданого значення δРх,доп. 

2) Вибрати амперметр і вольтметр (систему, межу вимірювання і клас точності) для вимірювання сили струму та напруги в колі споживача.
3) Якщо потрібно, вибрати вимірювальний трансформатор струму (клас точності та номінальний коефіцієнт трансформації kIн).

1.2 Проведення вимірювального експерименту.

а) скласти електричну схему та виконати вимірювання потужності споживача за допомогою аналогового ватметра, вибраного за пунктом 1.1 Записати результати експерименту в табл. 3.2.

б) скласти електричну схему та виконати вимірювання потужності споживача за допомогою цифрового ватметра. Записати результати експерименту в табл. 3.3.

в) записати технічні характеристики використаних засобів вимірювань у табл. 3.4.

1.3 Опрацювання результатів експерименту.

За результатами експерименту п.1.2, обчислити значення активної Рх, повної Sх і реактивної Qх потужностей, а також коефіцієнта потужності cos φх споживача.

Обчислити граничне значення відносної похибки δРх.гр. результату вимірювання аналоговим ватметром. Записати результат вимірювання активної потужності споживача (табл. 3.2).

Визначити граничне значення відносної похибки δРх.гр результату вимірювання потужності цифровим ватметром.

1.4 Оформити та захистити звіт.

2 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

2.1 Схеми вимірювання потужності однофазних споживачів змінного струму за допомогою ватметрів.

Для вимірювання активної потужності в однофазних колах змінного струму на частотах до 10 кГц використовують електродинамічні, феродинамічні ватметри, а на вищих частотах – термоелектричні та електронні ватметри.

Ватметри вмикають за схемою правильного вимірювання напруги 
(рис. 3.1, а) або за схемою правильного вимірювання струму (рис. 3.1, б) [1]. Наявність у цих схемах вольтметра і амперметра дозволяє не тільки уникнути перевантаження кіл ватметра, а й визначити ряд додаткових параметрів споживача, таких як повна потужність, коефіцієнт потужності, еквівалентний опір, тощо.


[image: image48.wmf] 

И

2

 

И

1

 

I

A

=I

IW

 

*

 

       

I

*

 

U

*

 

 

I

х

=I

 

 

U=Ux

 

W

 

V

 

Z

Н

 

A

 

ВТС

 

Л

2

 

Л

1

 

 


Рис. 3.1 Схеми вимірювання потужності споживача 
[image: image2.wmf]H

Z

:
правильного вимірювання напруги (а) і правильного вимірювання струму (б) та відповідні векторні діаграми (в) і (г)
Потужність, виміряна аналоговим ватметром


[image: image3.wmf]WWW

PCN

=×

, 




(3.1)

де NW – відлік по шкалі ватметра; CW – стала ватметра, Вт;

Сталу ватметра розраховують за формулою


[image: image4.wmf]кWккн

max

WWW

W

W,maxW,

PUIcos

C

NN

××j

==

,



(3.2)

де Uкw, Iкw – межі вимірювання ватметра за напругою і струмом; cos φнw – номінальний коефіцієнт потужності ватметра; Nw,max – максимальний відлік по шкалі ватметра.

Найпоширеніші однофазні лабораторні ватметри мають такі характеристики:

межі вимірювання: 

за напругою — 
Uкw =  30; 75; 150; 300; 450; 600 В;

за струмом — 
Iкw =  0,1; 0,2; 0,5; 1; 2,5; 5; 10 А;

- cos φнw =  1; 0,1;

- клас точності – 0,1; 0,2; 0,5.

Ватметри, в яких cos φнw = 0,1, називають малокосинусними і використовують переважно для вимірювання потужності споживачів, у яких cos φx ( 0,5. При cos φx > 0,5 використовують ватметри з cos φнw = 1.

Під час вимірювання потужності має місце систематичне відхилення показу ватметра, яке зумовлене тим, що ватметр вимірює не лише активну потужність об’єкта Рх, але також потужності, що споживаються засобами вимірювання напруговою обмоткою ватметра PUW та контрольним вольтметром PV, тобто номінально показ ватметра є сумою активних потужностей об’єкта Рх та приладів Рпр, що призводить до виникнення методичної похибки.

Так, для схеми правильного вимірювання напруги (рис. 3.1, а) потужність, виміряна ватметром


[image: image5.wmf]пр

,

W

х

PPP

=+






(3.3)

де 
[image: image6.wmf]пр

VUW

PPP

=+

 = 
[image: image7.wmf]22

VV

VUW

UU

RR

+

 – потужність, споживана приладами (вольтметром і напруговою обмоткою ватметра за схемою 3.1,а).


В цьому випадку методична похибка 


[image: image8.wmf]пр

1

100100

VUW

м

хx

Р

PP

%%

РP

+

d=×=×





(3.4)


Аналогічно для схеми правильного вимірювання струму


[image: image9.wmf]пр

,

W

х

PPP

=+







(3.5)


[image: image10.wmf]пр

AIW

PPP

=+

 = 
[image: image11.wmf]2

А

I

(RA + 
[image: image12.wmf]2

А

I

(RIW – потужність, споживана приладами (амперметром і струмовим колом ватметра за схемою 3.1,б).


[image: image13.wmf]пр

2

100100

АІW

м

хx

Р

РР

%%

РP

+

d=×=×





(3.6)

Отже, якщо визначити споживану вимірювальними приладами потужність, то можна ввести поправку на систематичні відхилення до показу ватметра і, отже, скорегувати результат вимірювання потужності.

Вимірювання малих потужностей варто виконувати за тою схемою, яка забезпечує меншу методичну похибку.

Для вимірювання відносно великих потужностей, коли споживання приладів є нехтовно малим, можна користуватися будь-якою зі схем, зображених на рис. 3.1.

При складанні схеми необхідно пам’ятати, що вольтметр і коло напруги ватметра обов’язково мають бути приєднаними до тих самих затискачів споживача, а через амперметр і струмове коло ватметра має протікати один і той же струм. Інакше співвідношення (3.3) втрачає силу. 

Як було зазначено вище, застосовуючи схеми, які зображені на рис.3.1, крім активної потужності Рх можна визначити ряд інших параметрів споживача.

Зокрема, повна потужність споживача


[image: image14.wmf]xxx

SUI

=×

, 




(3.7)

де Uх = UV - показ вольтметра, В; Іх – струм споживача, значення якого згідно з векторною діаграмою рис. 3.1, в


[image: image15.wmf](

)

(

)

2

2

sincos

xAAVUW

IIIII

=×j+×j--

, 

(3.8)

де 
[image: image16.wmf]cos

W

VA

P

UI

j=

×

 – косинус кута зсуву фаз між струмом I та напругою Uх  ватметра; 
[image: image17.wmf]V

V

V

U

I

R

=

 – струм, який протікає через вольтметр; 
[image: image18.wmf]V

UW

UV

U

I

R

=

 – струм, який протікає через коло напруги ватметра;


[image: image19.wmf]2

sin1cos

j=-j

.

Значення коефіцієнта потужності споживача


[image: image20.wmf]cos

x

x

xx

P

UI

j=

×

, 




(3.9)

а значення його реактивної потужності


[image: image21.wmf]sin

xxxx

QUI

=××j

 


(3.10)

Варто зауважити, що опір кола напруги (рис. 3.1) ватметра не є чисто активний, а має певну індуктивність L, внаслідок чого струм 
[image: image22.wmf]UW

I

, (рис. 3.1,а), який протікає в колі напруги ватметра, не співпадає у фазі з наругою UV, прикладеною до цього кола, а зміщений відносно неї на кут


[image: image23.wmf]arctg.

W

UW

L

R

w

¢

d=






(3.11)

Це призводить до того, що обертальний момент вимірювального механізму ватметра пропорційний до 
[image: image24.wmf]cos()

W

¢

j-d

, а не до сos (, де ( – кут зсуву фаз між струмом I та напругою U ватметра [1].

Максимально можливе значення кута 
[image: image25.wmf]W

d

¢

, в кутових мінутах, визначають за формулою:



[image: image26.wmf],max

н

34cos,,

WWW

мін

¢

d=×g×j


(3.12)
3.2 Вимірювання потужності із використанням вимірювальних трансформаторів

Безпосереднє ввімкнення ватметра в коло споживача за схемами рис. 3.1 використовують, коли значення струмів і напруг є до 10 А і 600 В відповідно. Якщо струм споживача перевищує межу вимірювання ватметра за струмом, або, навпаки, є значно меншим від неї, використовують схеми з вимірювальним трансформатором струму (ВТС), зображені на рис. 3.2.

  а)                                                                              б)

[image: image1.wmf] 

 

I

*

 

U

*

 

 

 

I

A

=I

X

 

U

A

 

U

IW

 

U

x

 

 

W

 

A

 

V

 

Z

H

 

U=U

V

 

 

U

*

 

 

 

I

X

 

I

V

 

I

UW

 

I

*

 

I

=

I

A

 

U

V

=U

X

 

 

W

 

A

 

V

 

Z

H

 

I

 

UW

 

I

 

V

 

j

 

I

A

 

I

A

 

sin

 

  j

 

U

 

X

 

I

 

X

 

j

 

 

x

 

a)

 

в)

 

U

 

I

 

X

 

X

 

IW

 

I

 

X

 

X

 

A

 

I

 

X

 

R

 

A

 

U

 

X

 

I

 

X

 

I

 

X

 

R

 

IW

 

j

 

j

 

X

 

U

 

IW

 

U

 

A

 

б)

 

г)

 

I

A

×

cos

j

 

[image: image45.wmf] 

И

2

 

И

1

 

I

A

=I

IW

 

*

 

       

I

*

 

U

*

 

 

I

х

=I

 

 

U=Ux

 

W

 

V

 

Z

Н

 

A

 

ВТС

 

Л

2

 

Л

1

 

 


Рис. 3.2 Схема вимірювання потужності однофазних споживачів змінного струму з використанням вимірювального трансформатора струму: 

а) правильне вимірювання напруги, б) правильне вимірювання струму

Якщо ж напруга Uх > Uк = (30 ( 600)В, то використовують схему з вимірювальним трансформатором напруги, яка також забезпечує захист від високої напруги обслуговуючого персоналу [1].

Використовуючи схему рис. 3.2, виміряне значення потужності Р і струму I знаходять, враховуючи номінальне значення коефіцієнта трансформації kІН ВТС:


[image: image27.wmf]1í

í

2í

I

I

k

I

=







(3.13)


[image: image28.wmf]íí

WIWWI

PPKCNk

=×=××

, 



(3.14)


[image: image29.wmf]íí

AIAAI

IIKCNk

=×=××

, 



(3.15)

де I1н, I2н – номінальні значення первинного і вторинного струмів ВТС,
СW, NW, РW – відповідно cтала, відлік і показ ватметра; СA, NA, IA – стала, відлік і показ амперметра.

У лабораторних ВТС номінальні значення струмів бувають:

первинний I1н = 0,5;  1; 2;  2,5;  5;  7,5;  10;  15;  20;  25;  50;  75;  100..3000 А.

вторинний I2н = 5 А (рідко 1 А).

В наслідок різниці між номінальним і реальним коефіцієнтами трансформації ВТС виникає струмова похибка fІ,  і якщо значення вторинного струму в струмовому колі ватметра IW  лежить в межах (0,5…1) I2н, то можна прийняти, що fІ = ± с,%, де с – клас точності ВТС.

Вибір необхідного значення kIн практично зводиться до вибору номінального значення первинного струму I1н, з умови I1н ( ІА. (При розв'язуванні задачі можна прийняти, що I = Ix, де Ix приблизне значення струму споживача).

ВТС можна використовувати як для пониження (наприклад, kIн=20 А/5 А), так і для підвищення (наприклад, kIн=1 А/5 А) струму, що протікає в колі ватметра. Межа вимірювання ватметра за струмом ІК,W в цьому випадку не повинна бути менша від значення струму IА (рис. 3.2), в струмовому колі ватметра, який визначають з формули (3.13), тобто


[image: image30.wmf]ê

í

WA

I

I

II

k

³=

, 




(3.16)

Затискачі первинної обмотки ВТС мають позначення Л1-Л2, а вторинної – И1-И2.

Формули (3.7) – (3.10) для обчислення значень величин Sх, Iх, Qх, cos φx справедливі і при вимірюванні потужності за схемою рис. 3.2а.

Для схем рис. 3.2 граничне значення відносної похибки вимірювання потужності споживача, має наступні складові:


[image: image31.wmf](

)

Рx,гргргргр

W,I,,

м

f

j

d=±d++d+d





(3.17)
де 
[image: image32.wmf]гр

W,

d

 – граничне значення відносної основної похибки показу ватметра, %; 

fI,гр – граничне значення струмової похибки коефіцієнта трансформації ВТС, %;


[image: image33.wmf],

гр

j

¢

d

 – граничне значення кутової похибки, зумовленої кутовими похибками ватметра та ВТС , %; 

(W  – значення методичної похибки, %.


Коли обчислюють значення потужності споживача Рх за формулою (3.3), тобто коли вводять поправки на споживання потужності приладами і, тим самим вилучають методичну похибку, граничне значення відносної похибки вимірювання активної потужності


[image: image34.wmf](

)

Ðõ,ãðãðãðãð

W,I,,

f.

j

d=±d++d





(3.18)


Граничне значення основної відносної похибки показу ватметра

 
[image: image35.wmf]ìàõ

ãðãðãð

í,WW,

W,W,W,

xW

ÐN

,%

PN

d=±g=±g



(3.19)


де 
[image: image36.wmf]гр

W,

g

 - граничне значення основної зведеної похибки ватметра, яке чисельно дорівнює його класу точності, %, NW – отриманий відлік по шкалі ватметра;



[image: image37.wmf]мax

WWW,

PCN

=×

 - межа вимірювання ватметра, Вт;


Граничне значення кутової похибки, вираженої в %, згідно [1]

[image: image38.wmf](

)

1

ãð

003

,W²

,tg,

j

éù

¢

d=±×d+d×j

ëû




(3.20)


де 
[image: image39.wmf]`

W

d

 - граничне значення кутової похибки ватметра, яка дорівнює куту зсуву фаз між напругою U х і струмом І UW кола напруги ватметра, мін;



[image: image40.wmf]I

¢

d

 - граничне значення кутової похибки ВТС, мін;



[image: image41.wmf]j

 - кут зсуву фаз між напругою U х і струмом І ватметра (рис. 3.1в).


Кутова похибка 
[image: image42.wmf]гр

,

j

d

 може суттєво збільшити похибку вимірювання потужності (Р  в колах з малим коефіцієнтом потужності, коли tg( є великий.

Граничне значення кутової похибки ватметра


[image: image43.wmf]гр

34

W,

н,W,

cos

¢

d=±×g×j

   мін


(3.21)


Граничні значення струмової fIгр  і кутової 
[image: image44.wmf]ãð

I

¢

d

 похибок ВТС в залежності від його класу точності, сили струму в обмотці по відношенню до номінального і навантаження вторинного кола наведені в таблиці 3.1
Таблиця 3.1
Граничні значення похибок вимірювальних трансформаторів струму

	Клас точності ВТС
	Значення вторинного струму I2 у відсотках від номінального I2H
	Граничні значення похибок
	Навантаження вторинної обмотки в % від номіналь​ного

	
	
	струмової fIгр %
	кутової δIгр, мін
	

	0,1
	10

20

100-120
	±0,25

±0,2

±0,1
	±10

±8

±5
	25 ... 100

	0,2
	5

20

100-120
	±0,75

±0,32

±0,2
	±30

±15

±10
	25 ... 100


Обчислення шуканої величини за робочою формою:
 Обчислення похибок (формули та розрахунок):
Запис кінцевого результату:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Аналіз результатів та висновки:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Підпис студента
	Допуск
	Захист
	Дата виконання

	
	
	


Підпис викладача
� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���









[image: image46.wmf] 

И

2

 

И

1

 

I

A

=I

W

 

I

*

 

 

I

UW

 

U

*

 

 

I

X

 

I

V

 

I

 

U

X

=

U

V

 

U

 

W

 

V

 

Z

Н

 

A

 

ВТС

 

Л

2

 

Л

1

 

 

[image: image47.wmf] 

И

2

 

И

1

 

I

A

=I

W

 

I

*

 

 

I

UW

 

U

*

 

 

I

X

 

I

V

 

I

 

U

X

=

U

V

 

U

 

W

 

V

 

Z

Н

 

A

 

ВТС

 

Л

2

 

Л

1

 

 

_1334583545.unknown

_1376742159.unknown

_1380389847.unknown

_1380391130.unknown

_1380719694.unknown

_1426964005.doc


A







V







W







U







UX=UV







I







I*







U*







ZН







IX







IV







IUW























ВТС







Л2







Л1







И2







И1







IA=IW




















































































































_1426964028.doc


A







V







W







U=Ux























U*







ZН







Iх=I











       I*







(















ВТС







Л2







Л1







И2







И1







IA=IIW




















































































































_1380973357.unknown

_1380391267.unknown

_1380390943.unknown

_1380390971.unknown

_1380389908.unknown

_1376746872.unknown

_1380389818.unknown

_1380389833.unknown

_1376747640.unknown

_1376748042.unknown

_1377083773.unknown

_1376747822.unknown

_1376747561.unknown

_1376743864.unknown

_1376746605.unknown

_1376743588.unknown

_1334583947.unknown

_1335186129.doc
[image: image1.wmf] 


U


*


 


 


 


I


X


 


I


V


 


I


UW


 


I


*


 


I


=


I


A


 


U


V


=U


X


 


 


W


 


A


 


V


 


Z


H


 




� EMBED Word.Picture.8  ���











a)







в)







� EMBED Word.Picture.8  ���







I







г)







б)







U







I







X







X







IW







I







X







X







A







I







X







R







A







U







X







I







X







I







X







R







IW























X







U







IW







U







A







UW







I







V















IA







IA(cos(







IA sin















U







X







I







X















 x











[image: image2.wmf] 


I


*


 


U


*


 


 


 


I


A


=I


X


 


U


A


 


U


IW


 


U


x


 


 


W


 


A


 


V


 


Z


H


 


U=U


V


 


[image: image3.wmf] 


I


*


 


U


*


 


 


 


I


A


=I


X


 


U


A


 


U


IW


 


U


x


 


 


W


 


A


 


V


 


Z


H


 


U=U


V


 


[image: image4.wmf] 


U


*


 


 


 


I


X


 


I


V


 


I


UW


 


I


*


 


I


=


I


A


 


U


V


=U


X


 


 


W


 


A


 


V


 


Z


H


 


_1335186052.doc




A









V









W



















UV=UX









I=IA









I*









U*









ZH









IX









IV









IUW




































_1335186143.doc




A









V









W



















Ux









U=UV









I*









U*









ZH









IA=IX









UA









UIW





































_1376741995.unknown

_1334583986.unknown

_1335173758.unknown

_1334583976.unknown

_1334583711.unknown

_1334583748.unknown

_1334583630.unknown

_1330343819.unknown

_1334578805.unknown

_1334578853.unknown

_1334578893.unknown

_1330343829.unknown

_1334495892.unknown

_1330171721.unknown

_1330173017.unknown

_1330343804.unknown

_1330172924.unknown

_1045041471.unknown

_1079511135.unknown

_1045040615.unknown

