З М І С Т  П Е Р Е Л І К У

засобів охоронного призначення, що пройшли сертифікацію у

Державному центрі сертифікації засобів охоронного призначення

при ГУДСО при МВС України

за  1999 рік.

Системи передавання сповіщень ……………………………………………… 2

Прилади приймально-контрольні охоронні та охоронно-пожежні

вітчизняного виробництва ……………………………………………………… 3

Прилади приймально-контрольні охоронні та охоронно-пожежні

закордонного виробництва …………………………………………………...…. 6

Сповіщувачі охоронні та  охоронно-пожежні  вітчизняного

виробництва ………………………………………………………………………..18

Сповіщувачі охоронні та  охоронно-пожежні  закордонного

виробництва ………………………………………………………………………. 19

Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів ………………35

Прилади охоронні  для  автомобілів ……………………………………………38

Оповіщувачі охоронні …………………………………………………………….40

Клавіатури ………………………………………………………………………….41

Інші вироби …………………………………………………………………….…...43

1 СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ СПОВІЩЕНЬ

№

п/п

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів, відомості  про

маркування

1

“АТЛАС-3Д”

у складі: блок лінійних комплектів; блок об’єктові; блок підключення.

Cистема

передавання

сповіщень

Завод  “Юнкан”

м. Дніпропетровськ

ТОВ  “ІГЛ”

Україна, 320017,

м. Дніпропетровськ,

вул. Волжська, 2

тел. (0562) 52-22-63

UA1.018.05821-99

від   01.04.99

до  31.03.2000

45  од.

блоки  лінійних

комплектів – 45 од.;

блоки  об’єктові –

900 од.

блоки підключення – 900 од.

етикетки  ДЦС

В№ 15866 -В№ 15910

2

“MLR2-DG”

Пульт

централізованого спостереження

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.13559-99

від   16. 07.99

до   15.07.2000

1 од.

3

“AD-685”

з картою розширення

“AD-685-8”

Пульт

централізованого спостереження

фірма

“ADEMCO”

( США )

ПП “АРГ”

Україна, 290054,

м. Львів,

вул. Люблінська, 92/28

тел. (0322) 62-62-60

62-64-58

UA1.018.14047-99

від   22. 07.99

до   21.07.2000

1 од.

4

“Програмно-технічний комплекс “ІНТЕГРАЛ”

у складі: мультиплексор - ІНТЗ.856.001-04; контролер зв’язний - ІНТ5.435.010 “Центр-КМ”; контролер зв’язний - ІНТ5.435.011 “Центр-М”; контролер зв’язний - ІНТ5.435.012 “Нева 10, Нева 10М”; контролер зв’язний - ІНТ5.435.013 “Комета К”; ретранслятор - ІНТ5.405.002.

Cистема

передавання

сповіщень

ВКБ “ІНТЕГРАЛ”

Україна, АР Крим,

м. Євпаторія

Державне закрите

АТ  “ОХОРОНА-

КОМПЛЕКС”

252601, Україна,

МСП-1, м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

UA1.018.16414-99

від   20. 08.99

до   19.08.2000

серійне виробництво

5

“АТЛАС-2М1”

у складі: пульт приймально-контрольний  - ППК-1;  пристрій перехідний – УП-2; пристрій трансляції – УТ-2; виносний індикаторний  пристрій – ВИП-1;

блок живлення - БП-1215

ТУ У 25-08.349-79

Cистема

передавання

сповіщень

Науково-виробниче підприємство

ТОВ  “АДТ”

Україна, 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

Науково-виробниче підприємство

ТОВ “АДТ”

Україна , 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

тел. (0432) 52-30-01,

46-47-20

UA1.018.18127-99

від  18.09.99

до  17.09.2001

серійне виробництво

2  ПРИЛАДИ  ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ ТА

ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

2.1  ПРИЛАДИ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ ТА ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

ВІТЧИЗНЯНОГО  ВИРОБНИЦТВА

№

п/п

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів, відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“Цербер”

ТУ У 21364628.001

(ААСР425513.001, ААСР425513.001-01)

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ТОВ  “СІМІХ”

Україна, 257000,

м. Черкаси, вул.

Хрещатик, 25

ТОВ  “СІМІХ”

Україна, 257000,

м. Черкаси, вул.

Хрещатик, 25

тел. (0472) 45-44-87

UA1.018.00405-99

від   13.01.99

до 12.01.2000

1000 од.

зав № 0001- № 1000

2

“СИГНАЛ-60М”

ТУ У 06952233.003

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Виробничий

кооператив

“СИНТЕЗ-5”,

Україна, 310038,

м. Харків, вул.

І. Камишева, 9

Виробничий

кооператив

“СИНТЕЗ-5”,

Україна, 310038,

м. Харків, вул.

І. Камишева, 9

тел. (0572) 26-60-03

UA1.018.01140-99

від   26 .01.99

до     25.01.2000

500 од.

зав № 001 - №500

3

“АЛАЙ О-2”

ТУ У 19127306.022

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел. (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.04467-99

від   16.03.99

до  15.03.2000

1000 од.

зав № 0001 - №1000

4

“ДОЗОР-3М”

ТУ У 21512170.005

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ВАТ “Дослідно-експериментальний завод № 20 ЦА”

Україна,  252151,

м. Київ,

Повітрофлотський

пр-т, 94 А

ВАТ “Дослідно-експериментальний завод № 20 ЦА”

Україна,  252151,

м. Київ,

Повітрофлотський

пр-т, 94 А

тел. (044) 272-93-84,

243-12-96

UA1.018.04465-99

від   16.03.99

до  15.03.2000

50 од .

зав № 010 - № 059

5

“ДОЗОР-1”

ТУ У 01128498.003

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ВАТ “Дослідно-експериментальний завод № 20 ЦА”

Україна,  252151,

м. Київ,

Повітрофлотський

пр-т, 94 А

ВАТ “Дослідно-експериментальний завод № 20 ЦА”

Україна,  252151,

м. Київ,

Повітрофлотський

пр-т, 94 А

тел. (044) 272-93-84,

243-12-96

UA1.018.04466-99

від   16.03.99

до  15.03.2000

100 од .

зав № 010 - № 0109

6

“ППК300”,

“ППК300-001”

ТУ У 23734464.001

Приймально-контрольні

охоронно-пожежні

КТЦ у формі ТОВ

“ОХОРОННІ СИСТЕМИ”

Україна, 252001,

м. Київ,

вул. Басейна, 12

КТЦ у формі ТОВ

“ОХОРОННІ СИСТЕМИ”

Україна, 252001,

м. Київ,

вул. Басейна, 12

тел./факс

(044) 246-43-54,

тел. 246-43-53

UA1.018.08730-99

від   13.05.99

до  12.05.2000

100 од. кожного

найменування

“ППК300” –

зав.  № 1-100 “ППК300-001” –

зав. № 1-100

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |

“ВБД6”

ТУ У 16305262.002

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 252033,

м. Київ,

вул. Жилянська, 47

НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 252033,

м. Київ,

вул. Жилянська, 47

тел. (044) 227-64-58

UA1.018.12461-99

від  02.07.99

до   01.07.2000

серійне виробництво

8

“ІС 8001”

ТУ У 23915848.001

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

АТ  “ІСТОК”

Україна, 310157,

вул. Жовтневої

революції, 172, кв. 67

АТ  “ІСТОК”

Україна,  310157,

вул. Жовтневої

революції, 172, кв. 67

тел. (0572) 32-03-11,

32-01-12

UA1.018.15911-99

від  13.08.99

до  12.08.2000

серійне виробництво

9

“MАКС-4”

(версія В026-2.2)

у складі: DLR018 – безконтактна картка; DK9510V –        кодова клавіатура доступу;

DLED018 – пристрій виносної індикації на

світлодіодах

ТУ У 14357131.002

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.17187-99

від   02. 09.99

до   01.09.2000

серійне виробництво

10

“РС 560”    у складі:

клавіатура    РС 560-RK, універсальний комунікатор  DL-T-620,  “РС 1550” у складі:  клавіатури

РС 1550-RK, LCD 600,

універсальний  комунікатор  DL-T-620, “РС 2550” у

складі: клавіатури  РС 2550-RK, LCD 600, універсальний комунікатор  DL-T-620,

“РС 3000”  у складі: клавіатури  РС 3000-RK,   LCD 600, універсальний   комунікатор  DL-T-620,

“РС 5010” у складі: клавіатури: РС 5508, РС 5516, РС 5532, РС 5500, розширювачі шлейфів РС 5108,

РС 5108D, універсальний

комунікатор DL-T-620

ТУ У 14357131.001

Приймально-контрольні

охоронно-пожежні

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.17188-99

від   02. 09.99

до   01.09.2000

серійне виробництво

11

“MАКС-8”

(версія В030-1М2)

у складі: RED8 – безконтактна картка; KED-8 –  кодова клавіатура доступу;

ED8 – пристрій виносної індикації на світлодіодах

ТУ У 14357131.002

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.18277-99

від   17. 09.99

до   16.09.2000

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |

“КРИСТАЛ-3”

з виносним індикаторним пристроєм  ВИП-2

“Кристал-3П”

ТУ У 19360971.001

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Науково-виробниче підприємство

ТОВ  “АДТ”

Україна, 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

Науково-виробниче підприємство

ТОВ “АДТ”

Україна , 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

тел. (0432) 52-30-01,

46-47-20

UA1.018.18129-99

від  18.09.99

до  17.09.2001

серійне виробництво

13

“АТЛАС-3М”

з блоком підключення БП

ТУ У 19360971.002

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Науково-виробниче підприємство

ТОВ  “АДТ”

Україна, 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

Науково-виробниче підприємство

ТОВ “АДТ”

Україна , 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

тел. (0432) 52-30-01,

46-47-20

UA1.018.18130-99

від  18.09.99

до  17.09.2001

серійне виробництво

14

“ОРІОН-2”,

“ОРІОН-2.1”

“ОРІОН-2.1В”,

“ОРІОН-2.4”

у складі: блок релейного розширення – БРР; блок релейних виходів ПЦН

ТУ У 19360971.003

Приймально-контрольні

охоронно-пожежні

Науково-виробниче підприємство

ТОВ  “АДТ”

Україна , 286021, м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

Науково-виробниче підприємство

ТОВ “АДТ”

Україна , 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

тел. (0432) 52-30-01,

46-47-20

UA1.018.18131-99

від  18.09.99

до  17.09.2001

серійне виробництво

15

“ОРІОН-2Т”  у складі: блок прийому з телефонної мережі – БПТЛ,

“ОРІОН-4Т”  у складі: блок прийому з телефонної мережі – БПТЛ,

“ОРІОН-8Т”  у складі: блок прийому з телефонної мережі – БПТЛ, клавіатура – 8Т; виносний індикаторний пристрій – ВИП

Орион-8Т; зчитувач – 8Т

ТУ У 19360971.004

Приймально-контрольні

охоронно-пожежні

Науково-виробниче підприємство

ТОВ  “АДТ”

Україна, 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

Науково-виробниче підприємство

ТОВ “АДТ”

Україна , 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

тел. (0432) 52-30-01,

46-47-20

UA1.018.18132-99

від  18.09.99

до  17.09.2001

серійне виробництво

16

“ОРІОН-12Т”

у складі: блок прийому з телефонної мережі – БПТЛ;

клавіатура – 12Т; блок підключення - БП

ТУ У 19360971.004

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Науково-виробниче підприємство

ТОВ  “АДТ”

Україна, 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

Науково-виробниче підприємство

ТОВ “АДТ”

Україна , 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

тел. (0432) 52-30-01,

46-47-20

UA1.018.18133-99

від  18.09.99

до  17.09.2001

серійне виробництво

17

ППКОП 02-0128

“АРГУС-12”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Науково-виробниче підприємство

ТОВ  “АРГУС”

Україна, 348056,

м. Луганськ, вул. Цупова, 22

Науково-виробниче підприємство

ТОВ  “АРГУС”

Україна, 348056,

м. Луганськ, вул.

Цупова, 22

тел. (0642) 52-43-15

тел./факс 52-53-26

UA1.018.19011-99

від  28.09.99

до  27.09.2000

1 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |

“СИГНАЛ-60М”

ТУ У 06952233.003

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Виробничий

кооператив

“СИНТЕЗ-5”,

Україна, 310038,

м. Харків, вул.

І. Камишева, 9

Виробничий

кооператив

“СИНТЕЗ-5”,

Україна, 310038,

м. Харків, вул.

І. Камишева, 9

тел. (0572) 26-60-03

UA1.018.23014-99

від   23.11.99

до     22.11.2000

серійне виробництво

19

ППКОП-10М “МРІЯ”

ТУ УЗ-00226885.014

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ВАТ  “СПЕЦ-АВТОМАТИКА”

Україна, 65033,

м. Одеса,

вул. Гастелло, 52

ВАТ  “СПЕЦ-АВТОМАТИКА”

Україна, 65033,

м. Одеса,

вул. Гастелло, 52

тел. (0482) 61-77-91

UA1.018.23655-99

від   02.12.99

до     01.12.2000

серійне виробництво

20

ППКОП-2 “СИГМА”

ТУ УЗ-00226885.016

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ВАТ  “СПЕЦ-АВТОМАТИКА”

Україна, 65033,

м. Одеса,

вул. Гастелло, 52

ВАТ  “СПЕЦ-АВТОМАТИКА”

Україна, 65033,

м. Одеса,

вул. Гастелло, 52

тел. (0482) 61-77-91

UA1.018.23742-99

від   02.12.99

до     01.12.2000

серійне виробництво

21

“АЛАЙ О-4”

ТУ У 19127306.030

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел. (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.25893-99

від   28.12.99

до  27.12.2000

серійне виробництво

2.2  ПРИЛАДИ  ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ ТА ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА

№

п/п

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів, відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“АС - 900 DL”

у складі:

9001-AL – виносна клавіатура з світлодіодним індикатором; 9060-AL – клавіатура з рідиннокристалічним алфавітно-цифровим індикатором; ЕМ-900-модуль розширення на 16 зон; ROM-908- модуль на 8 релейних виходів; VOM- 916- модуль на 16 логічних виходів

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( США )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна,  252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00197-99

від  10.01.99

до   09.01.2000

1 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |

“АС 948”

у складі:

клавіатура світлодіодна на 8 зон - NX-1-08; клавіатура світлодіодна на 16 зон –

NX-1-16; клавіатура світлодіодна на 24 зони -

NX-1-24; клавіатура рідиннокристалічна - NX-148; модуль розширення шлейфів – NX-216; модуль виходів - NX-508; джерело живлення (2А) - NX-320

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( США )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.01746-99

від  03 .02.99

до   02.02.2000

1 од.

3

“VERIFIER 24”

у складі:

DM 1200 REV 1.1 E-PCB-1063- модуль зв’язку з центральною станцією; A-LEM REV 4.0 E- PCB-1115-        двошлейфний модуль розширення; C-LEM MK.2 REV 3.2 E-PCB-1118- модуль релейного програмованого виходу; QUAD LEM REV 2.1 E-PCB-1117-

чотирьохшлейфний модуль розширення; COMBO LEM REV 3.1 E-PCB-1130- комбінований модуль розширення; VRKD- V 1.0 – клавіатура з рідиннокристалічним індикатором.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“EUROPLEX

TECHNOLOGIES”

(Ірландія)

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00198-99

від  10 .01.99

до   09.01.2000

1 од.

4

“APLEX 30/100”

у складі:

RDRKV51 – додаткова клавіатура з рідиннокристалічним індикатором; A-LEM REV 4.0 E- PCB-1115- двошлейфний модуль розширення;  C-LEM MK.2 REV 3.2 E-PCB-1118- модуль релейного програмованого виходу; QUAD LEM REV 2.1 E-PCB-1117-

чотирьохшлейфний модуль розширення; COMBO LEM REV 3.1 E-PCB-1130- комбінований модуль розширення; RKD- V 1.0 – клавіатура з рідинокристалічним індикатором.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“EUROPLEX

TECHNOLOGIES”

(Ірландія)

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00199-99

від  10 .01.99

до   09.01.2000

1 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |

W73381  “Windsor 500”

у складі:

W73161 Windsor 500 Keypad MK2/1 –  клавіатура виносна рідиннокристалічна; W73565 Windsor 500/700 MK 3 -      концентратор зовнішній; W72315 Windsor 500 - концентратор внутрішній; W72258 Windsor 500 ISB Relay pcb – плата

релейна внутрішня; W72259  Windsor 500 TX Output PCB – плата потенціальних виходів внутрішня; W73379 – кабель підключення принтера; W73404 Windsor 500 HS/1 – програмне забезпечення; W73403 Windsor 500/1 –

програмне забезпечення;

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

тел. (044) 416-51-54

UA1.018.02603-99

від  16.02.99

до   15.08.99

W73381 - 5 од.

етикетки ДЦС

В№ 40365 - В№ 40369

W73161 Windsor 500  Keypad MK2/1-

5 од.

W73565 Windsor 500/700 MK 3- 80 од. W72315 Windsor 500 – 10 од.

W72258 Windsor 500 ISB Relay pcb-30 од.

W72259  Windsor 500 TX Output PCB-

20 од.

W73379 – 5 од. W73404 Windsor 500 HS/1 – 5 од.

W73403 Windsor 500/1 – 2 од.

6

“РС-5010”

(Power – 832)

у складі: РС-5208 – восьмиканальний модуль струму низької напруги; LCD-4500 - клавіатура керування

рідиннокристалічна

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.02632-99

від  16 .02.99

до   15.08.99

“РС-5010” - 6 од.

етикетки ДЦС

В№40672 - В № 40677

РС-5208 – 2 од.

LCD-4500 – 3 од.

7

“РС-560”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.03831-99

від  04.03.99

до   03.09.99

40 од.

етикетки ДЦС

В№ 40860 - В№ 40899

8

“SPIN VB”

з приладдям:  модуль

розширення “SPIN EU”, зіп до “SPIN VB”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 252033,

м. Київ,

вул. Жилянська, 47

НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 252033,

м. Київ,

вул. Жилянська, 47

тел. (044) 227-64-58

UA1.018.04049-99

від  09.03.99

до   08.03.2000

1 од. кожного

найменування

9

“АС 948”

у складі:

клавіатура світлодіодна

на 8 зон – NX-108;

клавіатура світлодіодна

на 16 зон –NX-116; клавіатура світлодіодна

на 24 зони – NX-124; клавіатура рідиннокристалічна – NX-148; модуль розширення шлейфів –NX-216; модуль виходів - NX-508; джерело живлення (2А) – NX-320

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( США )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна,  252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.04483-99

від  16 .03.99

до   15.03.2000

АС 948 – 20 од.

NX-108 – 15 од.

NX-116 – 10 од.

NX-124 – 10 од.

NX-216 – 15 од.

NX-508 – 20 од.

NX-320 – 2 од.

етикетки ДЦС

В№ 42346 – В№ 42437

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |

“РС-1565-2Р”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма ”DSC, Ltd.”

(Канада)

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна,  294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.04468-99

від  16.03.99

до   15.03.2000

1 од.

11

“РС-585”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма ”DSC, Ltd.”

(Канада)

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.04468-99

від  16.03.99

до   15.03.2000

1 од.

12

“ХР-400”

з клавіатурою

“RPX”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“NAPCO”

( США )

ТОВ  “Сі.Ай.Ті., Лтд.”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.07957-99

від  30 .04.99

до   30.10.99

32 од.

етикетки  ДЦС

В№ 42486 –В№ 42517

13

“ХР-600”

з клавіатурою

“RPX 6”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“NAPCO”

( США )

ТОВ  “Сі.Ай.Ті., Лтд.”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.07957-99

від  30 .04.99

до   30.10.99

30 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 42518- В № 42537 |
| --- |
| 14 | “GEM P3200EX” |

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“NAPCO”

( США )

ТОВ  “Сі.Ай.Ті., Лтд.”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.07957-99

від  30 .04.99

до   30.10.99

3 од.

етикетки ДЦС ЗОП

В№ 42541- В № 42543

15

“GEM P9600EX”

у складі: клавіатура кодова “GEM RP1CAE2”;  модуль   розширення  “GEM EZM8”; модуль комунікаційний

“RB 3008”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“NAPCO”

( США )

ТОВ  “Сі.Ай.Ті., Лтд.”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.07957-99

від  30 .04.99

до   30.10.99

3 од.

етикетки  ДЦС

В№ 42538- В № 42540

“GEM RP1CAE2” –

10 од. “GEM EZM8” – 20 од. “RB 3008” – 2 од.

16

“РС-2550”

з клавіатурою

“РС-2550RK”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна,  294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

17

“РС-510”

з клавіатурою

“РС-500RK”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна,  294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |

“РС-4020”

у складі: “РС-4108А”- модуль розширення на 8 зон;

“РС-4116” – модуль розширення на 16 зон;  “РС-4500 (LCD-4500) – клавіатура;  “РС-4400” – модуль

інтерфейсу; “РС-4204” – модуль релейних виходів; “РС-4216” – модуль на 16 виходів; “POWER-5508” –клавіатура керування на 8 зон; “POWER-5516” –клавіатура керування на 16 зон; “POWER-5516” –клавіатура рідиннокристалічна.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

| 19 | “СA 4MP” |
| --- | --- |

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“SATEL”

( Польща )

ТОВ  “Діфенс”

Україна, м. Київ,

вул.Червоноармійська, 23-б,  оф.104 тел./факс

(044) 252-92-92

UA1.018.010576-99

від  08.06.99

до   07.06.2000

1 од.

20

“РС-4020Н”

у складі: “РС-4108”- модуль розширення на 8 зон;

“РС-4116” – модуль розширення на 16 зон;  “РС- LCD-4500М”  – клавіатура  кодова;  “РС-4400” – модуль

інтерфейсу; “РС-4204” – модуль на 4 релейних

виходи;  “РС-4216” –

модуль на 16 виходів;

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.11311-99

від  17.06.99

до   16.06.2000

“РС-4020Н” – 6 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44155- В № 44160 “РС-4108” - 10 од.

“РС-4116” –  15 од.

“РС-4204” – 15 од.

“РС-4216” – 10 од.

“РС-4400” – 1 од.

“РС- LCD-4500М”  –

10 од.

21

“SYS 2316”

з клавіатурою “LED 2316”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“С&К  SYSTEMS, Inc.”

( США )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

“SYS 2316” – 10 од.,

етикетки  ДЦС

В№ 44248- В № 44257

“LED 2316” – 5 од. етикетки  ДЦС

В№ 44258- В № 44262

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |

“SOLUTION 16”

з приладдям: СР 500Р –

шифропристрій, СР 500А –

шифропристрій, СР 508 –

шифропристрій, СР 516 –

шифропристрій, СР 105 –

шифропристрій, СС 885 – модуль розширення, СС 884 – модуль на 8 виходів, СС 892 – релейний модуль, СС 820 – плата потенційних виходів

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“ELECTRONICS DESING & MANUFACTURING”

( Австралія )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

SOLUTION 16 – 20 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44171- В № 44190

СР 500Р – 7 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44191- В № 44197

СР 500А – 3 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44198- В № 44200

СР 508 – 9 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44201- В № 44209

СР 516 – 6 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44210- В № 44215

СР 105 – 8 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44216- В № 44223

СС 885 – 7 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44228- В № 44234

СС 884 – 9 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44235- В № 44243

СС 892 – 4 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44244- В № 44247

СС 820 – 4 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 44224- В № 44227 |
| --- |
| 23 | “СA 4MP” |

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“SATEL”

( Польща )

ТОВ  “Діфенс”

Україна, м. Київ,

вул.Червоноармійська, 23-б,  оф.104

тел./факс

(044) 252-92-92

UA1.018.14043-99

від  22.07.99

до   21.07.2000

100 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44539- В № 44638

24

“EMC561-M256”

арт.  №  013222  у складі:

арт.  №  013220.01 – обчислюванна плата, арт.

№  013220.04 – модуль підключення, арт.

№  013220.07 -  модуль розширення   “BUS-2”, арт.

№  013220.10 – плата пам’яті  “2МВ RAM”, арт.

№  013220.05 – основний модуль входів/виходів, арт. №  013220.06 – модуль клавіатури, арт.

№ 013220.11 - модуль “BUS-1”, арт. № 013220.12

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

( Німеччина )

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen,

UA1.018.14662-99

від  29.07.99

до   28.07.2000

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- модуль “IGIS-LAN”, арт. №  013220.14 – крос-плата для принтера, арт.

№  013100.08 – модуль релейного розширення, арт. №  012690.03 – плата підключення сирени, арт.

№  012161.01 – блок електроживлення/зарядний блок 12В, DC/32 Ач, арт.

№ 010110 – модуль підключення “BUS-1” двох  груп  сповіщувачів, арт.

№ 010109 – модуль підключення “BUS-1” однієї

групи сповіщувачів, арт.

№ 041151 – модуль включення “BUS-1”  250 В АС/5А, арт. № 062080 – модуль цоколя сповіщувача пожежного оптичного димового  “SDN”, арт.

№ 013130 – модуль для  входу 5-ти  шлейфів

“BUS-2”, арт. № 012540

- 2х40-значний дисплей  “LCD”, арт. № 012532 -

пристрій блокування на 8 груп сповіщувачів, арт.

№ 012542 – модуль індикації та блокування  16 груп сповіщувачів, арт.

№ 012544- пристрій блокування 10 груп сповіщувачів

арт.  № 012548 – модуль індикації 16 груп сповіщувачів, арт.  № 033401, 033404, 033407 – сповіщувачі охоронні пасивні оптико-електронні  інфрачервоні  “SCM-3000 BUS-1”,   “DECTRON

3000 BUS-1”, арт.

№  032420  - Сповіщувач

охоронний акустичний розбиття скла “DETECT 1000 BUS-1”, арт.

№  032342 – сповіщувач охоронний п’єзоелектри- чний активний розбиття скла “AGM 3000 EMK” (до 4-х сенсорів), арт.

№  032344 – сповіщувач охоронний п’єзоелектричний

розбиття скла

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“AGM 3000 BUS-1” (до 4-х сенсорів), арт.  №  032340 – сенсорний елемент  “AGM 3000” , арт.  № 062055 – сповіщувач пожежний       оптико-електронний димовий  “SDN”, арт.  № 032158       – блок розширення        “BUS-1” для сповіщувачів           охоронних акустичних

розбиття скла, арт.

№ 032152 - сповіщувач охоронний комбінований магнітоконтактний та пасивний акустичний розбиття скла “BILOC” (сенсор), арт. № 032153- сповіщувач охоронний магнітоконтактний “SABOLOC” (сенсор), арт. № 032160 – сповіщувач охоронний пасивний акустичний розбиття скла “MONOLOC” (сенсор), арт. № 032170 – сповіщувач охоронний магнітоконтактний, “SABOLOC-PLUS”.

25

“ЕМZ561-МВ100”

арт.  №  013200  у складі: арт.  №  013200.01 -  обчислюванна плата, арт.

№  013100.03 – крос-плата, арт. №  013220.07 – модуль розширення  “BUS-2”, арт.

№  010686.01 – блок електроживлення/зарядний блок 12В, DC/17 А/ч, арт.

№ 010110 – модуль

підключення “BUS-1” двох  груп  сповіщувачів, арт.

№ 010109 – модуль підключення  “BUS-1” однієї групи сповіщувачів, арт.

№ 041151 – модуль включення  “BUS-1”  250 В АС/5А, арт. № 062080 – модуль цоколя сповіщувача пожежного оптико-електронного димового “SDN”, арт. № 013130 -

модуль для  входу 5-ти шлейфів “BUS-2”, арт.

№ 012540 - 2х40-значний дисплей  “LCD”, арт.

№ 012532 – пристрій блокування на 8 груп сповіщу

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

( Німеччина )

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen,

UA1.018.14663-99

від  29.07.99

до   28.07.2000

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

вачів, арт.  № 012542 – модуль індикації та блокування  16 груп сповіщува- чів, арт.  № 012544 – пристрій блокування  10 груп сповіщувачів, арт.

№ 012548 - модуль індикації 16 груп сповіщувачів, арт. № 033401, 033404, 033407 сповіщувачі охоронні пасивні оптико-електронні  інфрачервоні “SCM-3000 BUS-1”,

“DECTRON3000 BUS-1”,

арт.  №  032420 – сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла

“DETECT 1000 BUS-1”, арт. №  032342 – сповіщувач охоронний

п’єзоелектричний  розбиття скла “AGM 3000 EMK” (до 4-х сенсорів), арт.

№  032344 - сповіщувач  охоронний п’єзоелектри-чний   розбиття скла        “AGM 3000 BUS-1” (до 4-х сенсорів), арт.  №  032340 - сенсорний елемент  “AGM 3000” , арт. № 062055 - сповіщувач пожежний оптико-електронний димовий  “SDN”, арт. №  032158 -

блок розширення  “BUS-1” для сповіщувачів акустичних розбиття скла, арт.

№ 032152 – сповіщувач охоронний  комбіний        магнітоконтактний та пасивний акустичний розбиття скла “BILOC”   (сенсор), арт. № 032153- сповіщувач охоронний  магнітоконтактний  “SABOLOC” (сенсор),  арт.   № 032160 – сповіщувач охоронний пасивний акустичний розбиття скла “MONOLOC” (сенсор), арт. № 032170 - сповіщувач охоронний магнітоконтактний, “SABOLOC-PLUS”.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |

“ЕМZ561-МВ16”

арт.  №  012801  у складі:   арт.  №  012800.01 – обчислюванна плата, арт.

№  012800.02 – крос-плата, арт. №  013220.07 – модуль розширення  “BUS-2”, арт.  №  010690.01 – блок електроживлення/зарядний блок 12В, DC/32 Ач., № 010110- модуль підключення    “BUS-1” двох  груп  сповіщувачів, арт.  № 010109 - модуль підключення    “BUS-1” однієї групи сповіщувачів, арт.  № 041151 – модуль включення “BUS-1”  250 В АС/5А, арт. №  062080 – модуль цоколя сповіщувача пожежного оптико-електронного        димового  “SDN”, арт.

№ 013130 - модуль для  входу 5-ти  шлейфів

“BUS-2”, арт. № 012540 -

2х40-значний дисплей  “LCD”, арт. № 012532 -

пристрій блокування на 8 груп сповіщувачів, арт.  № 012542 – модуль індикації та блокування  16 груп сповіщувачів, арт. № 012544 - пристрій  блокування  10 груп сповіщувачів, арт. № 012548 –

модуль індикації 16 груп сповіщувачів, арт.  № 033401, 033404, 033407 – сповіщувачі охоронні пасивні оптико-електронні  інфрачервоні  “SCM-3000 BUS-1”, “ DECTRON  3000 BUS-1”, арт.  №  032420 – сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла “DETECT 1000 BUS-1”, арт.  №032342 - сповіщувач охоронний п’єзоелектри-чний  розбиття скла “AGM 3000 EMK” (до 4-х сенсорів), арт.  №  032344 –        сповіщувач охоронний п’єзоелектричний

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

( Німеччина )

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen,

UA1.018.14664-99

від  29.07.99

до   28.07.2000

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

розбиття скла “AGM 3000 BUS-1” (до 4-х сенсорів), арт.  №  032340 - сенсорний елемент  “AGM 3000” , арт.  № 062055 -  Сповіщувач пожежний оптико-електронний  димовий  “SDN”, арт. № 032158-

Блок розширення  “BUS-1” для сповіщувачів акустичних розбиття скла, арт.  № 032152 - сповіщувач охоронний  комбінований магнітоконтактний та пасивний акустичний розбиття скла “BILOC”  (сенсор), арт. № 032153-

сповіщувач охоронний магнітоконтактний “SABOLOC” (сенсор), арт. № 032160 - сповіщувач охоронний пасивний акустичний розбиття скла “MONOLOC” (сенсор), арт. № 032170 - сповіщувач охоронний магнітоконтактний, “SABOLOC-PLUS”.

27

“NX-8”

у складі: NX-216 – модуль розширення; NX-148 – клавіатура рідиннокристалічна; NX-116 – клавіатура світлодіодна на 16 зон;

NX-124 – клавіатура світлодіодна на 24 зони; NX-508 – модуль на 8 релейних виходів; TRA001 – трансформатор напруги 220/17 В, 40 ВА;

RL-4 – релейний модуль.

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“CADDAX

CONTROLS Inc.”

( США )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.15912-99

від  13.08.99

до   12.08.2000

1 од.

28

“NX-4KIT-LX”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“CADDAX

CONTROLS Inc.”

( США )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.21619-99

від  01.11.99

до   31.10.2000

100 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48419- В № 48518

29

“NX-6”

з модулем релейних

виходів “NX-507”

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“CADDAX

CONTROLS Inc.”

( США )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.21620-99

від  01.11.99

до   31.10.2000

100 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48519- В № 48618

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |

W73435

“BALMORAL 6/1 (EOL)

у складі: акумулятор  АСС019  12V  1.9 Ah, реле

допоміжне RL1

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ЗАТ  “ISA-UNION”

Україна, 252021,

м. Київ,

вул. Липська, 3

тел. (044) 490-69-18,

490-69-19

UA1.018.23565-99

від  30.11.99

до   29.08.2000

16 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48650- В № 48665

АСС019 – 16 од.

В№ 48666- В № 48681

RL1- 46 од.

В№ 48682- В № 48727

31

“ST-704”

у складі: Led-704 –

шіфропристрій світлодіодний, КМ-700 – пристрій сполучення

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“ SATEL”

( Польща )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.24241-99

від  09.12.99

до   08.12.2000

1 од.

32

“ST-708”

у складі: Led-708 –

шіфропристрій світлодіодний, КМ-700 – пристрій сполучення

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“ SATEL”

( Польща )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.24242-99

від  09.12.99

до   08.12.2000

1 од.

33

“ST-716”

у складі: Led-716 –

шіфропристрій світлодіодний, LCD-716 - шіфропристрій рідиннокристалічний, КМ-700 – пристрій сполучення

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“ SATEL”

( Польща )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.24243-99

від  09.12.99

до   08.12.2000

1 од.

34

“ST-704”

з  Led-704 –

шіфропристроєм

світлодіодним

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“ SATEL”

( Польща )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.24347-99

від  10.12.99

до   09.12.2000

100 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48736- В № 48835

Led-704 – 100 од.

В№ 48836- В № 48935

35

“ST-708”

з  Led-708 –

шіфропристроєм

світлодіодним,

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“ SATEL”

( Польща )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.24348-99

від  10.12.99

до   09.12.2000

50 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48936- В № 48985

Led-708 – 50 од.

В№ 48986- В № 49035

36

“ST-716”

у складі: Led-716 –

шіфропристрій світлодіодний, LCD-716 - шіфропристрій рідиннокристалічний

Приймально-контрольний

охоронно-пожежний

Фірма

“ SATEL”

( Польща )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.24348-99

від  10.12.99

до   09.12.2000

30 од.

етикетки  ДЦС

В№ 49036- В № 49065

Led-716 – 10 од.

В№ 49066- В № 49075

LCD-716 – 10 од.

В№ 49076- В № 49085

3 СПОВІЩУВАЧІ ОХОРОННІ ТА ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ

3.1  СПОВІЩУВАЧІ  ОХОРОННІ  ТА  ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ  ВІТЧИЗНЯНОГО

ВИРОБНИЦТВА

№

п/п

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів, відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“ENFORCER QX”,

“ENFORCER  Super”

ТУ У 14357131.005

Охоронні

об’ємні

оптико-

електронні

пасивні

інфрачервоні

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.00851-99

від   20 .01.99

до   19.01.2000

“ENFORCER QX”-

2000  од

“ENFORCER

Super” – 1000 од.

2

“EQUINOX E”,

“EQUINOX AM”

ТУ У 14357131.007

Охоронні

об’ємні

комбіновані

оптико-електронні

пасивні

інфрачервоні

та активні

радіохвильові

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.00852-99

від   20 .01.99

до   19.01.2000

“EQUINOX E” -

1000  од.

“EQUINOX AM” -

1000 од.

3

“BRAVO”

ТУ У 1457131.006

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.02300-99

від   11. 02.99

до   10.02.2000

2000  од.

зав. №  0001 - № 2000

4

“REFLEX”

ТУ У 1457131.008

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.02303-99

від   11. 02.99

до   10.02.2000

2000  од.

зав. № 0001 - № 2000

5

“REFLEX”

ТУ У 1457131.008

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.11323-99

від   17. 06.99

до   16.06.2000

серійне виробництво

6

“PYRONIX COLT XS”

ТУ У 1457131.003

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.11324-99

від   17. 06.99

до   16.06.2000

серійне виробництво

7

“DG-50”

ТУ У 1457131.004

Охоронний

акустичний

розбиття скла

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.11322-99

від   17. 06.99

до   16.06.2000

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |

ИО  102-10-4

“СОМК-3-4”

ТУ У 19127306.008

Охоронний

точковий

магніто-

контактний

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел. (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.13430-99

від   15.07.99

до  14.07.2000

1000 од.

серійне виробництво

9

ИО  102-9  “СОМК-1”

моделі:

ИО  102-9-1  “СОМК-1-1”

ИО  102-9-3  “СОМК-1-3”

ИО  102-9-8  “СОМК-1-8”

ИО  102-9-9  “СОМК-1-9”

ТУ У 19127306.001

Охоронні

точкові

магнітоконтактні

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел. (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.17672-99

від   09.09.99

до  08.09.2000

серійне виробництво

10

“BREAKGLASS 2000”

ТУ У 1457131.011

Охоронний

акустичний

розбиття скла

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.18279-99

від   17. 09.99

до   16.09.2000

серійне виробництво

11

ИО  102-10  “СОМК-3”

моделі:

ИО 102-10-1 “СОМК-3-1”

ИО 102-10-2 “СОМК-3-7”

ИО 102-10-3 “СОМК-3-10”

ТУ У 19127306.008

Охоронні

точкові

магнітоконтактні

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ  “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел. (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.22598-99

від   17.11.99

до  16.11.2000

серійне виробництво

12

ИО  102-2/3  “ДМК-П2”

ТУ УЗ-00226885.013

Охоронний

точковий

магніто-

контактний

ВАТ  “СПЕЦ-АВТОМАТИКА”

Україна, 65033,

м. Одеса,

вул. Гастелло, 52

ВАТ  “СПЕЦ-АВТОМАТИКА”

Україна, 65033,

м. Одеса,

вул. Гастелло, 52

тел. (0482) 61-77-91

UA1.018.23743-99

від   02.12.99

до     01.12.2000

серійне виробництво

3.2	СПОВІЩУВАЧІ  ОХОРОННІ  ТА ОХОРОННО-ПОЖЕЖНІ  ЗАКОРДОННОГО

ВИРОБНИЦТВА

№

п/п

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів, відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“IR 200 (B,C)”,

“IR 222 (B,C)”

Охоронні

об’ємні

оптико-електронні

пасивні

інфрачервоні

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00187-99

від  10 .01.99

до   09.01.2000

1 од. кожного

найменування

2

“IR 310 C”,

“IR 312 C”

Охоронні

об’ємні

оптико-електронні

пасивні

інфрачервоні

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00188-99

від  10 .01.99

до   09.01.2000

1 од. кожного

найменування

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |

“IS 412 ”

у складі: ІТ 41-тестер;

ISMD 41-1- зажим;

ISMD 41-2- зажим;

ISТС 41- монтажний

телескоп

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00189-99

від  10 .01.99

до   09.01.2000

1 од.

4

“IS 430 ”

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Японія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00190-99

від  10 .01.99

до   09.01.2000

1 од.

5

“UP 350 ”

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

активний

ультразвуковий

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00192-99

від  10 .01.99

до   09.01.2000

1 од.

6

“GM 530 ”,

“GM 560 ”

Охоронні

поверхневі

п’єзоелектричні

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00193-99

від  10 .01.99

до   09.01.2000

1 од. кожного

найменування

7

“GВ 524 R”

Охоронний

поверхневий

п’єзоелектричний

розбиття скла

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00194-99

від  10 .01.99

до   09.01.2000

1 од.

8

“IS 460 ”

у складі: ISB 460 – приймач-передавач; ISC 460-1 -       приймач-передавач;

ISS 460-1 – колона з фронтальним склом; ISS 460-2– контрольна панель передавача; ISE 460-1  - клемна колодка приймача;

ISE 460-2 – контрольна  панель приймача; IST 460-1-кришка; ISF 460-1 - основа колони; ISF 460-3 –        анкерний  болт; ISP 460-1 – основа колони; ISI 460 – інструмент для налагоджування та монтажу; ISL 460 – лампа для налагодження; ISM 460 – маскуючи

пластини

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Німеччина )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00191-99

від  10 .01.99

до   09.01.2000

1 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |

“DL  500”

Охоронний

об’ємний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00195-99

від  10 .01.99

до   09.01.2000

1 од.

10

“DL  500”

Охоронний

об’ємний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.02003-99

від  08 .02.99

до   07.08.99

600 од.

етикетки ДЦС

В№ 39623 - В№ 40222

11

“IR 160B”

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00196-99

від  10 .01.99

до   09.01.2000

1 од.

12

“GB 524”

Охоронний

поверхневий

п’єзоелектричний

розбиття скла

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.00853-99

від  20 .01.99

до   19.07.99

55 од.

етикетки ДЦС

В№ 37567– B№ 37621

13

“МК 240”

Охоронний

точковий

магніто-

контактний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.02004-99

від  08 .02.99

до   07.08.99

2000 од.

етикетки ДЦС

В№ 37623– В№ 39622

14

“IR 310С”

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.02005-99

від  08 .02.99

до   07.08.99

90 од.

етикетки ДЦС

В№ 40223– В№ 40312

15

“BRAVO-2”

(mod. BV-201)

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.02632-99

від  16.02.99

до   15.08.99

288 од.

етикетки ДЦС

| В№ 40384 - В№ 40671 |
| --- |
| 16 | “GBS-200” |

Охоронний

поверхневий п’єзоелектричний

розбиття скла

Фірма

“JABLOTRON s.r.o.”

(Чехія )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.02632-99

від  16.02.99

до   15.08.99

100 од.

етикетки ДЦС

В№ 40678 - В№ 40777

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |

“2505A-L”

Охоронний

точковий

магніто-

контактний

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.02603-99

від  16.02.99

до   15.08.99

50 од.

18

“6255-W”

SureShot

Охоронний об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.02603-99

від  16.02.99

до   15.08.99

25 од.

етикетки ДЦС

В№ 40313 - В№ 40337

19

W72362  “SBT25”

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

інфрачервоний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.02603-99

від  16.02.99

до   15.08.99

5 од.

етикетки ДЦС

В№ 40338 - В№ 40342

20

W72359  “SBQ150”

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

інфрачервоний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.02603-99

від  16.02.99

до   15.08.99

2 од.

етикетки ДЦС

В№ 40343 - В№ 40344

21

W73337  “MICRA 360”

у складі:

W72977 СМВ1 GEILING MOUNT BRACKET –

кронштейн;

W73298 LPB2 BRACKET - кронштейн

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

активний

радіохвильовий

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.02603-99

від  16.02.99

до   15.08.99

“MICRA 360” - 20 од.

етикетки ДЦС

В№ 40345 - В№ 40364

W72977 СМВ1 GEILING MOUNT BRACKET – 30 од.

W73298 LPB2 BRACKET – 2 од.

22

“IS 433 ”

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Японія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.03358-99

від  25 .02.99

до   24.02.2000

2 од.

етикетки ДЦС

В№ 40778 - В№ 40779

23

“IS 434 ”

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Японія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.03359-99

від  25 .02.99

до   24.02.2000

2 од.

етикетки ДЦС

В№ 40780 - В№ 40781

24

“IS 443 ”

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Японія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА” ,Україна,

252086, м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.03360-99

від  25 .02.99

до   24.02.2000

2 од.

етикетки ДЦС

В№ 40782 - В№40783

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |

“IS 444 ”

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Японія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.03361-99

від  25 .02.99

до   24.02.2000

6 од.

етикетки ДЦС

| В№ 40784 - В№ 40789 |
| --- |
| 26 | “JS-11 HARMONY” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“JABLOTRON s.r.o.”

(Чехія )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.03423-99

від  26.02.99

до   25.02.2000

| 1 од. |
| --- |
| 27 | “JS-11 HARMONY” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“JABLOTRON s.r.o.”

(Чехія )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.03626-99

від  02.03.99

до   01.09.99

50 од.

етикетки ДЦС

| В№ 40790 - В№ 40839 |
| --- |
| 28 | “DG-50” |

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“DSC, Ltd”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.03832-99

від  04.03.99

до   03.09.99

96 од.

етикетки ДЦС

В№ 40900 - В№ 40995

29

“SRX-1000”

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

та активний

радіохвильовий

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINIRING LTD”

( Ізраїль )

ТОВ  “Сі.Ай.Ті., Лтд.”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.04418-99

від   15 .03.99

до    14.12.99

20 од.

етикетки ДЦС

В№ 41846 - В№ 41865

30

“GBD-1”

Охоронний

об’ємний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW ELECTRONIC ENGINIRING LTD”

( Ізраїль )

ТОВ  “Сі.Ай.Ті., Лтд.”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.04419-99

від   15 .03.99

до    14.12.99

300 од.

етикетки ДЦС

В№ 41196 - В№ 41495

31

“СOUGAR”

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

акустичний

розбиття скла

Фірма

“ELECTRONICS LINE”

( Ізраїль )

ТОВ  “Сі.Ай.Ті., Лтд.”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.04420-99

від   15 .03.99

до    14.12.99

350 од.

етикетки ДЦС

В№ 41496 - В№ 41845

32

“IR 130 Plus”

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM

division OF

CERBERUS ”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.04484-99

від  16 .03.99

до   15.03.2000

480 од.

етикетки ДЦС

В№ 41866 - В№ 42345

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | “KSM-411” |

Охоронний

поверхневий п’єзоелектричний

Фірма

“SECURITON”

( Швейцарія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.04701-99

від  18 .03.99

до   17.09.99

10 од.

етикетки ДЦС

| В№ 40374 - В№ 40383 |
| --- |
| 34 | W72361 “SBT50” |

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

інфрачервоний

Фірма

“GUARDALL”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.04701-99

від  18 .03.99

до   17.09.99

2 од.

етикетки ДЦС

| В№ 40370 - В№ 40371 |
| --- |
| 35 | W72360 “SBQ100” |

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

інфрачервоний

Фірма

“GUARDALL”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.04701-99

від  18 .03.99

до   17.09.99

2 од.

етикетки  ДЦС

В№ 40372 - В№ 40373

36

“SEN 1078CW-N,

08062657”

Охоронний

точковий

магніто-

контактний

Фірми

“SENTROL, Inс.”

( США )

НБУ

Україна, 252021,

м. Київ, вул.

Інститутська, 9

UA1.018.06781-99

від  15 .04.99

до   14.10.99

80 од.

37

“SEN 3050-W,

08062656”

Охоронний

точковий

тривожної

сигналізації

Фірми

“SENTROL, Inс.”

( США )

НБУ

Україна, 252021,

м. Київ, вул.

Інститутська, 9

UA1.018.06781-99

від  15 .04.99

до   14.10.99

9 од.

38

“BRAVO-2”

(mod. BV-201)

Охоронний

об’ємний

пасивний

оптико-електронний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.07322-99

від  23.04.99

до   22.10.99

24 од.

етикетки  ДЦС

В№ 42438-В№ 42461

39

“Acuity AC-100”

(mod. АС-101)

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.07322-99

від  23.04.99

до   22.10.99

24 од.

етикетки ДЦС

В№ 42462 - В№ 42485

40

“FORCE-2”

(mod. F2-201)

Охоронний

об’ємний комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

активний

радіохвильовий

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

41

“BRAVO-5”

(mod. BV-501)

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

42

“BRAVO-5 GB”

(mod. BV-501 GB)

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |

“Acuity AC-100”

(mod. АС-101)

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

44

“BRAVO-3”

(mod. BV-301)

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“DSC, Ltd.”

( Канада )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

45

“GBS-200”

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“JABLOTRON, Ltd.”

(Чехія )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

46

“ES 400”

Охоронний

поверхневий

вібраційний

пасивний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Німеччина )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.010855-99

від  11 .06.99

до   10.12.99

600 од.

етикетки ДЦС

В№ 42544 - В№ 43143

47

“СOUGAR”

Охоронний

об’ємний комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

акустичний

розбиття скла

Фірма

“ELECTRONICS LINE”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.11122-99

від  16 .06.99

до   15.06.2000

200  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 43744 -В № 43943 |
| --- |
| 48 | “D&D” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.11123-99

від  16 .06.99

до   15.06.2000

30  од.

етикетки  ДЦС

В№ 44064 -В № 44093

49

“GBD-1”

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.11125-99

від  16 .06.99

до   15.06.2000

300  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 43444 -В № 43743 |
| --- |
| 50 | “GENIUS” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.11126-99

від  16 .06.99

до   15.06.2000

20  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 44044 -В № 44063 |
| --- |
| 51 | “МН-20N” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.11127-99

від  16 .06.99

до   15.06.2000

100  од.

етикетки  ДЦС

В№ 43944 -В № 44043

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | “SRP-100” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.11128-99

від  16 .06.99

до   15.06.2000

300  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 43144 -В № 43443 |
| --- |
| 53 | “DT 420T” |

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

активний

радіохвильовий

Фірма

“С&К  SYSTEMS, Inc.”

( США )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

10 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 44263- В № 44272 |
| --- |
| 54 | “DT 435T” |

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

активний

радіохвильовий

Фірма

“С&К  SYSTEMS, Inc.”

( США )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

10 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 44273- В № 44282 |
| --- |
| 55 | “FG-730” |

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“С&К  SYSTEMS, Inc.”

( США )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

35 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 44283- В № 44313 |
| --- |
| 56 | “MPS 10” |

Охоронний

точковий

магніто-

контактний

Фірма

“С&К  SYSTEMS, Inc.”

( США )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

35 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 44338- В № 44372 |
| --- |
| 57 | “MPS 45” |

Охоронний

точковий

магніто-

контактний

Фірма

“С&К  SYSTEMS, Inc.”

( США )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

33 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 44373- В № 44405 |
| --- |
| 58 | “DS 1520” |

Охоронний

поверхневий

вібраційний

Фірма

“DETECTION SYSTEMS”

( США )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

8 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 44406- В № 44413 |
| --- |
| 59 | “DS 305e” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“DETECTION SYSTEMS”

( США )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

8 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44414- В № 44463

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | “IR-530” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“IR-TEC INTERNTIONAL”

( Корея )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

60 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 44464- В № 44523 |
| --- |
| 61 | “DP-150E” |

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

активний

радіохвильовий

Фірма

“IR-TEC INTERNTIONAL”

( Корея )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

15 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44524- В № 44538

62

ИО 209-4А

“РУБЕЖ-3М”

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

АТ  “ІНТРОСКОП”

( Респ. Молдова )

УДВП  “ІЗОТОП”

Україна, 252650,

м. Київ,

вул. Антоновича, 152

UA1.018.12989-99

від  09.07.99

до   08.04.2000

20 од.

| 63 | “RMS 476200” |
| --- | --- |

Охоронний

радіохвильовий

Фірма

“CARDIN”

( Італія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.13409-99

від  14.07.99

до   13.03.2000

10 од.

| 64 | “TRS 476200” |
| --- | --- |

Охоронний

радіохвильовий

Фірма

“CARDIN”

( Італія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.13409-99

від  14.07.99

до   13.03.2000

20 од.

65

“GBD-1”

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.14070-99

від  22 .07.99

до   21.01.2000

300  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 45169 -В № 45468 |
| --- |
| 66 | “GENIUS” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.14069-99

від  22 .07.99

до   21.01.2000

30  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 45039 -В № 45068 |
| --- |
| 67 | “SRP-600” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.14068-99

від  22 .07.99

до   21.01.2000

100  од.

етикетки  ДЦС

В№ 45469 -В № 45568

68

“СOUGAR”

Охоронний

об’ємний комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

акустичний

розбиття скла

Фірма

“ELECTRONICS LINE”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.14067-99

від  22 .07.99

до   21.01.2000

100  од.

етикетки  ДЦС

В№ 45069 -В № 45168

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 |

арт.  №  030000,

арт.  №  030200,

арт.  №  030001,

арт.  №  030201,

арт.  №  030002,

арт.  №  030202,

арт.  №  030010,

арт.  №  030210,

арт.  №  030011,

арт.  №  030211,

арт.  №  030260,

арт. № 082000.

Охоронні

точкові

магнітоконтактні

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

( Німеччина )

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen,

UA1.018.14665-99

від  29.07.99

до   28.07.2000

серійне виробництво

70

арт.  №  031218

Охоронний

поверхневий

ударно-

контактний

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

( Німеччина )

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen,

UA1.018.14666-99

від  29.07.99

до   28.07.2000

серійне виробництво

71

арт.  №  031113

Охоронний

поверхневий

п’єзоелетричний

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

( Німеччина )

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen,

UA1.018.14668-99

від  29.07.99

до   28.07.2000

| серійне виробництво |
| --- |
| 72 | арт. № 031550 |

Охоронний

точковий

електро-

контактний

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

( Німеччина )

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen,

UA1.018.14669-99

від  29.07.99

до   28.07.2000

серійне виробництво

73

арт.  №  031521,

арт. № 031220

Охоронні

точкові

електроконтактні

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

( Німеччина )

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen,

UA1.018.14671-99

від  29.07.99

до   28.07.2000

серійне виробництво

74

арт.  №  033400,

арт.  №  033403,

арт.  №  033406,

“SCM 3000 EMK/AU”

Охоронні

об’ємний

оптико-електронні

пасивні

інфрачервоні

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

( Німеччина )

Фірма

“eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co”

Postfadt 490, 72425 Albstadt Johannes-Mauthe-Str.14, D-72458 Albstadt-Ebingen,

UA1.018.14674-99

від  29.07.99

до   28.07.2000

| серійне виробництво |
| --- |
| 75 | “МН-20N” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.15357-99

від  06 .07.99

до   05.05.2000

400  од.

етикетки  ДЦС

В№ 45920 -В № 46319

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | “SRP-100” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.15358-99

від  06 .07.99

до   05.05.2000

100  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 45570 -В № 45669 |
| --- |
| 77 | “D&D” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.15359-99

від  06 .07.99

до   05.05.2000

20  од.

етикетки  ДЦС

В№ 46320 -В № 46339

78

“СOUGAR”

Охоронний

комбінований об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

акустичний

розбиття скла

Фірма

“ELECTRONICS LINE”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.15360-99

від  06 .07.99

до   05.05.2000

250  од.

етикетки  ДЦС

В№ 45670 -В № 45919

79

“GBD-1”

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.17855-99

від  13 .09.99

до   12.06.2000

440  од.

етикетки  ДЦС

В№ 46340 -В № 46779

80

“СOUGAR”

Охоронний

комбінований об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

акустичний

розбиття скла

Фірма

“ELECTRONICS LINE”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.17856-99

від  13 .09.99

до   12.06.2000

100  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 46780 -В № 46879 |
| --- |
| 81 | “GENIUS” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.17857-99

від  13 .09.99

до   12.06.2000

5  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 46880 -В № 46884 |
| --- |
| 82 | “SRP-1000” |

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний та

активний

радіохвильовий

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.17858-99

від  13 .09.99

до   12.06.2000

5  од.

етикетки  ДЦС

В№ 46885 -В № 46889

83

“IR 250 СТ”

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.18888-99

від  27 .09.99

до   26.09.2000

30 од.

етикетки  ДЦС

В№ 46901 -В № 46930

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | “RX-40 QZ” |

Охоронний

об’ємний

(з лінзою FL-60N

– лінійний)

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“OPTEX”

( Японія )

СП  “ТАВЕКС, Лтд”

Україна, 252028,

м. Київ,

просп. Науки, 45

тел. (044) 265-61-78,

256-62-86

факс 265-58-71

UA1.018.19104-99

від  29 .09.99

до   26.09.2000

1 од.

| 85 | “LX-80 N” |
| --- | --- |

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“OPTEX”

( Японія )

СП  “ТАВЕКС, Лтд”

Україна, 252028,

м. Київ,

просп. Науки, 45

тел. (044) 265-61-78,

256-62-86

факс 265-58-71

UA1.018.19105-99

від  29 .09.99

до   26.09.2000

1 од.

| 86 | “DX-40 PLUS” |
| --- | --- |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“OPTEX”

( Японія )

СП  “ТАВЕКС, Лтд”

Україна, 252028,

м. Київ,

просп. Науки, 45

тел. (044) 265-61-78,

256-62-86

факс 265-58-71

UA1.018.19106-99

від  29 .09.99

до   26.09.2000

1 од.

87

“IR 310 С”

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.19670-99

від  06.10.99

до   05.04.2000

30 од.

етикетки  ДЦС

В№ 46931 –В № 46960

88

“IR 312 С”

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.19671-99

від  06.10.99

до   05.04.2000

30 од.

етикетки  ДЦС

В№ 46961 –В № 46990

89

“UP 350 С”

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та активний

ультразвуковий

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.19673-99

від  06.10.99

до   05.04.2000

30 од.

етикетки  ДЦС

В№ 46991 –В № 47020

90

“GM 530 ”,

“GM 560 ”

Охоронні

поверхневі

п’єзоелектричні

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.19856-99

від  08.10.99

до   07.04.2000

60 од. кожного

найменування

етикетки  ДЦС

“GM 530 ”-

В№ 47481 –В № 47510

“GM 560 ” –

В№ 47511 –В № 47540

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 |

“СOUGAR”

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

акустичний

розбиття скла

Фірма

“ELECTRONICS LINE”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.19936-99

від  11.10.99

до   10.07.2000

170  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 47021 -В № 47190 |
| --- |
| 92 | “GENIUS” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.19938-99

від  11.10.99

до   10.07.2000

20  од.

етикетки  ДЦС

В№ 47191 -В № 47210

93

“GBD-1”

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.19939-99

від  11.10.99

до   10.07.2000

150  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 47211 -В № 47360 |
| --- |
| 94 | “D&D” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.19940-99

від  11.10.99

до   10.07.2000

20  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 47361 -В № 47380 |
| --- |
| 95 | “SRP-600” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.19941-99

від  11.10.99

до   10.07.2000

100  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 47381 -В № 47480 |
| --- |
| 96 | W72149 “VEGA AM” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.19941-99

від  22.10.99

до   21.04.2000

4  од.

етикетки  ДЦС

В№ 47845 -В № 47848

97

W72361  “SBT 50”

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

інфрачервоний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.20847-99

від  22.10.99

до   21.04.2000

2  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 47601 -В № 47602 |
| --- |
| 98 | W72360 “SBQ 100” |

Охоронний

лінійний

оптико-електронний

активний

інфрачервоний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.20847-99

від  22.10.99

до   21.04.2000

2  од.

етикетки  ДЦС

В№ 47603 -В № 47604

99

“KSM-411”

Охоронний

поверхневий п’єзоелектричний

Фірма

“SECURITON”

( Швейцарія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.20850-99

від  22.10.99

до   21.04.2000

20  од.

етикетки  ДЦС

В№ 47625 -В № 47644

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | W73337 “MICRA 360” |

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та радіоволновий

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.20851-99

від  22.10.99

до   21.10.2000

10  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 47605 -В № 47614 |
| --- |
| 101 | W73175 “ASTRA ” |

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та радіоволновий

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.20851-99

від  22.10.99

до   21.10.2000

10  од.

етикетки  ДЦС

В№ 47615 -В № 47624

102

“AQUARIUS”

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.20852-99

від  22.10.99

до   21.10.2000

200  од.

етикетки  ДЦС

В№ 47645 -В № 47844

103

“APOLLO”

з лінзою АР 10/3 10М

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.20855-99

від  22.10.99

до   21.10.2000

500  од.

етикетки  ДЦС

В№ 47849 -В № 48348

104

“6255-W”

SURESHOT

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.20857-99

від  22.10.99

до   21.04.2000

20  од.

етикетки  ДЦС

В№ 48349 -В № 48368

105

“6255FM-W”

SURESHOT

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.20857-99

від  22.10.99

до   21.04.2000

10  од.

етикетки  ДЦС

В№ 48369 -В № 48378

106

“5885-W”

SHATTERPRO PLUS

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.20859-99

від  22.10.99

до   21.10.2000

20  од.

етикетки  ДЦС

В№ 48379 -В № 48398

107

“5822А-W”

SHATTERPRO ІІ

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

(044) 416-51-54

UA1.018.20860-99

від  22.10.99

до   21.10.2000

20  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 48399 -В № 48418 |
| --- |
| 108 | “МН-20N” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

Державне ЗАТ

“ОХОРОНА КОМПЛЕКС”,

Україна, 252001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.24244-99

від  09.12.99

до   08.12.2000

1000  од.

етикетки  ДЦС

В№ 51001 -В № 52000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | “SRP-600” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

Державне ЗАТ

“ОХОРОНА КОМПЛЕКС”,

Україна, 252001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.24244-99

від  09.12.99

до   08.12.2000

1000  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 52001 -В № 53000 |
| --- |
| 110 | “SRP-100” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

Державне ЗАТ

“ОХОРОНА КОМПЛЕКС”,

Україна, 252001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.24244-99

від  09.12.99

до   08.12.2000

1000  од.

етикетки  ДЦС

В№ 53001 -В № 54000

111

“СOUGAR BL”

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

Державне ЗАТ

“ОХОРОНА КОМПЛЕКС”,

Україна, 252001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.24244-99

від  09.12.99

до   08.12.2000

1000  од.

етикетки  ДЦС

В№ 54001 -В № 55000

112

“GBD-1”

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

Державне ЗАТ

“ОХОРОНА КОМПЛЕКС”,

Україна, 252001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.24244-99

від  09.12.99

до   08.12.2000

1000  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 55001 -В № 56000 |
| --- |
| 113 | “GENIUS” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

Державне ЗАТ

“ОХОРОНА КОМПЛЕКС”,

Україна, 252001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.24244-99

від  09.12.99

до   08.12.2000

1000  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 56001 -В № 57000 |
| --- |
| 114 | “COLT XS” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“PYRONIX, Ltd.”

( Велика Британія )

Державне ЗАТ

“ОХОРОНА КОМПЛЕКС”,

Україна, 252001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.24244-99

від  09.12.99

до   08.12.2000

1000  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 57001 -В № 58000 |
| --- |
| 115 | “BRAVO-2” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“DSC”

( Канада )

Державне ЗАТ

“ОХОРОНА КОМПЛЕКС”,

Україна, 252001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.24244-99

від  09.12.99

до   08.12.2000

1000  од.

етикетки  ДЦС

| В№ 58001 -В № 59000 |
| --- |
| 116 | “VІBRO” |

Охоронний

поверхневий

вібраційний

Фірма

“OPTEX”

( Японія )

Державне ЗАТ

“ОХОРОНА КОМПЛЕКС”,

Україна, 252001,

м. Київ,

вул. Малопідвальна, 5

тел. (044) 228-04-56

UA1.018.24244-99

від  09.12.99

до   08.12.2000

1000  од.

етикетки  ДЦС

В№ 59001 -В № 60000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 |

“MК 240 ”,

“MК 240-6 ”,

“MК 246 ”,

“MК 272-6 ”

з корпусами

“MК 200-4 ”,

“MК 200-7 ”,

“MК 200-10 ”,

“MК 200-11”,

кронштейном

“MК 400-1”

Охоронні

точкові

магнітоконтактні

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.24614-99

від  14.12.99

до   13.12.2000

MК 240- 300 од

MК 240-6 – 20 од.

MК 246 – 50 од.

MК 272-6 – 6 од.

MК 200-4 – 26 од.

MК 200-7 – 2 од.

MК 200-10 – 6 од.

MК 200-11 – 66 од.

| MК 400-1 – 12 од. |
| --- |
| 118 | “IR 130 Plus” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM, Inc.”

( Швейцарія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.25102-99

від  20.12.99

до   19.06.2000

480 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 49086 -В № 49565 |
| --- |
| 119 | “IR 360 MD” |

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“ALARMCOM”

( Японія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.25104-99

від  20.12.99

до   19.06.2000

10 од.

етикетки  ДЦС

В№ 49566 -В № 49575

120

“GBD-2”

Охоронний

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.25475-99

від  23.12.99

до   22.12.2000

250  од.

етикетки  ДЦС

В№ 49576 -В № 49825

121

“SRPG-1”

Охоронний

об’ємний

комбінований

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний та

акустичний

розбиття скла

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.25477-99

від  23.12.99

до   22.12.2000

250  од.

етикетки  ДЦС

В№ 49826 -В № 50075

122

“PRISM”

Охоронний

об’ємний

оптико-електронний

пасивний

інфрачервоний

Фірма

“CROW  Electronic Engineerig”

( Ізраїль )

ТОВ   “Сі.Ай.Ті., Лтд”

Україна, 252023,

м. Київ,

вул. Еспланадна, 4

тел. (044) 220-51-16,

220-80-28

UA1.018.25478-99

від  23.12.99

до   22.12.2000

250  од.

етикетки  ДЦС

В№ 50076 -В № 50325

4  ЗАСОБИ  інженерно-ТЕХНІЧНОГО   укріплення  та  ЗАХИСТУ об’єктів

№

п/п

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів, відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“ПСБ-2-ВБН”

ТУ У 23395254.002

Сховище

панельне

банківське

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

(044) 241-83-18, (19,20)

UA1.018.01578-99

від  01 .02.99

до     31.01.2000

серійне виробництво

2

“ДБ-3”

| ТУ У 23395254.001 | Двері банківські броньовані для сховищ цінностей |
| --- | --- |

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

(044) 241-83-18, (19,20)

UA1.018.01579-99

від  01 .02.99

до     31.01.2000

серійне виробництво

3

“SC-700 (0,380+0,300)”

ТУ У 25638399.001

Скло захисне       стійке до удару з енергією до

242 Дж.  Товщиною 5 мм. з

двома плівками  “Solar Gard”

товщиною

380 мкм та

300 мкм

ТОВ  “СОЛАРГАРД Україна”, Україна, 252000, м. Київ,

вул. Світла, 6

ТОВ  “СОЛАРГАРД Україна”, Україна, 252000, м. Київ,

вул. Світла, 6

(044) 241-95-04,

442-92-49

UA1.018.02193-99

від  10 .02.99

до     09.02.2000

3000 м. кв.

4

“СБВ3-3”

ТУ У 23395254.002

Сейф

броньований високої

захищеності

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

(044) 241-83-18, (19,20)

UA1.018.02433-99

від  11 .02.99

до     10.02.2000

серійне виробництво

5

“УСБ”

ТУ У 20018485. 001

Сейф

банківський

СП у формі ТОВ

“Еталон-К”

Україна, 252001,

м. Київ,

вул. Грушевського,

28/2

СП у формі ТОВ

“Еталон-К”

Україна, 252001,

м. Київ, вул.

Грушевського, 28/2

тел./факс

(044) 566-52-86

UA1.018.07964-99

від  30 .04.99

до  29.04.2000

6  од.

зав. № 0011-0016

6

“ПСБ-2-ВБН”

з дверима банківськими  броньованими ДБ-3 для

сховищ цінностей

ТУ У 23395254.001

Сховище

панельне

банківське

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

(044) 241-83-18, (19,20)

UA1.018.10337-99

від  03 .06.99

до     02.06.2000

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |

“ДБХ УХЛЗ”

ТУ У 23359366-001

Двері

броньовані для сховищ

ТОВ  “Фірма Раритет”, Україна, 320070,

м. Дніпропетровськ,

вул. Мічуріна, 3

ТОВ   “Фірма Раритет”,

Україна, 320070,

м. Дніпропетровськ,

вул. Мічуріна, 3

тел. (0562) 52-60-15,

факс 32-36-59

UA1.018.10340-99

від  03 .06.99

до     02.06.2000

серійне виробництво

8

“СУ-9,5”

ТУ У 13615370.002

Скло захисне

ударостійке

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

330040,

м. Запоріжжя,

вул. Садова, 45

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

330040,

м. Запоріжжя,

вул. Садова, 45

тел. /факс

(0612) 65-99-21

UA1.018.14937-99

від  02 .08.99

до     01.08.2000

серійне виробництво

9

“СБ-3,2, 56”

ТУ У 13615370.002

Скло захисне

панцероване

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

330040,

м. Запоріжжя,

вул. Садова, 45

ТОВ  “СКЛОПЛАСТ ЛТД”, Україна,

330040,

м. Запоріжжя,

вул. Садова, 45

тел. /факс

(0612) 65-99-21

UA1.018.14938-99

від  02 .08.99

до     01.08.2000

серійне виробництво

10

“BC6,0.SMC-12.2”

ТУ У 23712370-001

Скло ударостійке підвищеної

міцності

ТОВ

“СДІ Україна”,

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Боженка, 11

ТОВ

“СДІ Україна”,

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Боженка, 11

тел. (044) 446-53-71,

446-84-68

тел./факс 446-84--68

UA1.018.19750-99

від  07.10.99

до     06.10.2000

15000 м. кв.

11

“СПБО-1”

ТУ У 23712370-002

Панцероване безосколкове скло

ТОВ

“СДІ Україна”,

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Боженка, 11

ТОВ

“СДІ Україна”,

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Боженка, 11

тел. (044) 446-53-71,

446-84-68

тел./факс 446-84--68

UA1.018.21621-99

від  01.11.99

до     31.10.2000

серійне виробництво

12

“СПБО-2”

ТУ У 23712370-002

Панцероване безосколкове скло

ТОВ

“СДІ Україна”,

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Боженка, 11

ТОВ

“СДІ Україна”,

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Боженка, 11

тел. (044) 446-53-71,

446-84-68

тел./факс 446-84--68

UA1.018.21622-99

від  01.11.99

до     31.10.2000

серійне виробництво

13

“БСПМ”

ТУ У 24733539.003

Захисне

броньоване

безосколкове

засклення

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

(044) 241-83-18, (19,20)

UA1.018.22353-99

від  12.11.99

до     11.11.2000

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |

“БСПМО”

ТУ У 24733539.003

Захисне

броньоване

осколкове

засклення

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

(044) 241-83-18, (19,20)

UA1.018.22354-99

від  12.11.99

до     11.11.2000

серійне виробництво

15

“БСТТ”

ТУ У 24733539.003

Захисне

броньоване

безосколкове

засклення

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

(044) 241-83-18, (19,20)

UA1.018.22355-99

від  12.11.99

до     11.11.2000

серійне виробництво

16

“БСТТО”

ТУ У 24733539.003

Захисне

броньоване

осколкове

засклення

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

(044) 241-83-18, (19,20)

UA1.018.22356-99

від  12.11.99

до     11.11.2000

серійне виробництво

17

“БСАК”

ТУ У 24733539.003

Захисне

броньоване

безосколкове

засклення

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

АТЗТ  “НВО

“ПРАКТИКА”

Україна, 03057,

м. Київ,

вул. Металістів, 15

(044) 241-83-18, (19,20)

UA1.018.22357-99

від  12.11.99

до     11.11.2000

серійне виробництво

18

“СПБО-3-1”

ТУ У 23712370-002

Панцероване безосколкове скло

ТОВ

“СДІ Україна”,

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Боженка, 11

ТОВ

“СДІ Україна”,

Україна, 03150,

м. Київ,

вул. Боженка, 11

тел. (044) 446-53-71,

446-84-68

тел./факс 446-84--68

UA1.018.23336-99

від  26.11.99

до     25.11.2000

серійне виробництво

19

“СБП-1”

ТУ У 16504530.003

Панцероване безосколкове скло

ТОВ  “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна,

03039, м. Київ,

пр-т. Червонозоряний, 119

ТОВ  “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна,

03039, м. Київ,

пр-т. Червонозоряний, 119

тел./факс

(044) 266-09-76

UA1.018.24675-99

від  14.12.99

до     13.12.2000

серійне виробництво

20

“СБП-2”

ТУ У 16504530.003

Панцероване безосколкове скло

ТОВ  “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна,

03039, м. Київ,

пр-т. Червонозоряний, 119

ТОВ  “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна,

03039, м. Київ,

пр-т. Червонозоряний, 119

тел./факс

(044) 266-09-76

UA1.018.24676-99

від  14.12.99

до     13.12.2000

серійне виробництво

21

“СБП-3”

ТУ У 16504530.003

Панцероване безосколкове скло

ТОВ  “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна,

03039, м. Київ,

пр-т. Червонозоряний, 119

ТОВ  “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна,

03039, м. Київ,

пр-т. Червонозоряний, 119

тел./факс

(044) 266-09-76

UA1.018.24677-99

від  14.12.99

до     13.12.2000

серійне виробництво

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |

“СБП-4”

ТУ У 16504530.003

Панцероване безосколкове скло

ТОВ  “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна,

03039, м. Київ,

пр-т. Червонозоряний, 119

ТОВ  “ЄВРАКОМ УКРАЇНА”, Україна,

03039, м. Київ,

пр-т. Червонозоряний, 119

тел./факс

(044) 266-09-76

UA1.018.24678-99

від  14.12.99

до     13.12.2000

серійне виробництво

23

“СППН 821/821”

ТУ У 24286633.005

Склопакет

куленепробивний осколковий

ПП “ФІРМА” КУРСОР ФОЛІЄ”, Україна, 310085,

м. Харків,

вул. Продольна, 1

ПП “ФІРМА” КУРСОР ФОЛІЄ”, Україна, 310085,

м. Харків,

вул. Продольна, 1

тел./факс (0572)

14-38-74, 47-71-74

UA1.018.26037-99

від  28.12.99

до     27.12.2000

серійне виробництво

5   Прилади  охоронні  для  Автомобілів

№

п/п

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів, відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“SkyNet”

(mod. S-510)

Прилади

охоронні для автомобілів

Фірма

“Mаgnum

Laboratories”

( США )

ТОВ  “МСС “

Україна, 322600,

Дніпропетровська обл., м. Дніпро-

дзержинськ,

вул. Скаліка, 4

тел.  (044) 252-80-95,

261-91-87

UA1.018.00731-99

від  19.01.99

до   18.01.2000

од.

2

“TOP GUARD”

(mod. DE-110, DE-120,        DE-150)

ТУ У 21596250.001

Прилади

охоронні для автомобілів

ТОВ “ДЕДАЛ-ЕЛЕКТРОНІК”, Україна, 252042,

м. Київ, пров. Ново-Печерський, 19/3

ТОВ “ДЕДАЛ-ЕЛЕКТРОНІК”, Україна, 252042,

м. Київ, пров. Ново-Печерський, 19/3

тел. (044) 269-32-52

UA1.018.02085-99

від  09.02.99

до   08.02.2000

серійне виробництво

3

“SkyNet”

(mod. S-510)

Прилад

охоронний для автомобілів

Фірма

“Mаgnum

Laboratories”

( США )

ТОВ  “МСС “

Україна, 322600,

Дніпропетровська обл., м. Дніпро-

дзержинськ,

вул. Скаліка, 4

тел.  (044) 252-80-95,

261-91-87

UA1.018.03790-99

від  03.03.99

до   02.03.2000

500  од.

4

“SkyNet”

(mod. S-510)

Прилад

охоронний

для автомобілів

Фірма

“Magnum Laboratories”

( США )

ТОВ  “МСС “

Україна, 322600,

Дніпропетровська обл., м. Дніпро-

дзержинськ,

вул. Скаліка, 4

тел.  (044) 252-80-95,

261-91-87

UA1.018.07567-99

від  27.04.99

до   26.10.99

500 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |

“ALLIGATOR  LХ-990”

Прилад

охоронний

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.12444-99

від  02.07.99

до   01.07.2000

240 од.

| 6 | “PANTERA XS-100” |
| --- | --- |

Прилад

охоронний

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.12445-99

від  02.07.99

до   01.07.2000

1008 од.

7

“ALLIGATOR  L-300”,

“ALLIGATOR  LХ- 440”,

“ALLIGATOR LХ- 550”, “ALLIGATOR LХ- 770”

Прилади

охоронні

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.12485-99

від  02.07.99

до   01.07.2000

“ALLIGATOR  L-300” – 480 од.,

“ALLIGATOR LХ- 440” – 720 од.

“ALLIGATOR  LХ-550” – 720 од.,

“ALLIGATOR LХ-770” – 600 од.

8

“KODIAK 777F”,

“KODIAK 375-15”,

“KODIAK 323”,

“KODIAK 322”,

“KODIAK 256”

Прилади

охоронні

для автомобілів

Фірма

“TESOR”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.12906-99

від  08.07.99

до   07.07.2000

KODIAK 777F –

600 од.,

“KODIAK 375-15” –

400 од.,

“KODIAK 323” –

20 од.,

“KODIAK 322” –

80 од.,

“KODIAK 256” –

| 120 од. |
| --- |
| 9 | “RANGER SHADOW” |

Прилад

охоронний

для автомобілів

Фірма

“RENGER “

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

UA1.018.12907-99

від  08.07.99

до   07.07.2000

| 1 од. |
| --- |
| 10 | “AS-201” |

Прилад

охоронний

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.12917-99

від  08.07.99

до   07.07.2000

510 од.

11

“TBS-69”,

“TBS-80”

Прилади

охоронні

для автомобілів

Фірма

“TESOR”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.12917-99

від  08.07.99

до   07.07.2000

TBS-69 – 120 од.,

| TBS-80 – 50 од. |
| --- |
| 12 | “RANGER SHADOW” |

Прилад

охоронний

для автомобілів

Фірма

“RENGER “

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.12917-99

від  08.07.99

до   07.07.2000

300 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | “RANGER SHADOW” |

Прилад

охоронний

для автомобілів

Фірма

“RENGER “

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.16969-99

від  31.08.99

до   30.08.2000

240 од.

14

“SkyNet”

(mod. S-510)

Прилад

охоронний

для автомобілів

Фірма

“Magnum Laboratories”

( США )

ТОВ  “МСС “

Україна, 322600,

Дніпропетровська обл., м. Дніпро-

дзержинськ,

вул. Скаліка, 4

тел.  (044) 252-80-95,

261-91-87

UA1.018.17790-99

від  10.09.99

до   09.03.2000

500 од.

| 15 | “RANGER SHADOW” |
| --- | --- |

Прилад

охоронний

для автомобілів

Фірма

“RENGER “

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.23240-99

від  25.11.99

до   24.07.2000

328 од.

16

“ALLIGATOR  L-300”,

“ALLIGATOR  LХ- 440”,

“ALLIGATOR LХ- 550”, “ALLIGATOR LХ- 770”

Прилади

охоронні

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.23242-99

від  25.11.99

до   24.07.2000

“ALLIGATOR  L-300” – 288 од.,

“ALLIGATOR LХ- 440” – 1140 од.

“ALLIGATOR  LХ-550” – 720 од.,

| “ALLIGATOR LХ-770” – 840 од. |
| --- |
| 17 | “PANTERA XS-100” |

Прилад

охоронний

для автомобілів

Фірма

“sATURN”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.23242-99

від  25.11.99

до   24.07.2000

1020 од.

18

“SkyNet”

(mod. S-510)

Прилад

охоронний

для автомобілів

Фірма

“Magnum Laboratories”

( США )

ТОВ  “МСС “

Україна, 322600,

Дніпропетровська обл., м. Дніпро-

дзержинськ,

вул. Скаліка, 4

тел.  (044) 252-80-95,

261-91-87

UA1.018.24142-99

від  08.12.99

до   07.05.2000

500 од.

6  ОПОВІЩУВАЧІ

№

п/п

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів, відомості  про

маркування

1

“ОПО-201”

(mod. “ОПО-201-1”,

“ОПО-201-2”,

“ОПО-201-3”)

ТУ У 19127306.010

Охоронні

звукові

ЗАТ “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел.  (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.05589-99

від  30.03.99

до  29.03.2000

1000 од.

зав. №  0001-1000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |

“TLB-1”

Охоронний

світловий

(виносне табло)

Фірма

“ALARMTECHNIKA”

(Угорщина )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

3

“AS-151”,

“AS-201”,

“ULF-60”

Охоронні

звукові

Фірма

“sATURN”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.12446-99

від  02.07.99

до   01.07.2000

AS-151 – 400 од.,

AS-201 – 1500 од.,

ULF-60 - 600 од.

4

“ТР-11”,

“TS-35-6”,

“TBS-69”,

“TBS-80”,

Охоронні

звукові

Фірма

“TESOR”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.12906-99

від  08.07.99

до   07.07.2000

ТР-11 – 300 од.,

TS-35-6 – 1000 од.,

TBS-69 – 600 од.,

TBS-80 – 600 од.

5

“TBS-69”,

“TS-35-6”

Охоронні

звукові

Фірма

“TESOR”

( США )

ТОВ  “ПАНЛЮКС”

Україна, 252036,

м. Київ,

Аеропорт Київ

тел. (044) 276-61-26

UA1.018.23240-99

від  25.11.99

до   24.07.2000

TBS-69 – 1470 од.,

TS-35-6 – 100 од.

6

“УССЕ”, “УССМ”

ТУ 25-09.023

Охоронні

комбіновані

світлові

звукові

ВАТ  “СПЕЦ-АВТОМАТИКА”

Україна, 65033,

м. Одеса,

вул. Гастелло, 52

ВАТ  “СПЕЦ-АВТОМАТИКА”

Україна, 65033,

м. Одеса,

вул. Гастелло, 52

тел. (0482) 61-77-91

UA1.018.23744-99

від   02.12.99

до     01.12.2000

серійне виробництво

7   КЛАВІАТУРИ

№

п/п

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів, відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

“Z239m”

Панель

індикаторна

світлодіодна

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна,252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

тел. (044) 416-51-54

UA1.018.00845-99

від  20 .01.99

до  19.06.2000

40 од.

2

W73447

“Windsor 300 LCD  Keypad”

Клавіатура

виносна

рідинно-

кристалічна

Фірма

“GUARDALL, Ltd”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

тел. (044) 416-51-54

UA1.018.02603-99

від  16.02.99

до   15.08.99

5 од.

| 3 | “КВ-2051” |
| --- | --- |

Клавіатура

цифрова  кодова

Фірма

“JABLOTRON s.r.o.”

(Чехія )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.03625-99

від  02.03.99

до   01.09.99

20 од.

етикетки ДЦС

В№ 40840 - В№ 40859

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |

“МЕТ-LOK”

Клавіатура

цифрова  кодова

Фірма

“KESTRAL  SECURITY PRODUCTS, LTD”

( Ірландія )

СП  “ПРОМОТЕКС  УКРАЇНА”

Україна, 252086,

м. Київ,

вул. О.Теліги, 35а

тел./факс (044)

440-06-33, 440-31-54

UA1.018.04261-99

від  12 .03.99

до   11.03.2000

200 од.

етикетки ДЦС

В№ 40996 - В№ 41195

5

“ШУЦ-10.6-02”

| ТУ У 19127306.017 | Шифропристрій цифровий |
| --- | --- |

ЗАТ “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

ЗАТ “АЛАЙ”

Україна, 252150,

м. Київ,

вул. Антоновича, 84

тел.  (044)  269-66-56,

268-03-62

UA1.018.05590-99

від  30.03.99

до  29.03.2000

1000 од.

зав. № 1-1000

6

“ТЭКОУ-01”

ТУ У 14313949.001

Шифропристрій

електро-

механічний

ВАТ  “Південний радіозавод”,

Україна, 322530, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Залізнична, 5

ВАТ  “Південний радіозавод”,

Україна, 322530,

Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Залізнична, 5

тел. (05652) 3-26-59

UA1.018.05502-99

від  29.03.99

до  28.03.2000

| серійне виробництво |
| --- |
| 7 | “PC-500RK” |

Клавіатура

керування до ППКОП РС-560

Фірма

”DSC, Ltd”

(Канада)

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.07322-99

від  23.04.99

до   22.10.99

20 од.

| 8 | “РС-1555RKZ” |
| --- | --- |

Клавіатура

керування до

ППКОП

РС-1565-2P

Фірма

”DSC, Ltd.”

(Канада)

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.07322-99

від  23.04.99

до   22.10.99

18 од.

| 9 | “PC-3000RK” |
| --- | --- |

Клавіатура

керування до

ППКОП РС-3000

Фірма

”DSC, Ltd.”

(Канада)

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.07322-99

від  23.04.99

до   22.10.99

3 од.

| 10 | “КВ-2051” |
| --- | --- |

Клавіатура

цифрова  кодова

(шифропристрій)

Фірма

“JABLOTRON, Ltd.”

(Чехія )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

| 11 | “EDS-18P” | Шифропристрій цифровий |
| --- | --- | --- |

Фірма

“С&К  SYSTEMS, Inc.”

( США )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

20 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 44318- В № 44337 |
| --- |
| 12 | “SZM-02” |

Клавіатура

цифрова  кодова

(шифропристрій)

Фірма

“SATEL”

( Польща )

ТОВ  “Діфенс”

Україна, м. Київ,

вул.Червоноармійська, 23-б,  оф.104

тел./факс

(044) 252-92-92

UA1.018.14046-99

від  22.07.99

до   21.07.2000

400 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44639- В № 45028

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |

“ЕЛЕКТРОННИЙ

ЗАМОК  “БАР’ЄР”

| ТУ У 19360971.005 | Шифропристрій |
| --- | --- |

Науково-виробниче підприємство

ТОВ “АДТ”

Україна, 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

Науково-виробниче підприємство

ТОВ  “АДТ”

Україна, 286021,

м. Вінниця,

вул. 600-річчя, 17

тел. (0432) 52-30-01,

46-47-20

UA1.018.18134-99

від  18.09.99

до  17.09.2001

| серійне виробництво |
| --- |
| 14 | “Z-239m” |

Панель

індикаторна

світлодіодна

Фірма

“SENTROL, Inc.”

( США )

ЗАТ  “ISA-UNION”

Україна, 252021,

м. Київ,

вул. Липська, 3

тел. (044) 490-69-18,

490-69-19

UA1.018.23565-99

від  30.11.99

до   29.08.2000

8 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48728- В № 48735

15

“DLK 640”

| ТУ У 14357131.009 | Шифропристрій |
| --- | --- |

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.25894-99

від   28.12.99

до   27.12.2000

серійне виробництво

8  ІНШІ ВИРОБИ

№

п/п

Найменування

| виробу | Тип виробу | Виробник |
| --- | --- | --- |

Постачальник,

адреса, тел./факс

№ сертифікату, строк його дії,

кількість виробів, відомості  про

| маркування |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |

W73372

“Windsor 300

ENTERNAL CONCENTRATOR”

Концентратор

зовнішній

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

тел. (044) 416-51-54

UA1.018.02603-99

від  16.02.99

до   15.08.99

20 од.

2

W73196

“Windsor 300

ENTERNAL  EXPANDER”

Концентратор

внутрішній

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

тел. (044) 416-51-54

UA1.018.02603-99

від  16.02.99

до   15.08.99

10 од.

3

W71014

“rL1 – Auxiliary NC red reay”

|  | Реле додаткове |
| --- | --- |

Фірма

“GUARDALL, Ltd”

( Велика Британія )

ПП  “ЦЕНТР”

Україна, 252190,

м. Київ,

вул. Салютна, 14

тел. (044) 416-51-54

UA1.018.02603-99

від  16.02.99

до   15.08.99

50 од.

4

“ДУНАЙ-Р”

складова частина системи передавання

сповіщень

“Дунай”

| ТУ У 16305262.003 | Ретранслятор |
| --- | --- |

НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 252033,

м. Київ,

вул. Жилянська, 47

НВФ

“ВЕНБЕСТ  Лтд”

Україна, 252033,

м. Київ,

вул. Жилянська, 47

тел. (044) 227-64-58

UA1.018.04050-99

від  09.03.99

до   08.03.2000

500 од.

| зав. № 001 - № 500 |
| --- |
| 5 | “ME.TRE-45.66416/BSS” |

Трансформатор

електроживлення

Фірма

“Makrai Elektronik”

(Угорщина)

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс (03122)

3-63-79

UA1.018.04468-99

від  16.03.99

до   15.03.2000

1 од.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |

“RUS PLUS BAS220AT”

у складі: модуль контролю

доступу  “INTACC-4-AT”; модуль живлення

“APS 12V1A-S”; модуль

розширення шлейфів

“ADV LEM”; корпус з

трансформатором

“90279100”;  акумулятор “09500005”; тампер

корпусу  “40003401”;

клавіатура

рідиннокристалічна “LCD PLUS AVR-RU”

Система

контролю

доступу

Фірми

“ADVANTOR”

( США )

НБУ

Україна, 252021,

м. Київ,

вул. Інститутська, 9

UA1.018.06781-99

від  15.04.99

до   14.10.99

4  од.

“INTACC-4-AT” -

27 од.

“APS 12V1A-S” – 8 од.

“ADV LEM” – 6 од.

“90279100” – 4 од.

“09500005” – 8 од.

“40003401” – 4 од.

“LCD PLUS  AVR-RU”

- 14 од.

7

“АТЛАС-3”

складова частина системи передавання

сповіщень

ТУ У 06952233.000

Пристрій

кінцевий об’єктовий

Виробничий

кооператив

“СИНТЕЗ-5”,

Україна, 310038,

м. Харків, вул.

І. Камишева, 9

Виробничий кооператив “СИНТЕЗ-5”,

Україна, 310038,

м. Харків, вул.

І. Камишева, 9

тел. (0572) 26-60-03

UA1.018.09368-99

від  21 .05.99

до   20.05.2000

| серійне виробництво |
| --- |
| 8 | “PM DSC” |

Модуль

комунікаційний

Фірма

“ALARMTECHNIKA”

(Угорщина )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

| 9 | “ME.TRE-45.66416/BSS” | Трансформатор електроживлення |
| --- | --- | --- |

Фірма

“MAKRAI ELEKTRONIK”

(Угорщина )

ТОВ  “СП  “СЕНК”

Україна, 294000,

м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

тел./факс

(03122) 3-63-79

UA1.018.08431-99

від  11.05.99

до   10.05.2000

1 од.

| 10 | “G&K-10” |
| --- | --- |

Пристрій

кінцевий об’єктовий

Фірма

“SEMICO”

( Польща )

ДП “СТІЛАРМ”

Україна, 252023,

м. Київ, бул.

Л. Українки, 26

тел. (044) 231-18-35,

231-18-34 ( до 41)

UA1.018.12862-99

від  08.07.99

до   07.01.2000

10 од.

етикетки  ДЦС

В№ 44161- В № 44170

11

“PSU”

ТУ У 14357131.010

Джерело

безперебійного електроживлення

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ,

вул. Чигоріна, 12,

кім. 405

ТОВ  “ITV”

Україна, 252044,

м. Київ, вул. Чигоріна, 12, кім. 405

тел./факс 271-73-88

UA1.018.18389-99

від   20. 09.99

до   19.09.2000

серійне виробництво

12

W73373

“Windsor 500/700 МК3

ENTERNAL CONCENTRATOR”

Концентратор

зовнішній

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ЗАТ  “ISA-UNION”

Україна, 252021,

м. Київ,

вул. Липська, 3

тел. (044) 490-69-18,

490-69-19

UA1.018.23565-99

від  30.11.99

до   29.08.2000

6 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48619- В № 48624

13

W72259

“WINDSOR 500 TX”

Плата

потенційних

виходів

внутрішня

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ЗАТ  “ISA-UNION”

Україна, 252021,

м. Київ,

вул. Липська, 3

тел. (044) 490-69-18,

490-69-19

UA1.018.23565-99

від  30.11.99

до   29.08.2000

6 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48625- В № 48630

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | W72993 “ELECTRONIC KEYPACK SPARE” | Електронний ключ |

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ЗАТ  “ISA-UNION”

Україна, 252021,

м. Київ,

вул. Липська, 3

тел. (044) 490-69-18,

490-69-19

UA1.018.23565-99

від  30.11.99

до   29.08.2000

15 од.

етикетки  ДЦС

| В№ 48631- В № 48645 |
| --- |
| 15 | W73149 “WINDSOR 500 KEYPOINT/1” | Клавішний пост |

Фірма

“GUARDALL, Ltd.”

( Велика Британія )

ЗАТ  “ISA-UNION”

Україна, 252021,

м. Київ,

вул. Липська, 3

тел. (044) 490-69-18,

490-69-19

UA1.018.23565-99

від  30.11.99

до   29.08.2000

4 од.

етикетки  ДЦС

В№ 48646- В № 48649

Начальник Державного

центру сертифікації

засобів  охоронного призначення                                                                               О.І. ЧЕРКАШИН

Тел.  (044)  488-65-66

Тел/факс  488-65-11