Розрахунок пальових фундаментів

Фізико-механічні властивості грунтів

Таблиця 3

| Номер інженерно-геологічного елементу | Назва грунтів | Значення для класифікації |  |  |  |  |  |  | Механічні показники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормативні |  |  |  |  |  |  | для розрахунку |  |  |  |
|  |  | Природна вологість | Число пластичності | Показник текучості | Вміст органіки | Щільність т/м3 | Коефіцієнт пористості | Ступінь вологості | Питома вага кН/м3 | Модуль деформації, МПа | Кут внутрішнього тертя, градус | Питоме зчеплення, кПа |
|  |  | W | Ip | IL | IOM | ρ | e | Sr | Y | E | φII | CII |
| ІГЕ-1 | Сучасний грунт | - | - | - | - | 1,94 | - | - | 19,0 | - | - | - |
| ІГЕ-2 | Супісок пластичний | 0,20 | 0,06 | 0,33 | - | 1,96 | 0,64 | 0,84 | 19,1 | 16 | 22 | 14 |
| ІГЕ-3 | Суглинок м’якоплас-тичний | 0,23 | 0,11 | 0,55 | - | 2,03 | 0,64 | 0,97 | 19,8 | 17 | 19 | 24 |
| ІГЕ-4 | Глина тугоплас-тична | 0,3 | 0,22 | 0,32 | - | 1,88 | 0,88 | 0,93 | 18,3 | 14 | 15 | 38 |
| ІГЕ-5 | Жорствовий грунт | - | - | - | - | 2,08 | - | - | 20,4 | R0 =400 кПа |  |  |
| ІГЕ-6 | Пісок мілкий | 0,07 | - | - | - | 1,83 | 0,56 | - | 17,9 | 38 | 34 | 4 |

Визначення несучої здатності палі

В даному перерізі приймаємо залізобетонну палю довжиною 9 м (круглого перерізу з ∅ 42 см), бетон марки В20, поздовжня арматура – 6 ∅16А-ІІІ. Паля заглиблена в шар грунту ІГЕ-6 (пісок мілкий,, щільний, малого ступеня водонасичення).

Згідно СниП 2.02.03-85 „Свайные фундаменты”, розрахунковий опір висячої палі по грунту знаходимо як суму опорів основи під нижнім кінцем палі та по її боковій поверхні за формулою:

,

де =1,0 – коефіцієнт умов роботи палі

=0,7; - коефіцієнти умов роботи грунту відповідно під нижнім кінцем та по боковій поверхні палі;

-розрахунковий опір грунту під нижнім кінцем палі для бурових паль;

А = πr2= 0.138 м2 – площа поперечного перерізу палі;

м – периметр палі;

- розрахунковий опір і-того шару грунту по боковій поверхні палі, кПа (див. Рис.4.1);

- товщина і-того шару грунту, що дотикається до бокової поверхні палі, м (див. Рис.4.1);

Отже,

де, , , , - безрозмірні коефіцієнти, які залежать від кута внутрішнього тертя  грунту основи;

- розрахункове значення питомої ваги грунту в основі палі;

- розрахункове значення питомої ваги грунтів розташованих вище нижнього кінця палі;

- діаметр палі;

- глибина закладання нижнього кінця палі, яка відраховується від природного рельєфу.

Навантаження  на обріз фундаменту визначаємо за результатами розрахунку каркасу в програмному комплексі «Мономах-компоновка»

Необхідна кількість паль:

,

де =1,4 – коефіцієнт надійності

кН – розрахункове навантаження

шт.

Приймаємо n = 4 шт.

Ростверк виконаний з бетону В20, для якого розрахунковий опір розтяганню Rbt=0.9 МПа = 900 кПа

Висота ростверка з умови міцності на продавлювання:

м

Приймаємо hp = 1.05 м, з умови максимальної розрахункової висоти найбільш завантаженого ростверка.

Відстань між палями згідно СниП 2.02.03-85 „Свайные фундаменты” повинна бути не менше 1 м, тому ширину ростверка приймаємо 2,1 м х2,1 м

Навантаження від ваги ростверка

- нормативне:

- розрахункове:

Навантаження, яке припадає на палю:

Перевірка умови: N1

N1 = 556,835 кН < = =656,73 кН

Розрахунок за другою групою граничних станів

Середнє значення кута внутрішнього тертя:

Ширина умовного фундамента:

м

Навантаження від ваги грунту над підошвою умовного фундамента:

Навантаження від ваги паль:

тоді середній тиск під підошвою умовного фундаменту:

При розрахунку деформацій основи із використанням розрахункових схем, вказаних в п. 2.40 СниП 2.02.01-83 „Основи і фундаменти”, середній тиск під підошвою фундамента Р не повинен перевищувати розрахункового опору грунту основи R, кПа, який визначається за формулою (7) СниП 2.02.01-83:

,

де  - коефіцієнти умов роботи

- коефіцієнт, що приймається = 1,1, оскільки міцнісні характеристики грунту ( c i ) прийняті по табл.

, ,  - коеф., які приймаються по табл.

b – ширина підошви фундамента, м;

- усереднене розрахункове значення питомої ваги грунтів, які залягають нижче підошви фундаменту, кН/м3

- те саме, які залягають вище підошви, кН/м3;

- розрахункове значення питомого зчеплення грунту, який залягає безпосередньо під підошвою фундамента, кПа;

d1 – глибина закладання фундаменту від підлоги підвалу, м;

d b – глибина підвалу, м;

Зведена глибина закладання підошви умовного фундамента від відмітки підлоги в підвалі:

м > d=9 м, отже d1=9 м

Для піску, на який опирається підошва умовного фундаменту, визначено такі характеристики:

d b = 0;            = 1,3;

=1,3;

=1,55     ()

=7,22

=9,22

СІІ = 4 кПа

Отже, основна вимога розрахунку за другою групою граничних станів задовольняється, бо:

P1-1 = 281.79 кПа < R1-1 = 2073,15 кПа

Розрахунок осідання палевих фундаментів в перерізі 1-1

Визначимо осадку палевого фундаменту методом пошарового сумування.  Товщина елементарного шару:

, приймаємо hi = 1.8 м

Напруження від ваги грунту під підошвою умовного фундаменту:

додаткові напруження:

Подальший розрахунок проводимо в табл. 6.1

Табл. 6.1. Розрахунок осадки основи фундаменту (палевого) в перерізі 1-1

| hi, м | d + hi, м | , кПа | 0,2, кПа |  |  | , кПа | , кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12,3 | 228.16 | 45.63 | 0 | 1 | 53.63 | 48.21 |
| 1,8 | 14,1 | 260.38 | 52.08 | 0,805 | 0,798 | 42.79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33.38 |
| 3,6 | 15,9 | 292.6 | 58.52 | 1,61 | 0,447 | 23.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18.82 |
| 5,4 | 17,7 | 324.82 | 64.96 | 2,42 | 0,255 | 13.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.07 |
| 7,2 | 19,5 | 357.04 | 71.4 | 3,22 | 0,158 | 8.47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.13 |
| 9 | 21,3 | 382.1 | 76.42 | 4,03 | 0,108 | 5.79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.93 |
| 10,8 | 23,1 | 414.32 | 82.86 | 4,83 | 0,076 | 4.07 |  |

Осадка умовного фундамента s:

S <  Su = 10 см