http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів


8.Визначення ємності бака-акумулятора в системі ГВ

Необхідний об’єм бака-акумулятора (БА) визначається з інтегрального графіка витрат і споживання теплоти, який будується на основі добового погодинного графіка витрати теплоти на ГВ в житловому будинку.

Побудова добового графіка витрати теплоти на ГВ
Добовий графік витрати теплота – це графік залежності витрати теплоти (гарячої води) від години доби, причому лінія споживання теплоти – це ламана лінія з максимумом для житлових споживачів у вечірній час (приблизно близько 18-20 години). У практиці проектування застосовують типові добові графіки, в яких по осі ординат відкладають значення величин витрат теплоти у відсотках відносно середньогодинної витрати теплоти за добу максимального водоспоживання [6, 8].Такі графіки наводяться для будинків з різною кількістю споживачів. Важливим є те, що чим менше споживачів в будинку, тим більшою є нерівномірність споживання гарячої води (теплоти), яка характеризується відношенням Qh max/Qhm.
У цій роботі побудову графіка можна спростити. На графіку (рис. 1) необхідно позначити значення середнього теплового потоку за добу на потреби гарячого водопостачання та максимального теплового потоку. В часі добу розбиваємо на відрізки з однаковим споживанням гарячої води (теплоти). Вважаємо, що споживання гарячої води в нічні часи (0-6 година) практично відсутнє. Під час роз​роблення добового графіка повинна виконуватись умова: кількість теплоти, що надійшла до системи гарячого водопостачання, повинна дорівнювати кількості теплоти, яка була спожита за добу.

[image: image1.wmf]1

Qhm

Qhmax

Ðèñ

. 1: 

Äîáîâèé  ãðàô

i

ê  âèòðàòè  òåïëîòè  íà  ÃÂ

h,

ãîä

Q,

Âò

10

10

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


Побудова інтегрального графіка
Розрахунок споживання гарячої води за добу

	Період доби
	Кількість годин n, год
	Qh∙n, кВт∙год
	∑Qh∙n, кВт∙год

	0–6
	6
	0
	0

	6–8
	2
	110
	110

	8–18
	10
	400
	510

	18–20
	2
	468
	978

	20–24
	4
	140
	1118



[image: image2.wmf]1

20

.

h, 

ãîä

Ðèñ

. 2: I

íòåãðàëüíèé  ãðàô

i

ê  âèòðàòè  òåïëîòè  íà ÃÂ

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Qmax

Q,

êÂò

·

ãîä


Ламана лінія на графіку (рис. 2) є лінією споживання гарячої води. Ордината будь-якої точки на лінії споживання вказує, скільки спожито теплоти на певний момент, починаючи від початку доби.
Лінія подачі – це пряма лінія, яка з'єднує початок системи координат з точкою споживання води за добу. Будь-яка точка на лінії подачі вказує, скільки подано теплоти в систему ГВ, рахуючи від початку доби.
Різниця ординат цих ліній вказуватиме, яка кількість теплоти акумулювалася в баку-акумуляторі на певний момент часу. Найбільша різниця ординат А, кВт∙год – від лінії подачі до лінії споживання - означає необхідний запас теплоти в баку-акумуляторі.

Об’єм бака-акумулятора визначається за формулою:


[image: image3.wmf](

)

;

,

3

max

м

t

t

c

A

V

c

hm

потр

БА

-

×

×

=

r


де с – теплоємність води, кДж/(кг∙С); ρ – густина води при середній її температурі в баку, кг/м3.


[image: image4.wmf](

)

.

0013

.

0

5

65

59

,

980

187

,

4

320

3

м

V

потр

БА

=

-

×

×

=



_1273827703.dwg

_1273831749.dwg

_1274590443.unknown

_1271693801.unknown

