http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ДУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Електрична лабораторія 

[image: image5.wmf]K

B

A

C

D

l

l

1

Rx

Rm

e

Г


про виконання лабораторної роботи № 4

Назва роботи: 
[image: image6.wmf]1

1

l

l

l

m

R

x

R

-

=


            Bиконав
студент

            Наконечний Іван

            група ТК – 11,  РТФ

            лектор: Рудка М. М.

            керівник лабораторних занять:

м.Львів 2000 р.
Мета роботи:  Визначити опори за допомогою містка Уітсона.

Прилади та матеріали: 

1 – місток Уітсона; 2 – гальванометр; 3 – джерело постійного струму; 4 – магазин опорів; 5- досліджувані резистори; 6 - реохорд.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

[image: image7.wmf]1

1

m

x

l

l

l

R

R

-

=

                    


Місток постійного струму (місток Уітсона) призначений для точного вимірювання опору провідників.

[image: image8.wmf]÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

+

+

+

=

1

1

1

1

m

m

x

x

l

-

l

Δl

Δl

l

Δl

R

ΔR

R

ΔR


                                             де  Rx – невідомий опір провідника

                                                    Rm –  опір магазину опорів
                                                    l реохорд (шкала)


Основні характеристики приладів:

Точність шкали реохорда 0,05 поділки

Точність встановлення магазину опорів 1 Ом

Таблиці результатів вимірювань та розрахунків

	№
	Rm
	l1
	Rx
	Rx
	Rx

	1
	600
	5,5
	600
	17
	2,8

	2
	400
	5,5
	400
	11
	2,9

	3
	200
	5,25
	183
	5
	2,9

	4
	119
	5,6
	123
	4
	3,2


Обчислення шуканих величин за робочими формулами:

[image: image9.wmf]100%

x

R

ΔR

δR

x

×

=

[image: image10.wmf](

)

Ом

5,5

-

11

0,05

0,05

5,5

0,05

600

1

600

x

ΔR

17

=

+

+

+

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

[image: image11.wmf](

)

Ом

600

5,5

11

5,5

600

x

R

=

-

=


[image: image12.wmf](

)

%

2,8

100%

600

17

δR

x

=

=

[image: image13.wmf]1

1

l

l

l

m

R

x

R

-

=


[image: image14.wmf]K

B

A

C

D

l

l

1

Rx

Rm

e

Г


Запис кінцевого результату

        
[image: image1.wmf]Ом

R

x

)

17

600

(

1

±

=

     з точністю  2,8%
 

[image: image2.wmf]Ом

R

x

)

11

400

(

2

±

=

     з точністю  2,9%
        
[image: image3.wmf]Ом

R

x

)

5

183

(

3

±

=

     з точністю  2,9%
        
[image: image4.wmf]Ом

R

x

)

4

123

(

4

±

=

     з точністю  3,2%
� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���









[image: image15.wmf]1

1

m

x

l

l

l

R

R

-

=

[image: image16.wmf]÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

+

+

+

=

1

1

1

1

m

m

x

x

l

-

l

Δl

Δl

l

Δl

R

ΔR

R

ΔR

[image: image17.wmf]100%

x

R

ΔR

δR

x

×

=

[image: image18.wmf](

)

Ом

600

5,5

11

5,5

600

x

R

=

-

=

[image: image19.wmf](

)

Ом

5,5

-

11

0,05

0,05

5,5

0,05

600

1

600

x

ΔR

17

=

+

+

+

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

[image: image20.wmf](

)

%

2,8

100%

600

17

δR

x

=

=

_1013447705.unknown

_1013447785.unknown

_1013447798.unknown

_1013447747.unknown

_1013447426.unknown

_1013447557.unknown

_1013447558.unknown

_1013447436.unknown

_1013447509.unknown

_1013446614.unknown

_1013447265.unknown

_1013177743.unknown

