Підлога, стіни та стеля.

| Тип ДФ | Тип персоналу | Джерела ДФ |
| --- | --- | --- |
|  | Електрик, прибиральниця, сист. Адміністратор, Служба безпеки, Сантехнік. працівники, керівник | Технологія функціонування | Моделі алгоритми програми | Зовнішнє середовище |
| Якісна недостатність | - | - | - | - |
| Кількісна недостатність | Залити підлогу водою встановлення підслуховуючи пристроїв | Тимчасова непрацездатність в приміщенні | Втрачається можливість використання кімнати за потребами протягом певного часу | - |
| Відмови | - | - | - | - |
| Збої | - | - | - | - |
| Помилки | - | - | - | - |
| Стихійні лиха | Протікання стелі під час дощу, | Виключає використання кімнати для роботи з електричними пристроями | Втрачається можливість використання кімнати за потребами. | - |
| Злочинні дії | - | - | - | - |

Електропроводка

| Тип ДФ | Тип персоналу | Джерела ДФ |
| --- | --- | --- |
|  | Електрик, | Технологія функціонування | Моделі алгоритми програми | Зовнішнє середовище |
| Якісна недостатність | Встановлення поганих розеток та провідників, встановлення підслуховуючи пристроїв | Призводить до неможливості роботи в приміщенні з електронними приладами або до втрати напруги по всій системі проводки світла Призводить до витоку інформації | Не функціонування електропристроїв обробки інформації та комп’ютерної мережі | - |
| Кількісна недостатність | Закоротити проводку або розетку | Призводить до неможливості роботи в приміщенні з електронними приладами або до втрати напруги по всій системі проводки світла | Не функціонування електропристроїв обробки інформації та комп’ютерної мережі |  |
| Відмови | При поганому контакті - закорочення | Призводить до неможливості роботи в приміщенні з електронними приладами або до втрати напруги по всій системі проводки світла | Не функціонування електропристроїв обробки інформації та комп’ютерної мережі | - |
| Збої | - | - | - | - |
| Помилки | Не правильне під єднання првовідників | Призводить до неможливості роботи в приміщенні з електронними приладами | Не функціонування електропристроїв обробки інформації та комп’ютерної мережі | - |
| Стихійні лиха | Потрапляння на проводку води під час дощу | Призводить до неможливості роботи в приміщенні з електронними приладами | Не функціонування електропристроїв обробки інформації та комп’ютерної мережі | Закорочення водою, що протікає через несправну кришу |
| Злочинні дії | Вкрасти деякі елементи електропроводки | Призводить до неможливості роботи в приміщенні з електронними приладами | Не функціонування електропристроїв | - |

| Тип ДФ | Тип персоналу | Джерела ДФ |
| --- | --- | --- |
|  | прибиральниця, сист. Адміністратор, Сантехнік. працівники, керівник | Технологія функціонування | Моделі алгоритми програми | Зовнішнє середовище |
| Якісна недостатність | встановлення підслуховуючи пристроїв | Призводить до витоку інформації | - | - |
| Кількісна недостатність | Вилити на розетку воду(закорочення) | Призводить до неможливості роботи в приміщенні з електронними приладами або до втрати напруги по всій системі проводки світла | Не функціонування електропристроїв обробки інформації та комп’ютерної мережі | - |
| Відмови | При поганому контакті - закорочення | Призводить до неможливості роботи в приміщенні з електронними приладами або до втрати напруги по всій системі проводки світла | Не функціонування електропристроїв обробки інформації та комп’ютерної мережі | - |
| Збої | - | - | - | - |
| Помилки | - | - | - | - |
| Стихійні лиха | Протікання стелі під час дощу | Призводить до неможливості роботи в приміщенні з електронними приладами | Не функціонування електропристроїв обробки інформації та комп’ютерної мережі | Закорочення водою, що протікає через несправну кришу |
| Злочинні дії | Вкрасти деякі елементи електропроводки | Призводить до неможливості роботи в приміщенні з електронними приладами | Не функціонування електропристроїв | - |

Вентиляція, двері та вікна

| Тип ДФ | Тип персоналу | Джерела ДФ |
| --- | --- | --- |
|  | Електрик, прибиральниця, сист. Адміністратор, Служба безпеки, Сантехнік. працівники, керівник | Технологія функціонування | Моделі алгоритми програми | Зовнішнє середовище |
| Якісна недостатність | Встановлення підслуховуючи пристроїв та пристроїв візуального спостереження, взлом дверей | Втрата ринку, | - | - |