Таблица 3.

Источники помех и способы их устранения

| Види і джерела перешкод | Оповіщувачі |
| --- | --- |
|  | Ударно-контактні, магніто-контактні | Ультра-звукові | Акус-тичні | Радіо-хвильові | оптико-електронні | Єм-нісні | П’єзо-елект-ричні | Комбі-новані |
|  |  |  |  |  | пасивні | активні |  |  | ІЧ+НВЧ |
| Внешние акусти-ческие помехи и шумы: транспортные сред-ства, строительные машины и агрегаты, летательные апара-ты, погрузочные и разгрузочные рабо-ты и т.п. вблизи объекта | Не влияют | Приме-нять при уровне шума в поме-щении до 60 дБ |  | Не влияют |  |  |  | Применять при уровне шума в помещении до 60 дБ | Не влияют |
| Внутренние акусти-ческие помехи и шумы: холодильные уста-новки, вентиля-торы, телефонные и электрические звонки, дроссели люминесцентных ламп, гидравли-ческие шумы в трубах | Не влияют | Не уста-навливать вблизи источника помех. Правильно настроить извеща-тель |  | Не влияют |  |  |  | Правильно установить и настро-ить извещатель | Не влияют |
| Совместная работа в одном помещении извещателей одинакового принципа действия | Не влияют | Правильно установить и настроить извещатели | Не влияют | Пра-вильно устано-вить извеща-тель Применять изве-щатели с разными лите-рами | Не влияют | Правильно установить и настроить извещатели | Не влияют |  |  |
| Вибрация строительных конструкций | При наличии постоянных вибраций большой амплитуды применять нельзя |
| Движение воздуха: сквозняки, тепловые потоки от батарей отопления | Не влияют | Правильно установить и настроить извещатели | Не влияют |  | Правильно установить и настроить извещатели | Не влияют |  |  | Правильно установить и настроить извещатели |
| Движущиеся предметы и люди за некапитальными стенами, деревянными дверями | Не влияют |  |  | Правильно установить и настроить извещатели | Не влияют |  | Правильно установить и настроить извещатели | Не влияют | Правильно установить и настроить извещатели |
| Движущиеся предметы в охраняемой зоне: качание штор, растений, вращение лопастей вентиляторов | Не влияют | Не устанавливать вблизи источника помех. Правильно настроить извещатель | Не влияют | Правильно установить и настроить извещатель | Не влияют | Правильно установить и настроить извещатель | Не влияют |  | Правильно установить и настроить извещатель |
| Мелкие животные (мыши, крысы) | Не влияют | Правильно настроить извещатель | Не влияют | Правильно установить и настроить извещатель | Не влияют |  |  |
| Движение воды в пластмассовых трубах | Не влияет | Не устанавливать вблизи источника помех. Правильно настроить извещат. | Заэкранировать трубы | Не влияет |  |  | Не устанавливать вблизи источника помех. Правильно настроить извещатель | Правильно настроить извещатель |
| Изменение свободного пространства охраняемой зоны за счет внесения, вынесения крупногабаритных предметов, обладающих повышенной способностью поглощения или отражения | Не влияет | Перенастроить извещатель |  |  | Не влияет |  |  | Перенастроить извещатель |
| Колебания напряжения в сети переменного тока | Использовать источник резервного питания постоянного тока |
| Электромагнитные помехи: транспортные средства с электродвигателями, мощные радиопередатчики, электросварочные аппараты, линии электропередач, электроустановки мощностью более 15 кВА | Не влияет | При напряженности поля более 10 В/м и УКВ излучении более 40 ВТ на расстоянии менее 3 м от извещателя применять нельзя |
| Люминесцентное освещение | Не влияет |  |  | Отключать освещение на период охраны | Исключить влияние прямых засветок. Правильно установить извещатель | Не влияют |  |  |
| Засветка светом со-лнца, фарами транс-портных средств | Не влияет |  |  |  | Правильно установить извещатель | Не влияют |  |  |
| Изменение температуры фона | Не влияет |  |  |  | Скорость змене-ния темпе-ратуры фона не более 1°С/мин | Не влияет | Не влияет |  |  |