http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ДУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Електрична лабораторія 

[image: image1.wmf]0

R


про виконання лабораторної роботи № 8

Назва роботи: Визначення електрорушійної сили джерела струму методом компенсації.

Bиконав
студент

Банделюк О.В.

група ТК – 11,  РТФ

лектор: Рудка М. М.

керівник лабораторних занять:

Мороз І. Є. 
м.Львів 2000 р.

Мета роботи: вивчення компенсаційного методу та визначення невідомої ЕРС джерела струму.

Прилади та матеріали: 

1 –гальванометр; 2 – два джерела струму з відомою ЕРС; 3 – реохорд; 4 – джерела струму з невідомою ЕРС; 5 – магазин опорів.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

       Величина, яка дорівнює роботі, що виконується сторонніми силами при переміщенні одиночного додатнього заряду, називається електрорушійною силою (ЕРС). Вона діє в електричному колі або його ділянці. Заряди у замкненому колі переміщаються за рахунок енергії джерела струму, тому поняттям ЕРС користуються для характеристики джерела.           


                                             де   – ЕРС відомого джерела
[image: image15.wmf]1

1

0

R

R

¢

=

e

e

x

x  – ЕРС невідомого джерела

RI1 R1 – покази реохорда при включенні невідомого і відомого джерела
Таблиці результатів вимірювань та розрахунків

	№
	
[image: image16.wmf]1

1

0

R

R

¢

=

e

e

x

, Ом
	
[image: image2.wmf]1

R

, Ом
	
[image: image3.wmf]¢

1

R

, Ом
	
[image: image4.wmf]²

1

R

, Ом
	
[image: image5.wmf]1

x

e

,

В
	
[image: image6.wmf]x1

Δε

,

В
	
[image: image7.wmf]x1

ε

d

, %
	
[image: image8.wmf]2

x

e

, 

В
	
[image: image9.wmf]x2

Δε

, В
	
[image: image10.wmf]x2

ε

d

, %

	1
	1000
	1,6
	1,2
	1,75
	0,764
	0,048
	6,3
	1,113
	-0,10
	8

	2
	2000
	1,3
	0,9
	1,6
	0,704
	-0,012
	1,7
	1,253
	0,04
	3,2

	3
	3000
	1,2
	0,8
	1,5
	0,679
	-0,037
	5,4
	1,273
	0,06
	4,7

	Сер
	
	0,716
	0,032
	4,5
	1,213
	0,067
	5,3


Обчислення похибок


[image: image11.wmf]сер

e

e

e

-

=

D

          
[image: image12.wmf]%

100

×

D

=

e

e

e

d


Запис кінцевого результату

 
[image: image13.wmf])

032

,

0

716

,

0

(

1

±

=

e

  (В)   з точністю  ,

 
[image: image14.wmf])

067

,

0

213

,

1

(

2

±

=

e

  (В)   з точністю  ,3

� EMBED Equation.3  ���









_1015526910.unknown

_1015527137.unknown

_1015527164.unknown

_1015529098.unknown

_1015529168.unknown

_1015529289.unknown

_1015529085.unknown

_1015527154.unknown

_1015527133.unknown

_1015527134.unknown

_1015526930.unknown

_1015526872.unknown

_1015526896.unknown

_1015526842.unknown

_1015522634.unknown

