1. Опис методу

Для вимірювання опору ми будемо використовувати інтегруючу RC–ланку (мал.1). При подачі одиничного стрибка на таку ланку в ній протікає перехідний процес, який описується рівнянням:

Uc(t) = Uж (1 – e-t/τ)	(1)

При цьому перехідний процес матиме вигляд, показаний на мал.2:

Мал.1. Інтегруюча RC-ланка	Мал.2. Перехідний процес в інтегруючій RC-ланці

Величину вимірюваної ємності ми будемо визначати з часу заряду ємності до певного рівня Uоп. Необхідну залежність ми можемо вивести з рівняння (1):

Uоп/Uж = 1 – e -t/τ 	→	- t/τ = ln (1 - Uоп/Uж) ,

де  τ =RC – стала часу RC-ланки, Uоп – опорна напруга, до якої ми будемо заряджати конденсатор.

Так як логарифм від відношення напруг є величина незмінна, його можна порахувати наперед і записати, як константу „k”:

k = – ln (1 - Uоп/Uж)

τ = t / k	→	C = t / k R

Для найбільш ефективного вимірювання напруга Uc повинна знаходитись на рівні біля 2/3 від Uж. Виберемо напругу Uоп такою, щоб константа „k” була рівна 1:

– ln (1 - Uоп/Uж) = 1	→	Uоп = Uж (1 – 1/e)

C = t / R і відповідно R=t/C

Напругу живлення вибираємо 5В (напруга живлення мікроконтролера), при цьому Uоп = 2.71В (з врахуванням спаду напруги на транзисторі).

Порахуємо значення ємності конденсатора для кожного діапазону вимірювання:

τ max = 10мс = 0.01с

- Ємність:

Для діапазону 1кОм :

С4 =  = =

Для діапазону 10кОм :

С5 =  = =

- Опір:

Для діапазону 1 мкФ:

R3 =

Для діапазону 10 мкФ:

R4 =

Порахуємо похибку вимірювання в кожному діапазоні:

Для діапазону 1 кОм :

ΔR1 = Rmax / Nmax = 1000 / 1∙104 = 0,1 (Ом)

δ R1 = (ΔR1 / Rmax) ∙ 100 % = 1∙10-1 ∙100 % /1000 = 1∙ 10-2 %

Для діапазону 10 кОм :

ΔR2 = Rmax / Nmax = 10000/ 1∙104 = 1 (Ом)

δ R2 = (ΔR2 / Rmax) ∙ 100 % = 1∙100 % / 10000 = 1∙ 10-2 %

Для діапазону 1 мкФ:

ΔС1 = Сmax / Nmax = 1∙10-6 / 1∙104 = 1∙10-10 (Ф)

δ С1 = (ΔС1 / Сmax) ∙ 100 % = 1∙10-10 ∙100 % /1∙10-6  = 1∙ 10-2 %

Для діапазону 1 мкФ:

ΔС1 = Сmax / Nmax = 10∙10-6 / 1∙104 = 1∙10-9 (Ф)

δ С1 = (ΔС1 / Сmax) ∙ 100 % = 1∙10-9 ∙100 % /10∙10-6  = 1∙ 10-2 %

Схема працює наступним чином. Опір Rx чи Сx, що необхідно виміряти , вмикається до клем згідно схеми, при цьому на транзистор подається логічна одиниця, яка його відкриває, після чого відбувається заряд конденсатора. Після заряду конденсатора до напруги Uоп  спрацьовує компаратор і на вхід P1.0  поступає сигнал за яким ми зупиняємо таймер/лічильник. Значення опору чи ємності буде визначатися числом в таймері/лічильнику та виводиться на індикатор, а діапазон  вимірювання індикується за допомогою світлодіодів. Якщо заряд конденсатора не відбувся, програмно відкривається наступний транзистор і все повторюється знову. Польові транзистори у емітерному колі служать для розряду конденсаторів при подачі на них напруги, що відповідає логічній одиниці.