В отличие от описанных выше манометров, где для измерения давления используется а-излучение, в работе [90] описан радиоизотопный манометр, в котором применяется р-излучение изотопа РХт ■ Схема включения манометра показана на рис. 6. 8, а. Манометрический преобразователь представляет собой конденсатор, помещенный в баллоне, подключенном к вакуумной системе.

Ц,у п JJUUVJitltlM   привал   iwiijU^nv-ci lupnvji \j   mariv/mvi jjci   \ty/

Ha одну из обкладок конденсатора нанесено радиоактивное вещество, Р-излучение которого заряжает конденсатор до напряжения U, измеряемого на сопротивлении R при помощи электростатического вольтметра С-95. Величина U зависит от давления из-за наличия в цепи конденсатора ионного тока /„.

U=([M-IU)R.	(6.14)

На рис. 6. 8, б приведена градуировочная кривая манометра; пределы измерения 10"2 •-1 мм рт. ст.

4. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАДИОИЗОТОПНЫХ МАНОМЕТРОВ К РАЗЛИЧНЫМ ГАЗАМ

Чувствительность радиоизотопных манометров к различным газам исследована в работах [85, 89]. Значение чувствительности по воздуху преобразователя с дисковым источником [83], изображенным на рис. 6. 6, а при U = 70 в, La — 80 мм, га = = 12,8 мм и радии — источнике ос-излучения, составляло 1,17X X 10"10 а/мм рт. ст. Манометрический преобразователь с теми же потенциалами и размерами электродов с полонием 239, распределенным по поверхности анода (рис. 6. 6, б), имел чувствительность 1,62-10~м а/мм рт. ст.  [85].

Относительная чувствительность радиоизотопного манометра по отношению к азоту

п        JL_       Рк	(6-15)