Розподільча система робочого місця.

Мінімально необхідна площа для розміщення одної робочої станції для одного працівника становить 0.5 м2. Стіл для розміщення робочої станції повинен мати розміри, не менші від 900*760 мм, а для розміщення працівника за столом потрібна відстань від стола, не менша від 1.05 м. Загалом розмішення одної робочої станції потребує поверхні 2.7 м2 з урахуванням місця для зберігання документів (робочого стола, шаф) і проходів.

Інфраструктура розподільчої системи робочих місць охоплює проміжок між горизонтальною розподільчою інфраструктурою і розташуванням мережевої комунікаційної розетки в робочому просторі. Звичайно кабелевід встановлюється від кабельного лотка через стіну і простір під стелею до стандартної електричної арматурної коробки. Всередині кімнати можна застосувати кабельний канал, якщо передбачено велику кількість комунікаційних розеток.